## Présentation PLOMBERIE
|  |  |  | DIRECTION | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES |  | DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES
DIRECTION GENERALE |  |  |  |  | DES AFFAIRES TECHNIQUES
3 Quai des Célestins | [6 empty] | DAMOE
69002 LYON | [5 empty] | 49 Rue Villon
69008 LYON
ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT
GROUPEMENT HOSPITALIER RENEE SABRAN
Hôpital Renée SABRAN
OPÉRATION N° 25 0086
Réhabilitation de la chaine de filtration de la balnéothérapie
01 : PLOMBERIE
Décomposition de Prix Global de Forfaitaire (D.P.G.F.)
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
| Maître d'ouvrage : |  |  |  | Maître d'oeuvre :
| HCL - DG |  |  |  | HCL - DAT - DAMOE
| 3, quai des Célestins |  |  |  | 49 rue Villon
| 69002 LYON |  |  |  | 69008 Lyon
| Tél. : 04 72 11 70 07 |  |  |  | Tél. : 04 72 11 71 20
INDICE |  | DATE |  |  | MODIFICATION
12/12/2024

## {Lot}
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
25 0086 - Réhabilitation de la chaine de filtration de la balnéothérapie
HRS_KERMES_EAU balnéo
LOT n°01. PLOMBERIE
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | PLOMBERIE
01.2 |  | Description du projet – Détails des travaux.
01.2.4 |  | Préalable aux travaux. | SO | 0 |  | 1 |  | 0
01.2.5 |  | Dépose de réseaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Description du projet – Détails des travaux. | [7 empty] | 0
01.3 |  | Description des études | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.4 |  | Description de la fourniture
01.4.3 |  | Compteurs | u | 6 |  | 1 |  | 0
01.4.4 |  | Débitmètre | u | 4 |  | 1 |  | 0
01.4.5 |  | Filtres - vannes 6 voies | u | 4 |  | 1 |  | 0
01.4.6 |  | Masse filtrante | u | 4 |  | 1 |  | 0
01.4.7 |  | Platine de traitement et de mesure | ens | 3 |  | 1 |  | 0
01.4.8 |  | Thermomètres – référence TER | u | 4 |  | 1 |  | 0
01.4.9 |  | Rétention | u | 6 |  | 1 |  | 0
01.4.10 |  | Manchons antivibratile | u | 4 |  | 1 |  | 0
01.4.11 |  | Paillasse humide | ft | 1 |  | 1 |  | 0
01.4.12 |  | Échangeur eau chaude | u | 3 |  | 1 |  | 0
01.4.13 |  | Pompes | ens | 3 |  | 1 |  | 0
01.4.14 |  | Socle béton | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.4.15 |  | Adoucisseur | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.4.16 |  | Tuyauteries sanitaires - TUY-S
01.4.16.1 |  | DN 63 | ml | 200 |  | 1 |  | 0
01.4.16.2 |  | DN 90 | ml | 300 |  | 1 |  | 0
01.4.17 |  | Tuyauteries de chauffage - TUY-C | ml | 60 |  | 1 |  | 0
01.4.18 |  | Tuyauteries d’évacuations - TUY-E
01.4.18.1 |  | PVC CR8 DN 100 | ml | 200 |  | 1 |  | 0
01.4.18.2 |  | PVC CR8 DN 63 | ml | 50 |  | 1 |  | 0
01.4.19 |  | Calorifuge – CAL S | ml | 60 |  | 1 |  | 0
01.4.20 |  | Vanne de sectionnement
01.4.20.1 |  | Vanne DN 90 | u | 25 |  | 1 |  | 0
01.4.20.2 |  | Vanne DN 63 | u | 26 |  | 1 |  | 0
01.4.20.3 |  | Vannes sur échangeurs | u | 17 |  | 1 |  | 0
01.4.21 |  | Disconnecteur de type BA | u | 2 |  | 1 |  | 0
01.4.22 |  | Manomètre | u | 6 |  | 1 |  | 0
01.4.23 |  | Autres éléments | u | 6 |  | 1 |  | 0
01.4.24 |  | Étiquetage – référence ETQ | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.4.25 |  | Raccordement électrique | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.4.26 |  | Manchette d'injection | u | 3 |  | 1 |  | 0
01.4.27 |  | Base vie | u | 4 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Description de la fourniture | [7 empty] | 0
01.6 |  | Description des essais |  | 0 |  | 1 |  | 0
01.6.1 |  | Mise en eau et maintien de la qualité de l’eau du réseau d’eau sanitaires.
01.6.1.2 |  | Désinfection liée au présent projet.
01.6.1.2.1 |  | Analyse eau avant travaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.6.1.2.2 |  | Désinfection | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.6.1.2.5 |  | Analyse après travaux | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Désinfection liée au présent projet. | [7 empty] | 0
01.6.2 |  | Les autocontrôles et les opérations préalables à la réception (OPR) | ens | 1 |  | 1 |  | 0
01.6.3 |  | Les documents des ouvrages executes (DOE) et la formation du personnel | ens | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Description des essais | [7 empty] | 0
MONTANT HT - 01 - PLOMBERIE | [7 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC - 01 - PLOMBERIE | [7 empty] | 0

## Total de l_affaire
DÉCOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
25 0086 - Réhabilitation de la chaine de filtration de la balnéothérapie
HRS_KERMES_EAU balnéo
TOTAL HT | 0
TOTAL TVA - 20,00% | 0
TOTAL TTC | 0