## ENTETE
DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Lot n°1 Travaux CFO et CFA
Maître d’ouvrage:
Ministère de la Justice
Délégation Interrégionale Grand-Est Département de l’Immobilier
Rénovation du câblage informatique y compris création de locaux techniques au Palais de Justice de METZ.

## VDI AILE A
Réf. CCTP lot 1 | Réf. CCT_VDI | Désignation | Unité | Qté BE | Qté entreprise | PUHT | PTHT
DISTRIBUTION VDI AILE A
| § 2.4.8 | Rappel nombre de points d'accès :
|  | type B (2 RJ45 + 2 PC rouges + 2 PC blanches ) | u | 27
|  | type B+ (2 RJ45 + 2 PC rouge + 4 PC blanches) | u | 316
|  | type C (1 RJ45 + 1 PC blanche) | u | 38
|  | type D (1 RJ45 + 2 PC blanches en hauteur pour affichage) | u | 3
|  | type I (1 RJ45 isolée en hauteur pour WIFI) | u | 55
|  | Soit nombre total de RJ | u | 782
|  | Soit nombre total de PC 2P+T blanches | u | 1362
|  | Soit nombre total de PC 2P+T rouges | u | 686
Répartiteur SR A
§ 5.2.9 | § 2.7.3.1 | Baie 800x800 mm 37 U | ens | 4 |  | 0 | 0
§ 5.2.8 | § 2.7.1.3 | Tiroir optique pour 2 cassettes optiques | u | 2 |  | 0 | 0
§ 5.2.8 | § 2.7.1.3 | Cassette optique pour 6 traverséees LC duplex y compris raccordement | u | 2 |  | 0 | 0
§ 5.2.4 | § 2.7.2.2 | Panneau 24 ports RJ45 | u | 36 |  | 0 | 0
§ 5.2.3 | § 2.7.2.3 | Prise RJ45 pour panneau + raccordement | u | 782 |  | 0 | 0
§ 5.2.5 | § 2.4.6 | Panneau 24 ports RJ45 catégorie 3 pour rocade tel 1 paire / RJ45 y compris raccordement et tests de continuité | u | 1 |  | 0 | 0
§ 5.2.9 |  | Bandeau 8 PC 2P+T | u | 4 |  | 0 | 0
§ 5.2.4 | § 2.7.3 | Bandeau passe-câbles 1U | u | 56 |  | 0 | 0
§ 5.2.9 | § 2.7.3.1 | Tablette plateau fixation sur les 4 montants | u | 4 |  | 0 | 0
0
Répartiteur RGI
§ 5.2.9 | § 2.7.3.1 | Baie 800x1000 mm 42 U | ens | 2 |  | 0 | 0
§ 5.2.8 | § 2.7.1.3 | Tiroir optique pour 2 cassettes optiques | u | 3 |  | 0 | 0
§ 5.2.8 | § 2.7.1.3 | Cassette optique pour 6 traverséees LC duplex y compris raccordement | u | 6 |  | 0 | 0
§ 5.2.4 | § 2.7.2.2 | Panneau 24 ports RJ45 | u | 1 |  | 0 | 0
§ 5.2.3 | § 2.7.2.3 | Prise RJ45 pour panneau + raccordement | u | 12 |  | 0 | 0
§ 5.2.9 |  | Bandeau 8 PC 2P+T | u | 4 |  | 0 | 0
§ 5.2.4 | § 2.7.3 | Bandeau passe-câbles 1U ou obturateur 1U | u | 25 |  | 0 | 0
§ 5.2.9 | § 2.7.3.1 | Tablette plateau fixation sur les 4 montants | u | 5 |  | 0 | 0
0
baies serveurs
§ 5.2.9 | § 2.7.3.1 | Baie 800x1000 mm 42 U | ens | 2 |  | 0 | 0
§ 5.2.8 | § 2.7.1.3 | Tiroir optique pour 2 cassettes optiques | u | 1 |  | 0 | 0
§ 5.2.8 | § 2.7.1.3 | Cassette optique pour 6 traverséees LC duplex y compris raccordement | u | 2 |  | 0 | 0
§ 5.2.4 | § 2.7.3 | Bandeau passe-câbles 1U ou obturateur 1U | u | 1 |  | 0 | 0
§ 5.2.9 | § 2.7.3.1 | Tablette plateau fixation sur les 4 montants | u | 5 |  | 0 | 0
0
Cheminements
|  | Ouverture et fermeture des plafonds existants conservés | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.8.1 | § 2.8.2 | Dalle marine (CFA) 300X50 type GC, bord soyés | ml | 279 |  | 0 | 0
§ 5.8.1 | § 2.8.2 | Dalle marine (CFO) 150X50 type GC, bord soyés | ml | 274 |  | 0 | 0
§ 5.8.1 | § 2.8.2 | mise à la terre des CDC | ml | 553 |  | 0 | 0
|  | Percement d'un mur (pierre et/ou béton) ou d'une dalle ou plancher pour le passage complet des deux chemins câbles. Y compris reprise en maçonnerie dans le cas de mur en pierre. Rebouchage coupe-feu après passage des câbles. | u | 11 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 | § 2.7.2.5 | Goulotte triple compartiments IK 08 distribution câbles CFO / CFA bureaux | ml | 1905 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 |  | Boitier mural 16 modules pour une borne B ou B +, goulotte de jonction | u | 343 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 |  | Boitier mural 4 modules pour une borne C, goulotte de jonction | u | 38 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 |  | Boitier mural 6 modules pour une borne D, goulotte de jonction | u | 3 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 |  | Boitier mural 2 modules pour une borne I, goulotte de jonction | u | 55 |  | 0 | 0
§ 5.8.3 |  | Potelet pour deux bornes B+, y compris traversée du plancher vers niveau inféreur, rebouchage coupe-feu. | u | 19 |  | 0 | 0
§ 5.8.4 |  | Percement d'une cloison diam. 50 mm x 2 et passage de gaines , du chemin de câble vers la goulotte | u | 110 |  | 0 | 0
§ 5.8.5 |  | Divers, accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
0
Rocades cuivre
| § 2.4.7 | Rocade 12 x 4 paires F/FTP cat6A cheminement A de RGI vers RGS | ml | 80 |  | 0 | 0
Rocades fibres optiques
§ 5.2.7 | § 2.7.1.1 | Fibre optique 12 brins 50/125µm OM5 cheminement A de RGI vers RGS | ml | 80 |  | 0 | 0
§ 5.2.7 | § 2.7.1.1 | Fibre optique 12 brins 50/125µm OM5 cheminement B de RGI vers RGS | ml | 190 |  | 0 | 0
§ 5.2.7 | § 2.7.1.1 | Fibre optique 12 brins 50/125µm OM5 de RGI vers SRV | ml | 10 |  | 0 | 0
§ 5.2.7 | § 2.7.1.1 | Fibre optique 12 brins 50/125µm OM5 de RGI vers SRA | ml | 100 |  | 0 | 0
§ 5.2.7 | § 2.7.1.1 | Fibre optique 12 brins 50/125µm OM5 de RGI vers SRB | ml | 80 |  | 0 | 0
§ 5.2.7 | § 2.7.1.1 | Fibre optique 12 brins 50/125µm OM5 de RGI vers SRC | ml | 260 |  | 0 | 0
0
Câblage capillaire
§ 5.2.2 | § 2.7.2.1 | Câble 1x4 paires U/FTP catégorie 6A | ml | 53176 |  | 0 | 0
§ 5.2.3 | § 2.7.2.3 | Prise RJ45 + plastron 45/45 + raccordement | u | 782 |  | 0 | 0
0
Tests - étiquetage
§ 5.5.3 | § 2.8.8 | Etiquetage RJ45 gravé | u | 782 |  | 0 | 0
§ 5.5.5 | § 2.9.1 | Test et recette cuivre | u | 794 |  | 0 | 0
§ 5.5.5 | § 2.9.2/2.9.3 | Test et recette fibres optiques | u | 72 |  | 0 | 0
0
Cordons
| § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - gris | u | 724 |  | 0 | 0
| § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - vert | u | 28 |  | 0 | 0
| § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - bleu | u | 28 |  | 0 | 0
| § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - jaune | u | 3 |  | 0 | 0
| § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - rouge | u | 15 |  | 0 | 0
|  | Cordons de prises terminales U/FTP cat6A - longueur 3m - gris | u | 381 |  | 0 | 0
|  | Cordons de prises terminales U/FTP cat6A - longueur 3m - gris | u | 401 |  | 0 | 0
0
ELECTRICITE COURANT FORT ASSOCIE AUX POINTS D'ACCES VDI
| § 3.2 | Création tableau électrique général courant ondulable au RGI
§ 6.1.7 |  | Tableau type Prisma Pack 250 - 3 rangées 72 modules, porte métallique, y compris accessoires, borniers. | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Départ TGBT disjoncteur 4x125 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.9 |  | Câble 5x35mm2 | ml | 45 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Interupteur sectionneur tête de tableau 4x160 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Départ disjoncteur 4x63 A vers LT SR A/B/C | u | 3 |  | 0 | 0
| § 3.4 | Repérage et étiquetage de l'armoire, des câbles, des départs | ens | 1 |  | 0 | 0
0
| § 3.2 | Remplacement du tableau électrique général ondulé au RGI
§ 6.1.7 |  | Tableau type Prisma Pack 160 - 3 rangées 72 modules, porte métallique, y compris accessoires, borniers. | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Départ onduleur existant | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Interupteur sectionneur tête de tableau 4x63 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Départ vers locaux techniques disjoncteur 4x32 A | u | 4 |  | 0 | 0
§ 6.1.4 |  | Disjoncteur 16A 30mA SI pour les BAIES RGI et reconduction des départs existants | u | 6 |  | 0 | 0
| § 3.4 | Repérage et étiquetage de l'armoire, des câbles, des départs | ens | 1 |  | 0 | 0
0
| § 3.2 | Création tableau électrique ondulé au SR A
§ 6.1.7 |  | Tableau type Prisma Pack 160 - 3 rangées 72 modules, porte métallique, y compris accessoires, borniers. | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.9 |  | Câble 5x4mm2 | ml | 80 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Interupteur sectionneur tête de tableau 4x40 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.4 |  | Disjoncteur 16A 30mA ASI pour les BAIES | u | 4 |  | 0 | 0
| § 3.4 | Repérage et étiquetage de l'armoire, des câbles, des départs | ens | 1 |  | 0 | 0
0
| § 3.2 | Création tableau électrique courant ondulable PC rouges SR A
§ 6.1.7 |  | Tableau type armoire Prisma Pack 250 - 9 rangées 216 modules, gaine latérale, porte métallique, y compris accessoires, borniers. | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.9 |  | Câble 5x25mm2 | ml | 80 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Interupteur sectionneur tête de tableau 4x80 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.4 |  | Disjoncteur 16A 30mA SI pour les prises rouges des bornes | u | 89 |  | 0 | 0
| § 3.4 | Repérage et étiquetage de l'armoire, des câbles, des départs | ens | 1 |  | 0 | 0
0
| § 3.2 | Création tableau électrique courant normal PC blanches SR A
§ 6.1.7 |  | Tableau type armoire Prisma Pack 250 - 9 rangées 216 modules, gaine latérale, porte métallique, y compris accessoires, borniers. | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Départ TGBT disjoncteur 4x63 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.9 |  | Câble 5x25mm2 | ml | 120 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Interupteur sectionneur tête de tableau 4x80 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.4 |  | Disjoncteur 16A 30mA pour les prises blanches des bornes | u | 117 |  | 0 | 0
| § 3.4 | Repérage et étiquetage de l'armoire, des câbles, des départs | ens | 1 |  | 0 | 0
0
Prises électriques associées aux bornes
§ 6.1.10 |  | Prises électrique 2P+T blanche | u | 1362 |  | 0 | 0
§ 6.1.10 |  | Prises électrique 2P+T rouges | u | 686 |  | 0 | 0
§ 6.1.9 |  | Câble cuivre 3G2,5 | ml | 8222 |  | 0 | 0
| §3.4 | Repérage et test des prises électriques | u | 2048 |  | 0 | 0
0
REPRISES ELECTRIQUES DES PRISES DE SERVICE
Dans l'ensemble des locaux concernés par la mise en place de goulottes, intégration des prises de courant existantes dans les goulottes, adaptation de la filerie, lignes associées, boites de dérivations, y compris toute sujétion.
§ 5.8.2 & 5.9 |  | Remplacement d'une prise de courant 2P+T y compris reprise de ligne existante, de l'aile A | u | 105 |  | 0 | 0
0
TOTAL VDI AILE A | [6 empty] | 0

## VDI AILE B
Réf. CCTP lot 1 | Réf. CCT_VDI | Désignation | Unité | Qté BE | Qté entreprise | PUHT | PTHT
DISTRIBUTION VDI AILE B
Rappel :
|  | nombre de bornes type B (2 RJ45 + 2 PC rouges + 2 PC blanches ) | u | 75
|  | nombre de Bornes type B+ (2 RJ45 + 2 PC rouge + 4 PC blanches) | u | 110
|  | nombre de Bornes type C (1 RJ45 + 1 PC blanche) | u | 21
|  | nombre de Bornes type D (1 RJ45 + 2 PC blanches en hauteur pour affichage) | u | 8
|  | nombre de Bornes type I (1 RJ45 isolée en hauteur pour WIFI) | u | 47
|  | Soit nombre total de RJ | u | 446
|  | Soit nombre total de PC 2P+T blanches | u | 627
|  | Soit nombre total de PC 2P+T rouges | u | 370
§ 5.4.2 |  | Câblage récent conservé à recâbler dans le SR B
|  | nombre de bornes type B (2 RJ45 + 2 PC rouges + 2 PC blanches ) | u | 17
|  | nombre de Bornes type B+ (2 RJ45 + 2 PC rouge + 4 PC blanches) | u | 3
|  | nombre de Bornes type C (1 RJ45 + 1 PC blanche) | u | 1
|  | nombre de Bornes type D (1 RJ45 + 2 PC blanches en hauteur pour affichage) | u | 1
|  | nombre de Bornes type I (1 RJ45 isolée en hauteur pour WIFI) | u | 1
|  | Soit nombre total de RJ | u | 43
|  | Soit nombre total de PC 2P+T blanches | u | 49
|  | Soit nombre total de PC 2P+T rouges | u | 40
Répartiteur SR B
§ 5.2.9 | § 2.7.3.1 | Baie 800x800 mm 42 U | ens | 2 |  | 0 | 0
§ 5.2.8 | § 2.7.1.3 | Tiroir optique pour 2 cassettes optiques | u | 1 |  | 0 | 0
§ 5.2.8 | § 2.7.1.3 | Cassette optique pour 6 traverséees LC duplex y compris raccordement | u | 2 |  | 0 | 0
§ 5.2.4 | § 2.7.2.2 | Panneau 24 ports RJ45 | u | 24 |  | 0 | 0
§ 5.2.3 | § 2.7.2.3 | Prise RJ45 pour panneau + raccordement | u | 501 |  | 0 | 0
§ 5.2.5 | § 2.4.6 | Panneau 24 ports RJ45 rocade tel 1 paire / RJ45 y compris raccordement et tests de continuité | u | 1 |  | 0 | 0
§ 5.2.9 |  | Bandeau 8 PC 2P+T | u | 2 |  | 0 | 0
§ 5.2.4 | § 2.7.3 | Bandeau passe-câbles 1U | u | 28 |  | 0 | 0
§ 5.2.9 | § 2.7.3.1 | Tablette plateau fixation sur les 4 montants | u | 2 |  | 0 | 0
§ 5.4.2 |  | Devoiement des câbles conservés vers SR B (salle verlaine et salle 26) | ens | 1 |  | 0 | 0
0
Répartiteur RGS
§ 5.2.9 | § 2.7.3.1 | Baie 800x1000 mm 42 U | ens | 2 |  | 0 | 0
§ 5.2.8 | § 2.7.1.3 | Tiroir optique pour 2 cassettes optiques | u | 3 |  | 0 | 0
§ 5.2.8 | § 2.7.1.3 | Cassette optique pour 6 traverséees LC duplex y compris raccordement | u | 6 |  | 0 | 0
§ 5.2.4 | § 2.7.2.2 | Panneau 24 ports RJ45 | u | 1 |  | 0 | 0
§ 5.2.3 | § 2.7.2.3 | Prise RJ45 pour panneau + raccordement | u | 12 |  | 0 | 0
§ 5.2.5 | § 2.4.6 | Panneau 24 ports RJ45 rocade tel 1 paire / RJ45 y compris raccordement et tests de continuité | u | 2 |  | 0 | 0
§ 5.2.9 |  | Bandeau 8 PC 2P+T | u | 4 |  | 0 | 0
§ 5.2.4 | § 2.7.3 | Bandeau passe-câbles 1U ou obturateur 1U | u | 25 |  | 0 | 0
§ 5.2.9 | § 2.7.3.1 | Tablette plateau fixation sur les 4 montants | u | 5 |  | 0 | 0
0
Complément baie RGT
§ 5.2.5 | § 2.4.6 | Panneau 24 ports RJ45 rocade tel 1 paire / RJ45 y compris raccordement et tests de continuité | u | 1 |  | 0 | 0
§ 5.2.4 | § 2.7.3 | Bandeau passe-câbles 1U ou obturateur 1U | u | 1 |  | 0 | 0
0
Cheminements
|  | Ouverture et fermeture des plafonds existants conservés | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.8.1 | § 2.8.2 | Dalle marine (CFA) 300X50 type GC, bord soyés | ml | 280 |  | 0 | 0
§ 5.8.1 | § 2.8.2 | Dalle marine (CFO) 150X50 type GC, bord soyés | ml | 280 |  | 0 | 0
§ 5.8.1 | § 2.8.2 | mise à la terre des CDC | ml | 560 |  | 0 | 0
|  | Percement d'un mur (pierre et/ou béton) ou d'une dalle ou plancher pour le passage complet des deux chemins câbles. Y compris reprise en maçonnerie dans le cas de mur en pierre. Rebouchage coupe-feu après passage des câbles. | u | 10 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 | § 2.7.2.5 | Goulotte triple compartiments IK 08 distribution câbles CFO / CFA bureaux | ml | 1030 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 |  | Boitier mural 16 modules pour une borne B ou B +, goulotte de jonction | u | 130 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 |  | Boitier mural 4 modules pour une borne C, goulotte de jonction | u | 20 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 |  | Boitier mural 6 modules pour une borne D, goulotte de jonction | u | 7 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 |  | Boitier mural 2 modules pour une borne I, goulotte de jonction | u | 46 |  | 0 | 0
§ 5.8.4 |  | Boitier encastré dans le mobilier pour salle d'audience Legrand Incara réf 654873 | u | 35 |  | 0 | 0
§ 5.8.3 |  | Potelet pour deux bornes B+, y compris traversée du plancher vers niveau inféreur, rebouchage coupe-feu. | u | 26 |  | 0 | 0
§ 5.8.4 |  | Percement d'une cloison diam. 50 mm x 2 et passage de gaines , du chemin de câble vers la goulotte | u | 56 |  | 0 | 0
§ 5.8.5 |  | Divers, accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
0
Rocades cuivre
§ 5.2.5 |  | Câble 14 paires SYT+ de RGS vers RGT | ml | 35 |  | 0 | 0
§ 5.2.5 |  | Câble 7 paires SYT+ de RGS vers SR A | ml | 130 |  | 0 | 0
§ 5.2.5 |  | Câble 7 paires SYT+ de RGS vers SR B | ml | 10 |  | 0 | 0
§ 5.2.5 |  | Câble 7 paires SYT+ de RGS vers SR C | ml | 140 |  | 0 | 0
|  | Roocades cuivre 2x4paires catégorie 6A vers baies régies des salles d'audiences 223/225/227/23/25/26 | ens | 6 |  | 0 | 0
0
Complément baies régie des salles d'audiences
§ 5.2.4 | § 2.7.2.2 | Panneau 24 ports RJ45 | u | 6 |  | 0 | 0
§ 5.2.3 | § 2.7.2.3 | Prise RJ45 pour panneau + raccordement | u | 12 |  | 0 | 0
0
Rocades fibres optiques
§ 5.2.7 | § 2.7.1.1 | Fibre optique 12 brins 50/125µm OM5 de RGS vers SRV | ml | 10 |  | 0 | 0
§ 5.2.7 | § 2.7.1.1 | Fibre optique 12 brins 50/125µm OM5 de RGS vers SRA | ml | 130 |  | 0 | 0
§ 5.2.7 | § 2.7.1.1 | Fibre optique 12 brins 50/125µm OM5 de RGS vers SRB | ml | 10 |  | 0 | 0
§ 5.2.7 | § 2.7.1.1 | Fibre optique 12 brins 50/125µm OM5 de RGS vers SRC | ml | 140 |  | 0 | 0
0
Câblage capillaire
§ 5.2.2 | § 2.7.2.1 | Câble 1x4 paires U/FTP catégorie 6A | ml | 30328 |  | 0 | 0
§ 5.2.3 | § 2.7.2.3 | Prise RJ45 + plastron 45/45 + raccordement | u | 446 |  | 0 | 0
0
Tests - étiquetage
§ 5.5.3 | § 2.8.8 | Etiquetage RJ45 | u | 489 |  | 0 | 0
§ 5.5.5 | § 2.9.1 | Test et recette cuivre | u | 489 |  | 0 | 0
§ 5.5.5 | § 2.9.2/2.9.3 | Test et recette fibres optiques | u | 48 |  | 0 | 0
0
Cordons
§ 5.2.6 | § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - gris | u | 391 |  | 0 | 0
§ 5.2.6 | § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - vert | u | 24 |  | 0 | 0
§ 5.2.6 | § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - bleu | u | 24 |  | 0 | 0
§ 5.2.6 | § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - jaune | u | 8 |  | 0 | 0
§ 5.2.6 | § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - rouge | u | 5 |  | 0 | 0
§ 5.2.6 |  | Cordons de prises terminales U/FTP cat6A - longueur 3m - gris | u | 206 |  | 0 | 0
§ 5.2.6 |  | Cordons de prises terminales U/FTP cat6A - longueur 3m - gris | u | 240 |  | 0 | 0
0
ELECTRICITE COURANT FORT ASSOCIE
| § 3.2 | Création tableau électrique ondulé au SR B
§ 6.1.7 |  | Tableau type Prisma Pack 160 - 3 rangées 72 modules, porte métallique, y compris accessoires, borniers. | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.9 |  | Câble 5x6mm2 | ml | 90 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Interupteur sectionneur tête de tableau 4x40 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.4 |  | Disjoncteur 16A 30mA ASI pour les BAIES | u | 2 |  | 0 | 0
| § 3.4 | Repérage et étiquetage de l'armoire, des câbles, des départs | ens | 1 |  | 0 | 0
0
| § 3.2 | Création tableau électrique courant ondulable PC rouges
§ 6.1.7 |  | Tableau type coffret Prisma Pack250 - 6 rangées 144 modules, gaine latérale, porte métallique, y compris accessoires, borniers. | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.9 |  | Câble 5x25mm2 | ml | 90 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Interupteur sectionneur tête de tableau 4x80 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.4 |  | Disjoncteur 16A 30mA ASI pour les prises rouges des bornes | u | 55 |  | 0 | 0
| § 3.4 | Repérage et étiquetage de l'armoire, des câbles, des départs | ens | 1 |  | 0 | 0
0
| § 3.2 | Création tableau électrique courant normal PC blanches SR A
§ 6.1.7 |  | Tableau type coffret Prisma Pack250 - 6 rangées 144 modules, gaine latérale, porte métallique, y compris accessoires, borniers. | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Départ TGBT disjoncteur 4x63 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.9 |  | Câble 5x25mm2 | ml | 120 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Interupteur sectionneur tête de tableau 4x80 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.4 |  | Disjoncteur 16A 30mA pour les prises blanches des bornes | u | 61 |  | 0 | 0
| § 3.4 | Repérage et étiquetage de l'armoire, des câbles, des départs | ens | 1 |  | 0 | 0
0
Prises électriques associées aux bornes
§ 6.1.10 |  | Prises électrique 2P+T blanche | u | 627 |  | 0 | 0
§ 6.1.10 |  | Prises électrique 2P+T rouges | u | 370 |  | 0 | 0
§ 6.1.9 |  | Câble cuivre 3G2,5 | ml | 4327 |  | 0 | 0
| §3.4 | Repérage et test des prises électriques | u | 997 |  | 0 | 0
0
REPRISES ELECTRIQUES DES PRISES DE SERVICE
Dans l'ensemble des locaux concernés par la mise en place de goulottes, intégration des prises de courant existantes dans les goulottes, adaptation de la filerie, lignes associées, boites de dérivations, y compris toute sujétion.
§ 5.8.2 & 5.9 |  | Remplacement d'une prise de courant 2P+T y compris reprise de ligne existante, de l'aile B | u | 60 |  | 0 | 0
0
TOTAL VDI AILE B | [6 empty] | 0

## VDI AILE C
Réf. CCTP lot 1 | Réf. CCT_VDI | Désignation | Unité | Qté BE | Qté entreprise | PUHT | PTHT
DISTRIBUTION VDI AILE C
Rappel :
|  | nombre de bornes type B (2 RJ45 + 2 PC rouges + 2 PC blanches ) | u | 7
|  | nombre de Bornes type B+ (2 RJ45 + 2 PC rouge + 4 PC blanches) | u | 192
|  | nombre de Bornes type C (1 RJ45 + 1 PC blanche) | u | 13
|  | nombre de Bornes type D (1 RJ45 + 2 PC blanches en hauteur pour affichage) | u | 2
|  | nombre de Bornes type I (1 RJ45 isolée en hauteur pour WIFI) | u | 47
|  | Soit nombre total de RJ | u | 460
|  | Soit nombre total de PC 2P+T blanches | u | 799
|  | Soit nombre total de PC 2P+T rouges | u | 398
Répartiteur SR C
§ 5.2.9 | § 2.7.3.1 | Baie 800x800 mm 37 U | ens | 2 |  | 0 | 0
§ 5.2.8 | § 2.7.1.3 | Tiroir optique pour 2 cassettes optiques | u | 1 |  | 0 | 0
§ 5.2.8 | § 2.7.1.3 | Cassette optique pour 6 traverséees LC duplex y compris raccordement | u | 2 |  | 0 | 0
§ 5.2.4 | § 2.7.2.2 | Panneau 24 ports RJ45 | u | 18 |  | 0 | 0
§ 5.2.3 | § 2.7.2.3 | Prise RJ45 pour panneau + raccordement | u | 460 |  | 0 | 0
§ 5.2.5 | § 2.4.6 | Panneau 24 ports RJ45 rocade tel 1 paire / RJ45 y compris raccordement et tests de continuité | u | 1 |  | 0 | 0
§ 5.2.9 |  | Bandeau 8 PC 2P+T | u | 2 |  | 0 | 0
§ 5.2.4 | § 2.7.3 | Bandeau passe-câbles 1U | u | 28 |  | 0 | 0
§ 5.2.9 | § 2.7.3.1 | Tablette plateau fixation sur les 4 montants | u | 2 |  | 0 | 0
0
Cheminements
|  | Ouverture et fermeture des plafonds existants conservés | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.8.1 | § 2.8.2 | Dalle marine (CFA) 300X50 type GC, bord soyés | ml | 255 |  | 0 | 0
§ 5.8.1 | § 2.8.2 | Dalle marine (CFO) 150X50 type GC, bord soyés | ml | 250 |  | 0 | 0
§ 5.8.1 | § 2.8.2 | mise à la terre des CDC | ml | 505 |  | 0 | 0
|  | Percement d'un mur (pierre et/ou béton) ou d'une dalle ou plancher pour le passage complet des deux chemins câbles. Y compris reprise en maçonnerie dans le cas de mur en pierre. Rebouchage coupe-feu après passage des câbles. | u | 14 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 | § 2.7.2.5 | Goulotte triple compartiments IK 08 distribution câbles CFO / CFA bureaux | ml | 1060 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 |  | Boitier mural 16 modules pour une borne B ou B +, goulotte de jonction | u | 199 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 |  | Boitier mural 4 modules pour une borne C, goulotte de jonction | u | 13 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 |  | Boitier mural 6 modules pour une borne D, goulotte de jonction | u | 2 |  | 0 | 0
§ 5.8.2 |  | Boitier mural 2 modules pour une borne I, goulotte de jonction | u | 47 |  | 0 | 0
§ 5.8.3 |  | Potelet pour deux bornes B+, y compris traversée du plancher vers niveau inféreur, rebouchage coupe-feu. | u | 14 |  | 0 | 0
§ 5.8.4 |  | Percement d'une cloison diam. 50 mm x 2 et passage de gaines , du chemin de câble vers la goulotte | u | 59 |  | 0 | 0
§ 5.8.5 |  | Divers, accessoires | ens | 1 |  | 0 | 0
0
Câblage capillaire
|  | Câble 1x4 paires U/FTP catégorie 6A | ml | 31280 |  | 0 | 0
|  | Prise RJ45 + plastron 45/45 + raccordement | u | 460 |  | 0 | 0
0
Tests - étiquetage
|  | Etiquetage RJ45 | u | 460 |  | 0 | 0
|  | Test et recette cuivre | u | 460 |  | 0 | 0
0
Cordons
| § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - gris | u | 411 |  | 0 | 0
| § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - vert | u | 24 |  | 0 | 0
| § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - bleu | u | 24 |  | 0 | 0
| § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - jaune | u | 2 |  | 0 | 0
| § 2.7.2.4 | Cordons de brassage U/FTP cat6A - longueur 2m - rouge | u | 5 |  | 0 | 0
|  | Cordons de prises terminales U/FTP cat6A - longueur 3m - gris | u | 212 |  | 0 | 0
|  | Cordons de prises terminales U/FTP cat6A - longueur 3m - gris | u | 248 |  | 0 | 0
0
ELECTRICITE COURANT FORT ASSOCIE
| § 3.2 | Création tableau électrique ondulé au SR C
§ 6.1.7 |  | Tableau type Prisma Pack 160 - 3 rangées 72 modules, porte métallique, y compris accessoires, borniers. | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.9 |  | Câble 5x6mm2 | ml | 150 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Interupteur sectionneur tête de tableau 4x40 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.4 |  | Disjoncteur 16A 30mA ASI pour les BAIES | u | 2 |  | 0 | 0
| § 3.4 | Repérage et étiquetage de l'armoire, des câbles, des départs | ens | 1 |  | 0 | 0
0
| § 3.2 | Création tableau électrique courant ondulable PC rouges
§ 6.1.7 |  | Tableau type coffret Prisma Pack250 - 6 rangées 144 modules, gaine latérale, porte métallique, y compris accessoires, borniers. | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.9 |  | Câble 5x25mm2 | ml | 150 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Interupteur sectionneur tête de tableau 4x80 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.4 |  | Disjoncteur 16A 30mA ASI pour les prises rouges des bornes | u | 50 |  | 0 | 0
| § 3.4 | Repérage et étiquetage de l'armoire, des câbles, des départs | ens | 1 |  | 0 | 0
0
| § 3.2 | Création tableau électrique courant normal PC blanches SR A
§ 6.1.7 |  | Tableau type coffret Prisma Pack250 - 6 rangées 144 modules, gaine latérale, porte métallique, y compris accessoires, borniers. | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Départ TGBT disjoncteur 4x63 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.9 |  | Câble 5x25mm2 | ml | 180 |  | 0 | 0
§ 6.1.8 |  | Interupteur sectionneur tête de tableau 4x80 A | u | 1 |  | 0 | 0
§ 6.1.4 |  | Disjoncteur 16A 30mA pour les prises blanches des bornes | u | 69 |  | 0 | 0
| § 3.4 | Repérage et étiquetage de l'armoire, des câbles, des départs | ens | 1 |  | 0 | 0
0
Prises électriques associées aux bornes
§ 6.1.10 |  | Prises électrique 2P+T blanche | u | 799 |  | 0 | 0
§ 6.1.10 |  | Prises électrique 2P+T rouges | u | 398 |  | 0 | 0
§ 6.1.9 |  | Câble cuivre 3G2,5 | ml | 4779 |  | 0 | 0
| §3.4 | Repérage et test des prises électriques | u | 1197 |  | 0 | 0
0
REPRISES ELECTRIQUES DES PRISES DE SERVICE
Dans l'ensemble des locaux concernés par la mise en place de goulottes, intégration des prises de courant existantes dans les goulottes, adaptation de la filerie, lignes associées, boites de dérivations, y compris toute sujétion.
§ 5.8.2 & 5.9 |  | Remplacement d'une prise de courant 2P+T y compris reprise de ligne existante, de l'aile C | u | 60 |  | 0 | 0
0
TOTAL VDI AILE C | [6 empty] | 0

## CLIMATISATIONS ET ECLAIRAGES
Réf. CCTP lot 1 | Désignation | Unité | Qté BE | Qté entreprise | PUHT | PTHT
DIVERS TRAVAUX CFO, CLIMATISATIONS, ECLAIRAGES
Aménagement du RGI existant au sous-sol
§ 6.2.5 | Luminaire type 3 : Réglette Led 800mm 1200 lumens 4000°K en saillie au plafond du local | u | 6 |  | 0 | 0
§ 5.7.1 | Dépose de l'ancienne climatisation y compris unité extérieure et réseau | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.7.1 | Mise en place d'une climatisation puissance froid 5 kVA. | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.7.2 | Distibution électrique du local pour l'éclairage avec interupteur, et mise en place de 1 prise 230V ménage | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.7.3 | Mise en place d'un BAES KAUFEL racordé sur bus | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.7.4 | Mise en place d'un BAPI avec chargeur mural | ens | 1 |  | 0 | 0
0
CREATION DU LOCAL TECHNIQUE SR A à l'entresol
§ 5.6.2 | Dépose/adaptation des anciens luminaires et consignations électriques associées | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.2.5 | Luminaire type 3 : Réglette Led 800mm 1200 lumens 4000°K en saillie au plafond du local | u | 6 |  | 0 | 0
§ 5.7.1 | Mise en place d'une climatisation puissance froid 3,5 kVA. | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.7.2 | Distibution électrique du local pour l'éclairage avec interupteur, et mise en place de 1 prise 230V ménage | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.7.3 | Mise en place d'un BAES KAUFEL racordé sur bus | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.7.4 | Mise en place d'un BAPI avec chargeur mural | ens | 1 |  | 0 | 0
0
CREATION DU LOCAL TECHNIQUE SR B + RGS au sous-sol
§ 5.6.3 | Dépose/adaptation des anciens luminaires et consignations électriques associées | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.2.5 | Luminaire type 3 : Réglette Led 800mm 1200 lumens 4000°K en saillie au plafond du local | u | 2 |  | 0 | 0
§ 5.7.1 | Mise en place d'une climatisation puissance froid 3,5 kVA. | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.7.2 | Distibution électrique du local pour l'éclairage avec interupteur, et mise en place de 1 prise 230V ménage | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.7.3 | Mise en place d'un BAES KAUFEL racordé sur bus | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.7.4 | Mise en place d'un BAPI avec chargeur mural | ens | 1 |  | 0 | 0
0
CREATION DU LOCAL TECHNIQUE SR C à l'entresol
§ 5.6.4 | Dépose/adaptation des anciens luminaires et consignations électriques associées | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.2.5 | Luminaire type 3 : Réglette Led 800mm 1200 lumens 4000°K en saillie au plafond du local | u | 2 |  | 0 | 0
§ 5.7.1 | Mise en place d'une climatisation puissance froid 3,5 kVA. | ens | 1 |  | 0 | 0
§6.2.1 | Distibution électrique du local pour l'éclairage avec interupteur, et mise en place de 1 prise 230V ménage | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.7.3 | Mise en place d'un BAES KAUFEL racordé sur bus | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.7.4 | Mise en place d'un BAPI avec chargeur mural | ens | 1 |  | 0 | 0
0
éclairage aile A
§6.2 | Pour les circulations, lors de la dépose des plafonds par le lot 3, fixation des câbles en torons, et installation provisoire des luminaires et consignations électriques associées | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 6.2.1 | Repérage et reprise du câblage éclairage existant + complément câblage avec deux lignes séparées pour chaque circulation | ens | 4 |  | 0 | 0
§ 6.2.3 | Détecteur de présence pour les circulations | u | 33 |  | 0 | 0
§ 6.2.3 | Luminaire type 1: Downlight Led diamètre 200 mm 1200 lumens 4000°K pour la circulation | u | 207 |  | 0 | 0
§ 6.2.1 | Dépose ancien câblage et nouveau câblage pour un bureau 5G1,5 mm2 pour LED dimmables | ens | 6 |  | 0 | 0
6.2.2 | Commande éclairage interupteur dimmable pour un bureau | u | 6 |  | 0 | 0
§ 6.2.4 | Luminaire type 2 : Pavé Led 600x600mm 1200 lumens 4000°K dimmable pour les bureaux | u | 24 |  | 0 | 0
0
éclairage aile C
§ 6.2.1 | Dépose ancien câblage et nouveau câblage pour un bureau 5G1,5 mm2 pour LED dimmables | ens | 11 |  | 0 | 0
6.2.2 | Commande éclairage interupteur dimmable pour un bureau | u | 11 |  | 0 | 0
§ 6.2.4 | Luminaire type 2 : Pavé Led 600x600mm 1200 lumens 4000°K dimmable pour les bureaux | u | 46 |  | 0 | 0
0
Protections et netoyage, gravats
§ 3.12 | Protection des zones de chantier, mise en place de films de protection | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 3.12 | Netoyage quotidien des zones de chantier | ens | 1 |  | 0 | 0
0
TOTAL CREATION DES LOCAUX TECHNIQUES, GAINES TECHNIQUES, FAUX-PLAFONDS, ECLAIRAGES | [5 empty] | 0

## divers et récapitulatif
Réf. CCTP lot 1 | Désignation | Unité | Qté BE | Qté entreprise | PUHT | PTHT
DIVERS
§ 3.12 | Protection des postes de travail et mobilier par film poliane de chaque bureau ou pièce concernée par les travaux, ménage après travaux | u | 225 |  | 0 | 0
§ 5.9 | Dépose et évacuation de l'ancien câblage aile A | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.9 | Dépose et évacuation de l'ancien câblage aile B | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.9 | Dépose et évacuation de l'ancien câblage aile C | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.9 | Rebouchages coupe-feu suite à dépose, enduits ponçages et reprises peinture à l'emplacement des anciennes goulottes démontées | ens | 1 |  | 0 | 0
§ 5.5.7 | DOE | u | 1 |  | 0 | 0
§ 4 | Base vie : participation aux frais courants de la base vie mise à disposition par la société Europe Echaffaudage pour 2,5 années. | ens | 1 |  | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
| Désignation |  |  |  |  | PTHT
RECAPITULATIF
| DISTRIBUTION VDI AILE A |  |  |  |  | 0
| DISTRIBUTION VDI AILE B |  |  |  |  | 0
| DISTRIBUTION VDI AILE C |  |  |  |  | 0
| DIVERS TRAVAUX CFO, CLIMATISATIONS, ECLAIRAGES |  |  |  |  | 0
| DIVERS |  |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 0