## RECAPITULATIF
La planification et l’exécution de l’évacuation de tous les équipements obsolètes lies au groupe froid, à la centrale de traitement de l’air et aux échangeurs à plaques.
Entreprise: |  |  |  | Date:
Depose, évacuation et traitement des déchets
| Depose, évacuation et traitement des déchets |  |  | TOTAL 1: | 0
Etudes, contrôle et validation
| Etudes, contrôle et validation |  |  | TOTAL 2: | 0
| TOTAL DEPOSE (H.T.) | / |  |  | 0
Nouveaux équipements
Groupe de production eau glacée Extérieur
| Groupe de production eau glacée Extérieur |  |  | TOTAL 1: | 0
Centrale de traitement d'air
| Centrale de traitement d'air |  |  | TOTAL 2: | 0
Remplacement des échangeurs à plaques
| Remplacement des échangeurs à plaques |  |  | TOTAL 3: | 0
Mise sous alarme des équipements (GTB)
| Mise sous alarme des équipements (GTB) |  |  | TOTAL 4: | 0
Etudes, Contrôle et validation
| Etudes, Contrôle et validation |  |  | TOTAL 5: | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE (H.T.) | / |  |  | 0
PSE obligatoire
PSE 1 | Pré-refroidissement de l’eau de ville | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL OFFRE PSE obligatoire (H.T.) | / |  |  | 0
#REF!

## Dépose
La planification et l’exécution de l’évacuation de tous les équipements obsolètes lies au groupe froid, à la centrale de traitement de l’air et aux échangeurs à plaques.
Entreprise: |  |  |  | Date:
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | P.U. (€ H.T.) | TOTAL (€ H.T.)
Depose, évacuation et traitement des déchets
1.1 | vidange des réseaux à modifier | Ens |  |  | 0
1.2 | Consignation electrique | Ens
1.3 | Dépose et évacution du groupe froid | Ens |  |  | 0
1.4 | Dépose et évacution de la centrale de traitement d'air | Ens |  |  | 0
1.5 | Dépose et évacution des échangeurs à plaques | Ens |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL 1: | 0
Etudes, contrôle et validation
2.1 | Bordereau de suivi de dechet, bon de retraitement et/ou destruction | Ens
2.1 | Protection de chantier, nettoyage chantier apres intervention. | Ens |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL 2: | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE (H.T.) | / |  |  | 0
| TVA 20 % | / |  |  | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE (T.T.C.) | / |  |  | 0
#REF!

## Nouveaux équipements
Nouveaux équipements
Entreprise: |  |  |  | Date:
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qté | P.U. (€ H.T.) | TOTAL (€ H.T.)
Groupe de production eau glacée Extérieur
1.1 | Fourniture et pose d'un groupe de production eau glacée Caractéristiques: Groupe Air/Eau R454B Module hydraulique HP CGAF130SE XLN + PHR Puissance froide : 325kWf Débit variable selon la demande Fluide MEG30% Puissance chaude : 90,3kWc Fluide: Eau + traçage I max: 336 A | Ens | 1 |  | 0
1.2 | Modification des reseaux (tuyauteries) actuels et création du réseau de récupération d'energie vers la CTA y compris calorifugeage | Ens | 1 |  | 0
1.3 | Ajout de vannes permettant la section les 3 circuits de distribution d'eau glacée (CTA, Zone saine, Zone pathogène) | Ens | 1 |  | 0
1.4 | Ajout de vannes d’équilibrage des 3 réseaux d’eau glacée | Ens | 1 |  | 0
1.5 | Accesoires hydrauliques (manometres, filtre, vanne d'équilibrage, purge d'air, bouteille d'injection de glycole, thermomètre, dilatoflex, point de vidange,vanne de régulation, isolation…) | Ens | 1 |  | 0
1.6 | Percement et calfeutrement necessaire aux passages des réseaux hydrauliques, électriques | Ens | 1
1.7 | Raccordement électrique de l'ensemble et/ou modification électrique | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL 1: | 0
Centrale de traitement d'air
2.1 | Fourniture et pose d'une centrale d'air • 2.64 kW (moteur à commutation électronique, dit basse consommation) • 6545 m3/h / 488 Pa • Compatible avec récupération de chaleur provenant du groupe froid | Ens | 1 |  | 0
2.2 | Modification (déport) de la prise d'air | Ens | 1 |  | 0
2.3 | Création d'une panoplie permettant d'utiliser le reseau d'eau chaude du groupe de froid et en secours celui provenant de la chaudiere (inversion automatique en cas d'avarie du GF) y compris calorifugeage | Ens | 1
2.4 | Adaptation du reseau d'eau glacée sur la CTA et remplacement des vannes 3 voies y compris calorifugeage | Ens | 1 |  | 0
2.5 | Accesoires hydrauliques (manometres, filtre, vanne d'équilibrage, purge d'air, thermomètre, dilatoflex, point de vidange,vanne de régulation, isolation…) | Ens | 1 |  | 0
2.6 | Indicateurs visuels de Delta P des filtres | Ens | 1 |  | 0
2.7 | Raccordement électrique de l'ensemble et/ou modification électrique | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL 2: | 0
Remplacement des échangeurs à plaques
3.1 | Changement de 14 échangeurs à plaques des circuits aquacoles, puissance par échangeur dans annexe 22.2 (régulation par voie 3 voies à volant sur by-pass déjà existant) | Ens | 1 |  | 0
3.2 | Changement de l’échangeur de la SF4, puissance 39 kW, ajout d'une vanne d’équilibrage et d'une vanne 3 voies associée à son régulateur de vanne 3 voies 24v. Ajout de la boite isolante anti-condensation | Ens | 1
3.3 | Installation 15 panoplies manométrique (entrée et sortie échangeur) | Ens | 1 |  | 0
3.4 | Changement des boites isolantes et anti-condensation si incompatibilité des boites existantes | Ens | 1 |  | 0
3.5 | Reprise du calorifugeage | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL 3: | 0
Mise sous alarme des équipements (GTB)
4.1 | Remontée des informations du fonctionnement sur le logiciel de supervision existant (WIT) | Ens | 1
|  |  |  | TOTAL 4: | 0
Etudes, Contrôle et validation
5.1 | Eudes, plans et DOE | Ens | 1 |  | 0
5.2 | Autocontroles entreprise | Ens | 1 |  | 0
5.3 | Mise en service hydrauliques et electriques | Ens | 1
5.4 | Tests de performance des installations
5.5 | Protection de chantier, nettoyage chantier et évacuation des déchets. | Ens | 1 |  | 0
5.6 | Etiquetages et répérages des réseaux et du matériel | Ens | 1 |  | 0
5.7 | Visite initiale la DESP Application des réglementations F-GAS | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL 5 : | 0
PSE obligatoire
6.1 | Pré-refroidissement de l’eau de ville | Ens | 1
|  |  |  | TOTAL 6: | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE (H.T.) | / |  |  | 0
| TVA 20 % | / |  |  | 0
| TOTAL OFFRE DE BASE (T.T.C.) | / |  |  | 0
#REF!