## PDG
Numéro du marché: 241000
DPGF
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)
POUVOIR ADJUDICATEUR
IFREMER
1625, Route de Sainte Anne
29280 PLOUZANÉ
OBJET
Marché public de travaux pour l'Isolation par l'extérieur et la Réfection de la toitures du hall caisson du bâtiment 221, sur le site du Centre de Bretagne de l’Ifremer à Plouzané (29)

## LOT 01
DPGF
Le présent quantitatif est donné à titre indicatif. Il sera vérifié et complété par l'entreprise afin d'être joint à l'acte d'engagement. Prix hors taxe.
ORDRE | DESCRIPTION | UNIT | QTE | PRIX UNIT | PRIX TOT
4.1 | LOT 01 - TERRASSEMENT
4.1.1 | Installation de chantier | ENS | 1 |  | 0
4.1.2 | Dépose bordure existante | ml | 32 |  | 0
4.1.3 | Décapage espace vert | m² | 77.5 |  | 0
4.1.4 | Remise a la cote des regards et grilles existants | U | 5 |  | 0
4.1.5 | Scellement de caniveau type CC1 | ml | 25 |  | 0
4.1.6 | Enrobé, compris sciage et préparation du terrain | m² | 88.5 |  | 0
4.1.7 | Reprise enduit d'étanchéité en pied de batiment | ml | 22 |  | 0
4.1.8 | Scellement de bordure de protection du bardage | U | 17 |  | 0
| Total LOT 01 - TERRASSEMENT |  |  |  | 0

## LOT 02
DPGF
Le présent quantitatif est donné à titre indicatif. Il sera vérifié et complété par l'entreprise afin d'être joint à l'acte d'engagement. Prix hors taxe.
ORDRE | DESCRIPTION | UNIT | QTE | PRIX UNIT | PRIX TOT
4.2 | LOT 02 - INSTALLATIONS CHANTIER / DEMOLITION / DEPLOMBAGE
4.2.1 | INSTALLATIONS CHANTIER
4.2.1.1 | Installation de chantier | ENS | 1 |  | 0
4.2.1.2 | Protection intérieure par protection rigide et anti poussière | ENS | 1 |  | 0
4.2.1.3 | Echafaudage, montage/demontage (mis a disposition des autres corps d'état) | ENS | 1 |  | 0
4.2.1.4 | Echafaudage, location | J | 120 |  | 0
4.2.1.5 | Adapation echafaudage après démolition pour les autres lots | ENS | 1 |  | 0
4.2.1.6 | Bachage de l'echafaudage | ENS | 1 |  | 0
4.2.1.7 | Nettoyage de fin de chantier intérieur et extérieur | ENS | 1 |  | 0
4.2.2 | DEPOSES
Attention présence de plomb dans les diverses déposes (voir diagnostic plomb)
HALL CAISSON
4.2.2.1 | Dépose avec soins des gardes corps autoportant existant | ml | 80.4 |  | 0
4.2.2.2 | Dépose des couvertines | ml | 84 |  | 0
4.2.2.3 | Dépose bardage casquette | m² | 104 |  | 0
4.2.2.4 | Dépose sous-face casquette | m² | 46 |  | 0
4.2.2.5 | Dépose ossature casquette et découpe du débord de toiture (complexe etanchéité,isolation,bac,pannes,fermes, ossature métallique support casquette ) | ml | 85 |  | 0
4.2.2.6 | Dépose tôle habillage intérieure | m² | 75 |  | 0
4.2.2.7 | Dépose des verres en partie haute y compris ossature et bavettes | m² | 145 |  | 0
4.2.2.8 | Dépose grille amené air neuf | U | 2 |  | 0
4.2.2.9 | Dépose echelle a crinoline accès hall caisson | Ens | 1 |  | 0
AILE BASSE
4.2.2.10 | Dépose avec soins des gardes corps autoportant existant | ml | 9.6 |  | 0
4.2.2.11 | Dépose des couvertines | ml | 9.6 |  | 0
4.2.2.12 | Dépose bardage casquette | m² | 7.4 |  | 0
4.2.2.13 | Dépose sous-face casquette | m² | 4.128 |  | 0
4.2.2.14 | Dépose ossature casquette et découpe du débord de toiture (complexe etanchéité,isolation,bac,pannes,fermes, ossature métallique support casquette ) | ml | 9.6 |  | 0
4.2.2.15 | Bachage d’étanchéité provisoire | ml | 10 |  | 0
4.2.2.16 | Dépose echelle a crinoline accès aile basse | Ens | 1 |  | 0
4.2.3 | DEPLOMBAGE
4.2.3.1 | Installation de chantier spécifique déplombage et travaux préparatoire | ENS | 1 |  | 0
4.2.3.2 | Déplombage charpente métallique suivant besoins pour le traitement anti-corrosion de la charpente et pour la fixation des ossatures complémentaires sur la charpente existante (suivant plans et diagnostic joint)
4.2.3.2.1 | Rep 1 - Aile extérieure (ext.+int.) HEA poteau de charpente | ENS | 1 |  | 0
4.2.3.2.2 | Rep 2 - Dessus et face int. UPN ceinture maçonnerie | ENS | 1 |  | 0
4.2.3.2.3 | Rep 3 - Pourtour HEA panne pour fixation bracon anti dévers | ENS | 1 |  | 0
4.2.3.2.4 | Rep 4 - Pourtour HEA panne pour fixation chevêtre lanterneau | ENS | 1 |  | 0
4.2.3.2.5 | Rep 5 - Pourtour HEA panne pour fixation ossature complémentaire | ENS | 1 |  | 0
4.2.3.2.6 | POUR MÉMOIRE - Déplombage charpente métallique, patch ponctuel de 30cmx30cm | U | PM
| Total LOT 02 - INSTALLATIONS CHANTIER / DEPOSE / DEPLOMBAGE |  |  |  | 0

## LOT 03
DPGF
Le présent quantitatif est donné à titre indicatif. Il sera vérifié et complété par l'entreprise afin d'être joint à l'acte d'engagement. Prix hors taxe.
ORDRE | DESCRIPTION | UNIT | QTE | PRIX UNIT | PRIX TOT
4.3 | LOT 03 - CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE / TRAITEMENT ANTI-CORROSION
- Attention renforcement à prévoir suivant préconisations du BE structure
4.3.1 | Installations de chantier | ens | 1 |  | 0
4.3.2 | Ossature pour réhausse d'acrotère au pourtour du batiment (hall caisson) | ens | 1 |  | 0
4.3.3 | Ossature pour rehausse d'acrotère au droit de la façade Est (aile basse) | ens | 1 |  | 0
4.3.4 | Lisse d'ossature complémentaire pour bardage polycarbonate | ml | 159.92 |  | 0
4.3.5 | Renforcement support bac acier couverture par bracons anti-dévers | ens | 1 |  | 0
4.3.6 | Traitement anticorrosion et peinture
4.3.6.1 | Rep 1 - Aile extérieure (ext.+int.) HEA poteau de charpente | ENS | 1 |  | 0
4.3.6.2 | Rep 2 - Dessus et face int. UPN ceinture maçonnerie | ENS | 1 |  | 0
4.3.6.3 | Rep 3 - Pourtour HEA panne pour fixation bracon anti dévers | ENS | 1 |  | 0
4.3.6.4 | Rep 4 - Pourtour HEA panne pour fixation chevêtre lanterneau | ENS | 1 |  | 0
4.3.6.5 | Rep 5 - Pourtour HEA panne pour fixation ossature complémentaire + about de panne découpée | ENS | 1 |  | 0
4.3.6.6 | Rep 6 - Toute les ailes visibles HEA pied poteau de charpente | ENS | 1 |  | 0
4.3.6.7 | Rep 7 -About de panne découpée | ENS | 1 |  | 0
4.3.6.8 | POUR MÉMOIRE - Patch ponctuel de 30cmx30cm | U | PM
4.3.7 | Création de chevetres pour exutoires de fumée (dim suivant calcul surface de désenfumage lot étanchéité) | ens | 2 |  | 0
4.3.8 | Fourniture et pose d'une échelle à crinoline | U | 1 |  | 0
4.3.9 | Adaptation casquette groupe climatisation | ens | 1 |  | 0
| Total LOT 03 - CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE / TRAITEMENT ANTI-CORROSION |  |  |  | 0

## LOT 04.1
DPGF
Le présent quantitatif est donné à titre indicatif. Il sera vérifié et complété par l'entreprise afin d'être joint à l'acte d'engagement. Prix hors taxe.
ORDRE | DESCRIPTION | UNIT | QTE | PRIX UNIT | PRIX TOT
4.4 | LOT 04 - ETANCHEITE / BARDAGES
4.4.1 | BARDAGES
4.4.1.1 | Installations de chantier | ens | 1 |  | 0
BARDAGES HALL CAISSON
BARDAGE POLYCARBONATE composé de:
4.4.1.2 | Plaque de polycarbonate y compris toutes osssatures et accesoires de finition | m² | 270 |  | 0
BARDAGE LAME ACIER composé de:
4.4.1.3 | Lisse horizontale (prise en compte de la différence de nu sur la hauteur) | m² | 455 |  | 0
4.4.1.4 | Isolation | m² | 455 |  | 0
4.4.1.5 | Bardage | m² | 455 |  | 0
BARDAGES AILE BASSE
BARDAGE LAME ACIER composé de:
4.4.1.6 | Lisse horizontale | m² | 16 |  | 0
4.4.1.7 | Isolation | m² | 16 |  | 0
4.4.1.8 | Bardage | m² | 16 |  | 0
ACCESSOIRES BARDAGE
BAVETTES
4.4.1.9 | Bavettes type 1 (pied de bardage) | ml | 82 |  | 0
4.4.1.10 | Bavettes type 2 (partie basse polycarbonate) | ml | 82 |  | 0
HABILLAGE LINTEAUX/JAMBAGES
4.4.1.11 | Habillage linteau type 1 (portes à enroulement) | ml | 4 |  | 0
4.4.1.12 | Habillage jambages type 1 (portes à enroulement) | ml | 11 |  | 0
4.4.1.13 | Habillage linteau type 2 (ensemble menuisé aile basse) | ml | 10 |  | 0
4.4.1.14 | Habillage jambages type 2 (ensemble menuisé aile basse) | ml | 4 |  | 0
HABILLAGE ANGLES DE BARDAGES
4.4.1.15 | Habillage angle de bardage sortant (type intégré au bardage pièce type AF APS 1 de chez Haiplan 300 arcelor mittal) | ml | 25 |  | 0
4.4.1.16 | Habillage angle de bardage sortant en polycarbonate | ml | 14 |  | 0
4.4.1.17 | Sujétions pour finition contre mur existant | ml | 7 |  | 0
DIVERS
4.4.1.18 | Sujétions au niveau des entrées de réseaux au niveau du groupe de climatisation | ENS | 1 |  | 0
4.4.1.19 | Tôle de fermeture coté intérieur du hall en remplacement des grilles de ventilation | U | 2 |  | 0
4.4.1.20 | Grille de ventilation | ENS | 1 |  | 0
4.4.1.21 | Passage câble luminaire extérieur | U | 1 |  | 0
| Sous total - BARDAGES |  |  |  | 0

## LOT 04.2
DPGF
Le présent quantitatif est donné à titre indicatif. Il sera vérifié et complété par l'entreprise afin d'être joint à l'acte d'engagement. Prix hors taxe.
ORDRE | DESCRIPTION | UNIT | QTE | PRIX UNIT | PRIX TOT
4.4.2 | ETANCHEITE
4.4.2.1 | Installations de chantier | ens | 1 |  | 0
HALL CAISSON
4.4.2.2 | Etanchéité provisoire par costière + relevé bitume en pourtour du batiment | ml | 78 |  | 0
4.4.2.3 | Dépose complexe d'étanchéité en partie courante | m² | 367 |  | 0
4.4.2.4 | Dépose des potelets et support de ligne de vie | U | 7 |  | 0
4.4.2.5 | Dépose et évacuation de la souche et extracteur en sortie de toit sur hall de stockage, compris rebouchage | U | 2 |  | 0
4.4.2.6 | Costière galva 30/10 | ml | 78 |  | 0
Complexe étanchéité
4.4.2.7 | Pare vapeur | m² | 360 |  | 0
4.4.2.8 | Equerre de renfort pare vapeur | ml | 78 |  | 0
4.4.2.9 | Isolation thermique par mousse polyuréthane ép 220mm R=10 | m² | 360 |  | 0
4.4.2.10 | Etanchéité en partie courante | m² | 360 |  | 0
4.4.2.11 | Relevé d'étanchéité | ml | 78 |  | 0
4.4.2.12 | Départ eau pluviales (dim à définir suivant note de calcul à fournir par le present lot), compris percement dans bac acier | U | 4 |  | 0
4.4.2.13 | Crosse diam 100, compris percement dans bac acier | U | 2 |  | 0
4.4.2.14 | Coiffes | ml | 80 |  | 0
4.4.2.15 | Exutoires de fumée, compris percement dans bac acier (dim à définir suivant note de calcul à fournir par le present lot) | U | 2 |  | 0
EP
4.4.2.16 | EP 1 → Remplacement descente EP existante par descente EP en PVC | ml | 11 |  | 0
4.4.2.17 | EP 2 → Remplacement descente EP existante par descente EP en PVC | ml | 11 |  | 0
4.4.2.18 | EP 3 → Remplacement descente EP existante par descente EP en PVC | ml | 11 |  | 0
4.4.2.19 | EP 4 → Remplacement descente EP existante par descente EP en PVC | ml | 11 |  | 0
4.4.2.20 | Garde corps sur patte Z | ml | 78 |  | 0
AILE BASSE
4.4.2.21 | Costière galva 30/10 | ml | 10 |  | 0
Complexe étanchéité
4.4.2.22 | Pare vapeur | m² | 5 |  | 0
4.4.2.23 | Equerre de renfort pare vapeur | ml | 10 |  | 0
4.4.2.24 | Etanchéité en partie courante | m² | 5 |  | 0
4.4.2.25 | Relevé d'étanchéité | ml | 10 |  | 0
4.4.2.26 | Départ eau pluviales (dim à définir suivant note de calcul à fournir par le present lot) | U | 2 |  | 0
4.4.2.27 | Coiffes | ml | 10 |  | 0
EP
4.4.2.28 | EP 5 → Remplacement descente EP existante par descente EP en alu coloris dito bardage | ml | 3.5 |  | 0
4.4.2.29 | EP 6 → Remplacement descente EP existante par descente EP en alu coloris dito bardage | ml | 3.5 |  | 0
4.4.2.30 | Garde corps sur patte Z | ml | 10 |  | 0
| Sous total ETANCHEITE |  |  |  | 0
| Total LOT 04 - BARDAGES / ETANCHEITE |  |  |  | 0

## LOT 05
DPGF
Le présent quantitatif est donné à titre indicatif. Il sera vérifié et complété par l'entreprise afin d'être joint à l'acte d'engagement. Prix hors taxe.
ORDRE | DESCRIPTION | UNIT | QTE | PRIX UNIT | PRIX TOT
4.5 | LOT 05 - ELECTRICITE
4.5.1 | Généralités | PM
4.5.2 | Installation de chantier
4.5.2.1 | Alimentation éléctrique base vie | ens | 1 |  | 0
4.5.2.2 | Fourniture et raccordement d'un coffret de chantier pour la durée des travaux | ens | 1 |  | 0
4.5.3 | Consignation et dépose alimentations électrique des 2 extracteurs | u | 2 |  | 0
4.5.4 | Remplacement d’un éclairage extérieur | u | 1 |  | 0
TRANCHE OPTIONNELLE 1
4.5.5 | Installation de chantier | ens | 1 |  | 0
4.5.6 | Dépose eclairage existant, compris cablage | ens | 1 |  | 0
4.5.7 | Cablage des luminaires | ens | 1 |  | 0
4.5.8 | Fourniture et pose dalle LED (compris étude eclairement) | U | 15 |  | 0
4.5.9 | Mise en place de protection dans l'armoire | ens | 1 |  | 0
4.5.10 | Mise en service et programmation | ens | 1 |  | 0
| Total LOT 05 - ELECTRICITE |  |  |  | 0