## DPGF
REFERENCES AU DESCRIPTIF | U. | Q. BET | Q.Ent | P.U. | P.T.
Les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement de les modifier en fonction de sa propre étude, certains postes sont à compléter par l'entreprise.
3. DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 TRAVAUX DE REPRISE
3.1.1 Sur étanchéité sur support béton en partie courante
Travaux de reprise d’étanchéité au droit des dégradations provoquant fuites au niveaux inférieurs. Selon CCTP.
Position : toitures terrasses inaccessibles avec protection gravillons niveau 8, provision | ens | 10 |  |  | 0
3.1.2 Protection des têtes d’acrotère
Fourniture et pose d’une résine. Selon CCTP.
Position :
- au droit des acrotères niveau 8 | ml | 190 |  |  | 0
- au droit des poteaux périphériques en remplacement des bandes d’étanchéité aluminium/bitume existant (au préalable déposé par le présent lot) | ens | 52 |  |  | 0
3.1.3 Traitement des JD
Traitement du joint de dilatation. Selon CCTP.
Position : selon plans | ml | 32 |  |  | 0
3.2 TRAVAUX DIVERS
3.2.1 Relevés
Relevés sur traversées de tuyauteries, fourreaux, … Selon CCTP.
Position : ventilations primaires de chute, fourreaux métalliques des équipements, …
- Crosses diamètre 100, provision | U | 5 |  |  | 0
- Crosses sorties de câbles, provision | U | 2 |  |  | 0
- Relevés sur traversées de tuyauteries et fourreaux existants, provision | U | 2 |  |  | 0
- Relevés souches ou lanterneaux ou tourelles, provision | U | 5 |  |  | 0
Position : crosses diamètre 100 selon plans et besoins des lots techniques | U | 2 |  |  | 0
3.2.2 Crosses
Fourniture et pose de crosses en cuivre. Selon CCTP.
Position : selon plans et besoins des lots techniques | U | 2 |  |  | 0
3.2.3 Moignons EP à sortie verticale
Fourniture et remplacement de moignons EP. Selon CCTP.
Position : selon plans et besoins - Provision | U | 4 |  |  | 0
TOTAL H.T. : |  |  |  |  | 0
T.V.A 20% : |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C : |  |  |  |  | 0