## DPGF
REFERENCES AU DESCRIPTIF | u | Q. Bet | Q (Ent) | P.U. | TOTAL
Les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement de les modifier en fonction de sa propre étude, certains postes sont à compléter par l'entreprise. La colonne "Q. Ent" doit être complétée par l'entreprise.
9 TRAVAUX COURANTS FAIBLES - SSI
9.1 TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DE DEPOSE DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES - SSI
Il sera prévu la neutralisation, la dépose et l’évacuation des installations courants faibles non conservées | ens | 1 |  |  | 0
L’ensemble des installations SSI existantes, y compris câblage et canalisations. | ens | 1 |  |  | 0
L’ensemble des installations d’appel malade existantes, y compris câblage et canalisations. | ens | 1 |  |  | 0
Les installations existantes de communications, de distribution horaire, d’interphonie, de câblage courants faibles, etc…. | ens | 1 |  |  | 0
Le rebouchage avec parements de finition au droit de l’appareillage non conservés sur l’ensemble des parois. | ens | 1 |  |  | 0
Sous Total 9.1 : |  |  |  |  | 0
9.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS PROVISOIRES LIES AU PHASAGE DES TRAVAUX | ens | 1 |  |  | 0
Sous Total 9.2 : |  |  |  |  | 0
9.3 SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
9.3.4. Equipements centraux SSI
Programmation et mise à niveau des équipements centraux | ens | 1 |  |  | 0
0
9.3.5 Equipements déportés : répétiteurs d'alarme |  |  |  |  | 0
0
Répétiteur d'alarme existant | u | 1 |  |  | 0
Répétiteur d'alarme neuf | u | 1 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.3.6 Equipements déportés : Unité d'aide à l'exploitation | ens | 1 |  |  | 0
0
9.3.7 Equipements de détection automatique |  |  |  |  | 0
0
Détecteurs |  |  |  |  | 0
Type : optique de fumée | u | 104 |  |  | 0
Type : thermo | u | 0 |  |  | 0
0
Indicateurs d'action standard |  |  |  |  | 0
Type : | u | 51 |  |  | 0
Indicateurs d'action étanche |  |  |  |  | 0
Type : | u | 3 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.3.8 Equipements de déclenchement manuel |  |  |  |  | 0
0
Déclencheurs manuels avec volets de protection plomblable |  |  |  |  | 0
Type : IP 24 | u | 3 |  |  | 0
Déclencheurs manuels avec volets de protection plomblable |  |  |  |  | 0
Type : IP 54 | u | 0 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.3.9 Equipements d'asservissements |  |  |  |  | 0
0
Modules déportés de gestion des DAS |  |  |  |  | 0
Type : | ens | 1 |  |  | 0
AES |  |  |  |  | 0
Type : I | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.3.10 Equipements de compartimentage : Portes DAS " PCF" |  |  |  |  | 0
Signalisation de la porte | u | 14 |  |  | 0
Bouton poussoir de libération en position ouverte de la porte | u | 14 |  |  | 0
Raccordements liaisons de pilotage et de contrôles d'état | u | 14 |  |  | 0
Repérage SSI | u | 28 |  |  | 0
0
9.3.11 Equipements de compartimentage : Clapets DAS " CCF" |  |  |  |  | 0
Raccordements liaisons de pilotage et de contrôles d'état | u | 8 |  |  | 0
Repérage SSI | u | 8 |  |  | 0
0
9.3.12 Equipements de désenfumage : volets et clapets DAS " VCCF" |  |  |  |  | 0
Raccordements liaisons de pilotage et de contrôles d'état | u | 18 |  |  | 0
Repérage SSI | u | 18 |  |  | 0
0
9.3.13 Equipements de désenfumage : Coffret DAC pour extracteur de désenfumage " Cdr" |  |  |  |  | 0
Raccordements liaisons de pilotage, d'arrêt pompiers et de contrôles d'état | u | 4 |  |  | 0
AES pour le réarmement des coffrets | u | 4 |  |  | 0
Repérage SSI | u | 4 |  |  | 0
0
9.3.14 Equipements de la fonction alarme Ass01 : Verrouillage des issues de secours "vis" |  |  |  |  | 0
Raccordements liaisons d'alimentation et de pilotage | u | 6 |  |  | 0
Alimentation électrique de sécurité TBTS secourue | ens | 1 |  |  | 0
0
9.3.15 Asservissement : non stop ascenseurs et monte-malades "Ass02 et 03 " |  |  |  |  | 0
Raccordements liaisons d'alimentation et de pilotage | u | 2 |  |  | 0
0
9.3.16 Asservissement : Arrêt général ventilation "Ass04" |  |  |  |  | 0
0
9.3.17 Diffusion de l'alarme générale d'évacuation |  |  |  |  | 0
Diffuseurs sonores et visuels sélectifs |  |  |  |  | 0
Type : | u | 16 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
Diffuseurs sonores et visuels |  |  |  |  | 0
Type : | u | 3 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
Diffuseurs visuels |  |  |  |  | 0
Type : | u | 2 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.3.18 Câblage |  |  |  |  | 0
Liaisons bus de détection |  |  |  |  | 0
Type : CR1 C1 section : | ml | 1600 |  |  | 0
Type : C2 section : | ml | 510 |  |  | 0
Liaisons bus d'asservissement |  |  |  |  | 0
Type : CR1 C1 section : | ml | 1400 |  |  | 0
Type : C2 section : | ml | 500 |  |  | 0
Liaisons d'alimentation DAS |  |  |  |  | 0
Type : CR1 C1 section : | ml | 800 |  |  | 0
Type : C2 section : | ml | 0 |  |  | 0
Liaisons bus d'alarme |  |  |  |  | 0
Type : CR1 C1 section : | ml | 800 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.3.19 Canalisations |  |  |  |  | 0
Chemin de câble " courants Faibles sécurité | ml | 150 |  |  | 0
Type dalle marine perforée Section : |  |  |  |  | 0
Support : tiges filietés |  |  |  |  | 0
Chemin de câble " courants faibles sécurité en toitures avec capots | ml | 30 |  |  | 0
Type dalle marine perforée Section : |  |  |  |  | 0
Support : spéciales toitures |  |  |  |  | 0
Goulotte |  |  |  |  | 0
Type apparents Section : | ml | 400 |  |  | 0
Fourreaux |  |  |  |  | 0
Type encastrés Section : | ens | 1 |  |  | 0
Type apparents Section : | ens | 1 |  |  | 0
Saignées et percements, compris rebouchage et parement de finition |  |  |  |  | 0
section : | ens | 1 |  |  | 0
Sous Total 9.3 : |  |  |  |  | 0
9.4 SYSTÈME D'APPEL MALADE
9.4.4 Equipements des chambres simples et doubles en réseau Ethernet
Platine entrée de chambre avec phonie non active | u | 18 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Prise pour raccordement manipulateur | u | 29 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Tirette salle de bains | u | 18 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Hublot de signalisation | u | 18 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.4.5 Equipements des chambres simples et doubles Connectes en bus LON |  |  |  |  | 0
Repose Boitiers LON + connectiques | u | 9 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Platine entrée de chambre avec phonie non active | u | 17 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Prise pour raccordement manipulateur | u | 25 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Tirette salle de bains | u | 17 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Hublot de signalisation | u | 17 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.4.6 Equipements des chambres simples détenus |  |  |  |  | 0
Platine entrée sas avec phonie non active | u | 1 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Bouton poussoir anti-vandalisme entrée chambre | u | 2 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Bouton poussoir anti-vandalisme salle de bains et chambre | u | 4 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Hublot de signalisation | u | 2 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
9.4.7 Equipements des sanitaires communs |  |  |  |  | 0
Tirette salle de bains | u | 4 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Hublot de signalisation | u | 4 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Bouton poussoir d'acquittement | u | 1 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Hublot de signalisation | u | 4 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.4.8 Equipements des locaux de services : salle de détente et poste infirmiers |  |  |  |  | 0
Pupitre AM et de gestion des appels | u | 2 |  |  | 0
Type : PAM |  |  |  |  | 0
Report de signalisation et de gestion des appels | u | 2 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.4.9 Equipements centraux |  |  |  |  | 0
Commutateurs NC 24 ports | u | 1 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Alimentation électrique secourue | u | 1 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Interface TCP/IP | u | 1 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
Progiciel |  |  |  |  | 0
Type : | ens | 1 |  |  | 0
Configuration et mise en service |  |  |  |  | 0
type : | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.4.10 Equipement centraux déportés |  |  |  |  | 0
0
Mise à jour MEDIGRAPH |  |  |  |  | 0
Type : | ens | 1 |  |  | 0
Configuration et mise en service |  |  |  |  | 0
type : | ens | 1 |  |  | 0
0
9.4.11 Equipements de signalisation |  |  |  |  | 0
0
Afficheurs double face existants |  |  |  |  | 0
Type : | u | 4 |  |  | 0
Afficheurs double face neufs |  |  |  |  | 0
type : | u | 2 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.4.12 Manipulateurs |  |  |  |  | 0
0
Manipulateurs +support mural | u | 3 |  |  | 0
Type : |  |  |  |  | 0
9.4.13 Câblage |  |  |  |  | 0
Câblage |  |  |  |  | 0
section : | ens | 1 |  |  | 0
0
9.4.14 Canalisations |  |  |  |  | 0
PM
Chemin de câble " courants Faibles com | ml | 180 |  |  | 0
Type dalle marine perforée Section : |  |  |  |  | 0
Support : tiges filietés |  |  |  |  | 0
Goulotte
Type apparents Section : | ml | 400 |  |  | PM
Fourreaux
Type encastrés Section : | ens | 1 |  |  | 0
Type apparents Section : | ens | 1 |  |  | 0
Saignées et percements, compris rebouchage et parement de finition |  |  |  |  | 0
section : | ens | 1 |  |  | 0
0
Sous Total 9.4. : |  |  |  |  | 0
9.5 CABLAGE BANALISE V.D.I.
9.5.3 Points d'accès
PT1 1 RJ45 |  |  |  |  | 0
Type : RJ45 blindé 360° catégorie 6a avec repérage par icône et ergot de détrompage | u | 127 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
PT2 2 PC O + 1 RJ45 |  |  |  |  | 0
Type : RJ45 blindé 360° catégorie 6a avec repérage par icône et ergot de détrompage | u | 0 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
PT2 3 PC N/S + 2 PC O + 2 RJ45 |  |  |  |  | 0
Type : RJ45 blindé 360° catégorie 6a avec repérage par icône et ergot de détrompage | u | 35 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
PT4 PC ON + 3 RJ45 |  |  |  |  | 0
Type : RJ45 blindé 360° catégorie 6a avec repérage par icône et ergot de détrompage | u | 0 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
visiophone |  |  |  |  | 0
Type : RJ45 blindé 360° catégorie 6a avec repérage par icône et ergot de détrompage | u | 3 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
AM |  |  |  |  | 0
Type : RJ45 blindé 360° catégorie 6a avec repérage par icône et ergot de détrompage | u | 20 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.5.4 Câblage banalisé informtique |  |  |  |  | 0
0
Câblage banalisé informtique et téléphonique |  |  |  |  | 0
Type : 1 x 4 paires catégorie 6a S/FTP LSOH jauge AWG 23 conforme aux normes ISO / IEC 11 801- EN 50173 et TIA/EIA 568 | ml | 4500 |  |  | 0
Type : 2 x 4 paires catégorie 6a S/FTP LSOH jauge AWG 23 conforme aux normes ISO / IEC 11 801- EN 50173 et TIA/EIA 568 | ml | 1400 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.5.5 Rocades informatiques |  |  |  |  | 0
• 2 liaisons FO 1 x 6 brins multimodes OM3 50/125µ 10Gb/s sous conduits de protection indépendants depuis les SR N7 vers le salle informatique du bâtiment principal, | ml | 40 |  |  | 0
• 2 liaisons FO 1 x 6 brins multimodes OM3 50/125µ 10Gb/s sous conduits de protection indépendants depuis les SR N7 vers le salle informatique du bâtiment SUD, | ml | 150 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
9.5.6 Câblage téléphonique |  |  |  |  | 0
• Câble SYT 4 paires , | ml | 100 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
Poste téléphonique rouge | u | 1 |  |  | 0
0
9.5.7 Rocade téléphonique |  |  |  |  | 0
• Câble SYT 32 paires , | ml | 60 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.5.8 Canalisations |  |  |  |  | 0
Chemin de câble " courants faibles" | ml | 180 |  |  | 0
Type dalle marine perforée GC Section : |  |  |  |  | 0
Fourreaux " courants faibles" | ml | 100 |  |  | 0
Type Section : |  |  |  |  | 0
9.5.9 Equipements de répartitions |  |  |  |  | 0
Baies 42 U 19" | ens | 1 |  |  | 0
Type |  |  |  |  | 0
9.5.10 Equipements actifs du réseau informatique |  |  |  |  | PM
9.5.11 Autocommutateur et raccordement au réseau extérieur |  |  |  |  | PM
9.5.12 Réseau de masses
Liaison V/J 16 mm²
Type : | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
Liaison 25 mm² |  |  |  |  | 0
Type : | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
9.5.13 Recettes | ens | 1 |  |  | 0
9.5.14 Garanties | ens | 1 |  |  | 0
Sous Total 9.5. : |  |  |  |  | 0
9.6 RESEAU DE TELEVISION
Prise TV
Type : | u | 37 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
Câblage Coax VATC
Type : | ml | 1665 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
Sous Total 9.6. : |  |  |  |  | 0
9.7 CONTRÔLE D'ACCES ET VERROUILLAGE DES ISSUES
9.7.1 Contrôle d'accès visiophones
Platine d'appel visiophone
Type : | u | 2 |  |  | 0
Récepteur visiophone |  |  |  |  | 0
Type : | u | 4 |  |  | 0
Câblage |  |  |  |  | 0
section : | ens | 1
Canalisations |  |  |  |  | 0
section : | ens | 1 |  |  | 0
0
9.7.2 Contrôle d'accès par badges |  |  |  |  | 0
0
Lecteur de badge |  |  |  |  | 0
Type : | u | 10 |  |  | 0
Commande à clé |  |  |  |  | 0
Type : | u | 2 |  |  | 0
9.7.3 Equipements déportés : modules déportés de gestion de portes |  |  |  |  | 0
Coffret de dérivation |  |  |  |  | 0
Type : | u | 3 |  |  | 0
Alimentation secourue |  |  |  |  | 0
Type : | u | 1 |  |  | 0
9.7.4 Equipements déportés : Unité de traitement locale |  |  |  |  | 0
UTL |  |  |  |  | 0
Type : | u | 1 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.7.5 Dispositif de verrouillage des issues |  |  |  |  | 0
Dispositifs verrouillages |  |  |  |  | 0
Type : | u | 2 |  |  | 0
Commande à clé |  |  |  |  | 0
Type : | u | 0 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.7.6 Câblage |  |  |  |  | 0
section : | ens | 1 |  |  | 0
0
9.7.7 Canalisations |  |  |  |  | 0
section : | ens | 1 |  |  | 0
Saignées et percements, compris rebouchage et parement de finition |  |  |  |  | 0
section : | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
Sous Total 9.7. : |  |  |  |  | 0
9.8 ALARMES TECHNIQUES
Extension système d'alarme technique et programmation | ens | 1 |  |  | 0
Câblage : | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
Sous Total 9.8. : |  |  |  |  | 0
Total 9 |  |  |  |  | 0

## RECAPITULATIF
RECAPITULATIF GENERAL
REFERENCES AU DESCRIPTIF
9 TRAVAUX COURANTS FAIBLES - SSI
9.1 TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DE DEPOSE DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES - SSI |  | 0
9.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS PROVISOIRES LIES AU PHASAGE DES TRAVAUX |  | 0
9.3 SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  | 0
9.4 SYSTÈME D'APPEL MALADE |  | 0
9.5 CABLAGE BANALISE V.D.I. |  | 0
9.6 RESEAU DE TELEVISION |  | 0
9.7 CONTRÔLE D'ACCES ET VERROUILLAGE DES ISSUES |  | 0
9.8 ALARMES TECHNIQUES |  | 0
TRAVAUX DIVERS
CONTRÔLE ESSAIS
GARANTIES
| MONTANT TOTAL H. TVA | 0
| T.V.A. 20 % | 0
| TOTAL T.T.C. | 0