## DPGF
REFERENCES AU DESCRIPTIF | u | Q. Bet | Q (Ent) | P.U. | TOTAL
Les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement de les modifier en fonction de sa propre étude, certains postes sont à compléter par l'entreprise. La colonne "Q. Ent" doit être complétée par l'entreprise.
9 TRAVAUX D'ELECTRICITE - COURANTS FORTS
9.1 ETATS DES LIEUX |  |  |  |  | PM
9.2 TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DE DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
L’entreprise titulaire du marché conformément aux dispositions du décret n°2020-1817 du 29/12/2020, indiquera l’estimation de la quantité totale des déchets générés durant le chantier, en effectuant le tri-sélectif dans les bennes prévues dans les installations de chantier, et ceux assujettis au recyclage ci-dessous. | m3 |  |  |  | 0
L’ensemble des installations électriques non conservés : tableaux électriques, câblages, canalisations, appareillages, luminaires situés dans les locaux. | ens | 1 |  |  | 0
Le rebouchage avec parements de finition au droit de l’appareillage non conservés sur l’ensemble des parois. | ens | 1 |  |  | 0
Les tableaux secondaires, | ens | 1 |  |  | 0
L’ensemble des câbles VGV existants | ens | 1 |  |  | 0
Sous Total 9.2 : |  |  |  |  | 0
9.3 PROTOCOLE DE CONSIGNATION DES RESEAUX ELECTRIQUES
Consignation selon protocole | ens | 1 |  |  | 0
Sous Total 9.3 : |  |  |  |  | 0
9.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET INSTALLATIONS PROVISOIRES LIÉS AU PHASAGE DES TRAVAUX
La mise en place de coffrets de chantier au droit des zones de travaux avec sous comptage d’énergie, | ens | 1 |  |  | 0
L’installation d’un éclairage normal et de sécurité des circulations et escaliers provisoires de chantier | ens | 1 |  |  | 0
Des alimentations provisoires pour le maintien sous tension des services situés en dehors des périmètres de travaux | ens | 1 |  |  | 0
Le présent lot devra : |  |  |  |  | 0
Pendant la phase de travaux, la maintenance des installations provisoires, | ens | 1 |  |  | 0
A la fin de chaque phase selon les besoins, la neutralisation, la dépose et l’évacuation des installations provisoires, | ens | 1 |  |  | 0
Les rebouchages soignés au plâtre de l’ensemble des passages des réseaux, et des trous de fixation liées aux installations provisoires électriques. | ens | 1 |  |  | 0
Sous Total 9.4 : |  |  |  |  | 0
9.5 RESEAU BASSE TENSION SECOURU
9.5.1 Origine du réseau basse tension secouru
TD AD 08.01 |  |  |  |  | 0
Type : chassis nus | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
TD AD 08.02 |  |  |  |  | 0
Type : chassis nus | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.5.2 Liaisons principales et coffrets électriques
0
Depuis TD AD 08.01 |  |  |  |  | 0
Coffrets gaines techniques |  |  |  |  | 0
Type : Coffrets 2 chambres doubles | u | 3 |  |  | 0
Type : Coffrets 1 chambres doubles et simples | u | 2 |  |  | 0
Type : Coffrets 2 chambres simples | u | 4 |  |  | 0
Type : Coffret bureaux et salle de réunion | u | 1 |  |  | 0
Type : Coffret local détente | u | 1 |  |  | 0
Type : Coffret salle informatique | u | 1 |  |  | 0
Circuits d'alimentation et raccordements | ens | 1 |  |  | 0
Depuis TD AD 08.02 |  |  |  |  | 0
Coffrets gaines techniques |  |  |  |  | 0
Type : Coffrets 2 chambres doubles | u | 3 |  |  | 0
Type : Coffrets 1 chambres doubles et simples | u | 2 |  |  | 0
Type : Coffrets 2 chambres simples | u | 4 |  |  | 0
Type : Coffret bureaux | u | 1 |  |  | 0
Type : Coffret local détente | u | 1 |  |  | 0
Type : TD Office | u | 1 |  |  | 0
Circuits d'alimentation et raccordements | ens | 1 |  |  | 0
9.5.3 Interrupteurs de coupure et d'arrêt d'urgence |  |  |  |  | PM
0
9.5.4 Mise à la terre et liaisons équipotentielles |  |  |  |  | 0
0
Liaisons internes secondaires | ml | 100 |  |  | 0
section : 1 x 4 ou 6 mm² |  |  |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
Liaisons équipotentielles " informatique" | ml | 30 |  |  | 0
section : 16 mm² Vert Jaune |  |  |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
9.5.5 Protection contre les surtensions |  |  |  |  | 0
0
Protection de type 2 |  |  |  |  | 0
Type : | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
Sous Total 9.5. : |  |  |  |  | 0
9.6 RESEAU BASSE TENSION DE SECURITE
Protections pour circuit d'alimentation des extracteurs | u | 4 |  |  | 0
Raccordements, repérage et mise à jour schéma | ens | 1 |  |  | 0
0
Liaison BT Vers CDR GD 3 et 5 |  |  |  |  | 0
Câble CR1 C1 section avec majoration de 50 % : | ml | 12 |  |  | 0
Raccordements | u | 2 |  |  | 0
0
Liaison BT Vers CDR GD 4 et 6 |  |  |  |  | 0
Câble CR1 C1 section avec majoration de 50 % : | ml | 12 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
Sous Total 9.6. : |  |  |  |  | 0
9.7 RESEAU BASSE TENSION SANS INTERRUTION (Réseau ondulé)
TD AD 08.01 et 02
Intégration protection spécifique | ens | 1 |  |  | 0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
Sous Total 9.7. : |  |  |  |  | 0
9.8 EQUIPEMENTS DES LOCAUX
9.8.1 Prises de courant et petite FM
PT1 Encastré au standard 45 mm coloris blanc ou de couleur
1 Prise de courant 16 A + N + T + 1 RJ 45 | u | 72 |  |  | 0
PT3 Encastré au standard 45 mm coloris blanc ou de couleur |  |  |  |  | 0
3 Prises de courant 16 A + N + T + 2 PC ONDULE + 3 RJ 45 | u | 35 |  |  | 0
Encastré au standard 45 mm coloris blanc ou de couleur |  |  |  |  | 0
Prise de courant 16 A + N + T N/S | u | 195 |  |  | 0
Prise de courant 16 A + N + T FM | u | 10 |  |  | 0
Encastré étanche |  |  |  |  | 0
Prise de courant 16 A + N + T N/R | u | 35 |  |  | 0
Prise de courant 3 x32 A + N + T FM | u | 2 |  |  | 0
Encastré antivandalisme |  |  |  |  | 0
Prise de courant 16 A + N + T N/R | u | 20 |  |  | 0
Goulottes et plinthes PVC M1 IK09 |  |  |  |  | 0
section : 55 x 180 | ml | 197 |  |  | 0
Câblage |  |  |  |  | 0
section | ens | 1 |  |  | 0
Chemin de câble " courants forts" | ml | 30 |  |  | 0
Type Treillis soudés GC |  |  |  |  | 0
section : |  |  |  |  | 0
Saignées et percements, compris rebouchage et parement de finition |  |  |  |  | 0
section : | ens | 1 |  |  | 0
9.8.2 Lustrerie et commandes d'éclairage
Repère Ei1a | u | 32 |  |  | 0
Type : Spot LED 17 W
Marque :
Repère Ei1b | u | 28 |  |  | 0
Type : Spot LED 17 W + veille
Marque :
Repère Ei2 | u | 33 |  |  | 0
Type : plafonnier LED 1 x 32 W GRADABLE
Marque :
Repère Ei3 | u | 5 |  |  | 0
Type : plafonnier LED 1 x 32 W ON-OFF
Marque :
Repère Ei4 | u | 17 |  |  | 0
Type :
Marque :
Repère Ei6 | u | 44 |  |  | 0
Type :
Marque :
Repère Ei9 | u | 2 |  |  | 0
Type :
Marque :
Repère E15 | u | 56 |  |  | 0
Type :
Marque :
Repère E10 | u | 3 |  |  | 0
Type :
Marque :
Repère E11 | u | 2 |  |  | 0
Type :
Marque :
Encastré au standard 45 mm coloris blanc ou de couleur |  |  |  |  | 0
Interrupteurs VV/SA avec ou sans voyant | u | 64 |  |  | 0
Bouton poussoir à voyant LEDS | u | 87 |  |  | 0
Série étanche plafond |  |  |  |  | 0
Détecteur de présence local ON - OFF | u | 16 |  |  | 0
Détecteur de présence local numérique | u | 8 |  |  | 0
Câblage |  |  |  |  | 0
section : | ens | 1 |  |  | 0
Canalisations |  |  |  |  | 0
section : | ens | 1 |  |  | 0
Saignées et percements, compris rebouchage et parement de finition |  |  |  |  | 0
section : | ens | 1 |  |  | 0
9.8.3 Eclairage de sécurité |  |  |  |  | 0
0
BAES double face encastré FP Type : IP 40 IK 07 | u | 32 |  |  | 0
BAES portatif | u | 2 |  |  | 0
Câblage |  |  |  |  | 0
section 5G1,5: | ens | 1 |  |  | 0
Canalisations |  |  |  |  | 0
section : | PM | 1 |  |  | 0
0
9.8.4 Alimentations spécifiques |  |  |  |  | 0
Tableau des alimentations diverses depuis TD AD 08.01
Lot Chauffage rafraichissement désenfumage plomberie |  |  |  |  | 0
Convecteurs électriques
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 508 |  |  | 0
Attentes | u | 14 |  |  | 0
Unités extérieures de climatisation salle de réunion
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 25 |  |  | 0
Attentes | u | 2 |  |  | 0
Unités extérieures de climatisation local informtique
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 25 |  |  | 0
Attentes | u | 2 |  |  | 0
Unité intérieure de climatisation
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 60 |  |  | 0
Attentes | u | 2 |  |  | 0
Fourreau pour Thermostat de régulation | u | 1 |  |  | 0
Lot Electricité - courants faibles |  |  |  |  | 0
Organes SSI
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 90 |  |  | 0
Raccordements | u | 3 |  |  | 0
UTL de contrôle d'accès
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 40 |  |  | 0
Raccordements | u | 1 |  |  | 0
Baie informatique
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 40 |  |  | 0
Raccordements | u | 1 |  |  | 0
Lot Menuiseries |  |  |  |  | 0
Portes motorisées
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 60 |  |  | 0
Attentes | u | 2 |  |  | 0
Lot Fluides médicaux |  |  |  |  | 0
Centrale de contrôle VIGI
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 30 |  |  | 0
Attentes | u | 1 |  |  | 0
Lot Equipements |  |  |  |  | 0
Vidéoprojecteur
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 30 |  |  | 0
PC en plafond | u | 1 |  |  | 0
Divers
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 160 |  |  | 0
PC | u | 5 |  |  | 0
Tableau des alimentations diverses depuis TD AD 08.02
Lot Chauffage rafraichissement désenfumage plomberie |  |  |  |  | 0
Convecteurs électriques
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 430 |  |  | 0
Attentes | u | 12 |  |  | 0
Lot Menuiseries |  |  |  |  | 0
Portes motorisées
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 60 |  |  | 0
Attentes | u | 2 |  |  | 0
Lot Fluides médicaux |  |  |  |  | 0
Centrale de contrôle VIGI
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 40 |  |  | 0
Attentes | u | 1 |  |  | 0
Lot Equipements |  |  |  |  | 0
Divers
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 169 |  |  | 0
PC | u | 5 |  |  | 0
Tableau des alimentations diverses depuis Coffrets bureaux
Lot Chauffage rafraichissement désenfumage plomberie |  |  |  |  | 0
Convecteurs électriques
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 60 |  |  | 0
Attentes | u | 3 |  |  | 0
Tableau des alimentations diverses depuis Coffrets Détentes
Lot Chauffage rafraichissement désenfumage plomberie |  |  |  |  | 0
Convecteurs électriques
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 40 |  |  | 0
Attentes | u | 2 |  |  | 0
Lot Equipements |  |  |  |  | 0
Divers
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 118 |  |  | 0
PC | u | 6 |  |  | 0
Tableau des alimentations diverses depuis Coffrets chambres
Lot Chauffage rafraichissement désenfumage plomberie |  |  |  |  | 0
Convecteurs électriques
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 684 |  |  | 0
Attentes | u | 37 |  |  | 0
Lot Fluides médicaux |  |  |  |  | 0
GTL
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 333 |  |  | 0
Attentes | u | 37 |  |  | 0
Bras multimédia
Câble U 1000 R 2 V section : | ml | 504 |  |  | 0
PC | u | 56 |  |  | 0
Sous Total 9.8. : |  |  |  |  | 0
Total 9: |  |  |  |  | 0
10 GESTION TECHNIQUE CENTRALISE
10.3 POINTS DE CONTRÔLES
Adaptation | ens | 1 |  |  | 0
Type: |  |  |  |  | 0
0
Interface de communication | u | 1 |  |  | 0
Type: |  |  |  |  | 0
0
Unité de traitement | ens | 1 |  |  | 0
Type: |  |  |  |  | 0
0
Câblage | ml |  |  |  | 0
section : |  |  |  |  | 0
0
Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
0
Canalisations | ens | 1 |  |  | 0
section :
Sous Total 10.3 : |  |  |  |  | 0
Total 10 : |  |  |  |  | 0
Total : |  |  |  |  | 0

## RECAPITULATIF
RECAPITULATIF GENERAL
REFERENCES AU DESCRIPTIF
9 TRAVAUX D'ELECTRICITE - COURANTS FORTS
9.1 ETATS DES LIEUX |  | PM
9.2 TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DE DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES |  | 0
9.3 PROTOCOLE DE CONSIGNATION DES RESEAUX ELECTRIQUES |  | 0
9.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES ET INSTALLATIONS PROVISOIRES LIÉS AU PHASAGE DES TRAVAUX |  | 0
9.5 RESEAU BASSE TENSION SECOURU |  | 0
9.6 RESEAU BASSE TENSION DE SECURITE |  | 0
9.7 RESEAU BASSE TENSION SANS INTERRUTION (Réseau ondulé) |  | 0
9.8 EQUIPEMENTS DES LOCAUX |  | 0
10 GESTION TECHNIQUE CENTRALISE |  | 0
TRAVAUX DIVERS
CONTRÔLE ESSAIS
GARANTIES
| MONTANT TOTAL H. TVA | 0
| T.V.A. 20 % | 0
| TOTAL T.T.C. | 0