## DPGF
| REFERENCES AU DESCRIPTIF | U | Q. BET | Q. Entreprise | P.U | TOTAL
Les quantités figurant dans le présent document sont données à titre indicatif, l'entreprise est tenue de les vérifier et éventuellement de les modifier en fonction de sa propre étude, certains postes sont à compléter par l'entreprise.
1 | DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES
2 | DEFINITION DES BESOINS
3 | CONSISTANCE DES TRAVAUX
4 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET DE TRAITEMENT D'AIR - VENTILATION
4.1 | Etat des lieux de l'existant - relevés des installations existantes selon besoin au présent lot dito cctp | ens | 1 |  |  | 0
4.2 | Travaux préparatoires de chauffage
| Neutralisation | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose | ens | 1 |  |  | 0
| Evacuation des déchets | ens | 1 |  |  | 0
| Amiante selon rapport diagnostic compris Mode opératoire / plan de retrait | ens | 1 |  |  | 0
4.3 | Equipements de chauffage |  |  |  |  | 0
Panneau rayonnant électrique NF CE à régulation electronique
Marque : à préciser
Type : à préciser
Puissances nominales : à préciser de 500 à 2000 W unitaire
| Fourniture et mise en œuvre du panneau rayonnant, y compris fixation par dosseret renforcé selon les typologie des murs existants | U |  |  |  | 0
| Transport et manutention des appareils | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique de chaque panneau rayonnant électrique sur alimentation électrique en attente | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service et réglages nécessaires des panneaux rayonnants électriques | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 4.3 H.T. : |  |  |  | 0
4.4 | Equipements de climatisation monosplit local Info- VDI et salle de réunion
4.4.1 | Groupe extérieur
Unité extérieure salle de réunion
Marque : à préciser
Type : monosplit
Puissances nominales :
| Fourniture et mise en œuvre du groupe extérieur - Toiture terrasse au r+8 | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre supportage et supports anti-vibratiles du groupe extérieur | ens | 1 |  |  | 0
| Transport, grutage et manutention du groupe extérieur | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique du groupe extérieur sur alimentation électrique en attente | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements des liaisons frigorifiques sur groupe extérieur | ens | 1 |  |  | 0
| Charge (et complément de charge si nécessaire) en fluide frigorigène | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre des bus de régulation et liaisons électriques groupe extérieur-unité intérieure | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service et réglages du groupe extérieur | ens | 1 |  |  | 0
Unité extérieure local informatique
Marque : à préciser
Type : monosplit
Puissances nominales :
| Fourniture et mise en œuvre du groupe extérieur - Toiture terrasse au r+8 | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre supportage et supports anti-vibratiles du groupe extérieur | ens | 1 |  |  | 0
| Transport, grutage et manutention du groupe extérieur | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique du groupe extérieur sur alimentation électrique en attente | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordements des liaisons frigorifiques sur groupe extérieur | ens | 1 |  |  | 0
| Charge (et complément de charge si nécessaire) en fluide frigorigène | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre des bus de régulation et liaisons électriques groupe extérieur-unité intérieure | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en service et réglages du groupe extérieur | ens | 1 |  |  | 0
4.4.2 | Unités intérieures type murale pour salle de réunion
Marque : à préciser
Type : bas niveau sonore
| Fourniture et pose de l'unité | U | 1 |  |  | 0
| Raccordements électriques, raccordement des liaisons frigorifiques, raccordement sur bus régulation et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
Unités intérieures type murale pour local info- VDI
Marque : à préciser
Type :
| Fourniture et pose de l'unité | U | 1 |  |  | 0
| Raccordements électriques, raccordement des liaisons frigorifiques, raccordement sur bus régulation et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
4.4.3 | Réseaux de liaisons frigorifiques
| Réseaux de liaisons frigorifiques UE / UI salle de réunion , y compris supportage, protection et capotage des tuyauteries à l'extérieur et réalisation des réservations et carrotages ainsi que des rebouchages et calfeutrements nécessaires pour passage des liaisons frigorifiques à travers la dalle et les cloisons et murs | ml |  |  |  | 0
| Réseaux de liaisons frigorifiques UE / UI local Info salle de réunion , y compris supportage, protection et capotage des tuyauteries à l'extérieur et réalisation des réservations et carrotages ainsi que des rebouchages et calfeutrements nécessaires pour passage des liaisons frigorifiques à travers la dalle et les cloisons et murs | ml |  |  |  | 0
4.4.4 | Raccordements électriques et liaisons Groupe extérieur-Unités intérieures
| Monosplit pour salle de Réunion | ens | 1 |  |  | 0
| Monosplit pour local Info-VDI | ens | 1 |  |  | 0
4.4.5 | Régulation- commande
| Monosplit pour salle de Réunion | ens | 1 |  |  | 0
| Monosplit pour local Info-VDI | ens | 1
4.4.6 | Evacuation des condensats, y compris carrotages, réservations nécessaires et rebouchages et calfeutrements pour passage des réseaux | ens | 2 |  |  | 0
|  | Sous-total 4.4 H.T. : |  |  |  | 0
4.5 | TRAVAUX DE VENTILATION
4.5.1 | Etat des lieux de l'existant - relevés des installations existantes selon besoin au présent lot dito cctp | ens | 1 |  |  | 0
4.5.2 | Travaux préparatoires de ventilation
| Neutralisation | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose | ens | 1 |  |  | 0
| Evacuation des déchets | ens | 1 |  |  | 0
4.5.3 | Travaux d'adaptation sur existant pour incrémentation des prestations de réhabilitation - niveau 7
| Dispositions pour assurer la continuité de services dans les locaux des autres niveaux | ens | 1 |  |  | 0
4.5.4 | Rebouchage et calfeutrements
| en plancher | ens | 1 |  |  | 0
| en parois verticales | ens | 1 |  |  | 0
| en façade extérieure | ens | 1 |  |  | 0
| divers, compris etanchéité | ens | 1 |  |  | 0
4.5.5 | Protection incendie
| habillage CF des gaines / collecteurs principaux | m² |  |  |  | 0
| cartouche CF sur bouche terminale | ens |  |  |  | 0
| divers | ens |  |  |  | 0
4.5.6 | Gaines de ventilation
Gaine acier galvanisé Extraction / soufflage compris supportage , accessoires etanchéité classe B
| Ø 125 | ml |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  | 0
| Ø 315 | ml |  |  |  | 0
| Ø 355 | ml |  |  |  | 0
| Gaine rectangulaire : | kg |  |  |  | 0
| section : | ml |  |  |  | 0
| section : | ml |  |  |  | 0
| calorifuge 25 mm | m² |  |  |  | 0
| Flexible circulaire acoustiques M0 - Ø 100-125 | ml |  |  |  | 0
| Flexible circulaire acoustiques M0 - Ø 160 | ml |  |  |  | 0
| Flexible circulaire acoustiques M0 - Ø 200 | ml |  |  |  | 0
| Carrotages, réservations, rebouchages et calfeutrements dans murs et cloisons pour passage des réseaux | ens | 1 |  |  | 0
4.5.7 | Equilibrage et mises en services
| sur gaines collecteurs Ø 100 à 315 | ens | 1 |  |  | 0
| sur gaines piquages / terminaux de 30 à 120 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| sur diffuseurs soufflage et reprise | ens | 1 |  |  | 0
4.5.8 | Grille d'extraction plafonnière | U |  |  |  | 0
Marque : à préciser
Type : à préciser
4.5.9 | Grille d'extraction murale | U |  |  |  | 0
Marque : à préciser
Type : à préciser
4.5.10 | Bouche de soufflage / reprise <300 m3/h | U |  |  |  | 0
Marque : à préciser
Type : à préciser
4.5.11 | Diffuseur plafonnier | U |  |  |  | 0
Marque : à préciser
Type : à préciser
4.5.12 | Diffuseur murale | U |  |  |  | 0
Marque : à préciser
Type : à préciser
4.5.13 | Nettoyage des gaines de ventilation - desinfection |  |  |  |  | 0
| relevés technique | ens | 1 |  |  | 0
| Installations conservatoires et préparatoires | ens | 1 |  |  | 0
| zone Sud - E5 /C5 | ens | 1 |  |  | 0
| zone Sud - E6 /C6 | ens | 1 |  |  | 0
| zone Nord - E7 /C7 | ens | 1 |  |  | 0
| zone Nord - E8 /C8 | ens | 1 |  |  | 0
| Divers, trappes de visites et autres prestations pour surveillance | ens | 1 |  |  | 0
| rapport suite aux prélévements fin de chantier | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 4.5 H.T. : |  |  |  | 0
|  | Sous-total 4 H.T. : |  |  |  | 0
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESENFUMAGE
5.1 | Travaux préparatoires
| Neutralisation | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose | ens | 1 |  |  | 0
| Evacuation des déchets | ens | 1 |  |  | 0
| Amiante selon rapport diagnostic compris Mode opératoire / plan de retrait | ens | 1 |  |  | 0
5.2 | EXTRACTEUR DE DESENFUMAGE TYPE CAISSONS
| Caisson VH GD 6 / Sud débit 17280 m3/h , y compris grutage et manutention, supportage caisson sur toiture terrasse. | ens | 1 |  |  | 0
| Caisson VH GD 5/Nord débit 17280 m3/h , y compris grutage et manutention, supportage caisson sur toiture terrasse. | ens | 1 |  |  | 0
5.3 | EXTRACTEUR DE DESENFUMAGE TYPE TOURELLES
| Tourelle VH GD 3/ Nord débit 8640 m3/h , y compris grutage et manutention, supportage, divers equipement pour montage en toiture ety adaptation sur la gaine existante circulaire | ens | 1 |  |  | 0
| Tourelle VH GD 4/ Sud débit 8640 m3/h , y compris grutage et manutention, supportage, divers equipement pour montage en toiture ety adaptation sur la gaine existante circulaire | ens | 1 |  |  | 0
5.4 | COFFRET DE RELAYAGE
| VTP pour Caisson VH GD 6 / Sud | ens | 1 |  |  | 0
| VTP pour Caisson VH GD 5 /Nord | ens | 1 |  |  | 0
| VTP pour Tourelle VH GD 3/ Nord | ens | 1 |  |  | 0
| VTP pour Tourelle VH GD 4/ Sud | ens | 1 |  |  | 0
5.5 | GAINES COUPE FEU TYPE PROMAT, EI 120
Niveau 8 en toiture :
| VTP Nord pour VH GD 3 | ens | 1 |  |  | 0
| VTP Sud pour VH GD 4 | ens | 1 |  |  | 0
| Divers - Machinerie ascenseur pour VB GD7 | ens | 1 |  |  | 0
| Divers- Machinerie ascenseur pour VB GD8 | ens | 1 |  |  | 0
| Divers- Machinerie ascenseur pour VB GD9 | ens | 1 |  |  | 0
| Divers- Machinerie ascenseur pour VB GD10 | ens | 1 |  |  | 0
5.6 | GAINES METALLIQUES EN TOITURE
Gaine compris costière sur toiture terasse existante, y compris toutes sujetions de supportage,
| pour VH GD 5 | ens | 1 |  |  | 0
| pour VH GD 6 | ens | 1 |  |  | 0
5.7 | SOUCHES EDICULES AMENE D'AIR - VB
| pour VB GD 11-12-13-14 Su = 0,4 m² | ens | 4 |  |  | 0
5.8 | TRAPPES 1 OU 2 VANTAUX SUR GAINES DE DESENFUMAGE CREES
Fourniture, manutention, pose avec accessoires et raccordement sur gaines + grille d'habillage finition dito cctp :
Marque :
Type :
| VH GD n°1 DF 7.1.2 : 7200 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| VH GD n°2 DF 7.2.2 : 7200 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| VH GD n°3 DF 7.1.5 : 7200 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| VH GD n°4 DF 7.2.7 : 7200 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| VH GD n°5a DF 7.1.7 : 7200 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| VH GD n°5b DF 7.1.8 : 7200 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| VH GD n°6a DF 7.2.4 : 7200 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| VH GD n°6b DF 7.2.5 : 7200 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| VB GD n°7 : AN 7.1.3 Su = 0,4 m² | ens | 1 |  |  | 0
| VB GD n°8 : AN 7.1.4 Su = 0,4 m² | ens | 1 |  |  | 0
| VB GD n°9 : AN 7.2.1 Su = 0,4 m² | ens | 1 |  |  | 0
| VB GD n°10 : AN 7.2.8 Su = 0,4 m² | ens | 1 |  |  | 0
| VB GD n°11 : AN 7.1.1 Su = 0,4 m² | ens | 1 |  |  | 0
| VB GD n°12 : AN 7.1.6 Su = 0,4 m² | ens | 1 |  |  | 0
| VB GD n°13 : AN 7.2.3 Su = 0,4 m² | ens | 1 |  |  | 0
| VB GD n°14 : AN 7.2.6 Su = 0,4 m² | ens | 1 |  |  | 0
5.9 | TRAPPES 1 OU 2 VANTAUX SUR GAINES DE DESENFUMAGE EXISTANTES
| voir ci-dessus pour VB GD n°7 et n°8 | PM
5.10 | GRILLES DE TRANSFERT EN PAROI SEPARATIVE
Fourniture, manutention, pose sur paropi séparative
Marque :
Type :
| dim. 800 x 565ht pour Su=0,4 | ens | 2 |  |  | 0
5.11 | VOLET TUNNEL DE DESENFUMAGE CREE
Fourniture, manutention, pose avec accessoires et raccordement sur gaines :
Marque :
Type :
| VH GD n°3 DF 7.1.5 : 7200 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| VH GD n°4 DF 7.2.7 : 7200 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
5.12 | CLAPET CF 2h POUR GAINES AU R+8 TOURELLE
Fourniture, manutention, pose avec accessoires et raccordement sur gaines :
Marque :
Type :
| VH GD n°3 DF 7.1.5 : 7200 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
| VH GD n°4 DF 7.2.7 : 7200 m3/h | ens | 1 |  |  | 0
5.13 | GRILLES EXTERIEURES EN FACADE POUR PRISE D'AIR NEUF /VB AU R+8
Fourniture, manutention, pose :
Marque :
Type :
| VB GD n°7 : AN 7.1.3 Su = 0,4 m² | ens | 1 |  |  | 0
| VB GD n°8 : AN 7.1.4 Su = 0,4 m² | ens | 1 |  |  | 0
| VB GD n°9 : AN 7.2.1 Su = 0,4 m² | ens | 1 |  |  | 0
| VB GD n°10 : AN 7.2.8 Su = 0,4 m² | ens | 1 |  |  | 0
5.14 | COMMANDES POMPIER-SECURITE
| Boitier de réarmement à clef | ens | 4 |  |  | 0
| Raccordement électrique jusqu'au CMSI | ens | 4 |  |  | 0
| ESSAIS-EQUILIBRAGE | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 5 H.T. : |  |  |  | 0
6 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
6.1 | Etat des lieux de l'existant - relevés des installations existantes selon besoin au présent lot dito cctp | ens | 1 |  |  | 0
6.2 | Travaux préparatoires de Plomberie
| Neutralisation | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose | ens | 1 |  |  | 0
| Evacuation des déchets | ens | 1 |  |  | 0
| Amiante selon rapport diagnostic compris Mode opératoire / plan de retrait | ens | 1 |  |  | 0
6.2.1 | Equilibrage et mises en service | ens | 1 |  |  | 0
6.2.2 | Vannes d'isolement et prestations pour adaptation aux travaux à l'obligation de continuité de fonctionnement du bâtiment | ens | 1 |  |  | 0
6.3 | PLOMBERIE-SANITAIRES
6.3.1 | Eau Froide Sanitaire
| Origine des prestations | ens | 1 |  |  | 0
| Distribution générale | ens | 1 |  |  | 0
Distributions intérieures
Tuyauteries en tube multicouche en encastré et apparent, ou cuivre
| DN 40 | ml |  |  |  | 0
| DN32 | ml |  |  |  | 0
| DN25 | ml |  |  |  | 0
| DN20 | ml |  |  |  | 0
| DN16 | ml |  |  |  | 0
divers purges / clapet / antibelier
| Réalisation des réservations et carrotages ainsi que des rebouchages et calfeutrements dans les murs et dalles existants pour passage des réseaux de distribution d'eau froide sanitaire. | ens | 1 |  |  | 0
| divers dés béton/ etancheité | ens | 1
| Calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
| Robinets/Vannes d'arrêt | U |  |  |  | 0
| Désinfection des réseaux + robinets de prise d'échantillon | ens | 1 |  |  | 0
6.3.2 | Eau Chaude Sanitaire
| Origine des prestations | ens | 1 |  |  | 0
Distributions intérieures
Tuyauteries en tube multicouche en encastré et apparent, ou cuivre , y compris Bouclage ECS
| DN32 | ml |  |  |  | 0
| DN25 | ml |  |  |  | 0
| DN20 | ml |  |  |  | 0
| DN16 | ml |  |  |  | 0
| divers purges / clapet / antibelier | ens | 1 |  |  | 0
| Réalisation des réservations et carrotages ainsi que des rebouchages et calfeutrements dans les murs pour passage des réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire. | ens | 1 |  |  | 0
| Calorifuge | ens | 1 |  |  | 0
| Robinets /vannes d'arrêt | ens | 1
| Robinets d'équilibrage | ens | 1 |  |  | 0
| Désinfection des réseaux + robinets de prise d'échantillon | ens | 1 |  |  | 0
6.3.3 | Evacuations EU-EV
| Appareils à raccorder | U | 130 |  |  | 0
Canalisations en PVC Me NF (Evacuation et ventilation) aériennes
Ø 125
| Ø 110 | ml | 60 |  |  | 0
Ø 100
| Ø 55-50-40 | ml | 128 |  |  | 0
| divers elements de raccordements / bouchons / tés | ens | 1 |  |  | 0
| raccordements de condensats | ens | 2 |  |  | 0
| Ventilations Primaires | ens | 1 |  |  | 0
| sortie en toiture + etanchéité de traversée | ens | 1 |  |  | 0
| Calorifuge ( acoustique) | ens | 1 |  |  | 0
| Réalisation des réservations et carrotages ainsi que des rebouchages et calfeutrements dans les murs et dalles pour passage des réseaux d'évacuation EU-EV et VP | ens | 1 |  |  | 0
| Supports | ens | 1
6.3.4 | Appareils sanitaires, robinetteries sanitaires et accessoires
| Cuvette WC suspendue (repère WC-01) compris bati support et plaque de commande | ens | 36 |  |  | 0
| Cuvette WC PMR suspendue (repère WC-02) pour sdb chambre compris bati support et plaque de commande | ens | 2 |  |  | 0
| Cuvette WC PMR suspendue (repère WC-03) pour sanit. Public compris bati support et plaque de commande | ens | 2 |  |  | 0
| lavabo autoportant dim. 600 x 480 (repère VA-01) pour sdb chambre + robinetterie mitigeur | ens | 34 |  |  | 0
| vasque à encastrer PMR dim. 600 x 540 (repère VA-01) pour sdb chambre PMR + robinetterie mitigeuse à levier | ens | 2 |  |  | 0
| Lavabo dim. 600 x 450 (repère LV-01) pour sanit. Pers. + robinetterie mitigeuse | ens | 4 |  |  | 0
| Lavabo dim. 600 x 540 (repère LV-02-03-04) pour sanit. PMR. + robinetterie mitigeuse | ens | 6 |  |  | 0
| Douche sur support avec robinetterie mitigeuse thermostatique (repère DO-01 et DO_02) | U | 4 |  |  | 0
| barres d'appui pour douche PMR + siege douche | ens | 2 |  |  | 0
| vidoir lave-bassin (VI01) + robinet de chasse EF + robinetterie mitigeuse | ens | 2 |  |  | 0
| vidoir ménage (VI02) + robientterie mitigeuse | ens | 2 |  |  | 0
| kitchenette inox + meuble (repere EV-01) | ens | 2 |  |  | 0
| Attentes fluides pour eq. lave bassin (hors lot) | ens | 2 |  |  | 0
| Paillasse humide résine (repère PA-01) 2 bacs + robinetterie + Lg seche =1,20 m | ens | 2 |  |  | 0
| Paillasse humide résine (repère PA-02) 1 cuve + robinetterie | ens | 2 |  |  | 0
| Paillasse inox cuisine (repère PA-03) 1 cuve + robinetterie à douchette | ens | 1 |  |  | 0
| Accessoires sanitaires : type miroir 60 x 40 | U | 46 |  |  | 0
|  | Sous-total 6.3 H.T. : |  |  |  | 0
|  | Sous-total 6 H.T. : |  |  |  | 0
7 | GENERALITES
7.2 | TRAVAUX D'ELECTRICITE | ens | 1 | 1 |  | 0
7.3 | REGLAGE ET EQUILIBRAGE DES INSTALLATIONS | ens | 1 | 1 |  | 0
|  | Sous-total 7 H.T. : |  |  |  | 0
8 | CONTROLES - ESSAIS - GARANTIE
8.1 | MISE AU POINT DE L'INSTALLATION | ens | 1 |  |  | 0
8.2 | ESSAIS | ens | 1 |  |  | 0
8.5 | FORMATION ET INFORMATION DU PERSONNEL DU MAITRE D'OUVRAGE | ens | 1 |  |  | 0
|  | Sous-total 8 H.T. : |  |  |  | 0
| TOTAL en € HT |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  | 0
| TOTAL en € TTC |  |  | 0