## DPGF ELEC
Art. | DESIGNATIONS |  | Unité | Qté | Prix unitaire | Prix total
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
2.03 | MISE HORS TENSION, DEPOSE, MAINTIEN DES INSTALLATIONS
| - Au niveau des étages, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens | 1 |  | 0
| - Au niveau du RDC Entrée, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens | 1 |  | 0
| - Au niveau du RDC Hall, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens | 1 |  | 0
| - Au niveau du RDC Local poste de Sécurité , tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens | 1 |  | 0
| Sous-total | 2.03 |  |  |  | 0
2.04 | DESCRIPTION DE L’INSTALLATION EXISTANTE
| - PM |  | PM
| Sous-total | 2.04
2.05 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| - Nouveau disjoncteur pour la CTA en Terrasse, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | u | 1 |  | 0
| - Nouveau disjoncteur pour la batterie à détente directe, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | u | 1 |  | 0
| Sous-total | 2.05 |  |  |  | 0
2.06 | TABLEAUX DIVIVIONNAIRES DU BATIMENT
| - Nouveaux disjoncteurs, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | u | 3 |  | 0
| Sous-total | 2.06 |  |  |  | 0
2.07 | DISTRIBUTION PRINCIPALE ET SECONDAIRE
a) Canalisations éclairage
| - Câble U 1000 R2V |  | ml
| - Accessoires de câblage |  | ens |  |  | 3000
Liaison alimentation PAC
| - Câble U 1000 R2V |  | ml
| - Accessoires de câblage |  | ens
| Sous-total | 2.07 |  |  |  | 3000
2.08 | APPAREILLAGE
a) Appareillage simple encastré
| - Bouton poussoir |  | u | 69 |  | 0
| - Bouton poussoir lumineux |  | u
| - Détecteur infrarouge 360° encastré |  | u | 9 |  | 0
| - Détecteur infrarouge 360° DALI encastré |  | u | 72 |  | 0
| - Détecteur infrarouge 360° encastré spécial couloir |  | u | 18 |  | 0
b) Appareillage simple en saillie
| - Bouton poussoir |  | u
| - Bouton poussoir lumineux |  | u
| - Détecteur infrarouge 360° saille |  | u
| - Détecteur infrarouge 360° saillie spécial couloir |  | u
d) Appareillage étanche en saillie
| - Interrupteur simple allumage lumineux |  | u | 5 |  | 0
| - Interrupteur va et vient lumineux |  | u
| - Bouton poussoir lumineux |  | u
| - Détecteur infrarouge 280° |  | u
| Sous-total | 2.08 |  |  |  | 0
2.09 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
| - Luminaire - type A |  | u | 61 |  | 0
| - Luminaire - type B |  | u | 86 |  | 0
| - Luminaire - type C |  | u | 124 |  | 0
| - Luminaire - type D |  | u | 20 |  | 0
| - Accessoires suspension |  | u | 40 |  | 0
| - Accessoires moulure de distribution |  | ens | 1 |  | 0
| - Main d'oeuvre montage (dans prix luminaires) |  | PM
| Sous-total | 2.09 |  |  |  | 0
2.10 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| - Dévoiement des BAES, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens | 1 |  | 0
| Sous-total | 2.10 |  |  |  | 0
2.11 | SSI
| - SO |  | SO |  |  | 0
| Sous-total | 2.11 |  |  |  | 0
2.12 | GTC
| - Demande CVC pour remontées info sur GTB, tel que prévu au CCTP et aux normes en vigueur (compris toutes sujétions) |  | ens | 1 |  | 0
| Sous-total | 2.12 |  |  |  | 0
RÉCAPITULATIF
2.03 | MISE HORS TENSION, DEPOSE, MAINTIEN DES INSTALLATIONS |  | ens |  |  | 0
2.04 | DESCRIPTION DE L’INSTALLATION EXISTANTE |  | PM
2.05 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION |  | ens |  |  | 0
2.06 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES |  | ens |  |  | 0
2.07 | DISTRIBUTION PRINCIPALE ET SECONDAIRE |  | ens |  |  | 3000
2.08 | APPAREILLAGE |  | ens |  |  | 0
2.09 | APPAREILS D'ECLAIRAGE |  | ens |  |  | 0
2.10 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  | ens |  |  | 0
2.11 | SSI |  | ens |  |  | 0
2.12 | GTC |  | ens |  |  | 0
TOTAL
| TOTAL H.T. |  |  |  |  | 3000
| TVA 20 % |  |  |  |  | 600
| TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 3600