## CVC_DPGF
LOT 05 CHAUFFAGE / VENTILATION
COUR D'APPEL DE REIMS
N° | DESIGNATION | U | Quantité | P.U. | P.T.
3.00 | Travaux de chauffage / ventilation / rafraichissement
3.01 | INSTALLATION DE CHANTIER | Ens
| Installations de chantier suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Total HT 3.01 |  |  |  | 0
3.02 | BASE DE CALCUL
3.03 | TRAVAUX EN SITE OCCUPE
3.04 | PERCEMENT EN DALLE ET MUR
| Etude des percements | ens | 1 |  | 0
| Percements et rebouchages des percements | ens | 22 |  | 0
| Total HT 3.04 |  |  |  | 0
3.05 | DEPOSE / REPOSE DES FAUX PLAFOND
Sans objet
3.06 | TRAITEMENT D’AIR HYGIENIQUE DES LOCAUX AU R+1/2
3.06.01 | Traversée en toiture | ens | 4 |  | 0
3.06.02 | Centrale de traitement d’air DF R+1/2
| CTA double flux de 1750m3/h type ATLANTIC modèle SERENCIO P SWITCH - 2000 (batterie à détente directe) ou équivalente suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| chassis + pieds type big foot suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Interrupteur de proximité | u | 1 |  | 0
| Acheminement | ens | 1 |  | 0
Piège à son
| piège à son sur le soufflage / reprise / rejet d’air D400 | ens | 2 |  | 0
Condensat
| Evacuation des condensats - Siphon + tube PVC Ø 32 | ens | 1 |  | 0
Filtres de rechange
| Jeu de filtres de rechange, soit 1 F8, 1 M5 et 1 G4 | ens | 1 |  | 0
Régulation CTA
| Régulation sur CTA | pm | 1
Prise d'air neuf
| Grille anti-volatile sur gaine AN | ens | 1 |  | 0
| Gaine circulaire acier galvanisé Ø400 | ml | 2 |  | 0
rejet d'air
| Grille anti-volatile sur gaine AN | ens | 1 |  | 0
| Gaine rectangulaire acier galvanisé Ø | ml | 15 |  | 0
| raccordement batterie détente directe | pm | 1
| raccordements Electriques et régulation | pm | 1
Arrêt de sécurité ventilation
| arrêt coupe point | ens | 1 |  | 0
| raccordements électriques | pm | 1 |  | 0
| Signalisation | ens | 1
| sous total 3.06.01 |  |  |  | 0
3.06.03 | Kit unité extérieure pour batterie à détente directe CTA
| kit détente directe pour batterie CTA, comprenant l'unité extérieure et la régulation de la batterie suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Chassis support unité extérieure | ens | 1 |  | 0
| Mise en service et réglage | ens | 1
raccordements frigoriphiques
| tube cuivre qualité frigorifique | ens | 1 |  | 0
| calorifuge par manchon isolant 13 mm d'épaisseur | ens | 1
| moulure plastique avec couvercle démontable | ens | 1 |  | 0
| Supportage des réseaux fluides sur support Big Foot en terrasse | ens | 1 |  | 0
| mise en charge du circuit frigorifique | ens | 1 |  | 0
électricité / régulation
| raccordement électrique de commande et d'asservissement | ens | 1 |  | 0
réseau condensats
| tube PVC Ø | ens | 1 |  | 0
| sous total 3.06.02 |  |  |  | 0
| Total HT 3.06 |  |  |  | 0
3.07 | ARMOIRE ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES CTA
Armoire électrique
| Armoire électrique CTA suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Liaisons électriques
| raccordements électriques et liaison bus suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Programmation fonctionnement nocture
| sondes de température, liaisons électriques et programmation suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
Renvoie vers GTC existante
| raccordements électriques et liaison bus suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Total HT 3.07 |  |  |  | 0
3.08 | GAINE DE DISTRIBUTION TRAITEMENT D'AIR
3.08.01 | Gaine de soufflage et de reprise d'air
NOTA : Classe d'étanchéité C
Soufflage
gaine circulaire de raccordement acier galvanisé
| Ø 125 | ml | 150 |  | 0
| Ø 160 | ml | 35 |  | 0
| Ø 200 | ml | 55 |  | 0
| Ø 250 | ml
| Ø 315 | ml | 30 |  | 0
| Ø 355 | ml
| Ø 400 | ml | 25 |  | 0
| Ø 450 | ml
| supportage des gaines en intérieur | ens | 1 |  | 0
| supportage des gaines en extérieur sur big foot | ens | 1 |  | 0
| trappe de nettoyage | ens | 1 |  | 0
Reprise
gaine acier galva spiralé
| Ø 125 | ml | 150 |  | 0
| Ø 160 | ml | 35 |  | 0
| Ø 200 | ml | 55 |  | 0
| Ø 250 | ml
| Ø 315 | ml | 30 |  | 0
| Ø 355 | ml
| Ø 400 | ml | 25 |  | 0
| Ø 450 | ml
| supportage des gaines | ens | 1 |  | 0
| supportage des gaines en extérieur sur big foot | ens | 1 |  | 0
| trappe de nettoyage | ens | 1 |  | 0
| sous total 3.08.01 |  |  |  | 0
3.08.02 | Piège à son
| Piège à son sur réseau de Soufflage / Reprise Air neuf / Rejet d'air suivant CCTP | pm | 2
sous total 3.08.02
3.08.03 | Registre de réglage
| organe de réglage iris sur gaine circulaire | ens
| Ø 125 | u | 9 |  | 0
| Ø 160 | u | 2 |  | 0
| Ø 200 | u | 14 |  | 0
| Ø 315 | u | 4 |  | 0
| campagne d'équilibrage | ens | 1 |  | 0
| sous total 3.08.03 |  |  |  | 0
3.08.04 | Clapet coupe-feu
Clapet coupe feu circulaire CF 2H auto-commandé suivant CCTP
| Ø 125 | ens | 6 |  | 0
| Ø 160 | ens | 2 |  | 0
| Ø 200 | ens | 6 |  | 0
| Ø 250 | ens
| Ø 315 | ens | 10 |  | 0
| raccordements électriques des reports de position sur boitier de signalisation | ens | 1 |  | 0
| sous total 3.08.04 |  |  |  | 0
3.08.05 | calorifuge des gaines de ventilations
gaine de soufflage intérieur
Isolation externe par laine de verre ep 25mm revètu aluminium suivant CCTP
| Gaine circulaire | m² | 66 |  | 0
gaine de reprise intérieur
Isolation externe par laine de verre ep 25mm revètu aluminium suivant CCTP
| Gaine circulaire | m² | 66 |  | 0
gaine de soufflage extérieur
Isolation externe par laine de verre ep 25mm revètu d'une tôle isoxal suivant CCTP
| Gaine circulaire | m² | 21 |  | 0
gaine de reprise extérieur
Isolation externe par laine de verre ep 25mm revètu d'une tôle isoxal suivant CCTP
| Gaine circulaire | m² | 21 |  | 0
| sous total 3.08.05 |  |  |  | 0
3.08.06 | bouches de soufflage et reprise bureaux
Soufflage / reprise
| Bouche multidirectionnelle insufflation/extraction type LINE 4 de marque ATLANTIC ou équivalente. | u | 112 |  | 0
| régulateur de débit type MAR ou équivalent | u | 112 |  | 0
| flexible isolé (acoustique et thermique longueur 1.00m) D125 | ml | 90 |  | 0
| sous total 3.08.06 |  |  |  | 0
| Total HT 3.08 |  |  |  | 0
3.09 | VENTILATION NOCTURNE SUR CTA EXISTANTE
Programmation fonctionnement nocture CTA Mezzanine
| sondes de température, liaisons électriques | ens | 1 |  | 0
| programmation suivant CCTP et essais | ens | 1 |  | 0
Program. fonctionnement nocture CTA salle d'audience pénale
| sondes de température, liaisons électriques | ens | 1 |  | 0
| programmation suivant CCTP et essais | ens | 1 |  | 0
Program. fonctionnement nocture CTA salle d'audience civil 1
| sondes de température, liaisons électriques | ens | 1 |  | 0
| programmation suivant CCTP et essais | ens | 1 |  | 0
Program. fonctionnement nocture CTA salle d'audience civil 2
| sondes de température, liaisons électriques | ens | 1 |  | 0
| programmation suivant CCTP et essais | ens | 1 |  | 0
| Total HT 3.09 |  |  |  | 0
3.10 | DEPOSE GAINE SF / RP LOCAL INFO AU R+1
| dépose des gaines de soufflage et de reprise de la salle informatique suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| obturation des gaines dans le local entretien | ens | 1 |  | 0
| piquages sur le nouveau réseau de soufflage et reprise | pm
| bouche de soufflage et reprise suivant CCTP | pm
| Total HT 3.10 |  |  |  | 0
3.11 | NETTOYAGE DES RESEAUX DE GAINE EXISTANT
| mise en place de protection pour le nettoyage | ens | 1 |  | 0
| dépose / repose des faux plafond au droit des trappes d'accès aux gaines | ens | 1 |  | 0
| nettoyage des gaines de soufflage / reprise et extraction | ens | 1 |  | 0
| nettoyage des caissons de filtration sur les 4 CTA | ens | 1 |  | 0
| désinfection des gaines de soufflage / reprise / extraction | ens | 1 |  | 0
| certificat de désinfection et de nettoyage | ens | 1 |  | 0
| Total HT 3.11 |  |  |  | 0
3.12 | DEPOSE ET REPOSE DU SYSTÈME DE RIDEAU D'AIR CHAUD
| dépose des gaines de soufflage et de centrales d'air | ens | 1 |  | 0
| Gaine de soufflage y compris pose et raccordement | ens | 1 |  | 0
| Pose des centrales d'air existantes | ens | 1 |  | 0
| Total HT 3.12 |  |  |  | 0
3.13 | DEPOSE ET REPOSE DE LA CLIMATISATION ET DU PURIFICATEUR D'AIR
| Dépose et repose du purificateur d'air y compris accessoires | ens | 1 |  | 0
| Dépose du monosplit complet suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Repose complet du monosplit suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Total HT 3.13 |  |  |  | 0
3.14 | DOCUMENTS DE RECEPTION DES OUVRAGES EN CVC
| PV d'essais des installations de ventilation | ens | 1 |  | 0
| note de calcul ventilation | ens | 1 |  | 0
| DOE complet (nb exemplaire suivant demande du maitre d’ouvrage, papier et informatique) | ens | 1 |  | 0
| Total HT 3.14 |  |  |  | 0
RECAPITULATION
3.01 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
3.02 / 3.03 | BASE DE CALCUL / TRAVAUX EN SITE OCCUPE
3.04 | PERCEMENT EN DALLE ET MUR |  |  |  | 0
3.05 | DEPOSE / REPOSE DES FAUX PLAFOND
3.06 | TRAITEMENT D'AIR HYGIENIQUE DES LOCAUX R+1 ET R+2 |  |  |  | 0
3.07 | ARMOIRE ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES CTA |  |  |  | 0
3.08 | GAINE DE DISTRIBUTION D'AIR |  |  |  | 0
3.09 | VENTILATION NOCTURNE SUR CTA EXISTANTE |  |  |  | 0
3.10 | DEPOSE / REPOSE DU LOCAL INFORMATIQUE AU R+1 |  |  |  | 0
3.11 | NETTOYAGE DES RESEAUX DE GAINE EXISTANT |  |  |  | 0
3.12 | DEPOSE ET REPOSE DU SYSTÈME DE RIDEAU D'AIR CHAUD |  |  |  | 0
3.13 | DEPOSE ET REPOSE DE LA CLIMATISATION ET DU PURIFICATEUR D'AIR |  |  |  | 0
3.14 | DOCUMENTS DE RECEPTION DES OUVRAGES EN CVC |  |  |  | 0
Montant total Hors Taxes de la prestation VENTILATION |  |  |  |  | 0
| TVA 20,00 % |  |  |  | 0
| Montant total Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0