## BPU
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU)
MAINTENANCE DES ONDULEURS ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION DE COURANT DU CHUM
PRESTATIONS "HORS FORFAIT" Prestatations à prix unitaires sur accord-cadre à BC (cf.CCTP) :
Sites CHUM : PZQ et sites annexes/ MFME / CLARAC / Dépôt externe Pharmacie/CHLD
Prix unitaires sur devis du Titulaire : ---> La fourniture des pièces détachées pour la maintenance corrective non forfaitaire fera l'objet de bons de commande sur la base des devis du Titulaire. ---> La fourniture des batteries et autres équipements/accessoires divers fera l'objet de bons de commande sur la base des devis du Titulaire. ---> La fourniture d'équipements de remplacement provisoires (le cas échéant) fera l'objet de bons de commande sur la base des devis du Titulaire. Prix unitaires fixés au BPU : ---> Le remplacement d'un onduleur par un modèle équivalent sur le plan technique, incluant l'approvisionnement, la fourniture, la main-d'œuvre, le déplacement et la mise en service. ---> Les coûts de collecte, d’évacuation et de recyclage. ---> La main d’œuvre et frais de personnel nécessaires aux prestations de maintenance corrective et prestations techniques diverses (hors intervention de maintenance corrective forfaitaire prévue à la DPGF). ---> Les frais de déplacement nécessaires aux prestations de maintenance corrective et prestations techniques diverses (hors intervention de maintenance corrective forfaitaire prévue à la DPGF). Exemples de prestations pouvant nécessiter des frais de main d’œuvre et de déplacement passées sur accord-cadre à BC : assistance technique, reconfiguration des équipements, mise à niveau technique des onduleurs, remise à zéro, …
B1. | FRAIS DE PERSONNEL
Référence | Désignation des prestations | Observations | Unité | Prix unitaire €HT
B1.1 | Technicien onduleur (technicien qualifié) du lundi au vendredi en journée (entre 7h et 18h) |  | heure
B1.2 | Technicien onduleur (technicien qualifié) du lundi au vendredi en nuitée (entre 18h et 6h le lendemain) |  | heure
B1.3 | Technicien onduleur (technicien qualifié) samedi (entre 7h et 18h) |  | heure
B1.4 | Technicien onduleur (technicien qualifié) samedi en nuitée (entre 18h et 6h le lendemain) |  | heure
B1.5 | Technicien onduleur (technicien qualifié) dimanche et jour férié (entre 7h et 18h) |  | heure
B1.6 | Technicien onduleur (technicien qualifié) dimanche et jour férié (entre 18h et 6h le lendemain) |  | heure
B2. | FRAIS DE DEPLACEMENT
Référence | Désignation des prestations | Observations | Unité | Prix unitaire €HT
B2.1 | déplacement zone centre CACEM (PZQ, MFME, CEV, CLARAC) |  | unité
B2.2 | déplacement zone Nord Atlantique (CHLD) |  | unité
B3. | ONDULEURS ET EQUIPEMENTS
Référence | Désignation des prestations | Observations | Unité | Prix unitaire €HT
B3.1 | Fourniture et mise en place onduleur triphasé (400V, 230V, 50Hz) de 200kVA à transformateur neuf - Disjoncteur Batterie - Carte de gestion onduleur - Carte de communication Mobus RS485 - Configuré parallèles redondants - Mise en service UPS - Etude plan Inclus fourniture transport et main d'oeuvre (Identique à la configuration technique des architectures existantes) |  | unité
B3.2 | Fourniture et mise en place onduleur triphasé (400V, 230V, 50Hz) de 160kVA à transformateur neuf - Disjoncteur Batterie - Carte de gestion onduleur - Carte de communication Mobus RS485 - Configuré parallèles redondants - Mise en service UPS - Etude plan Inclus fourniture transport et main d'oeuvre (Identique à la configuration technique des architectures existantes) |  | unité
B3.3 | Fourniture et mise en place onduleur triphasé (400V, 230V, 50Hz) de 120kVA à transformateur neuf - Disjoncteur Batterie - Carte de gestion onduleur - Carte de communication Mobus RS485 - Configuré parallèles redondants - Mise en service UPS - Etude plan Inclus fourniture transport et main d'oeuvre (Identique à la configuration technique des architectures existantes) |  | unité
B3.4 | Fourniture et mise en place onduleur triphasé (400V, 230V, 50Hz) de 80kVA à transformateur neuf - Disjoncteur Batterie - Carte de gestion onduleur - Carte de communication Mobus RS485 - Configuré parallèles redondants - Mise en service UPS - Etude plan Inclus fourniture transport et main d'oeuvre (Identique à la configuration technique des architectures existantes) |  | unité
B3.5 | Fourniture et mise en place onduleur triphasé (400V, 230V, 50Hz) de 60kVA à transformateur neuf - Disjoncteur Batterie - Carte de gestion onduleur - Carte de communication Mobus RS485 - Configuré parallèles redondants - Mise en service UPS - Etude plan Inclus fourniture transport et main d'oeuvre (Identique à la configuration technique des architectures existantes) |  | unité
B3.6 | Fourniture et mise en place onduleur triphasé (400V, 230V, 50Hz) de 40kVA à transformateur neuf - Disjoncteur Batterie - Carte de gestion onduleur - Carte de communication Mobus RS485 - Configuré parallèles redondants - Mise en service UPS - Etude plan Inclus fourniture transport et main d'oeuvre (Identique à la configuration technique des architectures existantes) |  | unité
B3.7 | Armoire batterie pour onduleur 200kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.8 | Armoire batterie pour onduleur 160kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.9 | Armoire batterie pour onduleur 120kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.10 | Armoire batterie pour onduleur 80kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.11 | Armoire batterie pour onduleur 60kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.12 | Armoire batterie pour onduleur 40kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.13 | Transformateur 250 kva Tri Capoté Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.14 | Transformateur 200 kva Tri Capoté Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.15 | Transformateur 125 kva Tri Capoté Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.16 | Transformateur 100 kva Tri Capoté Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.17 | Transformateur 80 kva Tri Capoté Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.18 | Transformateur 60 kva Tri Capoté Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.19 | Transformateur 40 kva Tri Capoté Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.20 | Armoire de bypass 250kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.21 | Armoire de bypass 125kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.22 | Armoire de bypass 40kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.23 | Armoire de bypass 400kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre |  | unité
B3.24 | Fourniture et mise en place onduleur TRI/Mono (400V, 230V, 50Hz) de 10kVA neuf - niveau inférieur à 60dB Inclus fourniture transport main d'œuvre mise en service |  | unité
B3.25 | Fourniture et mise en place onduleur Mono/Mono (400V, 230V, 50Hz) de 10kVA neuf - niveau inférieur à 60dB Inclus fourniture transport et main d'œuvre mise en service |  | unité
B3.26 | Fourniture et mise en place onduleur Mono/Mono (230V, 50Hz) de 6kVA neuf - niveau inférieur à 60dB Inclus fourniture transport et main d'œuvre mise en service |  | unité
B3.27 | Fourniture et mise en place onduleur Mono/Mono (230V, 50Hz) de 10kVA neuf Inclus fourniture transport et main d'œuvre mise en service |  | unité
B3.28 | Fourniture et mise en place onduleur Mono/Mono (230V, 50Hz) de 6kVA neuf Inclus fourniture transport et main d'œuvre mise en service |  | unité
B3.29 | Fourniture et mise en place onduleur Mono/Mono (230V, 50Hz) de 3kVA neuf Inclus fourniture transport et main d'œuvre mise en service |  | unité
B3.30 | Chargeur 2x40A Inclus fourniture transport main d'œuvre |  | unité
B4. | COLLECTE EVACUATION RECYCLAGE
Référence | Désignation des prestations | Observations | Unité | Prix unitaire €HT
B4.1 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur 200kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels |  | unité
B4.2 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur 160kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels |  | unité
B4.3 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur 120kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels |  | unité
B4.4 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur 80kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels |  | unité
B4.5 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur 60kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels |  | unité
B4.6 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur 40kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels |  | unité
B4.7 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur <40kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels |  | unité
B4.8 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur <40kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels |  | unité
B4.9 | Collecte Evacuation Recyclage Batterie au plomb 12V Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels |  | unité
B4.10 | Collecte Evacuation Recyclage Batterie au plomb 6V Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels |  | unité
B4.11 | Collecte Evacuation Recyclage Batterie au plomb 2V Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels |  | unité

## DQE
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE) - SIMULATION
MAINTENANCE DES ONDULEURS ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION DE COURANT DU CHUM
SIMULATION DES PRESTATIONS "HORS FORFAIT" Prestatations à prix unitaires sur accord-cadre à BC
Sites CHUM : PZQ et sites annexes/ MFME / CLARAC / Dépôt externe Pharmacie/CHLD
N.B. : Le DQE n'est pas contractuel. Il sert à comparer les candidats sur la base des prix du BPU qui sont contractuels.
B1. | FRAIS DE PERSONNEL
Référence | Désignation des prestations | Quantité | Unité | Prix unitaire €HT | Prix total €HT
B1.1 | Technicien onduleur (technicien qualifié) du lundi au vendredi en journée (entre 7h et 18h) | 20 | heure | 0 | 0
B1.2 | Technicien onduleur (technicien qualifié) du lundi au vendredi en nuitée (entre 18h et 6h le lendemain) | 3 | heure | 0 | 0
B1.3 | Technicien onduleur (technicien qualifié) samedi (entre 7h et 18h) | 1 | heure | 0 | 0
B1.4 | Technicien onduleur (technicien qualifié) samedi en nuitée (entre 18h et 6h le lendemain) | 1 | heure | 0 | 0
B1.5 | Technicien onduleur (technicien qualifié) dimanche et jour férié (entre 7h et 18h) | 1 | heure | 0 | 0
B1.6 | Technicien onduleur (technicien qualifié) dimanche et jour férié (entre 18h et 6h le lendemain) | 1 | heure | 0 | 0
Sous-total B1. | FRAIS DE PERSONNEL |  |  |  | 0
B2. | FRAIS DE DEPLACEMENT
Référence | Désignation des prestations | Quantité | Unité | Prix unitaire €HT | Prix total €HT
B2.1 | déplacement zone centre CACEM (PZQ, MFME, CEV, CLARAC) | 4 | unité | 0 | 0
B2.2 | déplacement zone Nord Atlantique (CHLD) | 4 | unité | 0 | 0
Sous-total B2. | FRAIS DE DEPLACEMENT |  |  |  | 0
B3. | ONDULEURS ET EQUIPEMENTS
Référence | Désignation des prestations | Quantité | Unité | Prix unitaire €HT | Prix total €HT
B3.1 | Fourniture et mise en place onduleur triphasé (400V, 230V, 50Hz) de 200kVA à transformateur neuf - Disjoncteur Batterie - Carte de gestion onduleur - Carte de communication Mobus RS485 - Configuré parallèles redondants - Mise en service UPS - Etude plan Inclus fourniture transport et main d'oeuvre (Identique à la configuration technique des architectures existantes) | 1 | unité | 0 | 0
B3.2 | Fourniture et mise en place onduleur triphasé (400V, 230V, 50Hz) de 160kVA à transformateur neuf - Disjoncteur Batterie - Carte de gestion onduleur - Carte de communication Mobus RS485 - Configuré parallèles redondants - Mise en service UPS - Etude plan Inclus fourniture transport et main d'oeuvre (Identique à la configuration technique des architectures existantes) | 1 | unité | 0 | 0
B3.3 | Fourniture et mise en place onduleur triphasé (400V, 230V, 50Hz) de 120kVA à transformateur neuf - Disjoncteur Batterie - Carte de gestion onduleur - Carte de communication Mobus RS485 - Configuré parallèles redondants - Mise en service UPS - Etude plan Inclus fourniture transport et main d'oeuvre (Identique à la configuration technique des architectures existantes) | 1 | unité | 0 | 0
B3.4 | Fourniture et mise en place onduleur triphasé (400V, 230V, 50Hz) de 80kVA à transformateur neuf - Disjoncteur Batterie - Carte de gestion onduleur - Carte de communication Mobus RS485 - Configuré parallèles redondants - Mise en service UPS - Etude plan Inclus fourniture transport et main d'oeuvre (Identique à la configuration technique des architectures existantes) | 1 | unité | 0 | 0
B3.5 | Fourniture et mise en place onduleur triphasé (400V, 230V, 50Hz) de 60kVA à transformateur neuf - Disjoncteur Batterie - Carte de gestion onduleur - Carte de communication Mobus RS485 - Configuré parallèles redondants - Mise en service UPS - Etude plan Inclus fourniture transport et main d'oeuvre (Identique à la configuration technique des architectures existantes) | 1 | unité | 0 | 0
B3.6 | Fourniture et mise en place onduleur triphasé (400V, 230V, 50Hz) de 40kVA à transformateur neuf - Disjoncteur Batterie - Carte de gestion onduleur - Carte de communication Mobus RS485 - Configuré parallèles redondants - Mise en service UPS - Etude plan Inclus fourniture transport et main d'oeuvre (Identique à la configuration technique des architectures existantes) | 1 | unité | 0 | 0
B3.7 | Armoire batterie pour onduleur 200kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.8 | Armoire batterie pour onduleur 160kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.9 | Armoire batterie pour onduleur 120kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.10 | Armoire batterie pour onduleur 80kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.11 | Armoire batterie pour onduleur 60kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.12 | Armoire batterie pour onduleur 40kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.13 | Transformateur 250 kva Tri Capoté Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.14 | Transformateur 200 kva Tri Capoté Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.15 | Transformateur 125 kva Tri Capoté Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.16 | Transformateur 100 kva Tri Capoté Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.17 | Transformateur 80 kva Tri Capoté Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.18 | Transformateur 60 kva Tri Capoté Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.19 | Transformateur 40 kva Tri Capoté Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.20 | Armoire de bypass 250kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.21 | Armoire de bypass 125kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.22 | Armoire de bypass 40kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.23 | Armoire de bypass 400kVA Inclus fourniture transport et main d'oeuvre | 1 | unité | 0 | 0
B3.24 | Fourniture et mise en place onduleur TRI/Mono (400V, 230V, 50Hz) de 10kVA neuf - niveau inférieur à 60dB Inclus fourniture transport main d'œuvre mise en service | 1 | unité | 0 | 0
B3.25 | Fourniture et mise en place onduleur Mono/Mono (400V, 230V, 50Hz) de 10kVA neuf - niveau inférieur à 60dB Inclus fourniture transport et main d'œuvre mise en service | 1 | unité | 0 | 0
B3.26 | Fourniture et mise en place onduleur Mono/Mono (230V, 50Hz) de 6kVA neuf - niveau inférieur à 60dB Inclus fourniture transport et main d'œuvre mise en service | 1 | unité | 0 | 0
B3.27 | Fourniture et mise en place onduleur Mono/Mono (230V, 50Hz) de 10kVA neuf Inclus fourniture transport et main d'œuvre mise en service | 1 | unité | 0 | 0
B3.28 | Fourniture et mise en place onduleur Mono/Mono (230V, 50Hz) de 6kVA neuf Inclus fourniture transport et main d'œuvre mise en service | 1 | unité | 0 | 0
B3.29 | Fourniture et mise en place onduleur Mono/Mono (230V, 50Hz) de 3kVA neuf Inclus fourniture transport et main d'œuvre mise en service | 1 | unité | 0 | 0
B3.30 | Chargeur 2x40A Inclus fourniture transport main d'œuvre | 1 | unité | 0 | 0
Sous-total B3. | ONDULEURS ET EQUIPEMENTS |  |  |  | 0
B4. | COLLECTE EVACUATION RECYCLAGE
Référence | Désignation des prestations | Quantité | Unité | Prix unitaire €HT | Prix total €HT
B4.1 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur 200kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels | 1 | unité | 0 | 0
B4.2 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur 160kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels | 1 | unité | 0 | 0
B4.3 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur 120kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels | 1 | unité | 0 | 0
B4.4 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur 80kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels | 1 | unité | 0 | 0
B4.5 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur 60kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels | 1 | unité | 0 | 0
B4.6 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur 40kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels | 1 | unité | 0 | 0
B4.7 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur <40kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels | 1 | unité | 0 | 0
B4.8 | Collecte Evacuation Recyclage onduleur <40kVA Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels | 1 | unité | 0 | 0
B4.9 | Collecte Evacuation Recyclage Batterie au plomb 12V Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels | 1 | unité | 0 | 0
B4.10 | Collecte Evacuation Recyclage Batterie au plomb 6V Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels | 1 | unité | 0 | 0
B4.11 | Collecte Evacuation Recyclage Batterie au plomb 2V Inclus remise du bordereau de suivi des déchets industriels | 1 | unité | 0 | 0
Sous-total B4. | COLLECTE EVACUATION RECYCLAGE |  |  |  | 0
C. | FOURNITURE (SUR DEVIS)
C1. | Pièces détachées et batteries
Référence | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire €HT | Prix total €HT
sur devis | Kit installation onduleur 200kVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation onduleur 160kVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation onduleur 120kVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation onduleur 80kVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation onduleur 60kVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation onduleur 40kVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation onduleur <40kVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation transformateur 250 kva (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation transformateur 200KVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation transformateur 125KVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation transformateur 100KVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation transformateur 80KVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation transformateur 60KVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation transformateur 40KVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation batterie 12V (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation batterie 6V (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation armoire de bypass 250kVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation armoire de bypass 125kVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation armoire de bypass 40kVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Kit installation armoire de bypass 400kVA (ancrage antisimique) | 1 | unité |  | 0
sur devis | Batterie au plomb 12V - 92,8Ah, dotée d'une étanchéité à soupape et d'un électrolyte fixé dans un séparateur en fibre de verre (Type AGM - Matelas en Verre Absorbant). Ces batteries doivent être conçues pour une durée de vie excédant dix ans, sans nécessiter d'entretien, tout en étant entièrement recyclables et présentant une empreinte carbone réduite. Tension nominale : 12 V - Capacité nominale (C10) : 92,8 Ah Durée de vie : >10 ans à 20°C | 1 | unité |  | 0
sur devis | Batterie au plomb 12V - 86Ah, dotée d'une étanchéité à soupape et d'un électrolyte fixé dans un séparateur en fibre de verre (Type AGM - Matelas en Verre Absorbant). Ces batteries doivent être conçues pour une durée de vie excédant dix ans, sans nécessiter d'entretien, tout en étant entièrement recyclables et présentant une empreinte carbone réduite. Tension nominale : 12 V - Capacité nominale (C10) : 86 Ah Durée de vie : >10 ans à 20°C | 1 | unité |  | 0
sur devis | Batterie au plomb 12V - 65Ah, dotée d'une étanchéité à soupape et d'un électrolyte fixé dans un séparateur en fibre de verre (Type AGM - Matelas en Verre Absorbant). Ces batteries doivent être conçues pour une durée de vie excédant dix ans, sans nécessiter d'entretien, tout en étant entièrement recyclables et présentant une empreinte carbone réduite. Tension nominale : 12 V - Capacité nominale (C10) : 65 Ah Durée de vie : >10 ans à 20°C | 1 | unité |  | 0
sur devis | Batterie au plomb 12V - 40Ah, dotée d'une étanchéité à soupape et d'un électrolyte fixé dans un séparateur en fibre de verre (Type AGM - Matelas en Verre Absorbant). Ces batteries doivent être conçues pour une durée de vie excédant dix ans, sans nécessiter d'entretien, tout en étant entièrement recyclables et présentant une empreinte carbone réduite. Tension nominale : 12 V - Capacité nominale (C10) : 40 Ah Durée de vie : >10 ans à 20°C | 1 | unité |  | 0
sur devis | Batterie au plomb 12V - 26Ah, dotée d'une étanchéité à soupape et d'un électrolyte fixé dans un séparateur en fibre de verre (Type AGM - Matelas en Verre Absorbant). Ces batteries doivent être conçues pour une durée de vie excédant dix ans, sans nécessiter d'entretien, tout en étant entièrement recyclables et présentant une empreinte carbone réduite. Tension nominale : 12 V - Capacité nominale (C10) : 26 Ah Durée de vie : >10 ans à 20°C | 1 | unité |  | 0
sur devis | Batterie au plomb 12V - 4Ah, dotée d'une étanchéité à soupape et d'un électrolyte fixé dans un séparateur en fibre de verre (Type AGM - Matelas en Verre Absorbant). Ces batteries doivent être conçues pour une durée de vie excédant dix ans, sans nécessiter d'entretien, tout en étant entièrement recyclables et présentant une empreinte carbone réduite. Tension nominale : 12 V - Capacité nominale (C10) : 4Ah Durée de vie : >10 ans à 20°C | 1 | unité |  | 0
sur devis | Batterie au plomb 12V - 7Ah, dotée d'une étanchéité à soupape et d'un électrolyte fixé dans un séparateur en fibre de verre (Type AGM - Matelas en Verre Absorbant). Ces batteries doivent être conçues pour une durée de vie excédant dix ans, sans nécessiter d'entretien, tout en étant entièrement recyclables et présentant une empreinte carbone réduite. Tension nominale : 12 V - Capacité nominale (C10) : 7 Ah Durée de vie : >10 ans à 20°C | 1 | unité |  | 0
sur devis | Batterie au plomb 12V - 79Ah, dotée d'une étanchéité à soupape et d'un électrolyte fixé dans un séparateur en fibre de verre (Type AGM - Matelas en Verre Absorbant). Ces batteries doivent être conçues pour une durée de vie excédant dix ans, sans nécessiter d'entretien, tout en étant entièrement recyclables et présentant une empreinte carbone réduite. Tension nominale : 12 V - Capacité nominale (C10) : 79 Ah Durée de vie : >10 ans à 20°C | 1 | unité |  | 0
sur devis | Batterie au plomb 2V - 320Ah, dotée d'une étanchéité à soupape et d'un électrolyte fixé dans un séparateur en fibre de verre (Type AGM - Matelas en Verre Absorbant). Ces batteries doivent être conçues pour une durée de vie excédant dix ans, sans nécessiter d'entretien, tout en étant entièrement recyclables et présentant une empreinte carbone réduite. Tension nominale : 2V - Capacité nominale (C10) : 320 Ah Durée de vie : >10 ans à 20°C | 1 | unité |  | 0
sur devis | Batterie au plomb 2V - 540Ah, dotée d'une étanchéité à soupape et d'un électrolyte fixé dans un séparateur en fibre de verre (Type AGM - Matelas en Verre Absorbant). Ces batteries doivent être conçues pour une durée de vie excédant dix ans, sans nécessiter d'entretien, tout en étant entièrement recyclables et présentant une empreinte carbone réduite. Tension nominale : 6V - Capacité nominale (C10) : 540 Ah Durée de vie : >10 ans à 20°C | 1 | unité |  | 0
sur devis | Batterie au plomb 6V - 122Ah, dotée d'une étanchéité à soupape et d'un électrolyte fixé dans un séparateur en fibre de verre (Type AGM - Matelas en Verre Absorbant). Ces batteries doivent être conçues pour une durée de vie excédant dix ans, sans nécessiter d'entretien, tout en étant entièrement recyclables et présentant une empreinte carbone réduite. Tension nominale : 6V - Capacité nominale (C10) : 122 Ah Durée de vie : >10 ans à 20°C | 1 | unité |  | 0
sur devis | Batterie au plomb 12V - 56,4Ah, dotée d'une étanchéité à soupape et d'un électrolyte fixé dans un séparateur en fibre de verre (Type AGM - Matelas en Verre Absorbant). Ces batteries doivent être conçues pour une durée de vie excédant dix ans, sans nécessiter d'entretien, tout en étant entièrement recyclables et présentant une empreinte carbone réduite. Tension nominale : 12V - Capacité nominale (C10) : 56,4 Ah Durée de vie : >10 ans à 20°C | 1 | unité |  | 0
Sous-total C1. | Pièces détachées et batteries |  |  |  | 0
C2. | Equipements de remplacement provisoires
Référence | Désignation | Quantité | Unité | Prix unitaire €HT | Prix total €HT
sur devis | Mise à disposition d'un onduleur < ou = 10KVA durée maximum 3 mois Inclus manutention et transport | 1 | forfait |  | 0
sur devis | Mise à disposition d'un onduleur < 100KVA durée maximum 3 mois Inclus manutention et transport | 1 | forfait |  | 0
sur devis | Mise à disposition d'un onduleur 120KVA durée maximum 3 mois Inclus manutention et transport | 1 | forfait |  | 0
sur devis | Mise à disposition d'un onduleur 160KVA durée maximum 3 mois Inclus manutention et transport | 1 | forfait |  | 0
sur devis | Mise à disposition d'un onduleur 200KVA durée maximum 3 mois Inclus manutention et transport | 1 | forfait |  | 0
Sous-total C2. | Equipements de remplacement provisoires |  |  |  | 0
Sous-total C1+C2 | FOURNITURE (SUR DEVIS) |  |  |  | 0
TOTAL DQE MAINTENANCE ONDULEURS
|  |  |  | Montant €HT | Montant €TTC
TOTAL DQE MAINTENANCE ONDULEURS |  |  |  | 0 | 0