## DPGF
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
MAINTENANCE DES ONDULEURS ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION DE COURANT DU CHUM
PRESTATIONS FORFAITAIRES Le montant des prestations est exprimé en "forfait annuel"
Sites CHUM : PZQ et sites annexes/ MFME / CLARAC / Dépôt externe Pharmacie/CHLD
Prestatations incluses dans les prix forfaitaires via DPGF (cf. CCTP) : - La Maintenance préventive* avec 2 visites par an (une visite par semestre avec transmission du rapport de visite) incluant : --> Les coûts de main-d'œuvre, les déplacements, le remplacement des pièces détachées ainsi que les équipements de test requis pour assurer le niveau de performance. --> Le remplacement des batteries (hors fourniture) incluant leur dépose, pose et mise en service et le remplacement des autres équipements nécessaires au bon fonctionnement du parc. - La Maintenance corrective ** des équipements du parc onduleurs du constructeur SCHNEIDER incluant la main-d'œuvre, les déplacements, la fourniture des pièces détachées de remplacement et des équipements de test requis pour la remise en état du matériel. - La réalisation des documents et rapports
DESIGNATION | SITE | LOCAL | N° SERIE | MARQUE | TYPE | Date de mise en service | Maintenance préventive * €HT/an | Maintenance corrective ** €HT/an | Total annuel forfaitaire €HT/an
GALAXY 5000 40KVA N° 1 | SAMU | LOCAL TGBT Niv-1 | 3A1L19016001 | SCHNEIDER | ASI 40KVA | 2011 |  |  | 0
GALAXY 5000 40KVA N° 2 | SAMU | LOCAL TGBT Niv-1 | 3A1L19004001 | SCHNEIDER | ASI 40KVA | 2011 |  |  | 0
GALAXY PW 120KVA DSI N° 1 | DSI | LOCAL TECHNIQUE Niv-0 | 50QC36005 | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2002 |  |  | 0
GALAXY PW 120KVA DSI N° 2 | DSI | LOCAL TECHNIQUE Niv-0 | 50QC36004 | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2002 |  |  | 0
GALAXY PW 120KVA EFS N° 1 | EFS | Local TGBT Niv-1 | 50QD4200P | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2004 |  |  | 0
GALAXY PW 120KVA EFS N°2 | EFS | Local TGBT Niv-1 | 50QD4200Q | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2004 |  |  | 0
GALAXY PW 120KVA INFO N° 1 | PZQ1 | Local TGBT S2/2 P2 (6810) | 50QB02005 | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2001 |  |  | 0
GALAXY PW 120KVA INFO N° 2 | PZQ1 | Local TGBT S2/2 P2 (6810) | 50QB02006 | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2001 |  |  | 0
GALAXY 5000 120KVA IRM | PZQ1 | Local Batteries GT (6824) | 3ADL44035001 | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2011 |  |  | 0
GALAXY PW 80KVA Bloc N°1 | PZQ1 | Local Technique GT (6823) | 50QB02008 | SCHNEIDER | ASI 80KVA | 2003 |  |  | 0
GALAXY PW 80KVA Bloc N°2 | PZQ1 | Local Technique GT (6823) | 50Q802007 | SCHNEIDER | ASI 80KVA | 2003 |  |  | 0
GALAXY 5000 120KVA Ex. (IRM) | PZQ1 | Local Onduleur IMAGERIE | 3DAL440350001 | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2011 |  |  | 0
Easy UPS SRVS10KI | PZQ1 | Bât Service Technique | 9S1834A5406 | SCHNEIDER | ASI 10KVA | 2020 |  |  | 0
Smart-UPS SURT8000XLI 8KVA | PZQ1 | Maison des Usagers villa N°4 | NC | SCHNEIDER | ASI 8KVA | NC |  |  | 0
Chargeur TBT 2x(48V ‐ 40A) | PZQ1 | Local technique Automate (6813) | L04‐0031 | CHLORIDE INDUSTRIAL SYSTEMS | CHARG. TBT 2x48V-40A | 2004 |  | sur devis via accord-cadre à BC | 0
GALAXY 5000 120KVA N° 1.1 | PZQ2 | Local Onduleur IMAGERIE 1 | 1PDH20003 | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2009 |  |  | 0
GALAXY 5000 120KVA N° 1.2 | PZQ2 | Local Onduleur IMAGERIE 1 | 1PDH20004 | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2009 |  |  | 0
GALAXY 5500 120KVA N° 2.1 | PZQ2 | Local Onduleur IMAGERIE 2 | IJ-3N8X01003001 | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2021 |  |  | 0
GALAXY 5500 120KVA N° 2.2 | PZQ2 | Local Onduleur IMAGERIE 2 | IJ-3N8X01004001 | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2021 |  |  | 0
GALAXY 5200 120KVA N° 3.1 | PZQ2 | Local Onduleur IMAGERIE 3 | IJ-3N8X01001001 | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2022 |  |  | 0
Sous-total A1. | PZQ et sites annexes (€ HT/an) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
GALAXY 5000 120KVA INFO | MFME | Local Onduleur OB | 1PDH17001 | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2007 |  |  | 0
GALAXY 5000 120KVA MEDICAL | MFME | Local Onduleur OB | 1PDH17002 | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2007 |  |  | 0
Sous-total A2. | MFME (€ HT/an) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
GALAXY PW 60KVA | CLARAC | TGBT RADIOTHERAPIE Niv -1 | 50GC1000C | SCHNEIDER | ASI 60KVA | 2002 |  |  | 0
GALAXY 5000 160KVA | CLARAC | TGBT RADIOTHERAPIE Niv -1 | 50TF03001 | SCHNEIDER | ASI 160KV | 2002 |  |  | 0
GALAXY 5000 80KVA | CLARAC | TOMOTHERAPIE TGBT Rez de Jardin | 3N4P29059001 | SCHNEIDER | ASI 80KVA | 2013 |  |  | 0
Easy UPS SRVS10KI | CLARAC | Bât Archive | 9S1834A5406 | SCHNEIDER | ASI 10KVA | 2020 |  |  | 0
Easy UPS SRVS6KI | CLARAC | CSAPA | 9S184A74620 | SCHNEIDER | ASI 6KVA | 2020 |  |  | 0
Easy UPS SRVS3KI | CLARAC | USSARD | 9S1935A77491 | SCHNEIDER | ASI 3KVA | 2020 |  |  | 0
Sous-total A3. | CLARAC (€ HT/an) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Easy UPS SRVS6KI | EXT | Dépôt Pharmacie Pointe des Grives | 9S1935A76616 | SCHNEIDER | ASI 6KVA | 2020 |  |  | 0
Sous-total A4. | Dépôt Pharmacie (€ HT/an) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
GALAXY 5500 120KVA N°1 | CHLD | Local technique | 1PDK5200A | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2011 |  |  | 0
GALAXY 5500 120KVA N°2 | CHLD | Local technique | 1PDK4000B | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2011 |  |  | 0
GALAXY 5500 120KVA N°3 | CHLD | Local technique | 3ADL29038 001 | SCHNEIDER | ASI 120KVA | 2011 |  |  | 0
COFFRET BY PASS 360K+TFO | CHLD | Local technique | 340013006 | SCHNEIDER | Coffret by pass | 2011 |  |  | 0
Sous-total A5. | CHLD (€ HT/an) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Sous-Total (A1+A2+A3+A4+A5) | MONTANT ANNUEL DES PRESTATIONS FORFAITAIRES (€ HT/an) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL DPGF MAINTENANCE ONDULEURS
[8 empty] | Montant €HT | Montant €TTC
TOTAL ANNUEL PRESTATIONS FORFAITAIRES | [7 empty] | 0 | 0
TOTAL GLOBAL PRESTATIONS FORFAITAIRES (sur 4 ans) | [7 empty] | 0 | 0