## CVC
DESIGNATION |  | QUANTITÉ |  | PRIX UNITAIRE
1 | PRESCRIPTION GENERALES
1.21 | Mise en service | 1 | ens |  | 0
1.26 | ETUDES D'EXECUTION CVC | 1 | ens |  | 0
| Sous-total poste 1 |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX COMMUN LABORATOIRE ET BUREAUX
3.1 | PRODUCTION DE CHALEUR : Sous-station EC
| 3x circulateurs doubles - Grundfoss - MAGNA 3D - entre 6 et 22 m3/h |  | ens |  | 0
| Vannes papillons |  | u
| 80 DN |  | u |  | 0
| 100 DN |  | u
| 150 DN |  | u
| 200 DN |  | u
| Vannes boisseaux sphérique |  | u |  | 0
| Thermomètres |  | u |  | 0
| Manométres |  | u |  | 0
| Purgeurs |  | u |  | 0
Vanne de réglage
| DN80 |  | u |  | 0
| DN65 |  | u |  | 0
| Filtre à tamis |  | u
| DN80 |  | u |  | 0
| DN65 |  | u |  | 0
0
| Compteur Energie |  |  |  | 0
| DN65 |  | u |  | 0
| DN50 |  | u |  | 0
0
| Clapet AR |  |  |  | 0
| DN80 |  | u |  | 0
| DN65 |  | u |  | 0
| V3V DN 50 |  | u |  | 0
0
| Vase d'expansion |  | u |  | 0
| Pot d'introduction |  | u |  | 0
| Désemboueur magnétique |  | u |  | 0
0
| Tubes acier noir |  |  |  | 0
| DN200 |  | ml |  | 0
| DN100 |  | ml |  | 0
| DN80 |  | ml |  | 0
| DN65 |  | ml |  | 0
| Calorifuge en finition tole isoxale |  | ml |  | 0
0
| Armoire Electrique |  | pm |  | 0
| Petit accessoires |  | ens |  | 0
| Sous-total poste 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | PRODUCTION D'EAU GLACEE : Sous-station EG
| 3x circulateurs doubles - Grundfoss - TPE de 38 à 57 m3/h |  | ens |  | 0
Vannes papillons
| 80 DN |  | u
| 100 DN |  | u |  | 0
| 150 DN |  | u |  | 0
| 200 DN |  | u |  | 0
0
| Vannes boisseaux sphérique |  | u |  | 0
| Thermomètres |  | u |  | 0
| Manométres |  | u |  | 0
| Purgeurs |  | u |  | 0
| Vanne de réglages |  |  |  | 0
| DN150 |  | u |  | 0
| DN125 |  | u |  | 0
| DN100 |  | u |  | 0
0
| Filtre à tamis |  |  |  | 0
| DN125 |  | u |  | 0
| DN10 |  | u |  | 0
0
| Compteur Energie |  |  |  | 0
| DN100 |  | u |  | 0
| DN80 |  | u |  | 0
0
| Clapet AR |  |  |  | 0
| DN125 |  | u |  | 0
| DN10 |  | u |  | 0
| Vanne 3 voies DN80 |  | u |  | 0
0
| Vase d'expansion |  | u |  | 0
| Pot d'introduction |  | u |  | 0
| Désemboueur magnétique |  | u |  | 0
0
| Tubes acier noir |  |  |  | 0
| DN300 |  | ml |  | 0
| DN200 |  | ml |  | 0
| DN125 |  | ml |  | 0
| DN100 |  | ml |  | 0
| Calorifuge en finition tole isoxale |  | ml |  | 0
| Armoire Electrique |  | pm |  | 0
| Petit accessoires |  | ens |  | 0
| Sous-total poste 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
Tubes acier noir
| DN125 |  | ml |  | 0
| DN100 |  | ml |  | 0
| DN80 |  | ml |  | 0
| DN65 |  | ml |  | 0
| DN50 |  | ml |  | 0
| DN40 |  | ml |  | 0
| DN32 |  | ml |  | 0
| DN25 |  | ml |  | 0
| DN20 |  | ml |  | 0
| DN15 |  | ml |  | 0
| Calorifuge Armaflex pour EC |  | ml |  | 0
| Calorifuge coquille pour EG |  | ml |  | 0
| Calorifuge en finition tole isoxale - LT CTA R+3 |  | m² |  | 0
| Vannes de réglages |  | u |  | 0
| Vannes d'isolement |  | u |  | 0
| Vannes presostatique pour bouclage réseaux |  | ens |  | 0
| Purge en tête de colonne et vidange en pied de colonnes |  | ens |  | 0
Panoplies hydrauliques des CTA
Vannes de réglages
| DN65 |  | u |  | 0
| DN50 |  | u |  | 0
| DN40 |  | u |  | 0
| DN32 |  | u |  | 0
| DN25 |  | u |  | 0
| DN20 |  | u |  | 0
0
| Vannes 2 voies motorisées |  |  |  | 0
| DN65 |  | u |  | 0
| DN50 |  | u |  | 0
| DN40 |  | u |  | 0
| DN32 |  | u |  | 0
| DN25 |  | u |  | 0
| DN20 |  | u |  | 0
| Vannes d'isolement |  | u |  | 0
Compteurs énergies
| DN20 |  | u |  | 0
| DN25 |  | u |  | 0
| DN32 |  | u |  | 0
| DN40 |  | u |  | 0
| DN50 |  | u |  | 0
| DN65 |  | u |  | 0
| DN80 |  | u |  | 0
0
| Accessoires ( thermomètres, manomètres,vidanges etc…) |  | ens |  | 0
| Sous-total poste 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | DISTRIBUTION AERAULIQUE
3.4.2 | Gaines
| Gaine rectangulaire |  | kg |  | 0
Gaine circulaire nue
| Ø450 |  | ml |  | 0
| Ø400 |  | ml |  | 0
| Ø355 |  | ml |  | 0
| Ø315 |  | ml |  | 0
| Ø250 |  | ml |  | 0
| Ø200 |  | ml |  | 0
| Ø160 |  | ml |  | 0
| Ø125 |  | ml |  | 0
Gaine circulaire flexible
| Ø400 |  | ml |  | 0
| Ø355 |  | ml |  | 0
| Ø315 |  | ml |  | 0
| Ø250 |  | ml |  | 0
| Ø200 |  | ml |  | 0
| Ø160 |  | ml |  | 0
| Ø125 |  | ml |  | 0
| Pieges à son rectangulaire CTA |  | u |  | 0
| Sous-total poste 3.4.2 |  |  |  | 0
3.4.3 | Calorifuge
| Calorifuge gaine rectangulaire |  | m² |  | 0
| Calorifuge gaine ciruclaire |  | m² |  | 0
| Sous-total poste 3.4.3 |  |  |  | 0
3.4.6 | Clapet coupe-feu
| Clapet coupe-feu circulaire |  | u |  | 0
| Clapet coupe-feu rectangulaire |  | u |  | 0
| Grilles Air-neuf et Air-rejeté |  | u |  | 0
| Encoffrement CF dans LT serveurs |  | ens |  | 0
| Sous-total poste 3.4.6 |  |  |  | 0
| Sous-total poste 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | Traitement des locaux électriques
3.5.2 | Traitement des locaux CFa
TN
| LT VDI - 4kW - tout étage |  | u |  | 0
| R+3 |  |  |  | 0
| Local serveurs - 8kW |  | u |  | 0
| Local serveurs - 8kW |  | u |  | 0
RDC
| LT SSI - 4kW |  | u |  | 0
3.5.3 | Traitement des locaux CFO
RDC
| Loncal onduleurs_batteries - 5kW |  | u |  | 0
| LT HT - 10kW |  | u |  | 0
| LT GE - 5kW |  | u |  | 0
| LT TGBT - 5kW |  | u |  | 0
| LT LCB - 4kW |  | u |  | 0
| Aldes EASYVEC compact microwatt 1000 |  | u |  | 0
| Sous-total poste 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | Traitement des locaux divers
| R+2 - Local enceinte - 4kW |  | u |  | 0
| RDC - LT LCB - 4kW |  | u |  | 0
| Sous-total poste 3.6 |  |  |  | 0
3.7 | Extraction des locaux TGBT et stockage Azote
| Aldes EASYVEC compact microwatt 300 |  | u |  | 0
| Sous-total poste 3.7 |  |  |  | 0
3.8 | Désenfumage parking |  | ens |  | 0
Extracteur désenfumage
| Marque : Aldes |  |  |  | 0
| Type: HELIONE D1000 |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
| Coffret de relayage |  | u |  | 0
| Marque : Aldes |  |  |  | 0
| Type: AXONE-2V/CONF-DAH 25.4A |  |  |  | 0
| Sous-total poste 3.8 |  |  |  | 0
3.9 | Armoires electriques
| en local technique CTA- R+3 : 03_TEC_01 : Pour 3x CTA |  | u |  | 0
| en local technique CTA - R+3 : 03_TEC_04 : Pour 5xCTA |  | u |  | 0
| en local techniques CTA - R+5 : 05_TEC_01 : Pour 1xCTA |  | u |  | 0
| en local techniques CTA - R+5 : 05_TEC_03 : Pour 1xCTA |  | u |  | 0
| en Sous-station chauffage : S1_TEC_01 |  | u |  | 0
| en Sous-station eau glacée : S1_TEC_04 |  | u |  | 0
| Sous-total poste 3.9 |  |  |  | 0
3.10 | REGULATION |  | ens |  | 0
y compris fourniture, pose et raccordement de tous les équipements
| Sous-total poste 3,10 |  |  |  | 0
| Sous-total poste 3 |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX - ZONE BUREAUX ET LOGISTIQUE
4.2 | CTA
| CTA 1 - BUREAUX R+1 à R+5 |  |  |  | 0
| Centrale d'air |  |  |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum d'aspiration, entre la grille ci-dessus et l'aspiration de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum de rejet, entre la grille ci-dessus et le rejet de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
0
| Centrale de traitement d'air, réf CTA 1, posée sur socle béton (lot Gros-Œuvre), avec interposition de plots anti-vibratiles |  | u |  | 0
| Marque : SWEGON |  |  |  | 0
| Modèle : GOLD F RX taille035 |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Armoire électrique complète réf AEC CTA 1 telle que décrite au CCTP, y compris raccordement sur attente du lot Electricité |  | pm |  | 0
| Raccordement électrique des équipements en aval de l'armoire |  | pm |  | 0
| Arrêt d'urgence ventilation |  | pm |  | 0
| Ensemble de comptage d’énergie électrique pour réseau triphasé sur transformateur d’intensité |  | pm |  | 0
0
| CTA 2 - LOGISTIQUE RDC |  |  |  | 0
| Centrale d'air |  |  |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum d'aspiration, entre la grille ci-dessus et l'aspiration de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum de rejet, entre la grille ci-dessus et le rejet de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
0
| Centrale de traitement d'air, réf CTA 2, posée sur socle béton (lot Gros-Œuvre), avec interposition de plots anti-vibratiles |  | u |  | 0
| Marque : SWEGON |  |  |  | 0
| Modèle : GOLD F RX taille020 |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique des équipements en aval de l'armoire |  | pm |  | 0
| Arrêt d'urgence ventilation |  | pm |  | 0
| Ensemble de comptage d’énergie électrique pour réseau triphasé sur transformateur d’intensité |  | pm |  | 0
| Sous-total poste 4.2 |  |  |  | 0
4.3 | Terminaux |  |  |  | 0
4.3.1 | Traitement d'ambiance des bureaux par plafond rayonnants réversibles |  |  |  | 0
0
| ZEHNDER |  |  |  | 0
| Type : Alumine - supportage Hook-on |  |  |  | 0
| Modèle : Alumline - 1800 X 600 mm |  | PM |  | 0
| Modèle : Alumline - 2400 X 600 mm |  | PM |  | 0
| Modèle : Alumline - 3000 X 600 mm |  | PM |  | 0
| Modèle : Alumline - 1800 X 600 mm - Inactif |  | PM |  | 0
| Modèle : Alumline - 2400 X 600 mm - Inactif |  | PM |  | 0
| Modèle : Alumline - 3000 X 600 mm - Inactif |  | PM |  | 0
| Sous-total panneaux |  | ens |  | 0
| Vannes 6 voies motorisées |  | u |  | 0
| Clarinette 1/2 F - 3 sorties avec vannes d'arrêt |  | u |  | 0
| Auto-contrôle étanchéité (mise en eau) |  | u |  | 0
| Contrôle par camera thermographique |  | u |  | 0
| Approvisionnement dans les étages |  | u |  | 0
| Nettoyage de fin de chantier |  | u |  | 0
| Sous-total poste 4.3.1 |  |  |  | 0
4.3.2 | Traitement d'ambiance par cassettes plafonnières
| Marque : CIAT |  |  |  | 0
| Modèle : COADIS LINE 624 - k7 à 1,9kW |  | u |  | 0
| Modèle : COADIS LINE 634 - k7 à 3,2kW |  | u |  | 0
| Support |  | PM |  | 0
| 2 x Vanne 2 voies |  | u |  | 0
| Flexibles de raccordement de batteries DN 15 à DN 25 |  | u |  | 0
| Vannes d'isolement DN 15 à DN 25 |  | u |  | 0
| Raccordement d'évacuation des condensats, à raccorder sur réseau situé à proximité, y compris siphon |  | PM |  | 0
| Sous-total poste 4.3.2 |  |  |  | 0
4.3.3 | Rideaux d'air chaud
| Rideaux d'air chaud à eau chaude |  | u |  | 0
| Support et raccordement |  | PM
| accessoires |  | u |  | 0
| Sous-total poste 4.3.3 |  |  |  | 0
4.3.4 | Diffuseurs aérauliques |  |  |  | 0
0
| Soufflage - Bureaux |  |  |  | 0
| Bouche Ø125 BIM 320 |  | u |  | 0
Soufflage - Salles de réunions et salle de repas
| Soufflage en vrac : Bouche Ø200 BIM 320 |  | u |  | 0
| Soufflage raccordé sur panneaux rayonnants : Zhender Breeze |  | u |  | 0
Reprise - Salles de réunions et salle de repas
| Reprise en vrac et grilles linéaires Lined - 3F - 600mm |  | u |  | 0
| Reprise raccordée sur panneaux rayonnants : Zhender Breeze |  | u |  | 0
| Reprise - Bureaux |  |  |  | 0
| Grille de reprise SC 101 - Ø125 + plénum MT |  | u |  | 0
0
| Extraction Sanitaires |  |  |  | 0
| BAP twin + manchette |  | u |  | 0
Diffuseur Hall
| Grilles linéaires Soufflage / Reprise Lined slim - 1 fente -1800mm |  | u |  | 0
| Plénum |  | u |  | 0
| Soufflage - Logistique |  |  |  | 0
| Logistique avec faux-plafond : SC 831 |  | u |  | 0
| Logistique avec faux-plafond : SC 831 + registre LRE |  | u |  | 0
| Logistique sans faux-plafond : Grille en gaine GD102 + registre N Aldes |  | u |  | 0
0
| Reprise - Logistique |  |  |  | 0
| Logistique avec faux-plafond : SC 831 |  | u |  | 0
| Logistique avec faux-plafond : SC 831 + registre LRE |  | u |  | 0
| Logistique sans faux-plafond : Grille en gaine GD102 + registre N Aldes |  | u |  | 0
| Sous-total poste 4.3.4 |  |  |  | 0
4.3.5 | Brasseurs
| Brasseurs Mallorca - Faro y compris télécommande |  | u |  | 0
| Brasseurs Mini Mallorca - Faro y compris télécommande |  | u |  | 0
| Sous-total poste 4.3.5 |  |  |  | 0
| Sous-total poste 4.3 |  |  |  | 0
4.4 | Principe de régulation et Registres |  |  |  | 0
| MR Modulo |  | u |  | 0
| Ø 100 |  | u |  | 0
| Ø 125 |  | u |  | 0
| Ø 160 |  | u |  | 0
| Ø 225 |  | u |  | 0
| Ø 250 |  | u |  | 0
| Registres équilibrages manuels |  |  |  | 0
| Gaine rectangulaire |  | u |  | 0
0
| Registres motorisé asservie sursonde CO2 - MDA Mod |  | u |  | 0
| sonde CO2 Mod |  | u |  | 0
| Module Pilot Mod |  | u |  | 0
| Sous-total poste 4.4 |  |  |  | 0
| Sous-total poste 4 |  |  |  | 0
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX - ZONE LABORATOIRE
5.2 | PFEA - Animalerie
5.2.1 | Centrale de traitement d'air - CTA4
| Gaine de liaison, y compris plénum d'aspiration, entre la grille ci-dessus et l'aspiration de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum de rejet, entre la grille ci-dessus et le rejet de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
0
| Centrale de traitement d'air, réf CTA 4, posée sur socle béton (lot Gros-Œuvre), avec interposition de plots anti-vibratiles |  | u |  | 0
| Marque : TROX |  |  |  | 0
| Modèle : Installation intérieure (Type de caisson: X-CUBE) |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique des équipements en aval de l'armoire |  | pm |  | 0
| Arrêt d'urgence ventilation |  | pm |  | 0
| Ensemble de comptage d’énergie électrique pour réseau triphasé sur transformateur d’intensité |  | pm |  | 0
| Caisson sécuritif H14 - TROX - KSFSSP |  | u |  | 0
| Sous-total poste 5.2.1 |  |  |  | 0
5.3 | Laboratoire L3
5.3.2 | Centrale de traitement d'air - CTA5 bis
0
| Gaine de liaison, y compris plénum d'aspiration, entre la grille ci-dessus et l'aspiration de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum de rejet, entre la grille ci-dessus et le rejet de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
0
| Centrales de traitement d'air, réf CTA 5bis, posée sur socle béton (lot Gros-Œuvre), avec interposition de plots anti-vibratiles |  | u |  | 0
| Marque : TROX |  |  |  | 0
| Modèle : Installation intérieure (Type de caisson: X-CUBE) |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique des équipements en aval de l'armoire |  | pm |  | 0
| Arrêt d'urgence ventilation |  | pm |  | 0
| Ensemble de comptage d’énergie électrique pour réseau triphasé sur transformateur d’intensité |  | pm |  | 0
| Caisson d'extraction secours CTA |  | ens |  | 0
| Marque : Aldes |  |  |  | 0
| Type: EASYVEC 10000 IP |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
| Caisson sécuritif H14 - TROX - KSFSSP |  | u |  | 0
| Sous-total poste 5.3.2 |  |  |  | 0
5.4 | Autres Laboratoire
5.4.2 | Centrale de traitement d'air
| CTA 3 - BIO MOLECULAIRE |  |  |  | 0
| Centrale d'air |  |  |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum d'aspiration, entre la grille ci-dessus et l'aspiration de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum de rejet, entre la grille ci-dessus et le rejet de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
0
| Centrale de traitement d'air, réf CTA 3, posée sur socle béton (lot Gros-Œuvre), avec interposition de plots anti-vibratiles |  | u |  | 0
| Marque : TROX |  |  |  | 0
| Modèle : Installation intérieure (Type de caisson: X-CUBE X2) |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique des équipements en aval de l'armoire |  | pm |  | 0
| Arrêt d'urgence ventilation |  | pm |  | 0
| Ensemble de comptage d’énergie électrique pour réseau triphasé sur transformateur d’intensité |  | pm |  | 0
| CTA 5 - MND |  |  |  | 0
| Centrale d'air |  |  |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum d'aspiration, entre la grille ci-dessus et l'aspiration de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum de rejet, entre la grille ci-dessus et le rejet de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
0
| Centrale de traitement d'air, réf CTA 5, posée sur socle béton (lot Gros-Œuvre), avec interposition de plots anti-vibratiles |  | u |  | 0
| Marque : VIM ou équivalent |  |  |  | 0
| Modèle : Installation intérieure (Type de caisson: X-CUBE X2) |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement sur câble laissé en attente en plafond par le lot Electricité |  | pm |  | 0
| Raccordement électrique des équipements en aval de l'armoire |  | pm
| Arrêt d'urgence ventilation |  | pm
| Ensemble de comptage d’énergie électrique pour réseau triphasé sur transformateur d’intensité |  | ens
| CTA 6 - RPP, MND, UMR |  |  |  | 0
| Centrale d'air |  |  |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum d'aspiration, entre la grille ci-dessus et l'aspiration de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum de rejet, entre la grille ci-dessus et le rejet de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
0
| Centrale de traitement d'air, réf CTA 6, posée sur socle béton (lot Gros-Œuvre), avec interposition de plots anti-vibratiles |  | u |  | 0
| Marque : SWEGON |  |  |  | 0
| Modèle : GOLD F CX taille040 |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Armoire électrique complète réf AEC CTA 6 telle que décrite au CCTP, y compris raccordement sur attente du lot Electricité |  | pm
| Raccordement électrique des équipements en aval de l'armoire |  | pm |  | 0
| Arrêt d'urgence ventilation |  | pm |  | 0
| Ensemble de comptage d’énergie électrique pour réseau triphasé sur transformateur d’intensité |  | pm |  | 0
0
| CTA 7 - AVB |  |  |  | 0
| Centrale d'air |  |  |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum d'aspiration, entre la grille ci-dessus et l'aspiration de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum de rejet, entre la grille ci-dessus et le rejet de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
0
| Centrale de traitement d'air, réf CTA 7, posée sur socle béton (lot Gros-Œuvre), avec interposition de plots anti-vibratiles |  | u |  | 0
| Marque : TROX |  |  |  | 0
| Modèle : Soufflage 1515 / Air repris 1510 |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique des équipements en aval de l'armoire |  | pm |  | 0
| Arrêt d'urgence ventilation |  | pm |  | 0
| Ensemble de comptage d’énergie électrique pour réseau triphasé sur transformateur d’intensité |  | pm |  | 0
| CTA 8 - ANSM |  |  |  | 0
| Centrale d'air |  |  |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum d'aspiration, entre la grille ci-dessus et l'aspiration de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum de rejet, entre la grille ci-dessus et le rejet de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
0
| Centrale de traitement d'air, réf CTA 8, posée sur socle béton (lot Gros-Œuvre), avec interposition de plots anti-vibratiles |  | u |  | 0
| Marque : TROX |  |  |  | 0
| Modèle : Soufflage 1515 / Air repris 1510 |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
0
| Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique des équipements en aval de l'armoire |  | pm |  | 0
| Arrêt d'urgence ventilation |  | pm |  | 0
| Ensemble de comptage d’énergie électrique pour réseau triphasé sur transformateur d’intensité |  | pm |  | 0
| CTA 8 Bis - ANSM |  |  |  | 0
| Centrale d'air |  |  |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum d'aspiration, entre la grille ci-dessus et l'aspiration de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
| Gaine de liaison, y compris plénum de rejet, entre la grille ci-dessus et le rejet de la centrale. Réalisée en tôle galvanisée, y compris supports |  | ens |  | 0
| Ensemble de calorifuge de la totalité de la gaine ci-dessus |  | ens |  | 0
0
| Centrale de traitement d'air, réf CTA 8bis, posée sur socle béton (lot Gros-Œuvre), avec interposition de plots anti-vibratiles |  | u |  | 0
| Marque : TROX |  |  |  | 0
| Modèle : Soufflage 3020 / Air repris 3010 |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
| Electricité |  |  |  | 0
| Raccordement électrique des équipements en aval de l'armoire |  | pm |  | 0
| Arrêt d'urgence ventilation |  | pm |  | 0
| Ensemble de comptage d’énergie électrique pour réseau triphasé sur transformateur d’intensité |  | pm |  | 0
| Sous-total poste 5.4.2 |  |  |  | 0
5.5 | Terminaux
5.5.1 | Traitement d'ambiance par ventilo-convecteurs et cassettes 4 tubes en faux plafond |  |  |  | 0
0
| Ventilo-convecteur et cassettes - 4 tubes en faux plafond |  |  |  | 0
| Marque : CIAT |  |  |  | 0
| Modèle :COMFORT LINE 04B - 0 à 2,3 kW |  | u |  | 0
| Modèle : COMFORT LINE 24D - 2,5 à 3,8kW |  | u |  | 0
| Modèle : COMFORT LINE 34D - à 3,9 à 5,7kW |  | u |  | 0
| Modèle : COMFORT LINE 54R - 6,6 à 8kW |  | u |  | 0
| Modèle : COADIS LINE 624 - k7 à 1,9kW |  | u |  | 0
0
| Support |  | PM |  | 0
| 2 x Vanne 2 voies |  | u |  | 0
| Flexibles de raccordement de batteries DN 15 à DN 25 |  | u |  | 0
| Vannes d'isolement DN 15 à DN 25 |  | u |  | 0
| Raccordement d'évacuation des condensats, à raccorder sur réseau situé à proximité, y compris siphon |  | PM |  | 0
| Réseaux de Condensats |  | ens |  | 0
| Sous-total poste 5.5.1 |  |  |  | 0
5.5.2 | Traitement d'ambiance par batteries terminales en gaine
BATTERIE EAU CHAUDE
Marque : France Air
Type : SYSTAIR EC
| Modèle : SYSTAIR EC 160 |  | u |  | 0
| Modèle : SYSTAIR EC 200 |  | u |  | 0
| Modèle : SYSTAIR EC 250 |  | u |  | 0
| Modèle : SYSTAIR EC 315 |  | u |  | 0
| Modèle : SYSTAIR EC 400 |  | u |  | 0
| Support |  | PM
| 2 x Vanne 2 voies |  | u |  | 0
| Flexibles de raccordement de batteries DN 15 à DN 25 |  | u |  | 0
| Vannes d'isolement DN 15 à DN 25 |  | u |  | 0
| Raccordement d'évacuation des condensats, à raccorder sur réseau situé à proximité, y compris siphon |  | PM
| Sous-total poste 5.5.2 |  |  |  | 0
5.5.3 | Diffuseurs aérauliques |  |  |  | 0
0
| Diffuseurs plafonnier à jet hélicoidal - soufflage |  |  |  | 0
0
| Débit inférieur à 1000 m3/h -VDW |  | u |  | 0
| Débit superieur à 1000 m3/h -Airnamic |  | u |  | 0
0
| Diffuseur avec Caisson porte filtre terminal plafonnier + filtre H14 TFC |  | u |  | 0
0
| Diffuseurs plafonnier - reprise |  |  |  | 0
| Diffuseur tous débits DLQL |  | u |  | 0
| Sous-total poste 5.5.3 |  |  |  | 0
0
5.5.4 | Registres et accessoires de gaine |  |  |  | 0
Soufflage à débit variable
| Regulateur à débit variable TVR ou TZ, y compris boitier communication EasyLab |  | u |  | 0
0
| Reprise à débit constant |  |  |  | 0
| Regulateur à débit constant (BDC) type RN |  | u |  | 0
| Pieges à son rectangulaire en gaine secondaire |  | u |  | 0
| Pieges à son circulaire en gaine secondaire |  |  |  | 0
| Ø400 |  | u |  | 0
| Ø355 |  | u |  | 0
| Ø315 |  | u |  | 0
| Ø250 |  | u |  | 0
| Ø200 |  | u |  | 0
| Ø160 |  | u |  | 0
| Ø125 |  |  |  | 0
| Sous-total poste 5.5.4 |  |  |  | 0
| Sous-total poste 5.5 |  |  |  | 0
5.7 | Extrcation spécifique
5.7.3 | Extrcateurs
| Extracteur 70 m3/h |  | u |  | 0
| Marque : France Air |  |  |  | 0
| Type: IBIZA ECM 125 MONO |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
0
| Extracteur 700 m3/h |  | u |  | 0
| Marque : France Air |  |  |  | 0
| Type: IBIZA ECM 160 MONO |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
0
| Extracteur 1330 m3/h |  | u |  | 0
| Marque : France Air |  |  |  | 0
| Type: IBIZA ECM 160 MONO |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
0
| Extracteur 1490 m3/h |  | u |  | 0
| Marque : France Air |  |  |  | 0
| Type: IBIZA ECM 200 MONO |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
0
| Extracteur 3680 m3/h |  | u |  | 0
| Marque : France Air |  |  |  | 0
| Type: IBIZA ECM 250 MONO |  |  |  | 0
| Y compris tous les équipements prévus au CCTP |  |  |  | 0
| Sous-total poste 5.7.3 |  |  |  | 0
5.7.4 | Gaines d'extrcation spécifique
Gaine circulaire PVC pour extraction spécifique
| 355ø |  | ml |  | 0
| 315ø |  | ml |  | 0
| 250ø |  | ml |  | 0
| 200ø |  | ml |  | 0
| 125ø |  | ml |  | 0
| Sous-total poste 5.7.4 |  |  |  | 0
5.7.5 | Registres
| Extraction spécifique sorbonne |  |  |  | 0
| sonde meseure vitesse + Croix de mesure / registre débit variable (TVLK) + télécommande |  | u |  | 0
0
Registre motorisé ToR ( Bras articulés )
| Registre MDA mod Aldes Ø 160 |  | u |  | 0
| Régulateur à débit constant ( PSM + armoires chimiques + évier + bras articulé) type MR |  |  |  | 0
| Ø 160 |  | u |  | 0
0
| Sous-total poste 5.7.5 |  |  |  | 0
| Sous-total poste 5.7 |  |  |  | 0
5.8 | Conduit de fumée et extracteur labo 01_LCB_18 |  | ens |  | 0
Extrateur fumées
Hotte de captage Inox 30x30cm
Gaine inxo Ø125 - double peau
| Sous-total poste 5 |  |  |  | 0
6 | Chambres foides et climatiques
6.2 | Chambre foide negative |  | ens |  | 0
yc Cloisons chambre froide
yc Equipement production de froid
6.3 | Chambre foide positif |  | ens |  | 0
6.4 | Chambre climatique |  | ens |  | 0
| Sous-total poste 6 |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL CVC BUREAUX + LABORATOIRE |  |  |  | 0