## Lot 13 – Plomberie sanitaires
DESIGNATION |  | QUANTITÉ |  | PRIX UNITAIRE
1 | PRESCRIPTION GENERALES
| Percements et réservations suivant limite de prestation |  | ens |  | 0
| Rebouchage et calfeutrements |  | ens |  | 0
| Repérage des vannes et réseaux |  | ens |  | 0
| Réalisation de fiche d'autocontrole |  | ens |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E) |  | ens |  | 0
| PPSPS |  | ens |  | 0
| Plans de réservation |  | ens |  | 0
| Nettoyage |  | ens |  | 0
| Sous-total poste 1 |  |  |  | 0
2 | DONNEES DE BASE
| Synoptique installation |  | ens |  | 0
| Notes de calcul |  | ens |  | 0
| Sous-total poste 2 |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES PLOMBERIE SANITAIRE
3.1 | ALIMENTATION EN EAU FROIDE
3.1.1 | Origine eau froide
| Organes hydrauliques pénétration local PLOMBERIE |  | ens |  | 0
- Manomètre
- Filtres à tamis
- Clapet anti-polution
| - Vannes d'arrêt |  |  |  | 0
| - Vanne de coupure |  |  |  | 0
| - Manchettes témoins |  |  |  | 0
| - Compteur à impulsion avec report sur GTC |  |  |  | 0
| - Disconnecteur |  |  |  | 0
| - Détendeur |  |  |  | 0
| - Robinet prise d'échantillons |  |  |  | 0
| - Robinet de vidange |  |  |  | 0
Y compris tous accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation
| Départ alimentation sanitaires et laboratoires |  | ens |  | 0
- Vanne de coupure
- Compteur à impulsion
- Robinet de vidange
Y compris tous accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation
| Départ traitement d'eau |  | ens |  | 0
- Vanne de coupure
- Compteur à impulsion
- Robinet de vidange
Y compris tous accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation
3.1.2 | Distribution eau froide
Réseau extérieur
| Panoplie eau froide | pm
| Organes hydrauliques |  | u |  | 0
| - Vannes d'isolement |  | ens |  | 0
| - Filtres |  |  |  | 0
| - Robinet de prélevement |  |  |  | 0
| - Régulateur de pression |  |  |  | 0
| - Purgeurs, vidanges |  |  |  | 0
| - Clapet anti-retour |  |  |  | 0
| - Compteur EF |  |  |  | 0
| - Soupape de sécurité |  |  |  | 0
| - Nourrice |  |  |  | 0
| - Etc |  |  |  | 0
| Vanne d'isolement en attente |  | ens |  | 0
| Réseau EF DN50 |  | ml |  | 0
| Réseau EF DN40 |  | ml |  | 0
| Réseau EF DN32 |  | ml |  | 0
| Réseau EF DN25 |  | ml |  | 0
| Calorifugeage 19 mm type ARMAFLEX XG de marque ARMACELL ou équivalent |  | ens |  | 0
| Attente eau froide arrosage y compris vanne d'arrêt |  | ens |  | 0
| Sous-total poste 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | ALIMENTATION EN EAU FROIDE ADOUCIE
3.2.1 | Origine eau froide adoucie
| Adoucisseur de marque BWT ou équivalent |  | ens |  | 0
| Y compris filtre, vannes, coffret de commande, bac à sel |  |  |  | 0
| Organes hydrauliques |  | ens |  | 0
| - Manomètre |  |  |  | 0
| - Filtres |  |  |  | 0
| - Clapet anti-polution |  |  |  | 0
| - Vannes d'arrêt |  |  |  | 0
| Y compris tous accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation |  |  |  | 0
| Départ vers équipements |  | ens |  | 0
| - Manchette témoin |  |  |  | 0
| - Sous-comptage |  |  |  | 0
| - Clapet anti-retour |  |  |  | 0
| - Vannes d'arrêt |  |  |  | 0
| Y compris tous accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'installation |  |  |  | 0
0
3.2.2 | Distribution eau froide adoucie |  |  |  | 0
0
| Organes hydrauliques |  | ens |  | 0
| - Vannes d'isolement |  |  |  | 0
| - Filtres |  |  |  | 0
| - Robinet de prélevement |  |  |  | 0
| - Régulateur de pression |  |  |  | 0
| - Purgeurs, vidanges |  |  |  | 0
| - Clapet anti-retour |  |  |  | 0
| - Compteur EF |  |  |  | 0
| - Soupape de sécurité |  |  |  | 0
| - Nourrice |  |  |  | 0
| - Purgeurs d'air |  |  |  | 0
| - Vanne de coupure à chaque branche |  |  |  | 0
| - Antibéliers |  |  |  | 0
| - Etc |  |  |  | 0
| Réseau eau froide adoucie chauffage |  | ml |  | 0
| Réseau eau froide adoucie tertiaire |  | ml |  | 0
| Calorifugeage 19 mm de type ARMAFLEX XG de marque ARMACELL ou équivalent |  | ens |  | 0
| Attente eau froide paillasse humide y compris vanne d'arrêt |  | ens |  | 0
| Sous-total poste 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | PRODUCTION ECS
3.3.1 | Ballon électrique
| Ballon électrique vertical mural 15 L |  | u |  | 0
| Ballon électrique vertical mural 30 L |  | u |  | 0
| Ballon électrique vertical mural 50 L |  | u |  | 0
| Groupe de sécurité y compris siphon et évacuation |  | ens |  | 0
| Coupure de proximité |  | u |  | 0
0
3.3.2 | Distribution eau chaude |  |  |  | 0
0
| Réseaux principaux PVC HTA |  | ml |  | 0
| Réseau ECS |  | ml |  | 0
| Calorifugeage 19 mm de type ARMAFLEX XG de marque ARMACELL ou équivalent |  | ens |  | 0
0
3.3.3 | Essais et mise en service |  | ens |  | 0
0
| Sous-total poste 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | COLONNE SECHE |  |  |  | 0
0
| Colonne en acier galvanisé PN16 25 bars y compris peinture epoxy de couleur rouge |  | ml |  | 0
| Organes hydrauliques |  | ens |  | 0
| - Raccord d'alimentation 65 mm |  |  |  | 0
| - Prise simple 40 mm à chaque étage |  |  |  | 0
| - Purge d'air |  |  |  | 0
| Sous-total poste 3.4 |  |  |  | 0
0
3.5 | EVACUATIONS EU/EV/EP |  |  |  | 0
0
3.5.1 | Eaux usées / Eaux vannes |  |  |  | 0
| Tube PVC Ø 50 |  | ml |  | 0
| Tube PVC Ø 100 |  | ml |  | 0
| Siphone de sol / Avaloir |  | u |  | 0
0
3.5.2 | Eaux pluviales |  |  |  | 0
0
| Descente EP PVC Ø100 |  | ml |  | 0
| Ensemble naissance, manchons et étanchéité |  | ens |  | 0
| Sous-total poste 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | EVACUATIONS DES LABORATOIRES
| Réseau PEHD |  | ml |  | 0
| Sous-total poste 3.6 |  |  |  | 0
3.7 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
| Lave-mains PMR type Matrua 2 de marque PORCHER ou équivalent |  | u |  | 0
| Lave-mains type Ulysse de marque PORCHER ou équivalent |  | u |  | 0
| Lavabo spécifique INOX de marque PORCHER ou équivalent |  | u |  | 0
| Vasque double AVENTO - Villeroy et Boch, suivant dimensions plans |  | u |  | 0
| Vasque simple AVENTO - Villeroy et Boch, suivant dimensions plans |  | u |  | 0
| WC suspendu handicapé type MATURA de marque PROCHER ou équivalent |  | u |  | 0
| Bati-support réservoir 3/6 litres marque FRANKE ou équivalent |  | u |  | 0
| Plaque de commande |  | u |  | 0
| WC suspendu type AQUABLADE - KHEOPS de marque PROCHER ou équivalent |  | u |  | 0
| Bati-support réservoir 3/6 litres marque GEBERIT ou équivalent |  | u |  | 0
| Plaque de commande |  | u |  | 0
| Poste d'eau sur pieds (vidoir) 455 x 380 et bonde à grille marque PORCHER ou équivalent |  | u |  | 0
| Sous-total poste 3.7 |  |  |  | 0
3.8 | ACCESSOIRES SANITAIRES
| Mitigeurs lave-mains et lavabos type F5SM1001 de marque FRANKE ou équivalent |  | u |  | 0
| Robinetterie lavabo mural pour vidoir marque PORCHER ou équivalent |  | u |  | 0
| Bonde de douche marque PORCHER ou équivalent |  | u |  | 0
| Panneau de douche type Securitherm Aluminium marque DELABIE ou équivalent |  | u |  | 0
| Barre de relèvement marque DELABIE ou équivalent pour douche et sanitaire |  | u |  | 0
| Siège de douche PMR marque DELABIE ou équivalent |  | u |  | 0
| Sous-total poste 3.8 |  |  |  | 0
3.9 | ATTENTES SPECIFIQUES
| Micro-ondes |  | u |  | 0
| Lave-vaisselle |  | u |  | 0
| Attente EFA+EU LV et autoclave |  | u |  | 0
| Attente EF |  | u |  | 0
| Attente EU |  | u |  | 0
| Attente RAN |  | u |  | 0
| Attente centrale de dilution |  | u |  | 0
| Attente machine à glace |  | u |  | 0
| Attente laveur |  | u |  | 0
| Sous-total poste 3.9 |  |  |  | 0
| Sous-total poste 3 |  |  |  | 0
4 | DESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES FLUIDES SPECIAUX
4.1 | ALIMENTATION GAZ
4.1.1 | Production
| Stockage type bouteilles | pm
- Argon (Ar)
- Azote (N2)
- Protoxyde d’azote
- CO2
- Hélium
- Acétylène
| Organes de production |  | ens |  | 0
| - Vannes |  |  |  | 0
| - Soupapes |  |  |  | 0
| - Régulateur |  |  |  | 0
| - Détendeur |  |  |  | 0
| - Vannes de mise en pression |  |  |  | 0
| - Vannes de mise à l'air libre |  |  |  | 0
| - Manomètres de contrôle |  |  |  | 0
| - Capteur de pression bouteille |  |  |  | 0
| - Flexibles |  |  |  | 0
| Inverseur |  | ens |  | 0
0
4.1.2 | Distribution |  |  |  | 0
0
| Réseaux INOX 316 L DN15 |  | ml |  | 0
| Vannes de coupure |  | ens |  | 0
| Organes points de livraison CO2 |  | ens |  | 0
| - Vanne d'arrêt |  |  |  | 0
| - Détendeur |  |  |  | 0
| - Manomètre |  |  |  | 0
| Organes points de livraison HELIUM |  | ens |  | 0
| - Vanne d'arrêt |  |  |  | 0
| - Détendeur |  |  |  | 0
| - Manomètre |  |  |  | 0
| Organes points de livraison ARGON |  | ens |  | 0
| - Vanne d'arrêt |  |  |  | 0
| - Détendeur |  |  |  | 0
| - Manomètre |  |  |  | 0
| Organes points de livraison AZOTE |  | ens |  | 0
| - Vanne d'arrêt |  |  |  | 0
| - Détendeur |  |  |  | 0
| - Manomètre |  |  |  | 0
| Organes points de livraison ACETYLENE |  | ens |  | 0
| - Vanne d'arrêt |  |  |  | 0
| - Détendeur |  |  |  | 0
| - Manomètre |  |  |  | 0
| Organes points de livraison PROTOXYDE D'AZOTE |  | ens |  | 0
| - Vanne d'arrêt |  |  |  | 0
- Détendeur
- Manomètre
| Sous-total poste 4.1 |  |  |  | 0
4.2 | ALIMENTATION AIR COMPRIME
4.2.1 | Production
| Compresseur |  | ens |  | 0
| - Moteur asynchrone |  |  |  | 0
| - Filtres et silencieux |  |  |  | 0
| - Refroidisseur à air |  |  |  | 0
| - Sécheur à absorption |  |  |  | 0
| - Séparateur de condensats |  |  |  | 0
| - Flexibles de raccordement |  |  |  | 0
| Ballon tampon 1000 L |  | u |  | 0
| Armoire électrique |  | ens |  | 0
| Gaine de refoulement vers l'extérieur y compris sortie en façade |  | ens |  | 0
| Piège à sons |  | u |  | 0
4.2.2 | Distribution
| Réseaux INOX 316 L DN15 |  | ml |  | 0
| Réseaux INOX 316 L DN20 |  | ml |  | 0
| Réseaux INOX 316 L DN25 |  | ml |  | 0
| Réseaux INOX 316 L DN32 |  | ml |  | 0
| Vannes de coupure |  | ens |  | 0
| Robinets de purge |  | ens |  | 0
| Vanne d'arrêt quart de tour à chaque point de livraison |  | ens |  | 0
| Sous-total poste 4.2 |  |  |  | 0
| Sous-total poste 4 |  |  |  | 0
| TOTAL Lot 13 – Plomberie sanitaires - Fluides |  |  |  | 0