## R2339
CDPGF
Lot 2 Electricité CFO - CFa |  |  |  |  | 2024-12-05
Rafraichissement H1 - R+7 - UF3 |  |  |  |  | R2339
Ouvrage |  | U | Q | Prix unitaire HT | Prix total HT
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
6.1 | Préparation chantier
| Installation de chantier (SAS polyane - équipements spécifiques), préparations | Ens |  |  | 0
| Mise en place de draps de réforme fournis par le CHU, les draps seront maintenus humides à l'aide d'un pulvérisateur fourni par le titulaire du présent lot, et remplacés lorsque cela sera nécessaire durant la durée des interventions du présent lot. Le pulvérisateur sera laissé à disposition des autres corps d'état jusqu'à la fin des travaux. | U/J |  |  | 0
| Réalisation de protection anti-poussière par film polyane sur du mobilier, revêtement mural, revêtement de sol, compris repli et nettoyage en fin de travaux. | M² |  |  | 0
| Réalisation de cloisonnement en polyane 200 microns pour confinement d'une zone y compris zip pour fermeture et ouverture de l'accès, verrins télescopiques et tous les accessoires pour tenue et étanchéité de l'ensemble. | M² |  |  | 0
| Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés, entre 6h00 et 18h00.(Maintien de l'installation électrique lors des travaux ( maintien des éclairages; maintient des PC service) | H |  |  | 0
| S/Total HT 6.1 |  |  |  | 0
6.2 | Planning |  |  |  | c.f 6.2
| S/Total HT 6.2 |  |  |  | 0
6.3 | Prescrptions |  |  |  | c.f 6.3
| S/Total HT 6.3 |  |  |  | 0
6.4 | Dépose et repose
AA2 | Dépose repose faux plafond propre et soignée | m2 |  |  | 0
AB15 | En fourreau existant pour adjonction / faux plafond / en vide de doublage ou de menuiserie | ml |  |  | 0
| S/Total HT 6.4 |  |  |  | 0
6.5 | Prises de terre générale et liaisons équipotentielles
C3 | Câblette de terre cuivre nu 25 mm² | ml |  |  | 0
| S/Total HT 6,5 |  |  |  | 0
6.6 | Cheminements et canalisations
| percements | U |  |  | 0
| - Boite de Dérivation repérées conformement au CCTP | U |  |  | 0
| Chemin de câble en tôle galvanisée, hauteur d'aile de 48 mm, bords arrondies comprenant 1 éclipse cornière et 1 support console murale par mètre linéaire y compris boulons, écrous, rondelles, vis et chevilles; les changements de direction incluslargeur de dalle : 200 mm | ml |  |  | 0
| Goulotte + couvercles | ml |  |  | 0
| S/Total HT 6.6 |  |  |  | 0
TGD - Gaine 6
| Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés, entre 6h00 et 18h00.(Maintien de l'installation électrique lors des travaux ( maintien des éclairages; maintient des PC service) | H |  |  | 0
| Cable souple H07 VK - 6 mm2 | ml |  |  | 0
Influence Armoire TGD 7.3 - Gaine 6
Q01
| Répartiteur multiclip 4 pôles | U |  |  | 0
| Etiquette dylophane gravée | U |  |  | 0
| Contact signal défaut (S.D.) | U |  |  | 0
| IC60N 4P 32A C ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
| Cable type HO7 VK 1,5mm2 | ML |  |  | 0
| Bornes Entrélec Sup 6 mm2 Grise | U |  |  | 0
| Bornes Entrélec Sup 6 mm2 V/J | U |  |  | 0
| Cable type U1000 RO2V 5x10mm2 | ML |  |  | 0
| Contact signal défaut (S.D.) | U |  |  | 0
| IC60N 2P 10A C ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
| Minuterie Modulaire 220V 16A | U |  |  | 0
| Cable type HO7 VK 1,5mm2 | ML |  |  | 0
| Bornes Entrélec M4/6 mm2 Grise | U |  |  | 0
| Bornes Entrélec M4/6 mm2 V/J | U |  |  | 0
| Cable type U1000 RO2V 3x1,5mm2 | ML |  |  | 0
| Contact signal défaut (S.D.) | U |  |  | 0
| IC60N 2P 16A C ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
| Bloc différentiel 30 mA (bipolaire, tripolaire, tétrapolaire) | U |  |  | 0
| Cable type HO7 VK 2,5mm2 | ML |  |  | 0
| Bornes Entrélec M4/6 mm2 Grise | U |  |  | 0
| Bornes Entrélec M4/6 mm2 V/J | U |  |  | 0
| Cable type U1000 RO2V 2G2,5mm2 | ML |  |  | 0
| Contact signal défaut (S.D.) | U |  |  | 0
| IC60N 4P 20A C ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
| Bloc différentiel 30 mA (bipolaire, tripolaire, tétrapolaire) | U |  |  | 0
| Cable type HO7 VK 2,5mm2 | ML |  |  | 0
| Bornes Entrélec Sup 6 mm2 Grise | U |  |  | 0
| Bornes Entrélec Sup 6 mm2 V/J | U |  |  | 0
| Contact signal défaut (S.D.) | U |  |  | 0
| IC60N 4P 40A C ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
| Cable type HO7 VK 16mm2 | ML |  |  | 0
| Bornes Entrélec Sup 6 mm2 Grise | U |  |  | 0
| Bornes Entrélec Sup 6 mm2 V/J | U |  |  | 0
| Cable type U100 RO2V 5G 16mm2 | ML |  |  | 0
Ecl circulation Hall principal - G6 vers TGD7.3
| Contact signal défaut (S.D.) | U |  |  | 0
| IC60N 2P 10A C ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
| Cable type HO7 VK 1,5mm2 | ML |  |  | 0
| Bornes Entrélec M4/6 mm2 Grise | U |  |  | 0
| Bornes Entrélec M4/6 mm2 V/J | U |  |  | 0
| Cable type U1000 RO2V 3x1,5mm2 | ML |  |  | 0
Ecl circulation Hall principal - G3 vers TGD7.3
| Contact signal défaut (S.D.) | U |  |  | 0
| IC60N 2P 10A C ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
| Boîtier de télécommande compatible avec les BAES CHU | U |  |  | 0
| Minuterie Modulaire 220V 16A | U |  |  | 0
| Cable type HO7 VK 1,5mm2 | ML |  |  | 0
| Bornes Entrélec M4/6 mm2 Grise | U |  |  | 0
| Bornes Entrélec M4/6 mm2 V/J | U |  |  | 0
| Cable type U1000 RO2V 3x1,5mm2 | ML |  |  | 0
| Cable type U1000 RO2V 5x1,5mm2 | ML |  |  | 0
| IC60N 2P 16A C ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
| Bloc différentiel 30 mA (bipolaire, tripolaire, tétrapolaire) | U |  |  | 0
| Cable type HO7 VK 2,5mm2 | ML |  |  | 0
| Bornes Entrélec M4/6 mm2 Grise | U |  |  | 0
| Bornes Entrélec M4/6 mm2 V/J | U |  |  | 0
| Cable type U1000 RO2V 2G2,5mm2 | ML |  |  | 0
| Détecteur de présence + luminosité / Variation / angle inferieur à 360° | U |  |  | 0
| Réalisation d'un schéma électrique pour un tableau existant lorsque le plan est absent (mise à jour de plan existant comprise dans les prix des articles) comprenant les relevés sur site, l'identification et la réalisationd'un schéma de puissance et de commande suivant la charte CHU y compris toutes sujétions mise en place plan dans l'armoire et founiture au format élec (page de garde et sommaire inclus avec le premier folio) | ens |  |  | 0
| S/Total HT 6,7 |  |  |  | 0
6.8 | Mise a jour chassis ONDULE - Gaine 7 - RH17V9
Mise a jour chassis ONDULE
| IC60L 4P 50A C ou techniquement équivalent ( 1 par arrivée - 1 seul utilisé au moment des travaux) | U |  |  | 0
| Déclencheur à émission ou manque de tension | U |  |  | 0
| Contact auxiliaire O.F. | U |  |  | 0
| Répartiteur multiclip 4 pôles | U |  |  | 0
| Contact signal défaut (S.D.) | U |  |  | 0
| Cable souple H07 VK - 6 mm2 | ml |  |  | 0
| Etiquette dylophane gravée | U |  |  | 0
| Cable type U1000 RO2V 3x2,5mm2 | ML |  |  | 0
| Prise de courant 2 x 10/16 A+T ROUGE ANITMICROBIEN | U |  |  | 0
| Arret d'urgence avec bouton poussoir rouge avec protection mécanique y compris reperage par etiquette rouge | U |  |  | 0
| Déclencheur a emission ou a manque de tension | U |  |  | 0
Création alim Coffret raffraichissement
| IC60L 4P 50A C ou techniquement équivalent ( 1 par arrivée - 1 seul utilisé au moment des travaux) | U |  |  | 0
| Contact signal défaut (S.D.) | U |  |  | 0
Mise a jour repérages
| Etiquette dylophane gravée | U |  |  | 0
Schémas
| Réalisation d'un schéma électrique pour un tableau existant lorsque le plan est absent (mise à jour de plan existant comprise dans les prix des articles) comprenant les relevés sur site, l'identification et la réalisationd'un schéma de puissance et de commande suivant la charte CHU y compris toutes sujétions mise en place plan dans l'armoire et founiture au format élec (page de garde et sommaire inclus avec le premier folio) | ens |  |  | 0
Ecl Gaine élect 7
| Dépose Petit appareillage encastré / apparent ( PC 16A et 32A) | U |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage ou va et vient | U |  |  | 0
| Prise de courant 2 x 10/16 A+T BLANCHE | U |  |  | 0
| Applique LED type Prismaline de chez SARLAM ou techniquement équivalent. Classe II - IP 44 - IK07 - Puissance: 9W - Température couleur: 4000K - Flux: 700lm - Durée de vie: 40 000h; accessoires, supports inclus | U |  |  | 0
| Hublot source LED - Type MoonLED V2 de chez Lucibel - Classe II ou techniquement équivalent; Corps polycarbonate et diffuseur opale - IP 65 - IK 10 - Puissance: 22W - Flux: 1500lm - UGR 19 - T: 4000K - Durée de vie minimale: 50 000h en L70B50 - Ellipse MacAdam: <3SDCM - Temprérature foncitonnement: -25°C / 40°C; accessoires, supports inclus | U |  |  | 0
| S/Total HT 6.8 |  |  |  | 0
AILE UF3 – UTO- RESEAUX RAFRAICHISSEMENT
Création Alimentation du coffret rafraichissement TGD 7.3
| IC60H 4P 32A C ou techniquement équivalent | u |  |  | 0
| Contact signal défaut (S.D.) | u |  |  | 0
| Type U 1000 - R2V : 5 x 6 mm² | ml |  |  | 0
| Contact signal défaut (S.D.) | u |  |  | 0
| IC60N 2P 16A C ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
| Cable U100 RO2V 3G2,5mm5 ( section à vallider par NDC) 5G | ml |  |  | 0
| Interrupteur bipolaire 20 à 32 A mono, tri ou tétraphasé | U |  |  | 0
| Arret d'urgence avec bouton poussoir rouge avec protection mécanique y compris reperage par etiquette rouge | U |  |  | 0
| Déclencheur a emission ou a manque de tension | U |  |  | 0
Création des alimentations des Ventilos convecteurs :
| IC60N 2P 16A C ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
| Contact signal défaut (S.D.) | u |  |  | 0
| Câble Pyrolyon CR1 - 3G2,5 mm2 | ml |  |  | 0
| Type U 1000 - R2V : 3 x 2,5 mm² | ml |  |  | 0
| Réalisation d'un schéma électrique pour un tableau existant lorsque le plan est absent (mise à jour de plan existant comprise dans les prix des articles) comprenant les relevés sur site, l'identification et la réalisationd'un schéma de puissance et de commande suivant la charte CHU y compris toutes sujétions mise en place plan dans l'armoire et founiture au format élec (page de garde et sommaire inclus avec le premier folio) | ens |  |  | 0
•Créations des bus inter VC et API :
| Cable blindé multipaire 4*1mm2 LiYCY | ml |  |  | 0
| Boîte de dérivation 65 x 65 mm - épaisseur 31 mm / 80 x 80 mm - épaisseur 36 mm | u |  |  | 0
| Réalisation d'un schéma électrique pour un tableau existant lorsque le plan est absent (mise à jour de plan existant comprise dans les prix des articles) comprenant les relevés sur site, l'identification et la réalisationd'un schéma de puissance et de commande suivant la charte CHU y compris toutes sujétions mise en place plan dans l'armoire et founiture au format élec (page de garde et sommaire inclus avec le premier folio) | ens |  |  | 0
Automatisme
| Pose , fourniture et raccordement aux extrémités pourcable 2*4p cat:6.a S/FTPconforme CCTP VDI 6.2 comprenant : -Fourniture de 2 prises RJ45 cf CCTP VDI V 6.2 - Boite d'encastrement ou cadre saillie - Plaque , support -Obturateur si nécessaire -Recette sous format papier et informatique (autocad) cf CCTP VDI V 6.2 - Plan d'implantation sous format papier et informatique (autocad) - Fourniture carnet de cable cf CCTP VDI V 6.2 -Repérage aux 2 extremités cf CCTP VDI V 6.2 | U |  |  | 0
| Cordon de brassage (longueur adaptée suivant configuration de la baie). | ens
| Recettages - Repérages et identifications - Document a fournir | ens
| Mise en œuvre et toutes sujetions de pose et raccordement | ens
| Réalisation d'un schéma électrique pour un tableau existant lorsque le plan est absent (mise à jour de plan existant comprise dans les prix des articles) comprenant les relevés sur site, l'identification et la réalisationd'un schéma de puissance et de commande suivant la charte CHU y compris toutes sujétions mise en place plan dans l'armoire et founiture au format élec (page de garde et sommaire inclus avec le premier folio) | ens |  |  | 0
Comptage sur colonne montante + piquage niveau R+1
| Câble blindé LiYCY pour mesure 4-20mA - 4 paires | ml |  |  | 0
| IC60N 2P 16A C ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
| IC60N 2P 16A C ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
| Bloc différentiel 30 mA (bipolaire, tripolaire, tétrapolaire) | U |  |  | 0
| Cable type HO7 VK 2,5mm2 | ML |  |  | 0
| Bornes Entrélec M4/6 mm2 Grise | U |  |  | 0
| Bornes Entrélec M4/6 mm2 V/J | U |  |  | 0
| Type U 1000 - R2V : 3 x 2,5 mm² | ml |  |  | 0
| S/Total HT 6.9 |  |  |  | 0
| Circulations zone UF3 : réfection suite abaissement faux plafonds |  |  |  | cf §6.10
Impacts abaissement faux plafond
| Dépose avec soin, nettoyage et stockage pour réemploi y compris déconnexions:Déplacement en volant des Ecl |  |  |  | 0
Abaissement des équipements
| Dépose avec soin, nettoyage et stockage pour réemploi y compris déconnexions: Déplacement des BAES |  |  |  | 0
| Dépose avec soin, nettoyage et stockage pour réemploi y compris déconnexions: Déplacement des DI / IA / AGS / CCFV |  |  |  | 0
| Dépose avec soin, nettoyage et stockage pour réemploi y compris déconnexions: Déplacement des RJ |  |  |  | 0
Après repose
| Test / autocontrole ( Ecl zones , Baes , SSI , …) | U |  |  | 0
| S/Total HT 6.10 |  |  |  | 0
| CFA - Appel malade |  |  |  | cf §6.11
Modifications système existant
| Boîte de dérivation 65 x 65 mm - épaisseur 31 mm / 80 x 80 mm - épaisseur 36 mm | u |  |  | 0
| Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés, entre 6h00 et 18h00.(Maintien de l'installation électrique lors des travaux ( maintien des éclairages; maintient des PC service) | H |  |  | 0
| Programmation, mise en service | J |  |  | 0
Dépose anciens réseaux
| Réseaux de distribution intérieures (prix ramené au m² de plancher) y compris petit appareillage (interrupteurs, boutons poussoir, prises de courant, conjoncteurs…) et tableaux électriques | m2 |  |  | 0
| Dépose - repose propre et soignée des plaques de faux plafond démontable et adaptations liées aux équipements | m2 |  |  | 0
| Câblerie en aérien, fixation par collier | ml |  |  | 0
| Dépose d'appel infirmier chambre 1 lit y compris sanitaire | ens |  |  | 0
| Dépose d'appel infirmier chambre 2 lits y compris sanitaire | ens |  |  | 0
| Dépose d'appel infirmier dans sanitaire | ens |  |  | 0
| Pot d'encastrement à l'air - 1 poste (enjoliveurs anciens hublots) | U |  |  | 0
| Sortie de cable (Obturateurs anciens hublots) | U |  |  | 0
Platine OBTURATION + fixation
| Platine OBTURATION + fixation sur GTL | U |  |  | 0
| Platine OBTURATION + fixation sur PLATINE AFFICHEUR | U |  |  | 0
| Platines Module de phonie full duplex, y compris alimentation câblage et paramétrage de l'ensemble u 20 518,60 10 372,00 CT Touch LON | U |  |  | 0
Création nouveau réseau
| Câble SYT 1 - 5 paires 9/10e | ml |  |  | 0
| Dépose - repose propre et soignée des plaques de faux plafond démontable et adaptations liées aux équipements | m2 |  |  | 0
| Réalisation de protection anti-poussière par film polyane sur du mobilier, revêtement mural, revêtement de sol, compris repli et nettoyage en fin de travaux. | m2 |  |  | 0
| En fourreau existant pour adjonction / en faux plafond / en vide de doublage ou de menuiserie | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose de tubes IRO - diamètre 16 mm à diamètre 50 mm | ml |  |  | 0
| Sections : 20 mm x 12,5 mm à 75 mm x 30 mm | ml |  |  | 0
| Jusqu'à 5 cm de diamètre ou de côté - épaisseur 0,10 m à 0,20 m y compris reconstitution du degré coupe feu | U |  |  | 0
| Boîte de dérivation 153 x 110 mm - épaisseur 55 mm - épaisseur 66 mm Support manipulateur | U |  |  | 0
| Programmation, mise en service | 1/2 J |  |  | 0
| Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours ouvrés, entre 6h00 et 18h00. Assistance mise en service | H |  |  | 0
| Coût horaire de main d'œuvre, comprenant toutes charges et taxes confondues, autres que la TVA, pour intervention en jours non-ouvrés, entre 6h00 et 18h00. | H |  |  | 0
| Pose , fourniture et raccordement aux extrémités pour cable 1*4p cat:6.a S/FTPconforme CCTP VDI 6.2 comprenant : -Fourniture de prise RJ45 cf CCTP VDI V 6.2 -Recette sous format papier et informatique (autocad) cf CCTP VDI V 6.2 - Boite d'encastrement ou cadre saillie - Plaque , support -Obturateur si nécessaire - Plan d'implantation sous format papier et informatique (autocad) - Fourniture carnet de cable cf CCTP VDI V 6.2 -Reperage aux 2 extremités cf CCTP VDI V 6.2 Mise a disposition pour connexion passerelle TCP/IP sur Seveur | U |  |  | 0
Equipement Chambres et Locaux annexes
| Sections : 20 mm x 12,5 mm à 75 mm x 30 mm | ml |  |  | 0
| Sections : 60 mm x 150 mm à 65 mm x 150 mm | ml |  |  | 0
| En fourreau existant pour adjonction / en faux plafond / en vide de doublage ou de menuiserie | ml |  |  | 0
| Jusqu'à 5 cm de diamètre ou de côté - épaisseur 0,10 m à 0,20 m y compris reconstitution du degré coupe feu | U |  |  | 0
| Câble SYT 1 - 5 paires 9/10e | ml |  |  | 0
| Câble SYT 1 - 10 paires 9/10e | ml |  |  | 0
Fournitures
| Centrale de groupe, y compris Alimentation câblage et paramétrage de l'ensemble Interface TCP/IP | U |  |  | 0
| Module d'alimentation type 015.022 ou techniquement équivalent y compris câblage et paramétrage de l'ensemble Alimentation 24V/12A y compris batterie | U |  |  | 0
| Répéteur à isolation galvanique type 130.5110 ou techniquement équivalent y compris câblage et paramétrage de l'ensemble | U |  |  | 0
| Carte pour prise acces a disctance - concentrateur TCP/IP 130.8000 TCP/IP GATEWAY 232895 de chez ZETLER ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
| Afficheur de couloir simple face de type 138.5701S ou techniquement équivalent y compris support kit plafonnier - alimentation câblage et paramétrage de l'ensemble MC8 | U |  |  | 0
| Module de phonie full duplex, y compris alimentation câblage et paramétrage de l'ensemble CT Touch LON | U |  |  | 0
| Hublot de chambre sans électronique | U |  |  | 0
| Manipulateur auto-éjectable multifonctions avec 6 fonctions de type 127.5640 ou techniquement équivalent et prise de connexion sur gaine tête de lit ou en encastré, y compris alimentation câblage et paramétrage de l'ensemble | U |  |  | 0
| Bloc d'appel avec fiche varioline type 125.7400M ou techniquement équivalent y compris module de base - capuchon - plaque - bornes et alimentation câblage et paramétrage de l'ensemble | U |  |  | 0
| Bloc tirette d'appel antimicrobien de type 127.8601S ou techniquement équivalent y compris alimentation câblage et paramétrage de l'ensemble | U |  |  | 0
| Hublot de chambre avec électronique type 138.1110S ou techniquement équivalent, y compris câblage - socle base profonde et paramétrage de l'ensemble Afficheur WC et douche handicapés | U |  |  | 0
| Afficheur de chambre type 138.1600S ou techniquement équivalent y compris socle de fixation - buzzer et bornes et alimentation câblage et paramétrage de l'ensemble Afficheur WC et douche handicapés | U |  |  | 0
| Boîte de dérivation 65 x 65 mm - épaisseur 31 mm / 80 x 80 mm - épaisseur 36 mm Support manipulateur | U |  |  | 0
| IC60N 2P 16A C ou techniquement équivalent (raccordement sur ONDULE) | U |  |  | 0
| Bloc différentiel 300 mA (bipolaire, tripolaire, tétrapolaire) | U |  |  | 0
| Étiquette dylophane gravée | U |  |  | 0
| Type H 07 - VK : 2,5 mm² | ml |  |  | 0
| Borne entrelec M 4/6 mm² grise | U |  |  | 0
| Borne entrelec M 4/6 mm² VJ | U |  |  | 0
| Sections : 60 mm x 150 mm à 65 mm x 150 mm | ml |  |  | 0
| Type U 1000 - R2V : 3 x 2,5 mm² | ml |  |  | 0
| Formation | ens |  |  | 0
| Pose et fourniture de Panneau 19'' 24 RJ45 cat 6a S / FTP -comprenant les 24 noyaux Rj45 | U |  |  | 0
| Pose et fournitures passe fils horizontal 1U | U |  |  | 0
| Fourniture de Cordons surmoulés lzoh cat 6a S / FTP 2M rj/rj | U |  |  | 0
Couvercle GTL
| Fournitures et poses | ML |  |  | 0
| Programmation, mise en service | J |  |  | 0
| Formation | ens
| Mise en œuvre et toutes sujetions de pose et raccordement | ens
| S/Total HT 6.11 |  |  |  | 0
6.12 | Rénovation Eclairage Zone travaux
Pavé 600*600
| - repérage | ens |  |  | 0
| Dépose Luminaire d'éclairage fluorescent / incandescent / projecteur / LED | U |  |  | 0
| Pavé LED 600x600mm encastré type Lucipanel.fr 25W de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Cadre en aluminium blanc - diffuseur polycarbonate opale - IP 44 - IK07 - IRC mini: 85 ; Classe II ; angle diffusion: 120°; Durée de vie: 135 000h - L70B30; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 3000K ou 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<19; drivers gradable inclus; PBS: Risque 0; Puissance: 25W - Flux: 3300 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus | u |  |  | 0
| Cadre déportée pour luminaire 600x600mm ou luminaire 1200x300mm pour installation saillie | u |  |  | 0
| Dépose Luminaire d'éclairage fluorescent / incandescent / projecteur / LED | U |  |  | 0
| Pavé LED 600x600mm encastré gradable type Lucipanel.fr 25W de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Cadre en aluminium blanc - diffuseur polycarbonate opale - IP 44 - IK07 - IRC mini: 85 ; Classe II ; angle diffusion: 120°; Durée de vie: 135 000h - L70B30; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 3000K ou 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<19; drivers gradable inclus; PBS: Risque 0; Puissance: 25W - Flux: 3300 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus | u |  |  | 0
| Cadre déportée pour luminaire 600x600mm ou luminaire 1200x300mm pour installation saillie | u |  |  | 0
Réglettes
| Dépose Luminaire d'éclairage fluorescent / incandescent / projecteur / LED | U |  |  | 0
| Réglette LED étanche Type IPOP de chez LUCIBEL ou techniquement équivalent; corps en polycarbonate bi-extrudé anti-UV; diffuseur opale; supprot LED et clip de fixation en acier; IP 65 - IK 08; IRC mini: 80; angle diffusion: 120°; Durée de vie: 50 000h - L80B10 - Température fonctionnement: -25°C / +45°C; Température couleur: 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; drivers inclus; Puissance: 44W - Flux: 4800 lm;accessoires, supports et filins inclus | u |  |  | 0
Downlight
| Dépose Luminaire d'éclairage fluorescent / incandescent / projecteur / LED | U |  |  | 0
| Dowlight LED encastré type Lucicup de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Corps en polycarbonate blanc opalescent - vitre en verre trempé opale - IP 44 - IK07 - IRC mini: 80 ; Classe II ; angle diffusion: 70°; Durée de vie: 50 000h - L80B10; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 3000K ou 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<19; drivers inclus; PBS: Risque 0; Puissance: 15W - Flux: 1180 lm à 3000K / 1200 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus | u |  |  | 0
Spot
| Dépose Luminaire d'éclairage fluorescent / incandescent / projecteur / LED | U |  |  | 0
| Spot LED encastré collerette ronde ou carrée - blanche ou aluminium type Powerlight COB module 10W de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Dissipateur et réflecteur en aluminium- Classe II - IP20 - IK03 - IRC90 - angle de diffusion: 40°; Durée de vie: 50 000h (L70B50), Température de fonctionnemment: -20°C / +45°C, Température couleur: 3000K ou 4000K; Ellipse MacAdam<3SDCM; driver inclus; PBS; Puissance: 10W - Flux: 960lm à 3000K / 970lm à 4000K; accessoires, supports inclus. | U |  |  | 0
Ecl sanitaires
| Dépose Luminaire d'éclairage fluorescent / incandescent / projecteur / LED | U |  |  | 0
| Spot LED encastré collerette ronde ou carrée - blanche ou aluminium type Powerlight COB module 10W de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Dissipateur et réflecteur en aluminium- Classe II - IP20 - IK03 - IRC90 - angle de diffusion: 40°; Durée de vie: 50 000h (L70B50), Température de fonctionnemment: -20°C / +45°C, Température couleur: 3000K ou 4000K; Ellipse MacAdam<3SDCM; driver inclus; PBS; Puissance: 10W - Flux: 960lm à 3000K / 970lm à 4000K; accessoires, supports inclus. | U |  |  | 0
| Dowlight LED encastré type Lucicup de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Corps en polycarbonate blanc opalescent - vitre en verre trempé opale - IP 44 - IK07 - IRC mini: 80 ; Classe II ; angle diffusion: 70°; Durée de vie: 50 000h - L80B10; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 3000K ou 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<19; drivers inclus; PBS: Risque 0; Puissance: 15W - Flux: 1180 lm à 3000K / 1200 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus | u |  |  | 0
| IC60N 2P 10A C ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
| Etiquette dylophane gravée | U |  |  | 0
| Type U 1000 - R2V : 5 x 2,5 mm² | ml |  |  | 0
| Bouton poussoir Gradable | U |  |  | 0
| S/Total HT 6.12 |  |  |  | 0
6.13 | LT VDI - RH17M5 - Sécurisation |  |  |  | cf §6.13
| - repérage | ens |  |  | 0
| Réalisation d'un schéma électrique pour un tableau existant lorsque le plan est absent (mise à jour de plan existant comprise dans les prix des articles) comprenant les relevés sur site, l'identification et la réalisationd'un schéma de puissance et de commande suivant la charte CHU y compris toutes sujétions mise en place plan dans l'armoire et founiture au format élec (page de garde et sommaire inclus avec le premier folio) | ens |  |  | 0
| Bouton poussoir à voyant led | U |  |  | 0
| Dépose Luminaire d'éclairage fluorescent / incandescent / projecteur / LED | U |  |  | 0
| Pavé LED 600x600mm encastré type Lucipanel.fr 25W de chez Lucibel ou techniquement équivalent; Cadre en aluminium blanc - diffuseur polycarbonate opale - IP 44 - IK07 - IRC mini: 85 ; Classe II ; angle diffusion: 120°; Durée de vie: 135 000h - L70B30; Température fonctionnement: -20°C/ + 45°C; Température couleur: 3000K ou 4000K; Ellipse MacAdam <3 SDCM; UGR:<19; drivers gradable inclus; PBS: Risque 0; Puissance: 25W - Flux: 3300 lm à 4000K; accessoires, supports et filins inclus | u |  |  | 0
| Pose , fourniture et raccordement aux extrémités pour cable 2*4p cat:6.a S/FTPconforme CCTP VDI 6.2 comprenant : -Fourniture de prise RJ45 cf CCTP VDI V 6.2 -Recette sous format papier et informatique (autocad) cf CCTP VDI V 6.2 - Boite d'encastrement ou cadre saillie - Plaque , support -Obturateur si nécessaire - Plan d'implantation sous format papier et informatique (autocad) - Fourniture carnet de cable cf CCTP VDI V 6.2 -Reperage aux 2 extremités cf CCTP VDI V 6.2 | U |  |  | 0
| Cordon de brassage (longueur adaptée suivant configuration de la baie). | ens
| Recettages - Repérages et identifications - Document a fournir | ens
| Mise en œuvre et toutes sujetions de pose et raccordement | ens
| S/Total HT 6.13 |  |  |  | 0
6.14 | SSI
| Repérage installation | ens |  |  | 0
| Câble C2 filalarm - 2 paires 9/10e | ml |  |  | 0
| Ajout d'un détecteur automatique compatible avec installation existante (y compris câblage - insertion dans la boucle, mise à jour de la centrale, mise à jour de l'UAE, repérage, mise à jour de la base de documentation DOE et cahier SSI). | U |  |  | 0
| Ajout d'un indicateur d'action (IA) compatible avec installation existante (y compris câblage - insertion dans la boucle, mise à jour de la centrale, mise à jour de l'UAE, repérage, mise à jour de la base de documentation DOE et cahier SSI). | U |  |  | 0
| Prestation de mise en service pour le système de sécurité incendie 1/2 journée | U |  |  | 0
| Boite de dérivation tenue 960° y compris repérage conforme préconisation CHU | U |  |  | 0
| Matériel déporté (MEA) | u
| Cheminement, cablage et voies de transmission | ens
| Prestation prestateur extérieur (MàJ UAE, plan SSI, Essais - mise en service,…) | ens |  |  | 0
| Documents pour la conception du Dossier SSI | ens
| Test conformité de fonctionnement de la SSI - CMSI | ens |  |  | 0
| Mise en œuvre et toutes sujetions de pose et raccordement | ens
| révision reparamétrage des textes d'aide à la localisation des points de DA ; | U |  |  | 0
| S/Total HT 6.14 |  |  |  | 0
6.15 | Levée de réserve |  |  |  | cf §6.15
| Repérage installation | ens |  |  | 0
| Réalisation d'un schéma électrique pour un tableau existant lorsque le plan est absent (mise à jour de plan existant comprise dans les prix des articles) comprenant les relevés sur site, l'identification et la réalisationd'un schéma de puissance et de commande suivant la charte CHU y compris toutes sujétions mise en place plan dans l'armoire et founiture au format élec (page de garde et sommaire inclus avec le premier folio) | ens |  |  | 0
| Petit appareillage encastré ou apparent | U |  |  | 0
| Bouton poussoir | U |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage ou va et vient | U |  |  | 0
| Prise de courant 2 x 10/16 A+T BLANCHE | U |  |  | 0
| Etiquette dylophane gravée | U |  |  | 0
| S/Total HT 6.15 |  |  |  | 0
6.16 | Identification - Repérages - Equilibrages
| Essais - Mise en service - Repérage - Mise à jour des schémas | ens |  |  | 0
Schéma
| Réalisation d'un schéma électrique pour un tableau existant lorsque le plan est absent (mise à jour de plan existant comprise dans les prix des articles) comprenant les relevés sur site, l'identification et la réalisationd'un schéma de puissance et de commande suivant la charte CHU y compris toutes sujétions mise en place plan dans l'armoire et founiture au format élec (page de garde et sommaire inclus avec le premier folio) | U |  |  | 0
| Identification de circuit non identifié y compris repérage par étiquettes au niveau de la du tableau électrique des boîtes de dérivation et de l'appareillage terminal, y compris toutes sujétions | U |  |  | 0
| S/Total HT 6.16 |  |  |  | 0
7 | Obligations diverses : DOE - nettoyage - Mise en service
| L'ensemble des prix du bordereau sont réputés inclure tous les postes nécessaires à la réalisation des travaux commandés conformément au CCTP, conformés aux textes de la règlementation du domaine en vigueur et dans lès règles de l'art. Ces prix comprennent notamment les études d'exécution et les DOE. | ens |  |  | 0
| Le nettoyage du chantier par balayage pour les gravats, et aspiration pour la poussière avec aspirateur filtre HEPA, devra être réalisé en fin de chaque intervention, pour tous sites. Pour les tâches les plus salissantes ou génératrices de poussière, un nettoyage sera réalisé au fur et à mesure de l'intervention, notamment en site occupé. | ens |  |  | 0
| Controles , Essais et mise en service . | ens |  |  | 0
| S/Total HT 7 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
6.1 | Préparation chantier |  |  |  | 0
6.2 | Planning |  |  |  | 0
6.3 | Plan prévention |  |  |  | 0
6.4 | Déposes - reposes |  |  |  | 0
6.5 | Prises de terre générale et liaisons équipotentielles |  |  |  | 0
6.6 | Cheminements et percements |  |  |  | 0
6.7 | TGD7;3 - Gaine Elec 6 |  |  |  | 0
6.8 | Mise a jour du chassis Ondulé de la gaine élec 7 |  |  |  | 0
6.9 | Aile UF3 - UTO - Réseaux raffraichissement |  |  |  | 0
6.10 | Circulation Zone UF3 : réfction suite abbaissement du faux plafonds |  |  |  | 0
6.11 | Aile UF3 - R+7 - CFA - Appel malade |  |  |  | 0
6.12 | Rénovation éclairage zone travaux |  |  |  | 0
6.13 | LT VDI - RH17M5 - Sécurisation |  |  |  | 0
6.14 | SSI |  |  |  | 0
6.15 | Levée de réserve |  |  |  | 0
6.16 | Identification - Repérages - Equilibrages |  |  |  | 0
7 | Obliation diverses : DOE |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0