## Page de garde
Maintenance et petits travaux des Systèmes de Sécurité Incendie, des moyens des secours et des dispositifs concourant au compartimentage et au désenfumage sur les différents sites de l’université Paris-Est Créteil
Bordereau de prix (prestations réccurrentes et ponctuelles
Annexe 1 à l'acte d'engagement (A remettre obligatoirement sous format Excel)
Accord-cadre 2025PFMCESYSSI - Lot 1
Le présent document comporte en tout 4 onglets :
- 1 page de garde _1onglet presta réccurrentes_1onglet presta ponctuelles_1onglet Taux et coeff
Créteil, novembre 2024

## PRESTA RECCURRENTES- lot 1
PRESTATIONS RECCURRENTES FORFAITISEES
Le montant forfaitaire de maintenance pour l’exercice est décomposé de la façon suivante : • Pôle commun : comprenant l’ensemble des tâches transversales à la mission, • Prestations de maintenance. Cette décomposition est valable pour l’ensemble des installations. Il est demandé au PRESTATAIRE, de tenir compte de la charge de travail par profil à renseigner selon le support de mémoire technique
PRIX FORFAITAIRE PAR SITE
Décomposition par site (en € HT) | Pôle commun | Systèmes de Sécurité Incendie | Equipements concourant au compartimentage (PCF, CCF…) | UCGIS (verrou, DDO, tableau de commande…) | Equipements concourant au désenfumage (DCM, DAC, Treuil, Coffret de Relayage, ouvrant, VCF…) | MAINTENANCE PREVENTIVE | MAINTENANCE CORRECTIVE | TOTAL (en € HT)
Site 1 | [7 empty] | 0
Site 2 | [7 empty] | 0
Site 3 | [7 empty] | 0
Site 4 | [7 empty] | 0
Site 5 | [7 empty] | 0
Site 6 | [7 empty] | 0
Site 7 | [7 empty] | 0
Site 8 | [7 empty] | 0
Site 9 | [7 empty] | 0
Site 10 | [7 empty] | 0
Site 11 | [7 empty] | 0
Site 12 | [7 empty] | 0
Site 13 | [7 empty] | 0
Site 14 | [7 empty] | 0
Site 16 | [7 empty] | 0
Site 17 | [7 empty] | 0
Total (en € HT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DETAIL.PRESTARECCUR-lot 1
PRESTATIONS RECCURRENTES FORFAITISEES -DETAIL
Le montant forfaitaire de maintenance pour l’exercice est décomposé de la façon suivante : • Pôle commun : comprenant l’ensemble des tâches transversales à la mission, • Prestations de maintenance. Cette décomposition est valable pour l’ensemble des installations. Il est demandé au PRESTATAIRE, de tenir compte de la charge de travail par profil à renseigner selon le support de mémoire technique Le prestataire précise le contenu et détaille les prestations suivantes (obligatoirement). Cette décomposition a pour vocation de vérifier le contenu des prix récurrents proposés dans l'onglet 1 (ils servent à l'analyse et à la compréhension et non à la passation des bons de commande)
1 - POLE COMMUN
Pôle commun (en € HT) |  |  |  | Montant
(€ HT)
Gestion administrative – encadrement
G.M.A.O (bien séparer le coût de la G.M.A.O. du coût de gestion administrative)
Outillage – petit matériel
Montant Total (en € HT) |  |  |  | 0
2 - PRIX MAINTENANCE
Prix forfaitaire (en € HT) | MAINTENANCE PREVENTIVE | MAINTENANCE CORRECTIVE | FOURNITURES, PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES | SOUS-TRAITANCE | TOTAL (en € HT)
RAPPEL : Pôle commun |  |  |  |  | 0
Systèmes de Sécurité Incendie |  |  |  |  | 0
Equipements concourant au compartimentage (PCF…) |  |  |  |  | 0
UCGIS (verrou, DDO, tableau de commande…) |  |  |  |  | 0
Equipements concourant au compartimentage (CCF…) |  |  |  |  | 0
Equipements concourant au désenfumage (DCM, DAC, Treuil, Coffret de Relayage, ouvrant, VCF…) |  |  |  |  | 0
Montant Total (en € HT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PRESTA PONCTUELLES-Lot 1
N° | DESIGNATION DES MATERIELS | MARQUE | UNITE | PRIX UNITAIRE FOURNITURE, MAIN-D'ŒUVRE ET TOUTES SUJETIONS € HT A | Taux de remise en % par pallier de 5 ou plus A | PRIX UNITAIRE FOURNITURE, MAIN-D'ŒUVRE ET TOUTES SUJETIONS € HT B | Taux de remise en % par pallier de 5 ou plus B | PRIX UNITAIRE FOURNITURE, MAIN-D'ŒUVRE ET TOUTES SUJETIONS € HT C | Taux de remise en % par pallier de 5 ou plus C
|  |  |  | Fourniture € HT |  | Fourniture € HT |  | Fourniture € HT
Pour tous travaux difficiles d'accès faisant appel aux spécialistes de type cordiste, le titulaire établira un devis dûment accepté par l'UPEC.
QUANTITE 1U = COLONNE A
QUANTITE 2U à 10U = COLONNE B
QUANTITE >10U = COLONNE C
CABLE LONGUEUR < à 50ml = COLONNE A
CABLE LONGUEUR de 50ml à 100ml = COLONNE B
CABLAGE LONGUEUR > à 100ml = COLONNE C
SSI
3 | Détecteur. Thermovélocimétrique conventionnel | toutes marques | U
4 | Détecteur. Thermovélocimétrique adressable | toutes marques | U
5 | Détecteur optique conventionnel | toutes marques | U
6 | Détecteur optique adressable | toutes marques | U
7 | Détecteur linéaire conventionnel emmetteur et récepteur | toutes marques | U
8 | Détecteur linéaire adressable emmetteur et récepteur | toutes marques | U
9 | Détecteur thermique conventionnel | toutes marques | U
10 | Détecteur thermique adressable | toutes marques | U
11 | Démentellement, élimination et remplacement d'un détecteur ionique par un détecteur conforme à la réglementation | toutes marques | U
12 | Détecteur de flamme | toutes marques | U
13 | Détecteur incendie radio | toutes marques | U
14 | Déclencheur Manuel conventionnel | toutes marques | U
15 | Déclencheur Manuel adressable | toutes marques | U
16 | Socle pour détecteur conventionnel | toutes marques | U
17 | Socle pour détecteur adressable | toutes marques | U
18 | Socle pour rétrocompatibilité des détecteurs (sous réserve faisabilité) | toutes marques | U
19 | Etrier encast. pour socle | toutes marques | U
20 | Indicateur d'action IA | toutes marques | U
21 | Module d'entrée pour reprise d'information sur SDI | toutes marques | U
22 | Diffuseur Sonore 24V | toutes marques | U
23 | Diffuseur Sonore 48V | toutes marques | U
24 | Diffuseur Lumineux 24V | toutes marques | U
25 | Diffuseur Lumineux 48V | toutes marques | U
26 | Diffuseur Sonore et Lumineux 24V | toutes marques | U
27 | Diffuseur Sonore et Lumineux 48V | toutes marques | U
28 | Diffuseur à message parlé préenregistré | toutes marques | U
29 | Diffuseur Sonore BAAS Sa | toutes marques | U
30 | Diffuseur Lumineux BAAS Sa | toutes marques | U
31 | Diffuseur Sonore et lumineux BAAS Sa | toutes marques | U
32 | Diffuseur à Message Parlé BAAS Sa | toutes marques | U
33 | Diffuseur à Message Parlé et Lumineux BAAS Sa | toutes marques | U
34 | Relais 24V sur support | toutes marques | U
35 | Relais 48V sur support | toutes marques | U
36 | Relais temporisé 24V | toutes marques | U
37 | Relais temporisé 48V | toutes marques | U
38 | Relais conforme NF S 61-938 24V | toutes marques | U
39 | Relais conforme NF S 61-938 48V | toutes marques | U
40 | Support détecteur (pour adaptation angle d'inclinaison) | toutes marques | U
41 | Bobine 24V rupture | toutes marques | U
42 | Bobine 24V emission | toutes marques | U
43 | Bobine 48V rupture | toutes marques | U
44 | Bobine 48V émission | toutes marques | U
45 | platine de raccordement d'un DAS (télécommande, report de position) | toutes marques | U
46 | Boite de raccordement d'un DAS (télécommande, report de position) | toutes marques | U
47 | Boite de raccordement 960° | toutes marques | U
48 | contact de position encastré | toutes marques | U
49 | contact de position saillie | toutes marques | U
50 | contact de position de type lamelle (CCF, VCF…) | toutes marques | U
51 | Divers (diodes,resistance,condensateur,ELT,ELC...) | toutes marques | U
52 | Support étiquette + étiquette | toutes marques | U
53 | Electro-aspirateur pour détecteur linéaire | toutes marques | U
54 | Contrôleur de dépression pour détecteur linéaire | toutes marques | U
55 | Boite de dérivation 100X100 | toutes marques | U
56 | Voyant 24/48V | toutes marques | U
57 | alimentation AES 24 V 7Ah | toutes marques | U
58 | alimentation AES 24 V 12Ah | toutes marques | U
59 | alimentation AES 24 V 24Ah | toutes marques | U
60 | alimentation AES 48 V 7Ah | toutes marques | U
61 | alimentation AES 48 V 12Ah | toutes marques | U
62 | alimentation AES 48 V 24Ah | toutes marques | U
63 | alimentation interne ECS (transfo/chargeur) | toutes marques | U
64 | Alimentation interne CMSI (transfo/chargeur) | toutes marques | U
65 | bloc chargeur ≤ 1A | toutes marques | U
66 | bloc chargeur ≤ 2A | toutes marques | U
67 | bloc chargeur ≤ 3A | toutes marques | U
68 | bloc chargeur ≤ 4A | toutes marques | U
69 | bloc chargeur ≤ 7A | toutes marques | U
70 | bloc chargeur > 7A | toutes marques | U
71 | batterie 12V ≤ 1,5Ah | toutes marques | U
72 | batterie 12V ≤ 2Ah | toutes marques | U
73 | batterie 12V ≤ 4Ah | toutes marques | U
74 | batterie 12V ≤ 7Ah | toutes marques | U
75 | batterie 12V ≤ 17Ah | toutes marques | U
76 | batterie 12V ≤ 25Ah | toutes marques | U
77 | batterie 12V ≤ 38Ah | toutes marques | U
78 | batterie 12V ≤ 66Ah | toutes marques | U
79 | Boitier à clef réarmement moteur | toutes marques | U
80 | Boitier à clef arrêt moteur | toutes marques | U
81 | Boitier à bouton réarmement DAS | toutes marques | U
82 | Baie 42U 800x800 | toutes marques | U
83 | Baie 42U 600x800 | toutes marques | U
84 | Baie 42U 600x300 | toutes marques | U
85 | Cache 19'' 3U | toutes marques | U
86 | Coffret aveugle vide pour CPU/ECS | toutes marques | U
87 | Coffret aveugle vide pour CMSI déporté | toutes marques | U
88 | Tableau de repport TRE - SDI | toutes marques | U
89 | Tableau de repport TRC - SDI | toutes marques | U
90 | SDI - Terminal d'exploitation | toutes marques | U
91 | SDI - carte Unité Centrale | toutes marques | U
92 | SDI - Tiroir de lignes collectives | toutes marques | U
93 | SDI - Tiroir de lignes adressables | toutes marques | U
94 | SDI - Récepteur radio | toutes marques | U
95 | SDI - carte E/S | toutes marques | U
96 | SDI - carte RS232 | toutes marques | U
97 | SDI - carte d'alimentation | toutes marques | U
98 | SDI - tableau répétiteur | toutes marques | U
99 | SDI - face avant déportée | toutes marques | U
100 | SDI - alimentation interne (chargeur/transfo) | toutes marques | U
101 | CMSI - Terminal d'exploitation | toutes marques | U
102 | CMSI - 1 UGA (carte,commande et signalisation) | toutes marques | U
103 | CMSI - 1 US/UCMS (carte,commande et signalisation) | toutes marques | U
104 | CMSI - 1 gestion moteur (carte,commande et signalisation) | toutes marques | U
105 | CMSI - 1 arrêt technique (carte,commande et signalisation) | toutes marques | U
106 | CMSI - module d'asservissement adressable | toutes marques | U
107 | CMSI - module de raccordemnt DAS (commande et position) | toutes marques | U
108 | CMSI - carte E/S | toutes marques | U
109 | CMSI - carte RS232 | toutes marques | U
110 | SDI série 11 - Terminal d'exploitation | Siemens | U
111 | SDI série 11 - carte Unité centrale (E3X101/102…) | Siemens | U
112 | SDI série 11 - carte Unité centrale (B3Q…) | Siemens | U
113 | SDI série 11 - carte de mise en sécurité (E3G070) | Siemens | U
114 | SDI série 11 - Tiroir de lignes collectives | Siemens | U
115 | SDI série 11 - Tiroir de lignes adressables interactif+ (E3M070/71/110/11...) | Siemens | U
116 | SDI série 11 - Tiroir de lignes adressables sinteso (E3M140…) | Siemens | U
117 | SDI série 11 - Tiroir de lignes collectives MS9I | Siemens | U
118 | SDI série 11 - Tiroir de lignes adressable MS9I | Siemens | U
119 | SDI série 11 - Tiroir Gateway | Siemens | U
120 | SDI série 11 - Autre carte de ligne DI Siemens | Siemens | U
121 | SDI série 11 - carte E/S (E3L020, E3G050…) | Siemens | U
122 | SDI série 11 - carte RS232 | Siemens | U
123 | SDI série 11 - carte C BUS | Siemens | U
124 | SDI série 11 - communication CERLOOP | Siemens | U
125 | SDI série 11 - carte d'alimentation (B2F020…) | Siemens | U
126 | SDI série 11 - tableau répétiteur | Siemens | U
127 | SDI série 11 - face avant déportée | Siemens | U
128 | SDI série 20 - Centrale FC2020 base | Siemens | U
129 | SDI série 20 - Centrale FC2030 base | Siemens | U
130 | SDI série 20 - Centrale FC2040 base | Siemens | U
131 | SDI série 20 - Centrale FC2060 base | Siemens | U
132 | SDI série 20 - Terminal d'exploitation | Siemens | U
133 | SDI série 20 - CPU centrale de détection incendie | Siemens | U
134 | SDI série 20 - Tiroir de lignes collectives MS9i | Siemens | U
135 | SDI série 20 - Tiroir de lignes adressables MS9i | Siemens | U
136 | SDI série 20 - Tiroir de lignes adressables sinteso (E3M140…) | Siemens | U
137 | SDI série 20 - Tiroir Gateway | Siemens | U
138 | SDI série 20 - Autre carte de ligne DI Siemens | Siemens | U
139 | SDI série 20 - Socle pour compatibilité DI série 11 | Siemens | U
140 | SDI série 20 - communication FCNET | Siemens | U
141 | SDI série 20 - alimentation FP2001-70W | Siemens | U
142 | SDI série 20 - alimentation SV 24V-150W | Siemens | U
143 | SDI série 20 - tableau répétiteur | Siemens | U
144 | SDI série 20 - face avant déportée | Siemens | U
145 | Gatway c-bus (récepteur radio) | Siemens | U
146 | CMSI STT11 - Terminal d'exploitation TE11 | Siemens | U
147 | CMSI STT11 - Carte de ligne asservissement (CB11/CB11-2) | Siemens | U
148 | CMSI STT11 - Carte relais pour UGA11 | Siemens | U
149 | CMSI STT11 - Unité de gestion d'alarme UGA11 | Siemens | U
150 | CMSI STT11 - Unité de signalisation & commande USC11 | Siemens | U
151 | CMSI STT11 - Module adressable pour asservissement MEA 11 | Siemens | U
152 | CMSI STT11 - Module adressable pour asservissement MEA 11-2 | Siemens | U
153 | CMSI STT11 - Unité centrale E3X101 | Siemens | U
154 | CMSI STT11 - Unité d'arret ventillateur | Siemens | U
155 | CMSI STT20 - Terminal d'exploitation TEA20 | Siemens | U
156 | CMSI STT20 - MC20 - module principal MGB20 | Siemens | U
157 | CMSI STT20 - MC20 - carte d'unité centrale | Siemens | U
158 | CMSI STT20 - MC20 - module 16 US/UCMC MSC20 | Siemens | U
159 | CMSI STT20 - MC20 - module 4 ZA MGA20 | Siemens | U
160 | CMSI STT20 - MC20 - module 16 Arrêt Moteur MAV20 | Siemens | U
161 | CMSI STT20 - MC20 - communication CERLOOP (réseau Siemens) | Siemens | U
162 | CMSI STT20 - MC20 - carte liaison MD20 complémentaire | Siemens | U
163 | CMSI STT20 - MC20 - Unité de gestion d'alarme UGA20 | Siemens | U
164 | CMSI STT20 - MC20 - Unité de signalisation & commande USC20 | Siemens | U
165 | CMSI STT20 - Coffret CMSI déporté MD 20 (CP4210) | Siemens | U
166 | CMSI STT20 - Carte gestion AES (CA4140) | Siemens | U
167 | CMSI STT20 - Carte relais | Siemens | U
168 | CMSI STT20 - Module d'asservissement MEA 20 - 24V | Siemens | U
169 | CMSI STT20 - Module d'asservissement MEA 20 - 48V | Siemens | U
170 | CMSI STT20 - Module d'asservissement MEA 20S - 24V | Siemens | U
171 | CMSI STT20 - Module d'asservissement MEA 20S - 48V | Siemens | U
172 | CMSI STT20 - Module ad'asservissement MEA 20 AT | Siemens | U
173 | CMSI STT20 - Unité d'arret ventillateur STT20 | Siemens | U
174 | CMSI STT20 - participant FCNET (FCGW20) | Siemens | U
175 | UAE MM8000 (base logiciel) | Siemens | U
176 | CMSI ANTARES 4 - BASANT 4 | DEF | U
177 | CMSI ANTARES 4 - ESANT 4 | DEF | U
178 | CMSI ANTARES 4 - module de signalisation EGA4 | DEF | U
179 | CMSI ANTARES 4 - module de signalisation USCA4 | DEF | U
180 | CMSI ANTARES 4 - Module EDL | DEF | U
181 | CMSI ANTARES 4 - Module ED4L | DEF | U
182 | CMSI ANTARES 4 - Module EDA | DEF | U
183 | CMSI ANTARES 4 - Module ED4R | DEF | U
184 | CMSI ANTARES 4 - Module EDR2E | DEF | U
185 | CMSI ANTARES 4 - Module EDAP | DEF | U
186 | CMSI ANTARES 4 - Module EDBD | DEF | U
187 | CMSI ANTARES 4 - Module BD | DEF | U
188 | CMSI ANTARES 4 - Module EDBDA | DEF | U
189 | CMSI ANTARES 4 - Module BDA | DEF | U
190 | CMSI ANTARES 4 - Module BDC | DEF | U
191 | CMSI ANTARES 4 - Module CEA4 | DEF | U
192 | CMSI ANTARES 4 - cache 19'' 3U | DEF | U
193 | CMSI ANTARES 4 - Elément terminal (ETLC, ETLT) | DEF | U
194 | CMSI ANTARES 4 - Elément intermédiaire (EILC, EILT) | DEF | U
195 | CMSI ANTARES 4 - Carte de Boucle d'asservissement CGB | DEF | U
196 | CMSI ANTARES 4 - Carte d'unité centrale CPUB | DEF | U
197 | CMSI ANTARES 4 - Alimentation ACS24-2A | DEF | U
198 | CMSI ANTARES 4 - Alimentation ASC24-7A | DEF | U
199 | CMSI ANTARES 4 - Alimentation ACS24-2A | DEF | U
200 | CMSI ANTARES 4 - Alimentation ASC48-3A | DEF | U
201 | CMSI ANTARES 4 - Alimentation ASC48-6A | DEF | U
202 | CMSI ANTARES 4 - coffret vide pour alimentation | DEF | U
203 | CMSI ANTARES 4 - Alimentation interne ALBA | DEF | U
204 | CMSI ANTARES 4 - Boîtier BD | DEF | U
205 | CMSI ANTARES 4 - Boîtier BDC | DEF | U
206 | CMSI ANTARES 4 - Boîtier BRF | DEF | U
207 | CMSI ANTARES 4 - Carte GSR20 | DEF | U
208 | CMSI ANTARES 4 - Carte UCE16 | DEF | U
209 | CMSI ANTARES 4 - Carte REG 24-9 | DEF | U
210 | CMSI ANTARES 4 - Carte MTE | DEF | U
211 | CMSI ANTARES 4 - Carte GLDNA | DEF | U
212 | CMSI ANTARES 4 - Carte GLDA | DEF | U
213 | CMSI ANTARES 4 - Module EDR2E | DEF | U
214 | CMSI ANTARES 4 - Alimentation ACS 24-2 | DEF | U
215 | CMSI ANTARES 4 - Alimentation ACS 24-7 | DEF | U
216 | UAE VISIO DEF (base logiciel) | DEF | U
217 | CMSI ANTARES 3 - carte base MGE A/B (USG+1UGA) | DEF | U
218 | CMSI ANTARES 3 - carte base GLD10E8 | DEF | U
219 | CMSI ANTARES 3 - module M2A (2UGA) | DEF | U
220 | CMSI ANTARES 3 - module SC4 (US/UCMC) | DEF | U
221 | CMSI ANTARES 3 - Module ESC4 (US/UCMC) | DEF | U
222 | CMSI ANTARES 3 - Module GLD8 - 8 lignes d'aservissemnt | DEF | U
223 | CMSI ANTARES 3 - Module UCE8 - 8 entrésé | DEF | U
224 | CMSI ANTARES 3 - Module GSR8 - 8 entrésé | DEF | U
225 | CMSI ANTARES 3 - Module IMPA1 (RS232) | DEF | U
226 | CMSI ANTARES 3 - Alimentation ACS48,3A | DEF | U
227 | CMSI ANTARES 3 - Alimentation ACS48,6A | DEF | U
228 | CMSI ANTARES 3 - Module BDC | DEF | U
229 | CMSI ANTARES 3 - Module BD | DEF | U
230 | CMSI ANTARES 3 - coffret mural vide | DEF | U
231 | CMSI ANTARES 2 - Module d'aide à l'exploitation MTE | DEF | U
232 | CMSI ANTARES 2 - Module MGE (UGA base) | DEF | U
233 | CMSI ANTARES 2 - Module M4E (4UGA) | DEF | U
234 | CMSI ANTARES 2 - Module SC 8 (US/UCMC) | DEF | U
235 | CMSI ANTARES 2 - Module SC 16 (US/UCMC) | DEF | U
236 | CMSI ANTARES 2 - Module SC 24 (US/UCMC) | DEF | U
237 | CMSI ANTARES 2 - Module BD | DEF | U
238 | CMSI ANTARES 2 - Module BDC | DEF | U
239 | CMSI ANTARES 2 - Module BDA | DEF | U
240 | CMSI ANTARES 2 - Module BDCA | DEF | U
241 | CMSI ANTARES 2 - Module GLDA | DEF | U
242 | CMSI ANTARES 2 - Module GLDNA | DEF | U
243 | CMSI ANTARES 2 - Module GSR20 | DEF | U
244 | CMSI ANTARES 2 - Module MDNA | DEF | U
245 | CMSI ANTARES 2 - Module MDR | DEF | U
246 | CMSI ANTARES 2 - Module IMDA | DEF | U
247 | CMSI ANTARES 2 - Module CIMD | DEF | U
248 | CMSI ANTARES 2 - Elément terminal | DEF | U
249 | CMSI ANTARES 2 - Elément intermédiaire | DEF | U
250 | CMSI ANTARES 2 - Carte de Boucle d'asservissement | DEF | U
251 | CMSI ANTARES 2 - Carte d'unité centrale | DEF | U
252 | SDI ALTAIR - alimentation ALBA | DEF | U
253 | SDI ALTAIR - carte d'unité centrale CPUB | DEF | U
254 | SDI ALTAIR - module DI - CG4L | DEF | U
255 | SDI ALTAIR - module DI - CG4L-S | DEF | U
256 | SDI ALTAIR - module DI - CGDI | DEF | U
257 | SDI ALTAIR - module IE4M-B | DEF | U
258 | SDI ALTAIR - module relais C20R | DEF | U
259 | SDI ALTAIR - alimentation acs24-2A | DEF | U
260 | SDI ALTAIR - alimentation acs24-7A | DEF | U
261 | SDI ALTAIR - module X4EVAC (4 lignes sirènes) | DEF | U
262 | SDI ALTAIR - tableau ALTES S | DEF | U
263 | SDI ALTAIR - tableau ALTES S-3U | DEF | U
264 | SDI ALTAIR - tableau ALTES C-3U/I | DEF | U
265 | SDI ALTAIR - coffret BASALT (base) | DEF | U
266 | SDI POLARIS - module centrale de base CB2P10 (2 lignes de DI) | DEF | U
267 | SDI POLARIS - module EX4P10 (4 lignes de DI conventionnelles) | DEF | U
268 | SDI POLARIS - module EX4P10Ex (4 lignes de DI pour détecteurs FARE) | DEF | U
269 | SDI POLARIS - module EXEAG (gestion d'une zone d'extinction) | DEF | U
DISPOSITIFS CONCOURANT AU COMPARTIMENTAGE
270 | Ventouse DAS PCF 24V rupture | toutes marques | U
271 | Ventouse DAS PCF 24V émission | toutes marques | U
272 | Ventouse DAS PCF 48V rupture | toutes marques | U
273 | Ventouse DAS PCF 48V émission | toutes marques | U
274 | Equerre de fixation au mur pour ventouse | toutes marques | U
275 | Equerre de fixation au sol pour ventouse | toutes marques | U
276 | Bandeau DAS ferme porte PCF 24V rupture | toutes marques | U
277 | Bandeau DAS ferme porte PCF 24V émission | toutes marques | U
278 | Bandeau DAS ferme porte PCF 48V rupture | toutes marques | U
279 | Bandeau DAS ferme porte PCF 48V émission | toutes marques | U
280 | Paumelle asservie | toutes marques | U
281 | Pivot linteau (PCF simple) | toutes marques | U
282 | Pivot linteau (PCF double) | toutes marques | U
283 | Bobine 24V rupture | toutes marques | U
284 | Bobine 24V emission | toutes marques | U
285 | Bobine 48V rupture | toutes marques | U
286 | Bobine 48V émission | toutes marques | U
287 | contact de position intégré dans dipositif de maintient | toutes marques | U
288 | contact de position intégré dans Bloc-porte | toutes marques | U
289 | contact de position encastré | toutes marques | U
290 | contact de position saillie | toutes marques | U
291 | Boite de raccordement DAS | toutes marques | U
292 | Boite de raccordement DAS (résistante 960°) | toutes marques | U
CHEMINEMENT, CABLAGE, TRAVAUX INDUITS
Fourreau PVC,tube IRO :
293 | a) de 13 (diamètre 18/20) |  | ml
294 | b) de 16 (diamètre 20/22) |  | ml
295 | c) de 21 (diamètre 26/28) |  | ml
chemin de câbles
296 | a) de 30 x 50 |  | ml
297 | b) de 30 x 100 |  | ml
Câble type SYT1 télépho. :
298 | a) de 1 paire 9/10ème |  | ml
299 | b) de 2 paires 9/10ème |  | ml
300 | c) de 3 paires 9/10ème |  | ml
301 | d) de 5 paires 9/10ème |  | ml
302 | e) de 7 paires 9/10ème |  | ml
303 | f) de 10 paires 9/10ème |  | ml
304 | g) de 15 paires 9/10ème |  | ml
Câble U1000R02V
305 | a) de 2 x 1,5 mm2 |  | ml
306 | b) de 2 x 2,5 mm2 |  | ml
307 | c) de 3 x 1,5 mm2 |  | ml
308 | d) de 3 x 2,5 mm2 |  | ml
309 | e) de 5 x 1,5 mm2 |  | ml
310 | f) de 5 x 2,5 mm2 |  | ml
311 | g) de 3 x 4 mm2 |  | ml
Câble CR1- C1
312 | a) de 2 x 1,5 mm2 |  | ml
313 | c) de 2 x 2,5 mm2 |  | ml
314 | g) de 2 x 4 mm2 |  | ml
315 | h) de 2 x 6 mm2 |  | ml
316 | b) de 3 x 1,5 mm2 |  | ml
317 | d) de 3 x 2,5 mm2 |  | ml
318 | e) de 5 x 1,5 mm2 |  | ml
319 | f) de 5 x 2,5 mm2 |  | ml
Câble blindé
320 | a) de 4 x ,034mm² |  | ml
321 | b) de 7 x 0,34mm² |  | ml
goulotte
322 | Goulotte 60 x 40 |  | ml
323 | Goulotte 150 x 60 |  | ml
IMPRESSION
324 | imprimante |  | U
325 | interface imprimante |  | U
326 | cordon imprimante |  | U
327 | tête d'impression pour imprimante |  | U
AUTRE
328 | Rematérialisation sous un format exploitable (CD, clé USB, etc…) de la programmation électronique existante et indisponible |  | U
329 | Mise à jour d'un plan DOE (AutoCAD) : pour 1 seul élément terminal + éléments associés (ex: diagramme de filerie, paramètres généraux, etc…) |  | U
330 | Mise à jour d'un plan DOE (AutoCAD) : forfait pour une mise à jour comprenant plus de 10 éléments terminaux + éléments associés (ex: diagrammes de filerie, paramètres généraux, etc…) |  | U
331 | Création d'un plan Autocad d'après un plan papier |  | U
332 | Paramétrage du système (pour un élément) | toutes marques | U
333 | Essais : test unitaire d'un matériel complet (Pt détection, DAS, DAC, sirène…) | toutes marques | U
334 | Echaffaudage |  | U
335 | Grutage |  | U

## Taux et coefficients
1 - TAUX HORAIRES
Les taux horaires sont à prendre en compte pour les interventions sur ordre de service du CLIENT qui mettent en œuvre du matériel hors BPU
Ref UPEC | Niveau de qualification |  |  |  | Taux horaire
(€ HT/heure)
Fiche 01 | Responsable Technique et Administratif (RTA)
Fiche 02 | Responsable de site maintenance
Fiche 03 | Technicien spécialisé maintenance
Les taux horaires sont chiffrés en heures ouvrables.
2 - TAUX DE MAJORATION SUR LES TAUX HORAIRES
Le taux de majoration représente la rémunération complémentaire du PRESTATAIRE. Il est exprimé en pourcentage de la rémunération de base :
Ref UPEC | Majoration selon les tranches horaires |  |  |  | Coefficient de majoration
(en %)
MAJ-NUIT | Heures de nuit (*)
MAJ-SAM | Samedi
MAJ-DIMetJF | Dimanche et jours fériés
| Taux applicables selon la convention collective : |  |  |  | convention…
| (*) Heures de nuit de : |  |  |  | … h à … h
3 - COEFFICIENTS CONTRACTUELS D’ENTREPRISE POUR L’ACHAT DE MATERIEL
Le coefficient s’applique pour l’achat de matériel non pris en charge par la part forfaitaire du marché ou pour des prestations qui ne sont pas désignées dans le bordereau de prix unitaires (matériel complémentaire, amélioration, vandalisme,…).
Ref UPEC | Coefficient contractuel d'entreprise pour l'achat de matériel d'un montant unitaire MU (en € HT) |  |  |  | Coefficient (> ou = à 1)
1.COEFF | MU inférieur à 500 €HT
2.COEFF | MU compris entre 500 et 1 000 €HT
3.COEFF | MU supérieur à 1 000 €HT
(1) Ces achats seront remboursés sur présentation des factures justificatives du fournisseur, remise déduite.
4 - PRESTATIONS DE MAINTENANCE UNITAIRES
Afin de faciliter la mise en place des avenants liés à l’évolution du périmètre, le PRESTATAIRE établit ci-après un coût unitaire des prestations de maintenance sur des équipements couramment amenés à être ajoutés ou supprimés du périmètre.
Coûts unitaires de maintenance
Ref UPEC | Décomposition (EN € HT) | MAINTENANCE PREVENTIVE |  | MAINTENANCE CORRECTIVE | TOTAL (en € HT)
1.AVEN | Détecteur automatique d'incendie |  |  |  | 0
2.AVEN | Déclencheur manuel |  |  |  | 0
3.AVEN | Diffuseur sonore |  |  |  | 0
4.AVEN | Dispositif de maintient en position ouverte des PCF |  |  |  | 0
5.AVEN | Dispositif Adaptateur de Commande (DAC) |  |  |  | 0
6.AVEN | Ouvrant de façade
7.AVEN | Exutoire
8.AVEN | Moteur
9.AVEN | Mesures débits et pressions de désenfumage
5 - FRAIS DE DEPLACEMENT
Frais de déplacement à la demi-journée ou à la journée
Ref UPEC | Décomposition (EN € HT) | Département 77 | Département 93 | Département 94 | TOTAL (en € HT)
1.FDP | DEMI-JOURNEE |  |  |  | 0
2.FDP | JOURNEE |  |  |  | 0