## Feuil1
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne
3 boulevard du Professeur Léopold Escande 31093 TOULOUSE Cedex 9
N° SIRET : 776 950 404 00025
TRAVAUX DE RENOVATION D’UN NOUVEAU SITE SUR LA COMMUNE DE SAINT GAUDENS
1 rue du Général Lapène
31800 SAINT GAUDENS
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
LOT 6 : ELECTRICITE - CFA - CFO
ARTICLE | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT | TVA en € | TVA en % | PRIX UNITAIRE TTC | PRIX TOTAL TTC
6.1 | Etude - Plans - Installation - Essais - DOE
6.1.1 | Etude - Plans d'exécution - DOE | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.2 | Essais et mise en service | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.1.3 | Installation de chantier | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0
6.2 | RDC
6.2.1 | Liaison mise en à la terre | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.2 | Armoire électrique RDC + comptage | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.3 | Coffret GTC + Raccordement + programmation | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.4 | Chemin de câble 300 (cf. plan) | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.5 | Chemin de câble 100 (cf. plan) | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.6 | Eclairage Type 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.7 | Eclairage Type 2 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.8 | Eclairage Type 3 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.9 | Eclairage Type 4 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.10 | BAES RDC | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.11 | BAPI | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.12 | PC normal | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.13 | PC dédidé info | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.14 | RJ45 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.15 | Interrupteur 2M | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.16 | Poussoir 2M | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.17 | PC normal | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.18 | PC dédidé info | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.19 | RJ45 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.20 | Détecteur de présence hall + local technique | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.21 | Détecteur de présence circulation | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.22 | Sortie de cable | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.23 | Perche de distribution | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.24 | Cable courant fort 3G2,5 | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.25 | Cable courant fort 3G1,5 | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.26 | Cable alimentation PAC (Cf. CCTP CVC) | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.27 | Cable alimentation CTA (Cf. CCTP CVC) | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.28 | Cablage réseau cat 6 informatique | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.29 | Mise en œuvre et toutes sujétions | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0
6.3 | R+2
6.3.1 | Coffret électrique R+2 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.2 | Modification du coffret R+2 existant | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.3 | Mise en place arret d'urgence | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.4 | PC normal | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.5 | PC dédidé info | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.6 | RJ45 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.7 | Cablage courant fort 3G2,5 | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.8 | Cablage réseau cat 6 informatique | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.9 | Goulotte | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.10 | BAES R+2 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.3.11 | Mise en œuvre et toutes sujétions | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0
6.4 | INSTALLATION SECURITE INCENDIE
6.4.1 | Système d'alarme Type 3 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.4.2 | Déclenchceur manuel | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.4.3 | Cable incendie | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.4.4 | Diffuseur sonore et lumineux | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.4.5 | Diffuseur lumineux | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.4.6 | Mise en œuvre et toutes sujétions | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0
6.5 | COURANT FAIBLE
6.5.1 | Baies "Cabling" 42U au format 19 pouces 800x800 + repérage+ divers | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.2 | Bandeau Prise RJ45 avec noyaux | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.3 | Guide cordons verticaux | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.4 | Guide cordons horizontaux | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.5 | Rampe prise PDU | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.6 | Cordons de brassage | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.7 | Terre informatique | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.8 | Recette de l'installation | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.5.9 | Mise en œuvre et toutes sujétions | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0
PRIX GLOBAL TTC | [7 empty] | 0