## Feuil1
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Garonne
3 boulevard du Professeur Léopold Escande 31093 TOULOUSE Cedex 9
N° SIRET : 776 950 404 00025
TRAVAUX DE RENOVATION D’UN NOUVEAU SITE SUR LA COMMUNE DE SAINT GAUDENS
1 rue du Général Lapène
31800 SAINT GAUDENS
Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
LOT 5 : PLOMBERIE - CVC
ARTICLE | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE HT | TVA en € | TVA en % | PRIX UNITAIRE TTC | PRIX TOTAL TTC
5.1 | Etude - Plans - Essais - DOE
5.1.1 | Etude - Plans d'exécution - DOE : partie plomberie (réseaux, sanitaires et espace restauration - 5.2 - 5.3 et 5.4) | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.2 | Etude - Plans d'exécution - DOE : partie CVC (local technique, CTA et chauffage climatisation - 5.5 - 5.6 et 5.7) | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5.1.3 | Essais et mise en service - Uniquement réseaux, sanitaires et espace restauration (la mise en service et les essais des éléments CVC sont intégré dans chaque paragraphe ci-dessous : 5.5, 5.6.et 5.7) | ens | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0
5.2 | Reseaux
5.2.1 | Réseau d'alimentation multicouche + isolants | ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.2 | Vannes d'arrêts | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.3 | Réseau d'évacuation | ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0
5.3 | Sanitaires
5.3.1 | Fourniture et pose WC PMR (compris chasse 3/6 L et abattant) | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.3.2 | Fourniture et pose barre de maintien PMR | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.3.3 | Fourniture et pose lavabo accéssible PMR (compris évacuation) | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.3.4 | Fourniture et pose robinet poussoir temporisé avec mousseur démontable | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0
5.4 | Raccordement cuisine et cumulus
5.4.1 | Fourniture et pose cumulus 15 l | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.4.2 | Raccordement robinet cuisine et évacuation évier | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0
5.5 | Climatisation local technique
5.5.1 | Tuyauteries isolés en cuivre de qualité frigorifique | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.5.2 | Unité extérieur 3 kW | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.5.3 | Split local technique | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.5.4 | Thermostat d'ambiance | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.5.5 | Tirage du bus de communication | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.5.6 | Raccordement électriques | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.5.7 | Mise en service et essais | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0
5.6 | Centrale de traitement de l'air
5.6.1 | Gaines aciers galvanisées diametre 250 | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.2 | Gaines aciers galvanisées diametre 160 | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.3 | Gaines aciers galvanisées diametre 100 | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.4 | Gaines flexibles | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.5 | Calorifuge gaines galvanisées | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.6 | Modules de réglage de débit constant | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.7 | Registres motorisés, avec servomoteur | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.8 | Clapets coupe-feu diametre 250 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.9 | Clapets coupe-feu diametre 100 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.10 | Terminaux aérauliques 600x600 débit supérieur à 150m3/h | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.11 | Terminaux aérauliques débit inférieur à 150m3/h | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.12 | Centrale de traitement d'air (DÉBIT D’AIR JUSQU’À 800 M3/H) | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.6.13 | Mise en service et essais | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0
5.7 | Chauffage - climatisation
5.7.1 | Tuyauteries isolés en cuivre de qualité frigorifique | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.7.2 | Unité extérieure 15,5 KW | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.7.3 | Cassettes plafonnières | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.7.4 | Thermostat d'ambiance | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.7.5 | Tirage du bus de communication | Ml |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.7.6 | Raccordement électriques | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.7.7 | Mise en service et essais | U |  |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | SOUS TOTAL | 0
PRIX GLOBAL TTC | [7 empty] | 0