## Lot N°03 Page de garde
DDFIP34
334 ALLEE HENRI II DE MONTMORENCY
34954MONTPELLIER CEDEX 2
DPGF
CFIP BEZIERS
Aménagement de sanitaires
9 AVENUE PIERRE VERDIER BP 749 -
34529 - BEZIERS CEDEX
Lot N°03 MACROLOT PLOMBERIE
Economiste : INGEBAU
Portable : 07 50 05 49 87 Email : frederic.mortreux@ingebau.fr
19 novembre 2024
DCE

## Lot N°03 MACROLOT PLOMBERIE
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
| PLOMBERIES SANITAIRES |  |  |  |  | CH3 | PLOMB
| DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |  |  | CH4
| Révision et dépose d'installation |  |  |  |  | CH5
| Neutralisation du réseau |  |  |  |  | CH6
6 | Pied de colonne d'immeuble. | ENS |  |  | 0 | ART | O UAA011
Localisation :
- Alimentation en eau potable
- Liaison sur circuit de chauffage au droit des travaux
| VMC bloc sanitaire |  |  |  |  | CH5
| VMC Sanitaire simple flux |  |  |  |  | CH6
7 | VMC Sanitaire simple flux | U |  |  | 0 | ART | 000-J469
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
8 | Forfait par bouche d'extraction 90 m3/h | U |  |  | 0 | ART | 000-J470
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Réseaux de distribution |  |  |  |  | CH5
| Distribution d'eau froide |  |  |  |  | CH6
9 | Forfait distribution d'eau froide | U |  |  | 0 | ART | 000-J471
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Appareils sanitaires |  |  |  |  | CH5
| Lave-mains en porcelaine vitrifiée |  |  |  |  | CH6
10 | Lave-mains porcelaine, série standard, blanc. | U |  |  | 0 | ART | O_CDA101
| Vasque en porcelaine vitrifiée a recouvrement |  |  |  |  | CH6
11 | Vasque porcelaine à recouvrement, série économique courante, blanche. | U |  |  | 0 | ART | O_CBA001
| Robinetterie temporisée électronique |  |  |  |  | CH6
12 | Robinet temporisé à mitigeur sur plage électronique sur secteur. | U |  |  | 0 | ART | O_CIA019
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
Plans vasque et lavabo PMR
| WC |  |  |  |  | CH6
| Bloc wc sur socle en porcelaine vitrifiée pour handicapé |  |  |  |  | CH6
13 | Bloc-wc surélevé sur socle, série économique, blanc. | U |  |  | 0 | ART | OPEDB005
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Bloc wc sur socle en porcelaine vitrifiée pour collectivité |  |  |  |  | CH6
14 | Bloc-wc de collectivité sur socle, série économique, blanc | U |  |  | 0 | ART | OPEDC007
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Robinets de chasse apparents |  |  |  |  | CH6
15 | Robinet de chasse apparent avec réglage manuel du débit. | U |  |  | 0 | ART | O_EGA001
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Abattant indépendant |  |  |  |  | CH6
16 | Double, série courante. | U |  |  | 0 | ART | O EIB003
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Abattant handicape courant |  |  |  |  | CH6
17 | Abattant avec couvercle, blanc. | U |  |  | 0 | ART | O EIC003
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Vidoir en porcelaine vitrifiée |  |  |  |  | CH6
18 | Vidoir céramique, pose au sol, blanc. | U |  |  | 0 | ART | OPGDA001
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Mélangeurs pour bacs |  |  |  |  | CH6
19 | Mélangeur mural pour bac, bec à col de cygne. | U |  |  | 0 | ART | O_GEB005
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Barres d'appui PMR |  |  |  |  | CH5
20 | Barre d'appui inox et poli, coudée à 135°, 40 par 40 cm. | U |  |  | 0 | ART | OSKIA223
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Distribution de papiers |  |  |  |  | CH5
21 | Distributeur de papier WC en bobine moyen modèle en acier. | U |  |  | 0 | ART | ORKGA055
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Distributeur de savon |  |  |  |  | CH5
| Distributeur mécanique |  |  |  |  | CH6
22 | Distributeur mécanique à poussoir, mural. | U |  |  | 0 | ART | OSKFC003
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Réseaux d’évacuation |  |  |  |  | CH5
| Vidanges d'appareils sanitaires |  |  |  |  | CH6
| TUBES PVC OU CUIVRE : |  |  |  |  | CH6
23 | Tube P.V.C. diamètre 44 x 50. | ML |  |  | 0 | ART | O OAA035
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
- Vasque et Lavabo PMR
| Evacuations en fonte ductile |  |  |  |  | CH6
| COLLECTEURS EU ET EV EN FONTE A EMBOITEMENT : |  |  |  |  | CH6
24 | Collecteurs en fonte à emboîtement, diamètre nominal de 100. | ML |  |  | 0 | ART | O_OBD005
Localisation :
VP support d'étanchéité
| Evacuation en P.V.C. |  |  |  |  | CH6
| Collecteurs, chutes et accessoires |  |  |  |  | CH6
25 | Collecteurs en P.V.C. diamètre 110. | ML |  |  | 0 | ART | O OCA003
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
- collecteur EU
- collecteur EV
- VP
26 | Culotte simple de diamètre 110. | U |  |  | 0 | ART | O OCA043
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
27 | Tampon hermétique de diamètre 110. | U |  |  | 0 | ART | O OCA083
| Attentes d'évacuations |  |  |  |  | CH6
| ATTENTES : |  |  |  |  | CH6
28 | Attente diamètre 40. | U |  |  | 0 | ART | O OGA001
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
29 | Attente diamètre 100. | U |  |  | 0 | ART | O OGA003
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Régulation thermostatique sur radiateurs |  |  |  |  | CH5
30 | Centrale de programmation | U |  |  | 0 | ART | 000-J607
31 | Points de GTC | ft |  |  | 0 | ART | 000-J608
32 | Sonde d’ambiance | U |  |  | 0 | ART | 000-J609
33 | Transmetteur/récepteur | u |  |  | 0 | ART | 000-J610
34 | Moteur de vanne sans fil | U |  |  | 0 | ART | 000-J611
| GROS OEUVRE |  |  |  |  | CH3 | GROSO
| DESCRIPTION DES TRAVAUX DE GROS OEUVRE |  |  |  |  | CH4
| Ouvrages en béton |  |  |  |  | CH5
| Souche de sortie en terrasse |  |  |  |  | CH6
36 | Souche en béton de 50 x 50 cm. | U |  |  | 0 | ART | C_HBA001
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Trous, scellements, calfeutrements, perméabilité |  |  |  |  | CH5
| Carottage |  |  |  |  | CH6
37 | Carottages à la scie diamantée, diamètre 60. | U |  |  | 0 | ART | C_WBC001
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
38 | Carottages à la scie diamantée, diamètre 150 | U |  |  | 0 | ART | 000-C799
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
- Evacuation EU et EV ; R+2 vers R+1 ; R+1 vers RDC ; RDC vers VS ; VP + VMC en toiture
| Calfeutrement canalisation en plafond |  |  |  |  | CH6
39 | Calfeutrement en périphérie de canalisation en plafond 100/200 mm | U |  |  | 0 | ART | 000-E135
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| ETANCHEITE |  |  |  |  | CH3 | ETANC
| DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ETANCHEITE |  |  |  |  | CH4
| Préparations pour réfections |  |  |  |  | CH5
| Arrachage de complexes d'étanchéité |  |  |  |  | CH6
41 | Etanchéité adhérente au support. | M2 |  |  | 0 | ART | D AFA003
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Terrasse inaccessible autoprotégée |  |  |  |  | CH5
| Bicouche autoadhésive : |  |  |  |  | CH6
42 | Sur ancienne étanchéité (autoadhésive). | M2 |  |  | 0 | ART | D BMA021
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Relevés d’étanchéité |  |  |  |  | CH5
| Relevés et retombées non isolés thermiquement |  |  |  |  | CH6
43 | Autoprotégé (relief maçonné). | ML |  |  | 0 | ART | D OAG003
Localisation :
Bloc WC R+1 et R+2 neuf
| Montant HT du Lot N°03 MACROLOT PLOMBERIE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
CFIP BEZIERS Aménagement de sanitaires - 9 AVENUE PIERRE VERDIER BP 749
DDFIP34 - 334 ALLEE HENRI II DE MONTMORENCY
Lot N°03 MACROLOT PLOMBERIE
DPGF