## DPGF
N° | DESIGNATION | U | QTE | P.U. HT | P.T.HT
0 | GENERALITES
0.1 | Etudes EXE | ens | 1 |  | 0
0.2 | DOE | ens | 1 |  | 0
Sous total |  |  |  |  | 0
1 | TUYAUTERIE
1.1 | Fourniture et pose de tuyauteries eau glacée/eau de refroidissement préisolé matière plastique, DN125x200, compris coudes, raccords, calfeutrement en traversée de caniveau | ml | 120 |  | 0
1.2 | Raccordement sur existant acier par brides en fosse aux extrémités | ens | 4 |  | 0
1.3 | Isolement, vidange, remplissage, essais | ens | 1 |  | 0
1.4 | Réglage pompe secondaire EG (P4) et pompe aéroréfrigérant (P2, P2') sur débit initial | ens | 3 |  | 0
1.5 | Mesure de qualité d'eau, injection additif anti-corrosion et mesure de contrôle | ens | 1 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA à 8,50 % |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0