## DPGF
N° | DESIGNATION | U | QTE | P.U. HT | P.T.HT
0 | GENERALITES
0.1 | Installation de chantier y compris signalisation horizontale, panneau de chantier, aménagement des zones de travail, sécurisation, affichage sécurité, protection et nettoyage | ens | 1 |  | 0
0.2 | Constat d'huissier avant travaux | ens | 1 |  | 0
0.3 | Etudes EXE | ens | 1 |  | 0
0.4 | DOE | ens | 1 |  | 0
Sous total |  |  |  |  | 0
1 | DEMOLITION
1.1 | Sondage, repérage, signalisation réseaux électriques et climatisation dans carneau avant démolition parking, vérification fil d'eau réseau EP avant cunette | ens | 1 |  | 0
1.2 | Sciage enrobé, découpe, évacuation sur emprise carneau | m² | 34 |  | 0
1.3 | Terrassement en déblai jusque arase supérieure réseaux climatisation existant, fouille pour rejoindre fosse sous locaux TGBT /LT Groupes froids, évacuation des déblais | m3 | 34.9 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
2 | GROS ŒUVRE-GENIE CIVIL
2.1 | Béton de propreté C15/20 sur réseaux abandonnés et fourreaux | m3 | 23.52 |  | 0
2.2 | Béton armé C30/37, classe XS2, treillis TV206, pour caniveau 156 x 45cm extérieur avec muret intermédiaire, ép 15cm, selon coupe | m3 | 8.4 |  | 0
2.3 | Caillebotis acier galvanisé maille PMR pour véhicule léger, portée 70cm, maille 20x20mm, hauteur 40mm | m² | 33 |  | 0
2.4 | Raccordement EP par cunette dans caniveau | ens | 1 |  | 0
2.5 | Fosse béton fermée pour raccordement réseaux sur existants à la profondeur -1,40m, passage sous longrine LT groupe froid, passage sous local TGBT, aux extrémités du caniveau | ens | 2 |  | 0
2.6 | Enrobé sur fosse béton, couche de roulement en BBSG 0/10 d'épaisseur 10 cm | m² | 8 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
3 | SIGNALISATION
3.1 | Réfection marquage au sol suivant tracé existant des places de stationnement, ligne stop | ml | 123 |  | 0
3.2 | Réfection signalisation au sol place PMR, peinture bleue, logo | m² | 17 |  | 0
3.3 | Ajout panneau signalisation verticale PMR | u | 1 |  | 0
| Sous total |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H . T |  |  |  | 0
| T . V . A à 8,50 % |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T . T . C |  |  |  | 0