## Généralités
UTILISATION DES FICHIERS DPGF
Avertissement
Cette page est informative, et n'est pas à retourner avec votre devis.
Si vous utilisez notre DPGF pour la première fois, prenez le temps de lire cette page complètement.
Le présent fichier vous a été fourni à titre gracieux pour faciliter l'établissement de vos prix.
Il a été établi par DGET S.A.S et reste sa propriété.
Nous vous demandons simplement de nous retourner ce fichier avec vos prix de vente (voir plus bas)
Son utilisation, intégrale ou partielle, à toutes fins autre que l'établissement de votre devis sur l'opération pour laquelle il a été établi est strictement interdite.
Ce document est protégé par la loi no 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative).
DGET décline toute responsabilité quand à la mauvaise utilisation de ce fichier, aux éventuelles erreurs de calcul qu'il pourrait contenir, aux problèmes d'incompatibilité de traitement à partir d'un autre logiciel ou une autre version du logiciel que celui qui a permis son établissement (Microsoft Excel 2000©)
La connaissance du logiciel Excel© est impérative pour la bonne utilisation de ce fichier.
DGET n'assure en aucune façon la formation à l'utilisation du logiciel et/ou du présent fichier.
Entreprise :
Remplissez les cadres ci dessous, pour compléter automatiquement la page de garde :
Nom
Adresse
Code postal et ville
Téléphone
Fax
E-mail
Coefficients
Les coefficients généraux de calculs du prix de vente sont les suivants :
Coefficient sur la fourniture
Prix de vente de la main d'œuvre
| Taux de TVA |  |  | 20%
| Soit un montant total du devis HT |  |  | 0
Monnaie
La monnaie utilisée pour l'établissement des prix est l'Euro.
L'affichage et l'impression correcte du symbole Euro ( € ) nécessitent la mise à jour des polices de caractère de Windows©, ou l'utilisation d'un système d'exploitation récent.
Si vous ne voyez pas les symboles Euros et qu'ils sont remplacés par , une mise à jour est nécessaire.
Renseignez vous auprès de votre revendeur.
Utilisation
Les formules de calcul sont intégrées. Vérifiez toutefois la cohérence de vos données et les résultats !
Remplissez les champs Entreprise et Coefficients ci dessus. Ils sont impératifs au bon fonctionnement de la feuille de calcul.
Dans la feuille DPGF, le bouton + qui apparaît au dessus de la colonne D permet de faire apparaître les colonnes de calcul intermédiaire. Une fois ces colonnes démasquées, le signe plus se transforme en signe moins, pour l'opération inverse.
Dans la feuille DPGF, les éléments suivants doivent impérativement être entrés
- prix publics
- taux de remise
- main d'œuvre unitaire
Si vous ne disposez que de prix de fourniture nets, entrez les dans la colonne prix public en donnant un taux de remise de 0%
Ne pas entrer de données directement dans les colonnes Achat, FO tot. et MO tot. Ces colonnes doivent être calculées.
Vous pouvez modifier les quantités, ajouter ou supprimer des lignes. Si vous en ajoutez, pensez à recopier les formules de calcul !
Les colonnes intitulées Entreprise n°1 à Entreprise n°6 sont réservées à DGET. N'y entrez aucune valeur.
Impression
Pour imprimer le document, sélectionnez les onglets Gard, DPGF, Matériel et RECAP, puis lancez l'impression.
Il est possible que des problèmes d'impression apparaissent, en fonction du type d'imprimante que vous utilisez.
En cas d'impression sur plusieurs pages en largeur par exemple, il vous faudra diminuer la largeur de quelques colonnes.
Résultats
| Arrondi : | 6 |  |  | (Page récap. Seulement)
| Montant HT : | 0
Retour
Nous vous simplifions le travail de chiffrage en vous fournissant ce fichier. A l'inverse, nous vous demandons de nous faciliter le travail de vérification de votre offre en nous retournant ce fichier complété de vos prix.
Vous ne souhaitez pas, à juste titre, nous donner vos coefficients et prix d'achat.
Nous avons donc développé une macro-instruction qui va nettoyer le fichier. Elle supprime tous les calculs intermédiaire et les coefficients, en ne laissant que les prix unitaires et totaux de vente.
Le fonctionnement de cette macro-instruction nécessite de modifier les paramètres de sécurité d'Excel (à partir de la version 2007).
Cliquez ici pour télécharger une fiche explicative sur les réglages d'Excel.
La macro vous demandera d'enregistrer le fichier modifié. Donnez lui un autre nom que celui de votre chiffrage, pour ne pas perdre votre document.
Vous pourrez alors nous transmettre ce fichier par internet à l'adresse
courrier@dget.fr
Merci d'avance de votre collaboration.
Document mis à jour le 27/11/2010
Cliquez ici pour créer le devis à nous retourner

## Garde
CHU DIJON 1 Boulevard Jeanne D'Arc - BP77908 21079 DIJON Cedex
Réaménagement du 4ème étage - Bât 19
Hôpital d'enfants - Aile Universitaire
21 000 - DIJON
7
Plomberie - Sanitaire
Décomposition du prix global et forfaitaire
Entreprise :
0
0
0
0
PRIX EN EUROS
|  | Montant HT : |  | 0
|  | 20% |  | 0
|  | Montant TTC : |  | 0
D | 2024-11-29 | SM | Alimentation EF depuis GT 4ème étage + ajout ballons ECS + suppression variante obligatoire
C | 2024-11-22 | SM | Remplacement PSE par Variante obligatoire
B | 2024-11-20 | SM | Mise à jour DCE suite aux observations du CHU
A | 2024-10-31 | SM | Emission originale
Indice | Date | Auteur | Modifications
Architecte : |  |  |  |  | Opération: :
|  | sarl TRIArchitectes 70, avenue du Drapeau – 21000 Dijon Tél. : 03 80 30 39 09 - Fax : 03 80 30 44 80 Émail : agence@tria-archi.fr |  |  | 36A009
Document :
DPGF7

## DPGF
| Ligne de formules. NE PAS TOUCHER ! | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
36A009 - Réaménagement du 4ème étage - Bât 19 - Hôpital d'enfants - Aile Universitaire | [11 empty] | Entreprise n°1 |  |  | Entreprise n°2 |  |  |  | Entreprise n°3 |  |  |  | Entreprise n°4 |  |  |  | Entreprise n°5 |  |  |  | Entreprise n°6
Lot N°7 - Plomberie - Sanitaire - jj Heshvan Friday
Codes | Désignations | U | Q | Prix pub. € | R % | MO unit. H | Achat € | FO tot. € | MO tot. H | Prix unitaires € | Prix totaux € | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant
|  |  |  | Colonnes de saisie |  |  | Ne rien entrer directement dans ces colonnes !
[7 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Plomberie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.1 | Déposes | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Prestation comprenant : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| déposes partielles et reposes soignées des faux plafonds existants sous PH du R+3 nécessaires aux interventions (voir plan guide) hors salle de réunion A + circulations devant ascenseurs R+3 jusqu'à GT existant | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| repérage des circuits existants à maintenir, | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| isolements, vidanges, sectionnement et consignation des circuits existant EF, ECS et EU non réutilisable, | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| dépose des réseaux de distribution d’eau froide, eau chaude, eaux usées, eaux vannes, compris supports, accessoires et robinetteries devenus obsolètes, | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| dépose des appareils sanitaires avec robinetteries et accessoires existants comprenant : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| alimentations des postes de l’ancienne laverie, | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 2 WC et un lavabo dan les sanitaires laverie, | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 1 évier dans l’ancienne cuisine provisoire, | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 3 WC et 2 lavabos dans les sanitaires enfants et vestiaires personnel, | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 3 lavabos dans les salles de classes. | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose et repose évier de la salle EJE existant après mise en place isolant | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Evacuation en décharge spécialisée avec tri sélectif de toutes les installations déposées | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.1 Déposes | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.2 | Eau froide | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Raccordement à partir des circuits existants : dans gaine technique, en faux plafond R+4 côté ascenseurs | PM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Robinets à boisseau sphérique, passage intégral, avec raccords démontables | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| DN 12 | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| DN 15 | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| DN 20 | U | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| DN 40 | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| DN 50 | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Clapet anti retour contrôlable, type EA, à visser | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| DN50 | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Piquage avec vanne bouchonnée DN12, en aval de la ligne de comptage du concessionnaire, pour la désinfection des réseaux | Ens | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Tube cuivre écroui, compris supports et accessoires | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 52 x 1 | ml | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 40 x 1 | ml | 25 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 22 x 1 | ml | 47 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 16 x 1 | ml | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 14 x 1 | ml | 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 12 x 1 | ml | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Calorifuge, fourreaux de mousse M1, épaisseur 32 mm | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø intérieur 60 mm | ml | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø intérieur 36 à 42 mm | ml | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Calorifuge, fourreaux de mousse M1, épaisseur 19 mm | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø intérieur 19 à 22 mm | ml | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø intérieur 14 à 16 mm | ml | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Robinets de puisage à boisseau sphérique, avec raccord au nez et disconnecteur d'extrémité - terrasse sud, suivant CCTP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| DN15 | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Robinets d'isolement intérieur avec dispositif de vidange pour mise hors gel | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| DN 15 | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Percements par carottages dans les parois et planchers existants, pour les passages des canalisations (Ø < à 100 mm), compris fourreaux de traversées et rebouchages soignés, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Déposes partielles et reposes soignées des faux plafonds existants sous PH du R+4 nécessaires aux interventions dans circulations devant ascenseurs et GT : voir § 2.1.1 - Déposes | PM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.2 Eau froide | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.3 | Eau chaude sanitaire | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Raccordement à partir des nouveaux ballons ECS | PM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Piquage avec vanne bouchonnée DN12, en aval de la ligne de comptage du concessionnaire, pour la désinfection des réseaux | Ens | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Tube cuivre écroui, compris supports et accessoires | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 22 x 1 | ml | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 16 x 1 | ml | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 14 x 1 | ml | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 12 x 1 | ml | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Robinets à boisseau sphérique, passage intégral, avec raccords démontables | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| DN 20 | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| DN 15 | U | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| DN 12 | U | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ballons de production d'eau chaude sanitaire électrique instantanés | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 30 litres | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 15 litres | U | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Robinets à boisseau sphérique, passage intégral, avec raccords démontables - EF et ECS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| DN 15 | U | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Groupe de sécurité sanitaire, NF, avec entonnoir | U | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Raccordement électrique terminal chauffe eau depuis attente protégée de l'électricien à proximité de l'appareil | Ens | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.3 Eau chaude sanitaire | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.4 | Analyse d'eau | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Analyse d'eau à demander au concessionnaire (avant travaux) | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Analyse d'eau après robinetterie, à l'issue des travaux et après rinçage des installations - suivant CCTP - compris mesures correctives si nécessaire | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.4 Analyse d'eau | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.5 | Evacuations des eaux usées | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Evacuations gravitaires : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Tube PVC NF-Me, compris supports et accessoires, tampons de visite, manchons de dilatation - Raccordement des appareils sanitaires | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 100 x 3,0 | ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 63 x 3,0 | ml | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 50 x 3,0 | ml | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 40 x 3,0 | ml | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Clapet équilibreur de pression, bénéficiant d'un DTA délivré par le CSTB (WC T3-A2 52) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 110/100 | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Tube PVC NF-Me, compris supports et accessoires, tampons de visite, manchons de dilatation - Réseaux horizontaux sous ph R+3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 100 x 3,0 | ml | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 63 x 3,0 | ml | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Ø 40 x 3,0 | ml | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Raccordement sur collecteurs EU et EV existants | PM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Percements par carottages dans les parois et planchers existants, pour les passages des canalisations (Ø < à 100 mm), compris fourreaux de traversées et rebouchages soignés, suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Déposes partielles et reposes soignées des faux plafonds existants sous PH du R+3 nécessaires aux interventions : voir § 2.1.1 - Déposes | PM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.5 Evacuations des eaux usées | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.6 | Evacuation des eaux pluviales | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Sans objet : EP existantes conservées | PM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.7 | Appareils sanitaires | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Nota : les ensembles indiqués ci-dessous comportent les appareils sanitaires, les robinetteries, les accessoires et les équipements d'économie d'eau tels que décrits au CCTP | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste WC1 | Ens | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste WC2 | Ens | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste WC3 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste LC | Ens | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste LAH | Ens | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste EV1 | Ens | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste EV2 | Ens | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste EV3 | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste BAC | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste ATT | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| robinet EF applique murale | U | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| robinet EC applique murale | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| siphon PVC, résistant 95°, bouchon dégorgement | U | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.7 Appareils sanitaires | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1 Plomberie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
4 | Études, essais, mise en service | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Calculs et plans d'exécution | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Études d'exécution (cocher la case correspondante) : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
|  l'entreprise dispose dans son personnel d'un technicien qualifié, d'outils informatiques permettant la réalisation des calculs d'exécution, et les études seront effectuées en interne | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
|  les études seront effectuées par le bureau d'études : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - nom : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - adresse | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Évacuation des déchets, nettoyage chantier relatif au présent lot | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dossier pour bureau de contrôle | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dossier de recollement (DOE) comprenant plans, schémas, notices techniques des matériels installés sur : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Support informatique | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Support papier | Ens | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Essais et réglages des installations : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| suivant CCTP, compris rapport d'essais | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Mode de réalisation des essais et réglages (cocher la case correspondante) : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
|  l'entreprise dispose de matériel de mesure, d'un technicien qualifié, et les essais et réglages seront effectués en interne | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
|  ils seront effectués par : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - nom : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - adresse | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Séance de mise en mains des installations | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 4 Études, essais, mise en service | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Le présent document a pour but de fournir aux entreprises une base leur permettant d'établir leur proposition. Il devra être soigneusement vérifié, et complété si nécessaire.
Les prix unitaires devront être indiqués, faute de quoi la proposition ne pourra être retenue.

## Matériel
x
jj Heshvan Friday
Réaménagement du 4ème étage - Bât 19 - Hôpital d'enfants - Aile Universitaire
Lot N°7 - Plomberie - Sanitaire
Liste des marques
Matériels | Préconisations | Proposition entreprise | Entreprise 1 | Entreprise 2 | Entreprise 3 | Entreprise 4 | Entreprise 5 | Entreprise 6 | x
x
Plomberie | [8 empty] | x
Tube cuivre | SANCO ou équivalent | [7 empty] | x
Tube multicouche anticorrosion | ROTH, UPONOR ou équivalent | [7 empty] | x
Calorifuge mousse | ARMACELL type ARMAFLEX ou équivalent | [7 empty] | x
Tube PVC NF Me | NICOLL ou équivalent | [7 empty] | x
Réducteur de pression | DESBORDES, Watts ou équivalent
Robinets à boisseau sphérique | SFERACO, COMAP ou équivalent
Disconnecteur | SOCLA ou équivalent
Robinet de vidange | GIACOMINI ou équivalent
Clapets anti-retour NF type EA | SOCLA, WATTS ou équivalent
Robinets de puisage | SFERACO, SOCLA V2500 + HA216NF ou équivalent
Sanitaire
WC1 :
WC suspendu sans bride | GEBERIT ou équivalent
Bâti-support avec robinet de chasse | PRESTO réf. 18508 ou équivalent
Abattant double | GEBERIT PUBLICA ou équivalent
Distributeur de papier toilette | PRESTO ref 60554 ou équivalent
WC2 :
WC suspendu PMR sans bride | GEBERIT PARACELSUS 2 ou équivalent
Bâti-support avec robinet de chasse | PRESTO réf. 18508 ou équivalent
Abattant double | GEBERIT ou équivalent
Barre de relèvement | PRESTO réf. 60581 ou équivalent
Distributeur de papier toilette | PRESTO ref 60554 ou équivalent
WC3 :
WC suspendu enfant | PORCHER Contour 21, VB O Novo Kids 4690 R0 01, GEBERIT BAMBINI ou équivalent
Bâti-support avec robinet de chasse | PRESTO réf. 18508 ou équivalent
Abattant | VB O Novo Kids 8M12 61 XX, PORCHER, GEBERIT ou équivalent
LC :
Lavabo collectif | V&B ONOVO 100 x 20 x 42,5 cm blanc fixation par consoles + fixation par profilés en fer, Réf. 68200001 ou équivalent
Dosseret pour lavabo | V&B 6820 ONOVO réf. 68230001 ou équivalent
Mitigeur temporisé | PRESTO NEO® DUO réf. 68072 ou équivalent
Distributeur de savon | Presto réf. 70632 ou équivalent
LAH :
Lavabo PMR | GEBERIT Paracelsus 2 ou équivalent
Mitigeur temporisé | Presto 4000 S® réf. 28610 ou équivalent
Miroir inclinable | PRESTO réf.60427 ou équivalent
Distributeur de savon | Presto réf. 60632 ou équivalent
EV1 :
Evier, 1 cuve, 1 égouttoir, 100x60cm | GEBERIT REDON ref 00692000000, JACOB DELAFON, PORCHER ou équivalent
Mitigeur | GROHE Eurosmart, HANSGROHE, JACOB DELAFON, PORCHER ou équivalent
EV2 :
Evier, 1 cuve, 1 égouttoir, 100x60cm | GEBERIT ROYAT 00694000000, JACOB DELAFON, PORCHER ou équivalent
Mitigeur | GROHE Eurosmart, HANSGROHE, JACOB DELAFON, PORCHER ou équivalent
EV3 :
Evier, 2 cuves, 1 égouttoir, 120x60cm | GEBERIT ROMANS Ref 00690000000, JACOB DELAFON, PORCHER ou équivalent
Mitigeur | GROHE Eurosmart, HANSGROHE, JACOB DELAFON, PORCHER ou équivalent
BAC :
Timbre d’office ou déversoir avec grille porte seau | GEBERIT Publica ou équivalent
Mitigeur | SANIFIRST réf. 75096 ou équivalent
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Arrondi ?
Les entreprises complèteront cette fiche avec la liste des marques, type et références de matériel qu’elles proposent de mettre en œuvre.
L'indication de préconisations n'est en aucun cas déterminant pour les marques citées. L'entreprise pourrra proposer le matériel qu'elle souhaite, sous la condition qu'il répond aux définitions du CCTP. Elle joindra la documentation constructeur à son offre.

## RECAP
| Ligne de formules - Ne pas toucher ! | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
jj Heshvan Friday
Réaménagement du 4ème étage - Bât 19 - Hôpital d'enfants - Aile Universitaire | [11 empty] | Entreprise n°1 |  |  | Entreprise n°2 |  |  |  | Entreprise n°3 |  |  |  | Entreprise n°4 |  |  |  | Entreprise n°5 |  |  |  | Entreprise n°6
Lot N°7 - Plomberie - Sanitaire
Récapitulatif
Codes | Désignations | U | Q | Prix pub. € | R % | MO unit. H | Achat € | FO tot. € | MO tot. H | P.U. € | Total H.T. € | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant
[13 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1 | Plomberie
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.1 | Déposes | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.2 | Eau froide | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.3 | Eau chaude sanitaire | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.4 | Analyse d'eau | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.5 | Evacuations des eaux usées | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.7 | Appareils sanitaires | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1 Plomberie | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
4 | Études, essais, mise en service
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
4 | Études, essais, mise en service | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 4 Études, essais, mise en service | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| MONTANT HT SOLUTION DE BASE : | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 20% | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| MONTANT TTC : | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
0
0
0
0
Arrondi ?