## Généralités
UTILISATION DES FICHIERS DPGF
Avertissement
Cette page est informative, et n'est pas à retourner avec votre devis.
Si vous utilisez notre DPGF pour la première fois, prenez le temps de lire cette page complètement.
Le présent fichier vous a été fourni à titre gracieux pour faciliter l'établissement de vos prix.
Il a été établi par DGET S.A.S et reste sa propriété.
Nous vous demandons simplement de nous retourner ce fichier avec vos prix de vente (voir plus bas)
Son utilisation, intégrale ou partielle, à toutes fins autre que l'établissement de votre devis sur l'opération pour laquelle il a été établi est strictement interdite.
Ce document est protégé par la loi no 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle (partie Législative).
DGET décline toute responsabilité quand à la mauvaise utilisation de ce fichier, aux éventuelles erreurs de calcul qu'il pourrait contenir, aux problèmes d'incompatibilité de traitement à partir d'un autre logiciel ou une autre version du logiciel que celui qui a permis son établissement (Microsoft Excel 2000©)
La connaissance du logiciel Excel© est impérative pour la bonne utilisation de ce fichier.
DGET n'assure en aucune façon la formation à l'utilisation du logiciel et/ou du présent fichier.
Entreprise :
Remplissez les cadres ci dessous, pour compléter automatiquement la page de garde :
Nom
Adresse
Code postal et ville
Téléphone
Fax
E-mail
Coefficients
Les coefficients généraux de calculs du prix de vente sont les suivants :
Coefficient sur la fourniture
Prix de vente de la main d'œuvre
| Taux de TVA |  |  | 20%
| Soit un montant total du devis HT |  |  | 0
Monnaie
La monnaie utilisée pour l'établissement des prix est l'Euro.
L'affichage et l'impression correcte du symbole Euro ( € ) nécessitent la mise à jour des polices de caractère de Windows©, ou l'utilisation d'un système d'exploitation récent.
Si vous ne voyez pas les symboles Euros et qu'ils sont remplacés par , une mise à jour est nécessaire.
Renseignez vous auprès de votre revendeur.
Utilisation
Les formules de calcul sont intégrées. Vérifiez toutefois la cohérence de vos données et les résultats !
Remplissez les champs Entreprise et Coefficients ci dessus. Ils sont impératifs au bon fonctionnement de la feuille de calcul.
Dans la feuille DPGF, le bouton + qui apparaît au dessus de la colonne D permet de faire apparaître les colonnes de calcul intermédiaire. Une fois ces colonnes démasquées, le signe plus se transforme en signe moins, pour l'opération inverse.
Dans la feuille DPGF, les éléments suivants doivent impérativement être entrés
- prix publics
- taux de remise
- main d'œuvre unitaire
Si vous ne disposez que de prix de fourniture nets, entrez les dans la colonne prix public en donnant un taux de remise de 0%
Ne pas entrer de données directement dans les colonnes Achat, FO tot. et MO tot. Ces colonnes doivent être calculées.
Vous pouvez modifier les quantités, ajouter ou supprimer des lignes. Si vous en ajoutez, pensez à recopier les formules de calcul !
Les colonnes intitulées Entreprise n°1 à Entreprise n°6 sont réservées à DGET. N'y entrez aucune valeur.
Impression
Pour imprimer le document, sélectionnez les onglets Gard, DPGF, Matériel et RECAP, puis lancez l'impression.
Il est possible que des problèmes d'impression apparaissent, en fonction du type d'imprimante que vous utilisez.
En cas d'impression sur plusieurs pages en largeur par exemple, il vous faudra diminuer la largeur de quelques colonnes.
Résultats
| Arrondi : | 6 |  |  | (Page récap. Seulement)
| Montant HT : | 0
Retour
Nous vous simplifions le travail de chiffrage en vous fournissant ce fichier. A l'inverse, nous vous demandons de nous faciliter le travail de vérification de votre offre en nous retournant ce fichier complété de vos prix.
Vous ne souhaitez pas, à juste titre, nous donner vos coefficients et prix d'achat.
Nous avons donc développé une macro-instruction qui va nettoyer le fichier. Elle supprime tous les calculs intermédiaire et les coefficients, en ne laissant que les prix unitaires et totaux de vente.
Le fonctionnement de cette macro-instruction nécessite de modifier les paramètres de sécurité d'Excel (à partir de la version 2007).
Cliquez ici pour télécharger une fiche explicative sur les réglages d'Excel.
La macro vous demandera d'enregistrer le fichier modifié. Donnez lui un autre nom que celui de votre chiffrage, pour ne pas perdre votre document.
Vous pourrez alors nous transmettre ce fichier par internet à l'adresse
courrier@dget.fr
Merci d'avance de votre collaboration.
Document mis à jour le 27/11/2010
Cliquez ici pour créer le devis à nous retourner

## Garde
CHU DIJON 1 Boulevard Jeanne D'Arc - BP77908 21079 DIJON Cedex
Réaménagement du 4ème étage - Bât 19
Hôpital d'enfants - Aile Universitaire
21 000 - DIJON
9
Electricité - Courants faibles
Décomposition du prix global et forfaitaire
Entreprise :
0
0
0
0
PRIX EN EUROS
|  | Montant HT : |  | 0
|  | 20% |  | 0
|  | Montant TTC : |  | 0
C | 2024-11-29 | JFP | Alimentations chauffe-eau instantanés - suppression variante
B | 2024-11-22 | LT | Remplacement PSE par Variante obligatoire
A | 2024-11-15 | LT | Emission originale
Indice | Date | Auteur | Modifications
Architecte : |  |  |  |  | Opération: :
|  | sarl TRIArchitectes 70, avenue du Drapeau – 21000 Dijon Tél. : 03 80 30 39 09 - Fax : 03 80 30 44 80 Émail : agence@tria-archi.fr |  |  | 36A009
Document :
DPGF9

## DPGF
| Ligne de formules. NE PAS TOUCHER ! | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
36A009 - Réaménagement du 4ème étage - Bât 19 - Hôpital d'enfants - Aile Universitaire | [11 empty] | Entreprise n°1 |  |  | Entreprise n°2 |  |  |  | Entreprise n°3 |  |  |  | Entreprise n°4 |  |  |  | Entreprise n°5 |  |  |  | Entreprise n°6
Lot N°9 - Electricité - Courants faibles - jj Heshvan Friday
Codes | Désignations | U | Q | Prix pub. € | R % | MO unit. H | Achat € | FO tot. € | MO tot. H | Prix unitaires € | Prix totaux € | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant
|  |  |  | Colonnes de saisie |  |  | Ne rien entrer directement dans ces colonnes !
[7 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Electicité | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.1 | Installation provisoire de chantier | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Complément dans le TGBT suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Coffret divisionnaire de chantier - équipement suivant CCTP | U | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Vérification de l’installation par un bureau de contrôle | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Entretien régulier de l'installation pendant la durée du chantier | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Eclairage provisoire de chantier | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose de l'installation provisoire et évacuation en fin de chantier | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.1 Installation provisoire de chantier | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.2 | Dépose | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Mise hors tension de la zone de travaux | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose des installations électriques existantes et évacuation à la décharge publique | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Evacuation des tubes fluorescents vers une entreprise habilitée à la collecte, au stockage et à l'élimination | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.2 Dépose | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.3 | Mise à la terre | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Liaisons équipotentielles secondaires | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.3 Mise à la terre | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.4 | Armoire électrique | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Disjoncteur de protection de l'armoire électrique créée | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Alimentation électrique de l'armoire électrique créée | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Armoire électrique fournie, posée et raccordées suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.4 Armoire électrique | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.5 | Chemins de câbles | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Chemins de câbles en tôle d'acier galvanisé 150x50 | ML | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Chemins de câbles en tôle d'acier galvanisé 200x50 | ML | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Compris tous les accessoires de fixation | PM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.5 Chemins de câbles | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.6 | Eclairage artificiel | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU01 : Dépose repose luminaire existant | Ens | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU02 : Spot encastré 7W LED | U | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU03 : Spot encastré 10,5W LED | U | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU04 : Spot encastré 10,5W LED DALI | U | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU05 : Spot encastré 15,5W LED | U | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU06 : Spot encastré 15,5W LED DALI | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU07 : Spot encastré 22W LED DALI | U | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU08 : Spot encastré 2,1W LED | U | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU09 : Spot encastré 6W RGB | U | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU10 : Dalle encastrée 36W LED DALI | U | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU11 : Bandeau LED + rail alu + écran opale | ML | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU12 : Applique 7,8W LED | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU13 : Luminaire étanche 19W LED | U | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU14 : Luminaire étanche 19W LED + détection intégrée | U | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| LU15 : Applique 14W LED | U | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Télécommande | U | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Interrupteur lumineux encastré | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Va et vient encastré | U | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Bouton poussoir encastré | U | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Va et vient apparent | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Bouton poussoir apparent | U | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Va et vient apparent IP55 | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Détecteur de présence encastré DALI 1 canal - 360° | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Détecteur de présence encastré DALI 2 canaux - 360° | U | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Détecteur de présence encastré 1 canal - 360° - IP20 | U | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Détecteur de présence apparent - 360° - IP20 | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Détecteur de présence encastré pour circulation - IP20 | U | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Distribution éclairage artificiel suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.6 Eclairage artificiel | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.7 | Eclairage de sécurité | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Liaison de la télécommande de sécurité | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Déplacement d'un bloc de sécurité existant | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Bloc de sécurité de balisage adressable | U | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Distribution éclairage de sécurité suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.7 Eclairage de sécurité | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.8 | Prises de courant | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Raccordements électriques des prises de courant conservées depuis l'armoire électrique créée | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Prises de courant à remonter suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Déplacement d'un bloc de 6 prises de courant | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Prise de courant 2P+T 10/16 A à éclipse encastrée | U | 53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Prise de courant 2P+T 10/16 A à éclipse encastrée pour circuit spécialisé | U | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Prise de courant 2P+T 10/16 A à éclipse apparente | U | 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste de travail encastré composée de 4 prises de courant 2P+T + 2 emplacements pour prises RJ45 | Ens | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste de travail monté sur goulotte composée de 4 prises de courant 2P+T + 2 emplacements pour prises RJ45 | Ens | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste de travail monté sur colonne alu composée de 4 prises de courant 2P+T + 2 emplacements pour prises RJ45 | Ens | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| PC 2P+T 10/16 A à éclipse encastrée IP55-IK07 | U | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| PC 2P+T 10/16 A à éclipse apparent IP55-IK07 | U | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Goulotte PVC blanche 150x50 à 3 compartiments | ML | 24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Colonne aluminium 4 compartiments - H=2,70 m | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Distribution prises de courant suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.8 Prises de courant | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.9 | Alimentations électriques | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Alimentation électrique chauffe-eau instantané suivant CCTP | Ens | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Alimentation électrique volet roulant suivant CCTP | Ens | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Alimentation électrique BSO suivant CCTP | Ens | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Alimentation électrique store intérieur suivant CCTP | Ens | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Commande M/D locale | Ens | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Alimentation 48VDC pour le réarmement des clapets coupe-feu | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Alimentation électrique de l'alimentation 48V suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Commande de réarmement clapet à clé | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Alimentation du réarmement des clapets coupe-feu suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Raccordement clapet coupe-feu | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1.9 Alimentations électriques | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1 Electicité | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2 | Courants faibles | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2.1 | Précâblage banalisé | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Bandeau équipé de 24 prises RJ45 catégorie 6a | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Cordon de brassage | U | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Prise RJ45 catégorie 6a encastrée | U | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste de travail encastré composée de 4 emplacements pour prises de courant 2P+T + 2 prises RJ45 | Ens | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste de travail monté sur goulotte composée de 4 emplacements pour prises de courant 2P+T + 2 prises RJ45 | Ens | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Poste de travail monté sur colonne alu composée de 4 emplacements pour prises de courant 2P+T + 2 prises RJ45 | Ens | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Prise RJ45 catégorie 6a apparente | U | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Distribution informatique suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Liaison HDMI pour vidéoprojecteur suivant CCTP | Ens | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.2.1 Précâblage banalisé | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2.2 | Télévision | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Prise TV encastrée | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Distribution télévision suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.2.2 Télévision | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2.3 | Système de Sécurité Incendie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Essais SSI avant intervention + rapport | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Maintien en fonctionnement de la détection incendie | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Mise à jour la programamtion du SSI | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Mise à jour de la supervision | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose repose détecteur optique de fumée existant en ambiance | U | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose repose détecteur optique de fumée existant dans plénum | U | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Détecteur optique de fumée adressable supplémentaire | U | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Modification du bus de détection suivant les position des détecteurs optique de fumée | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Déplacement d'un déclencheur manuel | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Module électronique adressable MEA supplémentaire | U | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dépose repose AGS | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| AGS supplémentaire | U | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Flash lumineux supplémentaire | U | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Raccordement des AGS et des flashs lumineux en câbles CR1 depuis le MEA existant | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Déconnexion et reconnexion porte DAS remplacée | Ens | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Asservissement porte DAS (position fermée) depuis MEA, compris raccordement ventouse | Ens | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Bouton poussoir ouvre-porte encastré | U | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Bris de glace vert | U | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Liaison des contacts de position de la porte DAS donnant sur l'escalier sur un MEA | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Asservissement clapet coupe-feu depuis MEA suivant CCTP | Ens | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Liaison contact de position clapets CF donnant sur l'escalier sur un MEA | Ens | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Essais avec le coordinateur SSI | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Essais avec le préventionniste | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Essais avec la commission de sécurité | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.2.3 Système de Sécurité Incendie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2.4 | Sonorisation | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Platine Bluetooth | U | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Haut-parleur encastré 6W | U | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Distribution sonorisation suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.2.4 Sonorisation | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2.5 | Contrôle d'accès | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Système de contrôle d'accès | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Lecteur de badges | U | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Bouton poussoir ouvre-porte encastré | U | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Bris de glace vert | U | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Raccordement porte | Ens | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Distribution contrôle d'accès suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.2.5 Contrôle d'accès | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2.6 | Vidéoprotection | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Caméra dôme grand angle | U | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Distribution vidéoprotection suivant CCTP | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.2.6 Vidéoprotection | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.2 Courants faibles | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
4 | Études, essais, mise en service | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Eco-contribution pour les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Evacuation des déchets, nettoyage chantier relatif au présent lot | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Calculs et plans d'exécution | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Plans de réalisation de chantier, réservations | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dossier pour bureau de contrôle | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Dossier de recollement (DOE) comprenant plans, schémas, notices techniques des matériels installés sur : | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Support informatique | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| - Support papier | Ens | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Essais et mise en service Electricité | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Essais et recette de l'installation de précâblage banalisé | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Essais et mise en service Télévision | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Essais et mise en service Alarme incendie | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Essais et mise en service Sonorisation | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Essais et mise en service Contrôle d'accès | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Essais et mise en service Vidéoprotection | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Séance de mise en mains des installations | Ens | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 4 Études, essais, mise en service | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Le présent document a pour but de fournir aux entreprises une base leur permettant d'établir leur proposition. Il devra être soigneusement vérifié, et complété si nécessaire.
Les prix unitaires devront être indiqués, faute de quoi la proposition ne pourra être retenue.

## Matériel
x
jj Heshvan Friday
Réaménagement du 4ème étage - Bât 19 - Hôpital d'enfants - Aile Universitaire
Lot N°9 - Electricité - Courants faibles
Liste des marques
Matériels | Préconisations | Proposition entreprise | Entreprise 1 | Entreprise 2 | Entreprise 3 | Entreprise 4 | Entreprise 5 | Entreprise 6 | x
x
Luminaire LU02 | ARKOS LIGHT - MINI DEEP 2 ou équivalent | [7 empty] | x
Luminaire LU03 | ARKOS LIGHT - DEEP 1 ou équivalent | [7 empty] | x
Luminaire LU04 | ARKOS LIGHT - DEEP 1 ou équivalent | [7 empty] | x
Luminaire LU05 | ARKOS LIGHT - DEEP 2 ou équivalent
Luminaire LU06 | ARKOS LIGHT - DEEP 2 ou équivalent | [7 empty] | x
Luminaire LU07 | ARKOS LIGHT - DEEP 3 ou équivalent | [7 empty] | x
Luminaire LU08 | ARKOS LIGHT - SHOT LIGHT ou équivalent | [7 empty] | x
Luminaire LU09 | LUCE & LIGHT – EYES 3.1 RGB ou équivalent | [7 empty] | x
Luminaire LU10 | LEDVANCE - PANEL VAL 600 ou équivalent | [7 empty] | x
Luminaire LU11 | IGUZZINI - UNDERSCORE ou équivalent | [7 empty] | x
Luminaire LU12 | LEBENOID - VERNOSC ou équivalent | [7 empty] | x
Luminaire LU13 | DISANO - ECHO LED ou équivalent | [7 empty] | x
Luminaire LU14 | DISANO - ECHO LED ou équivalent | [7 empty] | x
Luminaire LU15 | RESISTEX - BALDER ou équivalent | [7 empty] | x
Télécommande | CASAMBI ou équivalent
Eclairage de sécurité adressable | URA ou équivalent
SSI | SIEMENS | SIEMENS | [6 empty] | x
Sonorisation Bluetooth | TOA ou équivalent | [7 empty] | x
Contrôle d'accès | PRIMION | PRIMION | [6 empty] | x
Vidéoprotection | BOSCH FLEXIDOME | BOSCH FLEXIDOME | [6 empty] | x
x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Arrondi ?
Les entreprises complèteront cette fiche avec la liste des marques, type et références de matériel qu’elles proposent de mettre en œuvre.
L'indication de préconisations n'est en aucun cas déterminant pour les marques citées. L'entreprise pourrra proposer le matériel qu'elle souhaite, sous la condition qu'il répond aux définitions du CCTP. Elle joindra la documentation constructeur à son offre.

## RECAP
| Ligne de formules - Ne pas toucher ! | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
jj Heshvan Friday
Réaménagement du 4ème étage - Bât 19 - Hôpital d'enfants - Aile Universitaire | [11 empty] | Entreprise n°1 |  |  | Entreprise n°2 |  |  |  | Entreprise n°3 |  |  |  | Entreprise n°4 |  |  |  | Entreprise n°5 |  |  |  | Entreprise n°6
Lot N°9 - Electricité - Courants faibles
Récapitulatif
Codes | Désignations | U | Q | Prix pub. € | R % | MO unit. H | Achat € | FO tot. € | MO tot. H | P.U. € | Total H.T. € | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant | Prix unitaires € | Prix totaux € | % estim | % moins disant
[13 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1 | Electicité
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.1 | Installation provisoire de chantier | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.2 | Dépose | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.3 | Mise à la terre | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.4 | Armoire électrique | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.5 | Chemins de câbles | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.6 | Eclairage artificiel | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.7 | Eclairage de sécurité | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.8 | Prises de courant | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.1.9 | Alimentations électriques | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.1 Electicité | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2 | Courants faibles
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2.1 | Précâblage banalisé | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2.2 | Télévision | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2.3 | Système de Sécurité Incendie | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2.4 | Sonorisation | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2.5 | Contrôle d'accès | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
2.2.6 | Vidéoprotection | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 2.2 Courants faibles | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
4 | Études, essais, mise en service
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
4 | Études, essais, mise en service | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| Total 4 Études, essais, mise en service | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| MONTANT HT SOLUTION DE BASE : | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| 20% | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
| MONTANT TTC : | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0% | 0%
[18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
Arrondi ?