MARCHE

Valant Acte d’Engagement (AE) et Cahier des Clauses Particulières (CCP)

Numéro d’EJ……………………………..

Pouvoir Adjudicateur

Préfet des Hauts-de-Seine

Objet du marché Maintenance préventive et corrective de la gestion technique centralisée (G.T.C) du Centre administratif départemental de Nanterre.

ARTICLE 1er – PRESENTATION DU MARCHE

1.1 Nom et adresse de la personne publique

- Pouvoir Adjudicateur :     Le pouvoir adjudicateur est Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine, représenté par :

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hauts-de-Seine.

Son adresse est :

Préfecture des Hauts-de-Seine

167-177, avenue Joliot Curie

92013 NANTERRE Cedex

- La personne habilitée à donner des renseignements, prévus articles R 2191-59 à R 2191-61 du code de la commande publique :

Secrétaire Général Commun Départemental
Pôle Finances – Bureau des marchés publics
167-177, avenue Joliot Curie
92013 NANTERRE Cedex
sgc-achat@hauts-de-seine.gouv.fr
: 01 40 97 25 06

- Personne responsable du suivi de l’exécution du marché (RSEM) :

Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Hauts-de-Seine, représenté par la cheffe du bureau de la logistique à la préfecture des Hauts-de-Seine.

- Comptable public assignataire des paiements :

Le service qui traitera la facture :

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France (DRFIP)

Service SF2D Dépenses Bloc 1

94 rue Réaumur

75104 Paris cedex 2

1.2 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la maintenance préventive et corrective de la gestion technique centralisée (G.T.C) du Centre Administratif Départemental de Nanterre.

Le lieu d’exécution de la prestation est :

###### CENTRE ADMINISTRATIF DEPARTEMENTAL DE NANTERRE

167-177, avenue Joliot Curie

92013 NANTERRE CEDEX

Les prestations du  marché se décomposent ainsi :

-la maintenance préventive,

-la maintenance corrective.

1.3 Allotissement du marché

Le marché est non alloti. L’objet de ce marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes pouvant donner lieu à des lots séparés.

1.4 Variantes

Aucune variante n’est autorisée.

1.5 Pièces contractuelles

Les pièces constitutives du marché ayant valeur contractuelle sont, par ordre de priorité décroissante :

- Le présent marché valant Acte d’Engagement (AE) et Cahier des Clauses Particulières (CCP) complété par le représentant dûment habilité du titulaire, ses annexes et ses éventuelles précisions d’offres et mises au point. Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

- Annexes à l’AE :

- le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) dûment complété par le représentant habilité du soumissionnaire (annexe 1)

- la Déclaration de sous-traitance (DC4), le cas échéant, dûment complétée par le représentant habilité du soumissionnaire (annexe 2)

- Le mémoire technique du titulaire

- Les bons de commandes émis par l’Administration au fur et à mesure des besoins.

- le Cahier des Clauses Administratives Générales de Fournitures Courantes et Services (CCAG/FCS), approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021.

Le titulaire reçoit une copie de tous les documents contractuels lors de la notification du marché conformément aux dispositions de l’article 4.2.1 du CCAG-FCS, à l’exception du CCAG-FCS pour lequel le titulaire reconnaît, par sa signature du marché valant acte d’engagement et cahier des clauses particulières, disposer d’un exemplaire.

Le titulaire aura dès lors l’entière responsabilité de toutes les prestations qu’il comporte.

L’original du marché, qui fait seul foi, est conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur, qui l’a signé et notifié au titulaire.

1.6 Durée du marché

La durée initiale du marché est fixée pour une période d’un an (12 mois).

Il est reconduit tacitement par période de douze mois, sans pour autant pouvoir se prolonger au-delà de 3 ans.

Il peut être décidé de ne pas reconduire le marché. Dans ce cas, l’administration doit notifier son intention deux mois au moins avant l’échéance de la période en cours.

Le marché prend effet à compter du 1er juillet 2025 ou à défaut de notification avant cette date, à compter de sa notification.

A partir de cette date, le titulaire a l'entière responsabilité de toutes les prestations que le marché comporte.

1-7 Forme du marché et procédure de passation

Le présent marché est un marché public de services mono-attributaire à prix mixtes passé selon la procédure adaptée en application des dispositions des articles R. 2123-1, R. 2131-12 et R. 2131-13, R. 2162-13 à R. 2162-14 du code de la commande publique.

Il se décompose en :

- des prestations au titre de la maintenance préventive (maintenance annuelle)  faisant l’objet d’un prix global et forfaitaire

- des prestations ponctuelles, au titre de la maintenance corrective, commandées ou non en fonction des besoins par l’émission de bons de commande, sans montant minimal et sans dépasser le montant maximal de 40.000 € HT sur la durée totale du marché.

1.8 Nomenclature Communautaire (CPV)

Les codes CPV du présent marché sont les suivants :

| Objet | Classification principale | Classification complémentaire |
| --- | --- | --- |
| Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments Logiciel de système d’exploitation en temps réel Système SCADA ou équivalent | 50700000-2 | 48627000-9 42961200-2 |

ARTICLE 2 – CONTRACTANT

(Le soumissionnaire doit compléter le 2.1 ou le 2.2 selon s’il se présente seul ou dans le cadre d’un groupement)

2.1 Contractant se présente seul

| M/Mme, contractant personnellement | Nom : …...……………...……………………………………………..... |
| --- | --- |
|  | Prénom : ……...…………...……………………………………….….…... |
| Agissant en qualité de : | …………………...……………………..……………………………..…… |
| Au nom et pour le compte de la société | …………………...……………………..……………………………..…… |
| Ayant son siège social à (adresse) | …………………...……………………..…………………….……….…… |
| Code NAF | ………………...………………………..……………………………..…… |
| N° SIRET | ………………...………………………..………………………….….…… |
| TVA intracommunautaire | ………………...………………………..………………………….….…… |

2.2 Contractant (s) dans le cadre d’un groupement

Dans le cas d’un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire pour l’exécution du marché public de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard du pouvoir adjudicateur.

Les cotraitants soussignés, engagent ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, groupées sous la forme d’un groupement conjoint R. 2113-10 du code de la commande publique ou solidaire.

1er cotraitant :

| M/Mme, contractant personnellement | Nom : ..…………….......….…………………………………………..... |
| --- | --- |
|  | Prénom : ……...…………...……………………………………….….…... |
| Agissant en qualité de : | …………………...……………………..……………………………..…… |
| Au nom et pour le compte de la société | …………………...……………………..……………………………..…… |
| Ayant son siège social à (adresse) | …………………...……………………..…………………….……….…… |
| Code NAF | ………………...………………………..……………………………..…… |
| N° SIRET | ………………...………………………..………………………….….…… |
| TVA intracommunautaire | ………………...………………………..………………………….….…… |

2ème cotraitant :

| M/Mme, contractant personnellement | Nom : ..……………...………….……………………………………..... |
| --- | --- |
|  | Prénom : ……...…………...……………………………………….….…... |
| Agissant en qualité de : | …………………...……………………..……………………………..…… |
| Au nom et pour le compte de la société | …………………...……………………..……………………………..…… |
| Ayant son siège social à (adresse) | …………………...……………………..…………………….……….…… |
| Code NAF | ………………...………………………..……………………………..…… |
| N° SIRET | ………………...………………………..………………………….….…… |
| TVA intracommunautaire | ………………...………………………..………………………….….…… |

Pour tout ce qui concerne l’exécution du présent marché, les cotraitants groupés conjoints sont représentés par  M/Mme …………………………………………., dûment mandaté à cet effet conformément à la délégation de pouvoirs.

En cas de sous-traitance, l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement des sous-traitants sont fixés par le DC4 (annexe 2).

Le contractant unique ou les contractants, après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché et conformément à leurs clauses et après avoir produit tous les documents justificatifs prévus aux articles R. 2143-11 et 12 du code de la commande publique,

AFFIRMENT, sous peine de résiliation de plein droit du marché, qu’aucune des personnes physiques ou morales pour lesquelles ils interviennent ne tombent sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi du 14 avril 1952 modifiée.

S’ENGAGENT, sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le marché, ainsi qu’aux dispositions des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions définies.

L’offre ainsi présentée lie le titulaire, si son acceptation lui a été notifiée dans un délai de :

## 180 jours

à compter de la date limite fixée pour la réception des offres.

ARTICLE 3 - FORMES DE COMMUNICATION

Pendant toute la durée du marché, les échanges entre le titulaire et l’Administration se dérouleront comme suit : les communications seront effectuées, au choix de l’Administration, par téléphone, courriel, via la plateforme PLACE ou  par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il appartient donc au titulaire de désigner dès la notification du marché un représentant pour l’exécution du marché ainsi que de fournir un numéro de téléphone et un courriel valides et d’informer, sans délai, l’Administration de leur modification le cas échéant.

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’une décision ou communication appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit à l’Administration, dans un délai de quinze (15) jours décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2 du CCAG/FCS.

Le titulaire se conforme strictement aux décisions ou communications qui lui sont notifiées dans le cadre du marché, qu’elles aient ou non fait l’objet de réserves de sa part.

Les décisions ou communications relatives à des prestations sous-traitées sont adressées au titulaire qui a seul qualité pour présenter des réserves.

ARTICLE 4 - ASSURANCE

Le titulaire est invité par l’Administration à déposer gratuitement les documents relatifs à l’assurance sur la plateforme en ligne à l’adresse suivante : http://www.e-attestations.fr

Chaque année, cette attestation d’assurance devra être transmise ou mise à disposition du Bureau des marchés publics (BMP) via le dispositif E-attestation.

Le cas échéant, ces documents seront adressés à:

Sgc-achat@hauts-de-seine.gouv.fr

Le titulaire sera toujours responsable tant envers l’Administration qu’envers les tiers, des dommages de toute nature qui pourraient survenir du fait de son personnel, au cours de l’exécution du présent marché. Le titulaire est assuré en responsabilité civile pour tous dommages survenus de son fait.

Le titulaire ainsi que les co-traitants (le cas échéant) devront justifier qu’ils sont titulaires d’assurance garantissant leur responsabilité à l’égard de son personnel, des tiers et de la personne publique en cas d’accident ou de dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution et couvrant les responsabilités découlant des articles 1240 et suivants et des  articles 1792 à 1792-2 du code civil.

Le titulaire ainsi que les co-traitants désignés dans le marché sont tenus de contracter toutes les assurances pour se garantir de tous détournements, dégradations, avaries, destruction et dommages de toute nature, de tous ses matériaux, matériels et installations de tous ordres.

Le titulaire s’engage à ce que la garantie pour dommages matériels ainsi que pour les dommages corporels soit suffisante par rapport à l’objet du marché.

Le titulaire ainsi que les co-traitants désignés dans le marché devront fournir, dans les quinze (15) jours à compter de la notification du marché et avant tout début d’exécution l’attestation d’assurance.

L’attestation d’assurance devra porter mention de l’étendue des garanties en particulier du montant garanti, la durée de validité ainsi que tout élément permettant la mise en œuvre de l’assurance, le cas échéant.

L’Administration se réserve le droit d’exiger un complément d’assurance si l’étendue et le montant des garanties sont jugés insuffisants.

Le titulaire est assuré en responsabilité civile pour tous dommages survenus de son fait.

A charge du service gestionnaire de contrôler la validité et les garanties de celle-ci.

- Contractant unique ou 1er cotraitant (joindre l’attestation) :

| Nom de la Compagnie d’assurance | ……………………………………………………………………... |
| --- | --- |
| Numéro de police | …………………………………………………………………….. |

2e cotraitant (joindre l’attestation) :

| Nom de la Compagnie d’assurance | ……………………………………………………………………... |
| --- | --- |
| Numéro de police | …………………………………………………………………….. |

### Article 5 – resiliation

- 5.1 Résiliation pour faute

5.1.1. Le titulaire affirme, sous peine de résiliation de plein droit ou de sa mise en régie, à ses torts exclusifs, qu’aucune des personnes occupant chez le titulaire, l’une des situations visées à l’article 50 de la loi du 14 avril 1952, ne tombe sous le coup de l’interdiction prononcée par ce texte.

5.1.2 Si le titulaire n’est pas en mesure de produire, dans les délais impartis, l’attestation d’assurance prévue au présent marché, le marché pourra être résilié aux torts exclusifs du titulaire.

5.1.3 En complément de l’article 41 du CCAG/FCS, en cas de manquement à toute stipulation du présent marché, l'Administration mettra en demeure le titulaire (par lettre recommandée avec accusé de réception) de remédier aux insuffisances constatées dans le délai fixé par la lettre de mise en demeure.

Dans le cas où le titulaire ne remédie pas aux insuffisances constatées dans le délai précité, l’Administration se réserve le droit d’informer le titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle envisage la résiliation du marché à ses torts. Le titulaire disposera alors de quinze (15) jours pour présenter ses observations.

Si l’Administration estime que les observations présentées sont insuffisantes ou si elles sont inexistantes, la résiliation du marché aux torts du titulaire sera signifiée à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet dès réception de ladite lettre recommandée. Le titulaire ne pourra prétendre en aucun cas à une indemnité. L’Administration pourra demander réparation au titulaire en cas de préjudice découlant de cette résiliation à ses torts exclusifs.

L’Administration se réserve la faculté de faire exécuter les prestations du marché par une société tierce au marché aux frais, risques et périls du titulaire du présent marché.

L’application du présent article n’exclut pas l’application antérieure des dispositions des articles « Pénalités » et « Réfactions ».

5.1.4 Après signature du marché en cas d'inexactitude des documents et renseignements ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 2822-5 ou D. 2822-7 du code du travail, l’Administration résilie le présent marché sans mise en demeure préalable. Cette dernière informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, le titulaire de sa volonté de résilier le marché.

Le titulaire dispose de quinze (15) jours à compter de la réception du courrier précité pour présenter ses observations.

Si l’Administration estime que les observations présentées sont insuffisantes ou si elles sont inexistantes, la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire sera signifiée à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception et prendra effet dès réception de ladite lettre recommandée. L’Administration pourra demander réparation au titulaire en cas de préjudice découlant de cette résiliation à ses torts exclusifs.

5.1.5 L’Administration se réserve le droit de substituer au titulaire défaillant, soit son propre personnel, soit une entreprise de son choix qui procédera aux frais de celui-ci à l’exécution des prestations du marché.

- 5.2 Résiliation sans faute

L’Administration peut à tout moment, même sans faute du titulaire, mettre fin à l’exécution de tout ou partie des prestations faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, en raison d’une modification substantielle de l’objet du marché (notamment changement de matériel), de la perte d’objet du marché (notamment déménagement des locaux, disparition du titulaire) ou dans l’intérêt du service.

Le marché prendra fin à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire recevra le paiement de l’ensemble des prestations exécutées, et qui n’ont pas déjà été réglées par l’Administration, de la notification du marché jusqu’à l’expiration du préavis de deux mois.

Dans ce cas, le titulaire aura la possibilité de demander que lui soit délivrée par l’Administration une attestation écrite précisant que la résiliation n’est pas motivée par une faute commise par la société.

Des travaux de rénovation du Centre administratif départemental de Nanterre sont prévus dans la cadre d’un marché global de performance. A ca stade, le calendrier permettant de fixer une date précise de début de travaux et par voie de conséquence de prise en charge dans le cadre des travaux de la prestation objet du présent marché n’est pas arrêté. Dans le cas d’un début de travaux avant la fin de la durée du présent marché, celui-ci ferait l’objet soit d’une non reconduction soit d’une résiliation pour motif d’intérêt général.

ARTICLE 6 - DESCRIPTION ET INVENTAIRE DU MATERIEL

Descriptif de l’immeuble :

Le Centre Administratif Départemental  des Hauts-de-Seine relève des dispositions de l’article 3§2 de l’arrêté du 22 octobre 1982 modifié. Conformément aux dispositions de l’article R 122.5 du code de la construction et de l’habitation, cet ensemble immobilier est classé en immeuble de grande hauteur de classe GH W2 avec des activités intégrées de types L et W.

Cet établissement est constitué d’un immeuble bas élevé de 3 étages sur rez-de-chaussée constituant la partie ERP avec 3 niveaux de sous-sols, surplombée d’un immeuble de grande hauteur.

L’IGH est organisé, autour d’un noyau central dans lequel se trouvent les escaliers, les ascenseurs et des salles de réunion, de la manière suivante :

-    du 4ème au 24ème niveau : des bureaux ;

-    du 25ème au 26ème  niveau : des installations techniques.

La Gestion Technique Centralisée (G.T.C) du Centre Administratif Départemental (C.A.D.) de Nanterre est actuellement assurée par l’intermédiaire d’un automate qui gère la partie basse tension de l’installation existante et participe à la sécurisation du bâtiment (I. G. H).

Le titulaire est réputé avoir une connaissance parfaite des locaux et des conditions pouvant en quelque manière que ce soit influer sur la qualité et la valeur des installations.

Le titulaire ne pourra en aucun cas arguer qu'une prestation n'a pas été parfaitement définie en vue de ne pas l’exécuter.

Inventaire matériel à la date du 25 février 2025 :

| Matériel / Logiciel | Quantité |
| --- | --- |
| ET 200 | 35 |
| Alimentation 230v/24v | 35 |
| Automates S7-300 | 2 |
| Scalances /Hub | 3 |
| Ordinateur | 1 |
| Logiciel de gestion technique centralisée WIN CC Siemens Version 6 installé sur une machine hôte Windows7 avec une machine virtuelle en Windows XP. | 1 |

Le système doit, sans intervention manuelle du titulaire, pouvoir signaler toute anomalie de fonctionnement ne provoquant pas l'arrêt du système de GTC.

Cette installation fera l’objet d’un état des lieux contradictoire, établi par le titulaire, et soumis à l’approbation de l’Administration dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter du démarrage des prestations.

ARTICLE 7  - MAINTENANCE PRÉVENTIVE

La visite de maintenance préventive a pour but de réduire les risques de pannes et de maintenir dans le temps les performances des matériels ou des équipements à un niveau proche de celui des performances initiales.

La maintenance préventive permet de garantir le bon fonctionnement des équipements ainsi que leur durée de vie. Cet entretien permet donc d’optimiser la sûreté des matériels, d’améliorer la fiabilité des appareils et d’optimiser leur performance dans le temps.

Le titulaire aura également en charge la maintenance du logiciel de la gestion technique centralisée (G.T.C.) ainsi que sa mise à jour.

7.1 Prestations à réaliser

Dans le cadre de la maintenance préventive, le titulaire s’engage à effectuer une visite annuelle, selon les normes en vigueur.

Après chaque opération d’entretien, un essai incluant le bon fonctionnement de toutes les alarmes et défauts et une remise en service doivent être effectuées. Les vannes doivent être scellées et cadenassées dans leur position normale de fonctionnement. Les opérations doivent être répertoriées sur les documents prévus à cet effet

Les prestations de maintenance à réaliser lors de chaque visite sont les suivantes :

|  | ACTIONS |
| --- | --- |
| Automates | Mises à jour de la programmation des automates en fonction de l’évolution de l’installation existante (nouveaux points, ajout d’une nouvelle armoire électrique, ...). |
| Logiciel | Maintenance du logiciel de gestion centralisé et de sa mise à jour. (Analyse des logiciels installés et nettoyage des fichiers inutiles, correctif de dysfonctionnements mineurs sur WIN C SIEMENS ne nécessitant aucune étude approfondie.). |
| Documentation | Mises à jour de la documentation, de l’inventaire matériels et logiciels contenant l’ensemble des composants entrant dans le périmètre de la mission. La documentation devra être mise à jour dans les soixante (60) jours qui suivent l’exécution de la visite préventive. |

Toute intervention doit être réalisée avec l’accord du représentant de l’Administration.

L’examen détaillé et prédéterminé de tout ou partie des éléments d’un bien du système de la GTC du CAD, pouvant entraîner certains démontages et déclencher des opérations correctives des anomalies constatées. A chaque visite, un représentant de l’Administration procédera à un contrôle de fonctionnement du matériel.

7.2 Contrôle de l’Administration

Les prestations de maintenance seront réalisées en présence et avec l’aide de l’agent du bureau de la logistique chargé de la surveillance et de l’entretien permanent des installations.

La surveillance permanente des installations est de la seule responsabilité de l’Administration. Cette responsabilité n’est pas diminuée par les visites de contrôle ou d’entretien effectuées par le titulaire.

Après chaque visite, le technicien du titulaire fera constater au représentant de l’Administration le parfait état de fonctionnement des installations.

7.3 Périodicité et planning des visites préventives

Le titulaire s’engage à effectuer une visite de maintenance préventive annuelle.

La première visite sera effectuée en juillet 2025.

La date précise de cette visite sera fixée en accord avec l’Administration dans les trente (30) jours suivant la notification du présent marché.

Le titulaire proposera un planning de visite à chaque date anniversaire du marché (en cas de reconduction). Il précisera la date et l’heure de la visite de maintenance envisagée.

Ce planning sera soumis pour accord au bureau de la logistique, aux coordonnées précisées à l’article 1 du présent document. En cas de désaccord, le titulaire proposera un nouveau planning prévisionnel jusqu’à approbation du représentant du bureau de la logistique.

Une fois déterminée, le titulaire a l’obligation de respecter la date prévue au planning d’intervention.

Si l’un des deux parties désire déplacer une visite, elle en informe l’autre au moins cinq (5) jours avant la date prévue.

Dans tous les cas, le titulaire devra avoir obtenu l’accord exprès de l’Administration sur la nouvelle date avant de procéder à la visite.

Le titulaire a l’obligation de respecter le planning ainsi validé, sous peine des pénalités prévues à l’article 21  (sauf accord exprès du représentant de l’Administration quant à sa modification).

Le planning devra être envoyé sous forme de fichier électronique avec accusé de réception à l’adresse suivante :

edwige.feuvrier@hauts-de-seine.gouv.fr

philippe.huchon@hauts-de-seine.gouv.fr

emmanuel.ruda@hauts-de-seine.gouv.fr

7.4 Dates et heures des visites préventives

La veille de la visite préventive annuelle, le titulaire confirme sa venue auprès de :

edwige.feuvrier@hauts-de-seine.gouv.fr

philippe.huchon@hauts-de-seine.gouv.fr

emmanuel.ruda@hauts-de-seine.gouv.fr

Les visites de maintenance préventive seront réalisées du lundi au vendredi entre 08h00 et 17h00.

ARTICLE 8 - MAINTENANCE CORRECTIVE

La maintenance corrective consiste à effectuer les réparations imprévues à la suite d’un dysfonctionnement, une avarie, une dégradation ou pour tout remplacement de pièces détachées défectueuses.

Le titulaire s’engage à éliminer toute panne et selon les besoins remplacer les pièces défectueuses.

Le cas échéant, le technicien du titulaire pourra procéder à une intervention provisoire, permettant à l’équipement d’assurer tout ou partie d’une fonction requise. Dans ce cas, une réparation consistant en une remise en l’état initial devra être réalisée dans les plus brefs délais.

8.1  Délais d’intervention

Le titulaire s’engage à intervenir dans le cadre de la maintenance corrective (dépannages) 7 jours sur 7, de 8h00 à 20h00 dans les délais prévus à l’article 8.3 ci-dessous.

A défaut d’intervention dans ces délais, les pénalités prévues à l’article 21  pourront s’appliquer.

Ces prestations donneront lieu à une facturation dans les conditions fixées à l’article 18 du présent document.

8.2 Formalisme des demandes d’intervention

L’Administration contacte l’assistance téléphonique du titulaire pour tout signalement d’incident (point de départ du délai d’intervention).

Il est demandé de transmettre un numéro de téléphone concentrant les appels émanant de l’Administration.

La hotline

Les demandes d’intervention sont à adresser à :

Nom de la Société :…………………………………………………………..

Nom du Service :…………………………………………………………..

Nom, prénom du Responsable :…………………………………………………………..

Téléphone : …………………………………………………………..

Courriel :…………………………………………………………..

Téléphone d’astreinte : …………………………………………………………..

Nom, prénom du contact technique ou interlocuteur privilégié :…………………………………………………………..

Téléphone :…………………………………………………………..

Courriel :…………………………………………………………..

Téléphone d’astreinte :…………………………………………………………..

Toutes les demandes d’intervention corrective (téléphone et courriels) doivent être tracées et confirmées par le titulaire à l’Administration sous la forme d’une notification d’une fiche d’incident dans laquelle figurent au moins :

- les coordonnées de l’appelant (site d’intervention, nom de l’agent interlocuteur, n° de téléphone, etc.) ;

- le descriptif détaillé du dysfonctionnement constaté ;

- la qualification de l'incident selon le titulaire, si elle diffère de celle annoncée par l’Administration ;

- le(s)  composant(s) concernés ;

- la personne à rappeler;

- la date, l’heure et le numéro d’enregistrement de l’incident.

La plage horaire d’appel assurée dans le cadre de l’assistance téléphonique par le titulaire :

| Jours ouvrés du titulaire | Heures d’appel |
| --- | --- |
| Les jours ouvrés | ………………de…………à…………………...……… |
| Sauf le ……………………………..… | ………………de…………à…………………..………. |
| Si astreinte assurée |  |
| Horaires d’astreinte : | ………………de…………à…………………..….…… |
| Téléphone d’astreinte : | …………………… ……………………………….…… |
| Télécopie d’astreinte: | …………………… ……………………………….…… |
| Courriel d’astreinte: | ……………………………@………………………..… |

8.3 Qualification des incidents

Les incidents sont susceptibles de 2 qualifications :

L’incident bloquant - Est considéré comme « bloquant », tout dysfonctionnement entraînant l'arrêt total du système ;

L’incident non-bloquant - Est considéré comme « majeur », tout incident qui altère le fonctionnement normal du système ou une fonctionnalité du logiciel du fait d’une erreur de ce dernier et qui provoque un dysfonctionnement;

A compter de la demande d’intervention, le titulaire s’engage à intervenir et à remettre en état de fonctionnement, éventuellement par une solution de contournement, dans les délais maximums suivants :

| Nature de l’incident | Délai maximum de remise en état de fonctionnement(*) |
| --- | --- |
| bloquant | délai maximal de 2 heures horloge pour résolution ou solution de contournement. |
| non bloquant | délai maximal de 4 heures horloge pour la résolution ou la solution de contournement |

(*) Ces délais s’entendent à partir de l’horodatage de signalisation de l’incident par l’Administration, quels que soient le jour et l’heure de signalisation de l’incident.

Le titulaire s’engage à éliminer toute défaillance ou panne et à remplacer les matériels défectueux.

A défaut d’intervention dans le délai précité, les pénalités prévues au présent document sont applicables.

Après son intervention, le titulaire remet dans l’état de propreté trouvé à son arrivée les locaux dans lesquels il a été amené à intervenir.

ARTICLE 9 – MAINTENANCE EVOLUTIVE

9.1 Prestations de maintenance évolutive

Elles comprennent les mesures de maintenance visant à faire évoluer ou à adapter l’application, afin d’intégrer de nouvelles fonctions, d’en améliorer le fonctionnement ou de prendre en compte de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

Ces prestations concernent :

- Les modifications éventuelles demandées par l’Administration en dehors de celles initialement prévues.

- La fourniture d’options ou d’extensions du système.

- Les mises à jour logicielles majeures (sauf correctif de sécurité obligatoire).

Les caractéristiques du logiciel, ainsi que leurs procédures courantes d’utilisation doivent être transmises au plus tard à la livraison du logiciel, de chaque mise à jour ou nouvelle version le cas échéant dans un délai d’un mois à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Le titulaire devra remettre un procès-verbal de mise en ordre de marche au pouvoir adjudicateur et lui indiquera s’il sera présent aux opérations de vérification.

9.2 Les modalités des demandes dans le cadre de la maintenance évolutive

Toute demande sera faite par l’Administration sous la forme de demande écrite.

ARTICLE 10 - TRAÇABILITÉ DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE

Le titulaire devra signaler par écrit à l’administration toute pièce défectueuse pouvant affecter le fonctionnement normal des mécanismes ainsi que toutes les modifications apportées. A défaut, le titulaire se placera dans la situation de manquement à ses obligations visées au présent document.

10.1  Bulletin d’intervention

A l’issue de chaque intervention de maintenance préventive ou corrective, le titulaire remettra un bulletin d’intervention à la signature du représentant de l’Administration précisant la date d’intervention, le résumé des actions menées, les constatations et observations à signaler.

Une copie de ce bulletin signé sera remise au titulaire à la fin de l’intervention par un représentant de l’Administration. Elle devra être jointe en copie lors de la facturation.

10.2 Rapport de visite

Pour chaque intervention (visite annuelle préventive ou corrective), le titulaire rédigera un rapport de visite (avec en-tête de la société) qui précisera notamment :

- Le numéro du marché

- les dates et heures de l’intervention de maintenance,

- la nature de l’intervention de maintenance,

- le nom des personnes qui sont intervenues au nom du titulaire,

- les anomalies constatées par l’intervenant,

- les travaux effectués par l’intervenant.

Ce rapport devra être transmis, dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date d’intervention, par courriel aux adresses suivantes :

edwige.feuvrier@hauts-de-seine.gouv.fr

philippe.huchon@hauts-de-seine.gouv.fr

emmanuel.ruda@hauts-de-seine.gouv.fr

L’intervenant désigné par le titulaire a pour obligation, à l’issue de chaque visite, de signer le registre de sécurité, conservé dans les locaux du Bureau de la Sécurité et de la Sûreté. A cette fin, il sera systématiquement muni du cachet de la société.

Le titulaire devra signaler par écrit à l’administration toute pièce défectueuse pouvant affecter le fonctionnement normal des mécanismes ainsi que toutes les modifications apportées.

ARTICLE 11 - OBLIGATIONS DES  CONTRACTANTS

11.1 Accès aux installations

Dans les limites posées par l’article 13 du présent document, l’Administration s’engage à faciliter l'accès du ou des technicien(s) aux installations afin de lui permettre d’exécuter dans les meilleures conditions les prestations qui lui incombent.

L’attention du titulaire est appelée sur le fait que lors de déplacement au sein des locaux du Centre Administratif Départemental de Nanterre, dans le cadre du plan Vigipirate, le personnel du titulaire devra impérativement être muni d’une pièce d’identité et se soumettre à tous les contrôles jugés nécessaires préalablement à son entrée au sein du Centre Administratif Départemental de Nanterre.

L’accès aux locaux se fera sur demande préalable selon les conditions déterminées par l’Administration.

Le titulaire s’engage à communiquer quinze (15) jours avant la date prévue pour l’intervention les photocopies lisibles des pièces d’identité des personnels qu’il aura désignés pour assurer la  prestation en question, ainsi que les immatriculations des véhicules qui devront accéder au site.

Ces photocopies seront transmises par « scan to mail » au format PDF aux adresses suivantes :

edwige.feuvrier@hauts-de-seine.gouv.fr

philippe.huchon@hauts-de-seine.gouv.fr

emmanuel.ruda@hauts-de-seine.gouv.fr

11.2 Mise en conformité avec la réglementation

Le titulaire s’engage à prévenir l’Administration de toutes anomalies qu’il pourrait être amené à constater lors de ses visites dans le fonctionnement de l’installation du Centre Administratif Départemental de Nanterre, lorsque notamment ces anomalies sont susceptibles d’avoir une répercussion nuisible sur le bon fonctionnement de l’installation.

L’Administration s’engage à faire réaliser les travaux qui s’imposeraient pour rendre les installations conformes à la réglementation en vigueur.

Il appartient toutefois au titulaire de signaler par écrit, à l’Administration, toutes les modifications qu’il juge nécessaires pour assurer la mise en conformité de l’installation.

L’Administration n’effectuera aucune modification d’équipements ou de déplacement des équipements sans l’avis préalable du titulaire.

Le titulaire s'engage à fournir l'outillage et les instruments de mesure adéquats à la réalisation du présent marché.

Le titulaire s’engage à fournir l’ensemble des pièces détachées.

Si, en cours de marché, de nouveaux textes législatifs et/ou réglementaires entraient en vigueur, le titulaire devra en avertir l’Administration et établir un avenant, le cas échéant, correspondant à ces modifications.

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main d’œuvre et aux conditions du travail.

L’Administration fera procéder au contrôle des installations par un organisme habilité lors de visites périodiques de contrôle. Le titulaire devra pourvoir à l’accompagnement de l’organisme de contrôle sur les installations. A cet effet, il sera informé dès que possible de la date de la visite réglementaire, et au plus tard quinze jours calendaires avant celle-ci.

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont seuls compétents.

Tous les documents transmis à l’Administration doivent être impérativement rédigés en langue française. Si le titulaire ne peut délivrer un document en langue française, il fournit à sa charge ce document, accompagné d’une traduction en français réalisée par un traducteur assermenté.

11.3 Constatation de l’exécution des prestations

En cas de contrôle exercé par l'Administration de tout ou partie des prestations, le titulaire sera tenu de s'y conformer et de le faciliter.

11.4 Personnel

Le titulaire s'engage à maintenir en permanence la main d'œuvre qualifiée nécessaire à la réalisation de toutes les prestations, objet du présent marché.

Le titulaire devra prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité de son personnel.

Le personnel du titulaire sera soumis au même règlement intérieur que celui en vigueur pour le personnel de l’Administration. La tenue sera irréprochable tant sur le plan vestimentaire que sur celui de la correction auprès des occupants.

11.5 Responsabilité du titulaire

Le titulaire s’engage à assurer une maintenance conformément aux règles de l’art et dans le respect de toutes les normes et les contraintes réglementaires en vigueur sur toute l‘installation.

Le prestataire s’engage à mettre à disposition de l’Administration du personnel qualifié, compétent et spécialisé tel que défini par la norme pour réaliser les prestations.

Le titulaire est toujours responsable tant envers l’Administration qu’envers les tiers, des dommages de toute nature (détériorations, vols, etc.) qui pourraient survenir du fait de son personnel, au cours de l’exécution du présent marché. Le titulaire prendra toutes les dispositions pour protéger ces installations contre le vol et les dégradations qui pourraient en résulter. Il ne pourra demander réparation ou indemnisation à l’Administration.

Le titulaire devra prendre toutes les mesures de protection des installations pour éviter toute dégradation par les chutes d’objet, etc.

En cas de détérioration par suite d’une mauvaise manœuvre du technicien du titulaire ou d’un défaut de maintenance lié au non respect des dispositions du présent marché, le titulaire doit assurer, sans frais pour l’Administration, le remplacement ou la réparation du matériel et/ou des pièces détériorés.

Le titulaire sera responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité des installations ou qui les affectent dans un de leurs éléments constitutifs, les rendant impropres à leur destination.

Toutes les mesures de protection et de sécurité devront être prises par le titulaire lors de ces interventions. Il veillera particulièrement à la sécurité et à la santé des occupants du bâtiment et celle de son personnel chargé de l’exécution des prestations (réglementation du travail et protection des travailleurs ; consignes d’hygiène et de sécurité spécifiques au Centre Administratif Départemental de Nanterre).

Le titulaire utilisera exclusivement son matériel ou outillage sous sa propre responsabilité pour réaliser ses prestations.

Au besoin, le stockage des matériaux et matériels sera assuré par le titulaire. Il s’effectuera uniquement dans les lieux affectés à cet usage. En aucun cas, du matériel ne pourra être laissé dans les parties communes du site.

Pendant la durée des interventions, toutes les dispositions seront prises par le titulaire pour que le personnel présent sur les lieux puisse circuler en toute sécurité.

Le titulaire s’engage à prévenir l’Administration de toute anomalie nuisible au bon état de l’installation, qu’il pourrait éventuellement constater lors de ses visites, tant au niveau de l’état général du système qu’au niveau de son fonctionnement.

Le titulaire garantit l’Administration contre toutes les actions qui pourraient lui être intentées au sujet des produits employés (toxicité, glissance, tâches, etc.).

Le titulaire devra :

- se conformer à toutes les obligations définies par la législation, la réglementation et le règlement interne de l’Administration,

- assurer sous sa responsabilité l’organisation du travail, la discipline, le respect des consignes et l’efficacité du personnel dont il est responsable,

- mettre en application les consignes d’hygiène et de sécurité spécifiques au Centre Administratif Départemental de Nanterre,

- se soumettre aux contrôles de l’Administration,

- n’apporter aucune modification aux installations,

- désigner une personne dûment qualifiée pour représenter le titulaire lors des éventuelles réunions organisées par l’Administration.

11.6 Obligations de l’Administration

Si, au cours d’une intervention, la mise hors service de l’installation est rendue nécessaire, l’Administration mettra en place les moyens susceptibles de prévenir tout incident qui pourrait survenir.

L'Administration mettra à disposition du titulaire le personnel dont elle a besoin pour les manœuvres et opérations nécessaires aux contrôles.

ARTICLE 12 – SOUS-TRAITANCE

En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché.

Tout sous-traitant est tenu de respecter les dispositions décrites au présent marché.

Conformément aux articles R. 2193-1 à R. 2193-9 du code de la commande publique, l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes :

1°) Lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit au Pouvoir Adjudicateur une déclaration de sous-traitance (DC4) mentionnant l’ensemble des informations suivantes :

- La nature des prestations sous-traitées,

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé,

- La durée de sous-traitance,

- Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant,

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix,

- Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accéder aux marchés publics. La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

2°) Dans le cas où la demande est présentée après la notification du marché, le titulaire remet au pouvoir adjudicateur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration (acte spécial) de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 1°.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été  délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.

L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont constatés par un acte spécial signé des deux parties.

Figurent dans l’acte spécial de sous-traitance les renseignements ci-dessus mentionnés au 1.

3°) Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial, il demande au pouvoir adjudicateur, la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l’article R. 2191-46 du Code de la commande publique.

Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché.

Le pouvoir adjudicateur ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de paiement si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée ci-dessus ne lui a pas été remise.

Toute modification en cours d’exécution du marché dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes nécessite la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires.

4°) Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux articles R.2193-3 et R.2193-7 du code de la commande publique, vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

ARTICLE 13 – CONDITIONS DE SÉCURITÉ – CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ

13.1 Conditions de sécurité

Le titulaire devra prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité de son personnel.

Le personnel du titulaire devra se conformer aux règles de sécurité en vigueur au sein du Centre Administratif Départemental de Nanterre. L’Administration se réserve le droit de refuser l’admission d’intervenants qui ne satisferaient pas aux règles de sécurité en vigueur.

Le titulaire vérifiera que ces règles sont parfaitement connues des intervenants à son service.

Dans les jours qui suivent la notification, le titulaire s’engage à fournir une pièce d’identité en cours de validité, des personnels qui interviendraient pour assurer les prestations.

L’agrément des personnes autorisées sera communiqué par la personne responsable du suivi de l’exécution du marché. En l’absence de cette habilitation, les intervenants n’auront pas l’autorisation d’accéder au site.

Le personnel du titulaire a seul accès aux installations pendant les heures prévues pour les interventions.

Il doit être muni d’une carte professionnelle et d’une pièce d’identité en cours de validité.

Il doit informer immédiatement un responsable du suivi de l’exécution du marché de toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité.

13.2 Clauses de confidentialité

Le titulaire, ses salariés,  ainsi que ses éventuels sous-traitants s’engagent à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit des informations, renseignements, documents dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exécution des prestations prévues par le présent marché.

Le titulaire est soumis au secret professionnel.

Le non respect de ces dispositions est considéré comme une faute de nature à conduire l’Administration à résilier le marché aux torts du titulaire et aux frais et risques de ce dernier, sans préjudice des réparations éventuelles qui lui seront demandées par l’Administration.

Le titulaire ainsi que ses éventuels sous-traitants doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter cette clause et la faire respecter par leur personnel.

En cas de non respect de cette clause, le titulaire ainsi que ses agents s’exposent à des poursuites judiciaires.

ARTICLE 14 - CORRESPONDANTS EN CHARGE DU SUIVI MARCHÉ

La personne en charge du suivi de l’exécution du marché chez le titulaire est la suivante :

| Identification du correspondant charge du suivi de l’exécution |  |
| --- | --- |
| Nom, prénom du contact : | ………………………………………… |
| Téléphone : Téléphone d’astreinte : | ………………………………………… ………………………………………… |
| Courriel : | ………………………….…@………… |

La personne en charge de l’intervention technique (destinataire des demandes d’intervention) chez le titulaire est la suivante :

| Identification du correspondant charge en de l’intervention technique |  |
| --- | --- |
| Nom, prénom du contact : | ………………………………………… |
| Téléphone : Téléphone d’astreinte : | ………………………………………… ………………………………………… |
| Courriel : | ………………………….…@………… |

La personne en charge de la facturation du marché chez le titulaire est la suivante :

| Identification du correspondant charge du suivi de la facturation |  |
| --- | --- |
| Nom, prénom du responsable facturation : | ………………………………………… |
| Téléphone : Téléphone d’astreinte : | ………………………………………… ………………………………………… |
| Courriel : | ………………………….…@………… |

ARTICLE 15 - PRIX DU MARCHE

Les prix annoncés ci-après comprennent toutes les sujétions nécessaires à l’exécution des missions décrites (y compris les frais de transport et de livraison _ franco de port et d’emballage).

Les prix sont réputés complets : ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations dont fait l’objet le présent marché ; ainsi que tous les frais afférents à l’assurance, aux matériels, aux équipements, aux fournitures de consommables et aux produits nécessaires à la bonne exécution du marché. Cette liste n’est pas exhaustive.

Le présent marché est conclu :

- A prix annuel global et forfaitaire pour les prestations de maintenance préventive annuelles,

- Par bons de commande pour les prestations de maintenance corrective dont les prix sont indiqués à l’article 15.2 et au bordereau des prix unitaires (annexe 1) et ne pouvant excéder le montant maximum fixé à l’article 1.7 du présent marché,

- Sur le fondement de devis pour les prestations de maintenance évolutive.

Le prix global et forfaitaire de la maintenance préventive intègre l’ensemble des frais afférents aux prestations, les fournitures courantes nécessaires à l’entretien du matériel ainsi que les frais de déplacements et le coût horaire de la main d’œuvre.

15.1 Prix des prestations de la maintenance PREVENTIVE

#### Prix des prestations annuelles

Le montant annuel, global et forfaitaire de la maintenance préventive du marché comprend une visite annuelle, dont les prestations sont définies à l’article 7.3 du présent document, ainsi que le coût horaire main d’œuvre de la prestation, les frais de déplacement de la prestation, et les fournitures courantes nécessaires à l’entretien.

Le prix global et forfaitaire des prestations annuelles de la maintenance préventive est fixé comme suit :

|  | Montant global et forfaitaire HT de la visite préventive annuelle | Montant global et forfaitaire TTC de la visite préventive annuelle |
| --- | --- | --- |
| Prix annuel global et forfaitaire des prestations annuelles de maintenance préventive (1 visite annuelle préventive) | ...................... € | ...................... € |

Suivant les conditions économiques en vigueur au mois de mars 2025 et au taux de TVA de 20%.

15.2 Prix de la maintenance CORRECTIVE

Les prestations de maintenance corrective telles que définies à l’article 8 donneront  lieu à une facturation déterminée par application du tarif suivant :

|  | Montant HT | Montant TTC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forfait de déplacement pour Nanterre (maintenance corrective) | ...................... € | ...................... € | Par déplacement |
| Coût horaire de la main d’œuvre d’un technicien qualifié (toutes qualifications confondues), pour une maintenance corrective exécutée : de 8h00 à 20h00, du lundi au vendredi inclus | ...................... € | ...................... € | Par heure |
| Coût horaire de la main d’œuvre d’un technicien qualifié (toutes qualifications confondues), pour une maintenance corrective exécutée : de 20h00 à 8h00, en horaires de nuit, du lundi au vendredi inclus | ...................... € | ...................... € | Par heure |
| Coût horaire de la main d’œuvre d’un technicien qualifié (toutes qualifications confondues), pour une maintenance corrective exécutée : de 8h00 à 20h00 les samedis, dimanches et jours fériés. | ...................... € | ...................... € | Par heure |
| Coût horaire de la main d’œuvre d’un technicien qualifié (toutes qualifications confondues), pour une maintenance corrective exécutée : de 20h00 à 8h00, en horaires de nuit les samedis, dimanches et jours fériés | ...................... € | ...................... € | Par heure |

Suivant les conditions économiques en vigueur au mois de mars 2025 et au taux de TVA de 20%.

15.2.1 Exclusion de la maintenance corrective

- les éléments vandalisés ou vétustes

- les éléments dépendant de la construction du bâtiment

15.2.2 Détérioration du fait du titulaire

Dans le cas d’une détérioration par suite d’une mauvaise manœuvre de son technicien ou d’un défaut d’entretien lié au non respect des dispositions du présent marché, le titulaire devra assurer, sans frais pour l’Administration, le remplacement ou la réparation des pièces détériorées par suite d’une mauvaise manœuvre de son technicien ou d’un défaut d’entretien lié au non respect des dispositions du présent marché.

15.2.2 Le prix des matériels / prix des pièces détachées

15.2.2.1 Cas d’un remplacement d’un matériel figurant dans le Bordereau de prix unitaire (BPU- annexe 1 au présent document)

Il est demandé au titulaire de remplir l’« annexe 1 : Bordereau des prix unitaires - BPU» du présent document dans laquelle figurent les principaux matériels/pièces détachées susceptibles d’être remplacées lors de l’exécution du présent marché.

Le titulaire s’engage à respecter les prix indiqués à l’« annexe 1 : Bordereau des prix unitaires - BPU», pendant toute la durée d’exécution du marché.

Tout remplacement de matériel devra faire l’objet au préalable, d’un devis accepté par l’Administration avant tout remplacement  dans les conditions suivantes :

- Le titulaire sera tenu d’adresser un devis, dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrés, qui sera soumis pour approbation écrite à l’Administration.

- Le devis soumis à l’Administration devra impérativement faire apparaître, de manière distincte, le prix de chaque matériel/pièce détachée, le volume horaire estimé de la main d’œuvre.

- Après acceptation du devis, l’Administration notifiera un bon de commande auprès du titulaire. Le bon de commande émis le cas échéant par l’Administration précisera les éléments suivants :

- le numéro de marché et/ou son intitulé ;

- les principales caractéristiques ;

- la référence du bon de commande (numéro et date de la commande) ;

- adresse (lieu et horaire de livraison) ;

- les montants H.T et T.T.C et TVA.

Le titulaire devra procéder à l’installation du matériel/pièce(s) détachée(s) dans le délai de 5 jours après réception du matériel/pièce(s) détachée(s).

Si le devis n’est pas expressément accepté par l’Administration, le remplacement ou la réparation des matériels défectueux ne pourra être effectué par le titulaire.

Le titulaire s’engage à respecter les prix indiqués sur le bordereau des prix unitaires pendant toute la première année d’exécution du présent marché. A l’issue, une révision des prix unitaires pourra être envisagée dans le cadre des dispositions de l’article 20.

15.2.2.2 Cas d’un remplacement d’un matériel NE figurant PAS dans le Bordereau de prix unitaire (annexe 1)

Si le matériel à remplacer ne figure pas dans le Bordereau du Prix Unitaire (annexe 1) :

Avant tout remplacement de matériel, le titulaire devra fournir à l’Administration un devis, qui devra au préalable être accepté par l’Administration dans les conditions suivantes :

- Le titulaire sera tenu d’adresser un devis, dans un délai maximal de cinq (5) jours, qui sera soumis pour approbation écrite à l’Administration.

- Le devis soumis à l’Administration devra impérativement faire apparaître, de manière distincte, le prix de chaque matériel/pièce détachée. Il fournira à l’appui le devis ou la facture de son fournisseur. Il appliquera le coefficient de revente prévu au Bordereau de Prix Unitaire du marché (annexe n° 1)

- Après acceptation du devis, l’Administration notifiera un bon de commande auprès du titulaire. Le bon de commande émis le cas échéant par l’Administration précisera les éléments suivants :

- le numéro de marché et/ou son intitulé ;

- les principales caractéristiques ;

- la référence du bon de commande (numéro et date de la commande) ;

- adresse (lieu et horaire de livraison) ;

- les montants H.T et T.T.C et taux de TVA.

Le titulaire devra procéder à l’installation du matériel/pièce(s) détachée(s) dans un délai maximal de 5 jours ouvrés après réception du matériel/pièce(s) détachée(s).

Si le devis n’est pas expressément accepté par l’Administration, le remplacement ou la réparation du matériel défectueux ne pourront être effectués par le titulaire.

15.3 Prix de la maintenance EVOLUTIVE

Le titulaire pourra facturer dans le cadre de maintenance évolutive, ou des nouveaux modules que le titulaire licencie séparément.

Le titulaire sera tenu d’adresser un devis qui sera soumis pour approbation écrite à l’Administration.

Le devis soumis à l’Administration devra impérativement faire apparaître, de manière distincte, le détail de la prestation, le prix (HT /TTC/ le taux de TVA) de la prestation, le délai et la date de mise en œuvre.

Après acceptation du devis, l’Administration notifiera un bon de commande auprès du titulaire.

Le bon de commande émis le cas échéant par l’Administration précisera les éléments suivants :

- le numéro de marché et/ou son intitulé ;

- les principales caractéristiques ;

- la référence du bon de commande (numéro et date de la commande) ;

- adresse (lieu et horaire de livraison) ;

- les montants H.T et T.T.C et taux de TVA.

Le titulaire devra procéder à la mise en place de la prestation dans le délai d’installation défini dans le devis.

Si le devis n’est pas expressément accepté par l’Administration, la prestation ne pourra pas être effectuée par le titulaire.

ARTICLE 16 – Augmentation, Diminution OU SUSPENSION des prestations

Dans le cas où les prestations devraient être modifiées, à la hausse comme à la baisse, l’Administration proposera au titulaire une modification (avenant) du marché existant (conformément aux dispositions des articles R. 2194-1 à 10 du code de la commande publique).

- Dans le cas où certaines des prestations seraient suspendues ou diminuées par l’Administration, celle-ci se réserve le droit de les exclure du présent marché sous réserve d’un préavis de deux mois, notifié au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou via la plateforme PLACE, sans que le titulaire puisse prétendre à une indemnité quelconque.

Dans le cas de force majeure résultant d’un événement à la fois extérieur aux parties au contrat, irrésistible et imprévisible  ou en cas d’impossibilité temporaire d’exécuter le contrat par le titulaire, l’administration se réserve la possibilité de suspendre les prestations du présent marché sans préavis par lettre recommandée avec accusé de réception ou via la plateforme PLACE, sans que le titulaire puisse prétendre à une indemnité quelconque, à l’exception de celle relative aux dépenses engagées et directement imputables à l’exécution du marché.

De plus, comme le prévoit l’article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l’attributaire du marché, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du marché.

L’administration informe que des travaux de réhabilitation sont envisagés sur le site du Centre Administratif Départemental de Nanterre, à compter de l’année 2026. Cette échéance est purement prévisionnelle et sera adaptée par l’administration en fonction de l’avancement de la procédure de passation du marché relatif à ces travaux.

Le titulaire sera alors informé par l’administration de la diminution envisagée des prestations sur le site du Centre Administratif Départemental.

ARTICLE 17 – PAIEMENT

Les paiements seront faits par versement au compte ouvert au nom de :

Contractant unique ou 1er cotraitant (joindre un RIB):

| Compte ouvert au nom de | ……………………………………………………………………... |
| --- | --- |
| Sous le numéro (23 chiffres du RIB) | …………………………………………………………………….. |
| Code banque | …………………… |
| N° de compte | ………………………………… |
| Clé RIB | ……………… |
| Code guichet | ………………….. |
| Compte domicilié à | …………………………………………………………………….. |

2ème cotraitant (joindre un RIB) :

| Compte ouvert au nom de | ……………………………………………………………………... |
| --- | --- |
| Sous le numéro (23 chiffres du RIB) | …………………………………………………………………….. |
| Code banque | …………………… |
| N° de compte | ………………………………… |
| Clé RIB | ……………… |
| Code guichet | ………………….. |
| Compte domicilié à | …………………………………………………………………….. |

Les paiements seront effectués par l’Administration après réalisation de la prestation par le titulaire, suivant les règles de la comptabilité publique.

Le délai maximum de paiement est de trente (30) jours à compter de la date de réception de la facture par l’Administration.

Si le délai n’est pas respecté, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.

L’unité monétaire du marché est l’euro.

Le mode de règlement retenu par l’Administration est le virement.

ARTICLE 18 – FACTURATION

En matière de facturation, les règles de la comptabilité publique imposent que le paiement d’une facture ne peut avoir lieu tant que la prestation n’a pas été totalement exécutée.

La facture ne pourra être émise par le titulaire ou le sous-traitant admis au paiement direct qu’après « service fait », c’est-à-dire après l’exécution complète des prestations dont le titulaire demande paiement.

Les factures doivent préciser le détail de la totalité des prestations qu’elles comportent.

La facture sera émise par le titulaire à terme échu.

Les factures sont à transmettre de façon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus factures à l’adresse suivante :

https://chorus-pro.gouv.fr

Si nécessaire pour la saisie des informations dans Chorus, le numéro SIRET de l’acheteur est 1100020110044.

Pour le traitement de chaque facture il est impératif qu’elle comporte les mentions listées ci-dessous :

Les mentions obligatoires :

- Date d’émission de  la facture

-     Indiquer dans le libellé du bénéficiaire de la facture : Préfecture des Hauts de Seine

- Désignation du destinataire de la facture

- Désignation de l’émetteur de la facture

- Raison sociale et adresse de l’émetteur

- le numéro de SIRET ou à défaut, SIREN

- Numéro de la facture

- Le numéro du marché (numéro EJ à 10 chiffres)

- Dans le cas d’exécution à bons de commande, mentionner la référence du bon de commande Chorus (numéro EJ à 10 chiffres) transmis lors de la passation de la commande

- Le code du service exécutant : FAC7500075

- Date de livraison des fournitures ou d’exécution des services

- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés

- Le prix unitaire hors taxe des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou

- Le prix forfaitaire

- Le montant HT de chaque type de prestations réalisées

- Le taux de TVA appliqué

- Le montant de la TVA  ou le cas échéant bénéfice d’une exonération

- Mention « avoir » s’il s’agit d’un avoir

- Le cas échéant les modalités particulières de règlement

- Les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires

En cas de désaccord sur les prestations facturées, le Titulaire est en mesure de présenter à l’Administration des documents servant de base à leur décompte. Le cas échéant l’adresse du service qui traitera la facture figure à l’article 1.1.

- Règlement des sous-traitants

L’acte d’engagement et les éventuels DC4 indiquent ce qui doit être réglé respectivement :

- à l’entreprise titulaire et à ses éventuels sous-traitants

Les mandatements à faire aux sous-traitants éventuels seront effectués sur la base des pièces justificatives revêtues de l’acceptation du titulaire du marché, et transmises par celui-ci conformément aux dispositions des articles R. 2193-10 à R. 2193-15 du code de la commande publique.

ARTICLE 19 – AVOIR(S)

Si des avoirs sont dus à l’Administration, le titulaire s’engage à les traiter dans le mois en cours.

ARTICLE 20 – REVISION DE PRIX ET CLAUSE BUTOIR

Les prix du bordereau des prix unitaires du présent marché sont révisables annuellement à la date anniversaire d'effet du marché, à la hausse ou à la baisse, à l’initiative du titulaire, en application de la formule suivante :

Pr = Po x ICHT-IME

ICHT-IMEo

Établie sur la base économique du mois de mars 2025 dans laquelle :

Po		=	Prix initial du marché, établi aux conditions économiques en vigueur à la 			            date d’établissement du marché (mars 2025),

P		=	Prix révisé,

ICHT-IME	= 	dernier indice publié du coût horaire du travail des industries mécaniques et électriques à la date anniversaire du marché (valeur de référence du mois de révision de prix) ;

ICHT-IMEo	=	dernier indice publié du coût horaire du travail des industries mécaniques et électriques à la date d’établissement du marché (soit 141,4 en septembre 2024 - valeur mise en ligne sur le site du Moniteur le 13 décembre 2024) ;

Lors de la révision des prix, les indices de référence seront ceux publiés au Bulletin Statistique de l'INSEE.

Le titulaire pourra consulter la dernière valeur des indices sur les sites Internet : http://www.indices.insee.fr ou http://www.lemoniteur.fr

Lors de la révision des prix, les indices de références seront ceux publiés au Bulletin Mensuel de la Statistique (publication INSEE) (1ère révision à la première date anniversaire du marché).

Le titulaire pourra prendre connaissance au moment de la révision des prix des valeurs des indices publiés également dans le supplément du Journal « LE MONITEUR » ou sur Internet WWW.LEMONITEUR.fr

A chaque étape du calcul de la révision, les résultats devront être arrondis en prenant 4 chiffres après la virgule suivant la règle des arrondis.

Le titulaire devra joindre les modalités de calcul de la révision de prix lorsque celle-ci interviendra ainsi que toutes les pièces justificatives permettant les vérifications par l’Administration.

Clause butoir

Sauf circonstances imprévues dûment justifiées, la révision de prix ne pourra entraîner une hausse de prix de plus de 5 %  d’une année sur l’autre.

Les prix figurants dans le bordereau des prix unitaires (annexe 1 à l’acte d’engagement BPU) sont révisables dans les mêmes conditions.

ARTICLE 21 – PENALITES

Par dérogation à l’article 14 du CCAG/FCS, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, les pénalités suivantes :

Les pénalités suivantes pourront être appliquées sans mise en demeure préalable.

- En cas de non respect du délai fixé à l’article 7.3 du présent marché et concernant l’exécution de la visite préventive, une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard pourra être appliquée par jours de retard.

- En cas de non respect du délai fixé à l’article 7.3 du présent marché et concernant l’absence de transmission du planning, une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard pourra être appliquée par jours de retard.

- En cas de non remise des documents dans les délais fixés à l’article 7.1 du présent marché et concernant l’exécution de la visite préventive, une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard pourra être appliquée par jours de retard.

- En cas de non respect du délai fixé à l’article 10.2 du présent marché et concernant l’absence de transmission du rapport de visite une pénalité de 10 € par jour calendaire de retard pourra être appliquée par jours de retard.

- En cas de non respect du délai fixé à l’article 8.2 du présent marché et concernant l’exécution de la maintenance corrective et les incidents BLOQUANTS, une pénalité de 200 € HT par heure de retard pourra être appliquée. La pénalité de retard sera appliquée dès la 3ème heure de retard à compter de l’envoi de la télécopie ou du courriel demandant l’intervention.

- En cas de non respect du délai fixé à l’article 8.3 du présent marché et concernant les l’exécution de la maintenance corrective et les incidents NON-BLOQUANTS, une pénalité de 25 € HT par jours de retard pourra être appliquée. La pénalité de retard sera appliquée dès la 5ème heure de retard à compter de l’envoi de la télécopie ou du courriel demandant l’intervention.

Ces pénalités peuvent être cumulables.

L’application du présent article n’exclut pas l’application des dispositions des articles du présent document relatifs à la « Résiliation », au « Rejet » et aux « Réfactions ».

ARTICLE 22 – REJET

Lorsque le représentant de l’Administration estime que les prestations ne satisfont pas aux conditions du marché et ne peuvent être admises en l’état, il peut prononcer un rejet partiel ou total.

ARTICLE 23 - RÉFACTIONS

Par application de l’article 30.3 du CCAG/FCS, en cas de mauvaise exécution de tout ou partie des prestations prévues au présent marché, une réfaction consistant en une réduction de prix pourra être appliquée.

La décision de réfaction, motivée, interviendra après que le représentant du titulaire aura été convoqué pour être entendu et qu’il n’aura pas remédié à la mauvaise exécution par une nouvelle intervention dans le délai de quinze (15) jours calendaires à compter de cet entretien.

Lorsque l’Administration estime que les prestations fournies par le titulaire ne satisfont pas entièrement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités d’admission en l’état, elle peut prononcer une réfaction qui consiste en une réduction du prix selon l’étendue des imperfections constatées.

ARTICLE 24 – CONTRÔLE DE L’EXÉCUTION DES PRESTATIONS - RÉUNIONS

L’Administration peut organiser des réunions afin de faire le point avec le titulaire sur l’exécution des prestations. Le titulaire est tenu d’y participer. Le cas échéant, il lui appartient rédiger et de transmettre, au moins cinq jour ouvrés avant la date de la réunion, un rapport d’activité. De même, il lui appartient de rédiger et de transmettre un compte-rendu de cette réunion dans un délai maximal de cinq jours ouvrés suivant la réunion.

En cas de contrôle exercé par l'Administration de tout ou partie des prestations, le titulaire est tenu de s'y conformer et de le faciliter.

L’Administration pourra faire procéder au contrôle des installations par un organisme habilité.

- ARTICLE 25 – MODIFICATION DU MARCHE –  PRESTATIONS SIMILAIRES

Le présent marché pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une modification conformément aux dispositions des articles R. 2194-1 à 10 du code de la commande publique.

De plus, comme le prévoit l’article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l’attributaire du marché, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du marché.

- ARTICLE 26 – CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

26.1 Clauses environnementales

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, relatives à l’exemplarité de l’État au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics, la préfecture des Hauts-de-Seine tend à généraliser la démarche éco-responsable.

Dans le cadre de la réalisation des prestations du marché, le titulaire devra mettre en place une démarche éco responsable dans la gestion du traitement des déchets selon leur type.

Le titulaire veillera à ce que les déchets soient recyclés ou détruits conformément au code de l’environnement.

Il procèdera à l’enlèvement et au traitement des déchets électriques dans le respect de la législation en vigueur.

Le personnel intervenant devra suivre les procédures de tri sélectif en place sur le site.

Il aura en charge le nettoyage de l’endroit de l’intervention.

Le personnel devra optimiser les déplacements pour assurer les interventions.

Le titulaire informera et proposera des formations au personnel de maintenance dans le but de réduire les émissions de CO2.

26.2 Clauses sociales

Le titulaire s’impliquera dans les démarches qui contribuent au développement de l’apprentissage, de l’insertion des jeunes et d’une manière générale, de l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion (formation ou emploi de travailleurs handicapés …).

Ces actions pourraient se traduire par :

Le développement de l’apprentissage : la part d’apprentis au sein de la société,

La formation : plan de formation des personnels sur l’ergonomie/les postures au travail ou formations qualifiantes (certifications etc.…),

L’amélioration de la mixité : en présentant, par exemple, le métier et l’entreprise dans un centre de formation des apprentis (CFA) afin de découvrir la profession et les compétences associées aux élèves,

La parité : la stratégie d’action concernant l’égalité professionnelle homme-femme au sein de l’entreprise,

Les publics visés par ces actions sont par exemple :

 Demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chômage),

 Bénéficiaires du RSA (en recherche d’emploi),

 Publics reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L.512-13 du code du travail fixant la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi,

 Bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), de l’allocation temporaire d’attente (ATA), du RSA, l’allocation adulte handicapé (AAH) ou de l’allocation d’invalidité,

Les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi :

- Sans qualification (d’un niveau inférieur au CAP/BEP),
- Diplômés, justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie du système scolaire ou de l’enseignement supérieur.

 Demandeurs d’emploi sénior (plus de 50 ans).

 Les personnes prises en charge dans le dispositif d’Insertion par l’Activité Économique :

- Mises à disposition par une association intermédiaire (AI) ou par une entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI),
- Salariées d’une entreprise d’insertion (EI), d’un atelier et chantier d’insertion (ACI)

- Prises en charge dans un dispositif particulier (ex : Écoles de la deuxième Chance ou Établissement Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE)).

- Personnes employées dans les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ou organismes ayant le même objet

 Personnes sous main de justice employées en régie, dans le cadre du service de l’emploi pénitentiaire/régie des établissements pénitentiaires (SEP/RIEP),

 Les personnes rencontrant des difficultés particulières, sur avis motivé de France Travail, des maisons de l’emploi, des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE), des missions locales ou des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH).

- ARTICLE 27 – ATTESTATIONS A PRODUIRE

A compter de la date de notification du marché, le titulaire s’engage à mettre à disposition de l’Administration ou du RSEM, jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les documents suivants (cf. art. D 8222-5 ou CF. art. D 8222-7 du code du travail) :

- tous les six (6) mois :

Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois, délivrée auprès des services sociaux ou en ligne sur le site www.urssaf.fr.

La liste nominative des salariés étrangers employés et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2, au regard  de l’article D. 8254-2 du code du travail. Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié sa date d'embauche ; sa nationalité ; et le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

- tous les ans :

Une attestation de régularité fiscale.

Une attestation d’assurance en cours de validité.

Le titulaire sera invité par l’administration à déposer gratuitement ces documents sur la plateforme en ligne à l’adresse suivante : http://www.e-attestations.fr.

Le cas échéant, ces documents seront adressés aux coordonnées mentionnées :

sgc-achat@hauts-de-seine.gouv.fr

- ARTICLE 28 - LITIGES

En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont les seuls compétents.

Les parties s'engagent à rechercher un règlement amiable soit de leur propre initiative, soit en faisant appel au comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés passés par les établissements publics de l'Etat (articles L2197-1 à L.2197-7 et R2197-1 à R2197-25 du CCP). Ce dernier peut être saisi de tout différend ou litige survenu au cours de l'exécution d'un marché public.

Comité Consultatif National de Règlement Amiable des Différends ou Litiges

relatifs aux Marchés Publics

Direction des Affaire Juridiques

Sous-direction de la commande publique

Bureau du conseil aux acheteurs

Bâtiment Condorcet

6 rue Louise WEISS

Télé doc 353

75703 PARIS Cedex 13

Téléphone : 01.44.97.03.20

Télécopieur : 01.44.97.06.46

Courriel : ccnra@finances.gouv.fr

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelque raison que ce soit, les contestations qui pourraient survenir entre le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché ne pourront être invoquées par ce dernier comme cause d’arrêt ou de suspension même momentanée des prestations à effectuer.

En cas d’échec d’une procédure amiable, le litige est porté devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise qui est seul compétent en la matière.

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sis 2 boulevard de l'Hautil -

BP 322 - 95027 CERGY PONTOISE CEDEX

http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/

ARTICLE 29 -  DEROGATIONS AU CCAG/FCS

L’article « Pénalités » du présent marché déroge à l’article 14 du CCAG fournitures courantes et services (CCAG/FCS).

L’article « Réfactions » du présent marché déroge à l’article 30.3 du CCAG fournitures courantes et services (CCAG/FCS).

ANNEXES :

- Annexe 1 à l’AE: bordereau de prix unitaires (BPU) dûment complété par le représentant habilité du soumissionnaire

- Annexe 2 à l’AE : déclaration de sous-traitance (DC4), le cas échéant, dûment complété par le représentant habilité du soumissionnaire.

Fait en un seul original

# Signature du marché ou de l’accord cadre par le titulaire individuel

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
| --- | --- | --- |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

Signature du marché ou de l’accord-cadre en cas de groupement :

Les membres du groupement d’opérateurs économiques désignent le mandataire suivant (articles R. 2142-19 à 27 du code de la commande publique) :

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire]

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire.

Les membres du groupement ont donné mandat au mandataire, qui signe le présent acte d’engagement :

(Cocher la ou les cases correspondantes.)

Pour signer le présent acte d’engagement en leur nom et pour leur compte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;

(Joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

Pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché public ou de l’accord-cadre ;

(Joindre les pouvoirs en annexe du présent document.)

Ont donné mandat au mandataire dans les conditions définies par les pouvoirs joints en annexe.

Les membres du groupement, qui signent le présent acte d’engagement :

(Cocher la case correspondante.)

Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour les représenter vis-à-vis de l’acheteur et pour coordonner l’ensemble des prestations ;

Donnent mandat au mandataire, qui l’accepte, pour signer, en leur nom et pour leur compte, les modifications ultérieures du marché ou de l’accord-cadre ;

Donnent mandat au mandataire dans les conditions définies ci-dessous :

(Donner des précisions sur l’étendue du mandat.)

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date | Signature |
| --- | --- | --- |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

# Signature du marché par le Pouvoir Adjudicateur

La présente offre est acceptée :

En ce qui concerne la totalité du marché,

Elle est complétée par les annexes suivantes :

Annexe n° 1, relative au bordereau de prix unitaires (BPU),

Annexe n° 2, relative à une déclaration de sous-traitance (DC4), le cas échéant

Annexe n° ------, relative aux demandes de précisions ou de compléments sur la teneur des offres,

Annexe n° -----, relative à la mise au point du marché,

Autres annexes (à préciser)…………………………..

à Nanterre, le …………………………

Le Pouvoir Adjudicateur

| Nantissement ou cession de créances |  |
| --- | --- |

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance de :

1  La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres)

............................................................................................................................................................................................

2  La totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et en lettres)

............................................................................................................................................................................................

3  La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, est évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

............................................................................................................................................................................................

4  La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

............................................................................................................................................................................................

et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de :

membre d’un groupement d’entreprises 		sous-traitant

A ………………………………….., le ……………..………………..

A remplir par l’acheteur (personne compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie

Date et signature originales