DIRECTION DES  AFFAIRES TECHNIQUES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES  PARTICULIERES

SPECIFIQUE A HOPITAL CROIX ROUSSE

C.C.T.P.

EXPLOITATION ET MAINTENANCE

DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE

# COMPLEMENT ET/OU DEROGATION AU CCTC

Le présent document concerne le(s) site(s) géographique(s) indiqué en page de garde. Il complète et/ou modifie le CCTC commun.

Les chapitres indiqués ci-dessous renvoient aux mêmes numéros de chapitre du CCTC.

3-2 Exploitation

3.2.8 Prestations et engagements sur fonctionnement en « Effacement de puissance »

Le site de la Croix Rousse participe au programme d’effacement de puissance. Les exigences du § 3.2.8  du CCTC sont donc applicables à ce site.

3-3 Maintenance préventive

3-3-2 Dispositions particulières

B. Groupes électrogènes de secours HT/BT et de sécurité BT

Les grands entretiens des groupes électrogènes de secours en HT/BT seront réalisés au plus tard aux dates précisées ci-après :

| Groupes électrogènes | Grands Entretiens à réaliser (1) | Année de réalisation |
| --- | --- | --- |
| GE-1330 KVA CATERPILLAR - 1988 | 6 ans | 2022 |
| GE -2000KVA PERKINS-2003 | 10 ans | 2024 |
| GE-2000 KVA MTU-2009 | QL1 | 2020 |
| GE-2000 KVA MTU-2009 | QL1 | 2020 |
| GE-2000 KVA MTU-2009 | QL1 | 2022 |
| GES-BMC 1250 KVA PERKINS-2004 | Visite « 10 ans » | 2020 |
| GES-Gynéco -200 KVA JOHN DEERE-2009 | Visite 10 ans | 2019 |

- La liste détaillée des prestations incluses dans le grand entretien réalisé sera fournie dans l’offre du candidat.

# ANNEXES SPECIFIQUES AU CCTP CX-R

- Liste des équipements (HTA-NORD-Annexe 1)

- Prestations minimales de maintenance (HTA-NORD-Annexe 2)

- Essais périodiques et d’ultime secours et synoptique des installations  (HTA-NORD-Annexe 3)

# REMPLACEMENT D’EQUIPEMENTS VETUSTES

| POSTE HTA / BATIMENT | MATERIELS CONCERNES | ANNEE DE REALISATION SOUHAITEE |
| --- | --- | --- |
| TGBT K | Disjoncteur général normal 1 | 2027 |
| TGBT K | Disjoncteur général normal 2 | 2027 |
| TGBT K | Disjoncteur général secours 3 | 2027 |
| Poste de commande GE Centrale armoire commune | carte Kerys module de régulation A44Z1 | 2025 |
| Poste de commande GE Centrale armoire commune | carte Kerys module de protection A44Z2 | 2025 |
| Poste de commande GE Centrale armoire GE3 | carte Kerys module de protection A44Z1 | 2027 |
| Poste de commande GE Centrale armoire GE3 | carte Kerys module de protection A44Z2 | 2027 |
| Poste de commande GE Centrale armoire GE4 | carte Kerys module de protection A44Z2 | 2028 |
| Poste de commande GE Centrale armoire GE5 | carte Kerys module de protection A44Z2 | 2029 |
| Groupe électrogène n°3 | carte ECU MEDEC | 2025 |
| Groupe électrogène n°5 | carte ECU MEDEC | 2026 |
| Groupe électrogène GES R | contrôle commande automate MAGE | 2025 |