|  |  | DIRECTION GÉNÉRALE DIRECTION DES AFFAIRES TECHNIQUES 49 rue Villon BP. 8069 - 69008 LYON Tél : 04.72.11.70.96 - Fax : 04.72.11.71.33 |
| --- | --- | --- |
| EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION PRIMAIRE D’ELECTRICITE |  |  |
| - GROUPEMENT HOSPITALIER EST - (HOPITAL NEURO-CARDIOLOGIQUE – HFME ) ANNEXE 1 AU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES LISTE DES EQUIPEMENTS MODIFICATIONS SURLIGNEES EN JAUNE |  |  |

Poste de livraison secours PL1

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE PL1 | 1 | Cellule GEC ALSTHOM Fluokit M24 IS | 1P1 | 1991 |
|  | 1 | Cellule GEC ALSTHOM Fluokit M24 TM | 2P1 | 1991 |
| cellules HTA | 1 | cellule GEC ALSTHOM Fluokit M24 PGB + MICOM P124 + MICOM P922 | 3P1 | 1991 |
|  | 1 | cellule GEC ALSTHOM Fluokit M24 PGC + MICOM P127 | 4P1 | 1991 |
|  | 1 | cellule GEC ALSTHOM Fluokit M24 PGC + MICOM P127 | 5P1 | 1991 |
|  | 1 | cellule GEC ALSTHOM Fluokit M24 PGC + MICOM P127 | 6P1 | 1991 |
|  | 1 | cellule GEC ALSTHOM Fluokit M24 PGC + MICOM P127 | 7P1 | 1991 |
|  | 1 | : |  |  |
|  | 2 | chargeur COREDEL 120 V + batteries |  | 1991 |
|  | 1 | Chargeur AEES ENERIS 48V + batteries |  | 2007 |
|  | 1 | Chauffage Aero chauffant |  |  |
| BT | 1 | ensemble de luminaires et de blocs de secours |  |  |
|  | 1 | ensemble d’accessoires de commande et de sécurité |  |  |

Poste de livraison normal PL2

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE PL2 | 1 | Cellule GEC ALSTHOM Fluokit M24 IS | 1P2 | 1994 |
|  | 1 | Cellule GEC ALSTHOM Fluokit M24 TM | 2P2 | 1995 |
| cellules HTA | 1 | cellule GEC ALSTHOM Fluokit M24 PGB + MICOM P124 + MICOM P922 | 3P2 | 1995 |
|  | 1 | cellule GEC ALSTHOM Fluokit M24 PGC + MICOM P127 | 4P2 | 1991 |
|  | 1 | cellule GEC ALSTHOM Fluokit M24 PGC + MICOM P127 | 5P2 | 1991 |
|  | 1 | cellule GEC ALSTHOM Fluokit M24 PGC + MICOM P127 | 6P2 | 1991 |
|  | 1 | cellule GEC ALSTHOM Fluokit M24 PGC + MICOM P127 | 7P2 | 1991 |
|  | 1 | : |  |  |
|  | 1 | Chargeur AEES ENERIS 48V + batteries |  | 2007 |
| BT | 1 | ensemble de luminaires et de blocs de secours |  |  |
|  | 1 | ensemble d’accessoires de commande et de sécurité |  |  |

Groupes Electrogènes Centrale 1

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS BASSE TENSION |  |  |  |  |
| GE1.1 Centrale 1 | 1 | Groupe électrogène SACM type UD33, 2.750 kVA | GE1.1 | 1991 |
|  | 1 | cuve fuel 1.000 litres journalière |  |  |
|  | 1 | bac à sable |  |  |
|  | 1 | Indicateur de vitesse |  |  |
|  | 1 | détecteur fuite fuel |  |  |
|  | 1 | électrovanne fuel DN 25 |  |  |
|  | 1 | coffret avec : |  |  |
|  | 2 | disjoncteur MG Compact NS 160 H / 100 H |  |  |
|  | 1 | coupe-circuit fusibles |  |  |
|  | 1 | Silencieux + échappement complet |  |  |
|  | 1 | extracteur hélicoïde 30 kW |  |  |
|  | 2 | thermostat d'enclenchement ventilation |  |  |
|  | 3 | vanne air comprimé DN 32 P N63 |  |  |
|  | 1 | transformateur FRANCE TRANSFO, n° 178524-02, 1.320 kg huile, 3.150 kVA |  | 1991 |
|  | 4 | registre entrée d'air BELIMO SM220 |  |  |
|  | 1 | groupe pneumatique ERVOR ENVÉ, moteur 4 kW, GO5 avec 2 bouteilles 200 litres, 40 bars |  | 1991 |
|  | 1 | aérotherme électrique CIAT Héliotherme 9350, 900 tr/mn, 12,75 kW, avec 1 thermostat de commande en ambiance |  | 1991 |
|  | 1 | Aérorefroidisseur HT et BT GEA en terrasse |  |  |
|  | 1 | ensemble pièges à son à l'aspiration et au refoulement |  |  |
|  | 1 | indicateur de niveau fuel |  |  |
|  | 1 | Ensemble de blocs de secours |  |  |
|  | 5 | Réglette néons 2x58W |  |  |
|  | 4 | Prises de courant |  |  |

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS BASSE TENSION |  |  |  |  |
| GE1.2 Centrale 1 | 1 | groupe électrogène SACM type UD33, 2.750 kVA | GE1.2 | 1991 |
|  | 1 | cuve fuel 1.000 litres journalière |  |  |
|  | 1 | bac à sable |  |  |
|  | 1 | Indicateur de vitesse |  |  |
|  | 1 | détecteur fuite fuel |  |  |
|  | 1 | électrovanne fuel DN 25 |  |  |
|  | 1 | coffret avec : |  |  |
|  | 2 | disjoncteur MG Compact NS 160 H / 100 H |  |  |
|  | 1 | coupe-circuit fusibles |  |  |
|  | 1 | Silencieux + échappement complet |  |  |
|  | 1 | extracteur hélicoïde 30 kW |  |  |
|  | 2 | thermostat d'enclenchement ventilation |  |  |
|  | 3 | vanne air comprimé DN 32 P N63 |  |  |
|  | 1 | transformateur FRANCE TRANSFO, n° 178524-01, 1.320 kg huile, 3.150 kVA |  |  |
|  | 4 | registre entrée d'air BELIMO SM220 |  | 1991 |
|  | 1 | groupe pneumatique ERVOR ENVÉ, moteur 4 kW, GO5 avec 2 bouteilles 200 litres, 40 bars |  |  |
|  | 1 | aérotherme électrique CIAT Héliotherme 9350, 900 tr/mn, 12,75 kW, avec 1 thermostat de commande en ambiance |  | 1991 |
|  | 1 | Aérorefroidisseur HT et BT GEA en terrasse |  |  |
|  |  | ensemble pièges à son à l'aspiration et au refoulement |  | 1991 |
|  | 1 | indicateur de niveau fuel |  |  |
|  | 1 | pompe fuel JAPY 0,75 kW |  |  |
|  | 1 | compteur fuel AQUA MÉTRO, DN 40 avec émetteur à impulsions |  |  |
|  | 1 | distributeur huile OUTEL / SATAM CH 40 avec flexible et gâchette |  |  |
|  | 1 | ensemble de blocs de secours |  |  |
|  | 5 | Réglette néons 2x58W |  |  |
|  | 3 | Prises de courant |  |  |

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS BASSE TENSION |  |  |  |  |
| GE1.3 Centrale 1 | 1 | Groupe électrogène CATERPILLAR de 2 500 KVA (modèle 3516 B LS) n°CTG00303 | GE1.3 | 2005 |
|  | 1 | Transformateur élévateur de Marque GEC ALSTOM UTHA 3150 KVA 400V/20 000V n°141136 |  |  |
|  | 1 | bac à sable |  |  |
|  | 1 | Réservoir fuel avec bac de rétention |  |  |
|  |  | (Ce réservoir est raccordé sur le circuit cuves fuel des groupes électrogènes GE1et GE2et ne possède pas de comptage) |  |  |
|  | 1 | détecteur fuite fuel RJ dans le bac |  |  |
|  | 1 | électrovanne fuel DN 25 |  |  |
|  | 1 | Aérorefroidisseur circuit fuel 0.37 kW |  |  |
|  | 1 | extracteur hélicoïde 30 kW |  |  |
|  | 1 | thermostat d'enclenchement ventilation |  |  |
|  | 1 | vanne air comprimé |  |  |
|  | 1 | groupe pneumatique ERVOR ENVÉ, moteur 4 kW, GO5 avec 2 bouteilles 200 litres, 30 bars |  |  |
|  | 1 | Système détendeur 40/30b pour mise en parallèle circuit air de démarrage GE1.1, GE1.2 et GE1.3 |  |  |
|  | 1 | ensemble pièges à son à l'aspiration et au refoulement |  |  |
|  | 1 | indicateur de niveau fuel |  |  |
|  | 1 | Silencieux + cheminée d’échappement |  |  |
|  | 1 | distributeur fuel |  |  |
|  | 1 | Electrovanne démarreur pneumatique |  |  |
|  | 1 | Ensemble volet électrique entrée d’air |  |  |
|  | 1 | Aérorefroidisseur en terrasse |  |  |
|  | 4 | Batterie de démarrage CATERPILLAR |  |  |
|  | 1 | Tête de détection incendie |  |  |
|  | 1 | Bac à sable |  |  |
|  | 4 | Réglette néons 2x58W |  |  |
|  | 3 | Prises de courant |  |  |

Groupes Electrogènes Centrale 2

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| CENTRALE 2 |  |  |  |  |
| GROUPE ELECTROGENE | 2 | GROUPE ELECTROGENE 2500KVA CATERPILLAR | CTG00431 et CTG00417 | 2006 |
|  | 2 | Transformateur AREVA UTHA 2500 KVA 400V/20000V | N° 46060008 et N° 45059784 | 2006 |
|  | 2 | Coffrets sous tirage MG Compact NS400N |  |  |
|  | 2 | Coffrets aéroréfrigérant |  |  |
|  | 2 | Extracteur hélicoïde |  |  |
|  | 2 | Aérorefroidisseur circuit HT mono ventilateur + volets entrée d’air |  |  |
|  | 2 | Aérorefroidisseur circuit BT mono ventilateur + volets entrée d’air |  |  |
|  | 2 | Aérorefroidisseur circuit fuel 0,66 kW |  |  |
|  | 2 | Silencieux + cheminée échappement |  |  |
|  | 2 | Ensemble pièges à son à l’aspiration et au refoulement |  |  |
|  | 2 | Bac à sable |  |  |
|  | 2 | Réservoirs d’appoint huile neuve automatique |  |  |
|  | 28 | Réglette Néons 2X58W |  |  |
|  | 8 | Prises courant |  |  |
| LOCAL FUEL – HUILE CENTRALE G2S |  |  |  |  |
|  | 1 | Réservoir fuel journalier 2000L sur bac de rétention avec: |  |  |
|  | 2 | Pompe électrique de remplissage |  |  |
|  | 1 | Pompe Japy |  |  |
|  | 1 | Niveau CFA RD BAL |  |  |
|  | 1 | Réservoir huile neuve (1000L) / usée (1000L) sur bac de rétention avec : |  |  |
|  | 2 | Pompes électriques |  |  |
|  | 2 | Pompe Japy |  |  |
|  | 2 | Niveau CF4 BA |  |  |

Groupe électrogène BT CARDIO

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS BASSE TENSION |  |  |  |  |
| GROUPE ELECTROGENE BT | 1 | groupe électrogène SACM 1.000 kVA | GE BT Cardio | 1995 |
|  |  |  |  | 1995 |
|  | 1 | cuve fuel enterrée 15.000 litres |  | 1995 |
|  | 1 | nourrice 300 litres avec 1 pompe électrique et 1 pompe manuelle |  | 1995 |
|  | 1 | groupe de démarrage à air comprimé ERVOR ENVÉ GO5 ELD 2 x 200 litres, 4 kW |  | 1995 |
|  |  |  |  | 1995 |
|  | 1 | alimentation REES |  |  |
|  | 1 | indicateur de niveau + détecteur de fuite |  |  |
|  |  |  |  | 1995 |
|  | 1 | armoire, avec : |  |  |
|  | 1 | platine HENTEL |  |  |
|  | 1 | Chargeur AEES CN0824N4 + batteries contrôle commande |  |  |
|  | 2 | disjoncteur ABBS6 SACE, 800 A |  |  |
|  | 1 | disjoncteur Masterpact NW20H1 |  | 2007 |
|  | 1 | aéroréfrigérant réfrigérant avec 2 ventilateurs |  |  |
|  | 1 | échangeur CIAT PWX 25.211, T8-260, |  |  |
|  | 1 | pompe SMEDEGARD 7,5 kW |  |  |
|  | 1 | ensemble de luminaires et de blocs de secours |  |  |
| GROUPE ELECTROGENE BT | 1 | Moteur MTU 16V2000G76F |  | 2021 |
|  | 1 | Alternateur MECCALTE ECO 43 1M |  | 2021 |
|  | 2 | Automate DES 7320MKII |  | 2021 |
|  | 1 | Cuve fuel enterrée 15.000 litres |  | 1995 |

Groupe électrogène BT HFME

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS BASSE TENSION |  |  |  |  |
| GROUPE ELECTROGENE BT | 1 | ##### SDMO XS1000K N°PACKAGE : XS1000K 06007462 Avec 1000 KVA/ 800KW/ 1143A | GE BT HFME | 2006 |
|  | 1 | Moteur MTU 539101496 |  | 2006 |
|  |  | Alternateur LEROY SOMER LSA 50-1S4 C 69/4 Model:18V2000 1000 KVA/ 800KW/ 1143A |  | 2006 |
|  | 1 | Cuve enterrée 12m3 |  | 2006 |
|  | 2 | Chargeur AEES 12-24 N4 mD |  | 2006 |
|  | 1 | Chargeur AEES 8-24 N4 mD |  | 2006 |
|  | 8 | Batteries 12V – 92Ah – 760A |  |  |
|  | 2 | Batteries 12V - 70Ah – 680A |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur MG Masterpact NW16H1 |  | 2006 |

Poste CENTRALE 1

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| EQUIPEMENTS LOCAL HAUTE TENSION G1S |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PGC + MICOM P127 | 1G1S | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PGC + MICOM P127 | 2G1S | 1991 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PGC + MICOM P127 | 3G1S | 2005 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA BPN + MICOM P120 | 4G1S | 1991\fus2020 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 | 5G1S | 1991 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PGB + MICOM P127 | 6G1S | 1991 |
|  |  | Cellule AREVA FLUOKIT M24 LST | 7G1S | 1991 |
|  | 1 | Bobine de point neutre MEROT SODEX |  |  |
| BT | 1 | Armoire avec : |  |  |
|  | 2 | CHARGEUR 110VCC HP 12-110N AEES |  |  |
|  | 2 | CHARGEUR 24VCC CPN 18-24N AEES |  |  |
|  | 2 | Ensemble batteries pour 110V - 52Ah redondant |  |  |
|  | 2 | Ensemble batteries pour 24V - 85Ah redondant |  |  |
|  | 1 | Ensemble luminaire et bloc de secours |  |  |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret …) |  |  |
| EQUIPEMENTS COULOIR G1S |  |  |  |  |
| BT | 1 | Coffret aérothermes GE1.1 et GE1.2 avec : |  |  |
|  | 9 | Contacteur |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur MG Compact C101N, 100A |  |  |
|  | 8 | Disjoncteur |  |  |
|  | 1 | Armoire N/S Auxiliaires GE1.1 et GE1.2 avec : |  |  |
|  | 2 | Inverseur de source MG COMPACT C250H |  |  |
|  | 5 | Contacteur |  |  |
|  | 2 | Coupe circuit à fusibles |  |  |
|  | 1 | Armoire N/S GE1.3 avec : |  |  |
|  | 1 | Inverseur de source MG COMPACT NS100N |  |  |
|  | 1 | Inverseur de source MG COMPACT NS100NA |  |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Ensemble luminaire et bloc de secours |  |  |
| EQUIPEMENTS LOCAL ARMOIRES GROUPES ANCIENNE CENTRALE |  |  |  |  |
| BT | 1 | Armoire Communs Auxiliaires G1.1 et G1.2 avec : |  |  |
|  | 29 | Contacteur |  |  |
|  | 16 | Porte fusibles |  |  |
|  | 12 | Disjoncteur |  |  |
|  | 1 | Armoire Auxiliaires GE1.3 avec : |  |  |
|  | 1 | Chargeur AEES Type CPN/D 20-24 NE |  |  |
|  | 2 | Armoires GE1.1 et GE1.2 avec : |  |  |
|  | 2 | Régulateur de tension ACEO 15074/6312 |  |  |
|  | 2 | Contrôleur isolement GEC ALSTHOM TT32 TROPIC DMR |  |  |

Poste CENTRALE 2

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE CENTRALE 2 |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PGC+ MICOM P127 | 1G2S | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ TM + MICOM P127 | 2G2S | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA BPN + MICOM P120 | 3G2S | 2006\fus2020 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ MICOM P127 | 4G2S | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ MICOM P127 | 5G2S | 2006 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 1 | Bobine de point neutre MEROT SODEX |  | 2006 |
| BT | 1 | Coffret BT alimentation 110Vcc |  | 2006 |
|  | 2 | Chargeur 110VCC AEES CK SUPPRAL 110 12 N PBSE |  | 2006 |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret …) |  |  |

LOCAL BASSE TENSION – Auxiliaires Centrales

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| LOCAL BASSE TENSION |  |  |  |  |
| BT | 1 | TGBT GALAXIS avec : |  | 2007 |
|  | 1 | Afficheur SOCOMEC DIRIS A40 |  |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur Normal MG Masterpact NT10H1 |  | 2007 |
|  | 1 | Disjoncteur Secours MG Masterpact NT10H1 |  | 2007 |
|  | 8 | Départs auxiliaires MG COMPACT NS100N |  | 2007 |
|  | 1 | Coffret alimentation des chargeurs 110V HFMES, NCS et G2S |  |  |
|  | 1 | Tableau électrique éclairage + PC |  |  |
|  |  | Détecteur de niveau rétention dépotage |  |  |
|  | 1 | TRANSFORMATEUR AREVA UTHA 630KVA 400/20000KV N°43059123 | AUX NCS | 2006 |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 3 | Blocs Néons 2X58W |  |  |
|  | 2 | Prises de courant |  |  |
| LOCAL MAINTENANCE |  |  |  |  |
| BT | 1 | PC de supervision RABBIT avec : |  | 2007 |
|  | 1 | UC |  |  |
|  | 1 | Ecran |  |  |
|  | 1 | UPS |  |  |
|  | 1 | Clavier |  |  |
|  | 1 | Souris |  |  |
|  | 1 | PC portable pour lecture du programme de l’automate commun de la centrale |  | 2007 |
|  | 1 | PC de supervision RABBIT avec : |  | 2007 |
|  |  | (déporté dans le local service technique HCL) |  |  |

Salle de commande CENTRALES 1 et 2

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| SALLE DE COMMANDE |  |  |  |  |
| BT | 1 | Coffret Centrale GE Calculateur MICOM C264 |  |  |
|  | 1 | Coffret HFME Calculateur MICOM C264 |  |  |
|  | 1 | Coffret NC Calculateur MICOM C264 |  |  |
|  | 1 | Coffret de raccordement fibre optique |  |  |
|  | 1 | Coffret Automate SIEMENS basculement PL1-PL2 | SIMATIC S7-300 |  |
|  | 1 | Armoire de commande GE1.1 avec : |  |  |
|  | 1 | MAGE DSP + platine |  |  |
|  |  | COMPACT MAGE |  |  |
|  |  | Woodward 2301A |  |  |
|  | 1 | Armoire de commande GE1.2 avec |  |  |
|  |  | MAGE DSP + platine |  |  |
|  |  | COMPACT MAGE |  |  |
|  | 1 | Woodward 2301A |  |  |
|  | 1 | Armoire de commande GE1.3 avec |  |  |
|  |  | MAGE DSP + platine |  |  |
|  |  | COMPACT MAGE |  |  |
|  | 1 | Woodward LSM |  |  |
|  | 1 | Armoire de commande GE2.1 avec : |  |  |
|  |  | MAGE DSP + platine |  |  |
|  |  | COMPACT MAGE |  |  |
|  | 1 | Woodward LSM |  |  |
|  | 1 | Armoire de commande GE2.2 avec : |  |  |
|  |  | MAGE DSP + platine |  |  |
|  |  | COMPACT MAGE |  |  |
|  | 1 | Woodward LSM |  |  |
|  | 1 | Automate commun TELEMECANIQUE TSX Premium |  |  |
|  | 1 | Armoire auxiliaires centrale 2 |  |  |
|  | 1 | Ecran tactile Magelis | Antennes |  |
|  | 1 | Synoptique à led |  |  |
|  | 1 | Armoire Réseaux avec : |  |  |
|  | 2 | MAGE DSP + platine |  |  |
|  | 2 | Afficheur SOCOMEC DIRIS A40 |  |  |
|  | 1 | Armoire de synchronisation couplage |  |  |
|  | 1 | Armoire N/S Auxiliaires des centrales avec : |  |  |
|  | 1 | Interrupteur MG Compact C401NI |  |  |
|  | 1 | Disjoncteur MG Compact C401N |  |  |
|  | 1 | Interrupteur MG Compact IN400 |  |  |
|  | 1 | Inverseur de source |  |  |
|  | 1 | Coffret chargeur 110Vcc avec : |  |  |
|  | 2 | Chargeur 110VCC AEES |  |  |
|  | 1 | Coffret chargeur 24Vcc avec : |  |  |
|  | 2 | Chargeur 24VCC AEES |  |  |
|  | 1 | Coffret distribution 110Vcc et 24Vcc |  |  |
|  | 1 | Coffret effacement de puissance |  | 2016 |
|  | 4 | Réglette Néons 2X58W |  |  |
|  | 2 | Prises courant |  |  |

Poste Antennes NCS

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE Antennes NCS |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 1NCS | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 2NCS | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA + MICOM P122 | 3NCS | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA + MICOM P122 | 4NCS | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA + MICOM P122 | 5NCS | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 6NCS | 2006 |
|  |  | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA + MICOM P122 | 7NCS | 2006 |
|  |  | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA + MICOM P122 | 8NCS | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA + MICOM P122 | 9NCS | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 10NCS | 2006 |
| BT | 2 | CHARGEUR 110VCC AEES CK SUPRAL 110 12 N PBSE | AL1 et AL2 | 2007 |
|  | 1 | Coffret répartition 110 V |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |
|  | 2 | Prises de courant |  |  |
|  | 4 | Réglette 2x58W |  |  |

Poste Antennes HFME

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE Antennes HFMES |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 1HFMES | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 2HFMES | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 3HFMES | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 4HFMES | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA + MICOM P122 | 5HFMES | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA + MICOM P122 | 6HFMES | 2006 |
|  |  | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 7HFMES | 2006 |
|  |  | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA + MICOM P122 | 8HFMES | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA + MICOM P122 | 9HFMES | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 10HFMES | 2006 |
|  | 1 | Transformateur Auxiliaires AREVA UTHA 630KVA 400V/20 000V N°42059075 | AUX HFMES | 2006 |
| BT | 2 | CHARGEUR 110VCC AEES CK SUPRAL 110 12 N PBSE | AL1 et AL2 | 2007 |
|  | 1 | Coffret répartition 110 V |  |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |
|  | 2 | Prises de courant |  |  |
|  | 5 | Réglette 2x58W |  |  |

Poste B16

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE B16 |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 1B16 | 1991 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 2B16 | 1991 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 3B16 | 2006\fus2014 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 4B16 | 2006\fus2015 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS | 5B16S | 1991 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 6B16S | 2006\fus2005 |
|  | 1 | Transformateur Normal 1 FRANCE TRANSFO UTHA 400KVA 400V/20 000V N°42616KB-3 | TR1 | 1999 |
|  | 1 | Transformateur Normal 2 FRANCE TRANSFO UTHA 400KVA 400V/20 000V N°42825KB-1 | TR2 | 1999 |
|  | 1 | Transformateur Secours 3 FRANCE TRANSFO UTHA 400KVA 400V/20 000V N°43085KB-2 | TR3S | 1999 |
| BT | 1 | TGBT: | TGBT |  |
|  | 2 | Disjoncteur BT normal NS800N | QF1N / QF2N | 2012 |
|  | 2 | Interrputeur BT secours NS800NA | IS1 / IS2 | 2012 |
|  | 1 | Interrputeur BT couplage NS800NA | IC | 2012 |
|  | 2 | Boitier UA |  | 2012 |
|  | 1 | Afficheur ENERDIS ENERIUM |  | 2012 |
|  |  | TGS | TGS |  |
|  | 3 | Disjoncteur BT secours NS800N | QS1 / QS2 / QS3 | 2012 |
|  | 1 | CHARGEUR 110VCC AEES CK SUPRAL 110 12 N PBSE |  | 2006 |
|  | 1 | CHARGEUR 48 VCC AEES ENERIS 645 48 1024 |  | 2012 |
|  |  | Coffret Calculateur MICOM C264 |  |  |
|  | 1 | Coffret de raccordement fibre optique |  |  |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |
|  | 4 | Réglette Néons 1X58W |  |  |
|  | 2 | Prises courant |  |  |

Poste CARDIO

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE CARDIO |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 1HC | 1991 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 2HC | 1991 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA + BE111A | 3HC | 1991\fus2005 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA + BE111A | 4HC | 1991\fus2005 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA + BE111A | 5HC | 1991\fus2005 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS | 6HCS | 1991 |
|  |  | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA | 7HCS | 1991\fus2005 |
|  |  | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 8HCS | 2006\fus2019 |
|  | 1 | Transformateur Normal 1 AREVA UTHA 1250KVA 400V/20 000V N°21054951 | TR1 | 2006 |
|  | 1 | Transformateur Normal 2 AREVA UTHA 1250KVA 400V/20 000V N°20155199 | TR2 | 2006 |
|  | 1 | Transformateur Normal 3 AREVA UTHA 1250KVA 400V/20 000V N°22055160 | TR3 | 2006 |
|  | 1 | Transformateur Secours 1 AREVA UTHA 1250KVA 400V/20 000V N°21054959 | TR4S | 2006 |
|  | 1 | Transformateur Secours 2 AREVA UTHA 1250KVA 400V/20 000V N°21054936 | TR5S | 2006 |
| BT | 1 | TPTGBT avec : | TPTGBT |  |
|  | 1 | Disjoncteur BT normal 1 MG Masterpact NW20H1 | DG1 | 2005 |
|  | 3 | Disjoncteur BT normal 2 MG Masterpact NW20H1 | DG2 / DG21 / DG22 | 2007 |
|  | 1 | Disjoncteur BT normal 3 MG Masterpact NW20H1 | DG3 | 2007 |
|  | 2 | Disjoncteur BT Secours Masterpact NW20H1 | DG4S / DG5S | 2005 |
|  | 1 | Disjoncteur BT normal MG Masterpact NT10H1 | DRN | 2005 |
|  | 1 | Disjoncteur BT secours MG Masterpact NT10H1 | DRS | 2005 |
|  | 1 | Interrupteur MG Masterpact NT10HA | IRN | 2007 |
|  | 1 | Interrupteur MG Masterpact NT10HA | IRS | 2007 |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 5 | Afficheur ENERIS NODUS |  |  |
|  | 1 | Automate TSX Premium |  | 2011 |
|  |  | TGBT avec |  |  |
|  | 4 | Interrupteur NW20HF | ITGBT AN /AS – BN/BS | 2010 |
|  | 1 | Interrupteur NW40HF | IC | 2010 |
|  | 1 | Interrupteur NW40HF | GE mobile | 2010 |
|  | 1 | CHARGEUR 110VCC AEES CK SUPRAL 110 12 N PBSE | AL1-A1 et AL2-A1 | 2006 |
|  | 1 | Coffret Calculateur MICOM C264 |  |  |
|  | 1 | Coffret de raccordement fibre optique |  |  |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |

Poste DSII

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE DSII |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 1DI | 1991 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 2DI | 1991 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ Remontée de barres | 3DI | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 4DI | 2006/fus2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 5DI | 2006/fus2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS | 6DIS | 1991 |
|  |  | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 7DIS | 2006\fus2006 |
|  | 1 | Transformateur Normal 1 AREVA UTHA 400KVA 400V/20 000V N°42825 KB-3 | TR1 | 1999 |
|  | 1 | Transformateur Normal 2 AREVA UTHA 400KVA 400V/20 000V N°42616 KB-2 | TR2 | 1999 |
|  | 1 | Transformateur Secours 3 AREVA UTHA 400KVA 400V/20 000V N°39994 KB-1 | TR3S | 1999 |
| BT | 1 | Armoire DGBT : | DGBT |  |
|  | 1 | Disjoncteur BT normal 1 MG Compact NS800N | DG1 | 2007 |
|  | 1 | Disjoncteur BT normal 2 MG Compact NS800N | DG2 | 2007 |
|  | 1 | Interrupteur BT Secours 1 MG Compact NS800NA | IS1 | 2007 |
|  | 1 | Interrupteur BT Secours 2 MG Compact NS800NA | IS2 | 2007 |
|  | 2 | Boitier BA |  |  |
|  | 2 | Afficheur SOCOMEC DIRIS A40 |  |  |
|  | 1 | Armoire DGBS : | DGBS |  |
|  | 1 | Disjoncteur BT Secours 1 MG Compact NS630N | DG3S | 2007 |
|  | 1 | CHARGEUR 110VCC AEES CK SUPRAL 110 12 N PBSE |  | 2006 |
|  |  | Coffret Calculateur MICOM C264 |  |  |
|  | 1 | Coffret de raccordement fibre optique |  |  |
|  |  | Coffret distribution 110Vcc |  |  |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |
|  | 4 | Réglette Néons 2X58W |  |  |
|  | 2 | Prises courant |  |  |

Poste MEDECINE NUCLEAIRE

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE MEDECINE NUCLEAIRE |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 1MN | 1991 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 2MN | 1991 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 3MN | 2006\fus2016 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 4MN | 2006\fus2016 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS | 5MNS | 1991 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA | 6MNS | 1991\fus2016 |
|  | 1 | Transformateur Normal 1 MATELEC 1000KVA 400V/20 000V N°13478 | TR1 | 2014 |
|  | 1 | Transformateur Normal 2 MATELEC 1000KVA 400V/20 000V N° 13479 | TR2 | 2014 |
|  | 1 | Transformateur Secours 3 MATELEC 1000KVA 400V/20 000V N° 13477 | TR3S | 2014 |
| BT | 1 | TGBT avec : | TGBT N |  |
|  | 2 | Disjoncteur BT normal Compact NS1600N | DG1N /DG2N | 2012 |
|  | 1 | Disjoncteur BT secours Compact NS1600N | DG3S | 2012 |
|  | 2 | Interrupteur BT secours Compact NS1600NA | DG1S /DG2S | 2012 |
|  | 2 | Interrupteur BT couplage Compact NS1600NA | IC | 2012 |
|  | 1 | Boitier UA |  |  |
|  | 3 | Afficheur ENERDIS ENERIUM |  |  |
|  | 1 | CHARGEUR 110VCC AEES CK SUPRAL 110 12 N PBSE |  | 2006 |
|  | 1 | CHARGEUR 48 VCC AEES ENERIS 645 48 1024 |  | 2012 |
|  |  | Coffret Calculateur MICOM C264 |  |  |
|  | 1 | Coffret de raccordement fibre optique |  |  |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |
|  | 4 | Réglette Néons 2X58W |  |  |
|  | 1 | Prise courant |  |  |

Poste NEURO

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE NEURO |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 1HN | 1991 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 2HN | 1991 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA + BE111A | 3HN | 1991\fus2016 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA + BE111A | 4HN | 1991\fus2016 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA + BE111A | 5HN | 1991\fus2016 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS | 6HNS | 1991 |
|  |  | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA | 7HNS | 1991\fus2018 |
|  |  | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA | 8HNS | 1991\fus2016 |
|  | 1 | Transformateur Normal 1 FRANCE TRANSFO UTHA 1000KVA 400V/20 000V N°483590-02 | TR1 | 2018 |
|  | 1 | Transformateur Normal 2 FRANCE TRANSFO UTHA 1000KVA 400V/20 000V N°483589-02 | TR2 | 2018 |
|  | 1 | Transformateur Normal 3 FRANCE TRANSFO UTHA 1000KVA 400V/20 000V N°483589-01 | TR3 | 2018 |
|  | 1 | Transformateur Secours 1 ALSTHOM UTHA 1000KVA 400V/20 000V N°483590.01 | TR4S | 2018 |
|  | 1 | Transformateur Secours 2 ALSTHOM UTHA 1000KVA 400V/20 000V N°483591-01 | TR5S | 2018 |
| BT | 1 | TGBT Normal avec : | TGBT N |  |
|  | 1 | Disjoncteur BT normal 1 MG Masterpact MTZ2-16 H1 | DG1 | 2019 |
|  | 1 | Disjoncteur BT normal 2 MG Masterpact MTZ2-16 H1 | DG2 | 2019 |
|  | 1 | Disjoncteur BT normal 3 MG Masterpact MTZ-16 H1 | DG3 | 2019 |
|  | 1 | Interrupteur BT couplage Masterpact MTZ2-32 HA | IC | 2019 |
|  | 1 | Disjoncteur BT Secours 1 MG Masterpact MTZ2-16 H1 | DG4S | 2019 |
|  | 1 | Disjoncteur BT Secours 2 MG Masterpact MTZ2-16 H1 | DG5S | 2019 |
|  | 1 | Automate IHM tactile APM802 SDMO |  | 2019 |
|  | 2 | Afficheur Power Logic Q800 |  |  |
|  | 1 | CHARGEUR 110VCC AEES CK SUPRAL 110 12 N PBSE |  | 2006 |
|  | 1 | Coffret Calculateur MICOM C264 |  |  |
|  | 1 | Coffret de raccordement fibre optique |  |  |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |
|  | 10 | Blocs Néons 1X58W |  |  |
|  | 2 | Prises courant |  |  |

Poste PLATEAU TECHNIQUE

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE PLATEAU TECHNIQUE |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 1PT | 1992 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 2PT | 1992 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA + BE111A | 3PT | 1992\fus2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA + BE111A | 4PT | 1992\fus2011 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS | 5PTS | 1992 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 6PTS | 2006\fus2006 |
|  | 1 | Transformateur Normal 1 AREVA UTHA 630KVA 400V/20 000V N° 35057376 | TR1 | 2006 |
|  | 1 | Transformateur Normal 2 AREVA UTHA 630KVA 400V/20 000V N° 35057377 | TR2 | 2006 |
|  | 1 | Transformateur Secours 3 FRANCE TRANSFO UTHA 630KVA 400V/20 000V N° 39990KB-1 | TR3S | 1999 |
| BT | 1 | TGBT Normal avec : | TGBT N |  |
|  | 1 | Disjoncteur BT normal 1 MG Masterpact NT16H1 | DGN1 |  |
|  | 1 | Disjoncteur BT normal 2 MG Masterpact NT16H1 | DGN2 |  |
|  | 1 | Interrupteur BT normal 1 UNELEC SP1600 4P | INT1 |  |
|  | 1 | Interrupteur BT normal 1 UNELEC SP1600 4P | INT2 |  |
|  | 1 | Interrupteur BT de couplage UNELEC SP1600 4P | IC |  |
|  | 2 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | TGBT Secours avec : | TGBT S | 2006 |
|  | 1 | Disjoncteur BT Secours 1 MG Masterpact NT16H1 | DGS1 |  |
|  | 1 | Disjoncteur BT Secours 2 MG Masterpact NT16H1 | DGS2 |  |
|  | 1 | Disjoncteur BT Secours 3 MG Masterpact NT10L1 | DG3S |  |
|  | 1 | CHARGEUR 110VCC AEES CK SUPRAL 110 12 N PBSE |  | 2006 |
|  | 1 | Coffret Calculateur MICOM C264 |  |  |
|  | 1 | Coffret de raccordement fibre optique |  |  |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |
|  | 6 | Réglette Néons 2X58W |  |  |
|  | 4 | Prises courant |  |  |

Poste HFME A1

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE HFME A1 |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 1A1 | 2002 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 2A1 | 2002 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA | 3A1 | 2002\fus2018 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA | 4A1 | 2002\fus2005 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS | 5A1S | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 6A1S | 2006\fus2006 |
|  | 1 | Transformateur Normal 1 ALSTHOM UTHA 800KVA 400V/20 000V N°35023764 | TR1 | 2002 |
|  | 1 | Transformateur Normal 2 ALSTHOM UTHA 800KVA 400V/20 000V N°32023741 | TR2 | 2002 |
|  | 1 | Transformateur Secours ALSTHOM UTHA 400KVA 400V/20 000V N°15053734 | TR3S | 2006 |
| BT | 1 | TGBT Normal 1 avec : | TGBT 1 |  |
|  | 1 | Général Normal MG Masterpact NT12H1 | 2Q7 – DG1 |  |
|  | 1 | Général Secours MG Compact NS630N | 3Q2 – DG3S |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 1 | Couplage TGBT 1/2 MG Masterpact NT12HA | 7S7 |  |
|  | 1 | Afficheur SOCOMEC DIRIS M |  |  |
|  | 1 | TGBT Normal 2 avec : | TGBT 2 |  |
|  | 1 | Général Normal MG Masterpact NT12H1 | 2Q7 – DG2 |  |
|  | 1 | Général Secours MG Compact NS630N | 3Q4 – DG4S |  |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 1 | Afficheur SOCOMEC DIRIS M |  |  |
|  | 1 | TGS avec : | TGS A1 |  |
|  | 1 | Général Secours 3 MG Compact NS250H | 2Q4 |  |
|  | 1 | Général Secours 2 MG Compact NS250NA | 2S3 |  |
|  | 1 | Général Secours MG Compact NS250NA | 2S5 |  |
|  |  | Inverseur MG COMPACT NS250NA depuis TR1 |  |  |
|  |  | Inverseur MG COMPACT NS250NA depuis TR3S |  |  |
|  | 1 | CHARGEUR 110VCC AEES CK SUPRAL 110 12 N PBSE | AL1-A1 | 2006 |
|  | 1 | Coffret Calculateur MICOM C264 |  |  |
|  | 1 | Coffret de raccordement fibre optique |  |  |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |
|  | 5 | Blocs néons 2X58W |  |  |
|  | 2 | Prises de courant |  |  |

Poste HFME A2NE

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE HFME A2NE |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 1A2NE | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 2A2NE | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 3A2NE | 2006\fus2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 4A2NE | 2006\fus2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 5A2NEGF | 2006\fus2020 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 6A2NEGF | 2006\fus2020 |
|  |  | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ Arrivée directe | 7A2NES | 2006 |
|  |  | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 8A2NES | 2006\fus2006 |
|  |  | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 9A2NES | 2006\fus2020 |
|  | 1 | Transformateur Normal 1NE AREVA UTHA 1600KVA 400V/20 000V N° 02051073 | TR1NE | 2005 |
|  | 1 | Transformateur Normal 2NE AREVA UTHA 1600KVA 400V/20 000V N° 02051157 | TR2NE | 2006 |
|  |  | Transformateur Normal 1GF AREVA UTHA 1600KVA 400V/20 000V N° 02051119 | TR1GF | 2006 |
|  |  | Transformateur Normal 2GF AREVA UTHA 1600KVA 400V/20 000V N° 02051072 | TR2GF | 2005 |
|  |  | Transformateur Secours NE AREVA UTHA 2000KVA 400V/20 000V N°04051441 | TRSA2NE | 2006 |
|  | 1 | Transformateur Secours GF AREVA UTHA 2000KVA 400V/20 000V N° 41048736 | TRSA2GF | 2006 |
| BT | 1 | TGBT Normal 1 avec : | TGBT 1 |  |
|  | 1 | Général Normal MG Masterpact NW25H1 | QGN1 | 2006 |
|  | 1 | Général Secours MG Masterpact NW16H1 | QGS3 | 2006 |
|  |  | Départ vers TGS MG Compact NS800H | Q02 | 2006 |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Couplage TGBT 1/2 MG Masterpact NW25H1 | IC | 2006 |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  | 1 | TGBT Normal 2 avec : | TGBT 2 |  |
|  | 1 | Général Normal MG Masterpact NW25H1 | QGN2 | 2006 |
|  | 1 | Général Secours MG Masterpact NW16H1 | QGS5 | 2006 |
|  |  | Départ vers TGS MG Compact NS800H | Q02 |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  |  | TGBT Normal 1 GF avec : | TGBT 1 GF |  |
|  |  | Général Normal MG Masterpact NW25H1 | QGN1 GF | 2006 |
|  |  | Général Secours MG Masterpact NW16H1 | QGS1 GF | 2006 |
|  |  | Boitier BA |  |  |
|  |  | Couplage TGBT 1/2 MG Masterpact NW25H1 | IC GF | 2006 |
|  |  | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  |  | TGBT Normal 2 GF avec : | TGBT 2 GF |  |
|  |  | Général Normal MG Masterpact NW25H1 | QGN2 GF | 2006 |
|  |  | Général Secours MG Masterpact NW16H1 | QGS2 GF | 2006 |
|  |  | Boitier BA |  |  |
|  |  | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  | 1 | TGS avec : | TGS | 1 |
|  | 1 | Général Normal 1 MG Masterpact NW08NA | IG1 | 1 |
|  | 1 | Général Normal 2 MG Masterpact NW08NA | IG2 | 1 |
|  | 1 | Général Secours MG Masterpact NW08NA | IGGE | 1 |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  | 1 |

Poste HFME A2NE

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| BT | 1 | TGGE : | TGGE |  |
|  | 1 | Interrupteur Général Compact NS1600NA | IG | 2006 |
|  | 2 | Disjoncteur compact NS800H | Q01 / Q02 | 2006 |
|  | 1 | Disjoncteur compact NS250H | Q03 | 2006 |
|  | 2 | Disjoncteur compact NS250N | Q04 / Q05 |  |
|  | 1 | Chargeur SUPRAL 900 24 30 |  | 2006 |
|  | 1 | Automate Télémécanique |  | 2006 |
|  | 1 | Afficheur Power logic PM800 |  | 2006 |

Poste HFME A2NO

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE HFME A2NO |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule Schneider SM6+ IS + MICOM P122 | 1A2NO | 2023 |
|  | 1 | Cellule Schneider SM6+ IS + MICOM P122 | 2A2NO | 2023 |
|  | 1 | Cellule Schneider SM6+ PFA | 3A2NO | 2023 |
|  | 1 | Cellule Schneider SM6+ PFA | 4A2NO | 2023 |
|  | 1 | Cellule Schneider SM6 GAM2+ REMONTEE DE BARRES | 5A2NOS | 2023 |
|  | 1 | Cellule Schneider QM+ PFA | 6A2NOS | 2023 |
|  | 1 | Transformateur Normal 1 AREVA UTHA 1600KVA 400V/20 000V N° | TR1 |  |
|  | 1 | Transformateur Normal 2 AREVA UTHA 1600KVA 400V/20 000V N° | TR2 |  |
|  | 1 | Transformateur Secours AREVA UTHA 2000KVA 400V/20 000V N° | TR3S |  |
| BT | 1 | TGBT Normal 1 avec : | TGBT 1 |  |
|  | 1 | Général Normal MG Masterpact NW25H1 | QGN1 |  |
|  | 1 | Général Secours MG Masterpact NW16H1 | QGS1 |  |
|  | 1 | Départ vers TGS MG Compact NS800H | Q02 |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Couplage TGBT 1/2 MG Masterpact NW25H1 | IC |  |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  | 1 | TGBT Normal 2 avec : | TGBT 2 |  |
|  | 1 | Général Normal MG Masterpact NW25H1 | QGN2 |  |
|  | 1 | Général Secours MG Masterpact NW16H1 | QGS2 |  |
|  | 1 | Départ vers TGS MG Compact NS800H | Q02 |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  | 1 | TGS avec : | TGS |  |
|  | 1 | Général Normal 1 MG Masterpact NW08NA | IG1 |  |
|  | 1 | Général Normal 2 MG Masterpact NW08NA | IG2 |  |
|  | 1 | Général Secours MG Masterpact NW08NA | IGGE |  |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  | 2 | CHARGEUR 110VCC AEES CK SUPRAL 110 12 N PBSE | AL1 et AL2 | 2006 |
|  | 1 | Coffret Calculateur MICOM C264 |  |  |
|  | 1 | Coffret de raccordement fibre optique |  |  |
|  | 1 | Coffret distribution 110Vcc |  |  |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |
|  | 1 | Coffret extracteur |  |  |
|  | 1 | Extracteur de salle |  |  |
|  | 10 | Blocs néons 2X58W |  |  |
|  | 6 | Prises de courant |  |  |

Poste HFME A2SE

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE HFME A2SE |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 1A2SE | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 2A2SE | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 3A2SE | 2006\fus2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 4A2SE | 2006\fus2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ REMONTEE DE BARRES | 5A2SES | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 6A2SES | 2006\fus2006 |
|  | 1 | Transformateur Normal 1 AREVA UTHA 800KVA 400V/20 000V N° | TR1 |  |
|  | 1 | Transformateur Normal 2 AREVA UTHA 800KVA 400V/20 000V N° | TR2 |  |
|  | 1 | Transformateur Secours AREVA UTHA 800KVA 400V/20 000V N° | TR3S |  |
| BT | 1 | TGBT Normal 1 avec : | TGBT 1 |  |
|  | 1 | Général Normal MG Masterpact NT12H1 | QGN1 |  |
|  | 1 | Général Secours MG Masterpact NT08H1 | QGS1 |  |
|  | 1 | Départ vers TGS MG Compact NS400N | Q02 |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Couplage TGBT 1/2 MG Masterpact NT12H1 | IC |  |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  | 1 | TGBT Normal 2 avec : | TGBT 2 |  |
|  | 1 | Général Normal MG Masterpact NT12H1 | QGN2 |  |
|  | 1 | Général Secours MG Masterpact NT08H1 | QGS2 |  |
|  | 1 | Départ vers TGS MG Compact NS400N | Q02 |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  | 1 | TGS avec : | TGS |  |
|  | 1 | Général Normal 1 MG Compact NS250NA | IG1 |  |
|  | 1 | Général Normal 2 MG Compact NS250NA | IG2 |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Général Normal MG Compact NS250NA | IG20 |  |
|  | 1 | Général Secours MG Compact NS250NA | IGE |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  | 2 | CHARGEUR 110VCC AEES CK SUPRAL 110 12 N PBSE | AL1-A1 et AL2-A1 | 2006 |
|  | 1 | Coffret Calculateur MICOM C264 |  |  |
|  | 1 | Coffret de raccordement fibre optique |  |  |
|  | 1 | Coffret distribution 110Vcc |  |  |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |
|  | 1 | Coffret extracteur |  |  |
|  | 1 | Extracteur de salle |  |  |
|  | 6 | Blocs néons 2X58W |  |  |
|  | 6 | Prises de courant |  |  |

Poste HFME A2SO

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE HFME A2SO |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 1A2SO | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ IS + MICOM P122 | 2A2SO | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 3A2SO | 2006\fus2020 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 4A2SO | 2006\fus2020 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ REMONTEE DE BARRES | 5A2SOS | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24+ PFA | 6A2SOS | 2006\fus2020 |
|  | 1 | Transformateur Normal 1 AREVA UTHA 800KVA 400V/20 000V N° | TR1 |  |
|  | 1 | Transformateur Normal 2 AREVA UTHA 800KVA 400V/20 000V N° | TR2 |  |
|  | 1 | Transformateur Secours AREVA UTHA 800KVA 400V/20 000V N° | TR3S |  |
| BT | 1 | TGBT Normal 1 avec : | TGBT 1 |  |
|  | 1 | Général Normal MG Masterpact NT12H1 | QGN1 |  |
|  | 1 | Général Secours MG Masterpact NT08H1 | QGS1 |  |
|  | 1 | Départ vers TGS MG Compact NS400N | Q02 |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Couplage TGBT 1/2 MG Masterpact NT12H1 | IC |  |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  | 1 | TGBT Normal 2 avec : | TGBT 2 |  |
|  | 1 | Général Normal MG Masterpact NT12H1 | QGN2 |  |
|  | 1 | Général Secours MG Masterpact NT08H1 | QGS2 |  |
|  | 1 | Départ vers TGS MG Compact NS400N | Q02 |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  | 1 | TGS avec : | TGS A1 |  |
|  | 1 | Général Normal 1 MG Compact NS250NA | DG1 |  |
|  | 1 | Général Normal 2 MG Compact NS250NA | DG2 |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Général Normal MG Compact NS250NA | DG20 |  |
|  | 1 | Général Secours MG Compact NS250NA | DG3 |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  | 2 | CHARGEUR 110VCC AEES CK SUPRAL 110 12 N PBSE | AL1 et AL2 | 2006 |
|  | 1 | Coffret Calculateur MICOM C264 |  |  |
|  | 1 | Coffret de raccordement fibre optique |  |  |
|  | 1 | Coffret distribution 110Vcc |  |  |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |
|  |  | Blocs néons 2X58W |  |  |
|  |  | Prises de courant |  |  |

Poste HFME A3

Liste des Equipements

| ÉQUIPEMENT | NBRE | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | OBSERVATIONS | DATE D'ORIGINE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### GROUPES ÉLECTROGÈNES DE SECOURS HAUTE TENSION |  |  |  |  |
| POSTE HFME A3 |  |  |  |  |
| cellules HTA | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 1A3 | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 IS + MICOM P122 | 2A3 | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA | 3A3 | 2006\fus2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA | 4A3 | 2006\fus2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 LD | 5A3 | 2006 |
|  | 1 | Cellule AREVA FLUOKIT M24 PFA | 6A3 | 2006\fus2006 |
|  | 1 | Transformateur Normal 1 AREVA UTHA 1600KVA 400V/20 000V N°52050924 | TR1 | 2006 |
|  | 1 | Transformateur Normal 2 AREVA UTHA 1600KVA 400V/20 000V N°52050938 | TR2 | 2006 |
|  | 1 | Transformateur Secours AREVA UTHA 2000KVA 400V/20 000V N°04051475 | TR2 | 2006 |
| BT | 1 | TGBT Normal 1 avec : | TGBT 1 A3 |  |
|  | 1 | Général Normal MG Masterpact NW25H1 | Q-GN1 | 2006 |
|  | 1 | Général Secours MG Masterpact NW16H1 | Q-GS1 | 2006 |
|  | 1 | Départ vers TGS MG Compact NS400N | Q02 |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Couplage TGBT 1/2 MG Masterpact NW25H1 | Q-GC | 2006 |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  | 1 | TGBT Normal 2 avec : | TGBT 2 A3 |  |
|  | 1 | Général Normal MG Masterpact NW25H1 | Q-GN2 | 2006 |
|  | 1 | Général Secours MG Masterpact NW16H1 | Q-GS2 | 2006 |
|  | 1 | Départ vers TGS MG Compact NS400N | Q02 |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  | 1 | TGS depuis GE sécurité avec : | TGS A3 |  |
|  | 1 | Général Normal 1 MG Compact NS250NA | IG.1 |  |
|  | 1 | Général Normal 2 MG Compact NS250NA | IG.2 |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Général Normal MG Compact NS250NA | IG.20 |  |
|  | 1 | Général Secours MG Compact NS250NA | IG.GE |  |
|  | 1 | Boitier BA |  |  |
|  | 1 | Afficheur MG Power Logic PM800 |  |  |
|  | 2 | CHARGEUR 110VCC AEES CK SUPRAL 110 12 N PBSE | AL1-A3 et AL2-A3 | 2007 |
|  | 1 | Coffret Calculateur MICOM C264 |  |  |
|  | 1 | Coffret de raccordement fibre optique |  |  |
|  | 1 | Coffret distribution 110Vcc |  |  |
|  | 1 | râtelier à manettes |  |  |
|  | 1 | ensemble accessoires de sécurité (gants, perche, tabouret) |  |  |
|  | 1 | Coffret extracteur |  |  |
|  | 1 | Extracteur de salle |  |  |
|  | 8 | Prises de courant |  |  |
|  | 6 | Blocs néons 2X58W |  |  |