## DPGF
DPGF - PHASE DCE
Aménagement d’un plateau d'oncologie tour C niveau 7
LOT 3 Chauffage/plomberie/ventilation
| Désignation |  |  | U | Q | P.U. | Total
GENERALITES
| Etude d'execution, plans |  |  | ens
| Frais de travaux incluant le respect des règles de sécurité, hygiène et propreté des zones de travaux |  |  | ens
| Mise en service |  |  | ens
| DOE |  |  | ens
Sous Total H.T. GENERALITES
3 | Chaudière grosse puissance
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE
0
| DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  | ens
Sous Total H.T. DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
0
0
DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
0
| Réseau de distribution |  |  | ml
nature, diamètre et métré à spécifier
| Vanne |  |  | u
diamètre et nombre à spécifier
0
| Vanne d'équilibrage |  |  | u
diamètre et nombre à spécifier
0
| Purgeur automatique |  |  | u
0
| Calorifuge intérieur élastomère |  |  | ml
Spécifier les quantités par diamètre et par épaisseur
0
Sous Total H.T. DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
EMETTEUR DE CHAUFFAGE
0
| Radiateur compris robinetterie |  |  | u
à détailler par type: horizontal /vertical /plinthe
référence à spécifier
0
0
Sous Total H.T. EMETTEUR DE CHAUFFAGE
Sous Total H.T. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
0
| DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  | ens
Sous Total H.T. DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
0
0
0
DISTRIBUTION AERAULIQUE
0
| Gaine de ventilation |  |  | ml
diamètre, section et métré à spécifier
0
| trappe de visite |  |  | u
0
| clapet coupe feu |  |  | u
diamètre et nombre à spécifier
0
Sous Total H.T. DISTRIBUTION AERAULIQUE
0
DIFFUSION DE L'AIR
0
| Registre autorégulant |  |  | u
diamètre et nombre à spécifier
0
| Flexible isophonique |  |  | ml
diamètre et métré à spécifier
0
| Diffuseur 4 voies |  |  | u
0
| Bouche de ventilation |  |  | u
0
| Clapet bouche terminal coupe feu |  |  | u
0
Sous Total H.T. DIFFUSION DE L'AIR
0
REGULATION
0
| Mise à jour de la régulation pour la centrale de traitement d'air double flux |  |  | ens
0
Sous Total H.T. REGULATION
0
Sous Total H.T. DESCRIPTION DES OUVRAGES DE VENTILATION
0
0
DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE
0
| DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES |  |  | ens
Sous Total H.T. DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
0
0
DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
0
| Réseau de distribution eau froide |  |  | ml
nature, diamètre et métré à spécifier
0
| Réseau de distribution eau chaude |  |  | ml
nature, diamètre et métré à spécifier
0
| antibélier |  |  | u
0
| Comptage volumétrique |  |  | u
diamètre et nombre à spécifier
0
| Réseau d'évacuation EU.EV VP pvc |  |  | ml
nature, diamètre et métré à spécifier
0
| Calorifuge intérieur élastomère |  |  | ml
Spécifier les quantités par diamètre et par épaisseur
0
Sous Total H.T. DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
0
APPAREILS SANITAIRES
0
| WC réservoir bati support |  |  | u
référence à préciser
0
| Vasque robinet mécanique |  |  | u
référence à préciser
| évier |  |  | u
référence à préciser
0
| miroir |  |  | u
référence à préciser
0
| barre WC |  |  | u
référence à préciser
0
Sous Total H.T. APPAREILS SANITAIRES
MONTANT TOTAL HT
TVA 20 %
| 0 |  | MONTANT TOTAL TTC
0