## Borderau détaillé
DPGF - PHASE DCE
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
AMENAGEMENT D'UN PLATEAU D'ONCOLOGIE – NIVEAU 7 -TOUR C
LOT - ELEC CFO/CFA
Désignation |  |  | U | Q | P.U. | Total
LOT 02 ELECTRICITE COURANTS FORTS et FAIBLES
DESCRIPTION DES TRAVAUX
DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS
tel que décrit au CCTP |  |  | ENS |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
CONTINUITE DE SERVICE DES INSTALLATIONS
tel que décrit au CCTP |  |  | ENS |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
REGIME DE NEUTRE | [5 empty] | 0
tel que décrit au CCTP |  |  | PM
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Conducteurs de terre | [5 empty] | 0
Conducteurs de protection | [5 empty] | 0
Conducteur de liaison équipotentielle générale | [5 empty] | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
ORIGINE DES INSTALLATIONS EXISTANTES ET FUTURES
Installation existante |  |  | PM
Installation projet |  |  | ENS |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
TABLEAU DIVISIONNAIRE « NORMAL ET ONDULE » / TD-N & TD-HQ
tel que décrit au CCTP
TD-N et HQ |  |  | ENS |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
PARAFOUDRE
Parafoudre de classe II |  |  | U |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
CHEMIN DE CABLES
Modification du chemin de câbles existant |  |  | ENS |  |  | 0
Chemin de câble :_ _ x _ _ type Cablofil |  |  | ML |  |  | 0
Chemin de câble :_ _ x _ _ type Cablofil |  |  | ML |  |  | 0
Chemin de câble :_ _ x _ _ type dalles perforées |  |  | ML |  |  | 0
Chemin de câble :_ _ x _ _ type dalles perforées |  |  | ML |  |  | 0
Chemin de câble :_ _ x _ _ |  |  | ML |  |  | 0
Chemin de câble :_ _ x _ _ |  |  | ML |  |  | 0
Accessoires divers pour les chemins de câbles |  |  | ENS |  |  | 0
Consoles |  |  | ENS |  |  | 0
Supports |  |  | ENS |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
GAINE DE DISTRIBUTION, MOULURES
Moulure : _ _ x _ _ |  |  | ML |  |  | 0
Moulure : _ _ x _ _ |  |  | ML |  |  | 0
Moulure : _ _ x _ _ |  |  | ML |  |  | 0
Goulotte : _ _ x _ _ |  |  | ML |  |  | 0
Goulotte : _ _ x _ _ |  |  | ML |  |  | 0
Tube IRL diam _ _ |  |  | ML |  |  | 0
Tube IRL diam _ _ |  |  | ML |  |  | 0
Gaine ICT diam _ _ |  |  | ML |  |  | 0
Gaine ICT diam _ _ |  |  | ML |  |  | 0
Gaine ICT diam _ _ |  |  | ML |  |  | 0
Gaine ICT diam _ _ |  |  | ML |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
LIAISONS SECONDAIRES BASSE TENSION
Câble U1000R2V 3G1,5 mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V 3G2,5 mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V 5G1,5 mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V 5G2,5 mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V 4x1,5 mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V 5x1,5 mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V 3G6 mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V 5G6 mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble CR1 _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble CR1 _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble CR1 _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Boîte de dérivation PVC _ _ x _ _ mm |  |  | U |  |  | 0
Boîte de dérivation PVC _ _ x _ _ mm |  |  | U |  |  | 0
Boîte de dérivation PVC 960°C _ _ x _ _ mm |  |  | U |  |  | 0
Boîte de dérivation PVC 960°C _ _ x _ _ mm |  |  | U |  |  | 0
Repérage des boîtes sur site |  |  | ENS |  |  | 0
Crosses pour sorties de dalles |  |  | U |  |  | 0
Calfeutrement coupe-feu :
Mortier coupe-feu |  |  | ENS |  |  | 0
Panneaux de laine de roche coupe-feu |  |  | ENS |  |  | 0
Mousse coupe-feu |  |  | ENS |  |  | 0
Brique coupe-feu |  |  | ENS |  |  | 0
Sac coupe-feu |  |  | ENS |  |  | 0
Bouchon coupe-feu |  |  | ENS |  |  | 0
Mastic de finition coupe-feu |  |  | ENS |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
POINTS EN ATTENTE
PA Stores - Câble U1000R2V _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
PA Porte automatique - Câble U1000R2V _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
PA Sèche mains- Câble U1000R2V _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Gaine tête de lit (y compris appareillage) |  |  | U |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
PETIT APPAREILLAGE
Appareillage encastré :
Type : _________________
Marque : _________________
Interrupteur simple allumage |  |  | U |  |  | 0
Interrupteur simple allumage lumineux |  |  | U |  |  | 0
Interrupteur va et vient |  |  | U |  |  | 0
Interrupteur va et vient étanche |  |  | U |  |  | 0
Bouton poussoir |  |  | U |  |  | 0
Bouton poussoir lumineux |  |  | U |  |  | 0
Variateur |  |  | U |  |  | 0
Détecteur de présence 360° |  |  | U |  |  | 0
Détecteur de présence 180° |  |  | U |  |  | 0
Détecteur de présence couloir |  |  | U |  |  | 0
Interrupteur à éffleurement |  |  | U |  |  | 0
Contact de porte |  |  | U |  |  | 0
PC 16A |  |  | U |  |  | 0
PC 20A |  |  | U |  |  | 0
PC 32A |  |  | U |  |  | 0
Obturateur |  |  | U |  |  | 0
Sortie de câble |  |  | U |  |  | 0
Gaine technique encastrée |  |  | ML |  |  | 0
Commande des stores |  |  | U |  |  | 0
Appareillage étanche :
Type : _________________
Marque : _________________
Interrupteur simple allumage |  |  | U |  |  | 0
Interrupteur simple allumage lumineux |  |  | U |  |  | 0
Interrupteur va et vient |  |  | U |  |  | 0
Interrupteur va et vient étanche |  |  | U |  |  | 0
Bouton poussoir |  |  | U |  |  | 0
Bouton poussoir lumineux |  |  | U |  |  | 0
Interrupteur à clef |  |  | U |  |  | 0
PC 16A |  |  | U |  |  | 0
PC 20A |  |  | U |  |  | 0
PC 32A |  |  | U |  |  | 0
Obturateur |  |  | U |  |  | 0
Sortie de câble |  |  | U |  |  | 0
Poste de travail :
P.A.B-A |  |  | U |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
ECLAIRAGE
Type 1 Luminaire encastré LED 600x600 gradable |  |  | U |  |  | 0
Type 2 Downlight LED pour les circulations |  |  | U |  |  | 0
Type 3 Applique indirecte LED |  |  | U |  |  | 0
Type 4 Applique lavabo rectangulaire |  |  | U |  |  | 0
Type 5 Spot encastré sanitaire LED |  |  | U |  |  | 0
Type 6 Luminaire étanche |  |  | U |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
ECLAIRAGE DE SECURITE
Bloc de secours autonome IP42 encastré adressable |  |  | U |  |  | 0
Bloc de secours autonome IP66 étanche adressable |  |  | U |  |  | 0
Bloc autonome portatif |  |  | U |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
RESEAU VDI
Raccordement sur les baies existantes |  |  | ENS |  |  | 0
Prise RJ45 Cat.6A |  |  | U |  |  | 0
Repèrage |  |  | ENS |  |  | 0
Câble Cat.6A FTP 1x4 paires |  |  | ML |  |  | 0
Câble Cat.6A FTP 2x4 paires |  |  | ML |  |  | 0
Rocade téléphonique |  |  | ML |  |  | 0
Jarretière cuivre |  |  | U |  |  | 0
Réglette de répartition |  |  | U |  |  | 0
Ferme mural |  |  | U |  |  | 0
Recettage informatique |  |  | ENS |  |  | 0
Cahier de recette |  |  | ENS |  |  | 0
Point d'accès Wifi |  |  | U |  |  | 0
Point d'accès DECT |  |  | U |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
RESEAU TV
Prise RJ45 - TV |  |  | ENS |  |  | 0
Raccordement sur les baies existantes |  |  | ENS |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
ALARME TECHNIQUE - GTB
tel que décrit au CCTP |  |  | ENS |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
SYSTÈME D'APPEL MALADE
Pupitre de concentration d'appel |  |  | ENS |  |  | 0
Hublot de porte |  |  | U |  |  | 0
Bloc d'extinction |  |  | U |  |  | 0
Afficheur de couloir double face |  |  | U |  |  | 0
Tirettes d'appel |  |  | U |  |  | 0
Manipulateur d'appel |  |  | U |  |  | 0
Retour appel malade |  |  | U |  |  | 0
Câblage |  |  | ENS |  |  | 0
Essais et réglage |  |  | ENS |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
ALARME INCENDIE SSI
Raccordement à la centrale existante |  |  | ENS |  |  | 0
Alimentation électrique de sécurité (A.E.S.) |  |  | U |  |  | 0
Déclencheur manuel |  |  | U |  |  | 0
Détecteur automatique |  |  | U |  |  | 0
Indicateur d'action |  |  | U |  |  | 0
Diffuseur générale sélective (AGS) |  |  | U |  |  | 0
Diffuseur lumineux |  |  | U |  |  | 0
D.A.S. |  |  | U |  |  | 0
Liaisons et canalisations
Câble U1000R2V _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble U1000R2V _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble CR1 _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble CR1 _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Câble CR1 _ _ x _ _ mm² |  |  | ML |  |  | 0
Boîte de dérivation PVC 960°C _ _ x _ _ mm |  |  | U |  |  | 0
Boîte de dérivation PVC 960°C _ _ x _ _ mm |  |  | U |  |  | 0
Mise à jour de l'UAE |  |  | ENS |  |  | 0
Commande de réarmement CCF et volets |  |  | ENS |  |  | 0
Repérage des boîtes sur site |  |  | ENS |  |  | 0
Programmation et mise en service |  |  | ENS |  |  | 0
Formation du personnel |  |  | ENS |  |  | 0
Réception |  |  | ENS |  |  | 0
Assistance technique |  |  | ENS |  |  | 0
Programmation et mise en service |  |  | ENS |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
CONTRÔLE D'ACCES
Raccordement sur l'installation existante |  |  | ENS |  |  | 0
Lecteur de badges |  |  | U |  |  | 0
Gâche électromécanique |  |  | U |  |  | 0
Ventouse électromagnétique |  |  | U |  |  | 0
Bouton d'ouverture de porte |  |  | U |  |  | 0
Béquille autonome |  |  | U |  |  | 0
Hub de communication |  |  | U |  |  | 0
Déclencheur manuel vert |  |  | U |  |  | 0
Contact de porte |  |  | U |  |  | 0
Programmation |  |  | ENS |  |  | 0
Câblage |  |  | ENS |  |  | 0
Essais et réglage |  |  | ENS |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
SONORISATION
Haut parleur encastré |  |  | ENS |  |  | 0
Amplificateur mélangeur |  |  | U |  |  | 0
Petite baie sonorisation |  |  | U |  |  | 0
Câblage |  |  | U |  |  | 0
|  | Total Chapitre HT |  |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL HT EN EURO : |  |  |  | 0
|  | TVA % : | % : |  | Montant : | 0
|  | MONTANT TOTAL TTC EN EURO : |  |  |  | 0