## Lot 6
RECAPITULATIF Lot 6
| Désignation des sections |  |  |  | Mont Euros
Lot 6 Plomberie Sanitaire
Tranche Unique : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE |  |  |  |  | 0
Lot 6 Plomberie Sanitaire
Tranche Unique : TOUR SUD-OUEST |  |  |  |  | 0
TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL T.V.A. 20,00 % |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
A ,le
Le titulaire
(mention manuscrite 'Lu et Accepté')
Ordre | Désignation des Articles | U | Quantité | P.U. Euros | Montant Euros
Lot 6 Plomberie Sanitaire
Tranche Unique : SALLE DES OUVRIERS & COURETTE
1 | FOURNITURE ET POSE DE WC SUSPENDU SANS BRIDE POUR PMR COMPRIS CHASSIS, SORTIE, ABBATANT DOUBLE, BARRES DE MAINTIEN CHROME, RESERVOIR DE CHASSE A ECONOMIE, ROBINET D'ARRET ET TOUTES SUJETIONS DE RACCORDEMENT | U | 1 | 0 | 0
2 | FOURNITURE ET POSE DE LAVE MAINS EQUIPE DE ROBINETTERIE MITIGEUSE A COMMANDE FEMORALE COMPRIS TOUTES SUJETIONS DE RACCORDEMENTS ET FIXATIONS | U | 1 | 0 | 0
3 | FOURNITURE ET POSE EN ENCASTRE D'UN EVIER INOX COMPRIS ROBINETTERIE MITIGEUSE, RACCORDEMENTS ET EVACUATION | U | 1 | 0 | 0
4 | FOURNITURE ET POSE DE MIROIRS | U | 1 | 0 | 0
5 | FOURNITURE ET POSE DE DISTRIBUTEUR DE PAPIER EN INOX | U | 1 | 0 | 0
6 | FOURNITURE ET POSE DE DISTRIBUTEUR DE SAVON INOX | U | 1 | 0 | 0
7 | FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT DE SECHE MAIN AUTOMATIQUE A AIR PULSE | U | 1 | 0 | 0
8 | FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE PRODUCTION D'EAU CHAUDE DE 100 LITRES POSE HORIZONTALE | U | 1 | 0 | 0
9 | ALIMENTATIONS EN TUBES PEHD SOUS GAINE ANNELEE ET ALUMINIUM MULTICOUCHES POUR PARTIES APPARENTES COMPRIS RACCORDS, NOURRICE, CONSOMMABLES, ET RACCORDEMENT SUR RESEAU | EN | 1 | 0 | 0
10 | REMPLACEMENT DES RESEAUX D'EVACUATION EN CAVE PAR CANALISATIONS PVC DE DIAMETRE ADAPTE COMPRIS SUJETIONS POUR DEMOLITION DU MUR EN BRIQUES, REPRISE DE L'EVACUATION DE LA COLONNE SECHE ET RACCORDEMENT DES RESEAUX CONSERVES | EN | 1 | 0 | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0
Lot 6 Plomberie Sanitaire
Tranche Unique : TOUR SUD-OUEST
1 | FOURNITURE ET POSE DE LA ROBINETTERIE EAU FROIDE ET EVACUATION DE L'EVIER | EN | 1 | 0 | 0
2 | ALIMENTATIONS EN TUBES PEHD SOUS GAINE ANNELEE ET ALUMINIUM MULTICOUCHES POUR PARTIES APPARENTES COMPRIS RACCORDS, NOURRICE, CONSOMMABLES, ET RACCORDEMENT SUR RESEAU DE LA SALLE DES OUVRIERS | EN | 1 | 0 | 0
| TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0