## DPGF
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
EPF OC_Lourdes Rochers Travaux de curage, déconstruction et désamiantage déplombage
Code | Désignation |  | Unité | Quantité estimée par le MOE | Quantité entreprise* | P.U. HT € | Montant HT €
1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES & ETUDES D'EXECUTION | [5 empty] | 0
1.1 | Établissement des documents d'exécution et du plan de retrait, y compris études techniques et analyses des risques, diffusion aux MOE, CSPS et MO puis aux organismes de tutelle. Établissement d'une stratégie d'échantillonnage par un organisme accrédité COFRAC. Établissement d'un PPSPS, des notes de calculs, du SOGED, démarche à faible impact environnemental, PIC, plans de récolement… |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.2 | Documents à fournir : Présentation des FID, CAP et BSDA préalablement au démarrage des travaux. Établissement des documents de chantier y compris des registres de suivi et frais pour mises à jour. Établissement d'un plan d'installation de chantier et des circulations dans l'enceinte du site ainsi qu'à l'extérieur pour les approvisionnement et évacuations |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.3 | Participation à l'ensemble des réunions nécessaires au calage du projet, compris réunions avec MO et MOE et diagnostiqueur, réunions CSPS, présentation au CSSCT, réunions de présentation du projet aux organismes de tutelles, etc. |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.4 | Amené et repli du matériel et des matériaux de chantier à pied d'oeuvre |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.5 | Installations nécessaires au chantier - Aménagement de la base-vie, compris entretien sur la durée des travaux - installation de la base vie pour la durée du chantier et entretien - raccordements divers (électricité, eau, assainissement, éclairage, etc.) - Installations électrique y compris consommation électrique, maintenant et adaptation pendant toute la durée des travaux (NB ; Mise en place d'un GE autonome. Installation eau de chantier y compris maintenance et adaptation pendant toute la durée du chantier / NB : mise en place d'une cuve d'eau autonome) |  | forfait | 1 |  |  | 0
1.6 | Aménagement de l'aire logistique de chantier, des magasins et du parcs de stockage tampon des déchets y compris entretien et fermeture permanente pendant toute la durée des travaux |  | mois | 1 |  |  | 0
1.7 | Mise en place des clôtures de chantier (laissée en place à l'issue des travaux) |  | ml | 50 |  |  | 0
1.8 | Constats d'huissier avant et après travaux |  | U | 2 |  |  | 0
2 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MPCA, RCP ET DESENCOMBREMENT | [5 empty] | 0
2.1 | Mise en place des moyens de protection collectif (En niveau 1, suivant REX GINGER DELEO) ** Mise en place d'une UMD Mise à disposition des moyens de ventilation, équipements de protection collective, raccordements des fluides, Pose de polyane pour isolement du hangar Autocontrôle |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.2 | Retrait des MPCA selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports, procédure de libération, nettoyage et déposes des films de propreté sur équipements et matériaux spécifiques, gestion et traitement de tous les déchets amiantés | Conduit en fibrociment | ml | 20 |  |  | 0
2.3 |  | Plaque fibres-ciment vertes | m² | 8 |  |  | 0
2.4 |  | Linoleum + colle (A) | m² | 6 |  |  | 0
2.5 |  | Bac à fleurs | U | 1 |  |  | 0
2.6 | Réalisation des prélèvements d'air (et d'eau) et des analyses META conformément à la stratégie d'échantillonnage pendant toute la durée des travaux (Mesures META d'état initial, sur opérateurs, sortie d'extracteur, sas, environnementales, etc.) y compris prélèvements et analyses de restitution (analyse de 1 ère restitution, analyse de fin de travaux ) |  | U | 9 |  |  | 0
2.7 | Conditionnement en big bag, mise en stockage temporaire évacué à l'avancement, transport et élimination des matériaux amiantés en filière agréée (ISDD ou ISDND selon matériaux et arrêté), y compris traitement et suivi des BSDA |  | T | 2 |  |  | 0
2.8 | Curage intérieur du batiment et désencombrement total des ouvrages |  | Ens | 1 |  |  | 0
2.9 | Retrait des Matériaux et Eléments contenant du plomb selon le processus retenu *** Y compris mise en place de moyens d'accès si nécessaire, retrait des équipements et autres matériaux impactés, nettoyage fin des structures et supports. | Ouvrant + menuiseries (Fenêtre intérieur et extérieur suivant rapport de repérage réalisé par AED) | U | 6 |  |  | 0
2,10 |  | Garde-corps | U | 2 |  |  | 0
2.11 |  | Cheminée | U | 1 |  |  | 0
2.12 | Conditionnement en big bag, mise en stockage temporaire en vue du transport et de l'élimination des matériaux contenant du plomb en filière agréée (ISDD ou ISDND selon matériaux et arrêté), y compris suivi des BSD |  | Ens | 1 |  |  | 0
4 | TRAVAUX DE DECONSTRUCTION | [5 empty] | 0
4.1 | Débrousaillage complet des deux parcelles et aménagement de l'accès (dépose du poteaux et portail métallique) |  | Ens | 1 |  |  | 0
4,2 | Déconstruction mécanique de la superstructure du hangar |  | Ens | 1 |  |  | 0
4,3 | Déconstruction mécanique de la superstructure de la maison |  | Ens | 1 |  |  | 0
4,4 | Déconstruction mécanique des infrastructures (fondations) du hangar jusqu'à -1 m maximum du terrain naturel |  | Ens | 1 |  |  | 0
4,5 | Déconstruction mécanique des infrastructures (fondations) de la maison jusqu'à -1 m maximum du terrain naturel |  | Ens | 1 |  |  | 0
4,6 | Nivellement sommaire de l'emprise des ouvrages démolis suivant altimétrie du TN de chacune des parcelles |  | m² | 385 |  |  | 0
4,7 | Arase du mur au Nord au niveau du muret en limite de parcelle + mise en place d'une clôture définitive |  | Ens | 1 |  |  | 0
5 | TRAITEMENT DES DECHETS | [5 empty] | 0
5.1 | Chargement, transport et évacuation des autres déchets issus de la démolition mécanique |  | T | 80 |  |  | 0
5.2 | Traitement des DND Conditionnement, transport, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 30 |  |  | 0
5.3 | Traitement des DI Conditionnement, transport, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 47 |  |  | 0
5.4 | Traitement des DD Conditionnement, transport, manutention, évacuation et traitement des déchets |  | T | 3 |  |  | 0
TOTAL DECONSTRUCTION CURAGE DESAMIANTAGE |  |  | TOTAL € HT |  |  | 0
|  |  | TVA € |  |  | 0
|  |  | TOTAL € TTC |  |  | 0
* : Les quantités sont non contractuelles, elles sont à fournir. Le marché de l'entreprise est global et forfaitaire quelles que soient les quantités réellement constatées lors des travaux.
** : Les mesures de protection collectives comprennent la mise en place des zones d'approche avec zones fonctionnelles distinctes, le nettoyage des surfaces préalable aux travaux selon phasage adapté, isolement, calfeutrement, confinement de la zone de travail conformément au processus retenu et aux préconisations minimales fixées au CCTP, y compris mise en place des moyens de gestion des flux d'air, des moyens de secours, de contrôles des paramètres mise en place des tunnels de décontamination et des installations techniques de désamiantage (brumisateur pour sédimentation continue, système de récupération des eaux , etc.)
*** : Pour l'ensemble des postes de retrait, l'objectif de la phase consiste en l'abaissement maximal de l'empoussièrement par abattage des poussières, humidification, brumisation continue, aspiration à la source, renouvellement de l'air, nettoyage régulier de la zone, etc. Le retrait du matériau doit être complet, y compris éventuelles projection et jusqu'à obtenir la décontamination du substrat

## BPU
Bordereau de Prix Unitaire (BPU)
EPF OC_Lourdes Rochers Travaux de curage, déconstruction et désamiantage déplombage
| Code | Désignation | Unité | PU HT €
BPU
| BPU.1 | Retrait dallage + carrelage (sans risque amiante), y compris gestion et évacuation des déchets Justification : sur demande du MOA en cas de découverte et ou décision de dépose un dallage sans amiante | m² | 1
| BPU.2 | Retrait dallage + carrelage, avec prise en compte de la présence d'amiante, y compris gestion et évacuation des déchets, métrologie, mise en place des EPI et EPC Justification : sur demande du MOA en cas de décision de dépose du dallage carrelé avec constat de présence d'amiante dans le dit carrelage | m² | 2
| BPU.3 | Retrait de réseaux fibrociment enterrés contenant de l'amiante, y compris gestion et évacuation des déchets, métrologie, mise en place des EPI et EPC Justification : sur demande du MOA en cas de découverte de réseaux enterré en fibrociment contenant de l'amiante | ml | 3

## SF
Simulation financière (SF)
EPF OC_Lourdes Rochers Travaux de curage, déconstruction et désamiantage déplombage
| Code | Désignation |  |  |  | Montant HT €
PARTIE FORFAITAIRE
| DPGF |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous-total partie forfaitaire |  |  | 0
| Code | Désignation | Unité | Quantité simulation | P.U. HT € | Montant HT €
PARTIE A BONS DE COMMANDE
| BPU.1 | Retrait dallage + carrelage (sans risque amiante), y compris gestion et évacuation des déchets Justification : sur demande du MOA en cas de découverte et ou décision de dépose un dallage sans amiante | m² | 10 |  | 0
| BPU.2 | Retrait dallage + carrelage, avec prise en compte de la présence d'amiante, y compris gestion et évacuation des déchets, métrologie, mise en place des EPI et EPC Justification : sur demande du MOA en cas de décision de dépose du dallage carrelé avec constat de présence d'amiante dans le dit carrelage | m² | 10 |  | 0
| BPU.3 | Retrait de réseaux fibrociment enterrés contenant de l'amiante, y compris gestion et évacuation des déchets, métrologie, mise en place des EPI et EPC Justification : sur demande du MOA en cas de découverte de réseaux enterré en fibrociment contenant de l'amiante | ml | 5 |  | 0
|  |  | Sous-total partie à BDC |  |  | 0
|  |  | TOTAL SF (€ HT) |  |  | 0