## PdG
DCE
DPGF
Mise aux normes des équipements satellites du tarif vert Travaux de remplacement du poste HT/BT et TGBT de la maison d’éducation de la Légion d’honneur à Saint Germain en Laye - MAPA 2025 08 op 275
22-BT-049-1
GRANDE CHANCELLERIE DE LA LEGION D'HONNEUR

## Fiche d'identification
Merci de complèter les données ci-dessous, elles seront ainsi utilisé pour les autres pages
Mettre une case vide dans les sous-titres si vous ne les utilisez pas
Nom Client : | GRANDE CHANCELLERIE DE LA LEGION D'HONNEUR
Titre principal :
Sous-titre 1 : | Mise aux normes des équipements satellites du tarif vert Travaux de remplacement du poste HT/BT et TGBT de la maison d’éducation de la Légion d’honneur à Saint Germain en Laye - MAPA 2025 08 op 275
Numéro d'affaire : | 22-BT-049-1
Type
Estimation | DPGF

## DPGF
GRANDE CHANCELLERIE DE LA LEGION D'HONNEUR
Mise aux normes des équipements satellites du tarif vert Travaux de remplacement du poste HT/BT et TGBT de la maison d’éducation de la Légion d’honneur à Saint Germain en Laye - MAPA 2025 08 op 275
DPGF
N° |  | Unité | Qté MOE | PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES (en € HT) | PRIX GLOBAL EN CHIFFRES (en € HT)
1. | Généralités
1.1. PRESTATIONS GENERALES
• Installations et le repliement de chantier et le nettoyage du chantier.
• Signalisation, le balisage et les protections nécessaires au chantier.
• Chargement, le transport et l'évacuation de tous les déchets de chantier.
| Sous-total |  |  |  | 0
1.2. ETUDES D'EXECUTION
Ce prix rémunère : Forfaitairement, pour les travaux du présent lot, selon les prescriptions du CCTP et des plans annexés :
• Les études d'exécution et les fournitures des documents d'études (schémas, plans d’implantation, plan d’exécution, liste des matériels, études et note de calculs, etc...), y compris les prestations nécessaires aux études tel que relevés sur place et état des lieux des installations existantes.
• Réalisation et fourniture de tous les documents des études d'exécution et des ouvrages tels que réalisés (DOE).
• Fourniture des résultats des essais et contrôles des installations.
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL 1. |  |  |  | 0
2. | Dépose des installations existantes
Dépose et évacuation des équipements (Transformateur, Cellules, TGBT, Câblage)
| TOTAL 2. |  |  |  | 0
3. | Travaux de conservation et réfection du tarif vert
3.1 | Transformateur HT/BT
3.1.1 | Remplacement du transformateur
| Sous-total 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | AutoTransformateur BT/BT
1.1 | Remplacement de l'autotransformateur
| Sous-total 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | Cellules HTA
Remplacement de l'ensemble cellule (Protection inter fusbles, protection transformateur, interrupteur départ boucle)
| Sous-total 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | Branchement et comptage
3.2.1 | Coffret de raccordement comptage
3.2.2 | Disjoncteur général
| Sous-total 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | Tableau Général Basse Tension
3.3.1 | T.G.B.T. complet, compris pose et raccordements
2.3.2 | Distribution diverses
| Sous-total 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | Groupe Electrogène
3.5.1 | Location et raccordement d'un groupe elctrogène durant les travaux
3.5.2 | Distribution diverses
| Sous-total 3.6 |  |  |  | 0
3.7 | Distribution HTA
3.6.1 | Remplacement de la distribution entre la rame HTA et le transformateur
| Sous-total 3.7 |  |  |  | 0
3.8 | Distribution BT
3.7.1 | Remplacement de la distribution entre le transformateur et le TGBT
| Sous-total 3.8 |  |  |  | 0
| TOTAL 3. |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
TRAVAUX D'ELECTRICITE PREVUS EN BASE
| TOTAL 1. Généralités |  |  |  | 0
| TOTAL 2. Dépose des installations existantes |  |  |  | 0
| TOTAL 3. Travaux de conservation et réfection du tarif vert |  |  |  | 0
| TOTAL Travaux de base |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL HT |  |  |  | 0
| TVA (10%) |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0