## DPGF
REMPLACEMENT DE LA CTA N°15BIS CHU de Bordeaux Groupe Hospitalier Pellegrin
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
ind. B | LOT CVC | DCE |  | Date : | 2025-01-03
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES Sauf mention spécifique (dépose, réglage …) , les prix suivants s'entendent tous fournis posés. | U | Qté | PxUnitaire HT | PxTotal HT
1 | TRAVAUX : AILE OUEST - Remplacement CTA 15 Bis
1.1 | GENERALITES
1.1.1 | Suivi de chantier et organisation | ens |  |  | 0
1.1.2 | Repérage des installations existantes | ens |  |  | 0
1.1.3 | Etudes d'execution (NDC, synoptique, AF, maquetage, plans….) | ens |  |  | 0
1.1.4 | Mise en sevice et essais | ens |  |  | 0
1.1.5 | DOE complet | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.1 (HT) |  |  |  | 0
1.2 | INSTALLATIONS EXISTANTES : Les modifications
1.2.1 | Assistance à la consignation et vidange des réseaux (due par notre Exploitant) | ens |  |  | 0
1.2.2 | Dépose de la CTA 15Bis y compris tous équipements ou accessoires non réemployés | ens |  |  | 0
1.2.3 | Divers (manutention, levage, évacuation et traitement des déchets, rebouchage…) | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.2 (HT) |  |  |  | 0
1.3 | TRAVAUX PHASE 1
1.3.1 | Système d'étanchéité liquide sur la dallage au droit de la CTA déposée (SEL) | m2 |  |  | 0
1.3.2 | Fourniture et pose d'une nouvelle CTA 15Bis y compris accessoires et toutes sujestions nécessaires | U |  |  | 0
Marque :
Débit :
1.3.3 | Divers (manutention, levage…) | ens |  |  | 0
1.3.4 | Adaptation des réseaux aérauliques à l'existant y compris accessoires et toutes sujestions nécessaires
1.3.4.1 | - Gaines et plenum d'Air Neuf | ens |  |  | 0
1.3.4.2 | - Registre AN (anti-gel) | U |  |  | 0
1.3.4.3 | - Piège à son à l'aspiration de la CTA | U |  |  | 0
1.3.4.4 | - Gaines et plenum d'Air Soufflé | ens |  |  | 0
1.3.4.5 | - Piège à son au refoulement de la CTA | U |  |  | 0
1.3.4.6 | - Registre en sortie de CTA | U |  |  | 0
1.3.4.7 | - Calorifuge des nouveaux réseaux et remise en état des réseaux existant dans le LT CVC-TEHJ004 | ens |  |  | 0
1.3.4.8 | - Accessoires, supportages et toutes sujestions nécessaires | ens |  |  | 0
1.3.5 | Adaptation des réseaux hydrauliques Froid à l'existant y compris accessoires et toutes sujestions nécessaires
1.3.5.1 | - Panoplie Batterie Froide | ens |  |  | 0
1.3.5.2 | - Filtre à tamis | U |  |  | 0
1.3.5.3 | - V2V motorisée, communicante et modulante type EnergyValveTM de marque BELIMO ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
1.3.5.4 | - Vanne d'arrêt | U |  |  | 0
1.3.5.5 | - Thermomètre | U |  |  | 0
1.3.5.6 | - Manomètre | U |  |  | 0
1.3.5.7 | - Manchon anti-vibratile | U |  |  | 0
1.3.5.8 | - Calorifuge des nouveaux réseaux et remise en état des réseaux existant dans le LT CVC-TEHJ004 | ens |  |  | 0
1.3.5.9 | - Accessoires, supportages et toutes sujestions nécessaires | ens |  |  | 0
1.3.6 | Adaptation des réseaux hydrauliques Chaud à l'existant y compris accessoires et toutes sujestions nécessaires
1.3.6.1 | - Panoplie Batterie Chaude | ens |  |  | 0
1.3.6.2 | - Filtre à tamis | U |  |  | 0
1.3.6.3 | - V2V motorisée, communicante et modulante type EnergyValveTM de marque BELIMO ou techniquement équivalent | U |  |  | 0
1.3.6.4 | - Vanne d'arrêt | U |  |  | 0
1.3.6.5 | - Thermomètre | U |  |  | 0
1.3.6.6 | - Manomètre | U |  |  | 0
1.3.6.7 | - Manchon anti-vibratile | U |  |  | 0
1.3.6.8 | - Calorifuge des nouveaux réseaux et remise en état des réseaux existant dans le LT CVC-TEHJ004 | ens |  |  | 0
1.3.6.9 | - Accessoires, supportages et toutes sujestions nécessaires | ens |  |  | 0
1.3.7 | Adaptation des réseaux hydrauliques de récupération d'énergie à l'existant y compris accessoires et toutes sujestions nécessaires
1.3.7.1 | - Panoplie Batterie de récupération d'énergie | ens |  |  | 0
1.3.7.2 | - Filtre à tamis | U |  |  | 0
1.3.7.3 | - Circulateur double à débit fixe | U |  |  | 0
1.3.6.3 | - V2V TOR motorisée | U |  |  | 0
1.3.7.4 | - Vanne d'arrêt | U |  |  | 0
1.3.7.5 | - Thermomètre | U |  |  | 0
1.3.7.6 | - Manomètre | U |  |  | 0
1.3.7.7 | - Manchon anti-vibratile | U |  |  | 0
1.3.7.8 | - Calorifuge des nouveaux réseaux et remise en état des réseaux existant dans le LT CVC-TEHJ004 | ens |  |  | 0
1.3.7.9 | - Accessoires, supportages et toutes sujestions nécessaires | ens |  |  | 0
1.3.8 | Remplissage des réseaux de récupération d'énergie
1.3.8.1 | - Panoplie de remplissage de l'installation | ens |  |  | 0
1.3.8.2 | - Pot d'injection | U |  |  | 0
1.3.8.3 | - Premier remplissage de l'installation en eau glycolée à 25% (pré-mélangée) | ens |  |  | 0
1.3.9 | Raccordement des condensats y compris siphon grande hauteur, accessoires et toutes sujestions nécessaires | ens |  |  | 0
1.3.10 | Electricité et régulation
1.3.10.1 | - Armoire électrique | ens |  |  | 0
1.3.10.2 | - Ensemble de régulation comprennant régulateur, module E/S, capteurs, actionneurs… | ens |  |  | 0
1.3.10.3 | - Liaison RJ45 entre le LT CVC-TEHJ004 et le LTI P55 ou LTI P56 | ens |  |  | 0
1.3.10.4 | - Intégration GTC/GTB | ens |  |  | 0
1.3.10.5 | - Accessoires, supportages et toutes sujestions nécessaires | ens |  |  | 0
1.3.11 | Hygiénisation et Qualif
1.3.12.1 | - Désinfection des gaines de ventilation | ens |  |  | 0
1.3.12.2 | - Mise à Gris | ens |  |  | 0
1.3.12.3 | - Mise à Blanc | ens |  |  | 0
1.3.12.4 | - Qualification des salles classées y compris comptage particulaire | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1.3 (HT) |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 1 (HT) |  |  |  | 0
2 | PSE : AILE OUEST - Ajout EXT 15 Bis
2.1 | GENERALITES
2.1.1 | Etudes d'execution (NDC, synoptique, AF, maquetage, plans….) | ens |  |  | 0
2.1.2 | Mise en sevice et essais | ens |  |  | 0
2.1.3 | DOE complet | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 2.1 (HT) |  |  |  | 0
2.2 | TRAVAUX PSE 1
2.2.1 | Fourniture et pose d'un nouvel EXT 15Bis y compris manutention, accessoires et toutes sujestions nécessaires | U |  |  | 0
Marque :
Débit :
2.2.2 | Adaptation des réseaux aérauliques à l'existant y compris accessoires et toutes sujestions nécessaires
2.2.2.1 | - Gaines et plenum d'Air Repris | ens |  |  | 0
2.2.2.2 | - Registre motorisé à l'aspiration de l'EXT 15 | U |  |  | 0
2.2.2.3 | - Accessoires, supportages et toutes sujestions nécessaires | ens |  |  | 0
2.2.3 | Moins-Value poste 1.3.7 | ens | -1 | 0 | 0
2.2.3 | Adaptation des réseaux hydrauliques de récupération d'énergie à l'existant y compris accessoires et toutes sujestions nécessaires
2.2.3.1 | - Dépose de l'ensemble du réseau de récupération d'énergie existant sur les CTA 15, CTA 15Bis et l'EXT15 | ens |  |  | 0
2.2.3.2 | - Fourniture et pose d'une station hydraulique y compris manutention, accessoires et toutes sujestions nécessaires | U |  |  | 0
| Marque : |  |  |  | 0
| Puissance : |  |  |  | 0
2.2.3.3 | - Tuyauterie entre les Batteries de récupération d'énergie des CTA 15/15Bis et des EXT 15/15Bis | ens |  |  | 0
2.2.3.4 | - V2V TOR motorisée | U |  |  | 0
2.2.3.5 | - Vanne d'arrêt | U |  |  | 0
2.2.3.6 | - Thermomètre | U |  |  | 0
2.2.3.7 | - Manomètre | U |  |  | 0
2.2.3.8 | - Calorifuge des réseaux de récupération d'énergie | ens |  |  | 0
2.2.3.9 | - Accessoires, supportages et toutes sujestions nécessaires | ens |  |  | 0
2.2.4 | Electricité et régulation
2.2.4.1 | - Armoire électrique (impact de l'ajout de l'EXT15Bis) | ens |  |  | 0
2.2.4.2 | - Ensemble de régulation comprennant régulateur, module E/S, capteurs, actionneurs… (impact de l'ajout de l'EXT15Bis) | ens |  |  | 0
2.2.4.3 | - Liaison RJ45 entre l'armoire électrique et la station hydraulique | ens |  |  | 0
2.2.4.4 | - Intégration GTC/GTB (impact de l'ajout de l'EXT15Bis) | ens |  |  | 0
2.2.4.5 | - Accessoires, supportages et toutes sujestions nécessaires | ens |  |  | 0
2.2.5 | Hygiénisation et Qualif
2.2.5.1 | - Désinfection des gaines de ventilation | ens |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 2.2 (HT) |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL 2 (HT) |  |  |  | 0
RECAPUTILATIF DES PRIX
1 | TRAVAUX : AILE OUEST - Remplacement CTA 15 Bis |  |  | SOUS-TOTAL 1 (HT) | 0
2 | PSE : AILE OUEST - Ajout EXT 15 Bis |  |  | SOUS-TOTAL 2 (HT) | 0
| TOTAL HORS PSE (HT) |  |  |  | 0
| TOTAL AVEC PSE (HT) |  |  |  | 0
| TOTAL HORS PSE (TTC) |  |  |  | 0
| TOTAL PSE (TTC) |  |  |  | 0
| TOTAL AVEC PSE (TTC) |  |  |  | 0