## CVC
Sites | Strasbourg (67000) 16 rue de Lausanne (en UO : nombre d'unité physique) | Strasbourg (67000) 3a quai général Koenig (en UO : nombre d'unité physique) | Strasbourg (67000) 2 Rue Lobstein (en UO : nombre d'unité physique) | Strasbourg (67000) 14/18 rue Seyboth (en UO : nombre d'unité physique) | Illkirch Graffenstaden (67400) 2 rue du Vieux-Moulin (en UO : nombre d'unité physique) | Haguenau (67500) 17 rue du Maréchal Joffre (en UO : nombre d'unité physique) | Sélestat (67600) 2 Avenue Schweisguth (en UO : nombre d'unité physique)
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION
CHAUFFAGE - ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION
Chaudière à gaz | 1 x BUDERUS G605-PU 950 Kw 1 x BUDERUS GE615 1020 Kw |  |  | 2 x chaudières BUDERUS type GE434 350 kW chacune | 1 x WIESSMANN VITOCROSSAL 200, 170/186 Kw | 1 x DE DIETRICH GTE 508 406-464 Kw
Chaudière électrique | [6 empty] | 1
Pompe à chaleur | [6 empty] | 1 x TRANE ECPVD 108 AECAJJ 55W 1 x TRANE ECGWA 108 AEBAN 55W
Pompe de puit | [6 empty] | 1
Échangeur sur réseau urbain |  |  | 1 | En cours
Échangeur eau chaude | 1 x MAGNUM RU36D | [5 empty] | 1
Groupe de maintien de pression | 1 x PNEUMATEX PAB 1000L |  | 1 x PNEUMATEX C10.1-6 |  |  | 1 x PNEUMATEX PAF AO 300L 4 bar
Pompe simple sur réseau | 9 |  |  | 1 x WILO STAR RS25/4 1 x SALMSON NSB 05-15B | 2 | 2 x SALMSON C2500N 2 x CALORY D43 160 kW 2 x CALORY M213 360kW 2 x GRUNDFOS ALPHA1 L25-60 180 2 x WILO YONOS MAXO-D 40/0.5-8 | 3
Pompe double sur réseau | 1 |  | 3 | 1 x SALMSON CXL 20-80 1 x SALMSON DCX 65-50 1 x SALMSON SCX 50-90 |  |  | 1
Système de détection de gaz | 2 x TECNOCONTROL SE150K + détecteur TS292 |  |  | 3 x TECHNOCONTROL SE193KM + 1 centrale TECHNOCONTROL SE184KN | 1 x OLDHAM OLC10
Brûleur | 2 x CUENOD C100 GX507/8 1040-1600 Kw |  |  |  |  | 1 x CUENOD TB NC61Gx507/8A 610 kW
Chauffe eau électrique | 1 x de dietrich 10L 1x de dietrich 150L | 1 x PACIFIC 30L | 1 | 1 x ATLANTIC 300 litres | 2 | 1 x DE DIETRICH B400 mod.03-48 113 Kw 400L
Disconnecteur | 1 |  |  | 1 x WATTS type : BA009 1 x SOCLA type CA 296 | 2 | 1 x WATTS | 1
Adoucisseur ECS | 1 | [5 empty] | 1
Désemboueur | 1 x OTENE |  | 1 | 1 x PDLF marque PROMAIGA |  | 1
Récupérateur de chaleur | 1 x BUDERUS
Traitement d'eau | 1 |  |  |  |  | 1 x Cillit AQA total
Injecteur chlore | 2
injecteur Ffilmogène | 1
Reservoir ECS | 1 x 2000L
Pompe bouclage ECS | 2
Pompe de relevage | 1 |  | 1
Vase d'expansion EC |  |  |  | 1 x PNEUMATEX réf : 600.1 600 litres
CLIMATISATION - ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION
Groupe frigorifique à condensation à air | 2 x TRANE ECXAN 925 250kW | 1 x HEXACLIMA CRC 80 4500M3/H 18kW |  | 1 x TRANE CXAN250 1 x TRANE CXAX020SELN | 1 x MITSUBISHI PKA-RP
Groupe frigorifique à condensation à eau
Aérorefroidisseur ou dry-cooler
Pompe à chaleur | [5 empty] | 1 x MITSUBISHI PUHY P5600 Y6MA | 1
Échangeur eau glacée | 1 x sondex 500kw
Groupe de maintien de pression | 1 x pneumatex STATICO SU 300.3 |  |  |  |  | 1 x pneumatex PAF AO, 300 L
Pompe simple sur réseau primaire | [5 empty] | 1
Pompe double sur réseau primaire | [6 empty] | 1
Pompe simple sur réseau secondaire |  |  |  | 1 x GRUNDFOS réf : 40-180F |  | 8
Pompe double sur réseau secondaire | 1 |  |  |  |  | 2
Unité extérieure multisplit froid seul | 6 |  | 1 x FUJITSU type AUYG 30LRL 1 x AIRWELL 1 x MITSUBISHI : MUZ-SF50VE 2 x FUJITSU AUYG 30LRL 2 x MITSUBISHI MXZ-4E83VA 1 x TECHNIBEL GRF 12 5L5TAA 1 x TECHNIBEL 2 x DAIKIN type RK 550 | 2 x DAIKIN 1 x TOSHIBA |  |  | 3
Unité extérieure multisplit réversible
Unité extérieure multisplit VRV 3 tubes
Unité extérieure multisplit VRV 4 tubes
ballon tampon EG | 1 x 1500 L |  |  | 1 x LACAZE 300L 1 x CHAROT 300L
Vase d'expansion EG |  |  |  | 1 x flexcon 35/1.5
ÉQUIPEMENTS TERMINAUX DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
Convecteur électrique
Radiateur à eau chaude | 554 |  |  |  |  | 318 | 26
Plafond rayonnant à eau chaude
Plafond rayonnant électrique
Plancher chauffant à eau chaude | [5 empty] | 318 | 26
Plancher chauffant électrique
Plancher chauffant/rafraichissant
Plancher rafraichissant
Aérotherme | [5 empty] | 1 x CIAT modèle SV154
Radian à gaz
Rideau d'air chaud à eau chaude | 2 x SOFICA |  |  | 1 x marque GELU |  | 1x FRICO AR3200
Rideau d'air chaud électrique | 1 x CIAT
Ventilo-convecteur/cassette 2 tubes EC | [6 empty] | 1
Ventilo-convecteur/cassette 2 tubes EG |  |  |  |  | 1 x MITSUBISHI PUHZ-RP 10kW
Ventilo-convecteur/cassette 2 tubes/2 fils
Ventilo-convecteur/cassette 4 tubes EC/EG | 16 | 5 x AIRWELL K15A
Armoire de climatisation EG
Armoire de climatisation à détente directe | 1 x EMERSON 40KW | [5 empty] | 206
Climatiseur à eau perdue
Unité intérieure multisplit froid seul | 4 |  | 1 x LENNOX FMh012SM1M 1 x AIRWELL 1 x MITSUBISHI 1 x TECHNIBEL type GRF 12 5L5TAA 1 x TECHNIBEL 2 x DAIKIN type RK 550 2 x FUJITSU type AUYG 30LRL, 1 x MITSUBISHI MXZ-4E83VA | 31 |  | 4 x MITSUBISHI PLFY-P32 VCM-EX 4 x MITSUBISHI PLFY P40 VAM-E 13 x MITSUBISHI PLFY P20 VCM-E 1 x DAIKIN RKS71FAV1B 1 x MITSUBISHI PUHY-P500YGM-A 1 x AIRWELL GC12DC INV R410 1 x DAIKIN RXS42K2V1B 1 x DAIKIN RR71B2V3B 1 x MITSUBISHI MUZ-GF71VE
Unité intérieure multisplit réversible
Unité intérieure multisplit VRV 3 tubes
Unité intérieure multisplit VRV 4 tubes
Split-système autonome froid seul | 4
Split-système autonome réversible |  | 5 x AIRWELL
VENTILATION ET TRAITEMENT D'AIR
Centrale de traitement d'air simple flux | 1 x SOFICA 11000 M3/H 1 x SOFICA 15700 M3/H 1 x SOFICA 6000 M3/H |  |  | 1 x France air type VLIP2CVFBEC 2 CTA : type G4 |  |  | 1
Centrale de traitement d'air double flux
VMC simple flux |  |  | 1 x VEKITA+200 640W 1 x SAFTAIR | 1 x FRANCE AIR | 1
VMC double flux
Ventilateur d'extraction | 12 | 3 x HELIOS SB160 300 M3/H | 1 x SIFAT | 1 x AIR TECHNIQUE Réf ECDQ 501/4 1 x LINDAB Réf CBU 100 C 1 x EBM Réf W2E 300 CA01-02 1 x AIR TECHNIC Réf ECDQ 501/4 | 1 | 1 x ALDES VEKITA+3000 1 x HYDRONIC VE 39 1 x HYDRONIC VE28 | 1
Ventilateur de soufflage
Bouche d'extraction VMC
Bouche ou grille d'extraction
Bouche ou grille de soufflage
Hotte d'extraction
PRODUCTION D'AIR COMPRIMÉ
Compresseur d'air | 1 x MAUGUIERE ME 6, 350 LITRES 1 x MAUGUIERE ME 6, 300 LITRES | [5 empty] | 2 x WORTHINGTON-GREYSSENSAC DNX 7500A 10 BARS 50 M3/H
Réservoir de stockage | [6 empty] | 2 x CUVES 500L PS 14 BARS

## ELECTRICITE
Sites | Strasbourg (67000) 16 rue de Lausanne (en UO : nombre d'unité physique) | Strasbourg (67000) 3a quai général Koenig (en UO : nombre d'unité physique) | Strasbourg (67000) 2 Rue Lobstein (en UO : nombre d'unité physique) | Strasbourg (67000) 14/18 rue Seyboth (en UO : nombre d'unité physique) | Illkirch Graffenstaden (67400) 2 rue du Vieux-Moulin (en UO : nombre d'unité physique) | Haguenau (67500) 17 rue du Maréchal Joffre (en UO : nombre d'unité physique) | Sélestat (67600) 2 Avenue Schweisguth (en UO : nombre d'unité physique) | TOTAL
COURANTS FORTS
POSTE DE TRANSFORMATION
Cellule d'arrivée HT | 2 | [6 empty] | 2
Cellule de comptage HT | [7 empty] | 0
Cellule de protection HT | 1 | [6 empty] | 1
Cellule disjoncteur général HT | [7 empty] | 0
Coffret PASA | [7 empty] | 0
Transformateur HT/BT | 1 | [6 empty] | 1
COMPTEURS ET TGBT
Compteur Tarif Vert | [7 empty] | 0
Compteur Tarif Bleu | [7 empty] | 0
Compteur Tarif Jaune | [7 empty] | 0
TGBT | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
Batterie de condensateurs | 1 | [6 empty] | 1
Transformateur d'isolement | [7 empty] | 0
Armoire divisionnaire | ~25 | 2 |  |  | 4 |  |  | 6
Armoire électrique CVC | 4 | [6 empty] | 4
Armoire électrique désenfumage | [7 empty] | 0
Armoire électrique ascenseur | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 3
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Programmateur horaire |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2
AUTRES ÉQUIPEMENTS TERMINAUX ÉLECTRIQUES
Borne de rechargement véhicule | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9
Prise de rechargement véhicule | 2 | [6 empty] | 2
ÉCLAIRAGE DE SECOURS
PARATONNERRE
Paratonnerre | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 4

## INCENDIE
Sites | Strasbourg (67000) 16 rue de Lausanne (en UO : nombre d'unité physique) | Strasbourg (67000) 3a quai général Koenig (en UO : nombre d'unité physique) | Strasbourg (67000) 2 Rue Lobstein (en UO : nombre d'unité physique) | Strasbourg (67000) 14/18 rue Seyboth (en UO : nombre d'unité physique) | Illkirch Graffenstaden (67400) 2 rue du Vieux-Moulin (en UO : nombre d'unité physique) | Haguenau (67500) 17 rue du Maréchal Joffre (en UO : nombre d'unité physique) | Sélestat (67600) 2 Avenue Schweisguth (en UO : nombre d'unité physique) | TOTAL
SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE / PROTECTION INCENDIE
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INCENDIE
Centrale d'alarme incendie |  | 1 x SIEMENS SYNTONY 200 | 1 x MERLIN GERIN TS02 1 x 4 EATON | 1 x ATSE TEN 4 | 1 x nugelec type 4 sti |  |  | 0
Système de détection incendie (SDI) | 1 x ECS SIEMENS FC2020 |  | 1 x |  |  |  |  | 0
Système de mise en sécurité (SMSI) | 1 x CMSI SIEMENS STT20 |  |  |  | 1 x ECS ESSER EVS 80-8 | 1 x ECS-CMSI LUMINOX NUGELEC | 1 x SIEMENS CS1115 + STT10 | 0
Déclencheur manuel | 50 |  | 3 | 17 | 8 | 22 | 54 | 154
Détecteur automatique | 118 | 4 | 4 | Oui | 3 | 17 | 116 | 262
Indicateur d'action |  |  |  |  | 1 | 3 | 46 | 50
Avertisseur sonore | 83 |  | 3 | 16 | 11 | 24 | 42 | 179
Avertisseur lumineux | 49 |  |  |  | 1 | 4 | 4 | 58
Avertisseur sonore et lumineux | 47 | [6 empty] | 47
Porte coupe-feu asservie | 25 |  | 2 |  |  | 15 |  | 42
PROTECTION INCENDIE
Extinction automatique à gaz | 1 x SIEMENS XC 1003-A-PC 1 x SIEMENS XC 1001-B |  |  |  |  | 1 x SIEMEMNS XC 1001-A-PC | 1 x SICLI INC 1 x SIEMENS CCE 1101F | 0

## SURETE
Sites | Strasbourg (67000) 16 rue de Lausanne (en UO : nombre d'unité physique) | Strasbourg (67000) 3a quai général Koenig (en UO : nombre d'unité physique) | Strasbourg (67000) 2 Rue Lobstein (en UO : nombre d'unité physique) | Strasbourg (67000) 14/18 rue Seyboth (en UO : nombre d'unité physique) | Illkirch Graffenstaden (67400) 2 rue du Vieux-Moulin (en UO : nombre d'unité physique) | Haguenau (67500) 17 rue du Maréchal Joffre (en UO : nombre d'unité physique) | Sélestat (67600) 2 Avenue Schweisguth (en UO : nombre d'unité physique)
ANTI-INTRUSION
Centrale | 1 x HONEYWELL GALAXY 96 | 1 |  | 1 | 1 x VANDERBILT | 1 x HONEYWELL GALAXY 264 | 1 x SIEMENS SINTONY 9851
Détecteur de choc
Détecteur d'ouverture | OUI |  |  | OUI
Détecteur de mouvement | 35 | 1 |  | OUI | 26 | 20 | 10
Sirène | 6 | 1 |  | OUI
Haut-parleur | [6 empty] | 7
Clavier | 1 x CLAVIER MK7 | 1 |  | OUI | 1 | 1
Barrière infrarouge
Transmetteur téléphonique | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1