## RECAP 2024
Marché S272024 - Vérification périodique réglementaire des équipements de ventilation de laboratoire et contrôle des installations de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort
Annexe au CCP (Liste des équipements)
Bâtiment | Etage | Service | Pièce | Laboratoire | Type (PSM, Sorbonne…) | Marque | Modèle | N° de série | N° Interne
CAMILLE GUERIN | RDC | AUTOPSIE ANIMAL | 38 |  | SORBONNE | POSSEME |  | 12-2519
CAMILLE GUERIN | RDC | AUTOPSIE ANIMAL | 38 |  | SORBONNE | POSSEME |  | 12-2520
CAMILLE GUERIN | RDC | AUTOPSIE ANIMAL | 38 |  | SORBONNE | POSSEME |  | 12-2572
CAMILLE GUERIN | RDC | AUTOPSIE ANIMAL | 41 |  | PSM | FASTER | SAFEFAST ELITE 212 D | 765
CAMILLE GUERIN | RDC | AUTOPSIE ANIMAL | AUTOPSIE ANIMALE |  | SORBONNE A RECIRCULATION | BIOQUELL | ASTEC MONAIR | 2005/12/1662
CAMILLE GUERIN | 1er | LABORATOIRE | TP 101 |  | SORBONNE | POSSEME |  | 15-2844
CAMILLE GUERIN | 1er | LABORATOIRE | TP 101 |  | SORBONNE | POSSEME |  | 15-2845
CAMILLE GUERIN | 1er | LABORATOIRE | 103 (dans TP 101) |  | SORBONNE | POSSEME |  | 12-2574
CAMILLE GUERIN | 1er | LABORATOIRE | TP 103 |  | PSM |  | MSC 9 | 398701195
CAMILLE GUERIN | 1er | LABORATOIRE | TP 103 |  | SORBONNE A RECIRCULATION | ERLAB | FILTAIR XL 1044 | 129-2004
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 215 | pièce de pesée | SORBONNE | POSSEME |  | 12-2575 | SORBONNE N°1
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 226/227 | Biologie moléculaire 1 | SORBONNE A RECIRCULATION | FASTER | CHEMFAST TOP 12 | 536
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 230 | Cytologie-hématologie | PSM | FASTER | SAFEFAST ELITE 212 D | 766
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 230 | Cytologie-hématologie | SORBONNE | POSSEME |  | 12-2577
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 231 | Automates 2 | SORBONNE | POSSEME | SP1
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 235 | Histochimie | SORBONNE | POSSSEME | SP1 | 12-2576
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 235 | Histochimie | SORBONNE A RECIRCULATION | Trionix |  | 10120229
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 236 | Immunologie | PSM | FASTER | SAFEFAST ELITE 215 D | 201
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 239/240 | Culture cellulaire | PSM | TECHGEN | ESB4 | 1790
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 241 | Bactériologie | PSM | FASTER | SAFEFAST ELITE 212 D | 767
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 243 | Coprologie | SORBONNE A RECIRCULATION | FASTER | CHEMFAST 06 | 270
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 244/246 | Biologie moléculaire 2 | HFLV | FASTER | FLOWFAST V12 P | 287
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 244/246 | Biologie moléculaire 2 | PSM | FASTER | SAFEFAST ELITE 212 D | 768
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 244/245 | Mycologie | PSM | BIOQUELL | MICROFLOW | 20050221760
CAMILLE GUERIN | 2ème | LABORATOIRE | 244/-247 | Culture mycologique | PSM | FASTER | SAFEFAST ELITE 212 D | 769
CAMILLE GUERIN | RDC | LABORATOIRE | 38 |  | Table aspiration | THERMO | MOBINOX | 12043392
BRESSOU |  | UMR Virologie |  | Bactériologie | PSM | ADS laminaire | PSM OPTIMAL 12 | 295 | ENVA PSM 003
BRESSOU |  | UMR Virologie |  | culture saine | PSM | THERMO | PSM SAFE 2020 model 0,9 | 42221994 | ENVA PSM 733
BRESSOU | 1er | UMR Virologie |  | culture saine | PSM | THERMO | PSM SAFE 2020 model 0,9 | 418 764 54 | ENVA PSM 022
BRESSOU | 1er | UMR Virologie |  | culture saine | PSM |  | PSM MSC Advantage 1.2 | - | PSM 020
BRESSOU | 2ème | UMR Virologie |  | virologie A | SORBONNE A RECIRCULATION |  | ETRAF - ERLAB | 36893-22 | CH-850
BRESSOU | 2ème | UMR Virologie |  | virologie A | PSM | THERMO | PSM EUROCYT 120 | 30406551 | ENVA PSM 017
BRESSOU | 2ème | UMR Virologie |  | virologie A | PSM | THERMO | PSM KS 12 | 41681120 | ENVA PSM 021
BRESSOU | 2ème | UMR Virologie |  | virologie A | PSM | THERMO | PSM SAFE 2020 model 1,2 | 42051104 | ENVA PSM 025
BRESSOU | 2ème | UMR Virologie |  | virologie B | PSM | THERMO | PSM EUROCYT 120 | 30407213 | ENVA PSM 014
BRESSOU | 2ème | UMR Virologie |  | virologie B | PSM | THERMO | PSM EUROCYT 120 | 304070 06 | ENVA PSM 015
BRESSOU | 2ème | UMR Virologie |  | virologie B | PSM | THERMO | PSM EUROCYT 120 | 30407089 | ENVA PSM 016
BRESSOU | 1er | UMR Virologie |  | culture saine | PSM | THERMO | PSM KS122 | 40464019 | ENVA PSM 018
BRESSOU | 1er | UMR Virologie |  | bactériologie | HFLV | STARLAB | HOTTE A FLUX LAMINAIRE PCR STARLAB GUARD ONE | 9206KH900517 | PSM 840
BRESSOU | 1er | UMR Virologie |  | préparation milieux | SORBONNE A RECIRCULATION | ASTEC | ETRAF MONAIR BFC 10 | 2512 | ETRAF 002
BRESSOU | 1er | UMR Virologie |  | préparation milieux | HFLV | AIR CLEAN | Flux laminaire PCR WORKSTATION 600 (Air clean) | 615 FDA 2C408 | 346/EQ-PCR 002
BRESSOU | 2ème | UMR Virologie |  | virologie A | PSM | THERMO | PSM EUROCYT 120 | 304070 05 | ENVA PSM 011
BRESSOU | 1er | UMR Virologie |  | traitement des échantillons | SORBONNE | / | SORBONNE DE LABORATOIRE | 41077300010 | ENVA SOR 001
BRESSOU | 1er | UMR Virologie |  | traitement des échantillons | HFLV | AIR CLEAN | Flux laminaire PCR WORKSTATION 600 | 693 / EQ | PCR 003
BRESSOU | 1er | UMR Virologie |  | sérologie | PSM | THERMO | PSM EUROCYT 120 | 30407212 | ENVA PSM 012
BRESSOU | 1er | UMR Virologie |  | sérologie | PSM | ESCO | PSM AC2-4S1 | 43841 | ENVA PSM 024
BRESSOU | 1er | UMR Virologie |  | pièce BET | SORBONNE A RECIRCULATION | ERLAB | ETRAF CAPTAIR 321 SMART | 26942 17 | -
BRESSOU | 1er | UMR Virologie |  | préparation milieux | ARMOIRE VENTILLEE A FILTRATION | ERLAB | CAPTAIR STORE Ministore 822D | 17118-11 | Avf-001 383/EQ et ENVA 001236
BRESSOU | sous-sol | UMR Virologie |  | produits chimiques | ARMOIRE VENTILLEE A FILTRATION | TRIONYX | labopur AF4-2X V 2 | 14022035 | Avf-002 7/EQ
BRESSOU | sous-sol | UMR Virologie |  | L3 - C2 | PSM | JOUAN-ESI FLUFRANCE | Eurocyt 120 | 30101028 | Psm-798
BRESSOU | sous-sol | UMR Virologie |  | L3 - C1 | PSM | JOUAN-ESI FLUFRANCE | Eurocyt 120 | 39809406 | Psm-800
BRESSOU | sous-sol | UMR Virologie |  | L3 - CS | PSM | JOUAN-ESI FLUFRANCE | Eurocyt 120 | 39809408 | Psm-801
BRESSOU | sous-sol | UMR Virologie |  | A3 | PSM relié à un isolateur | ERLAB-NOROIT | Solis III 1500 | 20211003132 | ENVA 001440
BRESSOU | sous-sol | UMR Virologie |  | A3 | Isolateur relié à un PSM | ESI FLUFRANCE | CVD 102 | 401050119 | ENVA 001441
CHAUVEAU | RDC | CRBM | CRBR00024 | Laboratoire P3 | PSM | THERMO FISCHER | CYTER 125
CHAUVEAU | RDC | CRBM | CRBR00047 | LaboratoireL1 | PSM | THERMO FISCHER | ADVANGAGE 1.2
CHAUVEAU | 1er | IMRB |  |  | SORBONNE
CHAUVEAU | 1er | IMRB |  |  | SORBONNE
CADIOT | 1er | Hospitalisation | Chimiothérapie | 103 | PSM | THERMO | Maxisafe 2030i | 43233072
SORBONNES | 13
SORBONNE A RECIRCULATION | 8
PSM | 29
HFLV | 4
Table aspiration | 1
Armoire filtrée | 2
Isolateur | 2
TOTAL EQUIP. | 59