## Sommaire
ANNEXE 3 - BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
Lot 1 | Entretien et nettoyage des toitures terrasses
Lot 2 | Maintenance de la détection intrusion, du contrôle d’accès et de la vidéosurveillance
Lot 3 | Maintenance des systèmes de sécurité incendie
Lot 4 | Maintenance des systèmes d'extinction automatique des locaux informatiques
Lot 5 | Fourniture et maintenance des moyens de lutte contre l’incendie
Lot 11 | Maintenance du système Climatisation, ventilation et chauffage
Barrer le(s) lot(s) non concerné(s) par l'offre

## Lot 1
Lot 1 - Entretien et nettoyage des toitures terrasses |  |  |  | A compléter par le prestataire
TRAVAUX HORS CONTRAT
Désignation | Unité | Montant unitaire HT | TVA 20% | Montant annuel TTC
Accès sur site, approvisionnement du matériel et des matériaux en toiture terrasse Nettoyage soigné de la zone d’intervention, enlèvement des déchets et évacuation dans un centre agréé, repli du matériel | Forfait |  | 0 | 0
Travaux préparatoire
Dépose sans réemploi du complexe d’étanchéité existant, compris conditionnement et évacuation dans un centre agréé | 1 m² |  | 0 | 0
Délardage des relevés existants | 1 m² |  | 0 | 0
Etanchéité en partie courante
Fourniture et pose d’un enduit d’imprégnation à froid de type ADEROSOL SR | 1 m² |  | 0 | 0
Fourniture et pose d’un pare-vapeur en bitume modifié SBS de type IKO VAP soudé en plein au chalumeau propane | 1 m² |  | 0 | 0
Fourniture et pose d’une première chape d’étanchéité en bitume modifié SBS auto-adhésive à froid (joint soudé) de type IKO DUO STICK L3 SI | 1 m² |  | 0 | 0
Fourniture et pose d’une deuxième chape d’étanchéité en bitume modifié SBS auto protégée par des paillettes d’ardoise de type IKO DUO FUSION AR/F | 1 m² |  | 0 | 0
Relevés d’étanchéité
Fourniture et pose de relevés d’étanchéité comprenant une membrane d’étanchéité ardoisée renforcée de type IKO RLV F/G | 1 ml |  | 0 | 0
Bande solin
Fourniture et pose de de bande solin aluminium et pose de mastic silicone toiture | 1 ml |  | 0 | 0
Renouvellement du mastic silicone toiture sur la bande solin | 1 ml |  | 0 | 0
Couvertine
Remplacement des couvertines, compris joint mastic silicone toiture | 1 ml |  | 0 | 0
Recherche de fuite
Recherche de fuite | Forfait |  | 0 | 0
Le Le Titulaire (cachet et signature) |  | Le Le Pouvoir Adjudicateur Isabelle WEBER, Directrice Déléguée des CPAM

## Lot 2
Lot 2 - Maintenance de la détection intrusion, du contrôle d’accès et de la vidéosurveillance |  |  |  | A compléter par le prestataire
TRAVAUX HORS CONTRAT
Désignation | Marque | Montant unitaire HT | TVA 20% | Montant annuel TTC
Lecteur de badge = tete de proximité MIFAIRE Type 1 | Synchronic |  | 0 | 0
Unité de gestions | Synchronic |  | 0 | 0
Boîtiers pour enrôlement USB | Synchronic |  | 0 | 0
Carte d'extension d'unité de gestion | Synchronic |  | 0 | 0
Bloc chargeur 12 V - 1,7 A - Contrôle d'accès Xperial |  |  | 0 | 0
Lecteur sans fil Aperio Mifare / 125 Khz |  |  | 0 | 0
Déclencheur manuel vert |  |  | 0 | 0
Caméra Dôme HIK VISION – modèle DS-2CD2743G2-IZS |  |  | 0 | 0
Batterie etanche 12 V - 1,2 Ah.Classification IATA UN 2800 |  |  | 0 | 0
Batterie etanche 12 V - 2 Ah. Classification IATA UN 2800 |  |  | 0 | 0
Batterie Etanche 12 V - 7Ah.Classification IATA UN 2800 |  |  | 0 | 0
Batterie Etanche 12 V - 16Ah. Classification IATA UN 2800 |  |  | 0 | 0
Détecteur double technologie 12x12m NFA 2P avec rotule Normes : NFA2P Type 2, EN 50131-2-2-2008, PD6662-2010 Grade 2 |  |  | 0 | 0
Détecteur magnétique grand écartement NF&A2P avec Gaine |  |  | 0 | 0
Le Le Titulaire (cachet et signature) |  | Le Le Pouvoir Adjudicateur Isabelle WEBER, Directrice Déléguée des CPAM

## Lot 3
Lot 3 - Maintenance des systèmes de sécurité incendie |  |  |  |  | A compléter par le prestataire
TRAVAUX HORS CONTRAT
Désignation | Marque | Référence | Montant unitaire HT | TVA 20% | Montant annuel TTC
Alarme type 4 | FINSECUR | Iroise 4/4P+ |  | 0 | 0
Alarme type 4 | FINSECUR | IROISE T4+ BAAT4717 |  | 0 | 0
Alarme type 4 | NEUTRONIC | T4-1B |  | 0 | 0
Alarme type 4 | NUGELEC | NUG31218 |  | 0 | 0
Batterie 12V/12AH | DEF | NP12/12 |  | 0 | 0
Batterie 12V/17AH | DEF | NP17/12 |  | 0 | 0
Batterie 12V/7AH |  |  |  | 0 | 0
Batterie 9V |  |  |  | 0 | 0
Batterie 3.6V |  |  |  | 0 | 0
Clavier transmetteur | TECHNOALARM | LCD011 |  | 0 | 0
Déclencheur manuel | DEF | DMOA |  | 0 | 0
Déclencheur manuel | FINSECUR | Nemo 112A/Nemo C BBGCO216 |  | 0 | 0
Déclencheur manuel | NEUTRONIC | Déclencheur manuel rouge alarme 1 contact |  | 0 | 0
Déclencheur manuel | NUGELEC | NUG30316 |  | 0 | 0
Déclencheur manuel | DEF | DMOCL |  | 0 | 0
Diffuseur lumineux | DEF | Radiance |  | 0 | 0
Diffuseur lumineux | FINSECUR | AXENDIS DIFFUSEUR 10151 |  | 0 | 0
Diffuseur lumineux | DEF | DL2000 |  | 0 | 0
Diffuseur sonore | DEF | AVS2000 |  | 0 | 0
Diffuseur sonore | FINSECUR | BUCCIN AVSNE328 |  | 0 | 0
Diffuseur sonore | NEUTRONIC | Stilic |  | 0 | 0
Diffuseur sonore | NUGELEC | NUG30450 |  | 0 | 0
Module déporté 1 voie | DEF | EDL |  | 0 | 0
Module déporté 4 voies | DEF | ED4L |  | 0 | 0
Transmetteur | TECHNOALARM | TP4-19 |  | 0 | 0
BAES | LUMINOX | 16125 |  | 0 | 0
BAES étanche | LUMINOX | 16178 |  | 0 | 0
BAES | LUMINOX | 16043A |  | 0 | 0
déclencheur manuel porte issue de secours | NEUTRONIC |  |  | 0 | 0
Le Le Titulaire (cachet et signature) |  | Le Le Pouvoir Adjudicateur Isabelle WEBER, Directrice Déléguée des CPAM

## Lot 4
Lot 4 - Maintenance des systèmes d'extinction automatique des locaux informatiques |  |  | A compléter par le prestataire
TRAVAUX HORS CONTRAT
Désignation | Montant unitaire HT | TVA 20% | Montant annuel TTC
Remplacement cartouche pyrotechnique |  | 0 | 0
Remplacement batterie AEG |  | 0 | 0
Remplacement batterie 9V |  | 0 | 0
Remplacement batterie 12V/7AH |  | 0 | 0
Remplacement commande extinction à gaz ref 10070 |  | 0 | 0
Remplacement arrêt d'urgence ref 10080 |  | 0 | 0
Détecteur optique DEF OA-O |  | 0 | 0
Détecteur thermique DEF OA-T |  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
Le Le Titulaire (cachet et signature) | Le Le Pouvoir Adjudicateur Isabelle WEBER, Directrice Déléguée des CPAM

## Lot 5
Lot 5 - Fourniture et maintenance des moyens de lutte contre l’incendie |  |  |  | A compléter par le prestataire
TRAVAUX HORS CONTRAT
Désignation | Marque | Montant unitaire HT | TVA 20% | Montant annuel TTC
Extincteur EP 6 L |  |  | 0 | 0
Extincteur EP 9 L |  |  | 0 | 0
Extincteur PP 6 Kg |  |  | 0 | 0
Extincteur CO2 2 Kg |  |  | 0 | 0
Extincteur CO2 5 Kg |  |  | 0 | 0
Panneau de signalisation avec classe feu |  |  | 0 | 0
Etrier |  |  | 0 | 0
Cartouche de désenfumage CO2 20 gr |  |  | 0 | 0
Chainette inox colonne sèche |  |  | 0 | 0
½ raccord DSP 65 alu femme 21/2 avec verrou |  |  | 0 | 0
Le Le Titulaire (cachet et signature) |  | Le Le Pouvoir Adjudicateur Isabelle WEBER, Directrice Déléguée des CPAM

## Lot 11
Les prix indiqués sont exprimés en euros hors taxe, majorés du taux de TVA en vigueur, soit 20 %
Lot 11 | Maintenance du système Climatisation, ventilation et chauffage |  |  |  |  | A compléter par le prestataire
| Désignation | Marque | Référence | PU/HT en Euros | TVA 20% | Montant annuel TTC
Prestation sur devis | Heure de main d'œuvre |  |  |  | 0 | 0
| Forfait déplacement Le Havre |  |  |  | 0 | 0
| Forfait déplacement Fécamp |  |  |  | 0 | 0
| Déplacement de thermostat | Airzone | Thermostat de zone tacto filaire |  | 0 | 0
| Dépose de thermostat | Airzone | Thermostat de zone tacto filaire |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de thermostat airzone tacto + support mural | Airzone |  |  | 0 | 0
| Câbles de liaison électrique 2 paires blindées |  | Câble bus blindé 2 paires LIYCY |  | 0 | 0
| Déplacement de bouche de soufflage | Atlantic | Hors contrainte dans rayon de 3m |  | 0 | 0
| Déplacement de bouche de reprise | Atlantic | Hors contrainte dans rayon de 3m |  | 0 | 0
| Adressage thermostat | Airzone | Thermostat de zone tacto filaire |  | 0 | 0
| Création bouche ventilation | Atlantic | Diffuseur RXO hors contrainte dans un rayon de 3m |  | 0 | 0
| Déplacement télécommande | Airzone | TACTO |  | 0 | 0
| Ajout de télécommande |  | TACTO Filaire |  | 0 | 0
| Dépose de télécommande |  | TACTO Filaire |  | 0 | 0
| Carte électronique rideau air chaud | Fance Air | RAC type Harmony |  | 0 | 0
Unités intérieures Plusieurs modèles demande pour référence DAIKIN - FXSQ63P | Fourniture et pose carte électronique A1P |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose carte circuit imprimé ventilateur A2P |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose carte circuit imprimé condensateur A3P |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose moteur du ventilateur M1F |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose moteur pompe évacuation M1P |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose détendeur électronique Y1E |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de filtre |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose registre motorisé - Diamètre 200 mm. |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de carte passerelle de communication |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de pompe de relevage | DAIKIN | Pompe à condensat Gainable |  | 0 | 0
Groupes extérieurs Plusieurs modèles Demande pour référence DAIKIN - RXYQ16T7Y1B | Fourniture et pose moteur ventilateur M1C |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de compresseur M1F |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose carte A1P (unité principale) |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose carte A2P (filtre antiparasites) |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose carte A3P (inverseur) |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose carte A4P (ventilateur) |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose d'une passerelle de communication DAIKIN |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose carte A5P (ABC I/P) |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose détendeur électronique Y1E (unité principale) |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose détendeur électronique Y2E (sous-refroidissement) |  |  |  | 0 | 0
| Batterie évaporateur |  |  |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air Plusieurs modèles Demande pour référence Modèle SWEGON Gold RX 05 | Fourniture, pose + mise en service carte électronique |  |  |  | 0 | 0
| Air pulsé - Fourniture et pose registre motorisé |  |  |  | 0 | 0
| Air pulsé - Fourniture et pose de filtre |  |  |  | 0 | 0
| Air pulsé - Fourniture et pose échangeur à roue |  |  |  | 0 | 0
| Air pulsé - Fourniture et pose ventilateur |  |  |  | 0 | 0
| Air pulsé - Fourniture et pose batterie chaude en caisson |  |  |  | 0 | 0
| Air extrait - fourniture et pose filtre |  |  |  | 0 | 0
| Air extrait - fourniture et pose échangeur à roue |  |  |  | 0 | 0
| Air extrait - fourniture et pose ventilateur |  |  |  | 0 | 0
Climatiseurs box informatique Modèle SWEGON DATATECH UEDA S 32.1 S HH | Fourniture et pose de ventilateur |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de compresseur |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose d'évaporateur |  |  |  | 0 | 0
| Bol (ou cylindre) humidificateur démontable (5/8kg) |  |  |  | 0 | 0
| Joint et kit filtre par bol |  |  |  | 0 | 0
| Remplacement d'un bol déshumidicateur |  |  |  | 0 | 0
| Fourniture et pose de kit electrode |  |  |  | 0 | 0
| Le Le Titulaire (cachet et signature) |  | Le Le Pouvoir Adjudicateur Isabelle WEBER, Directrice Déléguée des CPAM