## DPGF
Poste | DESIGNATION | Unité | Quantité | P.U. HT | P.T. HT
2.1. | PHASAGE DE CHANTIER ET INCIDENCE DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE
2.1.1. | Phasage de Chantier | E | 1
2.1.2. | Coffret de Chantier
| Phase 1 | E | 1
| Phase 2 | E | 1
| Phase 3 | E | 1
| Phase 4 | E | 1
| Phase 5 | E | 1
2.1.3. | Dépose | E | 1
TOTAL 2.1
2.2. | DEPOSE ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS
2.2.1. | Descriptif | E | 1
2.2.2. | Intervention sur l’incendie | E | 1
2.2.3. | Intervention sur les détecteurs incendie | E | 1
2.2.4. | Obturateurs | E | 20
TOTAL 2.2
2.3. | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
2.3.1. | Prise de terre | E | 1
2.3.1. | Liaisons équipotentielles principales | E | 1
TOTAL 2.3
2.4. | INFRASTRUCTURE DE DISTRIBUTIONS DE CABLES
2.4.1. | Chemin de Câble
2.4.1.1. | Chemin de Câbles ( CDC1) | ML | 20
2.4.1.2. | Chemin de Câbles ( CDC2) | ML | 20
2.4.1.3. | Chemin de Câbles ( CDC3) | ML | 40
2.4.1.4. | Note : | E | 1
2.4.2. | Goulotte
2.4.2.1. | Note | E | 1
2.4.3. | Fixations des câbles | E | 1
2.4.4. | Percements | E | 1
TOTAL 2.4
2.5. | ARMOIRES ELECTRIQUES
2.5.2. | Armoire Electrique Générale basse tension | E | 1
2.5.3. | Coffret Electrique Générale basse tension « secouru » | E | 1
2.5.4. | Coffret Electrique secondaire « secouru » | E | 1
2.5.5. | Inverseur de source | E | 1
2.5.6. | Alimentation de l’armoire générale basse tension " non secouru" | E | 1
2.5.7. | Alimentation de l’armoire générale basse tension "secouru" | E | 1
2.5.8. | Alimentation de l'armoire secondaire | E | 1
2.5.9. | Déclenchement de sécurité armoire | E | 1
2.5.10. | Coimptages des Energies | E | 1
TOTAL 2.5
2.6. | EQUIPEMENT DU BATIMENT
2.6.1. | GENERALITES
2.6.2. | Appareillage encastré
| Prise de courant 2P+T10/16A | E | 345 |  |  | 10 PPLS
| bouton poussoir | E | 38
| Interupteur simple allumage | E | 10
| Interupteur simple allumage avec voyant | E | 1
| Bouton poussoir lumineux | E | 5
2.6.3. | Appareillage Encastré étanche
| Prise de courant 2P+T10/16A | E | 11
| Interupteur simple allumage | E | 7
| bouton poussoir | E | 2
| Interupteur simple allumage avec voyant | E | 1
2.6.4. | Détecteur encastré
2.6.4.1. | Détecteur de type 1 – PD2 M encastré | E | 2
2.6.4.2. | Détecteur de type 2 – PD2 M Saillie | E | 11
2.6.4.3. | Détecteur de type 3 – PD2 S encastré | E | 2
2.6.4.4. | Détecteur de type 4 – PD4S Apparent | E | 6
2.6.4.5. | Détecteur de type 5- PD4 M DALI Encastré | E | 9
2.6.4.6. | Détecteur de type 6- PD4 M DALI Apparent | E | 20
2.6.4.7. | Détecteur de type 7 – PD3 N-1C encastré | E | 1
2.6.4.8. | Détecteur Type 8 – PD4 M-1C apparent | E | 6
2.6.4.9. | Détecteur Type 9 – PD4 M-1C encastré | E | 2
2.6.4.10. | Détecteur Type 10 ( PD4 1C C FP) | E | 5
2.6.4.11. | Détecteur saillie | E | 1
2.6.4.12. | Télécommande | E | 1
2.6.5. | ECLAIRAGE
2.6.5.1. | Luminaire type 1 : luminaire étanche LEDS | E | 23
2.6.5.2. | Luminaire type 2 : Hublot LED | E | 2
2.6.5.3. | Luminaire type 3 : luminaire LEDS encastré | E | 18
2.6.5.4. | Luminaire type4: hublot LEDS avec détecteurs | E | 18
2.6.5.5. | Luminaire type5: Luminaires tubulaires étanches | E | 11
2.6.5.6. | Luminaire type 6 : Dowlights leds | E | 39
2.6.5.7. | Luminaire type 7 : luminaire étanche LEDS – 4000 lumens | E | 17
2.6.5.8. | Luminaire type 8 : luminaire Apparent LEDS | E | 46
2.6.5.9. | Luminaire type 9: Appliques LEDS | E | 3
2.6.5.10. | Luminaire type 10 : luminaire suspendu LEDS | E | 8
2.6.5.11. | Luminaire type 11 : luminaire Apparent LEDS | E | 11
2.6.5.12. | Luminaire type 12: Spots encastrés orientables LEDS | E | 4
2.6.6. | LIAISON : | E | 1
2.6.7. | Présentation des échantillons | E | 1
2.6.8. | PLINTHE ELECTRIQUE
2.6.8.1. | Caractéristiques :
2.6.8.2. | Plinthe Electrique au sous sol | ML | 6
2.6.8.3. | Plinthe Electrique au rez de chaussée | ML | 134.5
2.6.8.4. | Plinthe Electrique au Niveau 1 | ML | 166
TOTAL 2.6
2.7. | ALIMENTATIONS DIVERSES
2.7.1. | Généralités :
2.7.2. | Réalimentation des équipements existants depuis le TGBT | E | 1
2.7.3. | Réalimentation des équipements existants depuis l’armoire AS1 | E | 1
2.7.4. | Alimentation des volets | E | 26
2.7.5. | Alimentation des bornes de recharge | E | 3
2.7.4. | Alimentation de la caméra | E | 1
TOTAL 2.7
2.8. | ECLAIRAGE DE SECURITE
2.8.1. | Bloc de balisage Encastré | E | 13
2.8.2. | Bloc de balisage Apparent | E | 22
2.8.3. | Bloc de balisage étanche | E | 13
2.8.4. | Grille de protection bloc garage | E | 3
2.8.5. | Télécommande et alimentation des blocs | E | 1
2.8.6. | Lampe portative | E | 1
2.8.7. | Essais et mise en service | E | 1
TOTAL 2.8
2.9. | ALARME INCENDIE
2.9.1. | Généralités incendie
2.9.2. | Système de sécurité incendie | E | 1
2.9.3. | Asservissement de l’issue de secours | E | 1
2.9.4. | Boitier vert de déverrouillage | E | 1
2.9.5 | Matériels incendie | E | 1
2.9.6. | Dossier d'Identité du Système de Sécurité Incendie | E | 1
2.9.7. | Essai, Mise en service et réception de l’installation | E | 1
TOTAL 2.9
2.10. | INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS VOIX/DONNEES/IMAGES
2.10.1. | Normes et règles applicables :
2.10.2. | Conventions de câblage des équipements passifs :
2.10.3. | Règles de câblage à respecter
2.10.4. | Descriptif Répartiteur
2.10.5. | Panneaux 24 ports catégorie 6A : | E | 1
2.10.6. | Cordons de brassage : | E | 27
2.10.7. | Prises terminales ( nouvelles liaisons VDI ) : | E | 19
| Liaisons à retirer ( câbles trop court) | E | 27
2.10.8. | Prises terminales (liaisons VDI existantes ) : | E | 50
2.10.9. | Câblage horizontal ( Nouvelles liaisons VDI ) : | E | 41
2.10.10. | Essais et Performances de transmission : | E | 1
TOTAL 2.10
2.11 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
2.11.1 | Appareils d'éclairage
2.11.1.1 | Luminaire type A : Hublot avec détecteur intégré | E | 1
2.11.1.2 | Luminaire type B : Applique | E | 3
2.11.2 | Commande eclairage | E | 1
2.11.3 | Alimentation des luminaires
2.11.3.1 | Eclairage circuit 1 " accés bâtiment " | E | 1
2.11.3.2 | Eclairage circuit 2 " Eclairage circuits existants " | E | 1
2.11.4 | Essais et mise en service | E | 1
TOTAL 2.12
2.12 | TRAVAUX DIVERS
2.12.1. | Protection de chantier | E | 1
2.12.2. | Dépose repose dalles de faux plafond | E | 1
2.12.3. | Modifications du faux plafond existant pour intégration luminaires | E | 1
2.12.4. | Nouvelles dalles de Faux plafond | M2 | 129
2.12.5. | Caisson d’habillage ( circulation au niveau 1 ) | E | 2
2.12.6. | Peinture acrylique mate en phase aqueuse | E | 2
2.12.7. | Nettoyage final | E | 1
TOTAL 2.12

## Récap
| RECAPITULATIF | Prix Total H.T
2.1. | PHASAGE DE CHANTIER ET INCIDENCE DES TRAVAUX EN SITE OCCUPE
TOTAL 2.1
2.2. | DEPOSE ET MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS
TOTAL 2.2
2.3. | PRISE DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
TOTAL 2.3
2.4. | INFRASTRUCTURE DE DISTRIBUTIONS DE CABLES
TOTAL 2.4
2.5. | ARMOIRES ELECTRIQUES
TOTAL 2.5
2.6. | EQUIPEMENT DU BATIMENT
TOTAL 2.6
2.7. | ALIMENTATIONS DIVERSES
TOTAL 2.7
2.8. | ECLAIRAGE DE SECURITE
TOTAL 2.8
2.9. | ALARME INCENDIE
TOTAL 2.9
2.10. | INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATIONS VOIX/DONNEES/IMAGES
TOTAL 2.10
2.11 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
TOTAL 2.11
2.12 | TRAVAUX DIVERS
TOTAL 2.12
| Montant TOTAL €HT | 0
TVA 20%
Montant €TTC
VISA
Lu et accepté
A
Le
(Signature et cachet de l'entreprise)

## Equivalence
Poste | DESIGNATION MATERIEL | Marque équivalente | Type équivalent
2.4.1. | Chemin de Câble
2.5.2. | Armoire Electrique Générale basse tension
2.5.3. | Coffret Electrique Générale basse tension « secouru »
2.5.4. | Armoire Electrique secondaire
2.5.5. | Coffret Electrique secondaire « secouru »
2.5.6. | Inverseur de source
2.5.11. | Déclenchement de sécurité armoire
2.6.2. | Appareillage encastré
2.6.3. | Appareillage Encastré étanche
2.6.4.1. | Détecteur de type 1 – PD2 M encastré
2.6.4.2. | Détecteur de type 2 – PD2 M Saillie
2.6.4.3. | Détecteur de type 3 – PD2 S encastré
2.6.4.4. | Détecteur de type 4 – PD4S Apparent
2.6.4.5. | Détecteur de type 5- PD4 M DALI Encastré
2.6.4.6. | Détecteur de type 6- PD4 M DALI Apparent
2.6.4.7. | Détecteur de type 7 – PD3 N-1C encastré
2.6.4.8. | Détecteur Type 8 – PD4 M-1C apparent
2.6.4.9. | Détecteur Type 9 – PD4 M-1C encastré
2.6.4.10. | Détecteur Type 10 ( PD4 1C C FP)
2.6.4.11. | Détecteur saillie
2.6.5.1. | Luminaire type 1 : luminaire étanche LEDS
2.6.5.2. | Luminaire type 2 : Hublot LED
2.6.5.3. | Luminaire type 3 : luminaire LEDS encastré
2.6.5.4. | Luminaire type4: hublot LEDS avec détecteurs
2.6.5.5. | Luminaire type5: Luminaires tubulaires étanches
2.6.5.6. | Luminaire type 6 : Dowlights leds
2.6.5.7. | Luminaire type 7 : luminaire étanche LEDS – 4000 lumens
2.6.5.8. | Luminaire type 8 : luminaire Apparent LEDS
2.6.5.9. | Luminaire type 9: Appliques LEDS
2.6.5.10. | Luminaire type 10 : luminaire suspendu LEDS
2.6.5.11. | Luminaire type 11 : luminaire Apparent LEDS
2.6.5.12. | Luminaire type 12: Spots encastrés orientables LEDS
2.6.8. | PLINTHE ELECTRIQUE
2.8.1. | Bloc de balisage Encastré
2.8.2. | Bloc de balisage Apparent
2.8.3. | Bloc de balisage étanche
2.8.4. | Grille de protection bloc garage
2.10.5. | Panneaux 24 ports catégorie 6A :
2.10.6. | Cordons de brassage :
2.10.7. | Prises terminales ( nouvelles liaisons VDI ) :
2.10.9. | Câblage horizontal ( Nouvelles liaisons VDI ) :
2.11.1.1 | Luminaire type A : Hublot avec détecteur intégré
2.11.1.2 | Luminaire type B : Applique
2.11.2 | Commande eclairage
Lorsque l'entreprise propose dans son chiffrage des équivalences de produits , celle-ci devra fournir en annexe de son offre une documentation technique du produit proposé
Lorsque l'entreprise a chiffré le matériel décrit dans le Cahier des charges elle indiquera la mention :"Marque et Type identiques à la préconisation du CCTP"
Poste | DESIGNATION MATERIEL | Marque équivalente | Type équivalent
Lorsque l'entreprise propose dans son chiffrage des équivalences de produits , celle-ci devra fournir en annexe de son offre une documentation technique du produit proposé
Lorsque l'entreprise a chiffré le matériel décrit dans le Cahier des charges elle indiquera la mention :"Marque et Type identiques à la préconisation du CCTP"