## Page de garde
HOPITAUX AMBROISE PARÉ, RAYMOND POINCARÉ ET SAINTE PÉRINE
Bordereau de Prix
Lot n°01 - MAÇONNERIE

## Détail
Lot n°01 - MAÇONNERIE
Article 1 - MAITRISE D'ŒUVRE
Direction des Investissements
Représentée par sa Directrice Madame Sophie DERAMAT
Article 2 - GENERALITES
Tous les travaux de Maçonnerie seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc.…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage et le
vérificateur. Ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type ERP 1ère catégorie pour Ambroise Paré et Raymond Poincaré, et
ERP 2ème catégorie pour Sainte Périne,.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc.…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 NUISANCES SONORES, VIBRATIONS
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec leMaître d'ouvrage.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 PROTECTION DES ZONES D'INTERVNETION
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval duMaître d'ouvrage.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 MESURES D'ISOLOMENT DU CHANTIER ET DE PROTECTION DES SERVICES EN ACTIVITE
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande duMaître d'ouvrage, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées par l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande duMaître d'ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes duMaître d'ouvrage.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes duMaître d'ouvrage.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 MESURE DE LUTTE CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DEPUIS L'INTERIEUR DES ZONES EN CHANTIER
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 MESURES DE SENSIBILISATION DU PERSONNEL DU CHANTIER
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par leMaître d'ouvrage pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 MESURES DE LUTTES CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DANS LES SERVICES EN ACTIVITE
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 AVIS ET RECOMMANDATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 PERMIS DE FEU
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 PRESENCE D'AMIANTE
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: zone 2
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses prestations. Elle devra informer le maître d'œuvre des interfaces avec
les autres corps d'état.
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par leMaître d'ouvrage. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES
Sans objet

## Bordereau
ARTICLE 15. - BORDEREAU Lot n°01 - MAÇONNERIE
ENTREPRISE :
N° | Libellé |  |  | Unité de | Prix Unitaire
d'article |  |  |  | mesure | € HT
MACONNERIE - VRD
A - PREPARATION
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
1 |  | - | carreaux de plâtre de 7 et 1 couche de peinture vinylique 2 faces, compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite | m²
2 |  | - | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. | m²
3 |  | - | Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols | m²
4 |  | - | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafond et sols | m²
5 |  | - | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent | m²
6 |  | - | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. | m²
7 |  | - | Sas étanche en bois 2 m2 | U
8 |  | - | Mise en place de tapis nti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - Dimensions : 450 x 1140 | U
9 |  | - | Mise en place de tapis nti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - Dimensions : 600 x 900 | U
10 |  | - | Mise en place de tapis nti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - Dimensions : 660 x 1140 | U
9 |  | - | bardage plein métallique de 2,00 m de hauteur, sur potelets béton, pour travaux en extérieur. | ml
12 |  | - | grillage grande maille de 2,00 m de hauteur, sur potelets béton, pour travaux en extérieur. | ml
Fourniture et pose de panneaux de protection des sols de type ISOREL ou équivalent, y compris toutes sujétions permettant de les rendre solidaires du support entre eux
13 |  |  | De 0 à 20 m² | m²
14 |  |  | De 21 à 50 m² | m²
15 |  |  | De 51 à 100m² | m²
16 |  |  | Au dela de 100m² | m²
B - DEMOLITION / DEPOSES
17 | * | Cloisons et parois non porteuses (jusqu'à 15 cm d'épaisseur). |  | m²
18 | * | Murs au-dessus de 15 cm d'épaisseur. |  | m²
19 | * | Chape sur 5 cm d'épaisseur maximum. |  | m²
20 | * | Chape de plus de 5cm d'épaisseur |  | m²
21 | * | Démolition plafonds suspendus BA13, BA15 non démontable, compris dépose de suspentes . |  | m²
22 | * | Dépose de plafonds suspensus en dalles minérales ou métalliques, compris ossatures, enlèvement des suspentes et fixations. |  | m²
23 | * | Paillasse maçonnée, y compris jambages et raccords sols et murs. |  | ml
24 | * | Dallage, socles B.A. ou autres (jusqu'à 0.20 d'ép.) |  | m²
| * | Ouverture de baie, dans cloison porteuse, jusqu'à 0,20 m épaisseur, comprenant note de calcul, démolition, création de linteau, raccord chape, enduits tableaux et linteaux.
25 |  | - | de 1,00 x 2,10 hauteur maximum | U
26 |  | - | Au-delà par tranche de 0,50 ml | U
27 |  | - | Pour création châssis | m²
| * | Ouverture de baie dans cloison PLACOSTIL revêtue de parement en BA13
28 |  | - | de 1,00 x 2,10 hauteur maximum | U
29 |  | - | Au-delà par tranche de 0,50 ml | U
30 |  | - | Pour création châssis | m²
| * | Ouverture de baie dans cloison légère y compris renforts pour linteaux, raccord chape, enduit tableaux et linteaux
31 |  | - | de 1,00 x 2,10 hauteur maximum | U
32 |  | - | Au-delà par tranche de 0,50 ml | U
33 |  | - | Pour création châssis | m²
34 | * | Sciage diamant y compris toutes sujétions dans murs jusquà 0,20 m épaisseur. (alimentation par groupe électrogène autonome) ( prix au m2 scié) |  | m²
| * | Piochement d'anciens enduits sur maçonneries destinées à recevoir un nouvel enduit.
35 |  | - | Enduit plâtre. | m²
36 |  | - | Enduit ciment. | m²
37 |  | - | Refaire ou supprimer redon | m²
38 | * | Dépose bloc porte dans cloison démolie. |  | U
39 | * | Dépose bloc porte dans cloison non démolie y compris raccords pour création baie libre ou scellement d'un nouveau bloc-porte. |  | U
40 |  | Démolition de bordure de trottoir |  | ml
41 | * | Démolition de plafond staff ou PPM compris suspentes. |  | m²
42 | * | Démolition carrelage grés cérame scellé toutes dimensions compris mortier de pose. |  | m²
43 | * | Démolition carrelage grés cérame collé toutes dimensions compris grattage du support. |  | m²
44 | * | Démolition de plinthes en carrelage (tous modèles) Raccord d'enduit & dressement du support : |  | ml
| * | Démolition faïence murale. Raccord d'enduit & dressement du support :
45 |  | - | Faïence scellée, toutes dimensions | m²
46 |  | - | Faïence collée, toutes dimensions | m²
47 | * | Démolition de plancher /dalle pour réalisation d'un décaissé (forme de pente pour création de douche) |  | m²
48 | * | Dépose de sols minces collés à simple ou double encollage, compris grattage du support. |  | m²
49 | * | Dépose de revêtements en dalles ou lés toutes dimensions, toutes natures et composants y compris grattage des colles et nettoyage du support. |  | m²
|  | Nota : | En cas de présence supposée d'amiante, se conformer aux dispositions de l'article 3.4.8 du C.C.T.P.
50 | * | Descente et évacuation des gravois aux décharges publiques, y compris transports et droits de décharges (prix unitaire comprenant le foisonnement). |  | m³
|  | Nota : | Sont exclus de cette prestation, les gravois provenant des corps d'état techniques
51 | * | Evacuation de tous les matériels, non récupérés par l'établissement, y compris toutes manutentions et frais (par benne de 6 m³) |  | U
C - CLOISONNEMENT
| * | Blocs de béton hourdés au mortier de ciment, jointoyés en montant.
|  | - | Parpaings creux
52 |  |  | 7,5x 20 x 50 | m²
53 |  |  | 10 x 20 x 50 | m²
54 |  |  | 15 x 20 x 50 | m²
55 |  |  | 20 x 20 x 50 | m²
|  | - | Parpaings pleins
56 |  |  | 7,5x 20 x 50 | m²
57 |  |  | 10 x 20 x 50 | m²
58 |  |  | 15 x 20 x 50 | m²
59 |  |  | 20 x 20 x 50 | m²
| * | Carreaux de plâtre plein lisse, pose collée et ragréage des joints.
60 |  |  | 5 cm d'épaisseur | m²
61 |  |  | 7 cm d'épaisseur | m²
62 |  |  | 10 cm d'épaisseur | m²
63 | * | Plus value pour carreaux hydrofuges |  | m²
| * | Cloisons placostyl des Ets Placoplâtre composées de rails hauts, bas et ossature acier galvanisé et plaques de plâtre cartonnées.
Renfort au droit des appareils sanitaires, lisses protections, blocs portes, façon de bande joints entre plaques etc…
Isolation par laine de verre classée M0 de 45 m/m ou 75 m/m suivant cloisons.
64 |  | - | Cloison ép. 72 m/m constituée de 1 plaque de parement BA 13 PHD (haute dureté) sur chaque face, classée M1. Isolant 45 m/m. Résistance au feu : CF 1/2 H | m²
65 |  | - | Plus value pour plaque PPM placomarine (par face). | m²
66 |  | - | Cloison ép. 100 m/m constituée de 2 plaques de parement BA 13 P HD (haute dureté sur chaque face, classée M1 Isolant 45 m/m Résistance au feu : CF 1/2 H | m²
67 |  | - | Cloison ép. 100 m/m constituée de 1 plaque Placoflam PPF BA 15, classée M0 sur chaque face. Isolant 75 m/m. Résistance au feu : CF 1 H | m²
68 |  | - | Cloison ép. 132 m/m constituée de 2 plaques Placoflam PPF BA 15, classée M0 sur chaque face. Isolant 75 m/m. Résistance au feu : CF 2 H | m²
69 |  | - | Cloisons 1/2 Still avec ossature en acier galvanisé, 1 plaque BA 13 P HD, pour doublage de murs. | m²
| * | Cloisons 1/2 Still avec ossature en acier galvanisé, 2 plaques BA 13 (1 face) pour cache-tuyaux :
70 |  | - | 2 côtés dim. 30 x 30 | ml
71 |  | - | 3 côtés dim. 30 x 30 x 30 | ml
72 | * | Cloisons amovibles double parois constituées d'une ossature en profilé aluminium tubulaire, parcloses P.V.C., remplissage en panneaux de bois |  | m²
73 |  | - | Plus value pour incorporation d'un bloc porte vitré sur châssis fixe et cadre ouvrant en aluminium. | U
D - TRAVAUX DIVERS
| * | Gaines en carreaux de plâtre plein lisse de 10 cm d' épaisseur.
74 |  |  | 2 faces | m²
75 |  |  | 4 faces | m²
| * | Gaines en panneaux PROMATECT coupe-feu 2 heures y compris façon des joints CF et éléments de fixation:
76 |  |  | en parties horizontales | m²
77 |  |  | en parties verticales | m²
78 | * | Scellement et calfeutrement bloc porte dans cloison maçonnée. |  | U
79 | * | Pose huisserie (non fournie) dans cloison sèche. |  | U
80 | * | Bouchement de baie en carreaux de plâtre plein de 10 cm d'épaisseur, y compris sujétions raccordements compris dépose bloc porte 1 vantail. |  | U
81 | * | Bouchement de baie en carreaux de plâtre plein de 10 cm d'épaisseur y compris sujétions, raccordements, compris dépose bloc-porte 2 vantaux. |  | U
| * | Bouchement de plancher
82 |  |  | - Dimensions < 1,00 m² | U
83 |  |  | - Dimensions > 1,00 m² | U
84 | * | Exécution de socle en BA de 10 cm d'épaisseur. |  | m²
85 | * | Grille de ventilation type NICOLL, PVC 15 x 15 cm environ. |  | U
| * | Pavés de verre pour paroi verticale comprenant fourniture et mise en œuvre, calage, armatures, hourdage et jointoiement en mortier dosé à 500 kgs de ciment, joint résiliant en contact avec le Gros-Œuvre, dimensions 190 x190 (à double paroi) :
86 |  | - | en 80 mm d'ép. | m²
87 |  | - | en 100 mm d'ép. | m²
88 | * | Fourniture et pose de joint (statique ou dynamique) CF type ESOFLAM |  | ml
89 | * | Façon de dés en béton, support de tuyauterie, compris gorge (pour relevé de sol en TARKET - douche) |  | U
90 | * | Location décontaminateur d'air type AIR-SUR, compris mise en service sur site, nettoyage périodique des filtres et repliement du matériel après travaux |  | semaine
91 |  | Trappe de visite en plâtre 60x60cm - Type ALU STAR GF des Ets KNAUF - Cadre aluminium, ouverture par pousser/lâcher, y compris joint d'étanchéité, suspente, chevêtre, clip, etc. |  | U
92 |  | Trappe de visite en plâtre 100x100cm - Type ALU STAR GF des Ets KNAUF - Cadre aluminium, ouverture par pousser/lâcher, y compris joint d'étanchéité, suspente, chevêtre, clip, etc. |  | U
93 |  | Plafond extérieur abrité PREGYWAB sur fourrures WAB des Ets SINIAT ou techniquement équivalent. Plafond constitué en parement extérieur d'une plaque de plâtre PREGYWAB vissée sur une ossature WAB e, acier galvanisé |  | m²
94 |  | Trappe de visite 60 x 60 cm métalliques, étanche dans plafonds. Ouvrant pivotant, fermeture par batteuse à carré. Joint élastomère en fond de feuillure. Ossature de maintien de la trappe indépendante de celle du faux plafond. Trappe assurant un degré CF et stabilité au feu dito faux-plafond. |  | U
95 |  | Fourniture et pose de bande podotactile : Bande de guidage en résine granuleuse, équipée de 3 ou 4 nervures conformes norme NFP98-352 - Coloris blanc, crème ou gris |  | ml
E - PERCEMENTS TROUS
| * | Percement de trous par carottage ou démolition dans murs en béton ou parpaings pleins existants pour passage fluide, compris évacuations des gravois.
96 |  | - | Jusqu'à 3 dm³ de section (volume) | U
97 |  | - | PV par dm³ jusqu'à 13 dm³ de section (volume) | U
98 |  | - | Calfeutrements de ces percements (reconstitution des degrés CF de traversée de cloisons au droit des traversées de réseaux) ; raccord produits et fourreau | U
| * | Percement de trous dans plancher, compris toutes sujétions et évacuations des gravois.
99 |  | - | Jusqu'à 3 dm³ de section (dalle BA pleine) | U
100 |  | - | Jusqu'à 3 dm³ de section (plancher hourdis) | U
101 |  | - | PV par dm³ jusqu'à 13 dm³ de section (dalle BA pleine) | U
102 |  | - | PV par dm³ jusqu'à 13 dm³ de section (plancher hourdis) | U
103 |  | - | Calfeutrement du percement, y compris coffrage, raccords enduits en sous face, chape et fourreau. | U
|  | Nota : | Avant tous travaux de percements, il sera effectué un sondage
et l'entreprise produira les notes de calculs afférentes aux
travaux
F - ENDUITS ET CHAPES
104 | * | Enduit dressé au mortier de ciment comprenant gobetis, couche de corps et finition. |  | m²
105 | * | Enduit plâtre sur murs |  | m²
106 | * | Enduit plâtre sur plafond pour obtenir un degré CF 2H du plancher |  | m²
107 | * | Plaque de plâtre BA 15 sur plafond, compris traitement des joints et découpes |  | U
108 | * | Baguette de protection angle 2 ml hauteur. |  | ml
109 | * | Rejointoiement pour parpaings destinés à rester apparents (pour chaque face). |  | m²
110 | * | Chape ciment de 6 cm d'épaisseur armée d'un treillis soudé. |  | m²
111 | * | Forme en béton y compris coffrage et armatures : |  | m²
112 |  | - | jusqu'à 10 cm d'épaisseur, | m²
|  | - | chaque cm d'épaisseur en plus,
113 | * | Dallage béton y compris coffrage et armatures et chape incorporée. |  | m²
114 |  | - | jusqu'à 10 cm d'épaisseur, | m²
115 |  | - | chaque cm d'épaisseur en plus, | m²
116 | * | Plus value pour sujétion forme de pente sur chape ciment ou dallage. |  | m²
117 | * | Raccords chapes de ciment au droit des cloisons démolies. |  | ml
118 | * | Raccord enduits plâtre, staff ou ciment (dito existants) au droit des cloisons démolies. |  | ml
119 |  | - | Murs | ml
120 |  | - | Plafonds | ml
121 | * | Réfection des angles de murs épaufrés ou éclatés par enduit de nature dito ceux existants, compris piochage préalable. |  | m²
| * | Dalle pleine épaisseur 0,16 m, portée jusqu'à 4,00 m, en béton dosé à 350 kg compris coffrage et armartures et décoffrage
122 |  | jusqu'à 16cm d'épaisseur |  | m²
123 |  | plus de 16cm d'épaisseur |  | m²
124 |  | plus de 4m de portée |  | m²
125 | * | Boite d'ancrage type stabox ou équivalent (cis engravure dans maçonnerie) pour ancrage de dalle BA |  | U
126 | * | Scellement d'acier au mortier chimique sans retrait pour acier HA Fe 500 diam 16mm avec percement diam 22mm pour création d'ouvrage en liaison avec la strucuture existante |  | ml
127 | * | Création d'un chasse roues cis coffrage bois ferraillage en acier HA coupées,façonnés, assemblés bétonnage en béton à 350 kg fabriqué sur le chantier |  | m²
128 | * | Résine d'adhérence sous chape appliquée en une couche |  | m²
| * | Incorporation d'hydrofuge de masse
G - FLOCAGE
| * | Projection en sous-face de plancher en fibres minérales (M0), finition roulée, type PROTECFLAMME des Ets RUAUD ou équivalent.
129 |  | - | CF 2 H | m²
130 |  | - | CF 3 H | m²
131 | * | Plus value pour anti-défibrage pour flocage restant apparent. |  | U
|  | N.B. : | Les prix de flocage s'entendent pour une quantité de 150 m² minimum. Dans l'hypothèse d'une commande inférieure, il y a lieu de prendre en compte une incidence déplacement pour la valeur de 488 € H.T. (pour quantités de 1 m² à 100 m²) ou 244 € HT (pour quantités de 101 m² à 149 m²).
H - ISOLATIONS
| * | Doublage thermo-acoustique collé sur parois existantes, type CALIBEL LR (Ets ISOVER), y compris bandes, joints de finition et toutes découpes
132 |  | - | en 60 + 10 mm | m²
133 |  | - | en 80 + 10 mm | m²
134 |  | - | en 90 + 10 mm | m²
|  | Nota : | Y compris dépose du polystyrène existant, en allège des châssis ouvrants côté façade
135 | * | Doublage de parois en plaque de plâtre BA 13, collée sur mur, y compris bandes et joints de finition, toutes découpes et raccords |  | m²
136 | * | PV pour doublage identique mais en plaque Placoflam PPF BA 15 |  | m²
137 | * | PV pour doublage identique, mais en plaque PPM BA15 |  | m²
I - V.R.D.
138 |  | Fouilles en tranchées dans terrain de toute nature. |  | ml
139 | * | Remblai y compris toutes sujétions de manutentions et tassement. |  | m3
140 | * | Transport et évacuation des terres excédentaires aux décharges publiques, y compris transports et droits de décharges (prix unitaire comprenant le foisonnement). |  | m³
| * | Fourniture & mise en œuvre de caniveaux techniques en béton comprenant radier, parois et dallettes couverture béton, pose en feuillure. Cornières métalliques scellées en feuillures :
141 |  |  | de 0,40 m largeur x 0,20 m hauteur | ml
142 |  | - | de 0,50 m largeur x 0,20 m hauteur | ml
143 |  | - | de 0,60 m largeur x 0,20 m hauteur | ml
| * | P.V. par cm de hauteur en plus :
144 |  | - | de 0,40 m largeur | ml
145 |  | - | de 0,50 m largeur | ml
146 |  | - | de 0,60 m largeur | ml
| * | Fourniture & pose de caniveaux préfabriqués du commerce en béton moulé et dallettes de couverture en caillebotis galvanisés.
147 |  | - | de 0,20 m x 0,20 m hauteur | ml
148 |  | - | de 0,30 m x 0,20 m hauteur | ml
149 |  | - | de 0,40 m x 0,20 m hauteur | ml
J - MENUISERIE
Bloc portes des Ets CROUZILLES ou équivalent comprenant :
| * | Huisseries métalliques pour porte ordinaire, CF ou PF (isophoniques). Quatre paumelles doubles renforcées vissées à bague en laiton conforme au procès-verbal de classement feu du bloc porte
150 |  | - | 1 vantail | U
151 |  | - | 2 vantaux | U
Nota : Sont excluses les paumelles roulées
| * | Ouvrants à âmes pleines 2,04 ht composées d'un cadre en bois exotique et d'une âme en panneaux de fibres extra durs avec parement isogyl pré-peint. Les blocs portes avec degré de résistance au feu devront posséder les Procès-verbaux de classement feu requis. Plaque signalétique CF ou PF fixée par double encollage.
Ordinaire 32 dBA
152 |  | - | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
PF 1/2 H ou CF 1/2 H
153 |  | - | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
154 |  | - | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | U
155 |  | - | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) | U
CF 1H
156 |  | - | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
157 |  | - | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | U
158 |  | - | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) | U
159 | * | Béquilles double chromées ou aluminium anodisé, montées sur plaque de propreté dito, sans vis apparente. Elles seront du type condamnation / décondamnation et voyant d'occupation avec carré démontable pour portes sanitaires. (marque à préciser) |  | U
K - CARRELAGE - REVETEMENTS MURAUX
1 - DEMOLITION
160 | * | Démolition carrelage grès cérame et mortier de pose. |  | m²
161 | * | Démolition carrelage grès cérame collé. Grattage du support. |  | m²
| * | Démolition faïence murale. Raccord enduit et dressement du support :
162 |  |  | Faïence scellée, toutes dimensions | m²
163 |  | - | Faïence collée, toutes dimensions | m²
164 | * | Descentes et évacuation des gravois aux D.P., y compris tous frais. |  | m3
2 - ETANCHEITE
165 | * | Préparation du support. Brossage et assèchage. Etanchéité à base de résine type FERMASEC + bande BE 14. sous carrelage et revêtements muraux, y compris relevé. |  | m²
166 |  | - | Sol (y compris relevés) | m²
167 |  | - | Murs | m²
168 |  | - | Platine inox, pour siphon de sol | U
3 - CARRELAGE SOL
169 | * | Ragréage du sol à base de ciment classement P3 pour revêtement carrelage collé |  | m²
| * | Fourniture et pose de carrelage de sol des Ets VILLEROY et BOCH
Pose collée :
Grès cérame lisse, compris fourniture de colle, mortier de jointoiement et joint de fractionnement.
170 |  | - | Format : 10 x 10 | m²
171 |  | - | Format : 15 x 15 ou 20 x 20 | m²
172 |  | - | Format : 30 x 30 | m²
| * | Fourniture et pose collée de carrelage lisse en grès CERAME des établissements VILLEROY et BOCH type GRANIFLOOR n° 2000 ou équivalent compris colle, mortier de jointement et joint de fractionnement :
173 |  | - | 10 x 10 cm | m²
174 |  | - | 15 x 15 cm | m²
175 |  | - | 20 x 20 cm | m²
176 |  | - | 30 x 30 cm | m²
Pose scellée :
Grès cérame lisse, compris fourniture de mortier de pose et de jointoiement et joint de fractionnement
177 |  | - | Format : 10 x 10 | m²
178 |  | - | Format : 15 x 15 ou 20 x 20 | m²
179 |  | - | Format : 30 x 30 | m²
| * | Fourniture et pose scellée de carrelage lisse en grès CERAME des établissements VILLEROY et BOCH type GRANIFLOOR n° 2000 ou équivalent compris colle, mortier de jointement et joint de fractionnement
180 |  | - | 10 x 10 cm | m²
181 |  | - | 15 x 15 cm | m²
182 |  | - | 20 x 20 cm | m²
183 |  | - | 30 x 30 cm | m²
184 | * | Plus value sur prix ci-dessus pour pose de carreaux anti-dérapant. |  | m²
185 | * | Plus value sur prix ci-avant pour pose en diagonale. |  | m²
186 | * | Plus value pour joints en mortier époxy. |  | m²
187 | * | Plus value pour pente sous forme de pose. |  | m²
188 | * | Profilé cornière d'arrêt carrelage en laiton, compris callage et scellement |  | ml
4 - PLINTHES
| * | Fourniture et pose de plinthes grès cérame :
189 |  | - | Droite 10 x 10 | ml
190 |  | - | Droite 10 x 20 | ml
191 |  | - | droite 10 x 30 | ml
192 |  | - | à gorge 10 x 10, 10 x 20 compris pièces d'angles | ml
5 - REPARATIONS
| * | Fourniture et pose en recherche des carreaux grès cérame lisse ou antidérapant 10 x 10 dito existant.
Dépose et démolition forme. Coupe de rive pour raccordement avec carrelage existant. Nettoyage, descente et évacuation des gravois. (Par commande de 80 carreaux à changer)
193 |  | - | Raccord par carreaux isolés. | U
194 |  | - | Raccord par groupe de 2 à 10 carreaux contigus. | U
195 |  | - | Raccord par groupe de 11 carreaux à 1 m² contigus. | U
196 |  | - | Raccord sur zone de 1 à 2 m² (coef. applicable sur prix unitaires des Chapitres B et D ci-avant) - (Coef. : 1.50) unitaires des Chapitres B et D ci-avant) - (Coef. : 1.50) Au-delà, de 2 m², les zones de raccord seront chiffrées à l'aide des prix unitaires des Chapitres B et D sans majoration). | U
197 |  | - | Reprise d'étanchéité, compris préparation du support, compris toutes sujétions pour sols et murs. | U
(surface inférieure ou égale à 1 m²)
6 - REVETEMENTS MURAUX
| * | Fourniture et pose de faïence 108 x 108 ou 150 x 150 Pose collée, teinte blanche et jointoiement au ciment blanc.
198 |  |  | - dosseret | m²
199 |  |  | - surface | m²
200 | * | Plus-value pour pose de frise ou listel, de nature et dimensions identiques au revêtement de surface |  | ml
201 | * | Fourniture et pose de grès émaillé 20 x 20 série TINTE UNITE des Ets MARAZZI ou équivalent. Teinte blanche, pose collée. Jointoiement au ciment blanc. |  | m²
202 | * | Pose seule : Grès émaillé 20 x 20, pose collée, jointoiement au ciment blanc |  | m²
203 |  | - | dosseret (mur) | m²
204 |  | - | surface (sol) | m²
205 | * | Fourniture et pose de faïence VILLEROY et BOCH 10.8/10.8 ou 15/15, collée, teinte blanche, jointoiement au ciment blanc |  | m²
206 | * | Plus value pour toute autre teinte que blanche sur faïence grès émaillé |  | m²
207 | * | Plus value pour toute autre teinte que blanche pour faïence VILLEROY et BOCH |  | U
7 - DIVERS
208 | * | Socle de bac à douches et habillage faïence ou grès émaillé. |  | U
209 | * | Tablier de baignoire, carreaux de plâtre hydrofuge de 70 mm d'ép., compris habillage faïence (pose seule) (fourniture suivant article 3.3.3 du C.C.A.P.) |  | U
210 |  | - | 1 face | U
211 |  | - | 1 face et 1 retour | U
212 |  | - | 4 faces | U
213 | * | Trappe de visite, compris scellement et pose faïence (9 carreaux 108x108) (fourniture suivant article 3.3.3 du C.C.A.P.) |  | U
214 | * | Socles béton au droit des canalisations |  | U
215 | * | Cornière inox de protection d'angle 50 x 50 autocollante |  | ml
216 | * | Cornière inox ou plastique de protection d'angle 50 x 50 autocollante |  | ml
217 | * | Revêtement en résine époxydique bi-composant sans solvant, ép. 3 mm, marque de référence Sté SCREG RESINES ou équivalent, y compris toutes sujétions et remontée en plinthes |  | m²
| * | Fourniture et pose de grès blanche 15/15 collée sur paillasses, compris toutes coupes et sujétions
218 |  | - | Sur support bois | m²
219 |  | - | Sur support ciment | m²
220 | * | Fourniture et pose de siphon de sol inox 15*15 |  | U
K - APPROVISIONNEMENT DE CHANTIER
| * | Mise en œuvre d'un monte matériaux non accompagné sur 5 étages y compris raccordement, assurance, contrôle technique, porte palière et toutes sujétions de mise en sécurité :
221 |  | - | charge de 500 kg | P/mois
222 |  | - | charge de 1000 kg | P/mois
| * | Moins value pour niveau en moins
223 |  | - | charge de 500 kg | P/mois
224 |  | - | charge de 1000 kg | P/mois
| * | Plus value pour niveau en plus
225 |  | - | charge de 500 kg | P/mois
226 |  | - | charge de 1000 kg | P/mois
| * | Plus value pour monte charge accompagné
227 |  | - | charge de 500 kg | P/mois
228 |  | - | charge de 1000 kg | P/mois
Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
229 |  | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention |  | U
230 |  | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion |  | H
231 |  | Retraitement des déchets amiantés en inertage (compris EPI, stockage, transports…) |  | T
L - TRAVAUX EN REGIE
232 |  | Taux horaires moyen, toutes qualifications confondues |  | H
|  | Nota : | Les fournitures des divers revêtements, autres que ceux décrits ci-avant, seront réglés suivant l'article 3.3.3 du C.C.A.P. Dans le cas de travaux non décrits ci-dessus, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Ces prix seront basés sur la base de prix "Batiprix". En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement (au format Dwg(autocad)), fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi