## Page de garde
HOPITAUX AMBROISE PARÉ, RAYMOND POINCARÉ ET SAINTE PÉRINE
Bordereau de Prix
Lot n° 02 : PEINTURE - LESSIVAGE REVETEMENTS MURAUX- VITRERIE-SIGNALETIQUE

## Détails
Lot n° 02 : PEINTURE - LESSIVAGE REVETEMENTS MURAUX- VITRERIE-SIGNALETIQUE
Article 1 - MAITRISE D'OUVRAGE
Direction des Investissements
Représentée par sa Directrice Madame Sophie DERAMAT
Article 2 - GENERALITES
Tous les travaux de Maçonnerie seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc.…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage et le
vérificateur. Ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type ERP 1ère catégorie pour Ambroise Paré et Raymond Poincaré, et
ERP 2ème catégorie pour Sainte Périne,.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc.…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 NUISANCES SONORES, VIBRATIONS
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec leMaître d'ouvrage.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 PROTECTION DES ZONES D'INTERVNETION
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval duMaître d'ouvrage.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 MESURES D'ISOLOMENT DU CHANTIER ET DE PROTECTION DES SERVICES EN ACTIVITE
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande duMaître d'ouvrage, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées par l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande duMaître d'ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes duMaître d'ouvrage.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes duMaître d'ouvrage.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 MESURE DE LUTTE CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DEPUIS L'INTERIEUR DES ZONES EN CHANTIER
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 MESURES DE SENSIBILISATION DU PERSONNEL DU CHANTIER
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par leMaître d'ouvrage pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 MESURES DE LUTTES CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DANS LES SERVICES EN ACTIVITE
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 AVIS ET RECOMMANDATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 PERMIS DE FEU
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 PRESENCE D'AMIANTE
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: zone 2
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses ouvrages.
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par leMaître d'ouvrage. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES PEINTURE
14.1 | DEFINITION DES SUPPORTS :
Les prix du bordereau sont établis en fonction des supports qui sont classés en plusieurs catégories selon
leur nature, une subdivision supplémentaire étant faite pour les supports anciens suivant leur état qui peut être
bon, mauvais ou très mauvais.
L'appréciation de l'état des supports anciens s'inspirera des indications générales suivantes :
14.1.1 - Murs et plafonds enduits :
Bon état : supports ne nécessitant que de simples révisions, y compris bouchement de quelques fissures
ou crevasses avec enduit préparatoire si nécessaire.
Mauvais état : supports nécessitant des travaux d'apprêt plus élaborés pouvant inclure des enduits non repassés
ou repassés partiels sur 50 % au moins de la surface totale.
Très mauvais état : supports nécessitant, outre ce qui est dit ci-avant, des éliminations de parties en mauvais
état (salpêtre, vieilles peintures craquelées, anciennes émulsions, etc...) ou une reprise de la structure du
support (crevasses, fissures et trous importants ne nécessitant cependant pas l'intervention du maçon, etc...).
14.1.2 - Menuiseries diverses en bois :
Bon état ou état moyen : supports ne nécessitant que de simples révisions ou des reprises partielles d'enduits.
Mauvais état : supports nécessitant des travaux de préparation étendus comportant au minimum, la suppression
totale d'anciennes peintures craquelées ou écaillées par tous moyens y compris brûlage ou la remise en état
de surface par un enduit complet.
14.1.3 - Ouvrages métalliques :
Bon état : supports ne nécessitant que de simples révisions.
Mauvais état : supports nécessitant au minimum un traitement des parties oxydées ou attaquées, par tous
moyens allant jusqu'au martelage et sur toute la surface de l'ouvrage.
14.2 | DEFINITION DES FINITIONS :
Les prix du présent bordereau sont établis en fonction des qualités d'aspect à obtenir, classées comme
indiqué au Document Technique Unifié dans la norme NFP 74.201 (Référence DTU 59.1), étant précisé que
pour la peinture satinée, les prix sont des valeurs moyennes qu'il s'agisse de satiné mat, satiné moyen ou
satiné brillant.
Il sera fait référence aux définitions contenues dans la norme précitée pour juger des qualités de finition
des peintures en fin de travaux.
A cet effet, les dispositions suivantes seront prises :
| - | la nature du support constatée par le maître d'oeuvre et celle de la finition demandée par ce dernier
seront indiquées dans l'ordre de service prescrivant les différents travaux ;
| - | dans le cas où l'entrepreneur ne se conformerait pas aux ordres reçus pour la qualité d'aspect de ses
ouvrages, il sera appliqué à ceux-ci, le prix correspondant à la qualité d'aspect obtenue et en outre,
l'entrepreneur subira un abattement de 10 % sur le prix de l'ouvrage ainsi déterminé pour non respect des
ordres reçus ;
| - | à défaut de telles indications sur l'ordre de service, il appartiendra à l'entrepreneur de faire constater
l'état des supports avant tout commencement d'exécution, par attachements produits en temps utile.
Les prix du bordereau comprennent, pour les travaux de peinture : tous les ouvrages préparatoires, travaux
d'apprêts, couches primaires, intermédiaires et de finition nécessaires à l'obtention des qualités de finition
indiquées et conformes aux stipulations de la Norme NFP 74.201.
Pour les travaux de papiers peints et muraux collés : toutes les préparations des fonds, pose à joints vifs,
compris arasements, découpes et toutes sujétions.
Pour ce faire, le choix de la méthode d'application qui devra être arrêtée en fonction du subjectile et de l'aspect
de finition recherché, ainsi que des spécifications de la fiche technique du fabricant de produits de peinture,
sera déterminé par l'entrepreneur à l'exception des travaux très soignés en finition brillante pour lesquels,
seule, l'application des couches de peinture à la brosse sera admise à l'exclusion de toute autre méthode.
Les prix sont réputés tenir compte en outre de l'emploi de couleurs fines, pures ou en mélange, ainsi que
d'une réalisation polychrome des ouvrages à traiter, quel que soit le nombre de teintes employées dans un
même local.
Le Classement des qualités d'aspect sera celui défini à l’article 6.2.2 du D.T.U. 59.1 (NFP 74.201.1 et 74.201.2).
Finition C : C
Finition B : B
Finition A : A
14.3 | PEINTURES A EMPLOYER :
L'entrepreneur doit employer des produits de première qualité provenant des meilleures marques connues,
choisies dans une liste proposée au maître d'oeuvre au début de chaque exercice.
L'entrepreneur devra, impérativement, la fourniture des fiches techniques des produits employés, et ce
à la demande du maître d'œuvre.
L'entreprise devra dans toute la mesure du possible utiliser des produits sans solvants dérivés du pétrole.
Article 15 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES LESSIVAGE
15.1 | GENERALITES :
Les prix du bordereau s'entendent pour une exécution dans des locaux d'accès facile, de toute hauteur,
débarrassés de tous meubles, à moins qu'ils ne soient concentrés au milieu de la pièce et protégés par les soins
de l'administration.
15.2 | MODE DE METRE :
Les surfaces à prendre en compte seront celles réellement traitées.
Les menuiseries vitrées sont à considérer vide pour plein, vitrerie nettoyée une face et toutes épaisseurs
traitées.
Les tuyauteries apparentes seront négligées en quantités.
Les radiateurs, quelque soit leur type, seront métrés en projection verticale pour 1 face, affectés d'un
coefficient multiplicateur de : 3.
15.3 | CAS PARTICULIERS :
Dans les cas ci-après, les prix seront majorés de la façon suivante :
- locaux occupés restant en service : Euros x 1.30
- cuisine centrale de l'établissement (y compris sujétion précédente) : Euros x 1.60
15.4 | EXECUTION PARTICULIERE :
Travail de nuit, du Samedi, du Dimanche et des jours fériés.
Ces travaux ne seront réalisés qu'après accord écrit du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre.
Les suppléments horaires feront l'objet de prix débattus avant tout commencement d'exécution suivant les
dispositions de la législation en vigueur.
15.5 | FINITIONS :
Les nettoyages en fin de travaux de lessivage sont implicitement compris dans les prix de bordereau. A ce
titre, il faut comprendre : nettoyage de tous les articles de quincaillerie, luminaires, vitres, glaces, etc…
Les sols seront soit nettoyés, soit protégés, selon leur nature.
Article 16 - MODE DE METRE PEINTURE
16.1 | GENERALITES :
Les travaux de peinture et tentures seront comptés au mètre carré, suivant les surfaces réelles, calculées à
partir des dimensions des ouvrages à traiter, les vides et surfaces non peintes ou non revêtues déduites,
les épaisseurs et développés étant repris à part.
Ceci à l'exception des ensembles suivants qui feront l'objet d'un mode de métré particulier tenant compte
des développés, rechampissages, difficultés et sujétions.
16.2 | ELEMENTS LINEAIRES EN APPLIQUE PEINTS EN RECHAMPISSAGE OU ISOLES :
16.2.1 - Eléments linéaires simples :
Métaux (fers ronds, plats ou carrés, poutrelles, profils spéciaux, tubes), plinthes, moulures, baquettes, chants,
canalisations compris coudes et colliers, etc..., d'un développé inférieur à 0,20 m seront comptés pour 0,20
de développement minimum.
Les collets, raccords et colliers de canalisations, ne donneront lieu à aucune majoration de surface pour les
tuyaux d'un développement inférieur à 0,20 m.
Au delà de 0,20 m de développement, les éléments linéaires seront comptés pour leur développement réel.
Les surfaces ainsi calculées des canalisations seront majorées par l'application d'un coefficient de 1,05 pour
tenir compte des développés supplémentaires de collets, raccords, colliers, etc...
16.2.2 - Eléments linéaires composés :
Menuiseries extérieures en bois ou métal ne comportant pas de petit bois.
Les cadres dormants et ouvrants seront mesurés suivant leur développé réel, avec un minimum de 0,20 m,
et la surface totale de l'ouvrage composée sera majorée par l'application d'un coefficient de 1,20 pour difficultés
d'exécution et rechampissage.
16.3 | ELEMENTS COMPOSES :
Les surfaces planes calculées suivant les dimensions extérieures réelles seront affectées des coefficients
définis ci-après.
16.3.1 - Blocs-portes :
Les surfaces planes mesurées en projection hors chambranles :
| - | Bloc porte avec porte isoplane | 1,20
| - | Bloc porte avec porte en lambris
|  | mouluré (grands cadres ou petits cadres) | 1,30
Si les blocs-portes sont vitrés, les verres ne seront pas déduits.
La dépose et repose après travaux de peinturage : des béquilles, garnitures et plaques de protections
diverses sont incluses dans les prix du présent bordereau et à la charge du présent lot.
16.3.2 - Menuiseries extérieures :
La surface plane des menuiseries extérieures sera mesurée en projection hors chambranles pour la face intérieure,
en tableaux, pour la face extérieure. Les verres ne seront pas déduits pour les menuiseries comportant des
petits bois. Les menuiseries ne comportant pas de petits bois seront mesurées comme indiqué à l'article
3.2.2. ci-avant.
| a) | Menuiseries extérieures bois
Fenêtres, portes-fenêtres, châssis avec petit bois
|  | face intérieure | Coefficient 1,30
|  | face extérieure | Coefficient 1,45
| b) | Menuiseries extérieures métalliques
|  | Fenêtres, portes-fenêtres, châssis avec petit bois | Coefficient 1,20
16.3.3 - Persiennes :
Surfaces planes mesurées en projection
| - | persiennes bois | chaque face 1,50
| - | persiennes métalliques | chaque face 1,40
16.3.4 - Volets roulants :
Surface plane mesurée en projection à l'extérieur des guides et coulisses.
| Volets roulants bois, métal ou plastique |  | chaque face 1,50
16.3.5 - Rideaux en tôle ondulée ou articulée :
Surface plane mesurée en projection à l'extérieur des coulisses.
| Rideaux métalliques |  | chaque face 1,50
16.3.6 - Grilles articulées extensibles ou à enroulement :
| Surface plane mesurée en projection |  | pour les 2 faces 3,00
16.3.7 - Grilles, clôtures, garde-corps, balcons :
| a) | Composés de barreaux, poteaux et traverses.
A détailler comme éléments linéaires simples (article 3.2.1. - ci-avant).
| b) | Balcons et panneaux en fonte ou fer forgé, éléments comportant des ornements.
Surface plane mesurée en projection
pour les 2 faces 3,00
16.3.8 - Grillages et métal déployé :
Clôtures compris poteaux, lisses, contreforts, panneaux grillagés fixes et ouvrants compris encadrement,
supports et ferrures, etc...
Surface plane mesurée à l'extérieur des cadres et ossatures, pour peinture des deux faces.
| . Mailles jusqu'à 30 mm dans leur plus grande |  | dimension 2,60
| . Mailles au-dessus de 30 mm |  | dimension 2,30
16.3.9 - Radiateurs :
| a) | Radiateurs en fonte ou acier modèle courant
|  | Surface enveloppante de chaque élément | 1.4
| b) | Radiateurs en acier par panneaux à ailes saillantes
|  | Surface plane en projection | pour les 2 faces 4,00
| c) | Convecteurs en tôles
|  | Surface réelle mesurée | 1.05
| d) | Tuyaux à ailette
|  | Surface réelle développée | 2,50
16.3.10 - Faux-plafonds :
|  | A caissons ou panneaux | 1,20
|  | A lames | 1,20
|  | En panneaux fibres | 1,00

## Art.17.1
ARTICLE 17. - BORDEREAU LOT N° 02 PEINTURE - LESSIVAGE REVETEMENTS MURAUX-SIGNALETIQUE
ENTREPRISE:
Article 17.1 - Murs et plafonds neufs (Prix au m²)
SUPPORTS | ACRYLIQUE | MATE |  |  | SATINEE |  |  | BRILLANTE |  |  | PROJETEE | DECORATIVE ASPECT MOUCHETÉ | n° article
|  | C | B | A | C | B | A | C | B | A
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l)
Béton | [12 empty] | PE 1
maconnerie brute | [12 empty] | PE 2
Enduit ciment | [12 empty] | PE 3
Enduit plâtre | [12 empty] | PE 4
Plaques de plâtre (placoplâtre - staff) | [12 empty] | PE 5
Pailletée quelle que soit la nature des fonds | [12 empty] | PE 6
Goutelettes | [12 empty] | PE 7
NOTA : colonne (l) compris vernis de protection
Classement des qualités d'aspect suivant l'article 6.2.2. du D.T.U. 59.1 :
C = Finition C
B = Finition B
A = Finition A

## Art.17.2.
ARTICLE 17. - BORDEREAU LOT N° 02 PEINTURE - LESSIVAGE REVETEMENTS MURAUX-SIGNALETIQUE
ENTREPRISE:
Article 17.2 - Murs et plafonds anciens (prix au m²)
SUPPORTS | ACRYLIQUE | MATE |  |  | SATINEE |  |  | BRILLANTE |  |  | PROJETEE | n°article
|  | C | B | A | C | B | A | C | B | A
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k)
Béton brut | [11 empty] | PE 8
Maçonnerie brute | [11 empty] | PE 9
Enduit ciment sans peinture | [11 empty] | PE 10
Enduit plâtre sans peinture | [11 empty] | PE 11
Enduit plâtre ou ciment déjà peint en bon état | [11 empty] | PE 12
Enduit plâtre ou ciment déjà peint en mauvais état | [11 empty] | PE 13
Enduit plâtre ou ciment déjà peint en très mauvais état | [11 empty] | PE 14
Faux-plafonds en plaques ou bandes unies, perforées ou fissurées | [11 empty] | PE 15
Trame peinte en bon état | [11 empty] | PE 16
Trame peinte en mauvais état | [11 empty] | PE 17
Trame peinte neuve | [11 empty] | PE 18

## ART.17.3.
ARTICLE 17. - BORDEREAU LOT N° 02 PEINTURE - LESSIVAGE REVETEMENTS MURAUX-SIGNALETIQUE
ENTREPRISE:
Article 17.3 - Boiseries (prix au m²)
SUPPORTS | MATE |  |  | SATINEE |  |  | BRILLANTE |  |  | n° article
micro-poreuse*
| C | B | A | C | B | A | C | B | A
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i)
Menuiseries extérieures neuves. Faces extérieures | [9 empty] | PE 19
Menuiseries extérieures anciennes en bon état ou état moyen (faces extérieures) | [9 empty] | PE 20
Menuiseries extérieures anciennes en mauvais état (faces extérieures) | [9 empty] | PE 21
Menuiseries intérieures neuves : blocs-portes avec porte isoplane | [9 empty] | PE 22
Menuiseries intérieures neuves : blocs-portes avec porte prépeinte | [9 empty] | PE 23
Ouvrages de menuiserie courants, y compris faces intérieures des menuiseries extérieures | [9 empty] | PE 24
Menuiseries intérieures anciennes : Ouvrages de menuiserie en bon état ou état moyen | [9 empty] | PE 25
Ouvrages de menuiserie en mauvais état | [9 empty] | PE 26
Menuiseries en bois apparent : Menuiseries neuves | [9 empty] | PE 27
Menuiseries anciennes en bon état ou état moyen | [9 empty] | PE 28
Menuiseries anciennes en mauvais état | [9 empty] | PE 29
* satinée micro-poreuse pour les postes 19 - 20 et 21 seuls.

## Art.17.4
ARTICLE 17. - BORDEREAU LOT N° 02 PEINTURE - LESSIVAGE REVETEMENTS MURAUX-SIGNALETIQUE
ENTREPRISE:
Article 17.4 - Menuiseries métalliques et ouvrages de serrurerie (prix au m²)
n° article
| SATINEE |  | BRILLANTE
SUPPORTS
| C | B | C | B
| (a) | (b) | (c) | (d)
Ouvrages neufs |  |  |  |  | PE 30
Ouvrages anciens en bon état |  |  |  |  | PE 31
Ouvrages anciens en mauvais état |  |  |  |  | PE 32

## Art.17.5.
ARTICLE 17. - BORDEREAU LOT N° 02 PEINTURE - LESSIVAGE REVETEMENTS MURAUX-SIGNALETIQUE
ENTREPRISE:
Article 17.5 - Canalisations (prix au m²)
SUPPORTS | PEINTURE CALORIQUE |  |  |  |  | PEINTURE COURANTE |  |  |  | n° article
| SATINEE |  | BRILLANTE |  | ALU | SATINEE |  | BRILLANTE
| C | B | C | B |  | C | B | C | B
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i)
Métaux neufs non ferreux, cuivre, galvanisé y compris primaire d'accrochage | [9 empty] | PE 33
Métaux anciens non ferreux, cuivre, galvanisé en bon état y compris primaire d'accrochage | [9 empty] | PE 34
Métaux anciens non ferreux, cuivre, galvanisé en mauvais état y compris primaire d'accrochage | [9 empty] | PE 35
Fontes et aciers neufs | [9 empty] | PE 36
Fontes et aciers anciens en bon état | [9 empty] | PE 37
Fontes et aciers en mauvais état | [9 empty] | PE 38
Canalisations en matière plastique neuve y compris primaire d'accrochage | [9 empty] | PE 39
Canalisations en matière plastique ancienne en bon état y compris primaire d'accrochage | [9 empty] | PE 40
Canalisations en matière plastique ancienne en mauvais état y compris primaire d'accrochage | [9 empty] | PE 41

## Art.17.6.
ARTICLE 17. - BORDEREAU LOT N° 02 PEINTURE - LESSIVAGE REVETEMENTS MURAUX-SIGNALETIQUE
ENTREPRISE:
Article 17.6 - Peinture de sol en ciment (prix au m²)
SUPPORTS |  | TRAITE ANTIDERAPANT 2 COUCHES | NON TRAITE 2 COUCHES | n°article
|  | (a) | (b)
Sol en ciment neuf | Trafic léger |  |  | PE 42
Trafic lourd
Sol ancien déjà peint | Trafic léger |  |  | PE 43
Trafic lourd
Sol ancien en ciment n'ayant jamais été peint | Trafic léger |  |  | PE 44
(à l'exclusion des fonds gras à traiter de gré à gré) | Trafic lourd
Peinture de sol à 2 composants, type MATCOSOL, |  |  |  | PE 45
y compris dépoussiérage et dégraissage préalable du sol

## Art.17.7.
ARTICLE 17. - BORDEREAU LOT N° 02 PEINTURE - LESSIVAGE REVETEMENTS MURAUX-SIGNALETIQUE
ENTREPRISE :
Article 17.7 - Papiers peints et revêtements muraux
N° | Libellé |  |  | Unité de | Prix Unitaire
d'article |  |  |  | mesure | € HT
| * | Arrachage, compris grattage de colle :
46 |  | Papiers peints |  | m²
47 |  | Revêtements muraux sans sous-couche |  | m²
48 |  | Revêtements muraux avec sous-couche |  | m²
| * | Pose sur fonds en bon état :
49 | * | Papiers peints |  | m²
| * | Revêtements muraux :
50 |  |  | minces | m²
51 |  |  | épais ou avec sous-couche | m²
| * | Plus-value pour pose sur fonds :
52 |  |  | en mauvais état | m²
53 |  |  | en très mauvais état | m²
54 | * | Fourniture et pose de revêtements muraux type BUFLON - Réf. "Odyssée" (classement feu M1 sur support Mo) |  | m²
55 | * | Fourniture & pose de revêtement muraux MURASPEC ou équivalent classement M1 et M3 |  | m²
56 | * | Fourniture & pose de revêtement muraux WESCOM ou équivalent classement MO à M1 |  | m²
| * | Fourniture & pose de toile de verre ou trame peinte, dessin au choix de l'Ingénieur sur murs ou plafonds :
57 |  | - | Sur fond en bon état | m²
58 |  | - | Sur fond en mauvais état | m²
59 |  | - | Sur fond en très mauvais état | m²
DIVERS
60 | * | Décapage vernis sur boiseries |  | m²
61 | * | Dérochage ouvrages en aluminium |  | m²
62 | * | Dérochage ouvrages en aluminium |  | m²
LESSIVAGES
| * | Lessivage de peinture mate, satinée ou brillante en conservation (murs & plafonds)
63 |  | - | Fonds sales | m²
64 |  | - | Fonds très gras | m²
65 | * | Lessivage de faux-plafonds métalliques ou aluminium |  | m²
66 | * | Lessivage de revêtements muraux en faïence ou plastique. |  | m²
67 | * | Lessivage 2 faces accessibles de châssis métalliques (surface projeté du châssis et vitrage compris). |  | m²
68 | * | Lessivage de 1 face de store métallique. |  | m²
69 | * | Décapage de menuiseries aluminium et essuyage. |  | m²
PROTECTIONS
70 | * | Plaques de protection en résine acrylovinylique, teintée dans la masse de 2 mm épaisseur (classement feu M1) collées pour 1 face de vantail de porte sur 1 m hauteur. Réf. ACROVYN des Ets SPM, avec cornière Inox entaillée sur le champ sur la hauteur de la plaque |  | U
71 | * | Cornière d'angle PVC M1 clipsé sur support aluminium type [SSM20 des Ets STELL], de 76 mm avec fixation mécanique |  | ml
72 | * | Cornière d'angle Inox sur 2.00 ht, compris collage et fixation mécanique |  | U
73 | * | Echafaudages pour travaux à plus de 3.50 m de hauteur - Prix par chantier : |  | U
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
74 |  | - | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. | m²
75 |  | - | Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols | m²
76 |  | - | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafond et sols | m²
77 |  | - | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent | m²
78 |  | - | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. | m²
79 |  | - | Sas étanche en bois 2 m² | U
80 |  | - | Mise en place de tapis scotch | U
Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
81 |  | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention |  | U
82 |  | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion |  | H
83 |  | Retraitement des déchets amiantés en inertage (compris EPI, stockage, transports…) |  | T
| * | Travaux en régie :
84 |  | - | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | H
85 | * | Métallisation des revêtements de sol en P.V.C., y compris nettoyage et toutes sujétions |  | m²
| * | Fourniture :
Travaux métrables Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché seront réglés par application des prix unitaires du bordereau. Les ouvrages dont les prix ne figurent pas dans le bordereau de prix précité, seront réglés à prix débattu avec le maître d’oeuvre.
Travaux non métrables (en régie) Le règlement des travaux en régie et des fournitures sera effectué en prenant en considération dans les décomptes : Main d’oeuvre : Les travaux non métrables qui, exceptionnellement, et à la demande expresse du maître d’oeuvre, seraient effectués sur dépense contrôlée, seront réglés suivant le prix horaire indiqué dans le bordereau de prix. Les prix ainsi obtenus seront réputés hors T.V.A. L’entrepreneur devra produire, en temps utile, au fur et à mesure de l’exécution des travaux, des attachements indiquant notamment les dates auxquelles les travaux ont été exécutés, le nombre d’heures passées par les ouvriers, les noms des ouvriers et la nature des travaux exécutés. Ces attachements seront certifiés par le maître d’oeuvre pour la matérialité du travail exécuté et le temps passé. Les travaux exécutés exceptionnellement en dehors des heures et jours normalement travaillés, à la demande expresse du maître d’œuvre, bénéficieront d’une majoration de : * 100% sur le prix horaire tel que défini ci-avant pour les heures de nuit (de 22 heures à 6 heures du matin), travail du samedi ou du dimanche, * 50% sur le prix horaire tel que défini ci-avant pour les heures de 17 heures à 22 heures. Pour les travaux minimes, il ne sera alloué aucune indemnité. Les conditions consenties par les entrepreneurs doivent tenir compte des indemnités de repas et de déplacement. Fournitures : Selon déboursés réels justifiés, remises déduites, hors T.V.A, affectés d’un coefficient multiplicateur de règlement de 1,250. Les prix ainsi obtenus seront réputés hors T.V.A. Il appartient donc à l’entreprise de produire toutes les justifications utiles qui lui sont demandées en ce qui concerne la somme qu’elle a réellement déboursée et notamment, le montant de toute remise qui lui a été éventuellement consentie à cette occasion (production à l’appui de sa facturation d’une facture globale et non d’un extrait de facture où seules figurent les fournitures concernées). Les prix de règlement des réparations effectuées par les fabricants et les ouvrages confiés à des spécialistes indépendants seront réglés selon tous justificatifs nécessaires (factures, etc...) affectés du coefficient de règlement de 1,250.*
|  | Nota : | La surface à prendre en compte pour la fourniture sera la surface réelle en oeuvre, majorée selon le cas de l'un des coefficients suivant, pour tenir compte des chutes : - Revêtements & papiers peints sans raccords : Coeff. 1.10 - Raccord sautoir jusqu'à 0.35 ml : Coeff. 1.15 - Raccord sautoir de plus de 0.35 ml : Coeff. A.20. En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi. En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.Ces prix seront évalués sur la base de prix "Bâtiprix".

## Art 17.8
ARTICLE 17. - BORDEREAU Lot n° 02 : PEINTURE - LESSIVAGE REVETEMENTS MURAUX- VITRERIE-SIGNALETIQUE
ENTREPRISE :
Article 17.8 - Vitrerie-Signalétique
N° | Libellé |  |  | Unité de | Prix Unitaire
d'article |  |  |  | mesure | € HT
C- Vitrerie
1 - DEPOSE
1 | * | Dépose de vitrages simples, pour remplacement, toutes épaisseurs confondues, y compris démasticage et nettoyage des feuillures |  | m²
2 | * | Dépose de vitrages isolants ou feuilletés pour remplacement, toutes épaisseurs confondues, y compris dépose des parcloses, joints et nettoyage des feuillures |  | m²
3 | * | Enlèvement des gravois de vitrages déposés, nettoyage, chargement et transport aux D.P., y compris tous droits et frais |  | m²
2 - VITRAGES NEUFS
4 | * | Vitres et glaces en simple vitrage : |  | m²
5 | a) | Pour menuiseries bois ou métal sans parclose, à feuillures ouvertes non drainantes, pose par double masticage au mastic à l'huile de lin, de vitrage simple jusqu'à 4 mm d'épaisseur |  | m²
6 | b) | Pour menuiseries bois, métal ou aluminium avec parcloses, à feuillures fermées auto-drainantes, pose avec joints (jusqu'à 4 mm) |  | m²
| Type A : |  | 2 fonds de joints IDL 303 + 2 joints au silicone V 23.7
| Type D : |  | joint caoutchouc en U fourni par le menuisier et posé par le miroitier
| * | Plus-value pour glace claire de :
7 |  | - | 6 mm | m²
8 |  | - | 8 et 10 mm | m²
9 |  | - | 12 mm | m²
10 |  | - | 15 et 19 mm | m²
11 | * | Plus-value pour glace teintée Bronze ou gris |  | m²
12 | * | Glaces argentées claires de 4 mm d'épaisseur, pose avec 4 pattes à glaces chromées |  | m²
13 | * | Glaces argentées claires de 6 ou 8 mm d'ép., pose sous parcloses avec joint : |  | m²
|  | - | Type A
|  | - | Type D
14 | * | Plus-value pour glaces argentées Bronze de 6 ou 8 mm d'épaisseur |  | m²
| * | Verre impimé clair de 6 ou 8 mm d'épaisseur, pose avec parcloses avec joint :
15 |  | - | Type A | m²
16 |  | - | Type D | m²
| * | Verre uni armé, clair maille de 25 mm, de 6 mm d'épaisseur, pose sous parcloses avec joint :
17 |  | - | Type A | m²
18 |  | - | Type D | m²
Sur marquises ou lanterneaux - serres - ascenseurs centraux
| * | Vitrages feuilletés à deux composants verriers clairs de 6,8 mm ou 8,8 mm d'épaisseur, pose sous parcloses avec joint :
19 |  | - | Type A | m²
20 |  | - | Type D | m²
21 | * | Vitrages isolants Avec lame d'air déshydraté de 6, 8 ou 12 mm, la pose se fait sous parcloses avec joints de deux types : |  | m²
|  | Soit | 2 fonds de joints plastazote + 2 joints silicone V 23.7
|  | Soit | joint caoutchouc en U ou 2 demi-joints fournis par le menuisier
| * | Dépose vitrage cassé et repose d'un neuf
Composition :
22 |  | - | 4/6/4 ou 4/12/4 | m²
23 |  | - | 4/8/6 | m²
24 |  | - | 6/8/6 | m²
25 |  | - | 6/8/10 | m²
| * | Survitrages
Préfabriqués avec profils d'aluminium anodisé teinte naturelle, joints en élastomère noir et accessoires de pose
26 |  | - | glace claire de 4 mm | m²
27 |  | - | glace claire de 8 mm | m²
3 - VITRAGES PARTICULIERS ET DIVERS
28 | * | Fourniture et pose de vitrage isolant clair de type CONTRAFLAM (Ets SAINT-GOBAIN) CF 30/15 |  | m²
29 | * | Fourniture et pose de vitrage isolant clair type CONTRASONOR 43 (Ets SAINT-GOBAIN) |  | m²
30 | * | Fourniture et pose de vitrage CF type TRISTOP de 12 mm d'épaisseur (Ets SAINT-GOBAIN) |  | m²
4 - FILMS
31 | * | Film solaire sur vitrage type RE15SIARXL de type ou similaire |  | m²
32 | * | Film solaire sur vitrage type RE2OSIARL de type ou similaire |  | m²
33 | * | Film solaire sur vitrage type RE35AMM9L de type ou similaire |  | m²
34 |  | Film solaire sur vitrage type RE35NEARL de type ou similaire |  | m²
35 |  | Film solaire sur vitrage type RE50AMARL de type ou similaire |  | m²
36 |  | Film solaire sur vitrage type LE35AMARL de type ou similaire |  | m²
37 |  | Film translucide, adhésif, dépoli posé sur vitrage existant, compris nettoyage du vitrage et toutes sujétions |  | m²
38 |  | Film translucide, adhésif, rainuré posé sur vitrage existant, compris nettoyage du vitrage et toute sujétions |  | m²
39 |  | Film anti regard de type 30 PL de 3M ou similaire |  | m²
40 |  | Film anti regard de type SH2DGRM de 3M ou similaire |  | m²
41 |  | Film anti regard de type SH2EMLA de 3M ou similaire |  | m²
42 |  | Film anti regard de type SH2PTSA de 3M ou similaire |  | m²
43 |  | Film anti regard de type SH2PTYA de 3M ou similaire |  | m²
44 |  | Film anti effraction 100 microns |  | m²
45 |  | Film anti effraction 200 microns |  | m²
46 |  | Film anti effraction 300 microns |  | m²
A - Signalétique intérieure
Fourniture et pose
1 | * | Panneau sandwich avec profilé aluminium en applique format A4 et façade PVC transparente anti-reflet. |  | U
2 | * | Panneau sandwich avec profilé aluminium en drapeau format A4 et façade PVC transparente anti-reflet. |  | U
3 | * | Panneau sandwich avec profilé aluminium en applique format A3 et façade PVC transparente anti-reflet. |  | U
4 | * | Panneau sandwich avec profilé aluminium en drapeau format A3 et façade PVC transparente anti-reflet. |  | U
5 | * | Panneau sandwich avec profilé aluminium en applique format A2 et façade PVC transparente anti-reflet. |  | U
6 | * | Panneau sandwich avec profilé aluminium en applique format A1 et façade PVC transparente anti-reflet. |  | U
7 | * | Panneau sandwich avec profilé aluminium en applique format A0 et façade PVC transparente anti-reflet. |  | U
8 | * | Plaque PVC pictogramme toilettes format 100*100 |  | U
8 | * | Plaque PVC pictogramme escalier format 100*100 |  | U
9 | * | Plaque PVC pictogramme poussez/tirez format 100*100 |  | U
10 | * | Plaque PVC pictogramme sortie format 100*100 |  | U
11 | * | Plaque PVC pictogramme local technique format 100*100 |  | U
12 | * | Plaque PVC pictogramme avec autre logo à définir format 100*100 |  | U
13 | * | Support aluminium pour plaque de 200x600 |  | U
14 | * | Panneau aluminium de 1 m de longeur avec profilés à glissière de hauteur 31 mm. La hauteur du profilé est à la demande. |  | ml
16 | * | Panneau Aluminium de 50cm de longueur avec profilés à glissières de hauteur 31 mm |  | ml
17 | * | Bandeau à glissière de 1,5 mm d'épaisseur et 31 mm de hauteur en PVC gravé selon choix. |  | U
18 | * | Totem double face hauteur 173 pour 2*4 document A3 paysage sur platine métal epoxy noir |  | U
19 | * | Plaque PVC de 600x80 gravée à la demande |  | U
19 | * | Plaque PVC de 600x120 gravée à la demande |  | U
20 | * | Plaque PVC de 200x600 gravée à la demande |  | U
21 | * | Adhésif pictogramme toilettes format 100*100 |  | U
22 | * | Adhésif pictogramme escalier format 100*100 |  | U
23 | * | Adhésif pictogramme poussez/tirez format 100*100 |  | U
24 | * | Adhésif pictogramme sortie format 100*100 |  | U
25 | * | Adhésif pictogramme local technique format 100*100 |  | U
26 | * | Adhésif pictogramme avec autre logo à définir format 100*100 |  | U
27 | * | Fourniture de plan de sécurité plastifié format A3 avec cadre métallique à partir de plan et chartre graphique fourni par l'hôpital |  | U
28 | * | Plaque en face arrière en PMMA ép.3 mm coulé de la gamme Altuglas® Format 145x280 mm Plaque en face avant en PMMA ép.3 mm coulé de la gamme Altuglas® CN Blanc opaque - Format 145x260 mm divisé en 2 parties : La plaque en face avant est ajourée suivant inscriptions ou pictogrammes |  | U
29 | * | Plaque en face arrière en PMMA ép.3 mm coulé de la gamme Altuglas® Format 200x400 mm Plaque en face avant en PMMA ép.3 mm coulé de la gamme Altuglas® CN Blanc opaque - Format 200x370 mm divisé en 2 parties : La plaque en face avant est ajourée suivant inscriptions ou pictogrammes |  | U
30 | * | Plaque en face arrière en PMMA ép.3 mm coulé de la gamme Altuglas® Format 240x1100 mm Plaque en face avant en PMMA ép.3 mm coulé de la gamme Altuglas® CN Blanc opaque - Format 240x1070 mm divisé en 2 parties : La plaque en face avant est ajourée suivant inscriptions ou pictogrammes |  | U
31 | * | Plaque en face arrière en PMMA ép.3 mm coulé de la gamme Altuglas® Format 200x820 mm Plaque en face avant en PMMA ép.3 mm coulé de la gamme Altuglas® CN Blanc opaque - Format 200x820 mm divisé en 2 parties : Face amovible en PMMA ép.5 mm - Format 210x80 mm La plaque en face avant est ajourée suivant inscriptions ou pictogrammes |  | U
B- Signalétique extérieure
Fourniture et pose
S33 | * | BIMAT avec 1 Lame vissée de 125*1000 avec texte au choix, platine en pied pour scellement ou fixation |  | U
S34 | * | Plus value pour lame supplémentaire avec texte |  | U
S35 | * | Panneau aluminium de 300*1000 mm avec texte au choix |  | U
S36 | * | Porte drapeaux extérieurs recto - verso avec texte au choix |  | U
S37 | * | Totem en tole aluminium format déplié 300x1122,34mm total, ép. 10mm Usinage du texte en partie haute - Laquage RAL 9003 blanc Collage d'une plaque de fond aluminium 300x802,28, ep.4mm dépassant par le haut - Laquage RAL au choix de la MOA |  | U