## Page de garde
HOPITAUX AMBROISE PARÉ, RAYMOND POINCARÉ ET SAINTE PÉRINE
Bordereau de Prix
Lot n° 03 : MENUISERIE BOIS - AGENCEMENT INTERIEUR

## Détail
Lot n° 03 : MENUISERIE BOIS - AGENCEMENT INTERIEUR
Article 1 - MAITRISE D'OUVRAGE
Direction des Investissements
Représentée par sa Directrice Madame Sophie DERAMAT
Artilce 2 - GENERALITES
Tous les travaux de Maçonnerie seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc.…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage et le
vérificateur. Ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type ERP 1ère catégorie pour Ambroise Paré et Raymond Poincaré, et
ERP 2ème catégorie pour Sainte Périne,.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc.…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 NUISANCES SONORES, VIBRATIONS
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec leMaître d'ouvrage.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 PROTECTION DES ZONES D'INTERVNETION
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval duMaître d'ouvrage.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 MESURES D'ISOLOMENT DU CHANTIER ET DE PROTECTION DES SERVICES EN ACTIVITE
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande duMaître d'ouvrage, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées par l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande duMaître d'ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes duMaître d'ouvrage.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes duMaître d'ouvrage.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 MESURE DE LUTTE CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DEPUIS L'INTERIEUR DES ZONES EN CHANTIER
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 MESURES DE SENSIBILISATION DU PERSONNEL DU CHANTIER
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par leMaître d'ouvrage pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 MESURES DE LUTTES CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DANS LES SERVICES EN ACTIVITE
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 AVIS ET RECOMMANDATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 PERMIS DE FEU
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 PRESENCE D'AMIANTE
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: zone 2
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses prestations. Elle devra informer le maître d'œuvre des interfaces avec
les autres corps d'état.
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par leMaître d'ouvrage. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES
Sans objet

## Bordereau
ARTICLE 15. - BORDEREAU Lot n° 03 : MENUISERIE BOIS - AGENCEMENT INTERIEUR
ENTREPRISE :
N° | Libellé |  |  | Unité de | Prix Unitaire
d'article |  |  |  | mesure | € HT
A - PROTECTIONS
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
1 | - | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
2 | - | Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols |  | m²
3 | - | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafond et sols |  | m²
4 | - | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent |  | m²
5 | - | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
6 | - | Sas étanche en bois 2 m2 |  | U
7 | - | Mise en place d'un tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - Dimensions : 450 x 1140 |  | u
8 | - | Mise en place d'un tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - Dimensions : 600 x 900 |  | u
9 | - | Mise en place d'un tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - Dimensions : 660 x 1140 |  | u
B - DEPOSE ET REVISION DE MENUISERIES
10 |  | Dépose de vantaux sans réemploi comprenant dégondage, manutention et dépose des paumelles ou fiches sur dormants, pour portes, fenêtres ou châssis, après récupération des cylindres ou serrures à code par les services techniques de l'établissement. |  | U
| * | Révision de menuiseries extérieures, comprenant dégondage des vantaux, mise en jeu, huilage, révision de la crémone, regondage, nettoyage de toutes les gorges :
11 |  | - | fenêtre 1 ou 2 vantaux | U
12 |  | - | porte-fenêtre 1 ou 2 vantaux | U
| * | Travaux de réparation sur menuiseries extérieures, y compris dépose 'des anciennes pièces ou éléments défectueux, fourniture et mise en 'place de pièces ou éléments neufs, y compris toutes sujétions de main d'œuvre :
13 |  | - | petites quincailleries (galets, butées, etc.…) | U
14 |  | - | pièce d'appuis à l'identique | U
15 |  | - | jet d'eau à l'identique | U
16 | * | Travaux de révision sur portes intérieures comprenant dégondage du vantail, mise en jeu du vantail, mise en jeu, huilage, révision crémone, ferme porte et sélecteur (compris réglage) sur porte à 1 ou 2 vantaux |  | U
| * | Remplacement des coffres de serrure :
17 |  | - | mise en place systématique d'un coffre à cylindre type RUBIS ou techniquement équivalent. | U
18 |  | - | mise en place d'un adaptateur de condamnation RUBIS | U
19 | * | Dépose de garnitures de portes. |  | U
20 | * Pose de garnitures de portes. | Pose de garnitures de portes. |  | U
21 | * | Changement de sens d'ouverture de porte |  | U
C - TRAVAUX NEUFS
Nota : L'ensemble des ouvrages neufs de menuiseries décrits dans les articles ci-aprèscomprennent la fourniture, la pose et les impressions préalables avant pose.
BLOC PORTES
Bloc portes des Ets CROUZILLES ou équivalent comprenant :
| * | Huisseries métalliques pour porte ordinaire, CF ou PF (isophoniques). Quatre paumelles doubles renforcées vissées à bague en laiton conforme au procès-verbal de classement feu du bloc porte
22 |  | - | 1 vantail | U
23 |  | - | 2 vantaux égaux | U
24 |  | - | 2 vantaux inégaux | U
| * | Huisseries en BER pour porte ordinaire, CF ou PF (isophoniques). Quatre paumelles doubles renforcées vissées à bague en laiton conforme au procès-verbal de classement feu du bloc porte
25 |  | - | 1 vantail | U
26 |  | - | 2 vantaux | U
| * | Bâtis en sipo pour porte ordinaire, CF ou PF (isophoniques). Quatre paumelles doubles renforcées vissées à bague en laiton conforme au procès-verbal de classement feu du bloc porte
27 |  | - | 1 vantail | U
28 |  | - | 2 vantaux | U
|  | Nota : | Sont excluses les paumelles roulées
| * | Ouvrants à âmes pleines 2,04 ht composées d'un cadre en bois exotique et d'une âme en panneaux de fibres extra durs avec parement isogyl pré-peint.
Les blocs portes avec degré de résistance au feu devront posséder les Procès-verbaux de classement feu requis. Plaque signalétique CF ou PF fixée par double encollage. Ordinaire 32 dBA
29 |  | - | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
PF 1/2 H ou CF 1/2 H
30 |  | - | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
31 |  | - | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | U
32 |  | - | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) | U
CF 1 H
33 |  | - | 1 vantail (0,73 à 0,93 largeur) | U
34 |  | - | 1 vantail (1,03 à 1,23 largeur) | U
35 |  | - | 2 vantaux (1,46 à 1,86 largeur) | U
Plus value sur ouvrants PF et CF ci-dessus pour :
36 |  | - | 32 dBA | U
37 |  | Plus value pour finition stratifiée 2 faces 13/10è par vantail |  | U
38 |  | Plus value pour 2,11 ht par vantail |  | U
39 |  | Fourniture et pose de joint à lèvres "anti-pince doigt" en bas du vantail |  | ml
40 |  | Fourniture et pose de contacteur de position de vantail y compris raccordement électrique sur attente de l'électricien |  | U
Oculus rond ou rectangulaire avec cadre et parclose en bois exotique,de degré coupe feu ou pare flamme. Vitrage type PYROBELITE ou PYROBEL Diamètre 300 mm environ.
41 |  | - | PF 1/2 H | U
42 |  | - | CF 1/2 H | U
43 |  | - | PF 1 H | U
44 |  | - | CF 1 H | U
Rectangulaire 400 x 300 mm environ
45 |  | - | CF 1/2 H | U
46 |  | - | PF 1/2 H | U
47 |  | - | CF 1 H | U
48 |  | - | PF 1 H | U
Rectangulaire 800 x 400 mm environ
49 |  | - | PF 1/2 H | U
50 |  | - | CF 1/2 H | U
51 |  | - | PF 1 H | U
52 |  | - | CF 1 H | U
QUINCAILLERIE
| * | Serrure à larder des Ets RUBIS
53 |  | - | Réf. 40203 - C | U
54 |  | - | Réf. 40206 - C | U
55 |  | - | Réf. 20102 - C | U
| * | Béquilles double chromées ou aluminium anodisé, montées sur plaque de propreté dito, sans vis apparente. Elles seront du type condamnation / décondamnation et voyant d'occupation avec carré démontable pour portes sanitaires.
56 |  | Réf. GOLF des Ets BEZAULT |  | U
| * | Dispositif anti-panique à fermeture haute et basse (sans serrure de sûreté extérieure) en fermeture par condamnation latérale (associé à une serrure de sûreté).
Réf. PUSH BAR série 1800 des Ets VACHETTE
57 |  | - | pour porte 1 vantail | U
58 |  | - | pour porte 2 vantaux | U
59 | * | Crémone pompier type "EUROPAD" version CF des Ets JPM ou équivalent |  | U
60 | * | Ferme porte ton argent, de force réglable (2 à 5) suivant poids du vantail. Réf. TS 92 des Ets DORMA |  | U
61 | * | Ferme porte temporisé type T.S.93 en fonction de l'activité du local |  | U
62 | * | Ferme porte à bras d'arrêt sur glissière REF TS 5000 des Ets GEZE |  | U
63 | * | Sélecteur de porte pour 2 vantaux. |  | U
64 | * | Butoirs de portes pose chevillées [Réf. 3750 des Ets BEZAULT.] |  | U
65 |  | Butoirs de béquille adhésifs type Elior des Ets CIVIC Ø 40 x 14 mm blanc B 300 |  | U
66 |  | Béquille double sur rosaces Breteuil H PMR Longueur 240 mm inox brossé - CADAP |  | U
67 |  | Béquille double sur rosaces type J-RoX inox 304 accessibilité en longueur 320 mm de carré de 7 mm - JPM |  | U
68 | * | Verrou en rainure de 180 |  | U
69 | * | Charnière en laiton 60/40mm |  | U
70 | * | Cylindres Européens DPS des Ets RUBIS |  | U
|  | Nota : | Les prix ci-dessus comprennent l'achat des cylindres selon organigramme fourni par le groupe hospitalier.
| * | Serrures à code mécanique :
71 |  | - | KELEX PROFIL | U
72 |  | - | KELEX 2000 | U
73 | * | Serrures à badge - [Réf. XS4 one mifare type SALTO] |  | U
74 | * | Serrures à code électronique - [Réf. RUBIS type SALTO] |  | U
75 | * | Garniture électronique SIMONS VOSS Type SmartHandle AX MIFARE Carré de 7 mm. Dimensions : L 66 x H 120 x P 21 mm. Lecteur haut finition gris. Réversible droite/gauche. |  | U
76 | * | Béquille électronique SIMONS VOSS Type SmartHandle 3062, sans passage de cylindre |  | U
77 | * | Lecteur de badge SIMONS VOSS Type SmartRelais |  | U
PROTECTIONS (Fourniture et pose )
78 | * | Plaque de protection adhésive contact 350 de chez SPM |  | ml
79 | * | Plaque de protection adhésive contact 200 de chez SPM |  | ml
80 | * | Profilé de finition Finalu en J de chez SPM |  | ml
81 | * | Profilé de finition Finalu en H de chez SPM |  | ml
82 | * | Plaques de protection en résine acrylovinylique, teintée dans la masse de 2 mm épaisseur (classement feu M1) collées pour 1 face de vantail de porte sur 1,3 m hauteur. Réf. ACROVYN des Ets SPM ou équivalent, avec cornière Inox entaillée sur le champ sur la hauteur de la plaque |  | U
83 | * | Plus value pour forme à la demande (vague, autre) |  | U
84 | * | Pare choc mural en résine acrylovinylique clipsé sur des supports aluminium avec joint amortisseur, y compris toutes pièces d'angle, embouts, fixations (Classement feu M1). Réf. SCR 150 des Ets STEEL ou équivalent |  | ml
Pare choc mural en tôle d'aluminium 15/10è laquée (TORGEMAN ou similaire) :
85 |  | - | de 2 x 0.30 hauteur, sur circulations | ml
86 |  | - | de 0.60 hauteur, sur circulations | ml
87 |  | - | de 1.50 ht x 3.00 tête de lits | U
88 | * | Protection main courante pare choc dito ci-dessus (marque à préciser) |  | ml
89 | * | Plaque de protection murale complète en résine acrylovinylique, teintée dans la masse de 2 mm épaisseur (classement feu M1), simple encollage acrylique Type SPM ou équivalent Dimensions : 3,00 m x 1,30m - Type DECOCHOC |  | m²
90 | * | Plaque de protection murale complète en résine acrylovinylique, teintée dans la masse de 2 mm épaisseur (classement feu M1), simple encollage acrylique Type SPM ou équivalent Dimensions : 3,00 m x 1,30m - Type DECOCLEAN |  | m²
91 | * | Plaque de protection murale complète en résine acrylovinylique, teintée dans la masse de 2 mm épaisseur (classement feu M1), simple encollage acrylique Type SPM ou équivalent Dimensions : 3,00 m x 1,30m - Type DECOWOOD ou DECOTREND |  | m²
92 | * | Plus value pour thermosoudage des plaques de protection |  | ml
93 | * | Plus value pour motif personalisé |  | U
94 | * | Cornière d'angle PVC M1 clipsé sur support aluminium type [SSM20 des Ets STELL], de 76 mm avec fixation mécanique |  | ml
95 | * | Cornière d'angle Inox sur 2.00 ht, compris collage et fixation mécanique |  | U
96 | * | Cornière d'angle sur platine aluminium hauteur 1,30 m Cornéa de chez SPM |  | ml
97 | * | Cornière d'angle sur platine aluminium hauteur 2,00 m Cornéa de chez SPM |  | ml
98 | * | Cornière d'angle variable sur platine aluminium hauteur 1,30 m Cornéaflex de chez SPM |  | ml
99 | * | Cornière d'angle variable sur platine aluminium hauteur 2,00 m Cornéaflex de chez SPM |  | ml
100 | * | Cornière d'angle 90° sur platine aluminium hauteur 1,30 m Combo corner 75 de chez SPM |  | ml
101 | * | Cornière d'angle 90° sur platine aluminium hauteur 2,00 m Combo corner 75 de chez SPM |  | ml
102 | * | Cornière d'angle 90° sur platine aluminium hauteur 1,30 m Combo corner 50 de chez SPM |  | ml
103 | * | Cornière d'angle 90° sur platine aluminium hauteur 2,00 m Combo corner 50 de chez SPM |  | ml
104 | * | Cornière adhésive fléxible 80° à 115° hauteur 1,30 m Linéa Flex de chez SPM |  | ml
105 | * | Cornière adhésive fléxible 80° à 115° hauteur 2,00 m Linéa Flex de chez SPM |  | ml
106 | * | Cornière adhésive angle variable hauteur 1,30 m Protecta 2 de chez SPM |  | ml
107 | * | Cornière adhésive angle variable hauteur 2,00 m Protecta 2 de chez SPM |  | ml
108 | * | Cornière adhésive 90° hauteur 1,30 m Profila 30 de chez SPM |  | ml
109 | * | Cornière adhésive 90° hauteur 2,00 m Profila 30 de chez SPM |  | ml
110 | * | Cornière adhésive 90° hauteur 1,30 m Profila 50 de chez SPM |  | ml
111 | * | Cornière adhésive 90° hauteur 2,00 m Profila 50 de chez SPM |  | ml
112 | * | Cornière adhésive 90° hauteur 2,50 m Profi l'inox 30 de chez SPM |  | ml
113 | * | Cornière adhésive 90° hauteur 2,50 m Profi l'inox 50 de chez SPM |  | ml
114 | * | Cornière adhésive 90° amortissante 1,30 m Safy'corner de chez SPM |  | ml
115 | * | Dispositif anti-pince-doigts Safy'Door hauteur 1,40m de chez SPM |  | ml
Main courante Fourniture et pose
116 | * | Main courante ronde gainée PVC diamètre 40 réf Escort de chez SPM |  | ml
117 | * | Main courante ronde diamètre 40 réf Escort decowood de chez SPM |  | ml
118 | * | Main courante ronde PVC diamètre 40 réf Escort anodisée de chez SPM |  | ml
119 | * | Main courante trilobée gainée PVC réf LinéaTouch ou Linéa Touch+ de chez SPM |  | ml
120 | * | Main courante trilobée réf LinéaTouch Decowood de chez SPM |  | ml
121 | * | Main courante trilobée réf LinéaTouch anodisée de chez SPM |  | ml
122 | * | Main courante trilobée réf LinéaTouch LED gainée PVC de chez SPM |  | ml
123 | * | Main courante trilobée réf LinéaTouch LED Decowood de chez SPM |  | ml
124 | * | Main courante trilobée réf LinéaTouch LED anodisée de chez SPM |  | ml
Pare-chocs Fourniture et pose
125 | * | Pare-chocs Impact 200 de chez SPM |  | ml
126 | * | Pare-chocs Impact 120 de chez SPM |  | ml
127 | * | Pare-chocs Impact 60 de chez SPM |  | ml
128 | * | Pare-chocs Hauteur 180mm Linéa'Punch de chez SPM |  | ml
PLINTHES
129 | * | Dépose de plinthes en bois existantes, de toutes dimensions, évacuation aux décharges publiques. |  | ml
130 | * | Plinthe droite en Médium 10 x 100 mm trainée, angles saillants à coupe d'onglet. |  | ml
131 | * | Plinthe droite en B.E.R. 10 x 100 mm trainée, angles saillants à coupe d'onglet. |  | ml
132 | * | Plus value pour pose en raccord de plinthes en bois avec l'existant. (pour quantité inférieure à 2ml dans un même local) |  | ml
133 | * | Plinthe PVC semi rigide réf 0483 (H60mm) de chez SPM ou équivalent |  | ml
134 | * | Plinthe PVC semi rigide réf 0482 (H80mm)de chez SPM ou équivalent |  | ml
135 | * | Plinthe PVC semi rigide réf 0477 (H100mm)de chez SPM ou équivalent |  | ml
CHASSIS
136 | * | Châssis métallique vitré PF 1/2 H, composé de : |  | m²
|  | - | bâti dormant tôle pliée électrozinguée 15/10è épaisseur,
|  | - | feuillures et parcloses démontables,
|  | - | vitrage isolant clair 6 mm épaisseur, type SECURIFLAM et d'un verre 8 mm épaisseur, type STADIP 44.2 des Ets ST GOBAIN.
137 | * | Châssis métallique vitre PF 1/2 H marque MANNESMAN, composé de : |  | m²
|  | - | bâti dormant tôle pliée electrozinguée 15/10è épaisseur,
|  | - | feuillures et parcloses démontables,
|  | - | vitrage isolant clair 6 mm épaisseur, type SECURIFLAM et d'un verre 8 mm épaisseur, type STADIP 44.2 des Ets ST GOBAIN.
| * | Châssis métallique vitré CF
|  | - | bâti et feuillures dito ci-dessus
|  | - | vitrage isolant CONTRASONOR 43 avec CONTRAFLAM des Ets ST GOBAIN.
138 |  |  | * CF 1/2 H | m²
139 |  |  | * CF 1 H | m²
140 | * | Plus value pour incorporation de store d'occultation type vénitien dans les châssis ci-dessus, manœuvre par bouton moleté. |  | m²
| * | Châssis pour caisse composé de:
|  | - | bâti bois en frêne, de 65 mm,
|  | - | vitrage 44,2 mini F 0,50m2,
|  | - | ferrure de meubles pour coulissant/pliant 2 vantaux,
|  | - | vernis polyuréthane,
141 |  | - | serrure de placard haute et basse. | U
FACADES DE GAINES
| * | Remplacement façades de gaines comprenant :
|  | - | Dépose existant et évacuation aux D.P. Fourniture et pose huisserie métallique profilée électro zinguée. Ouvrants à la française à un ou plusieurs vantaux (selon dimensions gaines) en panneaux particules de bois ignifugé dans la masse, Type PANOFLAM M1 ISOROY, alaisés en bois dur aux 4 sens. Pour doubles vantaux, battement rapporté en feuillu dur. Fermeture par deux batteuses et 3 paumelles par vantail non apparentes Degré de réaction au feu suivant règlementation.
142 |  |  | * CF 1/2 H | m²
143 |  |  | * CF 1 H | m²
|  | Nota : | Pour gaine pompiers, batteuse en applique à fouillot triangle. Pour gaines fluides ou électriques, coffre avec canon européen sur passe. (marque à préciser)
PLACARDS
| * | Réalisé en panneaux particules placage stratifié marque POLYREY gamme PAPAGO ou équivalent, toutes faces. Réaction au feu M1, (ht 2,20 m environ comprenant :
|  | - | 2 corps (un corps haut et bas),
|  | - | socle et plinthe,
|  | - | panneaux fixes et portes battantes,
|  | - | charnières invisibles avec amortisseur à la fermeture,
|  | - | serrure sûreté pour cylindre profilé Réf. 5364 des Ets VACHETTE,
|  | - | tablettes intérieures et séparation, nombre 3 par ml,
|  | - | tringle,
|  | - | manœuvre par poignée de tirage,
144 |  |  | ml longueur placard | ml
145 | * | Le même avec parements de porte à peindre |  | ml
TABLETTES / PLANS DE TRAVAIL
| * | En panneaux de particules CTBH 22 mm, de réaction au feu M1, stratifiés toutes faces 12/10 ép., série PAPAGO POLYREY ou équivalent (compris dépose et évacuation tablettes existantes), comprenant : - plan horizontal, largeur 0,35 ml, - retombée 50 mm, - dosseret 100 mm,
146 |  | fixation aux parois par vis inox chevillées et tasseaux en bois, non visibles. |  | ml
147 |  | fixation sur crémaillères métalliques |  | ml
148 |  | fixation sur consoles métalliques |  | ml
149 | * | Plans de travail en fourniture et pose en Médium M1 en 19 mm ép. 1 face en stratifié et chants, contrebalancement en mélaminé blanc (découpes pour passe-câbles) sur piètement métallique peint époxy (long. 0.60) |  | ml
150 | * | Plus-value sur article précédent pour suspentes métalliques au lieu de piètement |  | ml
151 | * | Paillasse en fibre de verre type Atout composite compris dosseret 150 mm |  | ml
152 | * | Plus value pour intégration cuve, vasque, égouttoir |  | U
153 | * | Plus value pour intégration meubles bas sous paillasse. |  | U
COFFRES
| * | Coffre cache tuyaux en médium 19 mm ép., classe M1, dont une face démontable, fixée par vis à cuvette. Feuillure le long des murs et plafonds pour former un joint creux. Isolation phonique en laine de roche de 50 mm.
154 |  | - | 2 faces (dim. 30x30) | ml
155 |  | - | 3 faces (dim. 30x40x30) | ml
REVISION BLOCS-PORTES et FAÇADE de GAINES
156 | * | Dégondage des vantaux. |  | U
157 | * | Mise en jeu des vantaux. |  | U
158 | * | Révision de la quincaillerie/remplacement des éléments usagés ou défectueux. |  | U
159 | * | Impression des parties métalliques neuves et anciennes. |  | U
160 | * | Graissage et huilage des paumelles, crémones, galets, etc… |  | U
161 | * | Regondage. |  | U
162 |  | - | Bloc portes | U
163 |  | - | Façade de gaines | U
164 | * | Remise en état des caches radiateurs ou ventilo-convecteurs, en mélaminé de même nature que l'existant, y compris toutes coupes et adaptations nécessaires. |  | U
CLOISON AMOVIBLE
| * | Cloison démontable composée :
|  | - | Ossature aluminium revêtue résine époxy comprenant lisses
hautes et basses, poteaux, traverses, couvre-joints, etc...
|  | - | Parois allège en plaques de plâtre cartonné haute dureté
13 m/m, classement M1 (BA 13 PHD) revêtues d'un film
vinylique collé à chaud en usine.
|  | - | Ame isolante en laine de verre épaisseur 40 mm.
|  | - | Vitrage isolant en glace claire de 6m/m avec vide d'air de 57mm.
165 |  | - | Cloison type PM70 des Ets MECANOBLOC ou équivalent | m²
166 |  | - | Cloison dito pleine (sans vitrage) | m²
167 | * | Bloc porte bois âme pleine (stratifié), huisserie aluminium dito ci-dessus, avec joint périphérique, 1 vantail (0,73 à 0,93 m largeur) |  | U
Pour barrière phonique en plénum de faux plafond '(voir lot "FAUX PLAFONDS")
CLOISON SECHE
168 | * | En aggloméré extrudé de 50 m/m épaisseur revêtue de deux faces à peindre compris accessoires de montage (vérins, lisses montants, etc...) classement M2. Affaiblissement acoustique 30 dBA cloison des [Ets FONTEX - Réf. FDA 250 ou équivalent] |  | m²
169 | * | Cloison dito revêtue de deux faces PVC Réf XYO 250 |  | m²
170 | * | Cloison finition stratifiée de deux faces Réf STR 250 |  | m²
171 | * | Plus value pour affaiblissement acoustique 38 dBA |  | m²
PAILLASSES
172 | * | Fourniture et pose de paillasses en résine de synthèse type CORIAN, SURELL ou équivalent, comprenant: Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par une peinture résine époxy. Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plan de travail 13 mmd'ép., avec dosseret à gorge arrondie de 15cm de hauteur et retombée de 5cm, façon 1/4 de rond en angle. Largeur de travail 650mm - Cuve intégrée dimensions 400x500x250 |  | u
173 | * | Fourniture et pose de paillasses en résine de synthèse type CORIAN, SURELL ou équivalent, comprenant: Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par une peinture résine époxy. Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plan de travail 13 mmd'ép., avec dosseret à gorge arrondie de 15cm de hauteur et retombée de 5cm, façon 1/4 de rond en angle. Largeur de travail 650mm - Cuve intégrée dimensions 400x400x300 |  | u
174 | * | Fourniture et pose de paillasses en résine de synthèse type CORIAN, SURELL ou équivalent, comprenant: Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par une peinture résine époxy. Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plan de travail 13 mmd'ép., avec dosseret à gorge arrondie de 15cm de hauteur et retombée de 5cm, façon 1/4 de rond en angle. Largeur de travail 650mm - Cuve intégrée dimensions 400x300x250 |  | u
175 | * | Fourniture et pose de paillasses en résine de synthèse type CORIAN, SURELL ou équivalent, comprenant: Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par une peinture résine époxy. Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plan de travail 13 mmd'ép., avec dosseret à gorge arrondie de 15cm de hauteur et retombée de 5cm, façon 1/4 de rond en angle. Largeur de travail 650mm - Cuve intégrée dimensions 300x300x250 |  | u
176 | * | Fourniture et pose d'un plan de toilette PMR, monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée Divers coloris - Vasque ovale de dimensions 500x350 - profondeur 100 |  | u
177 | * | Fourniture et pose d'un plan de toilette PMR, monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée Divers coloris - Vasque rectangulaire de dimensions 500x350 - profondeur 100mm |  | u
178 | * | Fourniture et pose d'un plan de toilette PMR, monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée Divers coloris - Vasque ronde Ø intérieur 330 - profondeur 150mm |  | u
179 | * | Fourniture et pose d'un plan de toilette PMR, monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée Divers coloris - Vasque ronde Ø intérieur 400 - profondeur 160mm |  | u
TRAVAUX DIVERS
180 | * | Fourniture et mise en place de plaques INOX granitées (type RIVINOX) pliées et entaillées sur les champs sur vantaux de portes (vissées et collées) sur une hauteur de 0.80, sur les portes de SAS et locaux à risques |  | U
|  | Nota : | Fourniture et pose protection PVC
(voir article MI 40 "Protections")
181 | * | Démolition des parquets anciens, compris enlèvement des lambourdes et nettoyage de la surface |  | m³
| * | Reprise de parquets existants en lames identiques, compris toutes sujétions
182 |  | - | quantité inférieure à 1 m² | U
183 |  | - | quantité de 1 à 5 m² | U
184 | * | Parquet flottant en panneaux d'agglomérés revêtu d'un stratifié type QUICK STEP FLOOR ou techniquement équivalent, lame 120 x 19 mm, épaisseur 8mm, résistance à l'usure 10500. Coloris au choix |  | m²
185 | * | Parquet flottant en panneaux à vernir composés d'un parement en bois noble (chêne) sur structure bois ép. 15 à 27 mm, assemblé par rainure et languettes collées. Pose sur isolant phonique (type ASOUR), forme en sable sec dressée à la règle, compris replanissage, ponçage et vernissage. |  | m²
| * | Parquet collé mosaïque, ou décor préassemblé sur papier kraft, collé sur chape dressée par la maçon, compris replanissage, ponçage et vernissage
186 |  | - | damier 48x48 cm, ép. 8 mm (chêne premier) | m²
187 |  | - | bâton rompu, ép. 10 mm (chêne premier) | m²
188 | * | Chargements et évacuations des gravois et déchets de toutes natures aux D.P., y compris tous frais et droits |  | m²
189 | * | Remplacement du vitrage isolant 4 / 12 / 4, sur menuiserie en PVC ou aluminium, compris parcloses coextrudées blanches, joint d'étanchéité noir et dépose de l'élément usagé (dim. 0.60 x 1.40 ht) |  | U
190 | * | Remplacement du vitrage isolant 4 / 6 / 4, sur menuiserie en PVC ou aluminium, compris parcloses, joint d'étanchéité noir et dépose de l'élément usagé (dim. 0.60 x 1.40 ht) |  | U
| * | Fourniture et pose de menuiseries extérieures :
|  | - | En bois exotique 46mm à recouvrement, compris simple vitrage 4mm, ferrage, paumelles et ferme imposte
191 |  |  | dimensions 0,40 x 0,96 | U
192 |  |  | dimensions 0,49 x 1,20 | U
|  | - | En PVC blanc type LUCOBAY, crémone FERCO avec vitrage 4/12/4, compris toutes sujétions
193 |  |  | dimensions 1,245 x 1,380 | U
194 |  |  | dimensions 1,950 x 1,070 | U
|  | - | En aluminium type OUEST ALU (K-LINE), châssis coulissants à rupture de pont thermique, finition laquée blanc teinte RAL compris toutes sujétions de pose et manutention
195 |  |  | dimensions 1,00 x 3,00 | U
196 | * | Remplacement de vitrage isolant 6(12)STADIP 44.2 en façade de l'IGH, compris parclose, joint d'étanchéité et dépose de l'élément usagé |  | m²
197 |  |  |  | m²
198 | * | Location d'une nacelle élévatrice pour grande hauteur (supérieure à 4,00), compris double transport et tous frais (à la journée) |  | U
PORTES EN GLACE TREMPEE
Comprenant la fourniture et pose de porte standard en glace trempée avec équipements (paumelles, poignée béquille, serrure sans clé, joint mousse en feuillure), non compris huisserie
| * | Glace claire en 8 mm d'ép. :
199 |  | - | 2.04 x 0.73 ou 0.83 | U
200 |  | - | 2.10 x 0.73 ou 0.83 | U
| * | Glace imprimée en 8 mm d'ép. :
201 |  | - | 2.04 x 0.73 ou 0.83 | U
202 |  | - | 2.10 x 0.73 ou 0.83 | U
203 | * | Plus-value pour glace teintée Bronze |  | U
| * | Plancher technique surélevé
204 |  | Fourniture et pose de dalles 600x600 à chants collés sans face acier, y compris vérins et accessoires |  | m²
Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
205 |  | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention |  | U
206 |  | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion |  | h
207 |  | Retraitement des déchets amiantés en inertage (compris EPI, stockage, transports…) |  | T
| * | Travaux en régie :
208 |  | - | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | H
|  | Nota : | En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi. En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Les prix seront évalués sur la base de prix "Batiprix".