## Page de garde
HOPITAUX AMBROISE PARÉ, RAYMOND POINCARÉ ET SAINTE PÉRINE
Bordereau de Prix
Lot n° 05 : PAILLASSES - MEUBLES SPECIAUX

## Détail
Lot n° 05 : PAILLASSES - MEUBLES SPECIAUX
Article 1 - MAITRISE D'OUVRAGE
Direction des Investissements
Représentée par sa Directrice Madame Sophie DERAMAT
Article 2 - GENERALITES
Tous les travaux de Maçonnerie seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc.…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage et le
vérificateur. Ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type ERP 1ère catégorie pour Ambroise Paré et Raymond Poincaré, et
ERP 2ème catégorie pour Sainte Périne,.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc.…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 NUISANCES SONORES, VIBRATIONS
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec le Maître d'ouvrage.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 PROTECTION DES ZONES D'INTERVNETION
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval du Maître d'ouvrage.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 MESURES D'ISOLOMENT DU CHANTIER ET DE PROTECTION DES SERVICES EN ACTIVITE
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande du Maître d'ouvrage, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées par l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande du Maître d'ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes du Maître d'ouvrage.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes du Maître d'ouvrage.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 MESURE DE LUTTE CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DEPUIS L'INTERIEUR DES ZONES EN CHANTIER
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 MESURES DE SENSIBILISATION DU PERSONNEL DU CHANTIER
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par le Maître d'ouvrage pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 MESURES DE LUTTES CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DANS LES SERVICES EN ACTIVITE
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 AVIS ET RECOMMANDATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 PERMIS DE FEU
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 PRESENCE D'AMIANTE
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: zone 2
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses prestations. Elle devra informer le maître d'œuvre des interfaces avec
les autres corps d'état.
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par le Maître d'ouvrage. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES
Sans objet

## Bordereau
ARTICLE 15. - BORDEREAU Lot n° 05 : PAILLASSES - MEUBLES SPECIAUX
ENTREPRISE :
N° | Libellé |  |  | Unité de | Prix Unitaire
d'article |  |  |  | mesure | € HT
PROTECTIONS
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
1 | - | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
2 | - | Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols |  | m²
3 | - | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafond et sols |  | m²
4 | - | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent |  | m²
5 | - | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
6 | - | Sas étanche en bois 2 m² |  | U
7 | - | Mise en place d'un tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 450 x 1140 |  | U
8 | - | Mise en place d'un tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 600 x 900 |  | U
9 | - | Mise en place d'un tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) Dimensions : 660 x 1140 |  | U
FOURNITURE ET POSE DE PAILLASSES NEUVES
Comprenant :
| - | Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par peinture résine époxy
| - | Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique
| - | Plans de travail en résine de synthèse type CORIAN ou SURELL ou équivalent, 13 mm d'ép., dosseret avec gorge arrondie de 15 cm de hauteur et retombée de 5 cm, façon de 1/4 de rond en angle, goutte d'eau.
10 |  | Largeur de travail : 650 mm |  | ml
11 | * | Cuve intégrée en matériaux de synthèse dito, sans joint ; dimensions intérieures : 400 x 500 x 250 mm |  | U
12 | * | Cuve intégrée en matériaux de synthèse dito, sans joint ; dimensions intérieures : 400 x 400 x 300 mm |  | U
13 | * | Cuve intégrée en matériaux de synthèse dito, sans joint ; dimensions intérieures : 400 x 300 x 250 mm |  | U
14 | * | Cuve intégrée en matériaux de synthèse dito, sans joint ; dimensions intérieures : 300 x 300 x 250 mm |  | U
Comprenant :
| - | Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par peinture résine époxy
| - | Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique
| - | Plans de travail en résine polyester de fibre de verre type RESINOR H2R ou équivalent, 13 mm d'ép., dosseret avec gorge arrondie de 15 cm de hauteur et retombée de 5 cm, façon de 1/4 de rond en angle, goutte d'eau.
15 |  | Largeur de travail : 650 mm |  | ml
16 | * | Cuve intégrée en résine polyester dito, sans joint ; dimensions intérieures : 400 x 400 x 210 mm type RESINOR H2R ou équivalent |  | U
Comprenant :
| - | Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par peinture résine époxy
| - | Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique
| - | Plans de travail en panneau de particules de bois aggloméré, qualité hydrofuge, de 40 m/m épaisseur, revêtu d'un plan en acier inoxydable 18/10, dosseret avec gorge arrondie de 15 cm de hauteur et retombée de 5 cm, façon de 1/4 de rond en angle, goutte d'eau.
17 |  | Largeur de travail : 650 mm |  | ml
18 | * | Cuve intégrée en acier inoxydable 18/10 ; dimensions intérieures : 400 x 400 x 210 mm |  | U
19 | * | Fourniture et pose de paillasses en résine de synthèse type CORIAN, SURELL ou équivalent, comprenant: Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par une peinture résine époxy. Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plan de travail 13 mmd'ép., avec dosseret à gorge arrondie de 15cm de hauteur et retombée de 5cm, façon 1/4 de rond en angle. Largeur de travail 650mm - Cuve intégrée dimensions 400x500x250 |  | u
20 | * | Fourniture et pose de paillasses en résine de synthèse type CORIAN, SURELL ou équivalent, comprenant: Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par une peinture résine époxy. Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plan de travail 13 mmd'ép., avec dosseret à gorge arrondie de 15cm de hauteur et retombée de 5cm, façon 1/4 de rond en angle. Largeur de travail 650mm - Cuve intégrée dimensions 400x400x300 |  | u
21 | * | Fourniture et pose de paillasses en résine de synthèse type CORIAN, SURELL ou équivalent, comprenant: Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par une peinture résine époxy. Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plan de travail 13 mmd'ép., avec dosseret à gorge arrondie de 15cm de hauteur et retombée de 5cm, façon 1/4 de rond en angle. Largeur de travail 650mm - Cuve intégrée dimensions 400x300x250 |  | u
22 | * | Fourniture et pose de paillasses en résine de synthèse type CORIAN, SURELL ou équivalent, comprenant: Ossatures en tubes métalliques 30x30 avec traverses, protection par une peinture résine époxy. Pieds sur vérins inox dissimulés par des caches en matière plastique Plan de travail 13 mmd'ép., avec dosseret à gorge arrondie de 15cm de hauteur et retombée de 5cm, façon 1/4 de rond en angle. Largeur de travail 650mm - Cuve intégrée dimensions 300x300x250 |  | u
23 | * | Fourniture et pose d'un plan de toilette PMR, monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée Divers coloris - Vasque ovale de dimensions 500x350 - profondeur 100 |  | u
24 | * | Fourniture et pose d'un plan de toilette PMR, monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée Divers coloris - Vasque rectangulaire de dimensions 500x350 - profondeur 100mm |  | u
25 | * | Fourniture et pose d'un plan de toilette PMR, monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée Divers coloris - Vasque ronde Ø intérieur 330 - profondeur 150mm |  | u
26 | * | Fourniture et pose d'un plan de toilette PMR, monobloc, autoportant, en résine de synthèse ou en résine minérale et fibre de verre, coloré dans la masse, pour implantation en niche. Avec remontées de 100mm, porte-serviette dans la retombée Divers coloris - Vasque ronde Ø intérieur 400 - profondeur 160mm |  | u
MEUBLE POUR PAILLASSE
| * | Meuble sous paillasse :
Réalisé en panneaux particules hydrofuges 19 mm d'ép., placage stratifié, socle formant plinthe, façade avec portes ouvrants à la française, montants intermédiaires, lisses hautes venant se bloquer sous paillasse. Aménagements intérieurs par séparations verticales et étagères (2 rangs) sur support métallique et crémaillère. Ferrage et poignée "fil" de tirage. Loqueteaux magnétiques. Socle en PVC "Coplast" de 19 mm
27 | * | Meuble sur 4 roulettes pivotantes de conception identique à l'article précédent, avec plateau en panneau de particules stratifié (sans socle). |  | ml
28 |  | (élément de 1.00 ml) |  | U
29 | * | PV pour tiroir stratifié, compris glissières métalliques avec roulements en nylon et butée d'arrêt en position d'ouverture. Poignée de manoueuvre (dim. 0.12Ht x 0.40 x 0.50p.) |  | ml
| * | Meuble suspendu :
30 |  | Même réalisation que le meuble bas dim. 1.04 de hauteur / 0.34 de profondeur / 2 portes - 3 étagères réglables |  | ml
| * | Plan de travail divers pour paillasses :
31 | - | Plateau en stratifié de 40 mm d'ép., sous-face contrebalancée, chants plaqués en stratifié, compris toutes sujétions de découpes (largeur : 650 mm), avec dosseret de 15 cm |  | ml
32 | - | Plateau post formé de 40 mm d'ép., avec face et relevé à bord arrondi, en stratifié, sous-face contrebalancée (largeur : 650 mm), avec dosseret de 15 cm |  | ml
33 | - | Plateau carrelé de 30 mm d'épaisseur, avec carrelage en grès émaillé 150x150 (largeur : 650 mm), y compris toutes sujétions de découpes, avec dosseret de 15 cm |  | ml
34 | - | Plateau carrelé de 30 mm d'épaisseur avec carrelage en dalle ALLIA de 600 x 600 avec points et dosseret de 15 cm |  | ml
35 | - | Plateau Inox 18/10 de 12/10ème d'ép. avec ou sans cuve, compris dosseret de 0.15 de hauteur (largeur : 650 mm) |  | ml
36 | - | Plateau en glace émaillée trempée, type EMALIT, de 8 mm d'ép., avec dosseret et tablette (largeur : 650 mm) |  | ml
37 | * | Plus-value pour paillasses suspendues de toutes natures |  | ml
| * | Comptoir - banque constitué d'une façade en panneaux d'aggloméré avec placage en stratifié 13/10ème, contrebalancement. Plinthes en retrait. Jouées en extrémité et intermédiaire entièrement stratifiées. Plaquage des champs. Plans de travail intermédiaire et supérieur formant guichet en CORIAN, avec retombée de 0.10 - 2 portillons battants compris ferrage, poignées de tirage et serrure type RONIS ou équivalent
38 |  | (élément de 2.00 ml) |  | ml
TRAVAUX DIVERS
39 | * | Dépose sans réemploi, compris enlèvement aux D.P. |  | ml
40 | * | Dépose avec soin pour réemploi, compris stockage dans l'établissement |  | ml
41 | * | Dépose et repose compris stockage dito article précédent |  | ml
42 | * | Crédences réalisées en stratifié sur panneaux hydrofuge 19 mm, y compris toutes sujétions de coupes, placage des chants, joints d'étanchéité en mastic silicone |  | m²
| * | Fourniture, pose et raccordement de robinetterie mitigeuse, y compris vidage par bonde à grille et siphon PVC à culot démontable
43 |  | type DELABIE - mitigeur sur table, bec orientable pour 2 bacs - commande au coude, ref : 2564 T2 |  | U
44 |  | type DELABIE - mitigeur sur table, bec fixe pour 1 bac - commande au coude, ref : 2565 T2 |  | U
45 |  | type DELABIE - mitigeur électronique sur table, bec orientable pour 2 bac, électrovannes alimentées sur secteur, ref : 20164 T2 |  | U
46 |  | type DELABIE - mitigeur électronique sur table, bec fixe pour 1 bac - électrovannes alimentées sur secteur, ref : 20165 T2 |  | U
47 | * | Fourniture, pose et raccordement, compris joint d'étanchéité en mastic à la pompe d'évier en grès émaillé, 1 cuve 1 égouttoir du type LUCULLUS des Ets PORCHER ou techniquement équivalent |  | U
48 | * | Façon de joints d'étanchéité en mastic à la pompe, avec mastic de type silicone n° 1 |  | ml
49 | * | Remplacement de bacs en matériaux de synthèse dito P8, dimensions 'intérieures intérieures : 400 x 500 x 250 mm y compris toutes sujétions de 'dépose et raccordement. 'Enlèvement de l'ancienne cuve aux DP. |  | U
| * | Réparation de plan de travail de paillasses en matériaux de synthèse dito P8 compris toutes sujétions de découpe, dépose et raccordement. Dépose et repose des éléments de plomberie pour les parties avec cuve. Enlèvement des anciens éléments aux DP.
50 |  | => paillasses de 0,60 m largeur sans cuve |  | ml
51 |  | => paillasses de 0,75 m largeur sans cuve |  | ml
52 |  | => paillasses de 0,60 m largeur avec cuve |  | ml
53 |  | => paillasses de 0,75 m largeur avec cuve |  | ml
Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
54 |  | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention |  | U
55 |  | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion |  | H
56 |  | Retraitement des déchets amiantés en inertage (compris EPI, stockage, transports…) |  | T
| * | Travaux en régie, sur attachement contrôlé par la maîtrise d'ouvrage :
57 |  | - | taux horaire moyen, toutes qualifications confondues | H
|  | Nota : | En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi. En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Ces prix seront basés sur la base de prix "Batiprix".