## Page de garde
HOPITAUX AMBROISE PARÉ, RAYMOND POINCARÉ ET SAINTE PÉRINE
Bordereau de Prix
Lot n° 06 : SOLS SOUPLES

## Détail
Lot n° 06 : SOLS SOUPLES
Article 1 - MAITRISE D'OUVRAGE
Direction des Investissements
Représentée par sa Directrice Madame Sophie DERAMAT
0
Article 2 - GENERALITES
Tous les travaux de Maçonnerie seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc.…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage et le
vérificateur. Ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type ERP 1ère catégorie pour Ambroise Paré et Raymond Poincaré, et
ERP 2ème catégorie pour Sainte Périne,.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc.…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 NUISANCES SONORES, VIBRATIONS
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec leMaître d''ouvrage.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 PROTECTION DES ZONES D'INTERVNETION
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval duMaître d''ouvrage.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 MESURES D'ISOLOMENT DU CHANTIER ET DE PROTECTION DES SERVICES EN ACTIVITE
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande duMaître d''ouvrage, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées par l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande duMaître d''ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes duMaître d''ouvrage.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes duMaître d''ouvrage.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 MESURE DE LUTTE CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DEPUIS L'INTERIEUR DES ZONES EN CHANTIER
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 MESURES DE SENSIBILISATION DU PERSONNEL DU CHANTIER
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par leMaître d''ouvrage pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 MESURES DE LUTTES CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DANS LES SERVICES EN ACTIVITE
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 AVIS ET RECOMMANDATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 PERMIS DE FEU
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 PRESENCE D'AMIANTE
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: zone 2
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses prestations. Elle devra informer le maître d'œuvre des interfaces avec
les autres corps d'état.
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par leMaître d''ouvrage. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES
Sans objet

## Bordereau
ARTICLE 15. - BORDEREAU Lot n° 06 : SOLS SOUPLES
ENTREPRISE :
N° D'article | Libellé |  |  | Unité de mesure | Prix Unitaire € HT*
Nota :
Les références de produits définies ci-après sont données à titre indicatif et ne sont en aucun cas limitatives
A - PROTECTIONS
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
1 |  | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
2 |  | Polyane fixé par adhésif sur murs, plafonds et sols |  | m²
3 |  | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs, plafond et sols |  | m²
4 |  | Polyane fixé par adhésif au sol |  | m²
5 |  | Polyane double peau fixé par adhésif au sol |  | m²
6 |  | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent |  | m²
7 |  | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
8 |  | Sas étanche en bois 2 m2 |  | U
9 |  | Mise en place de tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - Dimensions : 450 x 1140 |  | u
10 |  | Mise en place de tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - Dimensions : 600 x 900 |  | u
11 |  | Mise en place de tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles) - Dimensions : 660 x 1140 |  | u
B - DEPOSE
12 | * | Dépose sols minces collés à simple ou double encollage, y compris grattage et nettoyage du support, descente et évacuation des gravois aux D.P. |  | m²
13 | * | Dépose plinthes P.V.C. et évacuation dito article ci-dessus |  | ml
14 | * | Dépose de revêtements de sols souples en dalle y compris dépose des plinthes et de tout autre ouvrage accessoire et enlèvement et évacuation des déchets dans une décharge autorisée. |  | ml
15 | * | Dépose et évacuation de revêtements muraux en lès plastique soudés à chaud, compris grattage des résidus. |  | ml
16 | * | Dépose des tresses des joints de dilatation y compris enlèvement et évacuation des déchets dans une décharge autorisée. |  | ml
17 |  | Dépose de feuillard y compris enlèvement et évacuation des déchets dans une décharge autorisée. |  | ml
18 |  | Dépose et évacuation de revêtement de sol amortissant coulé, quelle que soit son épaisseur, compris grattage des résidus |  | ml
19 |  | Dépose et évacuation de revêtement de sol amortissant en dalles, quelle que soit son épaisseur |  | ml
C - PREPARATION DES SUPPORTS
20 | * | Dégraissage et enduction d'un primaire d'accrochage avant ragréage sur carrelage existant |  | m²
21 | * | Primaire d'accrochage sur chape après dépose d'anciens revêtements de sols collés, traitement des microfissures avant ragréage |  | m²
22 | * | Ragréage à base de ciment, classement P3, y compris ponçage de finition |  | m²
| * | Ragréage spécifique : Enduits de lissage spéciaux (généralement fibrés ou/et renforcés de résines + armature) permettant, sous Avis Technique, de procéder à des opérations spécifiques (rénovation)
23 |  | * | Lissage sur anciens parquets | m²
24 |  | * | Lissage sur panneaux de particules | m²
25 |  | * | Traitement des joints de dilatation | ml
26 |  | * | Traitement des fissures | ml
| - | Barrière anti-remontée d'humidité
27 | - | Conformément au DTU 53.2, dans le cas de pose de revêtements de sols sur dallage, il sera prévu une barrière anti-remontée d'humidité. Procédé bicomposant à base de résine époxy pour la préparation de supports humides ou soumis à des remontées d'humidité, destinés à recevoir un enduit de sol avant la pose d'un revêtement de sol. La résine est appliquée en épaisseur continue en deux couches (consommations minimales suivant prescriptions du fabricant). La dernière couche est sablée à refus afin de permettre l'adhérence de l'enduit de sol. Aspiration soignée de l’excédent de sable réalisée le lendemain. Produit de type 167 Primaire Anti-remontée d'humidité de Parex Lanko ou techniquement équivalent. Produit obligatoirement agrée par un avis technique. Les supports doivent être exempts de tout produits ou résidus pouvant nuire à l'adhérence du primaire. Les supports devront être préparés par tous les moyens adaptés : grenaillage, rabotage, ponçage, suivi d'une aspiration soignée. En aucun cas la texture de surface ne devra être lisse. |  | ml
D - REVETEMENTS SOLS
| 1) | Fourniture et pose par collage en plein de revêtements sol PVC Classement réaction feu M3
Revêtement en lès 2,00ml largeur, avec sous-couche mousse PVC renforcée d'un complexe non tissé, grille en fibre de verre, joints soudés à chaud. Traitement fongistalique et bactériostatique (SANOSOL), antistatique et anti-encrassement (PROTECSOL2) en usine
28 | - | Taralay IMPRESSION U3P3 CONFORT ou équivalent |  | m²
29 | - | Taralay IMPRESSION U4P3 CONFORT ou équivalent |  | m²
30 | - | Remontée en plinthe du revêtement sol (défini dans l'article précédent) sur 15 cm hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide. |  | ml
31 | - | Taralay IMPRESSION U3P3 COMPACTou équivalent |  | m²
32 | - | Taralay IMPRESSION U4P3 COMPACT ou équivalent |  | m²
33 | - | Remontée en plinthe du revêtement sol (défini dans l' article précédent) sur 15 cm hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide. |  | ml
34 | - | Taralay PREMIUM COMPACT calendré et pressé 800 tonnes U3P3 ou équivalent |  | m²
35 | - | Taralay PREMIUM COMPACT calendré et pressé 800 tonnes U4P3 ou équivalent |  | m²
36 | - | Remontée en plinthe du revêtement sol (défini dans l' article précédent) sur 15 cm hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide. |  | ml
37 | - | Gerflor Création 55 ou équivalent |  | m²
38 | - | Gerflor CREATION 70 CLIC ou équivalent |  | m²
39 | - | Gerflor MIPOLAM ROBUST EL 7 ou techniquement équivalent |  | m²
40 | - | Gerflor Mipolam EL 7 ou équivalent |  | m²
41 | - | Remontée en plinthe du revêtement sol (défini dans l'article précédent) sur 15 cm hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide. |  | m²
42 | - | Gerflor Mipolam EL 5 ou équivalent |  | m²
43 | - | Remontée en plinthe du revêtement sol (défini dans l'article précédent) sur 15 cm hauteur, pose collée, y compris soudure à chaud des joints, façon d'angle, cornière d'appui et profilés d'arrêt PVC rigide. |  | m²
44 | - | Gerflor Taralay sécurité |  | m²
45 | - | Gerflor TARAFLEX EVOLUTION ou techniquement équivalent |  | m²
46 | - | Plus-value pour remontées en plinthe |  | m²
| 2) | Fourniture et pose de sol en pose libre : Sol multicouche avec une double armature, classement au feu Bfls1, groupe T d'abrasion, en rouleau de 2m de large. Système constitué du revêtement TARALAY IMPRESSION HOP ou PREMIUM HOP et de la bande de maintien permet une installation libre sans colle.
47 | - | Gerflor TARALAY IMPRESSION HOP U3P3 ACOUSTIC pose libre ou HOP |  | m²
48 | - | Gerflor TARALAY IMPRESSION HOP U4P3 ACOUSTIC pose libre ou HOP |  | m²
49 | - | Gerflor TARALAY IMPRESSION HOP U3P3 COMPACT pose libre |  | m²
50 | - | Gerflor TARALAY IMPRESSION HOP U4P3 COMPACT pose libre |  | m²
| 3) | Revêtements spécial douche (Qualifications et garantie décennale obligatoire)
Fourniture et pose par collage en plein de revêtement PVC homogène spécial douche des Ets GERFLOR, TARKETT ou équivalent, y compris préparation du support
51 | - | Revêtement sol antidérapant, en lès de 2 ml largeur, type ULTRA SD R10 U4/P3, NF-UPEC, épaisseur de 2,5 mm |  | m²
52 | - | Revêtement sol antidérapant, en lès de 2 ml largeur, type ULTRA SD R11 U4/P3, NF-UPEC, épaisseur de 2,5 mm |  | m²
Soudure à chaud des joints.
Classement au feu M2 suivant la norme NF P 92 506
Seuil de porte étanche.
Manchon au pourtour des canalisations
53 | - | Remontée en plinthe sur 15 cm hauteur, y compris façon 'd'angles, cornière d'appuis formant gorge, et profile d'arrêt PVC. |  | m²
Revêtement mural de 2 ml largeur. Soudure à chaud des joints.
Classement feu M1. Application d'un fixateur préalable et enduit de lissage sur murs.
54 | - | MULTISAFE |  | m²
55 | - | CALYPSO |  | m²
56 | - | Siphon Sol type SITAR V ou techniquement équivalent |  | U
57 | - | Remontées en plinthes |  | ml
| 4) | Fourniture et pose par collage en plein de revêtement sol caoutchouc des Ets NORA en lés de 1,22 m largeur sur sous-couche, y compris soudure à chaud des joints. Protection de finition Type NORA CLEANGUARD.
58 | - | NORA PLAN UNI ELASTIC |  | m²
| 5) | Réparations en raccords
| * | Découpe et dépose revêtement sol mince existant. Grattage et ragréage du support. Fourniture et pose collée nouveau revêtement en raccord.
Descente et évacuation des gravois aux D.P.
(par commande de 50 dalles à changer)
59 | - | Dalles isolées |  | U
60 | - | Un ensemble de deux à dix dalles groupées. |  | U
|  | Nota : | Au-delà de 10 dalles groupées,
(dépose et préparation du support non compris, à reprendre
selon les paragraphes de l'article C)
61 | * | Travaux identiques mais pour revêtements en lès, tous produits décrits ci-avant (surface minimum de 1 m²) |  | U
|  | NB : | Pour surface supérieure à 1 m², selon articles travaux neufs
E - REVETEMENTS MOQUETTE
62 | * | Fourniture et pose de moquette en lès, aspect tufté velour bouclé. Classement feu M3. Pose par collage en plein (émulsion acrylique). 'Marque de référence : "Séquence BL" des Ets SOMMER ou équivalent |  | m²
63 | * | Fourniture et pose de dalles moquette plombantes amovibles, 100% polyamide. Classement feu M3. Dimensions 50x50. Pose bord à bord, 'collage en plein. Marque de référence "TECSOM 4900" des Ets SOMMER ou équivalent |  | m²
F - REVETEMENTS COULE EN PLACE
64 | * | Fourniture et pose d'un revêtement résine continu constitué d'un mélange de liant polyuréthanne et de granulats de caoutchouc E.P.D.M. (Type INTERDESCO) |  | m²
65 |  | Mise en oveuvre de résine EPOXY QCF suivant produit et fiche technique Fc, 02,fr/0203des Ets. TECHNIFLOOR |  | m²
66 |  | Mise en oveuvre de résine EPOXY QCF2 suivant produit et fiche technique Fc, 01,fr/0203 des Ets. TECHNIFLOOR |  | m²
G - PARQUET
67 | * | Fourniture et pose de parquet chêne ép 10 mm premier choix collé, compris ponçage et vitrification |  | m²
68 | * | Fourniture et pose de parquet chêne ép 10 mm premier choix flottant. |  | m²
H - DALLES OU LAMES
| * | Sol décoratif acoustique, en PVC multicouche, avec une double armature, une couche d’usure transparente non chargée, groupe T d’abrasion, disponible en lame et en dalle dont les 4 bords sont chanfreinés. Renforcé par une mousse haute densité, il offre une très bonne résistance au poinçonnement statique (valeur moyenne mesurée 0.12) et une isolation phonique de 20 dB
69 |  | - TYPE CREATION 70 ZEN des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent |  | m²
70 |  | - TYPE CREATION CONNECT des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent |  | m²
| * | Dalle plombante amovible : revêtement PVC flexible, hétérogène, de 6mm d'épaisseur, renforcé par une double grille de fibre de verre Classement U4P4S
71 |  | Type GTI MAX CONNECT des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent |  | m²
72 |  | Type GTI PURE CONNECT des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent |  | m²
73 |  | Rampe aluminium pour revêtements de sols de 5-6 mm d"épaisseur |  | u
I - TRAVAUX DIVERS
74 | * | Barre de seuil en inox bombée, percée, compris vis inox et cheville, ou collée pour pose |  | ml
75 | * | Recoupe de porte en bois, y compris dégondage, rabotage et regondage (par vantail) |  | U
76 | * | Fourniture & pose de plinthes SCHOCK de 0.08 ml ht ou équivalent |  | ml
77 | * | Fourniture de plinthes PVC souple de 10 cm de hauteur |  | ml
78 |  | Plinthe souple en PVC collée - Hauteur : 60 mm - épaisseur : 2 mm - largeur de lèvre basse : 20 mm. Coloris suivant le choix du maître d'ouvrage |  | ml
79 |  | Plinthe souple en PVC collée - Hauteur : 70 mm - épaisseur : 2 mm - largeur de lèvre basse : 20 mm. Coloris suivant le choix du maître d'ouvrage |  | ml
80 |  | Plinthe souple en PVC collée - Hauteur : 80 mm - épaisseur : 2 mm - largeur de lèvre basse : 25 mm. Coloris suivant le choix du maître d'ouvrage |  | ml
81 |  | Plinthe souple en PVC collée - Hauteur : 100 mm - épaisseur : 2 mm - largeur de lèvre basse : 25 mm. Coloris suivant le choix du maître d'ouvrage |  | ml
82 |  | Plinthe souple en PVC soudée au revêtement de sol - Hauteur : 105 mm - épaisseur : 4 mm - largeur de lèvre basse : 40 mm. Coloris suivant le choix du maître d'ouvrage |  | ml
83 |  | Plinthe semi-rigide en PVC collée - Hauteur : 80 mm - éoaisseur : 5 mm - 14 de rond. Coloris suivant le choix du maître d'ouvrage |  | ml
84 |  | Plinthe semi-rigide en PVC collée - Hauteur : 100 mm - éoaisseur : 5 mm - 14 de rond. Coloris suivant le choix du maître d'ouvrage |  | ml
85 |  | Profil de liaison en PVC en recouvrement - Largeur : 29 mm - compensation : 3,3 mm. Coloris suivant le choix du maître d'ouvrage |  | ml
86 |  | Profil de liaison en PVC en double recouvrement - Largeur : 31 mm - compensation : 4 mm. Coloris suivant le choix du maître d'ouvrage |  | ml
87 |  | Profil de liaison en PVC en compensation bord franc - Compensation : 2,2 mm Coloris suivant le choix du maître d'ouvrage |  | ml
88 |  | Profil de liaison en PVC en compensation, bord 1/4 de rond - Compensation : 5 mm. Coloris suivant le choix du maître d'ouvrage |  | ml
89 |  | Profil de liaison en aluminium brut Entre revêtement PVC et / ou résine, carrelage, etc. |  | ml
90 |  | Profil de liaison en diminution Epaisseur: 2 mm - longueur : 25mm |  | ml
91 |  | Dépose ou repose d'un arrêt de porte existant |  | u
92 |  | Fourniture et pose d'arrêt de porte de la série EQUI'NOX ou similaire inox Fixation au sol comprenant le percement, la vis, la cheville |  | u
| * | Reprise des cordons de soudure : Rénovation de soudures de lès plastique ou dalles PVC, compris enlèvement des soudures endommagées, nettoyage et purge des joints.
93 |  | Moins de 20 ml |  | ml
94 |  | De 21 à 100 ml |  | ml
95 |  | De 101 à 500 ml |  | ml
96 |  | Protection mural : Mural ultra design de Gerflor ou équivalent |  | m²
97 |  | . Taralay PREMIUM ZERO COMPACT calendré et pressé U3P3 ou équivalent, 95 % contenu naturel et recyclé |  | m²
98 |  | . Taralay PREMIUM ZERO COMPACT 95 % contenu naturel et recyclé calendré et pressé U4P3 ou équivalent |  | m²
99 |  | . Taralay PREMIUM COMPACT HOP pose libre calendré et pressé U3P3 ou équivalent |  | m²
100 |  | . Taralay PREMIUM COMPACT HOP pose libre calendré et pressé U4P3 ou équivalent |  | m²
I - ESCALIERS
Revêtement de marches, avec nez de marche anti-dérapant.
101 | * | Type TARASTEP PRO des ETS GERFLOR |  | ml
| * | Fourniture et pose de dalles podotactiles, conforme à la norme NF P98 351. En vinyle pré-adhésivée soudable
102 |  | Dimensions : 838 x 426 mm |  | ml
103 |  | Dimensions : 1363 x 426 mm |  | ml
104 |  | Fourniture et pose de clous podotactiles conforme à la norme NF P98 351 Type EASYPLOt des Ets GERFLOR ou techniquement équivalent |  | ml
Remplacement de nez de marche, y compris dépose de l'existant, fourniture du nouvel élément, compris toutes sujétions
105 |  | - | en aluminium brut avec bande anti-dérapante | ml
106 |  | - | en laiton poli avec bande anti-dérapante | ml
107 |  | - | en caoutchouc, bec de corbin noir | ml
108 |  | Dépose de revêtements de toutes natures, sur escaliers (marches et contremarches) et nettoyage du support |  | m²
J - TRAVAUX EN REGIE
109 |  | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues |  | H
|  | Nota : | Les fournitures des divers revêtements, autres que ceux décrits ci-avant, seront réglés suivant l'article 3.3.3 du C.C.A.P. Dans le cas de travaux non décrits ci-dessus, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris
K - Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
110 |  | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention |  | U
111 |  | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion |  | H
112 |  | Retraitement des déchets amiantés en inertage (compris EPI, stockage, transports…) |  | t