## Page de garde
HOPITAUX AMBROISE PARÉ, RAYMOND POINCARÉ ET SAINTE PÉRINE
Bordereau de Prix
Lot n°9 : VRD

## Détail
Lot n°9 : VRD
Article 1 - MAITRISE D'OUVRAGE
Direction des Investissements
Représentée par sa Directrice Madame Sophie DERAMAT
Article 2 - GENERALITES
Tous les travaux de Maçonnerie seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc.…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage et le
vérificateur. Ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type ERP 1ère catégorie pour Ambroise Paré et Raymond Poincaré, et
ERP 2ème catégorie pour Sainte Périne,.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc.…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 NUISANCES SONORES, VIBRATIONS
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec le Maître d’Ouvrage.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 PROTECTION DES ZONES D'INTERVNETION
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval du Maître d’Ouvrage.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 MESURES D'ISOLOMENT DU CHANTIER ET DE PROTECTION DES SERVICES EN ACTIVITE
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande du Maître d’Ouvrage, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées par l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande du Maître d’Ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes du Maître d’Ouvrage.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes du Maître d’Ouvrage.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 MESURE DE LUTTE CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DEPUIS L'INTERIEUR DES ZONES EN CHANTIER
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 MESURES DE SENSIBILISATION DU PERSONNEL DU CHANTIER
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par le Maître d’Ouvrage pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 MESURES DE LUTTES CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DANS LES SERVICES EN ACTIVITE
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 AVIS ET RECOMMANDATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 PERMIS DE FEU
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 PRESENCE D'AMIANTE
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: zone 2
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses prestations. Elle devra informer le maître d'œuvre des interfaces avec
les autres corps d'état.
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par le Maître d’Ouvrage. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES
Sans objet

## BPU
ARTICLE 15. - BORDEREAU Lot n°9 : VRD
ENTREPRISE :
N° d'article | Libellé |  | Unité de mesure | PU € HT
| * | Tous les travaux entrepris par l'entreprise et situés en extérieur devront
obligatoirement faire l'objet d'arrosage permanent et ininterrompu.
Toutes les fournitures permettant cet arrosage ainsi que la main-d'œuvre
nécessaire sont à la charge de l'entreprise. Seule la fourniture de l'eau est assurée
par l'hôpital.
TRAVAUX PREPARATOIRES ET DEPOSES
VRD 1 | Installation de chantier |  | U
VRD 2 | Fourniture et pose de clôtures provisoires de chantier amovibles en acier galvanisé de type barrière Heras sur plôts |  | ml
VRD 3 | Implantation (point) |  | U
VRD 4 | Démolition de bordures de toutes natures, y compris évacuation en décharge agrée |  | m3
VRD 5 | Dépose de Pavage de toutes dimensions, compris arrachage, décrottage, rangement, ou s'il y a lieu leur chargement, et transport avec mise en dépôt quelle que soit la surface à réaliser |  | m2
VRD 6 | Démolition d'ouvrage en béton armé |  | m3
VRD 7 | Dépose de canalisations en béton, grès ou PVC de tous diamètres (fouilles comptées à part ) |  | ml
VRD 8 | Sciage de revetement en béton |  | ml
VRD 9 | Sciage de revetement en enrobé |  | ml
TERRASSEMENT GENERAUX
NATURE DES TERRAINS :
| Classe A : terre végétale non polluée,sables meubles, terre argileuse,caillouteuse, remblais et gravois, argile plastique, glaise franche, marne compacte |  | foisonnement : 20 à 50%
| Classe B : roche non poluée, moyennement dure, exploitable à la pioche, roche dure, exploitable au marteau piqueur |  | foisonnement : 40 à 50%
VRD10 | Décapage de terre végétale non polluée et mise en dépôt à une distance maximale de 100m |  | m3
VRD11 | Décapage de terre végétale non polluée et évacuation en décharge agrée |  | m3
VRD12 | Démolition de revêtement sur une épaisseur de 0 à 5 cm |  | m2
VRD13 | Démolition de stucture sur une épaisseur de 0 à 20 cm |  | m2
VRD14 | Démolition de structure sur une épaisseur de 0 à 30cm |  | m2
VRD15 | Terrassement en déblais dans un terrain de classe A |  | m3
VRD16 | Majoration au prix ci-avant dans un terrain de classe B |  | m3
VRD17 | Nivellement fin/réglage laser du fond de forme y compris compactage |  | m2
VRD18 | Purge de sol impropre, extraction et remblaiement en GNT 0/100 ou GNT 0/80 |  | m3
VRD19 | Chargement et transport des terres de toutes natures aux DP. Y compris droit de décharge. |  | m3
| RESEAUX |  |  | 0
| FOUILLES EN TRANCHEE POUR RESEAUX DIVERS (arrosage, assainissement, drainage, éclairage, caniveaux, fourreaux, etc…) |  |  | 0
VRD20 | Réalisation de tranchées pour recevoir des réseaux de canalisation d'arrosage, d'assainissement ou d'éclairage (profondeur jusqu'à 1m) dans un terrain de classe A |  | m3
VRD21 | Majoration sur VRD20 dans un terrain de classe B |  | m3
VRD22 | Majoration pour profondeur de 1m à 1,5m |  | m3
VRD23 | Majoration pour profondeur supérieure à 1,5m |  | m3
VRD24 | Blindage de fouille compris toutes ossatures de maintien |  | m2
VRD25 | Evacuation des déblais en décharge agréée |  | m3
VRD26 | Remblaiement de tranchée avec grave GNT |  | m3
VRD27 | Grillage avertisseur toutes couleurs |  | m2
Fourniture et pose de FOURREAUX y compris lit de pose et enrobage (fouilles et remblaiement comptés à part)
VRD28 | Fourreaux de couleurs appropriées, type gaine TPC, cintrable annelé extérieur et lisse intérieur avec tire-fil |  | ml
VRD29 | Fourreau, diamètre 63 mm |  | ml
VRD30 | Fourreau, diamètre 90mm |  | ml
VRD31 | Fourniture et pose de câbles de terre cuivre 25mm² |  | ml
Fourniture et pose de CANALISATIONS PVC CR8 rigide assainissement y compris lit de pose et enrobage (fouilles et remblaiement comptés à part)
VRD32 | Diam.80 mm |  | ml
VRD33 | Diam. 125 mm |  | ml
VRD34 | Diam. 160 mm |  | ml
VRD35 | Diam. 200 mm |  | ml
VRD36 | Diam. 250 mm |  | ml
VRD37 | Diam. 300 mm |  | ml
Fourniture et pose de REGARD BETON (fouilles et remblaiement comptés à part)
VRD38 | Refection et nettoyage d'un regard béton existant compris toutes sujètions |  | U
VRD39 | Fond de regard 40x40 cm |  | U
VRD40 | Fond de regard 60 X 60 cm |  | U
VRD41 | Couvercle béton pour regard 40x40 cm |  | U
VRD42 | Couvercle béton pour regard 60x60 cm |  | U
VRD43 | Réhausse (de 30 à 40cm) 40x40 cm |  | U
VRD44 | Réhausse (de 30 à 40cm) 60x60 cm |  | U
VRD45 | Tampon fonte avec cadre 40x40 cm C250 |  | U
VRD46 | Tampon fonte avec cadre 60x60 cm C250 |  | U
VRD47 | Grille avaloir concave en fonte 40x40 cm C250 avec cadre |  | U
VRD48 | Grille avaloir concave en fonte 60x60 cm C250 avec cadre |  | U
VRD49 | Raccordement réseau assainissement sur regard existant |  | U
Fourniture et pose de REGARD DE JONCTION diamètre 1000 mm(fouille et remblaiement comptés à part)
VRD50 | Elément préfabriqué en béton de ciment de D1000mm avec échelons H 30 |  | U
VRD51 | Elément préfabriqué en béton de ciment de D1000 mm avec échelons H 60 |  | U
VRD52 | Regard sur circulation type B 400 : tampon fonte série lourde au niveau fini des enrobés |  | U
VRD53 | Regard en espace vert ou allée type C 250 : tampon fonte série légère 3 cm au dessus des espaces verts ou niveau allée |  | U
Fourniture et pose de CHAMBRE DE TIRAGE avec tampon fonte 250 KN (fouille et remblaiement comptés à part) Pour réseaux secs divers
VRD54 | Chambre de tirage avec fond en béton L1T (long. 520mm) |  | U
VRD55 | Chambre de tirage avec fond en béton L2T (long. 1160mm) |  | U
Fourniture et pose de CANIVEAUX ENCAISSES A GRILLE
VRD56 | Caniveau largeur 100mm avec grille 250kN |  | ml
VRD57 | Caniveau largeur 150mm avec grille 250kN |  | ml
VRD58 | Caniveau largeur 200mm avec grille 250kN |  | ml
VOIRIE
FONDATIONS
VRD59 | Fourniture et pose d'un géotextile 350g/m² |  | m2
VRD60 | Fourniture et mise en œuvre d'une grave GNT (0/20-0/31,5- 0/80), y compris compactage par couche |  | m3
VRD61 | Fourniture et mise en œuvre d'une grave ciment, y compris compactage par couche |  | m3
VRD62 | Essai de portance à la dynaplaque |  | U
VRD63 | Réalisation des fondations tout type en béton C25/30 |  | m3
VRD64 | Réalisation de fondations tout type en béton C30/37 |  | m3
VRD65 | Réalisation de longrines |  | m3
VRD66 | Réalisation de fondations profondes / fondations spéciales (pieux vissées, pieux forés, micropieux…) |  | U
BORDURES ET CANIVEAUX EN BETON
Pose sur semelle en béton dosé à 250 kg/m3 épaisseur 0,10 m - jointement au mortier de ciment
VRD69 | Bordure béton type P1 |  | ml
VRD70 | Bordure béton type P2 |  | ml
VRD71 | Bordure béton type P3 |  | ml
VRD72 | Bordure béton type T2 |  | ml
VRD73 | Bordure anti-stationnement |  | u
VRD73A | Barrière de parking type manutan |  | u
VRD73B | Balise polyéthylène avec colliers réfléchissants fixation par vissage au sol. |  | u
VRD73C | Potelet boule à sceller en acier |  | u
VRD73D | Borne anti-stationnement en fonte |  | u
VRD74 | Caniveau CC1 |  | ml
VRD75 | Caniveau CS1 |  | ml
ClOTURE
VRD76 | Cloture grillagée de 2,00m ht sur poteaux métalliques - jambes de force, ensemble galavanisé, platsification en polyester (coloris VERT) - ref. NYOLOFOR des Ets BEKAERT, plots en béton en pides de poteaux, compris tout accessoires de mise en œuvre. |  | ml
VRD77 | Portails comprenant :
- vantail cadre en tube carré 60*60 avec panneaux NYOFLOR
- poteaux de section carrée 100*100*3 en tôle d'acier soudé, y compris béton des plots.
- l'ensemble galavanisé et plastifié
- compris tout accessoires (gâche, serrure à cylindre, verrou au sol pour 2 vantaux)
Marque de ref. NYOFLOR pivotants des Ets BEKAERT
| - dim 1.00 x 2.00 HT (1 vantail) |  | U
| - dim 3.00 x 2.00 HT (2 vantaux) |  | U
REVETEMENTS
Fourniture et mise en œuvre Enrobé bitumineux
VRD78 | Enrobé bitumineux 0-10 noir sur 5 cm épaisseur |  | m2
VRD79 | Enrobé bitumineux fermé 0-6 sur 4 cm épaisseur |  | m2
VRD80 | Enrobé bitumineux perméable 0/10 sur 5cm épaisseur |  | m2
VRD81 | Plus value pour mise en œuvre enrobé rouge |  | m2
VRD82 | Plus value pour mise en œuvre enrobés beige |  | m2
Fourniture et mise en oeuvre Asphalte
VRD83 | Asphalte de trottoir sur couche de papier Kraft de 20 à 25 mm d'épaisseur |  | m2
VRD84 | Asphalte sablé sur couche de papier kraft de 20 à 25mm d'épaisseur |  | m2
VRD85 | Plus value pour mise en œuvre asphaltes rouges |  | m2
VRD86 | Plus value pour mise en œuvre asphaltes beiges |  | m2
Fourniture et mise en œuvre revêtement béton
VRD87 | Fourniture et mise en œuvre de béton taloché sur 12cm |  | m2
VRD88 | Fourniture et mise en œuvre de béton balayé sur 12cm |  | m2
VRD89 | Fourniture et mise en œuvre de béton désactivé sur 12cm |  | m2
Fourniutre et mise en œuvre revêtement stabilisé
VRD90 | Fourniture et mise en œuvre sable stabilisé 7% sur 8cm |  | m2
Fourniutre et mise en œuvre revêtement amortissant
VR91 | Revêtements de surface d'aires de jeux amortissant en dalles, confrome à la norme NF EN 1177 pour usage extérieur. |  | m2
VR92 | Revêtements de surface d'aires de jeux amortissant coulé en place, conforme à la norme NF EN 1177 pour usage extérieur. |  | m2
Pavage
VRD93 | Pose de pavés NAPOLEON anciens en récupération y compris transport depuis stockage, compris mortier maigre et jointoiement au ciment (24 pavés au m2):
VRD93A | A joint plat lissé. |  | m2
VRD93B | A joint tiré au fer. |  | m2
VRD93C | A joint coulé. |  | m2
VRD94 | Fourniture de pavés Type Napoléon |  | m2
VRD95 | Pavage en pavés de granit au format, à la provenance et aux dimensions suivant existant (modèle ancien). Compris toute sujètion de mise en œuvre. |  | m2
VRD96 | Pavage en pavés de granit cubique (80 au m²) gris ou roses, posés sur forme en béton maigre, rejoitoiement et nettoyage de surface. |  | m2
VRD97 | Pour une réprie de pavage inférieure à 1m² majoration sur VRD96 |  | m2
Fourniture et mise en œuvre de TV
VRD98 | Mise en œuvre de TV |  | m3
VRD99 | Fourniture de TV |  | m3
SIGNALISATION
Lignes longitudianes
VRD100 | Ligne axiale ou de délimitation de voie continue 2u |  | ML
VRD101 | Ligne axiale ou de délimitation de voie ou de piste cyclabe discontinue de type T'1 2u |  | ML
VRD102 | Ligne continue délimitant un terre plein ou un ilôt 3u |  | ML
Lignes transversales
VRD103 | Ligne "STOP" continue largeur 50cm |  | ML
VRD104 | Ligne "PASSAGE PIETON" continue largeur 50cm |  | ML
VRD105 | Ligne "CEDEZ LE PASSAGE" discontinue de type T'2 largeur 50cm |  | ML
Marquage relatif au stationnement
VRD106 | Ligne délimitant des espaces de stationnement discontinue T'2 2u |  | ML
VRD107 | Ligne interdiction de stationnement jaune discontinue T'2 2u |  | ML
VRD108 | Ligne marquant l'emplacement d'un arrêt de bus jaune continue zigzag |  | ML
Marquages spécifiques
VRD110 | Dents de requins 0,7x2m |  | U
VRD111 | Ilôts ZEBRA |  | M²
VRD112 | Ilôts CHEVRON |  | M²
VRD113 | Flèche directionnelle |  | U
VRD114 | Flèche bidirectionnelle |  | U
Bornes de signalisation
VRD115 | J11 |  | U
VRD116 | J12 |  | U
Panneaux de signalisation routière
VRD117 | Fourniture et pose de panneaux de siganlisation routière et éléments de fixation, compris toutes sujétions de scellement et de mise en œuvre. |  | U
MOBILIER URBAIN
VRD118 | Fourniture et pose arceau vélo Type trombone |  | U
VRD119 | Fourniture et pose potelet boule D76 |  | U
VRD120 | Fourniture et pose potelet boule D76 PMR |  | U
VRD121 | Fourniture et pose barrières type croix de Saint André Lg 100 |  | U
VRD122 | Fourniture et pose barrières type croix de Saint André Lg 150 |  | U
COEFFICIENT DE VENTE
VRD123 | Coefficient de vente applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau |  | coef
PRIX HORAIRES DE MAIN D'OEUVRE
VRD124 | Chef d'Equipe |  | h
VRD125 | Ouvrier Qualifié |  | h
VRD126 | Majoration pour intervention d'urgence |  | coef
VRD127 | Majoration pour intervention en semaine hors plage horaire 8 H à 18 H |  | coef
VRD128 | Majoration pour intervention les samedis, dimanches et jours fériés dans la plage horaire 8 H à 18 H |  | coef
VRD129 | Majoration pour intervention les samedis, dimanches et jours fériés hors plage horaire 8 H à 18 H |  | coef
DEPLACEMENT
VRD130 | Frais de déplacement |  | forfait