## Page de garde
HOPITAUX AMBROISE PARÉ, RAYMOND POINCARÉ ET SAINTE PÉRINE
Bordereau de Prix
Lot n°11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

## Détail
Lot n°11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
Article 1 - MAITRISE D'OUVRAGE
Direction des Investissements
Représentée par sa Directrice Madame Sophie DERAMAT
Article 2 - GENERALITES
Tous les travaux de Maçonnerie seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc.…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage et le
vérificateur. Ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type ERP 1ère catégorie pour Ambroise Paré et Raymond Poincaré, et
ERP 2ème catégorie pour Sainte Périne,.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc.…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 NUISANCES SONORES, VIBRATIONS
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec le Maître d'ouvrage.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 PROTECTION DES ZONES D'INTERVNETION
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval du Maître d'ouvrage.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 MESURES D'ISOLOMENT DU CHANTIER ET DE PROTECTION DES SERVICES EN ACTIVITE
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande du Maître d'ouvrage, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées par l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande du Maître d'ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes du Maître d'ouvrage.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes du Maître d'ouvrage.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 MESURE DE LUTTE CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DEPUIS L'INTERIEUR DES ZONES EN CHANTIER
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 MESURES DE SENSIBILISATION DU PERSONNEL DU CHANTIER
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par le Maître d'ouvrage pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 MESURES DE LUTTES CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DANS LES SERVICES EN ACTIVITE
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 AVIS ET RECOMMANDATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 PERMIS DE FEU
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 PRESENCE D'AMIANTE
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: zone 2
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses prestations. Elle devra informer le maître d'œuvre des interfaces avec
les autres corps d'état.
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par le Maître d'ouvrage. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Article 14 - ESSAIS & CONTRÔLES
Tous les essais & contrôles portant sur les capacités de chaque organe à assurer la fonction pour laquelle il est
installé seront effectués sous la responsabilité de l'entreprise.
À la demande du Maître d'Œuvre, l'entrepreneur fournira les calculs des différentes notes de calcul permettant de
justifier les sections et calibrage des matériels utilisés.

## Bordereau
ARTICLE 15. - BORDEREAU Lot n°11 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
ENTREPRISE :
N° D'article | Libellé |  |  | Unité de mesure | Prix Unitaire € HT
PRÉALABLES - PROTECTIONS
| * | Cloison de cantonnement des zones travaux :
1 | - | BA 13 sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
2 | - | Polyane fixé par adhésif sur murs |  | m²
3 | - | Polyane double peau fixé par adhésif sur murs |  | m²
4 | - | Polyane fixé par adhésif au sol |  | m²
5 | - | Polyane double peau fixé par adhésif au sol |  | m²
6 | - | Bâche de protection avec système potelets "QUICKPRO" ou équivalent |  | m²
7 | - | Plaque de contreplaqué sur ossature bois ou métallique compris tous jointoiements nécessaires pour une étanchéité parfaite. |  | m²
8 | - | Sas étanche en bois 2 m2 |  | U
Fourniture et mise en place d'un Tapis anti-contamination en feuilles de polyuréthane jetables (30 feuilles)
9 |  | Dimensions | 450x1140 | u
10 |  | Dimensions | 600x900 | u
11 |  | Dimensions | 600x1140 | u
12 |  | Fourniture et pose d'un coffret de chantier monophasé - IP54 - 8 PC avec arrêt d'urgence, y compris vérification par un bureau de contrôle |  | u
13 |  | Fourniture et pose d'un coffret de chantier triphasé - IP54 - 8 PC avec arrêt d'urgence, y compris vérification par un bureau de contrôle |  | u
14 |  | Fourniture et pose d'un coffret de chantier monophasé et triphasé - IP54 - 8 PC avec arrêt d'urgence, y compris vérification par un bureau de contrôle |  | u
15 | - | Fourniture et pose d'un éclairage de chantier à LED 50 ml |  | U
A - DÉPOSE
| * | Démontage des installations, y compris coupure, bouchements trous, descente et évacuation des gravois aux D.P.
16 |  | - | Câbles et tubes apparents. | ml
17 |  | - | Câble sur chemin de câbles. | ml
18 |  | - | Chemin de câbles. | ml
19 |  | - | Appareils d'éclairage. | U
20 |  | - | Blocs d'éclairage et de sécurité. | U
21 |  | - | Interrupteur ou prise (courant, téléphone,…) | U
22 |  | - | Armoire ou tableau | U
23 |  | - | Dépose, stockage, repose de dalles faux-plafond en fibre ou métalliques, toutes dimensions | m²
24 |  | - | Dépose, stockage, repose de dalles de plancher technique | m²
25 |  | - | Aiguillage en faux plafond non démontable toute section | ml
26 |  | - | Boite de dérivation | U
27 |  | - | Dépose installation appel malade (service d'au moins 12 lits) | U
28 |  | - | Coffret de prises | U
29 | * | Dépose et prise en charge des têtes de D.I. jusqu'à destruction de celles-ci par un organisme agréé dont le nom sera indiqué à la remise de l'offre (un rapport de destruction devra être remis à l'hôpital) |  | U
Nota : L'entreprise devra garder en parfait état de fonctionnement toutes les installations environnantes non concernées par la rénovation, refixer solidement toutes les installations conservées ; elle devra la dépose complète depuis leurs origines des installations non conservées.
I - COURANTS FORTS
B - ARMOIRES
Nota : Les châssis et coffrets décrits dans ce bordereau seront équipés de rail DIN et ou OMEGA pour fixer les protections, les borniers et répartiteurs. Les autres éléments seront fixés par vis.
Organisation des coffrets et armoires :
Ils/elles seront scindés en deux avec une affectation pour les circuits force et une pour les circuits éclairage.
L'affectation éclairage comprendra :
| - | un disjoncteur général tétrapolaire 300 mA muni d'une bobine Mx
| - | des disjoncteurs divisionnaires (30 mA pour les sanitaires et autres pièces d'eau)
L'affectation force comprendra :
| - | un disjoncteur général tétrapolaire muni d'une bobine Mx
| - | des disjoncteurs divisionnaires 30 mA pour tous les départs
Une marge de 30 % est demandée pour pouvoir installer des protections complémentaires et une marge de 30 % est demandée sur les borniers et répartiteurs.
Chaque borne et câble devront être soigneusement numérotés et repérés conformément au plan de l'armoire établi par l'entreprise.
Un arrêt d'urgence sera installé à proximité non accessible au public. Un contrôleur permanent d'isolement intégré sur le général force et lumière en cas de régime de neutre de type IT.
En fourniture et pose
| * | Coffret de distribution complet PRISMA G des Ets MERLIN GERIN, LEGRAND ou équivalent
Enveloppe en tôle électrozingué 10/10 épaisseur, traitée anti corrosion, tenue au feu selon CEI 695.2.1 : 750° minimum.
Rails, plastrons isolants, borniers de terre et joint d'étanchéité (IP 437).
Dimensions :
30 |  | 600 x 550 x 200 |  | U
31 |  | 800 x 550 x 200 |  | U
32 |  | Porte d'armoire 600 x 550 |  | U
33 |  | Porte d'armoire 800 x 550 |  | U
34 |  | gaine à câble 600 x 200 x 200 |  | U
35 |  | gaine à câble 800 x 200 x 200 |  | U
| * | Coffret dito ci-dessus type PRAGMA , des Ets MERLIN GERIN ou équivalent compris porte, rails, borniers de terre, étanchéité (IP 415)
Dimensions :
36 |  | 600 x 550 x 170 |  | U
37 |  | 750 x 550 x 170 |  | U
38 |  | 1800 x 550 x 170 |  | U
39 |  | Porte d'armoire 750 x 550 |  | U
40 |  | Gaine à câble 750 x 170 x 170 |  | U
41 |  | Répartiteur Multiclip MEG 07004 |  | U
| * | Fourniture et pose d' une armoire PRISMA, 3 rangées, comprenant
| - | 1 Inter-général 4 x 40A
| - | 2 C60 2 x 10 A différentiel 300mA (circuit éclairage)
| - | 5 C60 2 x 16 A différentiel 30mA (circuit PC)
| - | 1 C60 2 x 32 A différentiel 30mA (circuit PC)
42 |  |  | L'ensemble | U
| * | Fourniture et pose d' une armoire PRISMA, 4 rangées, comprenant :
| - | 1 Inter-général 4 x 100A
| - | 3 C60 2 x 10 A différentiel 300 mA (circuit éclairage)
| - | 6 C60 2 x 16 A différentiel 30 mA (circuit PC)
| - | 1 C60 2 x 32 A différentiel 30 mA (circuit PC)
43 |  |  | L'ensemble | U
44 | * | Tableau corail 1 rangée : |  | U
45 | * | Tableau corail 2 rangées : |  | U
46 | * | Tableau corail 3 rangées : |  | U
47 | * | Tableau corail 5 PC + T : |  | U
C - PROTECTIONS
Schéma IT CEI mini 10 KA
Schéma TNS mini 10KA (MERLIN GERIN) Compris raccordement des câbles et tous accessoires de pose embouts de câble, courses, etc.
En fourniture et pose
| * | Disjoncteur série C 60 N | Courbes B, C ou D pour chaque type
Type bi :
48 |  |  | . 10 / 20 A | U
49 |  |  | . 25 / 32 A | U
50 |  |  | . 40 A | U
Type tri :
51 |  |  | . 10 / 20 A | U
52 |  |  | . 25 / 32 A | U
53 |  |  | . 40 A | U
Type tétra :
54 |  |  | . 10 / 20 A | U
55 |  |  | . 25 / 32 A | U
56 |  |  | . 40 A | U
57 |  |  | . 63 A | U
58 |  |  | . 100 A | U
| * | Disjoncteur différentiels DT 40 VIGI (30 mA)
Type bi :
59 |  |  | . 10 / 20 A | U
60 |  |  | . 25 / 32 A | U
61 | * | Disjoncteur NS100 Compact de 63 A |  | U
62 | * | Disjoncteur NS100 Compact de 100 A |  | U
63 | * | Disjoncteur NS100 Compact de 125 A |  | U
| * | Différentiels (30 mA) pour disjoncteur
Type bipolaire :
64 |  |  | . 16 A | U
65 |  |  | . 20 A | U
66 |  |  | . 25 A | U
67 |  |  | . 40 A | U
Type tri :
68 |  |  | . 15 A | U
69 |  |  | . 20 A | U
70 |  |  | . 25 A | U
71 |  |  | . 40 A | U
Type tétra :
72 |  |  | . 15 A | U
73 |  |  | . 25 A | U
74 |  |  | . 40 A | U
| * | Différentiels (300 mA) pour disjoncteur
Type bipolaire :
75 |  |  | . 25 A | U
76 |  |  | . 40 A | U
Type tri :
77 |  |  | . 25 A | U
78 |  |  | . 40 A | U
Type tétra :
79 |  |  | . 25 A | U
80 |  |  | . 40 A | U
81 |  |  | . 63 A | U
| * | Disjoncteur série NS de chez Merlin Gérin ou équivalent
82 |  |  | Tétra 125 A avec déclencheur magnétothermique | U
83 |  |  | Tétra 250 A avec déclencheur électronique | U
84 | * | Télérupteur 2 x 16 A |  | U
85 | * | Minuterie électronique 16 A |  | U
86 | * | Interrupteur crépusculaire 16 A |  | U
| * | Interrupteur et interrupteur différentiel
87 |  |  | Interrupteur 4 x 40 A | U
88 |  |  | Interrupteur 4 x 63 A | U
89 |  |  | Interrupteur 4 x 100 A | U
90 |  |  | Inter différentiel 4 x 40 A (30 mA) | U
91 |  |  | Inter différentiel 4 x 40 A (300 mA) | U
D - CONDUCTEURS
En fourniture et pose y compris fixations réglementaire (Attache bride rilsan)
Comprenant la pose sous conduit et l'aiguillage en faux-plancher.
Au faux-plafond, dépose et repose de couvercle de goulotte.
| * | Câbles isolants avec protection extérieure PVC, Type U 1000 R02V.
92 |  | 2 x 1,5 mm² |  | ml
93 |  | 2 x 2,5 mm² |  | ml
94 |  | 3 x 1,5 mm² |  | ml
95 |  | 3 x 2,5 mm² |  | ml
96 |  | 3 x 4 mm² |  | ml
97 |  | 3 x 6 mm² |  | ml
98 |  | 3 x 10 mm² |  | ml
99 |  | 3 x 16 mm² |  | ml
100 |  | 3 x 25 mm² |  | ml
101 |  | 3 x 35 mm² |  | ml
102 |  | 1 x 50 mm² |  | ml
103 |  | 1 x 70 mm² |  | ml
104 |  | 1 x 95 mm² |  | ml
105 |  | 1 x 120 mm² |  | ml
106 |  | 1 x 150 mm² |  | ml
107 |  | 4 x 1,5 mm² |  | ml
108 |  | 4 x 2,5 mm² |  | ml
109 |  | 4 x 4 mm² |  | ml
110 |  | 4 x 10 mm² |  | ml
111 |  | 5 x 1,5 mm² |  | ml
112 |  | 5 x 2,5 mm² |  | ml
113 |  | 5 x 4 mm² |  | ml
114 |  | 5 x 6 mm² |  | ml
115 |  | 5 x 10 mm² |  | ml
116 |  | 5 x 16 mm² |  | ml
117 |  | 5 x 25 mm² |  | ml
118 |  | 5 x 35 mm² |  | ml
119 |  | 5 x 50 mm² |  | ml
120 |  | 7 x 1,5 mm² |  | ml
121 |  | 12 x 1,5 mm² |  | ml
122 |  | 12 x 2,5 mm² |  | ml
| * | Type HO7VK
123 |  | 1 x 1,5 mm² |  | ml
124 |  | 1 x 2,5 mm² |  | ml
125 |  | 1 x 4 mm² |  | ml
126 |  | 1 x 6 mm² |  | ml
127 |  | 1 x 10 mm² |  | ml
128 |  | 1 x 16 mm² |  | ml
| * | Type HO7VU
129 |  | 1 x 1,5 mm² |  | ml
130 |  | 1 x 2,5 mm² |  | ml
131 |  | 1 x 4 mm² |  | ml
132 |  | 1 x 6 mm² |  | ml
133 |  | 1 x 10 mm² |  | ml
134 |  | 1 x 16 mm² |  | ml
135 |  | 1 x 25 mm² |  | ml
136 |  | 1 x 35 mm² |  | ml
137 |  | 1 x 50 mm² |  | ml
138 |  | 1 x 70 mm² |  | ml
139 |  | 1 x 95 mm² |  | ml
| * | Type CR1
140 |  | 2 x 1.5 mm² |  | ml
141 |  | 3 x 1,5 mm² |  | ml
142 |  | 3 x 2,5 mm² |  | ml
143 |  | 4 x 1.5 mm² |  | ml
143 |  | 5 x 1,5 mm² |  | ml
145 |  | 5 x 2,5 mm² |  | ml
146 |  | 5 x 4 mm² |  | ml
147 |  | 5 x 6 mm² |  | ml
148 |  | 5 x 10 mm² |  | ml
149 |  | 5 x 16 mm² |  | ml
150 |  | 5 x 25 mm² |  | ml
151 |  | 5 x 35 mm² |  | ml
152 |  | 5 x 50 mm² |  | ml
153 |  | 5 x 70 mm² |  | ml
154 |  | 5 x 95 mm² |  | ml
155 | * | Boîte de dérivation plexo 100 x 100 équipée |  | U
E - TUBES ET BOÎTIERS
En fourniture et pose
Y compris raccords, colliers et toutes sujétions.
| * | Tubes ICO
156 |  |  | Diamètre 16 mm | ml
157 |  |  | Diamètre 20 mm | ml
158 |  |  | Diamètre 25 mm | ml
159 |  |  | Diamètre 32 mm | ml
. Plus value pour saignées, y compris rebouchage soigné.
160 |  | - | Parois creuses | ml
161 |  | - | Parois pleines | ml
| * | Tubes IRO
162 |  | - | Diamètre 16 mm | ml
163 |  | - | Diamètre 20 mm | ml
164 |  | - | Diamètre 25 mm | ml
165 |  | - | Diamètre 32 mm | ml
| * | Tubes ICT
166 |  | - | Diamètre 20 mm | ml
| * | Goulottes des Ets LEGRAND
Moulures / Goulottes de distribution avec couvercle en PVC rigide, y compris pièces d'angles et embouts, cloisons de séparation, fixation par vis sur trous chevillés à raison de 3 fixations au mètre linéaire, dans matériaux de toute nature.
167 |  | - | 20 x 17 mm | ml
168 |  | - | 30 x 10 mm | ml
169 |  | - | 40 x 10 mm | ml
170 |  | - | 10 x 22 mm | ml
171 |  | - | 10 x 30 mm | ml
172 |  | - | 10 x 40 mm | ml
173 |  | - | 18 x 33 mm | ml
174 |  | - | 25 x 25 mm | ml
175 |  | - | 34 x 100 mm | ml
176 |  | - | 40 x 90 mm | ml
177 |  | - | 40 x 110 mm | ml
178 |  | - | 50 x 75 mm | ml
179 |  | - | 50 x 100 mm | ml
180 |  | - | 65 x 75 mm | ml
181 |  | - | 100 x 50 mm | ml
182 |  | - | 150 x 50 mm | ml
183 |  | - | 100 x 50 mm en aluminium | ml
184 | * | Goulotte flexible longeur 60 cm |  | U
| * | Plinthes PVC (goulottes) Y compris pièces d'angles et cloisons intermédiaires
185 |  | - | 20 x 50 mm | ml
186 |  | - | 25 x 100 mm | ml
| * | Colonnes et colonnettes à équiper Y compris pièces d'angles et cloisons intermédiaires
187 |  | - | réf. 307 07 de chez Legrand | U
188 |  | - | réf. 307 42 de chez Legrand | U
| * | Boites d'encastrement en matière moulée pour fixation à vis, y compris trous d'encastrement et scellement dans matériaux de toute nature.
En parois creuses (type brique)
189 |  | - | Type 2 modules | U
190 |  | - | Type 4 modules ou 2 fois 2 modules | U
191 |  | - | Type 6 modules ou 2 fois 3 modules | U
192 |  | - | Type 2 fois 6 modules | U
En parois pleines
193 |  | - | Type 2 modules | U
194 |  | - | Type 4 modules ou 2 fois 2 modules | U
195 |  | - | Type 6 modules ou 2 fois 3 modules | U
196 |  | - | Type 2 fois 6 modules | U
Boites de dérivation type PLEXO de chez Legrand ou équivalent
197 |  | - | f 70mm avec 4 embouts | U
198 |  | - | Boite rectangulaire 105x105x55 | U
199 |  | - | Boite rectangulaire 180x140x86 | U
200 |  | - | Boite rectangulaire spécifique circuit de sécurité ERP 155x110x74 | U
201 | * | Coffret bris de glace avec coup de poing réf. 380 09 de chez Legrand ou équivalent |  | U
F - CHEMINS DE CÂBLES
En fourniture et pose
| * | En acier galvanisé, à bords arrondis, y compris toutes sujétions d'accessoires.
202 |  |  | 51 x 48 mm | ml
203 |  |  | 75 x 48 mm | ml
204 |  |  | 100 x 48 mm | ml
205 |  |  | 125 x 48 mm | ml
206 |  |  | 150 x 48 mm | ml
207 |  |  | 175 x 48 mm | ml
208 |  |  | 200 x 48 mm | ml
209 |  |  | 400 x 48mm | ml
210 |  |  | 500 x 48mm | ml
| * | Couvercle pour chemins de câbles décrits ci-avant, y compris toutes sujétions de fixation et accessoires
211 |  |  | 51 x 48 mm | ml
212 |  |  | 75 x 48 mm | ml
213 |  |  | 100 x 48 mm | ml
214 |  |  | 150 x 48 mm | ml
215 |  |  | 200 x 48 mm | ml
216 |  |  | 400 x 48 mm | ml
217 |  |  | 500 x 48 mm | ml
| * | Fourniture et pose chemin de câble Type Cablofil
218 |  |  | CF 54/50 | ml
219 |  |  | CF 54/100 | ml
220 |  |  | CF 54/150 | ml
221 |  |  | CF 54/300 | ml
222 |  |  | CF 54/400 | ml
G - PETITS APPAREILLAGES
En fourniture et pose
Nota : Les références des appareils ci-après sont données à titre indicatif, elles seront adaptables en fonction des éléments existants sur place
Série MOSAIC 45 des Ets LEGRAND ou équivalent, de forme carrée et teinte blanc, pose vissée, fixation non apparente. (pose encastrée ou dans DLP, y compris tous les accessoires de montage, plaques et support).
223 | * | Interrupteur V&V |  | U
224 | * | Interrupteur V&V à voyant à led |  | U
225 | * | Bouton poussoir |  | U
226 | * | Bouton poussoir à voyant à led |  | U
227 | * | Radar détection de mouvement et de présence |  | U
228 | * | Variateur lumière |  | U
229 | * | PC 2 x 10/16 A + T |  | U
230 | * | PC 2 x 10/16 A + T, pour réseau ondulé, rouge avec détrompeur |  | U
231 | * | PC 2 x 20 A + T |  | U
232 | * | PC 3 x 20 A + T |  | U
233 | * | PC 2 x 32 A + T |  | U
234 | * | PC 3 x 32 A + T |  | U
235 | * | Prise RJ 45 (catégorie 6 FTP 2 modules) |  | U
236 | * | Prise téléphone T |  | U
237 | * | Prise télévision |  | U
238 | * | Sortie de câble |  | U
Série PLEXO 66.S des Ets LEGRAND, pose en saillie
239 |  | Interrupteur V&V |  | U
240 | * | Interrupteur V&V à voyant à led |  | U
241 | * | Bouton poussoir |  | U
242 | * | Bouton poussoir à voyant à led |  | U
243 | * | PC 2 x 10/16 A + T (avec volet) |  | U
244 | * | PC 2 x 10/16 A + T, avec détrompeur |  | U
245 | * | Permutateur |  | U
246 | * | Interrupteur à clef 10 A - 2 positions |  | U
247 | * | Prise HYPRA |  | U
Serie MUREVA Styl de chez SCHNEIDER
248 |  | Interrupteur va et vient complet saillie réf MUR39021 |  | u
249 |  | Interrupteur double va et vient complet saillie réf MUR35022 |  | u
250 |  | Interrupteur bipolaire saillie complet réf MUR35033 |  | u
251 |  | Interrupteur va et vient complet encastré réf MUR35037 |  | u
252 |  | Bouton poussoir lumineux led réf MUR35028 |  | u
253 |  | Bouton poussoir double lumineux led réf MUR35228 |  | u
H - APPAREILLAGES D'ÉCLAIRAGES
Nota : Tous les appareils seront équipés de ballasts électroniques
Les références des appareils ci-après sont données pour respecter les installations existantes dans l'établissement
Luminaires des Ets OSRAM, SARLAM, ALTER, CLAUDE, MAZDA, THORN, PHILIPS ou équivalent, comprenant la fourniture et pose de :
254 | * | Luminaires encastrés pour plafond 600 x 600 - Réf. VELA 600 2F36 des Ets ALTER |  | U
255 | * | Plafonnier étanche - Réf. NEPTUNE POLY 2 x 18W des Ets OSRAM en polyester armé de fibre de verre, platine métallique compris tous accessoires |  | U
256 | * | Plafonnier étanche - Réf. NEPTUNE POLY 2 x 36W des Ets OSRAM en polyester armé de fibre de verre, platine métallique compris tous accessoires |  | U
257 |  | Applique murale tôle d'acier micro-perforée laquée blanc Réf. ELLO 500 - 236 des Ets ALTER |  | U
258 | * | Luminaires encastrés pour plafond 600 x 600 - Réf. ACP 600 x 600 2LC 36W STC - HF - HFG des Ets TRATA - TLV |  | U
259 | * | Plafonnier étanche - Réf. ETOG 236 MI des Ets S.A.E., puissance 2 x 36W, en polyester armé de fibre de verre, platine métallique compris tous accessoires. |  | U
260 | * | Luminaires encastrés pour locaux généraux, optique en aluminium laqué, caisson métallique, compris câblage, bornier et système de fixation des Ets MAZDA et S.A.E. |  | U
261 |  | Réf. CELIO 418 IC. GC 30 (4TFP 18W) - MAZDA |  | U
262 |  | Réf. CELIO 418 IC. GLA (4TFP 18W) - MAZDA |  | U
263 |  | Réf. INTER 418 LBL (4 x 18W) - S.A.E. |  | U
264 | * | Applique de sanitaire en polypropylène blanc de 0.428 de longueur, des Ets MAZDA - Réf. 119.820 avec transfo (119.850), compris toutes fixations. |  | U
265 | * | Hublot fonctionnel des Ets MAZDA - Réf. MAP 400 - 270, y compris accessoires de mise en place, pour les locaux techniques. |  | U
266 | * | Spots encastrés pour bureaux des Ets MAZDA - Réf. 5203 (lampe 2xEF².13W), compris tous accessoires de pose et découpe dans faux-plafond. |  | U
267 | * | Spots encastrés pour dégagements des Ets MAZDA Réf. ORION 213 BTK (lampe fluo compact 2 x 13W), compris découpe des faux-plafonds métalliques. |  | U
268 | * | Appliques - Réf. HUBLOT METAL ET VERRE des Ets LEGRAND, boîtier et écran en fonte d'aluminium, réflecteur en alu, diffuseur en verre satiné, y compris toutes sujétions |  | U
269 | * | Pavé 600 x 600 CUMULUX LED Encastré y compris pack DALI |  | U
270 | * | Pavé DALI 600 x 600 encastré ou équivalent |  | U
271 | * | Fourniture et pose du cadre sailli 600x600 pour pavé led DALI |  | U
272 | * | Downlight ARIC 12W - 4 000°K |  | U
273 | * | Downlight ARIC 13W - 4 000°K |  | U
274 | * | Downlight ARIC 17W - 4 000°K |  | U
275 | * | Downlight ARIC 20,4W - 4 000°K |  | U
276 | * | Downlight ARIC 8W - 4 000°K - Dimmable |  | U
277 | * | Downlight ARIC 13W - 4 000°K - Dimmable |  | U
278 | * | Downlight ARIC 18W - 4 000°K- Dimmable |  | U
279 | * | Downlight ARIC 20,4W - 4 000°K - Dimmable |  | U
280 | * | Tubes Led 32W de longueur 1200mm, Ets OSRAM ou équivalent - 50 000 h |  | U
281 | * | Tubes Led 32W de longueur 1500mm, Ets OSRAM ou équivalent - 50 000 h |  | U
282 | * | Ampoule LED E27 - 2452 Lm (150 W) |  | U
283 | * | Ampoule LED GU10 - 600 Lm (70 W) |  | U
Luminaires indirects encastrés pour plafond de 600 x600 à ossature apparente des établissements PHILIPS
284 | * | Philips Coreline etanche REF 840480 WT 120C LED 40S:840 PSU L 1200 |  | U
285 | * | Philips Coreline Panel ref 070925 RC 127V LED 34S/840 PSD W 60L60 OC |  | U
286 | * | Fourniture et pose de luminaires des Ets THORN ref 96241614 ,college led 2900 HF PC CL L840, pose en saillie ,diffuseur prismatique en polycarbonate , IP44. |  | U
( A) Luminaires indirects en plafonnier pour plafond de 600 x600 à ossature apparente à lampe LED de type CORELINE des établissements PHILIPS
Plafonnier non graduable
287 | * | ref SM134V LED 37S/830 PSU W60L60 NOC (34851900) |  | U
288 | * | ref SM134V LED 37S/840 PSU W60L60 NOC (34869400) |  | U
289 | * | ref SM134V LED 37S/840 PSU W60L60 NOC (34855700) |  | U
290 | * | ref SM134V LED 27S/830 PSU W60L60 NOC (34852600) |  | U
291 | * | ref SM134V LED 27S/840 PSU W60L60 NOC (34875500) |  | U
Plafonnier graduable
292 |  | ref SM134V LED 37S/830 PSU W60L60 OC (34857100) |  | U
293 |  | ref SM134V LED 37S/840 PSU W60L60 OC (34861800) |  | U
294 |  | ref SM134V LED 37S/840 PSU W60L60 OC (34865600) |  | U
295 |  | ref SM134V LED 27S/830 PSU W60L60 OC (34866300) |  | U
296 |  | ref SM134V LED 27S/840 PSU W60L60 OC (34862500) |  | U
(B) Luminaires indirects à encastrer pour plafond de 600 x600 à lampe LED de type CORELINE des établissements PHILIPS
encastré non graduable
297 | * | ref RC134B LED 37S/830 PSD W60L60 NOC (34794900) |  | U
298 | * | ref RC134B LED 37S/840 PSD W60L60 NOC (34817500) |  | U
299 | * | ref RC134B LED 27S/830 PSD W60L60 NOC (34795600) |  | U
Plafonnier graduable
300 |  | ref RC134B LED 37S/840 PSD W60L60 OC (34798700) |  | U
301 |  | ref RC134B LED 37S/830 PSD W60L60 OC (34800700) |  | U
302 |  | ref RC134B LED 27S/830 PSD W60L60 OC (34801400) |  | U
303 |  | ref RC134B LED 37S/840 PSD W60L60 OC (34804500) |  | U
304 |  | ref RC134VB LED 27S/840 PSD W60L60 OC (34810600) |  | U
305 |  | ref RC134B LED 37S/830 PSD W60L60 OC (34813700) |  | U
306 |  | ref RC134B LED 27S/830 PSD W60L60 OC (34814400) |  | U
307 | * | Hublot ref LEGRAND SARLAM 524220 type chartres origine standard blanc taille 2 à détection HF avec lampe fluo 2400 lm |  | U
308 | * | Reglette S19 pour lavabo, marque ARIC type Talasso 17 code 1122 |  | U
309 | * | Reglette S19 pour salle de bain, marque ARIC type Talasso 17 code 1124 |  | U
EL293 | * | Réglette Lavabo avec tube led |  | U
APPAREIL URBAIN
310 | * | eclairage urbain ref SBP ref : 06110596 THEOS SR/T2 , corps en aluminium fixation sur mat |  | U
Luminaires
311 |  | Eclairage chambres TLV réf LYSA 1050 Gris |  | u
312 |  | Eclairage CLAREO réf DOWNRAY - DOW.5932 |  | u
313 |  | Eclairage CLAREO réf DOWNRAY -DOW.8754 |  | u
314 |  | Applique murale cylindrique FASUAL réf LPS4060S-20NW - 3 000°K |  | u
315 |  | Applique murale carrée FASUAL réf LPS4060S-24NW - 12W - 3 000°K |  | u
316 |  | Downlight LITED réf FR06060-002 |  | u
317 |  | Downlight LITED réf TERTIA 18-004 |  | u
318 |  | Downlight LITED réf TERTIA 13-004 |  | u
319 |  | Downlight LITED réf TUBI - TUB70-1200-006 |  | u
320 |  | Eclairage FASUAL extérieur BORNE LED RONDE - IP65 -réf FAS390/10WW |  | u
321 |  | Eclairage FASUAL extérieur spot LDSP00112W |  | u
322 |  | Eclairage FASUAL extérieur FASCY-35-30WW |  | u
323 |  | Eclairage FASUAL Ruban LED réf FASGL-SC21 |  | ml
324 |  | Eclairage FASUAL Ruban LED réf BETSUPSR2835NW |  | ml
325 |  | Eclairage extérieur SLV DASAR 80 - 229320 |  | u
326 |  | Eclairage FASUAL Panneau LED IK06 réf P66 NW (non dimmable) |  | u
327 |  | Eclairage FASUAL réf ALT5W600-NW-REG |  | u
328 |  | Eclairage FASUAL Veilleuse réf TD2303.211 |  | u
329 |  | Eclairage FASUAL Applique murale Up and Down réf FASA-216-12WW |  | u
330 |  | Dalle LED DALI Décorative 600x600 - Type SKYDECO - 5000lm - 6500°K, y compris module DALI et cordon de synchronisation |  | u
331 |  | Luminaire LED EAGLE SUSPENSION des Ets LYKTAN - 34W - 3000°K - 3500lm fourni complet avec suspension de 3m et câble d'alimentation |  | u
331 |  | Luminaire LED EAGLE SUSPENSION des Ets LYKTAN - 34W - 4000°K - 3500lm fourni complet avec suspension de 3m et câble d'alimentation |  | u
I - ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
Tous les modèles ci dessous équipé de S.A.T.I.
Fourniture et pose de :
333 | * | Bloc 60 lumens des Ets SAFT - Réf. "VIGIE" |  | U
334 | * | Bloc 300 lumens des Ets SAFT |  | U
Dans Circulations - Escaliers :
335 | * | Bloc "Sortie de secours" des Ets LEGRAND ou SAFT (IP/feu : 223/960°) Dim. 250 x 100 x 50 mm (5 watts), y compris toutes fixations |  | U
336 | * | Bloc "Sortie" des Ets LEGRAND ou SAFT (IP/feu : 210/960°) Dim. 255 x 114 x 78 (11 watts), compris toutes fixations |  | U
337 | * | Bloc "sortie" Réf. STRIO 9060 NC4 des Ets SAFT (IP/feu: 210/960°) Dim.255x114x78mm (11watts),y compris toutes fixations. |  | U
338 | * | Kit fixation murale ou drapeau Réf. LEGRAND 625 80 avec plaque de signalisation adaptée - Télécommande multifonctions non polarisée Réf. Legrand 039 00 |  | U
339 | * | BAES à led étanche de 45 lumens ref 0 625 25 de LEGRAND ou équivalent pour locaux secs |  | U
Tous les modèles ci dessous équipé de S.A.T.I.
Fourniture et pose de :
340 | * | Bloc EATON ULTRALED 2-45 LUM 16125 |  | u
341 | * | Bloc EATON UNILED 2-45 ES - LUM16178 |  | u
342 | * | Bloc tubulaire étanche EATON LUM17150 |  | u
343 | * | Bloc EATON ULTRALED 400 LUM16043 |  | u
344 | * | Bloc EATON autonome portable LP 100 LED |  | u
Tous les modèles ci dessous équipés de S.A.T.I. adressables avec logiciel LEGRAND LVS2
Fourniture et pose de :
345 | * | Bloc 60 lumens des Ets SAFT - Réf. "VIGIE" |  | U
346 | * | Bloc 300 lumens des Ets SAFT |  | U
Dans Circulations - Escaliers :
347 | * | Bloc "Sortie" des Ets LEGRAND ou SAFT (IP/feu : 210/960°) Dim. 255 x 114 x 78 (11 watts), compris toutes fixations x 50 mm (5 watts), y compris toutes fixations |  | U
348 | * | Bloc "sortie" Réf. STRIO 9060 NC4 des Ets SAFT (IP/feu: 210/960°) Dim.255x114x78mm (11watts),y compris toutes fixations. |  | U
349 | * | Kit fixation murale ou drapeau Réf. LEGRAND 625 80 avec plaque de signalisation adaptée - Télécommande multifonctions non polarisée Réf. Legrand 039 00 |  | U
350 | * | BAES à led étanche de 45 lumens ref 0 625 25 de LEGRAND ou équivalent pour locaux secs |  | U
J - APPAREILS DE CHAUFFAGE
| * | Convecteurs de classe II en tôle laquée, doule isolement, avec cordon de raccordement HO7 V-VF, y compris accessoires et fixations (avec thermostat d'ambiance à bulbe incorporé, sortie d'air frontale).
351 | - | Puissance 500 W |  | U
352 | - | Puissance 1000 W |  | U
353 | - | Puissance 1500 W |  | U
354 | - | Puissance 2000 W |  | U
| * | Radiateur à fluide caloporteur - Type ATLANTIC - Série Accessio Digital 2 - coloris Blanc
355 | - | Puissance 1000 W |  | U
356 | - | Puissance 1500 W |  | U
357 | - | Puissance 2000 W |  | U
| * | Radiateur à inertie sèche TYPE CAMPA - CAMPALYS 3.0 Blanc
358 | - | Puissance 1000 W |  | U
359 | - | Puissance 1500 W |  | U
360 | - | Puissance 2000 W |  | U
| * | Radiateur électrique à double cœur de chauffe TYPE NOIROT - ETIC SLIM
361 | - | Puissance 1000 W |  | U
362 | - | Puissance 1500 W |  | U
363 | - | Puissance 2000 W |  | U
K - GAINE TÊTE DE LIT
364 | * | Fourniture, pose et installation de gaine tête de lit de TLV modèle AVOLYS |  | U
Équipement de la gaine tête de lit :
Eclairage ambiance
Eclairage de lecture
Veilleuse
Eclairage de soins
6 PC 10/16 A à éclipse
Conjoncteur téléphonique
Prise 3A pour poire d'appel
Interrupteur va et vient pour éclairage d'ambiance
Interrupteur tirette pour éclairage lecture
Interrupteur éclairage de soins
Prise RJ 45
365 |  | Plus value pour 10 cm de largeur en plus |  | U
366 |  | Plus value pour 10 cm de remontée en plus |  | U
367 |  | Moins value pour 10 cm de largeur en moins |  | U
368 |  | Moins value pour 10 cm de remontée en moins |  | U
369 |  | Plus value pour PC 10/16 A en plus |  | U
370 |  | Moins value pour PC 10/16 A en moins |  | U
371 |  | Moins value pour prise RJ 45 |  | U
372 | * | Fourniture, pose et installation de gaine tête de lit de TLV modèle MEDIVA prétubée avec remontées vers le plafond. Dimensions : 3 m de longueur et remontée de 2,5 m |  | U
Équipement de la gaine tête de lit :
|  | - | Eclairage ambiance
|  | - | Eclairage de lecture
|  | - | Veilleuse
|  | - | Eclairage de soins
|  | - | 6 PC 10/16 A à éclipse
|  | - | Conjoncteur téléphonique
|  | - | Prise 3A pour poire d'appel
|  | - | Interrupteur va et vient pour éclairage d'ambiance
|  | - | Interrupteur tirette pour éclairage lecture
|  | - | Interrupteur éclairage de soins
|  | - | Prise RJ 45
|  | - | 2 plastron pour 2 prises oxygène marque ALS type BM
|  | - | Plastron pour air comprimé médical marque ALS type BM
|  | - | Plastron pour vide ALS type BM
373 |  | - | Plus value pour 10 cm de largeur en plus | U
374 |  | - | Plus value pour 10 cm de remontée en plus | U
375 |  | - | Moins value pour 10 cm de largeur en moins | U
376 |  | - | Moins value pour 10 cm de remontée en moins | U
377 |  | - | Plus value pour PC 10/16 A en plus | U
378 |  | - | Plus value pour prise fluide médicaux en plus | U
379 |  | - | Moins value pour PC 10/16 A en moins | U
380 |  | - | Moins value pour prise fluide médicaux en moins | U
381 |  | - | Moins value pour prise RJ 45 | U
382 | * | Fourniture, pose et installation de gaine tête de lit de TLV modèle FLUIDYS EVOLUTION LED prétubée avec remontées vers le plafond. Dimensions : 3 m de longueur et remontée de 2,5 m |  | U
Équipement de la gaine tête de lit :
|  | - | 6 PC 10/16 + T normale LEGRAND M45
|  | - | 1 PC 10/16 + T détrompée LEGRAND M45
|  | - | 1 conjoncteur téléphonique LEGRAND M45
|  | - | 1 prise informatique LEGRAND M45
|  | - | 2 réservations avec obsturateur LEGRAND M45
|  | - | 2 prises Oxygène ALS TAEMA type BM
|  | - | 1 prise Protoxyde d'azote type BM
|  | - | 1 prise Air Comprimé Médical 3b type BM
|  | - | 1 prise Air Comprimé Médical 7b type BM
|  | - | 1 prise Air SEGA
383 |  | - | Plus value pour 10 cm de largeur en plus | U
384 |  | - | Plus value pour 10 cm de remontée en plus | U
385 |  | - | Moins value pour 10 cm de largeur en moins | U
386 |  | - | Moins value pour 10 cm de remontée en moins | U
387 |  | - | Plus value pour PC 10/16 A en plus | U
388 |  | - | Plus value pour prise fluide médicaux en plus | U
389 |  | - | Moins value pour PC 10/16 A en moins | U
390 |  | - | Moins value pour prise fluide médicaux en moins | U
391 |  | - | Moins value pour prise RJ 45 | U
II - COURANTS FAIBLES
Fourniture et pose de câbles et accessoires divers y compris fixation réglementaires ( attaches brides rylsan) :
| * | Câbles vinyl SYT. 1
392 |  |  | 1 P 9/10e | ml
393 |  |  | 2 P 9/10e | ml
394 |  |  | 3 P 9/10e | ml
395 |  |  | 5 P 9/10e | ml
396 |  |  | 10 P 9/10e | ml
397 |  |  | 21 P 9/10e | ml
398 |  |  | 30 P 9/10e | ml
399 |  |  | 56 P 9/10e | ml
400 |  |  | 112 P 9/10e | ml
401 |  |  | 224 P 9/10e | ml
402 |  |  | 1 P 9/10e CR 1 | ml
| * | Câbles informatiques et téléphoniques :
Fourniture et pose de câbles MNC des Ets INFRA +, compris toutes sujétions :
403 |  | MNC 88 - 120 W 350 MHz (1 x 4 paires) catégorie 6 a |  | ml
404 |  | MNC 880 - 100 W 350 MHz (2 x 4 paires) catégorie 6 a |  | ml
405 |  | MNGX 800 - 100 W catégorie 6 a en câble bleu (2 x 4 paires) |  | ml
| * | Pour les câbles isolants avec protection extérieure PVC (type U 1000 Ro 2V et CR 1) se reporter aux articles courant fort, paragraphe D
| * | Pour les Tubes IRO se reporter aux articles courant fort, paragraphe E
| * | Pour les chemins de câbles se reporter aux articles courant fort, paragraphe F
L - DÉTECTION INCENDIE
| * | SDI / CMSI
Pour les raccordements au SDI et au CMSI la programmation des matériels installés, l'entreprise à l'obligation de le faire réaliser par le mainteneur titulaire du site. La proposition de l'entreprise tient en compte cette contrainte obligatoire.
Fourniture et pose de matériel (y compris fixations, raccordement et toutes sujétions) :
| * | Marque AVISS
406 |  | - | CDA | U
407 |  | - | EDA | U
408 |  | - | flash lumineux | U
409 |  | - | Détecteur thermique | U
410 |  | - | détecteur optique | U
411 |  | - | déclencheur manuel | U
412 |  | - | indicateur d'action IA | U
413 |  | - | diffuseur sonore DEF | U
| * | Divers
414 |  | - | Batterie 12V 7Ah | U
415 |  | - | Batterie 12V 12Ah | U
416 |  | - | Batterie 12V 17Ah | U
417 |  | - | Batterie 12V 24Ah | U
418 |  | - | Batterie 12V 38Ah | U
419 |  | - | Batterie 12V 65Ah | U
420 |  | - | Coffret de relayage 9 Ampéres | U
421 |  | - | Coffret de relayage 12 Ampéres | U
422 |  | - | Coffret de relayage 25 Ampéres | U
423 |  | - | Coffret de relayage 25 Ampéres (2 vitesses) | U
424 |  | - | Coffret de relayage 32 Ampéres | U
425 |  | - | Module SDI | U
426 |  | - | Module CMSI | U
| * | Marque DEF (Antarès 4, 5 et CASSIOPE)
427 |  | - | ED4L | U
428 |  | - | ED4R | U
429 |  | - | flash lumineux | U
430 |  | - | Détecteur thermique | U
431 |  | - | détecteur optique | U
432 |  | - | déclencheur manuel | U
433 |  | - | indicateur d'action IA | U
434 |  | - | diffuseur sonore DEF | U
| * | Divers
435 |  | - | Batterie 12V 7Ah | U
436 |  | - | Batterie 12V 12Ah | U
437 |  | - | Batterie 12V 17Ah | U
438 |  | - | Batterie 12V 24Ah | U
439 |  | - | Batterie 12V 38Ah | U
440 |  | - | Batterie 12V 65Ah | U
441 |  | - | Coffret de relayage 9 Ampéres | U
442 |  | - | Coffret de relayage 12 Ampéres | U
443 |  | - | Coffret de relayage 25 Ampéres | U
444 |  | - | Coffret de relayage 25 Ampéres (2 vitesses) | U
445 |  | - | Coffret de relayage 32 Ampéres | U
446 |  | - | Module SDI | U
447 |  | - | Module CMSI | U
Main d'œuvre
448 | * | Mise en service d'un point SDI et réalisation dossier plans pour 1 point SDI ou CMSI |  | U
449 | * | Mise en service d'un point CMSI et réalisation dossier de plans pour 1 point SDIou CMSI |  | U
| * | Travaux en régie :
450 | - | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues aux heures ouvrables |  | H
451 | - | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues en dehors des heures ouvrables |  | H
452 | - | Reprogramation de ECS et essai |  | H
453 | - | Reprogramation de CMSI et essai, suite à modification |  | H
Nota particulier SSI/SDI :
Dans le cas où la même commande comporte plus de 3 interventions à réaliser
simultanément, les prix du présent bordereau subiront un rabais de 10%.
Nota général :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.)
comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode
d'emploi, cahier de test (réflectométrique) et recette informatique (appareil homologué
catégorie 6)
En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. Le montant de ces travaux sera basé sur la base de prix "Batiprix"
M - TÉLÉPHONE
| * | Pour les câbles se reporter au début des articles courant faible
| * | Pour les gaines, moulures se reporter aux articles courant fort, paragraphe E
| * | Pour les chemins de câbles se reporter aux articles courant fort, paragraphe F
454 | * | Fourniture et pose de répartiteur téléphonique capoté, équipé de réglettes bleues marque POUYET et de réglettes oranges marque POUYET - Réf.: P24921 AB |  | U
455 | * | Fourniture et pose de répartiteur téléphonique capoté, équipé de réglettes bleues marque POUYET et de réglettes oranges marque POUYET - Réf.: P24920 AB bleu |  | U
456 | * | Cordons 2 points RJ45 pour le raccordement téléphone réglette RJ/RJ |  | U
N - TÉLÉVISION
457 | * | Câble coaxial 75 Ohms pour réseau télévision |  | ml
| * | Fourniture et pose d'un amplificateur multibande
458 |  | - | 30 db | U
459 |  | - | 38 db | U
460 |  | - | 44 db | U
| * | Fourniture et pose de dérivateur
461 |  |  | 2 directions | U
462 |  |  | 4 directions | U
O - APPEL MALADE
463 |  | Fourniture, pose, raccordement et mise en service du système d'appel malade des établissements ACKERMAN type SYSTEVO TOUCH IP PLUS-FULL IP , y compris ensemble modules de centralisation : |  | U
|  | - | Appel, retour d'appel, réponse infirmier, effacement d'appel
|  | - | Blocs d'appel tête de lits
|  | - | Appel sanitaire
|  | - | Bloc porte voyant de tranquilisation
|  | - | Présence infirmière indicateur sonore
|  | - | Hublot couloir
464 |  | - | Plus value par chambre supplémentaire | U
465 | * | Fourniture et pose du bus |  | ml
466 | * | Pupitre principal |  | U
467 | * | Pupitre secondaire |  | U
468 |  | - | Hublot de couloir | U
469 |  | - | Appel sanitaire | U
470 |  | - | Bloc porte voyant de tranquilisation | U
471 |  | - | Présence infirmière indicateur sonore | U
472 |  | - | Bloc d'appel gaine tête de lit (fiche auto ejectable + manipulateur) | U
473 |  | - | Bloc phonie micro | U
474 |  | - | Bloc phonie haut parleur | U
475 |  | - | interface | U
476 |  | - | afficheur de couloir | U
477 |  | Fourniture, pose, raccordement et mise en service du système d'appel malade des établissements ZETTLER type CT TOUCH LON 130 7510 , y compris modules de centralisation : |  | U
|  | - | Appel, retour d'appel, réponse infirmier, effacement d'appel
|  | - | Blocs d'appel tête de lits
|  | - | Appel sanitaire
|  | - | Bloc porte voyant de tranquilisation
|  | - | Présence infirmière indicateur sonore
|  | - | Hublot couloir
478 |  | - | Plus value pour 2 chambres en plus | U
479 |  | - | Moins value pour 2 chambre en moins | U
480 |  | - | Plus value pour opti-phonie | U
481 |  | - | Plus value pour module phonie | U
482 | * | Fourniture et pose du bus |  | ml
483 | * | Pupitre principal |  | U
484 | * | Pupitre secondaire |  | U
485 |  | - | Hublot de couloir | U
486 |  | - | Appel sanitaire | U
487 |  | - | Bloc porte voyant de tranquilisation | U
488 |  | - | Présence infirmière indicateur sonore | U
489 |  | - | Bloc d'appel gaine tête de lit (fiche auto ejectable + manipulateur) | U
490 |  | - | Bloc phonie micro | U
491 |  | - | Bloc phonie haut parleur | U
492 |  | - | interface | U
493 |  | - | afficheur de couloir | U
Fourniture, pose, raccordement et mise en service du système d'appel malade des établissements ZETTLER , y compris modules de centralisation :
494 |  |  | Concentrateur TCP/IP réf 130.8000 | u
495 |  |  | Manipulateur 3 fontions étanche IP54 réf 127.5620 | u
496 |  |  | Bloc présence avec buzzer réf 127.8110S | u
497 |  |  | Bloc d'appel antimicrobien réf 127.8120S | u
498 |  |  | Bloc d'appel avec fiche varioline antimicrobien réf 127.8400S | u
499 |  |  | Bloc tirette d'appel antimicrobien réf 127.8601S | u
500 |  |  | Répéteur à isolation galvanique réf 130.5110 | u
501 |  |  | Hublot de chambre électronique réf 138.1500S | u
502 |  |  | Hublot de chambre sans électronique réf 138.4000S | u
503 |  |  | Hublot de chambre avec électronique réf 138.4050S | u
504 |  |  | Kit Afficheur de station ou de groupe antibactérien réf 138.3101S | u
505 |  |  | Kit afficheur de couloir double face réf 138.5701S | u
506 |  |  | Alimentation de sauvegarde secteur (ASS 27V/9A) | u
507 | * | Fourniture, pose, raccordement et mise en service du système d'appel malade des établissements LEGRAND type ELYOCAD programme PRESENCE, y compris modules de centralisation comprenant : |  | U
|  | - | Appel, retour d'appel, réponse infirmier, effacement d'appel
|  | - | Blocs d'appel tête de lits
|  | - | Appel sanitaire
|  | - | Bloc porte voyant de tranquilisation
|  | - | Présence infirmière indicateur sonore
|  | - | Hublot couloir
508 |  | - | Plus value pour 2 chambres en plus | U
509 |  | - | Moins value pour 2 chambre en moins | U
510 |  | - | Plus value pour opti-phonie | U
511 |  | - | Plus value pour module phonie | U
512 | * | Fourniture et pose du bus |  | ml
513 | * | Pupitre principal |  | U
514 | * | Pupitre secondaire |  | U
515 |  | - | Hublot de couloir | U
516 |  | - | Appel sanitaire | U
517 |  | - | Bloc porte voyant de tranquilisation | U
518 |  | - | Présence infirmière indicateur sonore | U
519 |  | - | Bloc d'appel gaine tête de lit (fiche auto ejectable + manipulateur) | U
520 |  | - | Bloc phonie micro | U
521 |  | - | Bloc phonie haut parleur | U
522 |  | - | interface | U
523 |  | - | afficheur de couloir | U
P - INTERPHONIE
TOA
524 | * | Interphone STENTOFON ref : 060360 008 16 A2 |  | U
525 | * | Carte de centrale STENTOFON |  | U
| * | Fourniture, pose et raccordement
526 |  | - | Centrale interphonie type TOA N-8000 EX | U
527 |  | - | Centrale interphonie type TOA N-8000 MI | U
528 |  | - | Centrale interphonie type TOA N-8010 EX | U
529 |  | - | postes principaux standards N-8000MS | U
530 |  | - | postes principaux standards N-8010MS | U
531 |  | - | postes principaux standards N-8011MS | U
532 |  | - | postes principaux standards N-8020MS | U
533 |  | - | postes principaux standards N-8031MS | U
534 |  | - | postes principaux IP N-8500MS | U
535 |  | - | postes secondaires N-8540 DS | U
536 |  | - | alimentation pour postes principaux | U
Q - ALARME TECHNIQUE
537 | * | Fourniture, pose et raccordement au contact d'appels laissés en attente d'une centrale d'alarme à affichage digital - ce coffret sera installé dans un coffret NUGELEC type SAT Réf. : 32064 pour 10 alarmes |  | U
538 |  | - | Moins value pour alarme en moins | U
539 |  | - | Plus value pour alarme en plus | U
R - INFORMATIQUE
| * | Fibre
Fourniture et pose de câbles MNC des Ets INFRA+ y compris toutes sujétions
540 |  | Câble catégorie 6A monobrin FTP |  | ml
541 |  | Câble catégorie 6A monobrin F/FTP |  | ml
542 |  | Câble catégorie 7 monobrin FTP |  | ml
543 |  | Câble catégorie 7 monobrin SFTP |  | ml
544 |  | Câble fibre optique monomode CLT |  | ml
545 |  | Câble fibre optique monomode MBO |  | ml
546 |  | Câble fibre optique multimode MBO |  | ml
547 |  | Câble fibre optique multimode CLT |  | ml
| * | Câble fibre optique int./ext. Structure serrée OM2 50/125
548 |  | 6 fibres | VDI MNC GR062 TBEP | ml
549 |  | 12 fibres | VDI MNC GR122 TBEP | ml
550 |  | 24 fibres | VDI MNC GR242 TBEP | ml
| * | Câble fibre optique int./ext. Structure serrée OM3 50/125
551 |  | 6 fibres | VDI MNC GR063 TBEP | ml
552 |  | 12 fibres | VDI MNC GR123 TBEP | ml
553 |  | 24 fibres | VDI MNC GR243 TBEP | ml
| * | Armoire
554 |  | - | 19'' 42U colonne sur roulettes profondeur 800 | U
555 |  | - | 19'' 42U colonne sur roulettes profondeur 600 | U
556 |  | - | 19'' 47U colonne sur roulettes | U
557 |  | - | 19'' 16U murale pivotante ouverture avant/arrière profondeur minimum 600 | U
558 |  | - | 19'' 42U murale pivotante ouverture avant/arrière profondeur minimum 600 (600x600x2033) | U
558 | * | Panneau équipés de 24 connecteurs RJ45 de catégorie 6 STP 9 contacts de Réf. 327 02 de marque Legrand |  | U
560 | * | Panneau équipés de 24 connecteurs RJ45 de catégorie 7 STP 9 contacts de Réf. 327 23 de marque Legrand |  | U
561 | * | PC RJ 45 catégorie 6 sur rack baie 19" (1 module) |  | U
562 | * | Plaques avec ventilateurs pour la baie sur roulettes |  | U
563 | * | Plaques avec ventilateurs pour la baie murale |  | U
564 | * | Jeu de glissières fixes de Réf. 346 79 de marque Legrand |  | U
565 | * | Jeu de glissières fixes de Réf. 346 80 de marque Legrand |  | U
566 | * | Passe fils 1U, 2 axes, métallique de Réf. 332 46 de marque Legrand |  | U
567 | * | Passe fils 1U avec balai de Réf. 332 47 de marque Legrand |  | U
568 | * | Blocs de prises 2U avec 6 prises avec disjoncteur Réf. 332 37 de marque LEGRAND |  | U
569 | * | Cordon de brassage 50 cm - RJ45 - Cat 6a |  | U
570 | * | Embase RJ45 - Cat 6A |  | U
571 | * | Tiroir optique 19'' de Réf. 331 22 de marque Legrand |  | U
572 | * | Blocs fibres optiques SC pour fibre multimodede Réf. 327 28 de marque Legrand |  | U
Nota : Tout le matériel informatique sera de catégorie 6a ou plus selon évolution des technologies. A la réception de toute installation de câblage informatique, un document sera fourni, indiquant les éventuels dépairages, la longueur exacte du câble. Toutes les liaisons informatiques seront repérées, tant au niveau de la prise terminale, qu'au niveau du module de brassage, selon le plan de l'établissement. Il sera procédé à un recettage des câbles informatiques (appareil homologué catégorie 6a mini) y compris rapport d'essais, cahier de test réflectométrique, mesures d'affaiblissement, longueurs de cables, identification précise,… prix pour un câble de 2x4 paires
S- VIDÉO PORTIER
Nota : Les cables et gaines sont à prévoir séparément sur les autres articles
| * | Fourniture et pose d'un vidéo portier de marque Legrand type Céliane :
573 |  | - | Platine 1 direction réf. 633 21 | U
574 |  | - | Platine 2 directions réf. 633 62 | U
575 |  | - | Platine 4 directions réf. 633 64 | U
576 |  | - | Platine 6 directions réf. 633 66 | U
577 | * | Fourniture et pose d'un portier téléphonique de marque AMPHITEC, URMET CAPTIV ou équivalent |  | U
| * | Fourniture et pose :
578 |  | - | Vidéo portier 367511 de chez B. Ticino coffrel | U
579 |  | - | Récepteur vidéo 344824P de chez bticino coffrel | U
580 |  | - | clavier codé TERCODE 1060P de chez bticino coffrel | U
581 |  | - | Boitier de décondamnation à clé avec contact NO et NF | U
582 |  | - | Boitier de décondamnation vert 380 57 de chez Legrand | U
583 |  |  | Vidéo portier BITRON | U
584 |  | Plaque de rue téléphonique autonome Marque URMET ref DATEG/AC4 avec afficheur 8 lignes ref visière VA/41, ref boitier BVA/41 |  | U
T - ALARME INTRUSION
| * | Fourniture et pose d'une centrale d'alarme anti intrusion de marque COOPER, ARITECH, ou équivalent (adressable)
585 |  | - | Type : MASTER ATS 1201 | U
586 |  | - | HONEYWELL GALAXY | U
| * | Fourniture, pose et raccordement :
587 |  | - | Radar IR avec rotule | U
588 |  |  | Radar double technologie | U
589 |  |  | Radar triple technologie | U
590 |  | - | Contact de portes | U
591 |  | - | Contact de fenêtres | U
592 |  |  | Contact bris de glace | U
593 |  | - | Détecteurs pour coffre | U
594 |  | - | Clavier de mise en alarme | U
595 |  |  | Module d'extension | U
596 |  | - | Sirène HP intérieure | U
597 |  |  | Sirène HP extérieure | U
U - CONTRÔLE D'ACCES
598 | * | Fourniture, pose lecteur mural SALTO mifare sans carte de contrôle |  | U
599 | * | Founiture et pose embase lecteur mural SALTO |  | U
600 | * | Founiture et pose unité de contrôle |  | U
601 | * | Fourniture et pose coffret d'alimentation 220v-12v |  | U
602 | * | Fourniture et pose batterie |  | U
603 | * | Fourniture et pose ventouse C3S11 300 kg |  | U
604 | * | Fourniture et pose déclencheur manuel |  | U
605 | * | Fourniture et pose coffret secouru avec batterie BS60 |  | U
606 | * | Founrniture et pose accessoire de fixation ventouse L3NFS |  | U
607 | * | Founrniture et pose accessoire de fixation ventouse Z3 |  | U
608 | * | Founrniture et pose accessoire de fixation ventouse AMA3 |  | U
609 | * | Founrniture et pose accessoire Kit visserie KVU |  | U
610 | * | Founrniture et pose accessoire d'un contacteur à clé |  | U
611 | * | Fourniture et pose d'un lecteur mural SALTO type MAGIC SWITCH |  | u
612 | * | Fourniture et pose d'un lecteur de badge SIMONS VOSS Type SmartRelais |  | u
613 | * | Fourniture et pose d'une béquille électronique SIMONS VOSS Type SmartHandle 3062, sans passage de cylindre |  | u
614 | * | Garniture électronique SIMONS VOSS Type SmartHandle AX MIFARE Carré de 7 mm. Dimensions : L 66 x H 120 x P 21 mm. Lecteur haut finition gris. Réversible droite/gauche. |  | u
V - TRAVAUX DIVERS
Percements dans murs, cloisons, planchers, etc. et rebouchement au plâtre ou au ciment de degré CF requis, avec raccords aux deux parements au centimètre de profondeur.
|  | - | Jusqu'à 10 cm de diamètre ou de côté
615 |  |  | a - dans maçonnerie de toute nature | cm
616 |  |  | b - dans le béton ou béton armé | cm
|  | - | De 11 à 20 cm de diamètre ou de côté
617 |  |  | a - dans maçonnerie de toute nature | cm
618 |  |  | b - dans le béton ou béton armé | cm
Tranchée dans murs et cloisons y compris rebouchement et raccords, au centimètre de développement (profondeur et largeur)
|  | - | Jusqu'à 12 cm de développé
619 |  |  | a - dans maçonnerie de toute nature | ml
620 |  |  | b - dans le béton ou béton armé | ml
|  | - | De 13 à 20 cm de développé
621 |  |  | a - dans maçonnerie de toute nature | ml
622 |  |  | b - dans le béton ou béton armé | ml
|  | - | De 21 à 30 cm de développé
623 |  |  | a - dans maçonnerie de toute nature | ml
624 |  |  | b - dans le béton ou béton armé | ml
Aiguillages, quel que soit le nombre et la section des conducteurs
625 |  |  | a - en plafonds ou plancher y compris perçements éventuels | ml
626 |  |  | b - en faux-plafonds, coffrage, caniveaux | ml
627 |  |  | c - en gaines ou fourreaux en place | ml
628 |  | Recherche de défauts de circuit au départ de tableau ou d'armoire, y compris débornage et rebornage (à l'unité d'appareillage ou de point lumineux) |  | U
629 |  | Raccordements d'ouvrages réalisés par d'autres corps d'état (chauffe-eau / portes automatiques, etc.) |  | U
630 |  | Dépose, stockage, repose de dalles faux-plafond en fibre ou métalliques, toutes dimensions |  | m²
Dépose et repose de couvercles de goulottes
631 |  | - | Pour largeur inférieure ou égale à 45 mm | ml
632 |  | - | Pour largeur supérieure à 45 mm | ml
633 |  | Dépose et repose d'appareillage ou de boite de raccordement |  | U
Fixation de câbles pour supportage en absence de chemin de câbles (à raison de 3 fixations par mètre linéaire)
634 |  | - | sur brides rilsans | ml
635 |  | - | sur colliers tamponnés | ml
636 |  | Recettage des câbles informatiques (appareil homologué catégorie 6) y compris rapport d'essais, cahier de test réflectométrique, mesures d'affaiblissement, longueurs de cables, identification précise,… prix pour un câble de 2x4 paires |  | U
Interventions en sous section 4 (réglementation amiante)
637 |  | Rédaction et diffusion d'un mode opératoire et protocole d'intervention |  | U
638 |  | Taux horaire pour Interventions sur matériaux amiantés (bouchement, percement divers, …) compris EPI, isolement de la zone et toute sujétion |  | h
639 |  | Retraitement des déchets amiantés en inertage (compris EPI, stockage, transports…) |  | T
Taux horaire pour travaux en régie :
640 |  | Taux horaire moyen, toutes qualifications confondues |  | h
Nota : Dans le cas de fourniture d'appareils non décrits ci-avant, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage.
Nota général :
En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) qui doit contenir : - l’ensemble des schémas et plans au format courant, modifiables, et non propriétaire - les logigrammes, - les notices de montage, d’installation et d’utilisation, - tous les codes ingénieurs et paramètres non seulement d’usine mais aussi ceux qui ont été réalisés pour le site afin d’assurer une exploitation optimum. Aucun PV de réception ne sera signé par un représentant de l’hôpital tant que les DOE du chantier ne seront pas transmis à l’hôpital en trois versions papier ainsi qu’une version sur support numérique.
En cas de travaux non décrits, ni dans le présent document ni dans la base de prix "Batiprix", les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties. En cas de doublon entre le présent BPU et la base "Batiprix" le prix le plus avantageux pour le Maître d'Ouvrage sera appliqué.