## Page de garde
HOPITAUX AMBROISE PARÉ, RAYMOND POINCARÉ ET SAINTE PÉRINE
Bordereau de Prix
Lot n°14 - DÉSAMIANTAGE

## Détail
Lot n°14 - DÉSAMIANTAGE
ARTICLE 1 - MAITRISE D'ŒUVRE
Direction des Investissements
Représentée par sa Directrice Madame Sophie DERAMAT
ARTICLE 2 - GENERALITES
Tous les travaux de Maçonnerie seront effectués suivant les prescriptions des règlements en vigueur
à la date d'exécution des travaux.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
| - | aux normes françaises publiées par l'A.F.N.O.R.
| - | aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
| - | aux classements U.P.E.C. du C.S.T.B. (cahier 1504),
| - | aux C.C.A.G. et C.C.A.P. applicables aux marchés de travaux d'entretien,
| - | aux lois, décrets, arrêtés, circulaires concernant la sécurité incendie,
| - | aux prescriptions des fabricants, etc.…
| NOTA : | Les marques et références de produits citées dans le présent document seront impérativement
celles à mettre en œuvre dans l'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent",
ceci afin d'assurer une cohérence et un suivi de la maintenance par les services techniques
de l'établissement.
Ces marques et références devront toutefois avoir été soumises à l'agrément préalable de l'Ingénieur
de l'Hôpital, ou de son représentant.
Article 3 - PRIX
Les prix unitaires comprennent toutes les sujétions pour un parfait achèvement des travaux dans les règles
de l'Art.
Ces prix s'entendent HORS TAXES en EUROS et sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur
dans la Région Parisienne, valeur Mo indiquée dans l'acte d'engagement.
Sont également inclus dans les prix unitaires :
¤ le transport à pied d'œuvre, les manutentions, les montages, les coltinages à tous les niveaux
¤ les protections nécessaires, les nettoyages en cours et en fin de travaux
¤ le chargement et l'évacuation aux décharges publiques de tous les gravois, détritus
¤ l'enlèvement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres en fin de travaux.
¤ les échafaudages nécessaires pour tous travaux exécutés jusqu'à 3.50 m de hauteur.
Article 4 - CAS PARTICULIERS
Dans le cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix seront débattus avec le maître d'ouvrage et le
vérificateur. Ces travaux ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.
Les travaux en régie seront réglés suivant le taux horaire fixé au présent bordereau.
Article 5 - NOTES GENERALES
5.1 CONFORMITES AUX REGLES DE CONSTRUCTION
La qualité des matériaux mis en œuvre et l’exécution des ouvrages doivent répondre aux caractéristiques et conditions
contenues dans les textes réglementaires intéressant la construction, rappelés dans le présent document et dans les
différents cadres de bordereaux à prix unitaires.
Tous ces textes parus avant la date de remise des offres, imposés ou non par voie réglementaire sont applicables au
présent marché, y compris les modifications qui leur ont été apportés par décret.
5.2 PRESCRIPTIONS INCENDIE
La réglementation applicable à l’opération, les principes généraux de sécurité, les dispositions de construction et
d’isolement ainsi que les conditions d’aménagements intérieurs sont à respecter en fonction du classement de
l’établissement hospitalier type ERP 1ère catégorie pour Ambroise Paré et Raymond Poincaré, et
ERP 2ème catégorie pour Sainte Périne,.
Il appartiendra à l’Entrepreneur de justifier du comportement et de la qualité au feu des matériaux qu’il utilisera,
également dans le cas ou ceux-ci divergeraient des choix proposés dans le bon de commande ou le bordereau de prix
unitaire.
Ces qualités seront au moins équivalentes à celles énoncées et justifiées par Procès Verbal (P.V) d’essais de
« réaction au feu des matériaux en vue de leurs classements », conformément à l’arrêté, du Ministère de l’Intérieur et de la
Décentralisation, du Ministère de l'intérieur et de la Décentralisation, du 30 juin 1983 et de ses annexes (Journal Officiel du 01
Décembre 1983).
5.3 PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Les objectifs d’isolement acoustique, de niveau résiduel et de correction acoustique applicables à l’opération, les
principes généraux, les traitements spécifiques, les dispositions de construction ainsi que les conditions d’aménagements
sont exposés dans Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements de santé. Celui-ci fait
référence à l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement de façade des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit.
Les Entreprises ne pourront se prévaloir de méconnaissance des notions de base relatives aux obligations acoustiques
de leur marché.
5.4 CHARGES ET SURCHARGES
Sachant que les planchers existants ont été construits en prenant en compte les éléments suivants :
Charges permanentes
Définies selon la norme NFP 06.004
Charges d’exploitation
Définies selon la norme NFP 06.001.
Les entreprises respecteront les zones de stockages de leur matériel et matériaux de façon à ne pas perturber la
stabilité des planchers existants.
5.5 DESINFECTION DES LOCAUX
La haute stérilité est un impératif d'exploitation et de sauvegarde des malades.
La finition des ouvrages doit donc répondre à cette exigence qui intéresse plus particulièrement :
· Les côtés propre et sale de la "stérilisation centrale",
· Les chambres de la réanimation,
· Les salles de radiologie et d'endoscopie,
· Les blocs opératoires,
· Les chambres.
· Etc.…
Les dispositions pour parfaire cette finition comprennent, entre autre
· Rebouchages parfaits, pour obtenir un parement lisse,
· Soin particulier aux recouvrements des joints entre matériaux différents, pour éviter tout risque de
fissuration ultérieure,
· Parement lisse pour un entretien facile,
· Arêtes parfaitement dressées,
· Angles rentrants arrondis,
· Continuité absolue du parement sans rainure en creux : en particulier les gaines d'air en saillie sont
habillées jusqu'à la paroi adjacente : plafonds ou murs.
Par ailleurs, il est rappelé que dans tous les locaux, les parois et principalement leurs joints d'assemblage, ainsi que
toutes les gaines ou fourreaux de canalisations les traversant, doivent être absolument étanches et inaltérables aux
produits de formalisation. Dans le cas de manquement, des essais pourront être faits à la demande du Maître d'Œuvre aux
frais du contrevenant.
Article 6 - CONNAISSANCE DE L'HOPITAL
6.1 CONNAISSANCE DE TOUS LES OUVRAGES
Par le seul fait de remettre son Acte d’Engagement (A.E), l’Entreprise est censée avoir visitée le ou les sites avant la
remise de son offre (voir RC et quitus).
L’énumération des prestations dans les cadres de bordereaux de prix unitaires, ne présentent donc aucun caractère
limitatif et l’Entreprise devra exécuter tous travaux d’entretien de la compétence de son lot et de sa qualification qui pourraient
lui être demandés, la facturation s’établissant par l’intermédiaire de prix nouveaux.
6.2 MESURES
L’Entrepreneur est responsable des mesures prises in situ et devra adapter les éventuels plans ou croquis qui lui
seront remis
6.3 NUISANCES SONORES, VIBRATIONS
Les travaux sont à réaliser dans l’enceinte d’un établissement en activité.
Chaque Entrepreneur devra mettre en œuvre pour l’exécution de ses prestations les moyens techniques limitant les
nuisances sonores, poussières, vibrations, etc.
Une priorité absolue sera donnée à l’activité hospitalière. Les directions des sites se réservent la possibilité de faire
interrompre immédiatement tous travaux non compatibles avec la poursuite de l’activité dans des conditions
acceptables.
Pour les travaux de démolition, il sera fait emploi de procédé mécanique. L’emploi des engins bruyants de type marteau
piqueur sera limité au maximum et utilisé dans des créneaux horaires en accord avec le Maître d'ouvrage.
Il sera fait usage de mini grignoteuse à béton et de scies diamantées.
Une attention toute particulière sera apportée par la Maîtrise d’Œuvre sur le matériel proposé.
Les entreprises devront en outre prendre toutes les mesures de nature à éviter le développement de nuisance dans
l’environnement immédiat. (L’hôpital et riverains).
=> | Matériels insonorisés et horaire d’utilisation adaptés ;
=> | Consignes pour éviter l’emploi de sirènes ou klaxons.
6.4 PROTECTION DES ZONES D'INTERVNETION
6.4.1 Préambule
Les protections proposées devront avant toutes interventions obtenir l’aval du Maître d'ouvrage.
Les travaux feront éventuellement l’objet d’un planning détaillé, l’accord de l’Hôpital obtenu suffisamment à l’avance, afin
que l’information et l’organisation de l’hôpital puissent être effectuées pour ces interventions.
Les zones éventuellement neutralisées pendant les travaux devront être signalées et les dates de fermeture et
réouverture précisées.
6.4.2 MESURES D'ISOLOMENT DU CHANTIER ET DE PROTECTION DES SERVICES EN ACTIVITE
6.4.2.1 Mesures d’isolement des zones en chantier
A la demande du Maître d'ouvrage, le chantier pourra être isolé des services environnants par des cloisons étanches
permettant de lutter efficacement contre le risque lié aux infections nosocomiales. Ces cloisons seront réalisées par le
lot compétant dans le cadre de ses prix unitaires. Ces cloisons seront toute hauteur (de dalle à dalle) et seront soit en
carreaux de plâtre, panneaux plâtre ou par des panneaux d’aggloméré bois. La face côté secteur en activité sera peinte
ou recouverte d’un polyane. L’exécution de ces cloisons nécessitera quel que soit l’état d’avancement du chantier, la
mise en place de protections provisoires constituées de polyane scotché pendant la pose et la dépose.
Ces cloisons devront impérativement être protégées par l’ensemble des corps d’état pendant la réalisation de leurs
propres travaux sous peine de subir les frais de réparations.
En cas d’évacuation, une zone du chantier aux étages concernés sera matérialisée, dans lesquels tous entreposages
sera interdit, en particulier en dehors des horaires de travail du chantier.
6.4.2.2 Mesures d’isolement des fenêtres des bâtiments en activité
A la demande du Maître d'ouvrage, l’étanchéité des fenêtres pourra être assurée par la mise en œuvre des
dispositions suivantes :
=> Dépose ou condamnation des systèmes d’ouverture des fenêtres
=> Mise en place de joint en mousse autocollant en périphérie des montants ouvrants
=> Mise en place de polyane armé scotché devant les fenêtres. Les joints périphériques feront l’objet d’une
attention toute particulière concernant leur étanchéité.
La prestation sera réalisée par l'Entreprise compétente dans le cadre de ses prix unitaires, les autres
intervenants restant responsables de la bonne tenue des protections.
6.4.2.3 Mesures des accès du chantier : personnel et matériel
Les accès aux zones en chantier se feront directement dans les bâtiments du site concerné suivant un parcours
déterminé soit par le plan de prévention, soit par consignes du Maître d'ouvrage.
Toutes les livraisons de matériel, matériaux, les aires de livraisons, les bennes à gravats et les zones de
circulation seront assujetties également au plan de prévention ou aux consignes du Maître d'ouvrage.
De même les évacuations de gravats se feront par containers fermés ou autres moyens et la benne sera bâchée.
Au rez-de-chaussée, une protection mécanique sera mise en place devant les fenêtres au droit de la benne et du
monte-charge.
6.4.3 MESURE DE LUTTE CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DEPUIS L'INTERIEUR DES ZONES EN CHANTIER
Des systèmes d’extracteurs épurateurs d’air pourront être mis en place sur les façades dans certains cas de travaux
spécifiques d’entretien, afin de mettre en dépression les zones de chantiers et ainsi éviter la propagation d’air vicié vers
les zones en activité. Par conséquent, toutes les fenêtres du chantier devront rester fermées en permanence. Les
entreprises concernées par les travaux dans lesdites zones seront responsables du respect de ces mesures.
6.4.4 MESURES DE SENSIBILISATION DU PERSONNEL DU CHANTIER
Les entreprises seront tenues d’assister aux réunions organisées par le Maître d'ouvrage pour informer le personnel du
chantier et l’encadrement, afin de les sensibiliser au risque d’aspergillose lié aux travaux en milieu hospitalier.
Des réunions de lecture du plan de prévention pourront être également organisées dans les mêmes conditions.
Ces dispositions sont incluses dans les prix unitaires et ne sont pas facturables.
6.4.5 MESURES DE LUTTES CONTRE LE RISQUE D'ASPERGILLOSE DANS LES SERVICES EN ACTIVITE
Les prestations de ménage aux abords du service seront renforcées et adaptées : balayage quotidien humide par
exemple à réaliser par l'Entreprise intervenante (cette disposition est incluse dans les prix unitaires).
6.4.6 AVIS ET RECOMMANDATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE
Dans le cas de parution par le comité de lutte contre les infections Nosocomiales d’un rapport formulant un avis et des
recommandations vis-à-vis des travaux du présent dossier, ces avis et recommandations du Maître d’Ouvrage seront
prioritaires et complémentaires aux descriptions ci avant sans pour autant entrainer une modification des prix unitaires
du BPU.
6.4.7 PERMIS DE FEU
L’utilisation de tous instruments pouvant constitués un risque d’incendie (chalumeau, intervention sur réseau électrique,
utilisation de solvant particulier, etc.…) nécessitera un permis feu délivré par les services de sécurité incendie du site
concerné.
6.4.8 PRESENCE D'AMIANTE
Les dispositions concernant les risques liés à la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :
Avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur DEVRA CONSULTER LE DIAGNOSTIC
TECHNIQUE AMIANTE DU SITE CONSIDERE. S’il ya suspicion de présence de matériau amentifère il devra, avant
toute intervention, consulter l'Ingénieur des Services Techniques ou le Référent amiante du site qui après diagnostic
effectué, l'autorisera à réaliser les travaux ou dans le cas de présence effective d'amiante, fera intervenir une
entreprise agréée dans le respect de la réglementation en vigueur.
Article 7 - DONNEES D'ORDRE CLIMATIQUE
Neige: région 1A.
Vent : région Interlocuteur privilégié
Neige: région 1A
Vent: zone 1
Article 8 - INTERLOCUTEUR PRIVILEGIE
Chaque entreprise nommera un interlocuteur privilégié dont le rôle sera le dialogue technique, financier, et de
planification avec la Maîtrise d’Œuvre. Celui-ci sera le seul habilité à signer le courrier courant de son entreprise.
Article 9 - INSTALLATIONS PRIVATIVES EVENTUELLES
Les installations privatives éventuelles nécessaires à chaque entreprise devront recevoir l’agrément préalable du Maître
d’Œuvre et sont considérées comme incluses dans les prix unitaires.
Article 10 - TRACES D'IMPLANTATION - TRAITS DE NIVEAU
Chaque Entreprise a, à sa charge exclusive et sous sa seule responsabilité les tracés permanents d’implantation de
ses ouvrages établis par rapport à l’existant.
Article 11- RACCORDEMENTS - ADAPTATIONS
L’attention de tous les corps d’état est particulièrement attirée sur le respect des points mentionnés ci-après. La qualité
des calfeutrements ou bouchements étant une condition importante des performances acoustiques des ouvrages
chaque entreprise est responsable de ses prestations. Elle devra informer le maître d'œuvre des interfaces avec
les autres corps d'état.
Article 12 - LIVRAISON ET STOCKAGE SUR CHANTIER DES MATERIAUX
Les matériaux sont stockés aux emplacements spécifiés par le Maître d'ouvrage. En tout état de cause, l’Entrepreneur
reste responsable de toutes les dégradations et détournements de ses approvisionnements. Les éventuels frais qui en
découleraient ne sauraient être imputables au titre de dépenses supplémentaires.
Article 13 - PROTECTION DES OUVRAGES
En dehors des protections imposées aux documents contractuels, chaque Corps d’Etat est tenu de protéger ses
ouvrages conformément aux règles de l’art (platelages, panneaux de contre-plaqués…) et ce jusqu’à réception.
Tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d’une protection ou d’un stockage défectueux seront
supportés intégralement par l’Entrepreneur.
Il en sera de même pour les reprises des dégradations d’auteurs inconnus apportées à des ouvrages anormalement
protégés.
Ces protections sont dues, quelle qu’en soit la nature, pour les locations, pose, dépose et double transport.
De même, il sera prévu les protections des voiries et circulations piétonnes publiques.
Il sera également prévu la réalisation d'une zone d'entreposage des sacs en cours de chantier conformément à la
règlementation.
Article 14 - SPECIFICATIONS PARTICULIERES
Sans objet

## Bordereau
ARTICLE 15. - BORDEREAU Lot n°14 - DÉSAMIANTAGE
ENTREPRISE :
N° D'ARTICLE | Libellé |  |  | Unité de mesure | Prix Unitaire € HT
1 |  | * | Etablissement du plan de retrait par opération , sur support informatique CD (Word ou Excel) | U
|  | * | Confinement de zone y compris dépose et évacuation en fin de chantier
2 |  |  | - Etanchéité fenêtre | m2
3 |  |  | - Polyane double pour étanchéité en limite de zone ou en ceinturage de zone | m2
4 |  |  | - Création d'un SAS de décontamination, surface de sol | m2
5 |  |  | - PV par compartiment de SAS | U
6 |  |  | - Essais d'étanchéité de confinement de zone | U
|  | * | Filtration d'air
7 |  |  | - Mise en œuvre de l'ensemble des équipements de filtration, d'aspiration et d'adduction d'air de la zone de travail avec contrôleur de dépression | U
Nota : coût par chantier y compris location de matériel
8 |  |  | - Remplacement de filtres, lié aux délais, réglé sur la base d'un coût hebdomadaire de : | U
9 |  | * | Branchement, filtration et évacuation des eaux. Coût unitaire par chantier | U
10 |  | * | Analyses et mesures libératoires en fin de chantier | U
11 |  | * | Grattage de flocage d'amiante, brossage, aspiration du support par tous les moyens à la charge de l'entreprise | m2
12 |  | * | Surfactage | m²
13 |  | * | Enlèvement de calorifuges quelles que soient leur protection (plâtre, tôle, PVC…) | ml
|  | * | Sols
14 |  |  | - Arrachage de sol en amiante par grattage en phase humide ou rabotage mécanique (il est compris dans ce poste le revête ment de sol et la colle) | m2
15 |  |  | - Dépose du revêtement de sol seul | m2
16 |  | * | Dépose de dalles de plafonds amiantées | m2
|  | * | Dépose de plaques en amiante ciment, gaines, canalisations :
17 |  |  | - Plaques lisses ou ondulées, démontage | m2
18 |  |  | - Rives et faîtages | ml
19 |  |  | - Gouttières et chéneaux de tous types, pluviales | ml
20 |  |  | - Couvre joint de dilatation | ml
NB : en cas de démontage de cloison à 2 faces, il sera pris en compte la surface par face déposée
|  | * | Dépose de gaines de ventilation en amiante cimenté
21 |  |  | - Diamètre inférieur à 200 mm (ou surface équivalente) | ml
22 |  |  | - Diamètre compris entre 200 et 400 mm | ml
23 |  |  | - Diamètre supérieur à 400 mm | ml
24 |  |  | - Descellement en traversée murs ou planchers | U
25 |  | * | Conditionnement des déchets et descente sur tous niveaux de la tour de l'hôpital | m3
26 |  | * | Frais de mise en décharge centralisée des déchets, compris remise du bordereau de transmission de suivi des déchets. | m3
27 |  | * | Conditionnement pour INERTAM des déchets et sortie | m3
28 |  | * | Frais d'inertage par le procédé INERTAM (sur demande spécifique du maître d'ouvrage) | m3
Travaux annexes liés au désamiantage
|  | * | Dépose et repose d'équipements électriques, soit :
29 |  |  | - Inter | U
30 |  |  | - Prises tous types | U
31 |  |  | - Appareils luminaires tous types | U
32 |  |  | - Réseaux sous tubes | ml
33 |  |  | - Armoire électrique | U
|  | * | Plafonds
34 |  |  | Dépose de plafonds de tous types pour permettre le désamiantage | m2
35 |  |  | Plafonds fibres tous types non décoratifs | m2
36 |  |  | PV pour dalles de fibres avec motifs décoratifs | m2
37 |  |  | Plafonds bacs d'acier isolés de 600 x 600 | m2
38 |  |  | Plafonds en bacs en bandes | m2
NB : ces prix comprennent toutes les découpes et adaptations nécessaires au réequipement des locaux
|  | * | Retraits divers
39 |  |  | retrait de joint d'étanchéité ( façades bâtiments | ml
40 |  |  | retrait de joint de dilatation | ml
41 |  |  | retrait de plaque d'étanchéité sous éviers ou salle de bains | U
42 |  |  | retrait joints de vitrages( fenêtres) | ml
|  | * | VCF et CCF
Dépose de clapets coupe feu ou volet coupe Feu y compris descellement et désolidarisation des gaines raccordées sur ce dernier.
Les déconnections électriques du type réarmement et détection incendie seront réalisées par l'exploitant.
43 |  |  | CCF ou VCF de petite dimension:(0,01 à 0,16 m²) | U
44 |  |  | CCF ou VCF de dimension moyenne:(> 0,16 à 0,36 m²) | U
45 |  |  | CCF ou VCF de grande dimension:(>0,36 à 1m²) | U
46 |  |  | CCF ou VCF de dimension supérieur:(>1m²) | U
47 |  |  | Dépose de volet coupe feu de type guillotine ou autre forme quelque soit la section. La prestation comprend le descellement et la desolidarisation des gaines. Les déconnections électriques du type réarmement et détection incendie seront réalisées par l'exploitant | U
48 |  | * | Remplacement de protections amiante par matériaux coupe-feu 2H en plâtre sur tous supports | m2
49 |  |  | Remplacement flocage coupe feu 2H avec structure d'accroche type nergalto | m2
50 |  | * | Remplacement du calorifugeage par laine de verre ou coquille mousse avec protection PVC M1 | ml
NB : PV dito enlèvement des calorifugeages selon amiante 7
51 |  | * | PV pour protection de calorifuge en tôle d'aluminium | ml
NB : PV dito enlèvement des calorifugeages selon amiante 7
52 |  | * | PV pour protection toilée en plâtre + revêtement peinture bitume | ml
NB : PV dito enlèvement des calorifugeages selon amiante 7
Revêtement par plaques
53 |  | * | Revêtement par plaques de bardage par métaux fibreux sans amiante | m2
54 |  | * | Remplacement de plaques ondulées dito en toîture | m2
55 |  | * | Faîtage | ml
56 |  | * | Rives, bandes d'arrêt, etc … | ml
57 |  | * | Gouttières compris moignons | ml
58 |  | * | Chute EP jusqu'à 125 y compris cordes, etc… | ml
NB : les reconstructions totales de cloisonnements ou façades feront l'objet de marché indépendant du présent bordereau. Il en est de même pour les réfections totales d'installations électriques, de peinture ou de dépose et repose d'équipements lourds dans les locaux techniques.
|  | * | Revêtement par plaques
59 |  |  | Dépose de revêtement par plaques de bardage ou ondulées en matériaux fibreux sans amiante | m2
60 |  | * | Installation d'un groupe électrogène pour travaux extérieurs compris dépose en fin de chantier. | journée
Protections particulières
Protections particulières d'équipements restant en place, y compris
dépoussièrage en fin d'opération
61 |  | * | Armoires électriques | U
62 |  | * | Centrale de traitement d'air | U
63 |  | * | Equipements médicaux fixes | U
64 |  | * | Contrôle libératoire au point zéro (dito poste A5) | U
65 |  | * | Contrôle en laboratoire de matériaux suspects à la demande du maître d'ouvrage | U
66 |  | * | Supplément horaire pour intervention urgente exceptionnelle | H
|  | Nota : | En fin de travaux, l'entreprise devra la remise d'un dossier d'ouvrages exécutés (D.O.E.) comprenant les plans de recollement, fiches techniques, notices diverses et mode d'emploi. En fin de travaux, l'entreprise devra la remise du bordereau de suivi des déchets amiantés (BDSDA). En cas de travaux non décrits dans le présent document, les prix de ceux-ci seront débattus avec le maître d'ouvrage et le vérificateur et ne seront entrepris qu'après accord entre les parties.