## 250024 DPGF lot 6
CENTRE HOSPITALIER
"LE VINATIER"
95, Boulevard Pinel - BP 30039
69678 BRON cedex
Création d’une unité d’hospitalisation à temps complet en addictologie – bât 309 du Centre Hospitalier Le Vinatier
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT
DECOMPOSITION
DU PRIX GLOBAL
ET FORFAITAIRE
LOT 6 Plomberie
LOT 6 - Création HC SUAL du pôle MOPHA - bât 309 du CHLV |  | Quantité | Unité | Prix U HT | Montant U HT
Généralités
Les travaux concernent la création d'une unité d'hospitalisation à temps complet pour le service Addictologie du pôle MOPHA au sein du bâtiment 309 du Vinatier (CHLV)
Le bâtiment est classé en ERP de type U de 2e catégorie suivant la réglementation concernant la sécurité incendie. Le chantier se fait dans une unité non occupée.
Protections collectives du chantier, protection des existants, évacuation de l'ensemble des déchets générés par le chantier, traitement des déchets selon législation en vigueur.
Nettoyage quotidien: chantier propre, ramassage de tous matériels ou matériaux en fin de journée, sécurisation des locaux et des matériels/matériaux/outillages du chantier
Le CCAG Travaux 2021 est applicable
Les travaux se feront en relation avec les autres lots sur le projet Une coordination sera à réaliser avec eux, le respect du planning avec le détail des interventions est primordial. Nettoyage après chaque intervention, pas de stockage de matériels/ matériaux dans les pièces de pose de protection
Travaux |  | Quantité | Unité | Prix U HT | Montant U HT
6.1) PLOMBERIE
06.01.01 Déposes |  | 1 | Ens |  | 0
Après les démolitions éventuellement nécessaires, consignation des réseaux préalablement à la dépose d’appareils sanitaires par le tilulaire du présent lot, dépose de l’ensemble des appareils sanitaires existants (cuvette suspendue, lave main, receveur de douche, paroi de douche, accessoires, kitchenette et son meuble), évacuation des matériaux en centre de retraitement (hormis la cuvette suspendue réemployée en 06.01.02). Compris : - La vidange des circuits d’alimentation - La pose de vanne ¼ sur chaque alimentation - l’obturation provisoire des évacuations conservées - la fourniture d’un PV de consignation
Position : selon plan, douche 309-N0-P-031 et sanitaire PMR 309-N0-P-199
06.01.02 WC Handicapé |  | 1 | U |  | 0
Repose d’un bloc WC suspendu pour handicapés précédemment déposé, comprenant ses accessoires (barre de relevage, plaque de déclenchement, modification de la pose du réservoir et du bâti) et toutes les sujétions de finition. Modification des réseaux.
Position : Selon plan, sanitaire visiteurs PMR 309-N0-P-199
06.01.03 Lavabo Handicapé |  | 1 | U |  | 0
Repose d’un lavabo précédemment déposé comprenant ses accessoires (miroir, distributeur de savon) et toutes les sujétions de finition.
Position : Selon plan, sanitaire visiteurs PMR 309-N0-P-199
06.01.04 Reprise fixation cuvette |  | 1 | Ens |  | 0
Reprise de la fixation d’une cuvette par scellement chimique d’une tige filetée longue dans le voile béton. Compris la dépose/repose de la cuvette et sujétions de finition.
Position : Selon plan, Chambre 3 309-N0-P-008
6.2) VENTILATION
Modification des gaines de ventilations en plénum pour repositionnement des bouches de soufflage et reprise selon nouvelle configuration des locaux, compris déplacement des bouches à proprement parler avec découpe des dalles de plafond nécessaires. |  | 1 | Ens |  | 0
Position : selon plan, sanitaire visiteurs PMR 309-N0-P-199
6.3) DESINFECTION DES RESEAUX
L'entreprise aura à sa charge la désinfection des réseaux d’eau sanitaire avant la mise en service des installations. |  | 1 | Ens |  | 0
MONTANT HT |  |  |  |  | 0
MONTANT TVA 10% |  |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  |  | 0
Tampon et signature datée de l'entreprise