## BPU
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES HENRI MONDOR
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
Vérification technique et de maintenance des moyens de secours contre l’incendie des Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor - HMN25T01SERV
LIGNES | DESIGNATION | UNITE | PRIX UNITAIRES € HT (FOURNITURE + POSE + DEPLACEMENT)
RIA
1 | 1 Fût de Lance DN25 | U
2 | 1 Fût de Lance DN33 | U
3 | 1 Diffuseur DN25 | U
4 | 1 Diffuseur DN33 | U
5 | Devidoir tournant pivotant complet avec robinet d'arrêt 20 ML DN25 | U
6 | Devidoir tournant pivotant complet avec robinet d'arrêt 20 ML DN33 | U
7 | Devidoir tournant pivotant complet avec robinet d'arrêt 30 ML DN25 | U
8 | Devidoir tournant pivotant complet avec robinet d'arrêt 30 ML DN33 | U
9 | Devidoir tournant pivotant NU DN25 | U
10 | Devidoir tournant pivotant NU DN33 | U
11 | 1 Tuyau DN25 20 ML (avec coude, about, joints, goupille, clip) | U
12 | 1 Tuyau DN33 20 ML (avec coude, about, joints, goupille, clip) | U
13 | 1 Tuyau DN25 30 ML (avec coude, about, joints, goupille, clip) | U
14 | 1 Tuyau DN33 30 ML (avec coude, about, joints, goupille, clip) | U
15 | Raccord Union DN25 Galvanisé | U
16 | Raccord Union DN33 Galvanisé | U
17 | Tube DN25 ML Galvanisé | U
18 | Tube DN33 ML Galvanisé | U
19 | Pièce pour DN 25 et 33 | U
20 | Goupille | U
21 | Joint de coude du flexible | U
22 | Joint d'about fileté | U
23 | Clip de flexible | U
24 | Vanne d'Arrêt | U
25 | Manomètre | U
26 | Bobine Filetée Galvanisée | U
27 | Coude à 90° Galvanisé | U
28 | Tube d'alimentation nu | U
29 | Joint de palier supérieur | U
30 | Collier de palier supérieur avec vis | U
31 | Joint palier inférieur | U
32 | Collier de palier inférieur avec vis | U
33 | Cache flasque | U
34 | Robinet d'arrêt 1/4 de tour avec écrou | U
35 | Ecrou | U
36 | Volant de robinet d'arrêt avec vis | U
37 | Joint de tête de robinet d'arrêt | U
38 | Clapet de tête de robinet | U
39 | Joint de fut | U
COLONNES SECHES - COLONNES HUMIDES
40 | Prise simple DN40 Bronze | U
41 | Prise double DN40 Bronze | U
42 | Prise simple DN65 Bronze | U
43 | Prise double DN65 Bronze | U
44 | Raccord d'alimentation DN65 avec bouchon bronze | U
45 | Bouchon avec verrou et chaînette diam 40 mm | U
46 | Bouchon avec verrou et chaînette diam 65 mm | U
47 | Bouchon avec verrou et chaînette diam 100 | U
48 | Antivandal pour Prise Simple DN40 | U
49 | Antivandal pour Prise Double DN40 | U
50 | Antivandal pour Prise Simple DN65 | U
51 | Antivandal pour Prise Double DN65 | U
52 | Prise Simple DN10 | U
53 | Tube galvanisé DN65 | U
54 | Coude à 90° DN65 filetée | U
55 | Coude à 90° DN65 à souder | U
56 | Té filetée DN60 | U
57 | Anti bélier laiton | U
58 | Vanne de vidange | U
59 | Vanne de purge | U
60 | Manomètre | U
61 | Bobine filetée 26/34 | U
62 | Etiquette Colonne Sèche | U
63 | Coude à 45° DN65 | U
64 | Réduction DN65 26/34 | U
65 | Surpresseur sur demande | U
66 | Bipasse sur demande | U
67 | Robinet de prise pour colonne sèche | U
68 | Robinet à jet diffuseur | U
69 | Quart de tour de vanne d'arret colonne humide | U
70 | Coffret de pied de colonne sèche | U
71 | Armoire de pilotage (armoire électrique) | U
72 | Surpresseur (Q 100M3/H - N 2945 U/MN) | U
73 | Surpresseur (Q 63M3/H - N 2900 U/MN) | U
74 | Régulateur détendeur de pression DN 100 | U
75 | Vanne PAP. BOAX-B O.L DN 100 | U
76 | Joint plat DN 100 | U
77 | Régulateur de niveau | U
78 | Capteur | U
79 | Flotteur | U
80 | Boitier de report d'alarme | U
81 | Clé de manœuvre incendie | U
82 | Vannes d'arrêt | U
83 | Vanne de purge de pieds de colonne | U
84 | Clapet anti-retour | U
85 | Pressostat | U
EXTINCTEURS
86 | Tromblon CO2 2Kg | U
87 | Tromblon CO2 5Kg | U
88 | Lance EPL | U
89 | Lance Poudre | U
90 | Cartouche -80gr | U
91 | Cartouche -80gr | U
92 | Recharge 6L eau pulvérisée avec additif | U
93 | Recharge Complète 6L eau pulvérisée avec additif (19,90+9,90) | U
94 | Recharge 9L eau pulvérisée avec additif | U
95 | Recharge ABC 6Kg | U
96 | Recharge complète ABC 6Kg (29,90+9,90) | U
97 | Extincteur CO2 2Kg | U
98 | Extincteur CO2 5Kg | U
99 | Extincteur ABC 6 Kg | U
100 | Extincteur EP 6L | U
101 | Extincteur EP 9L | U
102 | Extincteur EP 45 L | U
103 | Peson | U
104 | Balance | U
105 | Pince à Plomber P3 | U
106 | Plomb année 2025 | U
107 | Plomb année 2026 | U
108 | Plomb année 2027 | U
109 | Plomb année 2028 | U
110 | Plomb année 2029 | U
111 | Plomb Mainteneur 3 lettres Maxi HMN | U
112 | Plomb Mainteneur 3 lettres Maxi ACH | U
113 | Plomb Mainteneur 3 lettres Maxi ERX | U
114 | Plomb Mainteneur 3 lettres Maxi DUP | U
115 | Plomb Mainteneur 3 lettres Maxi GCL | U
116 | Scellé classique Qté Minimum 3000 | U
117 | Scellé Pot Qté Minimum 6000 | U
118 | Sac Poudre 6 Kg | U
119 | Flacon AFFF Qté Minimum 100 | U
120 | Recharge additif 120ml (177g) | U
121 | Joint de tête à lèvre | U
122 | Etiquette de Maintenance Extincteurs (Rouleau de 100) | U
123 | Etiquette de Maintenance Extincteurs Personnalisées (Rouleau de 100) | U
124 | Coffret rigide de protection extincteur CO2 2Kg | U
125 | Coffret rigide de protection extincteur EP 6L | U
126 | Etiquette vinyl adhesif 140 X 100 mm : " CET EXT ETEINT FEUX classe B " | U
127 | Etiquette vinyl adhesif 140 X 100 mm : " CET EXT ETEINT FEUX classe A " | U
128 | Etiquette vinyl adhesif 140 X 100 mm : " OXYGENE ne pas fumer etc... " | U
129 | Etiquette vinyl adhesif 120 X 100 mm : " COUPURE OXYGENE " | U
130 | Etiquette vinyl adhesif 140 X 100 mm : " PCF NE PAS METTRE D'OBSTA.. " | U
131 | Etiquette vinyl adhesif 140 X 100 mm : " PCF MAINTENIR FERMEE " | U
132 | Etiquette vinyl adhesif 140 X 100 mm : " PPF MAINTENIR FERMEE " | U
133 | Etiquette vinyl adhesif 140 X 100 mm : " PPF NE PAS METTRE D'OBSTA.. " | U
134 | Etiquette vinyl adhesif 120 X 120 mm : " TIREZ " DROITE | U
135 | Etiquette vinyl adhesif 120 X 120 mm : " TIREZ " GAUCHE | U
136 | Etiquette vinyl adhesif 120 X 120 mm : " POUSSEZ " GAUCHE | U
137 | Etiquette vinyl adhesif 120 X 120 mm : " POUSSEZ " DROITE | U
138 | Coffret rigide de protection extincteur CO2 2Kg | U
139 | Coffret rigide de protection extincteur EP 6L | U
POTEAUX INCENDIE
140 | Volant ø 165 (+ vis + rondelle) | U
141 | Carré de manœuvre | U
140 | Nez sans prises | U
141 | Prise symétrique DN 65 | U
142 | Bouchon symétrique DN 65 sans “airclap” | U
143 | Bouchon symétrique DN 65 avec “airclap” | U
144 | Bouchon symétrique DN 100 avec “airclap” | U
145 | Axe charnière | U
146 | Boulon de fixation coffre | U
147 | Tube de vidange | U
148 | S/ens. vidange hydraulique visitable | U
149 | Corps de vidange | U
150 | Tube anti-racines | U
151 | Guide clapet DN 100 (+ vis) | U
152 | Coude à patin DN 100 à bride tournante | U
153 | Siège (+ joint) | U
154 | Joint torique | U
155 | Clapet de fermeture DN 100 (+ vis + joint) | U
156 | S/ens. commande : Tube | U
157 | Porte clapet | U
158 | Ecrou de manoeuvre | U
159 | Colonne inférieure | U
160 | Flasque inférieur | U
161 | Joint torique | U
162 | 1/2 bride de serrage | U
163 | Prise symétrique DN 100 | U
164 | Bouchon symétrique DN 100 | U
165 | Tige de manoeuvre (+ 1/2 bague) | U
166 | Chapeau | U
167 | Porte avec serrure | U
168 | Socle avant | U
169 | Socle arrière | U
170 | Porte sans serrure | U
171 | Boulonnerie | U
172 | Protection poteau stationnement | U
173 | Clef federale | U
174 | Tuyau souple de 20 mètre de diametre de 65 | U
175 | Tuyau souple de 10 mètre de diametre de 65 | U
176 | Tuyau souple de 20 mètre de diametre de 45 | U
177 | LDV de 45 | U
178 | Division mixte 65X65 2X40 | U
DESENFUMAGE
179 | Boitier tirez-lâchez | U
180 | Boitier treuil mécanique | U
181 | Boitier treuil pneumatique | U
182 | Boitier treuil électro-pneumatique | U
183 | Boitier treuil électro-magnétique | U
184 | Coffret pneumatique O/S | U
185 | Armoire pneumatique O/F | U
186 | Boitier bris de glace (Déclencheur Manuel) | U
187 | Cartouche CO2 27g | U
188 | Cartouche CO2 40g | U
189 | Cartouche CO2 50g | U
190 | Cartouche CO2 60g | U
191 | Cartouche CO2 80g | U
192 | Cartouche CO2 100g | U
193 | Cartouche CO2 150g | U
194 | Cartouche CO2 200g | U
195 | Cartouche CO2 300g | U
196 | Cartouche CO2 500g | U
197 | Cartouche CO2 500G D60 CL55 | U
198 | cartouche CO2 120 GD34/35 CL55 pour armoires a solvants | U
199 | Poulie sous carter avec platine de fixation | U
200 | Poulie fixe de renvoi | U
201 | Poulie déportée | U
202 | Poulie articulée | U
203 | KIT OMEGA | U
204 | Tube cuivre diam 6mm | ML
205 | Câble électrique 9/10 RO2V | ML
206 | Câble acier diam 2,4 mm | ML
207 | Goulotte PVC | ML
208 | Tube galva diam 8 mm | ML
209 | Verrou pour exutoire à déclenchement mécanique | U
210 | Verrou pour exutoire à déclenchement pneumatique ou électromagnétique avec | U
211 | Verrou pour exutoire à déclenchement électro-pneumatique | U
212 | Verrou pour châssis mécanique avec penne | U
213 | Verrou pour châssis pneumatique ou électromagnétique avec penne | U
214 | Verrou pour châssis électro-pneumatique avec penne | U
215 | Verrou pour châssis électro-pneumatique avec penne | U
216 | Vérin Azote | U
217 | Vérin pneumatique double effet jusque diam 32 mm course jusque 800 mm | U
218 | Vérin pneumatique jusque diam 40 mm course jusque 1000 mm | U
219 | Récepteur à fusible | U
220 | DAD Secouru Type I | U
221 | DAD Non Secouru Type II | U
222 | Batterie 12V 1,2Ah pour DAD | U
223 | Détecteur ionique / Optique avec socle | U
224 | Coupole double paroi 1000x1000 mm ; 1200 Joules | U
225 | Coupole double paroi 1200x1200 mm ; 1200 Joules | U
226 | Coupole double paroi jusque 1400x1400 mm ; 1200 Joules | U
227 | Costière coiffante mécanique jusque 1000x1000 mm avec coupole | U
228 | Costière coiffante mécanique jusque 1200x1200 mm avec coupole | U
229 | Costière coiffante mécanique jusque 1400x1400 mm avec coupole | U
230 | Grille coulissante anti-intrusion 1000x1000 mm | U
231 | Exutoire à ventelle 1000x1000 mm ouverture manuelle | U
232 | Boitier de protection Treuil / Coffret CO2 | U
233 | Serre câble | U
234 | Micro Vérin | U
235 | Raccord Union pour Cuivre | U
236 | Té pour Cuivre | U
237 | Flexible pour Vérin Double effet | U
238 | Permis de feu liasse de 50 formulaires | U
239 | Permis de feu (COFISEC) liasse de 25 feuillets | U
Fait à
Le
Signature et cachet commercial