## IGH
Vérification, Entretien et Maintenance du Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de l’ensemble des bâtiments des sites Henri-MONDOR, Albert CHENEVIER et Emile ROUX
SITE : HENRI MONDOR
IGH
Récapitulatif des SDI / FORTE 360
|  |  | OAO | OAT | DMOA
| SDI1 | COMP A H+1 - H+8 | 685 | 4 | 0
| SDI2 | COMP A H+9 - H+16 | 614 | 0 | 2
| SDI3 | COMP B H+1 - H+8 | 674 | 42 | 3
| SDI4 | COMP B H+9 - H+16 | 587 | 0 | 2
| SDI5 | ES2 et RDH | 489 | 36 | 1
| SDI6 | ES1 et RCB | 499 | 10 | 15
|  | Total OAO | 3548
|  | Total OAT |  | 92
|  | Total DMOA |  |  | 23
|  | Total Détecteur |  | 3640
Récapitulatif des MB2B
|  | FORBOX n°1 | 4
|  | FORBOX n°2 | 4
|  | FORBOX n°3 | 4
|  | FORBOX n°4 | 4
|  | FORBOX n°5 | 4
|  | Total des MB2B | 20
|  | Total Bus | 40
Récapitulatif ALTRA+
|  | FORBOX n°1 | 11
|  | FORBOX n°2 | 21
|  | FORBOX n°3 | 12
|  | FORBOX n°4 | 20
|  | FORBOX n°5 | 4
|  | Total des ALTRA+ | 68
Récapitulatif des Avags
|  | ANTARÈS V n° 1 | 13
|  | ANTARÈS V n° 2 | 21
|  | ANTARÈS V n° 3 | 13
|  | ANTARÈS V n° 4 | 22
|  | ANTARÈS V n° 5 | 4
|  | Total des Avags | 73
Récapitulatif des moteurs
|  | ANTARÈS V MOTEURS | 62 | 63
|  | Total Moteurs | 62
Récapitulatif Module Déporté
ANTARÈS 1
|  | Récapitulatif des ED4L | 6
|  | Récapitulatif des ED4R | 7
|  | Récapitulatif des EDBDA | 47
|  | Récapitulatif des EDBD | 4
ANTARÈS 2
|  | Récapitulatif des ED4L | 13
|  | Récapitulatif des ED4R | 2
|  | Récapitulatif des EDBDA | 25
|  | Récapitulatif des EDBD | 8
ANTARÈS 3
|  | Récapitulatif des ED4L | 2
|  | Récapitulatif des ED4R | 13
|  | Récapitulatif des EDBDA | 9
|  | Récapitulatif des EDBD | 4
ANTARÈS 4
|  | Récapitulatif des ED4L | 14
|  | Récapitulatif des ED4R | 8
|  | Récapitulatif des EDBDA | 41
|  | Récapitulatif des EDBD | 0
ANTARÈS 5
|  | Récapitulatif des ED4L | 0
|  | Récapitulatif des ED4R | 14
|  | Récapitulatif des EDBDA | 0
|  | Récapitulatif des EDBD | 0
|  | Total Module Déporté | 217
Récapitulatif contact magnétique
|  | Super Structure | 120
|  | Infrastructure | 186
|  | Total contact magnétique | 306
Volets DSF
|  | ANTARÈS V n° 1 | 50
|  | ANTARÈS V n° 2 | 50
|  | ANTARÈS V n° 3 | 170
|  | ANTARÈS V n° 4 | 200
|  | ANTARÈS V n° 5 | 120
|  | Total des Volets | 590
Baie de transfert
|  | ANTARÈS V n° 1 | 50
|  | ANTARÈS V n° 2 | 50
|  | ANTARÈS V n° 3 | 100
|  | ANTARÈS V n° 4 | 100
|  | ANTARÈS V n° 5 | 70
|  | Total Baie de Transfert | 370
C.C.F
|  | ANTARÈS V n° 1 | 62
|  | ANTARÈS V n° 2 | 117
|  | ANTARÈS V n° 3 | 120
|  | ANTARÈS V n° 4 | 120
|  | ANTARÈS V n° 5 | 68
|  | Total des C.C.F | 487
P.C.F
|  | ANTARÈS V n° 1 | 120
|  | ANTARÈS V n° 2 | 108
|  | ANTARÈS V n° 3 | 180
|  | ANTARÈS V n° 4 | 162
|  | ANTARÈS V n° 5 | 224
|  | Total P.C.F | 794
Récapitulatif Interphone IGH
|  | Interphones H+1-H+15 | 172
|  | Interphones RDCB | 18
|  | Interphones ES2 | 23
|  | Interphones ES1 | 24
|  | Interphones RCH | 14
|  | Total interphones | 251
Récapitulatif Alimentation
|  | ANTARÈS V n° 1 | 12
|  | ANTARÈS V n° 2 | 11
|  | ANTARÈS V n° 3 | 12
|  | ANTARÈS V n° 4 | 13
|  | ANTARÈS V n° 5 | 9
|  | Total des A.E.S | 57
Récapitulatif des Batteries
|  | Ant 1 | 48
|  | Ant 2 | 48
|  | Ant 3 | 44
|  | Ant 4 | 44
|  | Ant 5 | 4
|  | Alim Mercure | 2
|  | Interphone + contact esca | 3
|  | Total des Batteries | 193
Récapitulatif exutoire
|  | Ant 1 | 1
|  | Ant 2 | 1
|  | Ant 3 | 1
|  | Ant 4 | 1
|  | Ant 5 | 1
|  | Total des exutoires | 5
|  | Total ouvrant facade | 17
TOTAL DAS
3259

## IGH Baie et MD
Vérification, Entretien et Maintenance du Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de l’ensemble des bâtiments des sites Henri-MONDOR, Albert CHENEVIER et Emile ROUX
SITE : HENRI MONDOR
IGH BAIE & MD
ANTARES 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total
ESGA5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
USCA5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20
ED4L | 6 | 13 | 2 | 14 |  | 35
ED4R | 7 | 2 | 13 | 8 | 14 | 44
EDBDA | 47 | 25 | 9 | 41 |  | 122
EDBD | 4 | 8 | 4 | 0 |  | 16
EDR2E | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4
M10RL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
AES 48Vcc | 12 | 11 | 12 | 13 | 9 | 57
ALIM REARMEMENT VDF | [5 empty] | 15
MOXA | [5 empty] | 6
PC Supervision / VISIO DEF 3D | 2 |  |  |  |  | 2
FORTE S 360 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10
MG2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
MB2B | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40
ISO RS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
ALTRA+ | 11 | 21 | 12 | 20 | 4 | 68
ALIM 48Vcc ALTRA+ | [5 empty] | 10
RACK INTERPHONIE | [5 empty] | 2
CMSI ANTARES 4 pour GESTION DES SAS | [5 empty] | 2

## IGH CMSI
Vérification, Entretien et Maintenance du Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de l’ensemble des bâtiments des sites Henri-MONDOR, Albert CHENEVIER et Emile ROUX
SITE : HENRI MONDOR
IGH CMSI
| ANTARES V | ZD | ZS | Modules | Facettes | Lignes et DAS
| 1 | 287 | 27 | 68 | 102 | 258
| 2 | 274 | 26 | 48 | 70 | 303
| 3 | 312 | 29 | 28 | 133 | 563
| 4 | 299 | 30 | 63 | 132 | 714
| 5 | 398 | 46 | 14 | 134 | 714
|  |  |  | Total DAS |  | 1892

## IGH INTERPHONES
Vérification, Entretien et Maintenance du Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de l’ensemble des bâtiments des sites Henri-MONDOR, Albert CHENEVIER et Emile ROUX
SITE : HENRI MONDOR
IGH INTERPHONES
| NIVEAUX | INTERPHONES
| TOTAL | 251

## IGH GAINES VERTIC.
Vérification, Entretien et Maintenance du Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de l’ensemble des bâtiments des sites Henri-MONDOR, Albert CHENEVIER et Emile ROUX
SITE : HENRI MONDOR
IGH GAINES VERTICALES
4 Gaines verticalles non recoupées
Système PHENIX (DEF)
| 8 PHENIX | Gaine | Détecteur Multiponctuel Niveau | Détecteur Multiponctuel Niveau
|  | 1 | 1er | 11ème
|  | 2 | 1er | 11ème
|  | 3 | 1er | 11ème
|  | 4 | 1er | 11ème

## RBI
Vérification, Entretien et Maintenance du Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de l’ensemble des bâtiments des sites Henri-MONDOR, Albert CHENEVIER et Emile ROUX
SITE : HENRI MONDOR
R.B.I
| FORTE 360 |  | OAO + DMOA | ALTRA+ | PHENIX
2 FACES AVANT | SDI N° 9 | ECS 1 | 616 | 18 | 6
ECS 2
|  | AES 24/48Vcc |  | 1 | 3
2 FACES AVANT | ANTARES V
| CMSI | BASANT 1 |  | 43 ED4L
|  | BASANT 2 |  | 14 ED4R
2 AES 48Vcc
Récapitulatif des moteurs
|  | ANTARÈS V MOTEURS |  | 10
|  | Total Moteurs | 10

## PUME
Vérification, Entretien et Maintenance du Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de l’ensemble des bâtiments des sites Henri-MONDOR, Albert CHENEVIER et Emile ROUX
SITE : HENRI MONDOR
PUME
Ailes P,U,M et E
|  | FORTE 360 |  | OAO + DMOA | ALTRA+
| 2 FACES AVANT | SDI N° 6 | ECS 1 | 1295 | 20
ECS 2
ECS 3
| 2 FACES AVANT | ANTARES V
|  | CMSI | BASANT 1 |  | 64 ED4L
|  |  | BASANT 2 |  | 04 EDL
|  |  | BASANT 3 |  | 14 ED4R
|  |  | BASANT 4 |  | 09 EDA
|  |  | BASANT 5 |  | 03 EDR2E

## CHAUFFERIE
Vérification, Entretien et Maintenance du Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de l’ensemble des bâtiments des sites Henri-MONDOR, Albert CHENEVIER et Emile ROUX
SITE : HENRI MONDOR
BATIMENT C - CHAUFFERIE
2 FACES AVANT |  | FORTE 360 | OAO | LYNX | PHENIX | BMAL
|  | SDI 7 | 38 | 5 | 1 | 11
FORBOX
2 FACES AVANT |  | ANTARES V
|  | CMSI |  | 1 ED4L
9 AVS2000
6 RADIANCE
1 AES 48Vcc

## Crèche PIPET
Vérification, Entretien et Maintenance du Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de l’ensemble des bâtiments des sites Henri-MONDOR, Albert CHENEVIER et Emile ROUX
SITE : HENRI MONDOR
CRECHE PIERRE PIPET
| PIANO C | OAO | DMOA | STAR DI
| SDI | 29 | 8 | 1

## Bât. L Crèche Arc-en-ciel
Vérification, Entretien et Maintenance du Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de l’ensemble des bâtiments des sites Henri-MONDOR, Albert CHENEVIER et Emile ROUX
SITE : HENRI MONDOR
BATIMENT L - CRECHE ARC EN CIEL
2 FACES AVANT |  | FORTE 360 | OAO | ALTRA + | BMAL
|  | SDI 8 | 34 | 1 | 5 | Crèche Arc-en-ciel
|  |  | 86 | 1 | 53 | Bâtiment L
FORBOX
ANTARES IV
2 FACES AVANT |  | CMSI |  | 2 ED4L
26AVS2000
1 AES 48Vcc

## Platef Logist
Vérification, Entretien et Maintenance du Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) de l’ensemble des bâtiments des sites Henri-MONDOR, Albert CHENEVIER et Emile ROUX
SITE : HENRI MONDOR
PLATEFORME LOGISTIQUE
2 FACES AVANT |  | FORTE 360 | OAO | ALTRA + | BMAL
|  | SDI 2 | 18 | 1 | 5 | Plateforme Logistique
FORBOX
ANTARES IV
2 FACES AVANT |  | CMSI |  | 1 ED4L
4AVS2000
1 AES 48Vcc