## 08
REHABILITATION DU PLATEAU TECHNQUE INTERVENTIONNEL DE CARDIOLOGIE / RYTHMOLOGIE / RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE |  |  | DCE
LOT 08 - Fluides Médicaux
DCE DECEMBRE 2024
N° | Description des ouvrages | U | Q | P.U. € HT | P.T. € HT
1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
| Ensemble des prestation suivant § du CCTP | ens |  |  | 0
| Repérage, consignation des réseaux | ens |  |  | 0
| Dépose anciens réseaux et installation existants non réutilisées | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
2 | PHASAGE DES TRAVAUX
| Ensemble des prestation suivant § du CCTP | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
3 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
HDJ cardiologie / accueil
Raccordement sur réseau primaire existant colonne A en faux-plafond niv 3 suivant CCTP
| - O2 | ens |  |  | 0
| - Air Comprimé | ens |  |  | 0
| - Vide | ens |  |  | 0
PTI + SSPI
Raccordement sur colonne primaire existante colonne B suivant CCTP
| - Vide | ens |  |  | 0
| - O2 | ens |  |  | 0
Raccordement sur réseau primaire existant pour modification du poste de détente isolement suivant CCTP
| - Air Comprimé | ens |  |  | 0
HDJ RIVO
Raccordements pour distribution à dévoyer sur réseaux primaires existant en faux-plafond niv 3 suivant CCTP
| - O2 | ens |  |  | 0
| - Air Comprimé | ens |  |  | 0
| - Vide | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
4 | MISE EN CONFORMITE SECURITE INCENDIE
| Ensemble de prestation pour encoffrement coupe-feu | m² |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
5 | DISTRIBUTION
Distributions Primaires suivant CCTP et plan
HDJ cardiologie / accueil
- Réseau vide
| . Ø | ml |  |  | 0
- Réseau O²
| . Ø | ml |  |  | 0
| - Fourreaux pour dito suivant CCTP | ml |  |  | 0
- Réseau Air médical
| . Ø | ml |  |  | 0
PTI + SSPI
- Réseau vide
| . Ø | ml |  |  | 0
- Réseau O²
| . Ø | ml |  |  | 0
| Bouchonnage réseaux existants O2 et Vide | ens |  |  | 0
HDJ RIVO
- Réseau vide
| . Ø | ml |  |  | 0
- Réseau O²
| . Ø | ml |  |  | 0
- Réseau Air médical
| . Ø | ml |  |  | 0
Distributions secondaires suivant CCTP et plan
HDJ cardiologie / accueil
Raccordement sur réseau secondaire existant en faux-plafond niv 3
| - O2 | ens |  |  | 0
| - Air Comprimé | ens |  |  | 0
| - Vide | ens |  |  | 0
Distributions secondaires
- Réseau vide
| . Ø | ml |  |  | 0
| . Ø | ml |  |  | 0
- Réseau O²
| . Ø | ml |  |  | 0
| . Ø | ml |  |  | 0
| - Fourreaux pour dito suivant CCTP | ml |  |  | 0
- Réseau Air médical 4b
| . Ø | ml |  |  | 0
| . Ø | ml |  |  | 0
PTI + SSPI
Raccordement sur réseau secondaire existant en faux-plafond niv 3
| - SEGA | ens |  |  | 0
| - Air médical pour SEGA | ens |  |  | 0
Distributions secondaires
- Réseau vide
| . Ø | ml |  |  | 0
| . Ø | ml |  |  | 0
- Réseau O²
| . Ø | ml |  |  | 0
| . Ø | ml |  |  | 0
| - Fourreaux pour dito suivant CCTP | ml |  |  | 0
- Réseau Air médical 4b
| . Ø | ml |  |  | 0
| . Ø | ml |  |  | 0
- Réseau Air médical 7b
| . Ø | ml |  |  | 0
| . Ø | ml |  |  | 0
- Réseau SEGA
| . Ø | ml |  |  | 0
- Réseau Air médical pour SEGA
| . Ø | ml |  |  | 0
| . Ø | ml |  |  | 0
HDJ RIVO
Raccordement sur réseau secondaire existant en faux-plafond niv 3
| - O2 | ens |  |  | 0
| - Air Comprimé | ens |  |  | 0
| - Vide | ens |  |  | 0
Distributions secondaires
- Réseau vide
| . Ø | ml |  |  | 0
| . Ø | ml |  |  | 0
- Réseau O²
| . Ø | ml |  |  | 0
| . Ø | ml |  |  | 0
| - Fourreaux pour dito suivant CCTP | ml |  |  | 0
- Réseau Air médical 4b
| . Ø | ml |  |  | 0
| . Ø | ml |  |  | 0
| Goulotte d'habillage pour réseaux apparents suivant CCTP | ml |  |  | 0
| Vannes d'isolement/phasage | u |  |  | 0
| Coffret mural avec vannes pour distribution normal/secours | ens |  |  | 0
| Grille de ventilation 60x60 pour faux plafond | u |  |  | 0
Coffret Détente/ Régulateur
HDJ cardiologie / accueil
| O² | ens |  |  | 0
| Air médical 4b | ens |  |  | 0
| Vide | ens |  |  | 0
| Bocal Bas | u |  |  | 0
PTI + SSPI
| O² | ens |  |  | 0
| Air médical 4b | ens |  |  | 0
| Air médical 7b | ens |  |  | 0
| Vide | ens |  |  | 0
| Bocal Bas | u |  |  | 0
HDJ RIVO
SANS OBJET
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
6 | TRAVAUX CONNEXE R+2
| Ensemble des prestations suivant plan et CCTP | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
7 | ARMOIRE ULTIME SECOURS
| Armoire complète et accessoire suivant plan et CCTP | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
8 | ALARME
| Alarmes + accassoires et câblages électriques suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Repport d'alarme + câblages électriques suivant CCTP | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
9 | AZOTE - HELIUM
| Dépose et repose des nstallations de stockage bouteilles et détente suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Dépose et repose des nstallations électriques de gestion/contrôle et sécurité suivant CCTP | ens |  |  | 0
Distributions gaz
| - N2 | ml |  |  | 0
| - He | ml |  |  | 0
| - Fourreaux pour dito suivant CCTP | ml |  |  | 0
| Goulotte d'habillage pour réseaux apparents suivant CCTP | ml |  |  | 0
| Vannes d'isolement | u |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
10 | EQUIPEMENT DES LOCAUX
HDJ RIVO - Cardiologie / accueil
Vide
| Raccordement GTL | ens |  |  | 0
| Prise dans ensemble menuisé du lot menuiserie | u |  |  | 0
O²
| Raccordement GTL | ens |  |  | 0
| Prise dans ensemble menuisé du lot menuiserie | u |  |  | 0
Air médical 4b
| Raccordement GTL | ens |  |  | 0
| Prise dans ensemble menuisé du lot menuiserie | u |  |  | 0
PTI + SSPI
Vide
| Raccordement GTL | ens |  |  | 0
| Raccordement bras | u |  |  | 0
| Prise dans plinthe du lot électricité | u |  |  | 0
O²
| Raccordement GTL | ens |  |  | 0
| Raccordement bras | u |  |  | 0
| Prise dans plinthe du lot électricité | u |  |  | 0
Air médical 4b
| Raccordement GTL | ens |  |  | 0
| Raccordement bras | u |  |  | 0
| Prise dans plinthe du lot électricité | u |  |  | 0
Air médical 7b
| Prise dans plinthe du lot électricité | u |  |  | 0
SEGA
| Raccordement bras | u |  |  | 0
| Prise dans plinthe du lot électricité | u |  |  | 0
Air comprimé médical pour SEGA
| Raccordement bras | u |  |  | 0
| Prise dans plinthe du lot électricité | u |  |  | 0
| Prise Acm N2 | u |  |  | 0
| Prise Acm He | u |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
6 | ESSAI ET MISE EN SERVICE
| Toutes les opérations de nettoyages, désinfections et remises en état suite à la réalisation de ses travaux. | ens |  |  | 0
| Mise en route, essais et réglages de l’ensemble des installations du présent lot. | ens |  |  | 0
| Fourniture des PV d’essai au Maître d’Ouvrage et au Bureau d’Etudes Techniques. | ens |  |  | 0
| Exécution des plans DOE et notices techniques et fourniture au Maître d’Ouvrage et Maître d’Oeuvre. | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total HT… | 0
| TOTAL HT - TRAVAUX |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL T.T.C. - TRAVAUX |  |  |  | 0