## 06
REHABILITATION DU PLATEAU TECHNQUE INTERVENTIONNEL DE CARDIOLOGIE / RYTHMOLOGIE / RADIOLOGIE INTERVENTIONNELLE |  |  | DCE
LOT 06 - Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage Plomberie Sanitaire
DCE DECEMBRE 2024
N° | Description des ouvrages | U | Q | P.U. € HT | P.T. € HT
1 | TRAVAUX PRELIMINAIRES
ETUDES ET DOCUMENTS PREPARATOIRES
| Ensemble des prestation suivant § du CCTP | ens |  |  | 0
TRAVAUX EN COURS DE CHANTIER
| Ensemble des prestation suivant § du CCTP | ens |  |  | 0
DEPOSES PRELIMINAIRES
| Ensemble des prestation suivant § du CCTP | ens |  |  | 0
| Repérage, consignation des réseaux | ens |  |  | 0
| Dépose anciens réseaux et installation existants non réutilisées | ens |  |  | 0
FIN DE CHANTIER
| Ensemble des prestation suivant § du CCTP | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
2 | PHASAGE DES TRAVAUX
| Ensemble des prestation suivant § du CCTP | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX CONNEXE R+2
Ensemble des prestations suivant plan et CCTP rélatifs aux réseaux :
| - de plomberie | ens |  |  | 0
| - d'évacuation EU/EV/EP | ens |  |  | 0
| - de chauffage | ens |  |  | 0
| - d'eau glacée | ens |  |  | 0
| - de condensats | ens |  |  | 0
| - de désenfumage | ens |  |  | 0
| - de GTC | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
4 | CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT
| Raccordements sur réseaux chauffage existants EC29 et EC30 | ens |  |  | 0
| Raccordements sur réseaux eaux glacée existants EG12 et EG20 | ens |  |  | 0
Distribution
Réseau eau glacée intérieur y compris isolant / équipements / supportage suivant CCTP
| DN15 - DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 - DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
| DN65 - DN80 | ml |  |  | 0
Réseau eau glacée extérieur en toiture terrasse y compris isolant / équipements / supportage suivant CCTP
| DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 - DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
| DN65 | ml |  |  | 0
Réseau chauffage intérieur y compris isolant / équipements / supportage suivant CCTP
| DN15 - DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 - DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
Réseau chauffage extérieur en toiture terrasse y compris isolant / équipements / supportage suivant CCTP
| DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 - DN32 | ml |  |  | 0
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
| Vanne d'isolements | u |  |  | 0
| Vannes de réglage | u |  |  | 0
Réseau de condensats y compris équipements / supportage suivant CCTP
| Ø32 à Ø40 | ml |  |  | 0
| Raccordements sur réseaux EU/EP existant | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
5 | Appareils de chauffage et climatisation zone Accueil et HDJ RIVO
| Unité Extérieure VRV zone Accueil -…...kW | ens |  |  | 0
| Unité Extérieure VRV HDJ RIVO -…...kW | ens |  |  | 0
Unités intérieures y compris équipements
| Cassettes 4 voies 600×600mm | ens |  |  | 0
| Cassettes 4 voies 900×900mm | ens |  |  | 0
| Commande et régulation | u |  |  | 0
| Liaisons frigorifiques | ml |  |  | 0
| Boitier de sélection BS | ens |  |  | 0
| Liaisons électriques | ml |  |  | 0
| Liaisons condensats | ml |  |  | 0
| Assistance mise en service | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
6 | Appareils de chauffage et climatisation autres zones
| Cassette 4 voies 4 tubes y compris équipements suivant CCTP | u |  |  | 0
Dimension 600x600
| Cassette 4 voies 2 tubes EC y compris équipements suivant CCTP | u |  |  | 0
Dimension 600x600
| Commande et régulation | u |  |  | 0
| Liaisons électriques | ens |  |  | 0
| Liaisons condensats | ml |  |  | 0
| Batterie chaude et froide CTA- ATA-Batterie terminale |  |  |  | § Ventilation.
| Total H.T. |  |  |  | 0
7 | Eau Glacée pour Process
| Raccordement sur réseau eaux glacée armoire Process RIVO 3 | ens |  |  | 0
| Robinetterie suivant SP CCTP | ens
| Accessoires suivant SP CCTP | ens
| Total H.T. |  |  |  | 0
8 | VENTILATION
Centrale de traitement d’air double flux y compris équipements et accessoires suivant CCTP
| Centrale double flux PAC 18 | ens |  |  | 0
| Adaptations et raccordements sur installations CVC existantes pour dito | ens |  |  | 0
| Centrale double flux PAC 21 | ens |  |  | 0
| Adaptations et raccordements sur installations CVC existantes pour dito | ens |  |  | 0
Armoire hygiéniques pour salles ISO y compris équipements suivant CCTP
| Armoire ISO salle 1 | ens |  |  | 0
| Armoire ISO salle 2 | ens |  |  | 0
| Armoire ISO salle 5 | ens |  |  | 0
| Armoire ISO salle 6 | ens |  |  | 0
| Armoire ISO salle 7 | ens |  |  | 0
Batterie terminale EC
| Batterie terminale suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Régulaion pour dito suivant CCTP | ens |  |  | 0
Equipements pour batteries chaude et froide CTA- ATA et batteries terminale
| Robinetterie pour dito suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Accessoires pour dito suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Raccordements hydrauliques EC pour dito | ens |  |  | 0
| Raccordements hydrauliques EG pour dito | ens |  |  | 0
| Raccordements condensats pour dito | ens |  |  | 0
RESEAUX DE GAINE
| Raccordements sur réseaux soufflage/extraction existants PAC 18 | ens |  |  | 0
| Raccordements sur réseaux soufflage/extraction existants PAC 21 | ens |  |  | 0
| Raccordements sur réseaux soufflage/extraction existants PAC 53 | ens |  |  | 0
| Raccordements sur réseaux soufflage/extraction existants PAC 99 | ens |  |  | 0
Réseaux ventilation distribution gaine circulaire
| 125 | ml |  |  | 0
| 160 | ml |  |  | 0
| 200 | ml |  |  | 0
| 250 | ml |  |  | 0
| 315 | ml |  |  | 0
| 355 | ml |  |  | 0
| Gaine rectangulaire | Kg |  |  | 0
| Calorifuge locaux intérieur M0 par matelas de laine de roche épaisseur 25mm revêtement aluminium. | m² |  |  | 0
| Calorifuge extérieur M0 par matelas de laine de roche épaisseur 50mm revêtement tôle isoxale parfaitement étanche | m² |  |  | 0
RESEAUX DE GAINE
Diffuseur de Soufflage/Reprise plafond salle ISO classe de risque 2 et 3 Flux non unidirectionnel
Au soufflage :
Risque 2 : Mini E10 Type 4 voies (4D) :
| o section | u |  |  | 0
| o section | u |  |  | 0
Risque 3 : Mini H14 Type 4 voies (4D) :
| o section | u |  |  | 0
| o section | u |  |  | 0
A la reprise :
Risque 2/3: Mini M6 Type 4 voies (4D) :
| o section | u |  |  | 0
| o section | u |  |  | 0
Grille de Reprise murale salle ISO classe de risque 3 suivant CCTP :
| o section haut : | u |  |  | 0
| o section haut : | u |  |  | 0
| o section bas : | u |  |  | 0
| o section bas : | u |  |  | 0
| Grille reprise murale double déflexion marque France air type GAC 21 avec plénum | u |  |  | 0
| Grille reprise faux plafond cadrillage fixe inclinée marque France air type GAP 88i avec plénum | u |  |  | 0
| Grille soufflage 4 voies faux plafond marque France air type DFU ou DAU 40 avec plénum | u |  |  | 0
| Bouche de soufflage | u |  |  | 0
| Bouche de reprise | u |  |  | 0
| Bouche VMC (sanitaires) | u |  |  | 0
| Module de régulation | u |  |  | 0
Communs aux installations de ventilation y compris équipements suivant CCTP
| Registre de réglage autorégulant salles ISO | u |  |  | 0
| Registre de réglage motorisée de précision (salle ISO) | u |  |  | 0
| Registre de réglage autorégulant standard | u |  |  | 0
| Registre de réglage motorisée standard | u |  |  | 0
| Registre de réglage | u |  |  | 0
Piège à son soufflage pour :
| Armoire ISO salle 1 | u |  |  | 0
| Armoire ISO salle 2 | u |  |  | 0
| Armoire ISO salle 5 | u |  |  | 0
| Armoire ISO salle 6 | u |  |  | 0
| Armoire ISO salle 7 | u |  |  | 0
Piège à son à la reprise pour :
| Armoire ISO salle 1 | u |  |  | 0
| Armoire ISO salle 2 | u |  |  | 0
| Armoire ISO salle 5 | u |  |  | 0
| Armoire ISO salle 6 | u |  |  | 0
| Armoire ISO salle 7 | u |  |  | 0
| Clapet Coupe-Feu | u |  |  | 0
| Traitement par sonde CO2 | ens |  |  | 0
REGULATION DE LA VENTILATION PAR SONDE CO2
| Equipements et ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
Contrôle de surpression / dépression salles iso
| Equipements et ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
Essais d’étanchéité
| Equipements et ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Contrôle et essais suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
9 | MISE EN CONFORMITE SECURITE INCENDIE
| Flocage coupe-feu 2h suivant CCTP | m² |  |  | 0
| Dépose CCF suivant CCTP | m² |  |  | 0
| Equipements et ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
10 | DESENFUMAGE
| Dépose ventilateur d'insufflation y compris équipements suivant CCTP | ens |  |  | 0
Ventilateur d'insufflation d'air neuf y compris équipements suivant CCTP
| Ventilateur d'insuflation d'air neuf | ens |  |  | 0
| Coffrets de relayage suivant CCTP | u |  |  | 0
| Prise d’air neuf pour dito en toiture terrasse | ens |  |  | 0
| Volet de désenfumage suivant CCTP | u |  |  | 0
| Grille suivant CCTP | u |  |  | 0
| Volet tunnel suivant CCTP | u |  |  | 0
| Grille suivant CCTP | u |  |  | 0
Gaines de désenfumage :
| Gaine en promat coupe feu y compris équipements suivant CCTP | m² |  |  | 0
| Gaine en acier galva y compris équipements suivant CCTP | m² |  |  | 0
| Prestations supplémentaires suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
11 | PLOMBERIE
Distribution EF/ECS - bouclage.
| Raccordements et adaptations sur réseaux EFS/ECS/BECS existants R+2 | ens |  |  | 0
| Départ ECS et retour bouclage y compris équipements suivant CCTP | ens |  |  | 0
Réseau EF y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
| DN15 - DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 - DN32 | ml |  |  | 0
| Réseau EF encastré + fourreau 30% de vide multicouche | ml |  |  | 0
Réseau ECS/BECS y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
| DN15 - DN20 | ml |  |  | 0
| DN25 - DN32 | ml |  |  | 0
| Réseau ECS encastré + fourreau 30% de vide multicouche | ml |  |  | 0
| Dépose et repose faux-plafond démontable R+2 | ens |  |  | 0
| Dépose et repose faux-plafond non démontable R+2 | Hors présent lot
| Total H.T. |  |  |  | 0
12 | RESEAUX D'EVACUATIONS EU /EV/EP
Evacuations EU/EV
| Raccordements et adaptations sur réseaux EU/EV existants R+2 | ens |  |  | 0
| Raccordements et adaptations sur réseaux EU/EV existants R+3 | ens |  |  | 0
Réseaux EU/EV y compris calorifuge / équipements suivant CCTP
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
| DN63 - DN75 | ml |  |  | 0
| DN100 - DN110 | ml |  |  | 0
Evacuations EP
| Raccordements et adaptations sur réseaux EU/EV existants R+2 | ens |  |  | 0
| Raccordements et adaptations sur réseaux EU/EV existants R+3 | ens |  |  | 0
Réseaux EP en tuyau fonte y compris accessoires / équipements suivant CCTP
| DN100 - DN110 | ml |  |  | 0
| DN125 | ml |  |  | 0
| Siphons et caniveaux de sol |  |  |  | PM> Hors lot
| Dépose et repose faux-plafond démontable R+2 | ens |  |  | 0
| Dépose et repose faux-plafond non démontable R+2 | Hors présent lot
| Total H.T. |  |  |  | 0
13 | ROBINETS D’INCENDIE ARMES (RIA)
| RIA 19/6 y compris équipements suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Robinetterie pour dito | ens |  |  | 0
| Raccordements sur réseaux RIA existants R+2 - R+3 | ens |  |  | 0
Tube d’acier galvanisé avec raccords y compris équipements suivant CCTP
| DN20 - DN25 | ml |  |  | 0
| DN40 - DN50 | ml |  |  | 0
| Dépose et repose faux-plafond démontable R+2 | ens |  |  | 0
| Dépose et repose faux-plafond non démontable R+2 | Hors présent lot
| Total H.T. |  |  |  | 0
14 | EQUIPEMENTS SANITAIRES
| WC SUSPENDU STANDARD ET PMR (A) | u |  |  | 0
| WC SUSPENDU RALLONGE PMR (B | u |  |  | 0
| LAVE-MAINS DROIT WC (C) | u |  |  | 0
| LAVABO (D) | u |  |  | 0
| DOUCHE SANS RECEVEURr PMR (E) | u |  |  | 0
| ROBINETTERIE PAILLASSE/EVIER (F) | u |  |  | 0
| LAVE-MAINS DROIT WC PMR (G) | u |  |  | 0
| LAVABO PMR (H) | u |  |  | 0
| AUGE CHIRURGICALE (I) | u |  |  | 0
| DOUCHE SANS RECEVEUR PMR (E) | u |  |  | 0
| POSTE D’EAU (J) | u |  |  | 0
| ATTENTE FONTAINE A EAU (K) | u |  |  | 0
| EVIER (L) | u |  |  | 0
| SIEGE DE DOUCHE (M) | u |  |  | 0
| BARRE DE RELEVEMENT COUDEE WC PMR (N) | u |  |  | 0
| BARRE DE DOUCHE (O) | u |  |  | 0
| ATTENTE LAVE-BASSIN (P) | u |  |  | 0
| ACCESSOIRES SANITAIRES | Hors présent lot
| Total H.T. |  |  |  | 0
15 | EXTINCTEURS ET SIGNALISATIONS DE SECURITE | Hors présent lot
16 | ELECTRICITE ET REGULATION
ELECTRICITE DU CVC SALLES INTERVENTIONNELLES
| Ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Armoire pour ATA | ens |  |  | 0
ELECTRICITE LT CTA R+9
| Ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Adaptations et raccordements sur installations électriques existantes | ens |  |  | 0
ELECTRICITE – GESTION TERMINALE VENTILATION
| Ensemble des prestations pour gestion sur CO2 suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Ensemble des prestations pour batterie terminale suivant CCTP | ens |  |  | 0
ELECTRICITE DIVERS
| Ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
REGULATION TRAITEMENT D’AIR DES SALLES INTERVENTIONNELLES
| Ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
REGULATION CTA TRAITEMENTS D’AIR AILE PTI
| Ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Adaptations et raccordements sur installations de régulation existantes pour CTA PAC | ens |  |  | 0
REGULATION DIVERSES
| Ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Distribution électrique force / commande / régulation | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
17 | TRANSPORT PNEUMATIQUE | Hors présent lot
18 | TRANSPORT AUTOMATIQUE | Hors présent lot
19 | GTC> GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
| GTC suivant CCTP (Les listes de points à reprendre sont indiquées sur les CCTP des différents lots) | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
20 | CONTROLE ET ESSAI SALLES ISO
| Ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
21 | MISE A BLANC ET QUALIFICATION DES SALLES ISO
MISE A BLANC
| Ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
QUALIFICATION
| Ensemble des prestations suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
22 | CELLULE DE SYNTHESE
| Synthèse suivant CCTP | ens |  |  | 0
| Total H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL HT - TRAVAUX BASE |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
0
TOTAL T.T.C. - TRAVAUX BASE