## BPU DQE MAINTENANCE PREVENTIVE
MAINTENANCE ET VERIFICATION PERIODIQUE DES HOTTES , PSM, SORBONNES, ARMOIRES VENTILEES
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
MAINTENANCE PREVENTIVE ET VERIFICATION PERIODIQUE
NUMERO DE PRIX | SITE | EQUIPEMENT | MARQUE | TYPE | TYPE DE FILTRE (le cas échéant) | NOMBRE D'APPAREILS | PRIX UNITAIRE POUR UNE MAINTENANCE PREVENTIVE (en € HT) | QUANTITES ANNUELLES MAINTENANCE PREVENTIVE (estimation) | PRIX POUR LE DQE (*) (en € HT)
1 | NANTES - lot 2 | SORBONNE | ? | ? | NA | 45 |  | 1 | 0
2 | NANTES - lot 2 | SORBONNE | POSSEME | SPI 15 | NA | 2 |  | 1 | 0
3 | NANTES - lot 2 | SORBONNE | POSSEME | ? | NA | 1 |  | 1 | 0
4 | NANTES - lot 2 | SORBONNE | POSSEME | SPI | NA | 2 |  | 1 | 0
5 | NANTES - lot 2 | SORBONNE | DELAGRAVE | ? | NA | 1 |  | 1 | 0
6 | NANTES - lot 2 | SORBONNE | KOTTERMAN | 2 453 FAND | NA | 5 |  | 1 | 0
7 | NANTES - lot 2 | SORBONNE | KOTTERMAN | 2-453-IXNN | NA | 8 |  | 1 | 0
8 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE HORIZONTAL | Microflow | M50545/1 | 1 filtre H14 | 1 |  | 1 | 0
9 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE HORIZONTAL | STERIL | HELIOS C | 1 pré filtre HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
10 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE HORIZONTAL | ERLAB | Captair Flow Flow 321 SMART | 1 filtre HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
11 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE HORIZONTAL | METAFLOW | ? | A définir avec le titulaire du marché | 1 |  | 1 | 0
12 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE HORIZONTAL | Microfflow | M 50545/1 | 1 filtre HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
13 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE HORIZONTAL | ADS | HR 121 | 1 filtre HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
14 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE HORIZONTAL | CLEAN Air | CLF 475 EC | 1 filtre HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
15 | NANTES - lot 2 | HOTTE ASPIRANTE | ? | ? | NA | 8 |  | 1 | 0
16 | NANTES - lot 2 | PSM (type II) | THERMO | ADVANTAGE 1.2 | 2 filtres HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
17 | NANTES - lot 2 | PSM (type II) | TECHGEN | CYTOGARGE | 1 filtre HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
18 | NANTES - lot 2 | PSM (type II) | THERMO | MSC 12 ADV | 2 filtres HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
19 | NANTES - lot 2 | PSM (type II) | NICOTRA | S@FEMATE ECO 1.2 | 2 filtres HEPA -H14 | 1 |  | 1 | 0
20 | NANTES - lot 2 | PSM (type II) | FASTER | BH EN 2004 S | 1 filtre HEPA - H13 et 1 filtre HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
21 | NANTES - lot 2 | PSM (type II) | FASTER | BH EN 2004 S | 1 filtre HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
22 | NANTES - lot 2 | PSM (type II) | HOLTEN | HV 2448 | 1 filtres HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
23 | NANTES - lot 2 | PSM (type II) | HERAEUS | HS 15 | 2 filtres ? | 1 |  | 1 | 0
24 | NANTES - lot 2 | PSM (type II) | HOLTEN | S-2010 1,2 | 2 filtres HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
25 | NANTES - lot 2 | PSM (type II) | THERMO | MSC 0.9 ADVANTAGE | A définir avec le titulaire du marché | 2 |  | 1 | 0
26 | NANTES - lot 2 | PSM (type II) | ESCO | Airstream AC2-4E8 | A définir avec le titulaire du marché | 1 |  | 1 | 0
27 | NANTES - lot 2 | PSM (type II) | THERMO | MSC 1.2 | 2 filtres H14 | 3 |  | 1 | 0
28 | NANTES - lot 2 | PSM (type II) | HOLTEN | HB 2448 K | 1 filtre H14 | 1 |  | 1 | 0
29 | NANTES - lot 2 | PSM (type II) | THERMO | MSC Advantage 1.2 | 2 filtres H14 | 1 |  | 1 | 0
30 | NANTES - lot 2 | CAISSON DE FILTRATION | ADS | Assimilé HFL | 1 filtre HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
31 | NANTES - lot 2 | CAISSON DE FILTRATION | ? | ? | A définir avec le titulaire du marché | 1 |  | 1 | 0
32 | NANTES - lot 2 | BRAS D'ASPIRATION | ? | ESI | NA | 1 |  | 1 | 0
33 | NANTES - lot 2 | BRAS D'ASPIRATION | ? | ? | NA | 6 |  | 1 | 0
34 | NANTES - lot 2 | ARMOIRE CHIMIQUE | ASECOS | ? | NA | 2 |  | 1 | 0
35 | NANTES - lot 2 | ARMOIRE CHIMIQUE AVEC CAISSON | ASECOS | Version K | 1 filtre AS | 1 |  | 1 | 0
36 | NANTES - lot 2 | ARMOIRE CHIMIQUE AVEC CAISSON | ASECOS | Type SL | 1 filtre HEPA | 1 |  | 1 | 0
37 | NANTES - lot 2 | ARMOIRE CHIMIQUE AVEC CAISSON | ASECOS | Version UB | 1 filtre AS | 1 |  | 1 | 0
38 | NANTES - lot 2 | ARMOIRE CHIMIQUE | ERLAB | Midcap AVPS 804 | 1 filtre BE | 1 |  | 1 | 0
39 | NANTES - lot 2 | ARMOIRE CHIMIQUE AVEC CAISSON | ASECOS | ARMOIRE COMBINEE 90 MN K90.196.120.MF.FWAS | 1 filtre BE | 1 |  | 1 | 0
40 | NANTES - lot 2 | ARMOIRE CHIMIQUE AVEC CAISSON | ASECOS | 90 minutes | 1 filtre BE | 1 |  | 1 | 0
41 | NANTES - lot 2 | ARMOIRE CHIMIQUE | TRIONYX | ? | NA | 1 |  | 1 | 0
42 | NANTES - lot 2 | ARMOIRE CHIMIQUE | ASECOS | 2146D | NA | 1 |  | 1 | 0
43 | NANTES - lot 2 | ARMOIRE CHIMIQUE | ? | ? | NA | 4 |  | 1 | 0
44 | NANTES - lot 2 | ARMOIRE CHIMIQUE | ASECOS | ? | A définir avec le titulaire du marché | 1 |  | 1 | 0
45 | NANTES - lot 2 | ETRAF | ERLAB | Captair Smart 392 de 2022 | 4 filtres moléculaires BE + | 1 |  | 1 | 0
46 | NANTES - lot 2 | ETRAF | ERLAB | Filtair 936 | 1 filtre AS-MF3 | 1 |  | 1 | 0
47 | NANTES - lot 2 | ETRAF | Captair | M321 | 1 filtre BE+ | 1 |  | 1 | 0
48 | NANTES - lot 2 | ETRAF | Erlab | Captair 321 Smart & Midcap | Filitre moléculaire carbone active GFA AS | 1 |  | 1 | 0
49 | NANTES - lot 2 | ETRAF | ERLAB | Captair Flex SD321 | A définir avec le titulaire du marché | 1 |  | 1 | 0
50 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE VERTICAL | AirClean | AC632LFUC-220 | 1 filtre HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
51 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE VERTICAL | STERIL | GEMINI | 2 filtres H14 | 1 |  | 1 | 0
52 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE VERTICAL | ERLAB | Biocap RNA/DNA | 1 filtre HEPA - H14 | 2 |  | 1 | 0
53 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE VERTICAL | TELSTAR | AV-100 | A définir avec le titulaire du marché | 1 |  | 1 | 0
54 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE VERTICAL | ESCO | SCR 2A1 | A définir avec le titulaire du marché | 1 |  | 1 | 0
55 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE VERTICAL | STERIL | POLARIS 48 | A définir avec le titulaire du marché | 1 |  | 1 | 0
56 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE VERTICAL | ERLAB | Captair Bio 321 | 1 filtre HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
57 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE VERTICAL | STERIL | GEMINI | 1 filtre HEPA - H14 | 1 |  | 1 | 0
58 | NANTES - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE VERTICAL | ERLAB | Lys | A définir avec le titulaire du marché | 1 |  | 1 | 0
59 | BOUIN - lot 2 | PSM (type II) | MSC | advantage 1.2 de 2018 | 2 filtres HPE | 1 |  | 1 | 0
60 | BOUIN - lot 2 | SORBONNE | POSSEME | SPI | NA | 1 |  | 1 | 0
61 | BOUIN - lot 2 | ARMOIRE CHIMIQUE AVEC CAISSON | ASECOS | ? | A définir avec le titulaire du marché | 1 |  | 1 | 0
62 | BOUIN - lot 2 | HOTTE A FLUX LAMINAIRE | STERIL | HELIOS 48 | A définir avec le titulaire du marché | 1 |  | 1 | 0
[8 empty] | TOTAL DQE MAINTENANCE PREVENTIVE ET VERIFICATION PERIODIQUE DE FONCTIONNEMENT (en € HT) | #VALUE!
NA = non applicable
Il est demandé aux candidats de ne pas modifier ou supprimer de lignes de prix ou de colonnes sur le présent bordereau des prix unitaires. Il doit compléter l'ensemble des lignes du BPU. Dans le cas contraire, il doit justifier pourquoi la ligne n'est pas complétée
(*) Le DQE n'a pas de valeur contractuelle . Il sera utilisé à des fins d’analyse des offres. Il se complète automatiquement. Il est demandé aux candidats de ne pas modifier les quantités estimées.
Date : Signature (avec cachet) du candidat (Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. Préciser Nom, Prénom et Qualité du signataire)

## ANNEXE A LA MAINTENANCE PREVENT
ANNEXE au Bordereau de prix de la maintenance préventive :
Liste des pièces détachées, consommables et petites fournitures incluses dans le forfait de maintenance préventive
Référence | Dénomination | tarifs catalogue 2025 en € HT | TVA | Tarifs catalogue en € TTC

## BPU DQE MAINTENANCE CURATIVE
MAINTENANCE DES HOTTES , PSM, SORBONNES, ARMOIRES VENTILEES
MAINTENANCE CURATIVE
2.1 - Prix de la main d'œuvre et du déplacement |  |  | A compléter par les sites IFREMER
|  | PRIX UNITAIRE (EN € HT) | QUANTITES ANNUELLES (estimation) | PRIX POUR LE DQE EN € HT (*)
PRIX FORFAITAIRE DU DEPLACEMENT ALLER RETOUR SUR SITE IFREMER (en € HT)
| Nantes - lot 2 |  | 5 | 0
| Bouin - lot 2 |  | 1 | 0
TARIF HORAIRE MAIN D'ŒUVRE (en € HT)
| Nantes - lot 2 |  | 10 | 0
| Bouin - lot 2 |  | 2 | 0
|  |  | TOTAL DQE MAINTENANCE CURATIVE (en € HT) | 0
(*) Le DQE n'a pas de valeur contractuelle . Il sera utilisé à des fins d’analyse des offres. Il se complète automatiquement.
Il est demandé aux candidats de ne pas modifier les quantités estimées.

## ANNEXE A LA MAINTENANCE CURATIV
ANNEXE au Bordereau de prix de la maintenance curative :
2.2 - Prix des pièces détachées
Equipements | Désignation pièces détachées | Réf fabricant | Prix unitaire en € HT
2.3 - Remise sur catalogues publics "fabricants"
Index | Fabricant | remise invariable en %
1
2
3
4
5
6
7